## ნაკრები
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
# | სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშების # | სამუშაოების დასახელება | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 4
1 | ლოკ.ხ. #2-1-1 | ძირითადი შენობის სამშენებლო სამუშაოები
2 | ლოკ.ხ. #2-1-2 | დამხმარე შენობების სამშენებლო სამუშაოები
3 | ლოკ.ხ. #2-1-3 | საქვაბეს სამშენებლო სამუშაოები
4 | ლოკ.ხ. #2-1-4 | გათბობის სისტემა
5 | ლოკ.ხ. #2-1-5 | შიდა და გარე საკანალიზაციო სისტემა, ცივი და ცხელი წყალმომარაგება
6 | ლოკ.ხ. #2-1-6 | ელ. მომარაგება
7 | ლოკ.ხ. #2-1-7 | სახანძრო სიგნალიზაცია
8 | ლოკ.ხ. #2-1-8 | ვენტილაცია-კონდენცირება
9 | ლოკ.ხ. #2-1-9 | ვიდეო და ინტერნეტი
10 | ლოკ.ხ. #2-1-10 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა
11 | ლოკ.ხ. #2-1-11 | ლიფტის მოწყობა
| ლოკ.ხ. #2-1-12 | ავტოსამრეცხაოს მონტაჟი
12 |  | სულ
gauTvaliswinebeli xarjebi 3%
jami
d.R.g 18%
jami

## ძირითადი შენობა
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-1
სამშენებლო სამუშაოები (კონსტრუქციული ნაწილი)
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
a) administraciuli Senoba
I _ Tavi miwis samuSaoebi
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ადმინისტრაციული შენობის ქვაბულისათვის და დატვირთვა ა/მ ექსკავატორის კოვშით 0.65 მ3 | მ3 | 100
2 | II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ადმინისტრაციული შენობის ქვაბულისათვისi iqve dayriT | m3 | 382
3 | gruntis Cabruneba qvabulSi datkepniT | m3 | 382
4 | გრუნტის დამატებით დამუშავება ხელით | მ3 | 24.1
5 | გრუნტის გატანა 5კმ | ტ. | 185
II _ Tavi samSeneblo samuSaoebi
a) konstruqciuli nawili
1 | წერტილოვანი საყრდენი ბალიშების საძირკვლის ძირში საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპვნით (შემკვრივებული მოცულობით) balastiT | მ3 | 24.7
2 | მოსამზადებელი ბეტონის ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ. ბეტონით B-15 | მ3 | 1.78
3 | მონოლითური რკ/ბეტონის wertilovani საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 8.12
3ა | არმატურა Aa -500 C | ტ | 1.15
4 | monoliTuri rk/betonis რანდკოჭების mowyoba betoniT B-25 | მ3 | 16.81
4ა | არმატურა Aa -500 | t | 2.78
5 | monoliTuri rk/betonis ლენტური საძირკვლის mowyoba betoniT B-25 | მ3 | 17.82
5ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.388
6 | მონოლითური რკ/ბეტონის იატაკის მოწყობა 0,00 ნიშნულზე ბეტონით B-25 | მ3 | 21.12
6ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.87
7 | მონოლითური რკ/ბეტონის კოლონების მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 14.4
7ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 2.62
8 | მონოლითური რკ/ბეტონის რიგელების მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 21.97
8ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 6.24
6 | მონოლითური რკ/ბეტონისგადახურვის ფილის მოწყობა 3,30 ნიშნულზე ბეტონით B-25 | მ3 | 38.48
6ა | არმატურა Aa -500 | t | 3.63
7 | მონოლითური რკ/ბეტონისგადახურვის ფილის მოწყობა 6,60 ნიშნულზე ბეტონით B-25 | მ3 | 43.34
7ა | არმატურა Aa -500 | t | 4.55
8 | მონოლითური რკ/ბეტონის შიდა კიბეების ჩამოსხმა ბეტონით B-25 | მ3 | 4.062
8ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 2.15
9 | შენობის ფუნდამენტების იზოლაცია bitumis mastikiT da ორი ფენა რულონური linokromis mowyoba | კვ.მ. | 68
I. gadaxurva
1 | კედლების წყობა parapetisTvis ბლოკით სისქ. 20 სმ | m3 | 9.38
2 | rkina betonis sartyelis mowyoba | m3 | 3
| almatუra დ8 ა1 და ა3 | ტ | 0.12
3 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ | მ2 | 280
4 | წყალშემკრები ღარის 150მმ მოწყობა | მ | 48
5 | თუნუქის წყალგამტარი მილის მოწყობა დ-150 moTuTiubuli თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ | 56
6 | სახურავზე ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა | კვ.მ. | 280
7 | პარაპეტის ქუდის და გვერდულების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ2 | 59.2
II. კედლები
1 | კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 20 სმ არმირებით | მ3 | 218.06 | 50 | 10903
2 | კედლებისა მაღალხარისხოვანი შელესვა (კარ-ფანჯრის ფერდოების გათვალსწინებით) ცემენტის ხსნარით | მ2 | 892
3 | კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით orjer | მ2 | 892
4 | სველი წერტილებში და სამზარეულოში გაზქურის თავზე კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით | მ2 | 99
III. კარ-ფანჯრები
1 | ალუმინის ვიტრაჟებისა და იზოალუმინის კარებების mოწყობა ერთკამერინი მინაპაკეტით გაღებადი ფანჯრებითა და კარებებით | მ2 | 149
2 | ტენგამძლე მდფ-ის კარების მოწყობა (თამასებით, ანჯამებით და საკეტებით) | მ2 | 39.6
3 | მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა | მ2 | 20
4 | ფანჯრებზე თუნუქის წყალამრიდის მოწყობა | მ2 | 22.8
5 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი | მ2 | 49.2
IV. იატაკები
1 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 60მმ | მ2 | 396.18
3 | ხაოიანი 60*60კერამოგრანიტის ფილების დაგება | მ2 | 107.1
4 | კერამიკული ფილების დაგება სანკვანძებში | მ2 | 33.98
5 | კერამოგრანიტის პლინტუსების ფილების დაგება სიმაღლით 6 სმ | გრძ.მ. | 238
6 | ლამინირებული პარკეტის AC 5/33 იატაკის მოწყობა პლინტუსითა და ქვესაგები ღრუბლით | მ2 | 201.73
7 | შიგა კიბეების მოპირკეთება bunebrivi granitis | მ2 | 15.19
V. ჭერები
1 | შეკიდული Eჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ტენგამძლე ფილებით (ლითონის კარკასზე) | მ2 | 195.6
2 | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს Eჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე | კვ.მ. | 179
7 | ჭერების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით | მ2 | 83.1
3 | ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით orjer | მ2 | 262
VI. სხვადასხვა სამუშაოები
1 | აივნის მოაჯირის მოწყობა ნაწრთობი მინით 10 მმ | გრძ.მ. | 10.7
1 | ალუმინის მოაჯირის მოწყობა | გრძ.მ. | 45
5 | გარე საჩეხის gadaxurvis liTonkonstruqciebis mowyoba foladi C235 | t. | 0.83
VII. გარე ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
1 | ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა | მ2 | 394
2 | გარე კიბეებზე და პანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება | მ2 | 54
3 | ფასადის კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა (კარ-ფანჯრის ფერდოების გათვალსწინებით) ცემენტის ხსნარით | მ2 | 394
4 | ფასადის კედელზე დეკორატიული ლესვის (მიუნხენი) მოწყობა | მ2 | 394
5 | ფასადის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით orjer | მ2 | 394
jami

## დამხმარე შენობები
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-2
სამშენებლო სამუშაოები (კონსტრუქციული ნაწილი)
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I _ Tavi გამშვები პუნქტის Senoba
a) miwis samuSaoebi
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ადმინისტრაციული შენობის ქვაბულისათვის და დატვირთვა ა/მ ექსკავატორის კოვშით 0.65 მ3 | მ3 | 2.25
2 | გრუნტის დამატებით დამუშავება ხელიT | მ3 | 0.1125
3 | გრუნტის გატანა 5კმ | ტ. | 4.3706
b) konstruqciuli nawili
1 | წერტილოვანი საყრდენი ბალიშების საძირკვლის ძირში ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპვნით balastiT (შემკვრივებული მოცულობით) | მ3 | 0.5
2 | მოსამზადებელი ბეტონის ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ. ბეტონით B-15 | მ3 | 0.5
3 | მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 1
3ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.097
4 | balastiT iatakis Sevseba (Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 1.65
5 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba betoniT B-25 | m3 | 1.36
5ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 0.224
6 | monoliTuri rk/betonis rigelebis mowyoba betoniT B-25 | m3 | 1.62
6ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 0.833
7 | monoliTuri rk/betonis iatakis mowyoba -0.00 niSnulze betoniT B-25 | m3 | 4.1
7ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.584
8 | monoliTuri rk/betonis iatakis mowyoba +3.00 niSnulze betoniT B-25 | m3 | 4.1
8ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.584
I. gadaxurva
1 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ | მ2 | 25
2 | წყალშემკრები ღარის 150მმ მოწყობა moTuTiubuli თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ | 5
3 | თუნუქის წყალგამტარი მილის მოწყობა დ-150 moTuTiubuli თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ | 10
4 | სახურავზე ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა | kვ.მ. | 25
II kedlebi
1 | კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 30 სმ არმირებით | მ3 | 11.94
2 | კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა (კარ-ფანჯრის ფერდოების გათვალსწინებით) ცემენტის ხსნარით | მ2 | 60
3 | კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით | მ2 | 60
III kar-fanjrebi
1 | ალუმინის ვიტრაჟებისა და იზოალუმინის კარებების ოწყობა ერთკამერინი მინაპაკეტით გაღებადი ფანჯრებითა და კარებებით | მ2 | 28.84
2 | ტენგამძლე მდფ-ის კარების მოწყობა (თამასებით, ანჯამებით და საკეტებით) | მ2 | 3.96
3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი | მ2 | 1.74
IV. იატაკები
1 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ | მ2 | 23.31
2 | კერამოგრანიტის ფილების დაგება | მ2 | 23.31
3 | კერამოგრანიტის პლინტუსების ფილების დაგება სიმაღლით 6 სმ | გრძ.მ. | 20
V. ჭერები
1 | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს Eჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე | კვ.მ. | 23.1
2 | ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით orjer | მ2 | 23.1
fasadis mosapirkeTebeli samuSaoebi
1 | ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა | მ2 | 75
2 | fasadis kedlebis Selesva | m2 | 40
3 | კედელზე დეკორატიული ლესვის (მიუნხენი) მოწყობა | მ2 | 40
4 | ფასადის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით orjer | მ2 | 40
5 | სარინელზე ქვიშა-ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 19 სმ დატკეპვნით (შემკვრივებული მოცულობით) | მ3 | 1.8
6 | სარინელის მოწყობა ბეტონით B-25 | m3 | 1.44
II. სერვისის შენობა
a) miwis samuSaoebi
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ანგარის შენობის ქვაბულისათვის ექსკავატორის კოვშით 0.65 მ3 | მ3 | 2470
2 | II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ანგარის შენობის ქვაბულისათვის ექსკავატორის კოვშით 0.65 მ3 avtomclelze datvirTviT | m3 | 500
3 | gruntis ukuCayra datkepniT | m3 | 2470
4 | გრუნტის დამატებით დამუშავება ხელი | მ3 | 123.5
5 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 5კმ | ტ. | 925
a) konstruqciuli nawili
1 | wertilovani საძირკვლის ძირში ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპვნით balastiT(შემკვრივებული მოცულობით) | მ3 | 18.624
2 | მოსამზადებელი ბეტონის ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ. ბეტონით B-15 | მ3 | 10.52
3 | monoliTuri rk/betonis sazirkvlis svetebis mowyoba betoniT B-25 | m3 | 38.16
4 | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 5.07
5 | RorRis 40-70 fenilis mowyoba iatakis Sevseba iatakis qveS sisqiT 20sm CaTkepniT | m3 | 269.55
6 | monoliTuri rk/betonis რანდკოჭების mowyoba betoniT B-25 | მ3 | 80
7 | არმატურა Aa -500 | t | 6.802
8 | მონოლითური რკ/ბეტონის იატაკის მოწყობა 0,00 ნიშნულზე ბეტონით B-25 | მ3 | 269.55
9 | არმატურა Aa -500 | t | 13.571
10 | შენობის liTonkonstruqciebis mowyoba foladi C235 | t. | 42.501
11 | liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer | tn | 42.501
12 | შენობის ბურულის, კედლებისა და ტიხრების მოწყობა სენდვიჩპანელებით სისქით 7 სმ | მ2 | 3292
13 | სენდვიჩ პანელების კარების მოწყობა კუპე გაღებით, შემინული საგორავზე მონტაჟი ლითონის კარკასზე კუთხოვანა 100*100*3 | მ2 | 216
14 | სენდვიცჩის კარებების ლითონის კარკასის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით orjer | მ2 | 70
15 | ტენგამძლე მდფ-ის კარების მოწყობა (თამასებით, ანჯამებით და საკეტებით) | მ2 | 5.74
16 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი | მ2 | 77.3
jami

## საქვაბე
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-3
საქვაბე
# | safuZveli | ganzomileba | რაოდ | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I _ Tavi saქვაბეს Senoba
a) miwis samuSaoebi
1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულისათვის და დატვირთვა ა/მ ექსკავატორის კოვშით 0.65 მ3 | მ3 | 5.32
2 | გრუნტის დამატებით დამუშავება ხელი | მ3 | 0.27
3 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 5კმ | ტ. | 10.33
b) konstruqciuli nawili
1 | საძირკვლის ძირში ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ დატკეპვნით (შემკვრივებული მოცულობით) | მ3 | 0.8
2 | მოსამზადებელი ბეტონის ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ. ბეტონით B-15 | მ3 | 0.6
3 | მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 3.36
3ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.05
4 | balastiT iatakis Sevseba (Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 2.35
5 | monoliTuri rk/betonis iatakis mowyoba -0.10 niSnulze betoniT B-25 | m3 | 1.47
5ა | არმატურა Aa -500 | t | 0.091
6 | monoliTuri rk/betonis sartyelebisa da zRudaris mowyoba betoniT B-25 | m3 | 1.62
6ა | არმატურა Aa -500 არმატურა Aa -240 | t | 0.04
I. gadaxurva
1 | saxuravis mowyoba nivnivebi ,iribanebi da dgarebi | მ3 | 0.6
2 | molartyvis mowyoba ფიცრით სისქით 3სმ | მ2 | 12
3 | molartyvis damuSaveba antiseptikuri | m2 | 12
4 | xis konstuqciiT damuSaveba antisaxanZro xsnariT | m3 | 0.6
5 | saxuravis burulis mowyoba თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | m2 | 12
6 | წყალშემკრები ღარის 150მმ მოწყობაmoTuTiubuli თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ | 3.4
7 | თუნუქის წყალგამტარი მილის მოწყობა დ-150moTuTiubuli თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | მ | 6
8 | parapetis qudis da gverdulebis mowyoba თუნუქისაგან სისქით 0.55მმ - შეღებილი რუხი ფერით | კვ.მ. | 7
II kedlebi
| კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 30 სმ არმირებით | მ3 | 8.15
| კედლებისა მაღალხარისხოვანი შელესვა (კარ-ფანჯრის ფერდოების გათვალსწინებით) ცემენტის ხსნარით | მ2 | 36
| კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით orjer | მ2 | 36
III kar-fanjrebi
1 | ლითონის კარების მონტაჟი | მ2 | 2.3
2 | ლითონის კარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით orjer | მ2 | 4.6
3 | მეტალოპლასტმასის ფანჯრის (ფრამუგა)მონტაჟი | მ2 | 1.2
IV. იატაკები
1 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ | მ2 | 11.25
2 | კერამოგრანიტის ფილების დაგება | მ2 | 11.25
3 | კერამოგრანიტის პლინტუსების ფილების დაგება სიმაღლით 6 სმ | გრძ.მ. | 15.8
V. ჭერები
1 | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს Eჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე | კვ.მ. | 12
2 | ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით orjer | მ2 | 12
fasadis mosapirkeTebeli samuSaoebi
| ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა | მ2 | 22
1 | ფასადის მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 | 22
2 | ფასადის კედელზე დეკორატიული ლესვის (მიუნხენი) მოწყობა | მ2 | 22
3 | ფასადის მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით orjer | მ2 | 22
4 | სარინელზე ქვიშა-ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 19 სმ დატკეპვნით (შემკვრივებული მოცულობით) | მ3 | 1.8
5 | სარინელის მოწყობა ბეტონით B-25 | m3 | 1.44
sul jami
Seadgina: / e. jinjixaZe /

## გათბობა
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-4
gaTbobis sistema
# | s a m u S a o s dasaxeleba | განზ | რაოდ | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
თვი I - თბოქსელი
1 | გრუნტის გაჭრა ხელით თბოქსელის მილების მოსაწყობად | მ3 | 10.11
2 | გარცმის მილების ქვეშ და ზემოდანსაგები ფენის მოწყობა ქვიშით | მ3 | 6.25
3 | პლასტმასის გარცმის მილების მოწყობა ტრანშეაში SN8 D=100 mm. (მილების თავსა და ბოლოების შევსება ქაფპლასტით) | grZ.m. | 20
3ა | minaboCkovani m ili d=50 | grZ.m. | 40
3ბ | Tboizolacia folgiT თბოქსელის | kub | 1.5
4 | ტრანშეას შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით | მ3 | 4.15
5 | nagvis gatana | t | 18.7
თავი II - საქვაბის სისტემის მოწყობა
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედელზე დასაკიდებელი წყლის გამათბობელი ქვაბი 60 kvt-ის მონტაჟი | კომპლ. | 1
2 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედელზე დასაკიდებელი წყლის გამათბობელი ქვაბი 16 kvt-ის მონტაჟი | კომპლ. | 1
3 | შემავსებელი ტუმბო Q=3kb/m/h-9m გატბობისთვის | კომპლ. | 1
4 | საცირკულიაციო ტუმბო Q=7kb/m/h-8m | კომპლ. | 1
5 | შემავსებელი ტუმბო Q=2kb/m/h-9m ცხელი წყლისათვის | კომპლ. | 1
6 | საცირკულიაციო ტუმბო Q=3kb/m/h-12m | კომპლ. | 1
7 | საფართოვებელი ავზების მონტაჟი 50 ლიტრიანი | ც. | 1
8 | ლითონის მილის მოწყობა დ=80 მმ. | მ | 4
9 | ლითონის მილის მოწყობა დ=40 მმ. | მ | 11
10 | ლითონის მილის მოწყობა დ= 32მმ. | მ | 8
12 | 50მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 10
13 | 32 მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 18
14 | კოლექტორებისათვის ლითონის მილის მოწყობა დ=80 მმ. | მ | 3
15 | ვენტილი 32 | ც | 6
16 | ურდული დ 50-80 | ც | 3
17 | არმირებული ვენტილი32-50 | ც | 8
18 | სარქველი დ20 | ც | 2
19 | სფერული ვენტილი დ32-25-40 | ც | 8
20 | ვენტილი უკუსარქველით დ32/40 | ც | 5
21 | ამერიკანკად32/50 | ც | 14
22 | ფილტრი დ40 | ც | 2
თავი III - გათბობის სისტემის მოწყობა
პანელის ტიპის რადიატორი 22KKP-600 22ცალი
1 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/1600 | ც | 5
2 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/2100 | ც | 2
3 | პანელის ტიპის რადიატორი -600/400 | ც | 3
4 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/1800 | ც | 1
5 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/800 | ც | 5
6 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/1000 | ც | 4
7 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/1400 | ც | 1
8 | პანელის ტიპის რადიატორი 600/1200 | ც | 1
9 | რადიატორის მარეგურირებელი ვენტილების მონტაჟი დ20 | ც | 44
10 | 40 მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 70
11 | 32 მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 40
12 | 25 მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 110
13 | 20 მმ გათბობის მინაბოჭკოვანი მილების მოწყობა | მ | 44
14 | სხვადასხვა ფიტინგების მოწყობა | ცალი | 100
15 | კაუჩუკის იზოლიცია მილების დ40 | მ | 70
16 | კაუჩუკის იზოლიცია მილების დ32 | მ | 40
17 | კაუჩუკის იზოლიცია მილების დ25 | მ | 110
18 | ხვრელების გამოტეხვა | ცალი | 60
19 | ხვრელების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | კბ.მ | 0.1
ჯამი

## საკან. სისტემ და ცივი წყალი
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-5
საკანალიზაციო სისტემის და ცივი და ცხელი წყალმომარაგება
# | s a m u S a o s dasaxeleba | განზ | რაოდ | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
შიდა საკანალიზაციო სისტემის, ცივი და ცხელი წყლის მოწყობა
1 | უნიტაზების მონტაჟი | ცალი | 7
2 | უნიტაზის მოწყობა შმმ პირისტვის კომპლექტით საყრდენებით | ცალი | 2
3 | ხელსაბანის მონტაჟი სიფონით | cali | 11
4 | შმმ პირისტვის კომპლექტით ხელსაბანის მონტაჟი | ცალი | 2
5 | სამზაუროს ნიჟარა ორსეკციანი სიფონით | ცალი | 1
6 | ტრაპის მონტაჟი დ50 | cali | 10
7 | საშხაპე ალუმინი/შუშით კარები გამოსაღები მონტაჟი | cali | 1
8 | შემრევი ონკანის მონტაჟი | ცალი | 12
9 | შემრევი ონკანის მონტაჟიც შშმ | ცალი | 2
10 | შემრევი ონკანის მონტაჟი საშხაპისთვის | ცალი | 1
11 | არგო ვენტილი | ცალი | 39
12 | სფერული ვენტილი დ20 | ცალი | 12
13 | სფერული ვენტილი დ25 | ცალი | 6
14 | სფერული ვენტილი დ32 | ცალი | 1
15 | 32 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 20
16 | 25მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 38
17 | 25 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 30
18 | 20 მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 46.5
19 | 20 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების | მ | 29
20 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მონტაჟი | ც | 293
გარე წყალკანალი
1 | მესამე კატეგორიის მიწის მოჭრა მექანიზმით | მ3 | 150
2 | იგივეს დამუშავება ხელით | მ3 | 15
3 | მიწის ჩაბრუნება | მ3 | 150
4 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 5 კმ | ტ | 27.75
5 | წყალსადენის ჭების ძირების მოწყობა ბეტონი მ-250 | მ3 | 1.47
6 | წყალსადენის ჭების d=1000 h=1მ გადახურვის ფილის 1.2*1.2*0.22 თუჯის ხუფით მოწყობა | ცალი | 5
7 | 40 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 5
8 | 40 მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 5
9 | 32 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 205
10 | 32 მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 185
11 | 25 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 85
12 | 25 მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 265
13 | 20 მმ ცხელი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა | მ | 85
14 | 32 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა ეზოს მორწყვა და მორეცხვისთვის | მ | 390
15 | ლითონის მილის 57*3.5მმ შემომყვანი და გიდრანტებისთვის სახანძრო უსაფრთხოებისთვის მოწყობა | მ | 370
16 | გოფრირებული სნ8 მილის მოწყობა დ200 | მ | 200
17 | 25 მმ ცივი წყლისათვის პლასტმასის მილების მოწყობა მორწყვის სისტემისთვის | მ | 14
18 | ონკანი დ 25 | ცალი | 14
19 | სახანძრო ჰიდრანტი | ცალი | 2
20 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მონტაჟი (იხილეთ სპეციფიკაცია და ნახაზი) | ცალი | 293
შიგა საკანალიზაციო ქსელი
1 | sakanalizacio plastmasis milebis damontaJeba 100 mm | grZ.m. | 25.5
2 | sakanalizacio plastmasis milebis damontaJeba 50 mm | grZ.m. | 38
3 | მუხლი 50 | ცალი | 24
4 | მუხლი100 | ცალი | 15
5 | სამკაპი 50*100*100 | ცალი | 21
6 | სამკაპი 50*50*50 | ცალი | 13
7 | სამკაპი100*100*100 | ცალი | 4
8 | რევიზია 100 | ცალი | 3
9 | გადამყვანიგურო 100*50 | ცალი | 2
10 | სამაგრი დ100 | ცალი | 25
გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
1
2 | III kat. gruntis gaWra sakanalizacio ქსელისთვის | m3 | 450
3 | igives damuSaveba xeliT | მ3 | 45
4 | zedmeti gruntis gatana 5 km. | ტ | 832.5
5 | sakanalizacio Wis ძირის mowyoba betoni m-350 (12 erTeuli) | m3 | 4
6 | qviSis baliSis mowyoba milis qvemoT da zემოთEM 10სმ | მ3 | 75
7 | ტრანშეას შევსება ბალასტით | მ3 | 375
8 | sakanalizacio Wis anakrebi rk/betonis rgolebis mowyoba simaRliT H=0.5m. დ= 1000მმ. hidroizolaciiT (gare kedlebis damuSavebით bitumis mastikiT) თავსახურით 1.2*1.2*0.22 და თუჯის ხუფით | ცალი | 1
9 | akanalizacio Wis anakrebi rk/betonis rgolebis mowyoba simaRliT Hჰ=1,0 m. დ= 1000მმ. hidroizolaciiT (gare kedlebis damuSavebით bitumis mastikiT)თავსახურით 1.2*1.2*0.22 და თუჯის ხუფით | ცალი | 2
10 | akanalizacio Wis anakrebi rk/betonis rgolebis mowyoba simaRliT Hჰ=1.5 m. დ= 1000მმ. hidroizolaciiT (gare kedlebis damuSavebით bitumis mastikiT)თავსახურით 1.2*1.2*0.22 და თუჯის ხუფით | ცალი | 3
11 | analizacio Wis anakrebi rk/betonis rgolebis mowyoba simaRliT Hჰ=2 m. დ= 1000მმ. hidroizolaciiT (gare kedlebis damuSavebით bitumis mastikiT)თავსახურით 1.2*1.2*0.22 და თუჯის ხუფით | ცალი | 3
12 | nalizacio Wis anakrebi rk/betonis rgolebis mowyoba simaRliT Hh=2.5 m. დ= 1000მმ. hidroizolaciiT (gare kedlebis damuSavebით bitumis mastikiT)თავსახურით 1.2*1.2*0.22 და თუჯის ხუფით | ცალი | 3
13 | sakanalizacio plastmasis milebis mowyoba სნ8 d=160 mm ქუროების გათვალისწინებით | მ | 250
ჯამი

## ელ. მომარაგება
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-6
ელ. მომარაგება
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | erTeulze | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tavi I-Sida el. momarageba
1 | Semyvan gamanawilebeli karada liTonis korpusiT, Camosakidi, ind. anakrefi, IP54 dacvis klasiT, kabelis qvemodan SemoyvaniT, karebis dasaketi meqanizmiT, 50 სm. siganis DINlartyiT, N da PE salteebiT, | ცალი | 1
2 | avtomatი 200a/3 | cali | 1
3 | avtomatი 100ა/3 | cali | 2
4 | avtomatი 63a/3 | cali | 1
5 | პირველი სართულისათვის კედელში ჩასაყენებელი კარადის მოწყობა ლითოპნის კარებით გამშვები პუნქტისა და მომსახურების ცენტრის | ცალი | 1
6 | avtomatი 100ა/3 | cali | 1
7 | avtomatი 63ა/2 | cali | 6
8 | avtomatი 40ა/2-3 | cali | 6
9 | მეორე სართულისათვის კარადის მოწყობა ლითოპნის კარებით გამშვები პუნქტისა და მომსახურების ცენტრის | ცალი | 1
10 | avtomatი 100ა/3 | cali | 1
11 | avtomatი 63ა/2 | cali | 6
12 | avtomatი 40ა/2-3 | cali | 6
13 | გამშვები პუნქტისათვის კარადის მოწყობა ლითოპნის კარებით გამშვები პუნქტისა და მომსახურების ცენტრის | კომპ. | 1
14 | avtomatი 63ა/2 | cali | 1
15 | avtomatი 25a/2 | cali | 2
16 | მანქანები | cali | #REF!
17 | კედლის გამანაწილებელი კარადა | ცალი | 1
18 | პირველი სართულისათვის კარადის მოწყობა ლითოპნის კარებით გამშვები პუნქტისა და მომსახურების ცენტრის | ცალი | 1
19 | avtomatი 150ა/3 | cali | 1
20 | avtomatი 100a/2 | cali | 14
21 | avtomatი 63a/2 | cali | 14
22 | შეკიდულ ჭერში ჩასაყენებელი სანათი 36 ვტ 19X595X595 (არმსტრონგი) დიოდური ტიპის LED ნათების ნათურით | c | 59
23 | შეკიდულ ჭერზე მისაყენებელი სანათი 36 ვტ 50X120X1200 დიოდური ტიპის LED ნათების ნათურით | c | 172
24 | ორპოლუსა შტეფსელის როზეტის მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ. (საქვაბისა და სასაწყობე შენობის ჩათვლით) | c | 108
25 | ნორმალური შესრულების ერთპოლუსა ამომრთველი ერთი მიმართულებით 220ვ 10ვტ. (საქვაბისა და სასაწყობე შენობის ჩათვლით) | c | 135
26 | ნორმალური შესრულების ორპოლუსა ამომრთველი ორი მიმართულებით 220ვ 10ვტ.(საქვაბისა და სასაწყობე შენობის ჩათვლით) | c | 5
27 | ელ სადენი 3X35+1X16 სპილენძის | გრძ.მ. | 450
28 | ელ სადენი 3X10 სპილენძის | გრძ.მ. | 800
29 | ელ სადენი 3X2.5 სპილენძის | გრძ.მ. | 12000
Tavi II-gare ganaTeba, დამტენები და ავტო სამრეცხაოები
1 | სანათი ბოძების ფუნდამენტში მოწყობისათვის გრუნტის ჩაბურღვა საბურღი მექანიზმით | მ3 | 2.34
2 | ელ-სადენის გასატარებლად გრუნტის გაჭრა ხელით, უკუჩაყრით და დარჩენილი ნაწილის ადგილზე გაშლით ელ-სადენის მოსაწყობად | მ3 | 95.2
3 | ქვიშის ბალიშის მოწყობა არხში სისქ. 20 სმ 680,00X0,25X0,35=59.50 მ3 | მ3 | 59.5
4 | გოფრირებული მილის მოწყობა თხრილში კაბელის გასატარებლად Ф_50 | გრძ.მ. | 450
5 | სპილენძის ელ. სადენის ВВГ 2X4 მონტაჟი | გრძ/მ | 720
6 | სპილენძის ელ. სადენის 3X2,5 მონტაჟი ბოძებში | გრძ/მ | 280
7 | მონოლითური ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ბეტონით მ-300 | მ3 | 2.34
8 | დეკორატიული ინდ . ანაკრები გარე განათების ბოძების დამზადება და მონტაჟი (56 ცალი)
9 | ლითონის მილიDდ=156.00 მმ. სისქით 3 მმ D | გრძ.მ | 364
10 | ლითონის მილი ბოძებისათვისDდ=100,00 მმ. სისქით 2.8 მმ | გრძ.მ | 134.4
11 | ლითონის მილი კრონშტეინების დაბოლოებებისათვის Dდ=50,00 მმ. სისქით 2.8 მმ | გრძ.მ | 150.77
12 | მრგვალი ფოლადი დ=16 | გრძ.მ | 604.8
15 | ბოძებზე დიოდური სანათების მონტაჟი | ც. | 82
გ) ანძებისა და კარადების დამიწების კონტურები
1 | ზოლოვანი ფოლადების მოწყობა | გრძ.მ. | 55
2 | მრგვალი ფოლადების მოწყობა დ=16 | გრძ.მ. | 50
jami

## სახანძრო სიგნალიზაცია
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-7
სახანძრო სიგნალიზაცია
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სამისამართო მართვის პანელის მონტაჟი | კომპ. | 2
2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ც. | 65
3 | გასასვლელის მაჩვენებელის მონტაჟი | ც. | 16
4 | სირენის მონტაჟი | c | 4
5 | გაზის გაჟონვის დეტექტორი | c | 4
6 | სამისამართო ხელის ღილაკი | c | 4
7 | სახანძრო სიგნალიზაციის სადენი | მ | 1500
8 | აკუმულიატორის მონტაჟი | ც. | 1
9 | სახანძრო სტენდის მონტაჟი (სახ. ვედრით, ბარით, კაუჭით, ცეცხხლმაქრით და სხვა) | კომპ. | 1
jami

## ვენტილაცია-კონდენცირება
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-8
ვენტილაცია-კონდენცირება
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I-ventilacia
1 | kedlebis gamongreva | ადგ. | 48
2 | xvrelebis Sevseba qviSa-cementis xsnariT | მ3 | 1.44
3 | axali ventilatori 95 მ3/სთ. | c. | 14
4 | axali ventilatori 85 მ3/სთ. | c. | 6
5 | Tunuqis 1 მმ სისქიტoTxkuTxa haersatari და ქოლგისmilebis montaJi | kvm | 7
6 | samkapi 150X150X150 | c. | 2
7 | muxli d=100 90 gradusiT | c. | 4
8 | SemaerTebeli nawili nipeliT d-150 mm | c. | 4
II- kondencireba
1 | კონდენციონერი სპლიტ სისტემა 30 მ2 | c. | 5
2 | კონდენციონერი სპლიტ სისტემა 60 მ2 | c. | 6
3 | კონდენციონერი სპლიტ სისტემა 80 მ2 | c. | 4
4 | სპილენძის სადენი ორმაგი იზოლაციის მქონე ძარღვებით კვეთით; 3X4 | grZ.m | 250
sul jami

## ვიდეო და ინტერნეტი
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-9
video da interneti
| თავი I - samSeneblo samuSaoebi | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | ხვრელების მოწყობა კედლებში 50 ადგილი | მ3 | 0.35
2 | ხვრელების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ3 | 0.35
3 | გოფრირებული მილის მოწყობა Ф_26 | გრძ.მ | 450
4 | საკაბელო არხი 25X25 (მონაცემები იხ. სპეციფიკაციებში) | გრძ.მ | 969
5 | საკაბელო არხი 100X40 (მონაცემები იხ. სპეციფიკაციებში) | გრძ.მ | 306
თავი II - ვიდეო samontaJo samuSaoebi
1 | 32 არხიანი ვიდეო ip ჩამწერი საკუთარი ჩაშენებული poe სვიჩით | კომპ. | 1
2 | 4 მეგაპიქსეილიანი I, არანაკლებ 4 მეგაპიქსელიანი ქსელური "ბულლეტ" ტიპისკამერis მონტაჟი (გარე გამოყენებისათვის) | c. | 29
3 | 4 მეგაპიქსელიანი IP, არანაკლებ 4 მეგაპიქსელიანი ქსელური "ბულლეტ" ტიპისკამერis მონტაჟი (შიდა გამოყენებისათვის) | c. | 6
4 | ინტერნეტის შტეფსელის მონტაჟი RJ 45 როზეტები ორადგილიანი | ც. | 45
5 | პატჩპანელი ( cat 5 e) 48 პორტიანი 1 იუნიტიანი მონტაჟი | c. | 4
6 | ქსელის კაბელის მონტაჟი Elan UTP CAT5e 100% სპილენძი | grZ.m. | 7450
7 | el. sadenis 3X2.5 montaJi | grZ.m | 550
8 | უწყვეტი კვების ბლოკი 1500 W ელემნტიანი მონტაჟი | ც. | 1
9 | რეკი 16 იუნიტიანი მონტაჟი | კომპ. | 1
jami

## კეთილმოწყობა
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-10
teრitoriis keTilmowyoba
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები
1 | arsebuli უსწორობების gruntis moWra teritoriis mosworebis mizniT | m3 | 4350
2 | teritoriis mosworeba-planireba avtogreiderebiT arsebuli gruntis gadaadgilebiT tkepvniT | m2 | 19000
3 | gruntis datvirTva a/manqanebze da gatana 5 km | tn. | 8880
4 | მუშაობა ნაყარში | მ³ | 4800
თავი II - Senobებis igvliv sarineliს მოწყობა
1 | fraqciuli RorRis safuZvlis mowyoba sarinelisaTvis sisqiT 8 sm qveS | m3 | 20
2 | betonis safaris mowyoba sarinეlze sisqiT 10 sm. B-25 (transportirebiT) | m2 | 250
Tavi III qvafenilis safari
1 | qvafenilis nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT m2 (Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 88.5
2 | qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 59
3 | ბეტონის ანაკრები ბორდიურების მოწყობა 150X300 ხეების შემოსაფარგლად | გრძ/მ | 2193
4 | დეკორატიული ბეტონის ფილების მოწყობა ტროტუარებზე ქვიშა-ცემენტის ნარევზე (ბეტონის ფილები სისქით 6 სმ.) | m2 | 590
5 | ნიადაგის მომზადება და balaxis kordis mowyoba transportirebiT | m2 | 4145
6 | ნოყიერი ნიადაგის შემოტანა | მ3 | 133
Tavi IV betonisa da a/betonis safari
1 | gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT 8450.00 m2+6200 m2(Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 2198
2 | gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT (Semkvrivebuli moculobiT) | m3 | 845
3 | ქვიშა-ღორღის ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,6 კგ. 1-მ2-ზე) | ტ. | 5.07
4 | teritoriaze msxvilmarcvlovani mkvrivi a/betonisagan erTi fenis (`В~ tipi I marka) mowyoba sisqiT 5 sm. | m2 | 8450
5 | პირველი ფენა ასფალტის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,3 კგ. 1-მ2-ზე) | ტ. | 2.54
6 | ნაწილის ზედაპირზე წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან ერთი ფენის (`В~ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 4 სმ. | მ2 | 8450
7 | ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 16 სმ.. | m2 | 6200
7a | არმატურა ა-3 | ტ. | 16.517
Tavi V _ ბეტონის შემოღობვა
| fundamentisaTvis III kat. gruntis moWra eqskavatoriT datvirTviT a/manqanebze | m3 | 15
1 | igives fundamentebisaTvis RorRis 0-40 safuZvlis momzadebis mowyoba | m3 | 30
2 | შემოღობვების (ლითონის ღობე და რკ/ბეტონის ღობე) ფუნდამენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25 | მ3 | 121.5
3 | მონოლითური რკ/ბეტონის კოლონების მოწყობა ბეტონით B-25 | მ3 | 11.02
4 | არმატურა A-500C და A-240ჩ | ტ. | 1.05
5 | კედლების წყობა ბლოკით სისქ. 20 სმ არმირებით | მ3 | 182.8
6 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba SemoRobvis Tavze betoniT B-25 | m3 | 20
7 | armatura A-500C da A-240C | tn. | 2.2
8 | imave kedlis maRalxarisxovani lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | 2075
9 | kedlis maRalxarisxovani SeRebva wyalemulsiis saRebaviT ორჯერ | m2 | 2075
Tavi VI _ liTonis SemoRobvebi WiSkrebiT
1 | liTonis SemoRobvებis mowyoba 210 grZ.m
2 | milkvadrati 150X150X4 | გრძ/მ | 43.2
3 | milkvadrati 100X100X3 | გრძ/მ | 180
4 | kvadrati 10X10 | გრძ/მ | 9380
5 | ზოლოვანა 40X3 | გრძ/მ | 840
6 | სხვადასხვა სხმული | ცალი | 860
7 | ღობის SeRebva antikoroziuli zeT. saRebaviT ორჯერ | m2 | 1260
თავი VII - სანიაღვრე სისტემა
ა) ნიაღვარდამჭერი ჭები
1 | gruntis moWra saniaRvre arxebisaTvis | m3 | 450
2 | გრუნტის გაჭრა ნიაღვარმიმღები ჭების მოსაწყობად | მ3 | 81.28
3 | თხრილში ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილების ქვეშ სისქით 10 სმ. და მილების თავზე სისქით 10 სმ. | მ3 | 200
4 | tranSeas Sevseba balastiT | მ3 | 401.4
5 | სანიღვრე პლასტმასის გოფრირებული მილების მოწყობა თხრილში Ø=300 მმ. SN-8 | გრძ/მ | 417
6 | სანიღვრე პლასტმასის გოფრირებული მილების მოწყობა თხრილში Ø=400 მმ. SN-8 | გრძ/მ | 183
7 | სანიღვრე პლასტმასის გოფრირებული მილების მოწყობა თხრილში Ø=500 მმ. SN-8 | გრძ/მ | 211
8 | თხრილში ქვიშის საფუძვლის მოწყობა ნიაღვარმიმღები და ნიაღვარდამჭერი ჭების ქვეშ სისქით 10 სმ. | მ3 | 7.07
9 | ნიაღვარდამჭერი ჭებისa da saniaRvre arxebis ძირებისა და კედლების მოწყობა რკ/ბეტონით B-25 | მ3 | 74.26
10 | არმატურა A-III დ=10 მმ | ტ. | 1.28
11 | ნიაღვარდამჭერი ჭების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის მასტიკით (ჰიდროიზოლაცია) | მ2 | 592
12 | ნიაღვარდამჭერი და ღია სანიაღვრე არხების თავზე ოთხკუთხა თუჯის ცხაურის მონტაჟი (400X600) | ც. | 46
თავი VIII - ამოსაწმენდი ორმო
1 | გრუნტის გაჭრა სეპტიკისათვის და ამოსაწმენდი ორმოსათვის დატვირთვა ავტომცლელზე | მ3 | 74
2 | ზედმეტი მოჭრილი გრუნტის გატანა nayarSi | tn. | 122.1
3 | მუშაობა ნაყარში | მ³ | 74
4 | თხრილში ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილების ქვეშ სისქით 10 სმ. და მილების თავზე სისქით 10 სმ. | მ3 | 1.7
5 | სანიღვრე პლასტმასის გოფრირებული მილების მოწყობა თხრილში Ø=150 მმ. SN-8 ამოსაწმენდი და სეპტიკისათვის სპეციფიკაციის მიხედვით | გრძ/მ | 32.5
6 | ამოსაწმენდი ორმოს ძირებისა და კედლების მოწყობა რკ/ბეტონით | მ3 | 11.28
7 | არმატურა A-III დ=10 მმ | ტ. | 2.5
8 | ამოსაწმენდი ორმოს კედლების ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის მასტიკით (ჰიდროიზოლაცია) | მ2 | 31
9 | ჭებზე თუჯის ხუფების მონტაჟი 60*60 | ც. | 2
10 | კომპრესორის მონტაჟი | კომპ | 1
თავი IX - სხვადასხვა
1 | შლაგბაუმის მოწყობა | კომპ. | 2
2 | ძელსკამების მოწყობა | კომპ. | 10
3 | საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზი, სიგანით 15 სმ (თერმოპლასტიკური საღებავი შუქამრეკლი ბურთულაკების დანამატით) | გრძ.მ. | 1680
ჯამი თავი

## შშმ ლიფტი
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-11
liftis mowyoba
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | liftis montaJi arsebul SenobasTan moqnili kavSiriT, tvirTamweobiT 400kg, 2 gaCerebaze, SezRuduli SesaZleblobis mqoneTaTvis (lifti evropuli warmoebis montaJi da Rirebuleba) | კომპ | 1
ჯამი -

## ავტოსამრეცხაოს მოწყობა
ქ. ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე მუნიციპალური ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-12
ავტოსამრეცხაო პორტალური
# | s a m u S a o s dasaxeleba | ganzomileba | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | პორტალური ავტოსამრეცხაოს მოწყობაა ავტობუსებისთვის (ქარხნული წარმოების) | კომპ | 2
ჯამი -