## AAA
dmanisis municipaliteti sofeli ganaxleba
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
obieqturi xarjTaRricxva
|  | saxarjTaRicxvo Rirebuleba: | 0
# | xarjTaRricxva | dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarjTaRricxva #1 | WaburRilis mowyobis samuSaoebi | 0
2 | xarjTaRricxva #2 | V=200 m3 rk/betonis rezervuaris reabilitacia | 0
3 | xarjTaRricxva #3 | wyalsadenis Sida qselis mowyoba | 0

## ჭაბურღილი
dmanisis municipaliteti sofeli ganaxleba
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva #1
WaburRilis mowyoba
[6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
[6 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[5 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
burRviTi samuSaoebi
1 | rotoruli burRva Tixis xsnarisa da wylis gamoyenebiT III-IV kategoriis gruntSi d-245 | 100 m |  | 0.2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 135.3 | 27.06
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 63.91 | 12.782
| sxva manqanebi | lari | 0.132 | 0.0264
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) | m | 1.54 | 0.308
| saburRi milebi damamZimebeli | c | 0.011 | 0.0022
| burTuliani satexi | c | 0.8 | 0.16
| Tixa | m3 | 13 | 2.6
| wyali | m3 | 44 | 8.8
| sxva masala | lari | 13.2 | 2.64
2 | rotoruli burRva Tixis xsnarisa da wylis gamoyenebiT V-VI kategoriis gruntSi d-245 | 100 m |  | 0.4
| Sromis danaxarji | kac/sT | 267.3 | 106.92
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 129.8 | 51.92
| sxva manqanebi | lari | 0.33 | 0.132
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) | m | 2.97 | 1.188
| saburRi milebi damamZimebeli | c | 0.022 | 0.0088
| burTuliani satexi | c | 2.4 | 0.96
| Tixa | m3 | 13 | 5.2
| wyali | m3 | 44 | 17.6
| sxva masala | lari | 22.44 | 8.976
3 | rotoruli burRva Tixis xsnarisa da wylis gamoyenebiT VII kategoriis gruntSi d-245 | 100 m |  | 0.45
| Sromis danaxarji | kac/sT | 441.1 | 198.495
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 222.2 | 99.99
| sxva manqanebi | lari | 0.605 | 0.27225
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) | m | 5.06 | 2.277
| saburRi milebi damamZimebeli | c | 0.044 | 0.0198
| burTuliani satexi | c | 4.5 | 2.025
| Tixa | m3 | 13 | 5.85
| wyali | m3 | 44 | 19.8
| sxva masala | lari | 33.22 | 14.949
4 | rotoruli burRva Tixis xsnarisa da wylis gamoyenebiT VIII kategoriis gruntSi d-245 | 100 m |  | 0.45
| Sromis danaxarji | kac/sT | 658.9 | 296.505
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 335.5 | 150.975
| sxva manqanebi | lari | 0.979 | 0.44055
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) | m | 7.26 | 3.267
| saburRi milebi damamZimebeli | c | 0.066 | 0.0297
| burTuliani satexi | c | 7.5 | 3.375
| Tixa | m3 | 13 | 5.85
| wyali | m3 | 44 | 19.8
| sxva masala | lari | 53.9 | 24.255
5 | rotoruli burRva Tixis xsnarisa da wylis gamoyenebiT IX kategoriis gruntSi d-245 | 100 m |  | 0.2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 959.2 | 191.84
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 491.7 | 98.34
| sxva manqanebi | lari | 1.573 | 0.3146
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) | m | 11 | 2.2
| saburRi milebi damamZimebeli | c | 0.099 | 0.0198
| burTuliani satexi | c | 11 | 2.2
| Tixa | m3 | 13 | 2.6
| wyali | m3 | 44 | 8.8
| sxva masala | lari | 73.15 | 14.63
6 | foladis sacavi milebis SeduReba d-159X5 mm | 100 m |  | 0.4
| Sromis danaxarji | kac/sT | 13.9 | 5.56
| SesaduRebeli manqana | man/sT | 6.32 | 2.528
r e s u r s e b i
| foladis unakero mili d-159X5mm | m | 100 | 40
| sxva masala | lari | 2.65 | 1.06
7 | liTonis filtrebis d-159X5 mm damzadeba, mowyoba (perforirebuli) | 100 m |  | 1.3
| Sromis danaxarji | kac/sT | 13.9 | 18.07
| SesaduRebeli manqana | man/sT | 6.32 | 8.216
r e s u r s e b i
| foladis unakero mili d-159X5mm | m | 100 | 130
| sxva masala | lari | 2.65 | 4
8 | sacavi milebisa da filtrebis CaSveba | 10 m |  | 17
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.82 | 13.94
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 0.43 | 7.31
9 | filtrebis garSemo fraqciuli RorRis Cayra | m3 |  | 4.65
| Sromis danaxarji | kac/sT | 9.27 | 43.1055
| fraqciuli RorRi 15-20 mm. | m3 | 1.01 | 4.6965
10 | WaburRilidan wylis amotumbva erliftiT | dRe/Rame |  | 2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 31.4 | 62.8
| saburRi mowyobilebis kompleqti | man/sT | 1.7 | 3.4
| kompresori | man/sT | 24 | 48
jami
| masalis transporti | %
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri dagroveba | %
jami Tavi I
samSeneblo samuSaoebi
11 | teritoriis mosworeba buldozeriT | m2 |  | 50
| buldozeri 130 cx.Z. | man/sT | 0.0028 | 0.14
12 | saTavis dabetoneba betoniT m-200 | 100 m3 |  | 0.01
| Sromis danaxarji | kac/sT | 450 | 4.5
| manqanebi | lari | 37 | 0.37
r e s u r s e b i
| betoni m-200 | m3 | 102 | 1.02
| yalibis fari | m2 | 161 | 1.61
| daxerxili xis masala | m3 | 1.72 | 0.0172
| sxva masala | lari | 28 | 0.28
13 | qviSa-xreSovani baliSis mowyoba saSibero kameris fundamentSi | m3 |  | 1.92
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 1.7088
| manqanebi | lari | 0.37 | 0.7104
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 2.208
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.0384
14 | r/b monoliTuri saSibero kameris konstruqciebis mowyoba nax. specifikaciis mixedviT B-22,5 W-6 | m3 |  | 6.81
| SromiTi resursebi | kac/sT | 8.01 | 54.5481
| sxva manqanebi | lari | 1.23 | 8.3763
r e s u r s e b i
| armatura a-I klasis | t | proeqt | 0.013
| armatura a-III klasis | t | proeqt | 0.695
| betoni b-22,5 B(M-300) | m3 | 1.015 | 6.9121
| yalibis fari | m2 | 1.28 | 8.7168
| daxerxili xis masala | m3 | 0.0396 | 0.26968
| CarCo polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 2.09 | 14.2329
15 | saSibero kameris gare kedlebis izolacia 2 fenad cxeli bitumiT | m2 |  | 30.2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 10.1472
| manqanebi | lari | 0.015 | 0.453
r e s u r s e b i
| bitumis mastika | t | 0.0024 | 0.07248
| sxva masala | lari | 0.0228 | 0.68856
16 | saSibero kameraSi Casasvleli liTonis kibis mowyoba | t |  | 0.1
| SromiTi resursebi | kac/sT | 22.6 | 2.26
| amwe 16t, | lari | 5.45 | 0.545
| sxva manqanebi | lari | 1.33 | 0.133
r e s u r s e b i
| liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.1
| liTonis samontaJo detalebi | kg | 1 | 0.1
| qanCi | kg | 13.4 | 1.34
| eleqtrodi | kg | 2.4 | 0.24
| sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.278
17 | TavmorTulobis mowyoba | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kompl | 1 | 1
r e s u r s e b i
| orfrTiani ukusarqveli DN=65.. PN-16 | c | proeqt | 1
| foladis urduli DN=65.PN-16 | c | proeqt | 2
| vantuzi ventiliT DN=32.PN-16 | kompl | proeqt | 1
| manometri ventiliT DN=32.16-bar | kompl | proeqt | 1
| foladis muxli 900 d-76X4 mm | c | proeqt | 1
| foladis muxli 450 d-76X4 mm | c | proeqt | 5
| foladis samkapi d-76X4 mm | c | proeqt | 1
| foladis miltuCa adaftori DN=65 | c | proeqt | 8
| foladis unakero mili d=76X4 mm | grZ.m | proeqt | 32
18 | saSibero kameris mozvinva arsebuli gruntiT | m3 |  | 72
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0155 | 1.116
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0347 | 2.4984
sanitaruli zonis mowyoba
19 | gruntis damuSaveba xeliT boZebis dasabetoneblad | m3 |  | 1.125
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 3.3638
20 | sanitariuli Robis mowyoba kutikariT | m |  | 47
| SromiTi resursebi | kac/sT | 3.12 | 146.64
| manqanebi | lari | 0.09 | 4.23
r e s u r s e b i
| liTonis kutikari 150X90 sm | c | proeqti | 1
| liTonis mili d=76X3,5mm | grZ/m | proeqti | 4
| liTonis mili d=57X3mm | grZ/m | proeqti | 46
| betoni B-15 B(M-200) | m3 | proeqti | 0.9
| samontaJo detalebi | t | 2e-05 | 0.00094
| moTuTiebuli mavTuli d2,5 mm | grZ/m | proeqti | 141
| moTuTiebuli mavTul bade-2,5 mm. 50X50 mm | m2 | 1.5 | 70.5
| sxva masala | lari | 0.05 | 2.35
21 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 1.125
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 1.6087
22 | foladis boZebisa da WiSkris SeRebva zeTovani saRebaviT 2-jer | m2 |  | 11.9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 4.6172
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00357
r e s u r s e b i
| zeTovani saRebavi | kg | 0.253 | 3.0107
| olifa | kg | 0.027 | 0.3213
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.02261
jami
| masalis transporti | %
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri dagroveba | %
jami Tavi II
mowyobilobebi
23 | tumbos CaSveba WaburRilSi, el kabeliT qselSi daerTebiT awevis simaRle 123 m. Q=3,6 m3/ sT | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kompl | 1 | 1
r e s u r s e b i
| tumbo awevis simaRle 123 m. Q=3,6 m/3 sT. N=2,2 kvt. | c | 1 | 1
| avtomatika+mdore gaSvebiT | kompl | 1 | 1
| polieTilenis mili d=63 mm PN-16 | m | proeqti | 115
| liTonis miltuCa adaftori d-76 mm | c | proeqti | 1
| polieTilenis miltuCa adaftori 63 mm | c | proeqt | 1
| uJangavi gvarli d- 8mm | m | proeqti | 115
| spilenZis ZarRviani kabeli ormagi izolaciiT 3X6 | m | proeqti | 135
24 | drois rele 2 kontaqtiani, budiT | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 2 | 2
r e s u r s e b i
| drois rele 2 kontaqtiani, budiT | kompl | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.02
25 | gofrirebuli mili ormagkedliani, miwaSi Casadebi d=40 mm. | grZ.m |  | 55
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.139 | 7.645
r e s u r s e b i
| plastmasis gofrirebuli mili d=40mm | grZ.m | 0.99 | 54.45
| sxva masala | lari | 0.0036 | 0.198
26 | sasignalo kabelis montaJi kveTiT 7X1,5 kv.mm | grZ.m |  | 55
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 6.05
| sxva manqana | lari | 0.0027 | 0.1485
r e s u r s e b i
| sasignalo kabeli spilenZis ZarRvebiT, plastmasis ormagi izolaciiT, kveTiT 7X1.5 kv.mm. | grZ.m | 1 | 55
| sxva masala | lari | 0.0349 | 1.9195
jami
| masalis transporti | %
jami
| zednadebi xarjebi montaJis xelfasze | %
jami
| gegmiuri dagroveba | %
jami Tavi III
jami TaviI+TaviII+TaviIII
| gauTvaliswinebeli xarjebi | 3%
jami
| d.R.g. | 18%
jami
wylis sruli hidroqimiuri da mikrobiologiuri analizis Catareba
jami

## რეზერვუარი
dmanisis municipaliteti sofeli ganaxleba
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva #2
V=200 m3 rk/betonis rezervuaris reabilitacia
[6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
[6 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[5 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. rezervuaris reabilitacia
1 | rezervuaris gadaxurvis filis gawmenda dasufTaveba asfalto-betonis safarisagan | m2 |  | 72
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.205 | 14.76
| sangrevi CaquCi | man/sT | 0.078 | 5.616
2 | rezervuaris Sida dazianebuli kedlebis gawmenda dasufTaveba nalesisgan | m2 |  | 133
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.186 | 24.738
| manqanebi | man/sT | 0.0016 | 0.2128
3 | rezervuaris kedelze xvrelebis mowyoba milebis gadasatareblad | m3 |  | 0.024
| Sromis danaxarji | kac/sT | 21.1 | 0.5064
| manqanebi | man/sT | 14.7 | 0.3528
4 | xvrelebi amovseba betonis B-22,5 xsnariT | m3 |  | 0.024
| Sromis danaxarji | kac/sT | 74.6 | 1.7904
| manqanebi | lari | 1.1 | 0.0264
r e s u r s e b i
| armatura a-III klasis | t | 0.07 | 0.00168
| betoni B-22,5 W-6 | m3 | 1.04 | 0.02496
| lursmani samSeneblo | kg | 5.9 | 0.1416
| daxerxili xis masala | m3 | 0.39 | 0.00936
5 | rezervuaris Ziris moWimva betonis B-22,5 xsnariT sisqiT 150 mm | m2 |  | 59.9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.4136 | 24.7746
| sxva manqanebi | lari | 0.084 | 5.0316
r e s u r s e b i
| betoni B-22,5 W-6 | m3 | 0.153 | 9.1647
| cementis duRabi | m3 | 0.0016 | 0.09584
| sxva masalebi | lari | 0.0636 | 3.8096
6 | Sida kedlebis Selesva qviSa_cementis xsnariT | m2 |  | 133
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.01 | 134.33
| xsnar-tumbo warmadobiT 1 m3/sT | man../sT. | 0.041 | 5.453
| sxva manqanebi | lari | 0.027 | 3.591
r e s u r s e b i
| cementis xsnari mosapirkeTebeli 1:1 | m3 | 0.0212 | 2.8196
| kiris xsnari | m3 | 0.0026 | 0.3458
| sxva masala | lari | 0.003 | 0.399
7 | Sida kedlebis damuSaveba qsaipeqsiT | m2 |  | 133
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.01 | 134.33
| xsnar-tumbo warmadobiT 1 m3/sT | man../sT. | 0.041 | 5.453
| sxva manqana | lari | 0.027 | 3.591
r e s u r s e b i
| qsaipeqsi koncentranti | kg | 0.63 | 83.79
| sxva masala | lari | 0.003 | 0.399
8 | gare kedlebis damuSaveba qviSa_cementis xsnariT | m2 |  | 32
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.574 | 18.368
| xsnar-tumbo warmadobiT 3 m3/sT | man../sT. | 0.024 | 0.768
| sxva manqanebi | lari | 0.021 | 0.672
r e s u r s e b i
| cementis xsnari mosapirkeTebeli 1:1 | m3 | 0.0189 | 0.6048
9 | gadaxurvis filis moWimva betonis B-20 xsnariT, saSualod sisqiT 100 mm | m2 |  | 72
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.3676 | 26.4672
| sxva manqanebi | lari | 0.056 | 4.032
r e s u r s e b i
| betoni b-20 B(M-250) | m3 | 0.102 | 7.344
| liTonis bade SeduRebuli 20X20 mm | m2 | 1 | 72
| sxva masalebi | lari | 0.0636 | 4.5792
10 | rezeruaris gadaxurvis izolacia 2 fenad cxeli bitumiT | m2 |  | 90
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 30.24
| manqanebi | lari | 0.015 | 1.35
r e s u r s e b i
| bitumis mastika | t | 0.0024 | 0.216
| sxva masala | lari | 0.0228 | 2.052
11 | rbili gadaxurvis mowyoba linokromiT 2 fena | m2 |  | 90
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.264 | 23.76
| sxva manqanebi | lari | 0.0054 | 0.486
r e s u r s e b i
| sagruntavi | t | 0.0008 | 0.072
| saxuravis bitumuri mastika | t | 0.0024 | 0.216
| linokromi qveda fena | m2 | 1.11 | 99.9
| linokromi zeda fena | m2 | 1.11 | 99.9
12 | rezervuaris mozvinva arsebuli gruntiT | m3 |  | 37
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0155 | 0.5735
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0347 | 1.2839
saSibero kameris mSenebloba
13 | IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT qvabulSi adgilze dayriT kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 82
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 1.763
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 3.9524
14 | qvabulis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 9.6
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 28.704
15 | qvabulis Sevseba arsebuli gruntiT | m3 |  | 74
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0155 | 1.147
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, | man/sT | 0.0347 | 2.5678
16 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 4
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.21 | 4.84
17 | qviSa-xreSovani baliSis mowyoba saSibero kameris fundamentSi | m3 |  | 1.92
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 1.7088
| manqanebi | lari | 0.37 | 0.7104
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 2.208
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.0384
18 | r/b monoliTuri saSibero kameris konstruqciebis mowyoba nax. specifikaciis mixedviT B-22,5 W-6 | m3 |  | 8.57
| SromiTi resursebi | kac/sT | 8.01 | 68.6457
| sxva manqanebi | lari | 1.23 | 10.5411
r e s u r s e b i
| armatura a-I klasis | t | proeqt | 0.016
| armatura a-III klasis | t | proeqt | 0.885
| betoni b-22,5 B(M-300) | m3 | 1.015 | 8.6985
| yalibis fari | m2 | 1.28 | 10.9696
| xis masala | m3 | 0.0396 | 0.33937
| CarCo polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 2.09 | 17.9113
19 | saSibero kameris gare kedlebis izolacia 2 fenad cxeli bitumiT | m2 |  | 41.3
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 13.8768
| manqanebi | lari | 0.015 | 0.6195
r e s u r s e b i
| bitumis mastika | t | 0.0024 | 0.09912
| sxva masala | lari | 0.0228 | 0.94164
20 | saSibero kameraSi Casasvleli liTonis kibis mowyoba | t |  | 0.1
| SromiTi resursebi | kac/sT | 22.6 | 2.26
| amwe 16t, | lari | 5.45 | 0.545
| sxva manqanebi | lari | 1.33 | 0.133
r e s u r s e b i
| liTonis konstruqciebi | t | 1 | 0.1
| liTonis samontaJo detalebi | kg | 1 | 0.1
| qanCi | kg | 13.4 | 1.34
| eleqtrodi | kg | 2.4 | 0.24
| sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.278
21 | qvabulis darCenili sivrcis Sevseba arsebuli gruntiT | m3 |  | 61
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0155 | 0.9455
| eqskavatori CamCis moc. 0,5m3, | man/sT | 0.0347 | 2.1167
rezervuaris teqnologia
22 | IV kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 39
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 0.8385
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 1.8798
23 | tranSeis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 3.9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 11.661
24 | foladis wyalsadeni milebis mowyoba 108X4,5 mm | grZ.m. |  | 47
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 20.022
| sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 1.9317
r e s u r s e b i
| foladis mili d=108X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 46.906
| sxva masalebi | lari | 0.0618 | 2.9046
25 | foladis milsadenis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 18.65
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 7.2362
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.005595
r e s u r s e b i
| antikoroziuli saRebavi | kg | 0.253 | 4.7184
| olifa | kg | 0.027 | 0.50355
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.035435
26 | foladis urdulis PN-16. d=100 mm montaJi | c |  | 3
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 6.87
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.27
r e s u r s e b i
| fpladis urduli PN-16. DN=100 | c | proeqt | 3
| sxva masala | lari | 0.68 | 2.04
27 | foladis fasonuri nawilebis montaJi | tn. |  | 0.04
| Sromis danaxarji | kac/sT | 305 | 12.2
| sxva manqanebi | lari | 162 | 6.48
r e s u r s e b i
| foladis samkapi d-108X108X108 mm. | c | proeqt | 2
| foladis muxli 900 d-108 mm | c | proeqt | 3
| foladis muxli 450 d-108 mm | c | proeqt | 9
| foladis gadamyvani 108X76 mm | c | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 24.7 | 0.988
28 | liTonis miltuCis mowyoba DN-100 | c |  | 7
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.62 | 4.34
| manqanebi | lari | 0.41 | 2.87
r e s u r s e b i
| liTonis miltuCa adaftori d-108 mm | c | 1 | 7
| sxva masala | lari | 0.04 | 0.28
29 | liTonis miltuCis mowyoba DN-65 | c |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.48 | 0.48
| manqanebi | lari | 0.31 | 0.31
r e s u r s e b i
| liTonis miltuCa adaftori d-76 mm | c | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.02
30 | rezervuarSi Camketi orkonturiani tivtivas montaJi | kompl. |  | 1
Sromis danaxarji
r e s u r s e b i
| orkonturiani tivtiva | kompl. |  | 1
31 | foladis 108-mm milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 55
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 3.5695
r e s u r s e b i
| wyali | m3 | 0.148 | 8.14
| sxva masala | lari | 0.00025 | 0.01375
32 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT datkepniT | m3 |  | 39
| buldozeri 80 cx.Z. | man/sT | 0.00921 | 0.35919
33 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 3.9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 5.577
rezervuaris sanitaruli zona
34 | gruntis damuSaveba xeliT boZebis dasabetoneblad | m3 |  | 1.89
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 5.6511
35 | sanitariuli Robis mowyoba kutikariT | m |  | 80
| SromiTi resursebi | kac/sT | 2.12 | 169.6
| manqanebi | lari | 0.09 | 7.2
r e s u r s e b i
| liTonis kutikari 150X90 sm | c | proeqti | 1
| liTonis WiSkari 150X160 sm | c | proeqti | 2
| liTonis mili d=76X3,5mm | grZ/m | proeqti | 6
| liTonis mili d=57X3mm | grZ/m | proeqti | 78
| betoni B-15 B(M-200) | m3 | proeqti | 1.512
| samontaJo detalebi | t | 2e-05 | 0.0016
| moTuTiebuli mavTuli d2,5 mm | grZ/m | proeqti | 240
| moTuTiebuli mavTul bade-2,5 mm. 50X50 mm | m2 | 1.5 | 120
| sxva masala | lari | 0.05 | 4
36 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 1.89
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 2.7027
37 | foladis boZebisa da WiSkris SeRebva zeTovani saRebaviT 2-jer | m2 |  | 27.6
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 10.7088
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.00828
r e s u r s e b i
| antikoroziuli saRebavi | kg | 0.253 | 6.9828
| olifa | kg | 0.027 | 0.7452
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.05244
jami
| masalis transporti |  | %
jami
| zednadebi xarjebi |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba |  | %
jami
| gauTvaliswinebeli xarji |  | 3%
jami
| dRg |  | 18%
jami

## შიდა ქსელი
dmanisis municipaliteti sofeli ganaxleba
sasmeli wylis sistemis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva #3
wyalsadenis Sida qselis mowyoba
[6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
[6 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[5 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 1671
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 35.9265
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 80.5422
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT meqanizmisTvis miudgomel adgilebSi | m3 |  | 310
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 926.9
3 | tranSeis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 167.1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 499.629
4 | foladis garcmis milebis mowyoba 127X4,5 mm | grZ.m. |  | 10
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 4.26
| sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 0.411
r e s u r s e b i
| foladis mili d=127X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 9.98
| sxva masalebi | lari | 0.0618 | 0.618
5 | foladis garcmis milebis mowyoba 108X4,5 mm | grZ.m. |  | 38
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 16.188
| sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 1.5618
r e s u r s e b i
| foladis mili d=108X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 37.924
| sxva masalebi | lari | 0.0618 | 2.3484
6 | garcmis milebis Tboizolacia/amoqolva minabambiT | m3 |  | 0.43
| Sromis danaxarji | kac/sT | 13.6 | 5.848
| manqanebi | lari | 0.14 | 0.0602
r e s u r s e b i
| minabamba ufolgo | m3 | 1.05 | 0.4515
| sxva masalebi | lari | 0.53 | 0.2279
7 | garcmis milis boloebis amoqolva biTumiT | grZ.m. |  | 5
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0804 | 0.402
| manqanebi | lari | 0.0207 | 0.1035
r e s u r s e b i
| bitumi | kg | 0.25 | 1.25
| ZenZi | kg | 0.098 | 0.49
| sxva masalebi | lari | 0.0052 | 0.026
8 | foladis garcmis milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 16.88
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 6.5494
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.005064
r e s u r s e b i
| zeTovani saRebavi | kg | 0.253 | 4.2706
| olifa | kg | 0.027 | 0.45576
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.032072
9 | foladis garcmis milis mowyoba horizontaluri burRvis meTodiT d=250 mm gzis gadakveTaze | grZ.m. |  | 12
| Sromis danaxarji | kac/sT | 8.49 | 101.88
| amwe milCamwyobi | man/sT | 0.895 | 10.74
| buldozeri 130 cx.Z | man/sT | 0.182 | 2.184
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.65 m3 | man/sT | 0.234 | 2.808
| SemduRebeli agregati orpostiani avtomisabmelze | man/sT | 0.812 | 9.744
| horizontaluri burRvis danadgari | man/sT | 0.787 | 9.444
| sxva manqanebi | lari | 0.413 | 4.956
r e s u r s e b i
| foladis mili d=245X8 mm | grZ.m. | 1.01 | 12.12
| daxerxili xis masala | m3 | 0.036 | 0.432
| sxva masalebi | lari | 1.51 | 18.12
10 | magistraluri polieTilenis milis montaJi d-63 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-63 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 48
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.105 | 5.04
| manqanebi | lari | 0.0538 | 2.5824
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-63 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 48.48
| sxva masala | lari | 0.0012 | 0.0576
11 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-110 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 342
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.17 | 58.14
| manqanebi | lari | 0.0815 | 27.873
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-110 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 345.42
| sxva masala | lari | 0.00348 | 1.1902
12 | polieTilenis milis montaJi d-63 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-63 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 418
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.105 | 43.89
| manqanebi | lari | 0.0538 | 22.4884
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-63 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 422.18
| sxva masala | lari | 0.0012 | 0.5016
13 | polieTilenis milis montaJi d-50 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-50 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 1642
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 157.4678
| manqanebi | lari | 0.0452 | 74.2184
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-50 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 1658.42
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.9852
14 | polieTilenis milis montaJi d-40 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-40 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 451
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 43.2509
| manqanebi | lari | 0.0452 | 20.3852
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-40 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 455.51
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.2706
15 | polieTilenis milis montaJi d-32 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-32 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 508
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 48.7172
| manqanebi | lari | 0.0452 | 22.9616
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-32 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 513.08
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.3048
16 | polieTilenis milis montaJi d-25 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-25 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 401
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 38.4559
| manqanebi | lari | 0.0452 | 18.1252
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-25 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 405.01
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.2406
17 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-20 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 264
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 25.3176
| manqanebi | lari | 0.0452 | 11.9328
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-20 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 266.64
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.1584
18 | Wis Zirze qviSa-xreSovani safuZvlis mowyoba | m3 |  | 1.81
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 1.6109
| manqanebi | lari | 0.37 | 0.6697
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 2.0815
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.0362
19 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1500mm 1-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.1245
| Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 13.197
| manqanebi | lari | 71.4 | 8.8893
r e s u r s e b i
| rk/b Wa d=1500mm h=1000 mm | c | proeqt | 1
| betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 1
| rk/betonis Wis Ziri (2,20X2,20 m) | c | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 66.1 | 8.2294
20 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1000mm 4-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.332
| Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 35.192
| manqanebi | lari | 71.4 | 23.7048
r e s u r s e b i
| rk/b Wa d=1000mm h=1000 mm | c | proeqt | 4
| betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 4
| rk/betonis Wis Ziri (1,70X1,70 m) | c | proeqt | 4
| sxva masala | lari | 66.1 | 21.9452
21 | rk/betonis Wis kedlebis gare zedapiris damuSaveba 2 fena cxeli bitumiT (hidroizoliacia) | m2 |  | 20.41
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 6.8578
| sxva manqanebi | lari | 0.0115 | 0.23472
r e s u r s e b i
| bitumis mastika | t | 0.0024 | 0.048984
| sxva masala | lari | 0.0228 | 0.46535
22 | foladis urduli PN-16. d=65 mm montaJi | c |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
| foladis urduli PN-16. D=65 mm. | c | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
23 | foladis urduli PN-16. d=50 mm montaJi | c |  | 3
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.38 | 4.14
| sxva manqanebi | lari | 0.06 | 0.18
r e s u r s e b i
| fpladis urduli PN-16. DN=50 | c | proeqt | 3
| sxva masala | lari | 0.38 | 1.14
24 | wnevis regulatori d=65 mm pn 16 montaJi | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
| wnevis regulatori DN-65 pn 16. | kompl | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
25 | wnevis regulatori d=50 mm pn 16 montaJi | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 2.29
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.09
r e s u r s e b i
| wnevis regulatori DN-50 pn 16. | kompl | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.68 | 0.68
26 | polieTilenis miltuCa adaftorebis momtaJi | c |  | 15
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 5.835
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 2.265
r e s u r s e b i
| polieTilenis miltuCa adaftori 110 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis miltuCa adaftori 63 mm | c | proeqt | 6
| polieTilenis miltuCa adaftori 50 mm | c | proeqt | 8
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.36
27 | polieTilinis uRel-unagirebis montaJi | c |  | 44
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 17.116
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 6.644
r e s u r s e b i
| polieTil. uRel-unagiri 110X1/2" | c | proeqt | 1
| polieTil. uRel-unagiri 63X1/2" | c | proeqt | 2
| polieTil. uRel-unagiri 50X1/2" | c | proeqt | 18
| polieTil. uRel-unagiri 40X1/2" | c | proeqt | 5
| polieTil. uRel-unagiri 32X1/2" | c | proeqt | 8
| polieTil. uRel-unagiri 25X1/2" | c | proeqt | 10
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.056
28 | plastmasis kompresiuli adaftoris 20X1/2" pn-16 gare xraxniT mowyoba | c |  | 44
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 17.116
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 6.644
r e s u r s e b i
| kompr. adaftori g/x 20X1/2" PN-16 | c | proeqt | 44
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.056
29 | saxanZro hidrantis montaJi | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.78 | 1.78
| sxva manqanebi | lari | 0.12 | 0.12
r e s u r s e b i
| saxanZro hidranti | kompl | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 1.13 | 1.13
30 | polieTilenis samkapis mowyoba | c |  | 16
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.584 | 9.344
| sxva manqanebi | lari | 0.227 | 3.632
r e s u r s e b i
| polieTilenis samkapi 110X110X110 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 110X63X110 mm | c | proeqt | 3
| polieTilenis samkapi 63X63X63 mm | c | proeqt | 2
| polieTilenis samkapi 63X40X63 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 63X25X63 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 50X32X50 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 50X25X50 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 40X40X40 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 40X32X40 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 32X25X32 mm | c | proeqt | 4
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.384
31 | polieTilenis elfuzuri quroebis mowyoba | c |  | 44
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 17.116
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 6.644
r e s u r s e b i
| elfuzuri quro 110 mm | c | proeqt | 10
| elfuzuri quro 63 mm | c | proeqt | 12
| elfuzuri quro 50 mm | c | proeqt | 5
| elfuzuri quro 40 mm | c | proeqt | 4
| elfuzuri quro 32 mm | c | proeqt | 7
| elfuzuri quro 25 mm | c | proeqt | 6
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.056
32 | polieTilenis el.gadamyvanis mowyoba | c |  | 17
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 6.613
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 2.567
r e s u r s e b i
| el. gadamyvani 110X63 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 63X50 mm | c | proeqt | 4
| el. gadamyvani 63X40 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 63X32 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 50X40 mm | c | proeqt | 3
| el. gadamyvani 50X32 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 40X32 mm | c | proeqt | 2
| el. gadamyvani 40X25 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 32X25 mm | c | proeqt | 3
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.408
33 | plastmasis kompresiuli (meqanikuri gadabmiT) sacobis mowyoba | c |  | 16
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 6.224
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 2.416
r e s u r s e b i
| kompresiuli sacobi d-50 mm PN-16 | c | proeqt | 2
| kompresiuli sacobi d-40 mm PN-16 | c | proeqt | 1
| kompresiuli sacobi d-32 mm PN-16 | c | proeqt | 3
| kompresiuli sacobi d-25 mm PN-16 | c | proeqt | 10
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.384
34 | wyalmomis yuTis Zirze qviSis safuZvlis mowyoba, sisqiT 15 sm | m3 |  | 4.62
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.8 | 3.696
| manqanebi | lari | 0.32 | 1.4784
r e s u r s e b i
| wvrilmarcvlovani qviSa | m3 | 1.1 | 5.082
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.0924
| qviSis transportireba 17 km-dan | t | 1.5 | 7.623
35 | wyalmzomis montaJi (plastmasis yuTiT) | kompl |  | 44
| Sromis danaxarji | kac/sT | 5.68 | 249.92
| sxva manqanebi | lari | 0.33 | 14.52
r e s u r s e b i
| polipropilenis mili d=20mm | m | 1 | 44
| gadamyvani polieTileni/TiTberi g/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 1 | 44
| gadamyvani polipropileni/foladi S/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 1 | 44
| polipropilenis burTula ventili d=20 mm | c | 1 | 44
| gadamyvani muxli polipropileni/foladi g/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 2 | 88
| filtri TiTberis 1/2" | c | 1 | 44
| wyalmzomi 1/2" | c | 1 | 44
| ukusarqveli TiTberis 1/2" | c | 1 | 44
| polieTilenis elfuzuri muxli 20 mm | c | 1 | 44
| polieTilenis elfuzuri quro 20 mm | c | 1 | 44
| polipropilenis muxli d=20mm | c | 1 | 44
| polipropilenis sacobi d=20mm | c | 1 | 44
| penopolistirolis fila, sisqiT 7 sm | m2 | 0.116 | 5.104
| wyalmzomis polieTilenis yuTi 650X480X280 | c | 2 | 88
| sxva masala | lari | 1.3 | 57.2
36 | polieTilenis 63-mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 3732
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 211.6044
r e s u r s e b i
| wyali | m3 | 0.0311 | 116.0652
| sxva masala | lari | 6e-05 | 0.22392
37 | polieTilenis 110-mm milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 342
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 22.1958
r e s u r s e b i
| wyali | m3 | 0.148 | 50.616
| sxva masala | lari | 0.00025 | 0.0855
38 | milebis garSemo qviSis damcavi fenis mowyoba | m3 |  | 714
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.8 | 1285.2
r e s u r s e b i
| wvrilmarcvlovani qviSa | m3 | 1.1 | 785.4
| qviSis transportireba 17 km-dan | t | 1.5 | 1178.1
39 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT datkepniT | m3 |  | 864
| buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 7.9574
40 | tranSeis Sevseba meqanizmiT datkepniT qviSa-xreSovani nareviT | m3 |  | 403
| buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 3.7116
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.1 | 443.3
| qviSa-xreSovani narevis transportireba 85 km-dan | t | 1.55 | 687.115
41 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 86.4
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 123.552
42 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze eqskavatoriT da gatana nayarSi saSualod 3 km-ze | m3 |  | 1117
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 30.159
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 67.5785
| sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 2.4686
| gruntis transportireba saSualod 3 km-ze | t | 1.95 | 2178.15
jami
| masalis transportireba (inertuli masalis garda) |  | %
jami
| zednadebi xarjebi |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba |  | %
jami
| gauTvaliswinebeli xarji |  | 3%
jami
| dRg |  | 18%
jami