## შიდა ქსელი
dmanisis municipaliteti sofeli mamulo
sasmeli wylis Sida qselis mowyobis samuSaoebi
lokaluri xarjTaRricxva
[6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | aT.lari
[6 empty] | m.S. xelfasi |  |  |  | 0 | aT.lari
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[5 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | IV kategoriis gruntis damuSaveba tranSeaSi eqskavatoris kovSiT 0.5-m3 | m3 |  | 1389
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0215 | 29.8635
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0482 | 66.9498
2 | IV kategoriis gruntis damuSaveba xeliT meqanizmisTvis miudgomel adgilebSi | m3 |  | 17
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 50.83
3 | tranSeis Zirisa da kedlebis damuSaveba xeliT IV kategoriis gruntebSi | m3 |  | 138.9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.99 | 415.311
4 | foladis garcmis milebis mowyoba 108X4,5 mm | grZ.m. |  | 10
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.426 | 4.26
| sxva manqanebi | lari | 0.0411 | 0.411
r e s u r s e b i
| foladis mili d=108X4,5 mm | grZ.m | 0.998 | 9.98
| sxva masalebi | lari | 0.0618 | 0.618
5 | garcmis milebis Tboizolacia/amoqolva minabambiT | m3 |  | 0.09
| Sromis danaxarji | kac/sT | 13.6 | 1.224
| manqanebi | lari | 0.14 | 0.0126
r e s u r s e b i
| minabamba ufolgo | m3 | 1.05 | 0.0945
| sxva masalebi | lari | 0.53 | 0.0477
6 | garcmis milis boloebis amoqolva biTumiT | grZ.m. |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0804 | 0.0804
| manqanebi | lari | 0.0207 | 0.0207
r e s u r s e b i
| bitumi | kg | 0.25 | 0.25
| ZenZi | kg | 0.098 | 0.098
| sxva masalebi | lari | 0.0052 | 0.0052
7 | foladis garcmis milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 3.39
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.388 | 1.3153
| manqanebi | lari | 0.0003 | 0.001017
r e s u r s e b i
| antikoroziuli saRebavi | kg | 0.253 | 0.85767
| olifa | kg | 0.027 | 0.09153
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.006441
8 | polieTilenis milis montaJi d-125 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-125 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 86
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.17 | 14.62
| manqanebi | lari | 0.0815 | 7.009
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-125 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 86.86
| sxva masala | lari | 0.00348 | 0.29928
9 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-110 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 382
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.17 | 64.94
| manqanebi | lari | 0.0815 | 31.133
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-110 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 385.82
| sxva masala | lari | 0.00348 | 1.3294
10 | polieTilenis milis montaJi d-63 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-63 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 704
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.105 | 73.92
| manqanebi | lari | 0.0538 | 37.8752
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-63 PN-12,5 PE-100 | m | 1.01 | 711.04
| sxva masala | lari | 0.0012 | 0.8448
11 | polieTilenis milis montaJi d-50 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-50 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 261
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 25.0299
| manqanebi | lari | 0.0452 | 11.7972
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-50 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 263.61
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.1566
12 | polieTilenis milis montaJi d-40 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-40 PN-10 PE-100 | grZ.m. |  | 500
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 47.95
| manqanebi | lari | 0.0452 | 22.6
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-40 PN-10 PE-100 | m | 1.01 | 505
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.3
13 | polieTilenis milis montaJi d-32 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-32 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 445
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 42.6755
| manqanebi | lari | 0.0452 | 20.114
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-32 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 449.45
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.267
14 | polieTilenis milis montaJi d-25 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-25 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 299
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 28.6741
| manqanebi | lari | 0.0452 | 13.5148
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-25 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 301.99
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.1794
15 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT DN-20 PN-16 PE-100 | grZ.m. |  | 378
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0959 | 36.2502
| manqanebi | lari | 0.0452 | 17.0856
r e s u r s e b i
| polieTilenis mili DN-20 PN-16 PE-100 | m | 1.01 | 381.78
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.2268
16 | Wis Zirze qviSa-xreSovani safuZvlis mowyoba | m3 |  | 1.15
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.89 | 1.0235
| manqanebi | lari | 0.37 | 0.4255
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.15 | 1.3225
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.023
17 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1500mm 1-kompl. simaRliT 1.m. polimeruli xufiT | 10 m3 |  | 0.249
| Sromis danaxarji | kac/sT | 106 | 26.394
| manqanebi | lari | 71.4 | 17.7786
r e s u r s e b i
| rk/b Wa d=1500mm h=1000 mm | c | proeqt | 2
| betonis saxuravi fila, polimeruli xufiT | c | proeqt | 2
| rk/betonis Wis Ziri (2,20X2,20 m) | c | proeqt | 2
| sxva masala | lari | 66.1 | 16.4589
18 | rk/betonis Wis kedlebis gare zedapiris damuSaveba 2 fena cxeli bitumiT (hidroizoliacia) | m2 |  | 10.676
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.336 | 3.5871
| sxva manqanebi | lari | 0.0115 | 0.12277
r e s u r s e b i
| bitumis mastika | tn. | 0.0024 | 0.025622
| sxva masala | lari | 0.0228 | 0.24341
19 | foladis urdulis PN-16. d=100 mm montaJi | c |  | 2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 4.58
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.18
r e s u r s e b i
| foladis urduli PN-16. DN=100 | c | proeqt | 2
| sxva masala | lari | 0.68 | 1.36
20 | foladis urduli PN-16. d=65 mm montaJi | c |  | 2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 2.29 | 4.58
| sxva manqanebi | lari | 0.09 | 0.18
r e s u r s e b i
| foladis urduli PN-16. D=65 mm. | c | proeqt | 2
| sxva masala | lari | 0.68 | 1.36
21 | polieTilenis miltuCa adaftorebis momtaJi | c |  | 9
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 3.501
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 1.359
r e s u r s e b i
| polieTilenis miltuCa adaftori 125 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis miltuCa adaftori 110 mm | c | proeqt | 4
| polieTilenis miltuCa adaftori 63 mm | c | proeqt | 4
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.216
22 | polieTilinis uRel-unagirebis montaJi | c |  | 63
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 24.507
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 9.513
r e s u r s e b i
| polieTil. uRel-unagiri 110X1/2" | c | proeqt | 6
| polieTil. uRel-unagiri 63X1/2" | c | proeqt | 14
| polieTil. uRel-unagiri 50X1/2" | c | proeqt | 7
| polieTil. uRel-unagiri 40X1/2" | c | proeqt | 15
| polieTil. uRel-unagiri 32X1/2" | c | proeqt | 14
| polieTil. uRel-unagiri 25X1/2" | c | proeqt | 7
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.512
23 | plastmasis kompresiuli adaftoris 20X1/2" pn-16 gare xraxniT mowyoba | c |  | 63
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 24.507
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 9.513
r e s u r s e b i
| kompr. adaftori g/x 20X1/2" PN-16 | c | proeqt | 63
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.512
24 | saxanZro hidrantis montaJi | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.78 | 1.78
| sxva manqanebi | lari | 0.12 | 0.12
r e s u r s e b i
| saxanZro hidranti | kompl | proeqt | 1
| sxva masala | lari | 1.13 | 1.13
25 | polieTilenis samkapis mowyoba | c |  | 18
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.584 | 10.512
| sxva manqanebi | lari | 0.227 | 4.086
r e s u r s e b i
| polieTilenis samkapi 125X63X125 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 110X110X110 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 110X63X110 mm | c | proeqt | 6
| polieTilenis samkapi 63X63X63 mm | c | proeqt | 2
| polieTilenis samkapi 63X50X63 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 63X40X63 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 63X32X63 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 63X25X63 mm | c | proeqt | 2
| polieTilenis samkapi 50X40X50 mm | c | proeqt | 1
| polieTilenis samkapi 50X25X50 mm | c | proeqt | 2
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.432
26 | polieTilenis elfuzuri quroebis mowyoba | c |  | 46
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 17.894
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 6.946
r e s u r s e b i
| elfuzuri quro 125 mm | c | proeqt | 2
| elfuzuri quro 110 mm | c | proeqt | 16
| elfuzuri quro 63 mm | c | proeqt | 16
| elfuzuri quro 50 mm | c | proeqt | 5
| elfuzuri quro 40 mm | c | proeqt | 2
| elfuzuri quro 32 mm | c | proeqt | 1
| elfuzuri quro 25 mm | c | proeqt | 4
| sxva masala | lari | 0.024 | 1.104
27 | polieTilenis el.gadamyvanis mowyoba | c |  | 17
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 6.613
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 2.567
r e s u r s e b i
| el. gadamyvani 125X110 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 110X63 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 63X50 mm | c | proeqt | 2
| el. gadamyvani 63X40 mm | c | proeqt | 2
| el. gadamyvani 63X32 mm | c | proeqt | 3
| el. gadamyvani 63X25 mm | c | proeqt | 3
| el. gadamyvani 50X40 mm | c | proeqt | 2
| el. gadamyvani 50X32 mm | c | proeqt | 1
| el. gadamyvani 40X32 mm | c | proeqt | 2
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.408
28 | plastmasis kompresiuli (meqanikuri gadabmiT) sacobis mowyoba | c |  | 18
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.389 | 7.002
| sxva manqanebi | lari | 0.151 | 2.718
r e s u r s e b i
| kompresiuli sacobi d-40 mm PN-16 | c | proeqt | 4
| kompresiuli sacobi d-32 mm PN-16 | c | proeqt | 7
| kompresiuli sacobi d-25 mm PN-16 | c | proeqt | 7
| sxva masala | lari | 0.024 | 0.432
29 | wyalmomis yuTis Zirze qviSis safuZvlis mowyoba, sisqiT 15 sm | m3 |  | 6.615
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.8 | 5.292
| manqanebi | lari | 0.32 | 2.1168
r e s u r s e b i
| wvrilmarcvlovani qviSa | m3 | 1.1 | 7.2765
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.1323
| qviSis transportireba 30 km-dan | t | 1.5 | 10.9147
30 | wyalmzomis montaJi (plastmasis yuTiT) | kompl |  | 63
| Sromis danaxarji | kac/sT | 5.68 | 357.84
| sxva manqanebi | lari | 0.33 | 20.79
r e s u r s e b i
| polipropilenis mili d=20mm | m | 1 | 63
| gadamyvani polieTileni/TiTberi g/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 1 | 63
| gadamyvani polipropileni/foladi S/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 1 | 63
| polipropilenis burTula ventili d=20 mm | c | 1 | 63
| gadamyvani muxli polipropileni/foladi g/xraxniT d=20mm-1/2" | c | 2 | 126
| filtri TiTberis 1/2" | c | 1 | 63
| wyalmzomi 1/2" | c | 1 | 63
| ukusarqveli TiTberis 1/2" | c | 1 | 63
| polieTilenis elfuzuri muxli 20 mm | c | 1 | 63
| polieTilenis elfuzuri quro 20 mm | c | 1 | 63
| polipropilenis muxli d=20mm | c | 1 | 63
| polipropilenis sacobi d=20mm | c | 1 | 63
| penopolistirolis fila, sisqiT 7 sm | m2 | 0.116 | 7.308
| wyalmzomis polieTilenis yuTi 650X480X280 | c | 2 | 126
| sxva masala | lari | 1.3 | 81.9
31 | polieTilenis 63-mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 2587
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0567 | 146.6829
r e s u r s e b i
| wyali | m3 | 0.0311 | 80.4557
| sxva masala | lari | 6e-05 | 0.15522
32 | polieTilenis 125-mm-mde milebis gamorecxva dezinfeqciiT | grZ.m. |  | 468
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0649 | 30.3732
r e s u r s e b i
| wyali | m3 | 0.148 | 69.264
| sxva masala | lari | 0.00025 | 0.117
33 | milebis garSemo qviSis damcavi fenis mowyoba | m3 |  | 516
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.8 | 928.8
r e s u r s e b i
| wvrilmarcvlovani qviSa | m3 | 1.1 | 567.6
| qviSis transportireba 30 km-dan | t | 1.5 | 851.4
34 | tranSeis Sevseba adgilobrivi gruntiT datkepniT | m3 |  | 598
| buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 5.5076
35 | tranSeis Sevseba meqanizmiT datkepniT qviSa-xreSovani nareviT | m3 |  | 292
| buldozeri 59 kvt | man/sT | 0.00921 | 2.6893
r e s u r s e b i
| qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.1 | 321.2
| qviSa-xreSovani narevis transportireba 95 km-dan | t | 1.55 | 497.86
36 | gruntis mosworeba xeliT | m3 |  | 59.8
| Sromis danaxarji | kac/sT | 1.43 | 85.514
37 | zedmeti gruntis datvirTva avtoTviTmclelze eqskavatoriT da gatana nayarSi saSualod 3 km-ze | m3 |  | 808
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.027 | 21.816
| eqskavatori pnevmoTvlian svlaze 0.5 m3 | man/sT | 0.0605 | 48.884
| sxva manqanebi | lari | 0.00221 | 1.7857
| gruntis transportireba saSualod 3 km-ze | t | 1.95 | 1575.6
jami
| masalis transportireba (inertuli masalis garda) |  | %
jami
| zednadebi xarjebi |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba |  | %
jami
| gauTvaliswinebeli xarji |  | 3%
jami
| dRg |  | 18%
jami