## ხარჯთაღრიცხვა
დანართი N1
ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები
ხარჯთაღრიცხვა
# | სამუშაოს დასახელება | განზ. ერთ | რაოდ | ზღვრული ერთეულის ფასები | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. მოსამზადებელი სამუშაოები
1 | სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა დროებითი ღობით | მ2 | 180 | 4.6 |  | 0
2 | სამუშაოს დაწყებამდე ამკრძალავი საგზაო ნიშნების მოწყობა შემდგომი დემონატაჟით | ც | 70 | 4.91 |  | 0
3 | ბეტონის მასივის დანგრევა სამტვრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა | მ3 | 70 | 30 |  | 0
4 | ა/ბეტონის საფარის სისქით 10სმ დანგრევა სამტვრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 | 100 | 20 |  | 0
5 | აგურის კედლის დემონტაჟი ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 | 70 | 8 |  | 0
6 | ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | მ3 | 120 | 10 |  | 0
7 | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე | ტ | 2000 | 7.5 |  | 0
8 | დროებითი გზის მოწყობა, გადაადგილებით 20მ-მდე | მ3 | 350 | 0.61 |  | 0
9 | (მდინარის გადაგდება), IV კატ. გრუნტის (6დ) დამუშავება ბულდოზერით 310ცხ.ძ და გადაადგილება საშუალოდ 20მ-ზე | მ3 | 100 | 1.78 |  | 0
10 | წყლის ამოტუმბვა ტუმბოებით 100 მმ, 60 მ3/სთ | მ3 | 20 | 10 |  | 0
11 | მცირე ზომის ხე-ბუჩქნარის (დიამეტრი 10-15სმ) მოჭრა, ფესვების ამოძირკვა, დაჭრა | ც | 30 | 1.61 |  | 0
12 | ხე-ბუჩქნარის ნარჩენების დატვირთვა | ც | 35 | 0.71 |  | 0
| II. საყრდენი კედელი |  |  |  |  | 0
1 | III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით, დატვირთვით | მ3 | 1800 | 1.8 |  | 0
2 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით | მ3 | 1000 | 18 |  | 0
3 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 2800 | 2.5 |  | 0
4 | V კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი) | მ3 | 800 | 8 |  | 0
5 | დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 500 | 1.8 |  | 0
6 | დროებითი გზის ამგები გრუნტების დამუშავება მექანიზმით, გადაადგილება და მოსწორება | m3 | 1000 | 1.8 |  | 0
7 | VI კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი) | მ3 | 800 | 12.65 |  | 0
8 | დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 800 | 2 |  | 0
9 | VI კატ. გრუნტის საბოლოო დამუშავება პნევმოჩაქუჩით, გრუნტის ამოყრა თხრილიდან, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით | მ3 | 800 | 80 |  | 0
10 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე | ტ | 2700 | 7 |  | 0
11 | დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკებით 50 მ-დე | მ3 | 800 | 5 |  | 0
12 | დასაწყობებული გრუნტის უკუშემოტანა და კედლის უკან ჩაყრა | მ3 | 1400 | 15 |  | 0
13 | ქვაბულის უკანა მხარეს გრუნტის დროებითი გამაგრება ხის ფიცრებითა და ძელებით | მ3 | 300 | 5 |  | 0
14 | რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მოწყობა დ=120 სმ, ბეტონით B30 F200 W6 | მ3 | 300 | 580 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 20 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 9 | 2650 |  | 0
15 | ხიმინჯის თავებზე 1.4 მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით | მ3 | 200 | 40 |  | 0
16 | რ/ბ-ის როსტვერკის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6 | მ3 | 300 | 235 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 15 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 7 | 2650 |  | 0
17 | რ/ბ-ის კედლის მოწყობა ბეტონით B30 F200 W6 | მ3 | 1000 | 280 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 20 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 9 | 2650 |  | 0
18 | ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კედლის ფუნდამენტის ქვეშ, სისქით 20სმ | მ3 | 500 | 15 |  | 0
19 | ბეტონის ბალიშის მოწყობა: B15 | მ3 | 250 | 117.19 |  | 0
20 | ბეტონის ბლოკებით ზომით (2*1*1მ) კედლის მოწყობა | cali | 30 | 500 |  | 0
21 | საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B25; | მ3 | 250 | 135 |  | 0
| ბეტონი B25; | მ3 | 160 | 135 |  | 0
22 | საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონი B20; | მ3 | 250 | 135 |  | 0
| ბეტონი B20; | მ3 | 160 | 130 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 20 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 9 | 2650 |  | 0
23 | რ.ბ. ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მოწყობა დ=90სმ, ბეტონით B25 | მ3 | 400 | 480 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 30 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 10 | 2650 |  | 0
24 | ხიმინჯის თავებზე 0,9მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე | ტ | 60 | 78 |  | 0
25 | რ/ბ-ის როსტვერკის მოწყობა ბეტონით B25 | მ3 | 450 | 255 |  | 0
| არმატურა: - A III კლასი | t | 15 | 2630 |  | 0
| არმატურა: - A I კლასი | t | 7 | 2650 |  | 0
26 | არმატურის ღეროების გადასაბმელი მავთული დ=3მმ | t | 7 | 2500 |  | 0
27 | ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 | kg | 500 | 3.5 |  | 0
28 | საყრდენი კედლის უკან მხარის გაგლესვა ბიტუმით 2-ჯერ | m2 | 7000 | 6.5 |  | 0
29 | სადეფორმაციო ნაკერებში პენოპლასტის ფენის მოწყობა სისქით 2სმ | m2 | 800 | 6.92 |  | 0
30 | საყრდენი კედლის უკან დრენაჟის მოწყობა | m3 | 500 | 13.5 |  | 0
| _ თიხის ეკრანი, სისქით 20სმ | მ3 | 360 | 2 |  | 0
| _ დრენაჟის ქვა | მ3 | 370 | 18.5 |  | 0
| _ პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ=16სმ | grZ.m | 300 | 22.5 |  | 0
31 | კარიერიდან მოზიდული ქვიშა/ხრეშოვანი (0-70მმ) გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზმებით და ფენებად დატკეპნა | მ3 | 2500 | 14.5 |  | 0
32 | ლითონის მოაჯირები, მისი მონტაჟი და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით | t | 20 | 4000 |  | 0
33 | კედლის ზედაპირის მოპირკეთება ფლეთილი ქვით ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე | m2 | 300 | 38 |  | 0
34 | შენობის გამაგრება ორტესებრი კოჭით | გ/მ | 100 | 65.5 |  | 0
35 | სამშენებლო მოედნის მოწყობა-მოსწორება ბულდოზერით | m3 | 2500 | 0.7 |  | 0
36 | ბეტონის კიუვეტების მოწყობა | მ3 | 35 | 160 |  | 0
37 | ცხაურის დამზადება მონტაჟი ლითონის კონსტრუქციით (ესკიზის შესაბამისად) | მ | 35 | 130 |  | 0
38 | დროებითი ბეტონის ბლოკების მონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით | m3 | 80 | 350 |  | 0
39 | დროებითი ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი მექანიზმის გამოყენებით | m3 | 80 | 15 |  | 0
40 | დროებითი ბეტონის ბლოკების დატვირთვა მექანიზმებზე და ტრანსპორტირება | m3 | 80 | 50 |  | 0
| III. გაბიონის კედლის მოწყობა. |  |  |  |  | 0
1 | დამუშავებული ქვაბულის მოსწორება მოშანდაკება ხელით | მ3 | 400 | 13.6 |  | 0
2 | ყუთები ზომით 2.0X1.0X1.0 მ, მავთული დ=3მმ | cali | 400 | 45 |  | 0
3 | ყუთები ზომით 1,5X1.0X1.0 მ, მავთული დ=3მმ | cali | 400 | 37.2 |  | 0
4 | რენო ბალიშის ყუთი ზომით 3,0X2,0X0,3 მ | cali | 500 | 160 |  | 0
5 | შესაკრავი მავთული დ=2.2მმ | kg | 1700 | 3 |  | 0
6 | კარიერიდან მოზიდული ქვის დ= 0.10 - 0.20 მ მიწოდება ბადურებით და ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში ხელით | m3 | 1700 | 30 |  | 0
7 | კარიერიდან მოზიდული ქვიშა/ხრეშოვანი (0-70მმ) გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზმებით და ფენებად დატკეპნა | m3 | 1700 | 15 |  | 0
| IV. ა/ბეტონის გზის საფარის აღდგენა |  |  |  |  | 0
1 | აღსადგენი გზის საფარისათვის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40)მმ, | m3 | 1000 | 28 |  | 0
2 | თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7ლ/მ2) | l | 1500 | 1.05 |  | 0
3 | საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, ჰ=6სმ | m2 | 1000 | 18.1 |  | 0
4 | თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35ლ/მ2) | l | 2003.48 | 1.05 |  | 0
5 | საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მოდიფიცირებული მკვრივი (ადჰეზიური დანამატის გამოყენრბით) ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ | m2 | 1500 | 14.6 |  | 0
6 | ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ასფალტით სისქით H=3სმ | მ2 | 1000 | 11.5 |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
| ზედნადები ხარჯი |  | % |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
| მოგება |  | % |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 5% |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
| საპროექტო ხარჯი | 4% |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
| დღგ | 18% |  |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  |  | 0
შენიშვნა: 1. პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვა ატვირთულ უნდა იქნას MS excel-ის ფორმატის ფაილის სახით, დანართი N1–ის მიხედვით. (ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა ან/და განუფასებლად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას). 2. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას. 3. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (5%) და საპროექტო ხარჯი (4%) არის უცვლელი. 4. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, (იხ. ხარჯთაღრიცხვის II თავის პოზიცია #38, #39, #40), დემონტირებული დროებითი ბეტონის ბლოკები რჩება შემსყიდველის საკუთრებაში.

## ავჭალა 2 - აქტი #2 (hidden)
დამკვეთი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია | [11 empty] | ფორმა N2
შემსრულებელი: შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი"
ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.01/30/285 - 18.07.2019 ( შეთანხმების აქტი 19.12.2019)
ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, დასახლება ავჭალა-2, სულხან საბა ორბელიანისა და დ.გურამიშვილის ქუჩების მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები
შესრულებული სამუშაოების აქტი N | [5 empty] | 2
სამუშაოს დასრულების თარიღი: | [5 empty] | 29(ოცდაცხრა) სექტემბერი 2019
N | სამუშაოს დასახელება | გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით |  |  |  | ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით |  | ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით |  | შესრულებულია საანგარიშო პერიოდში
|  | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ. ფასი | ღირებულება | რაოდ. | ღირებულება | რაოდ. | ღირებულება | რაოდ. | ერთ. ფასი | ღირებულება
| I. mosamzadebeli samuSaoebi | [11 empty] | 0
1 | samSeneblo moednis Semofargvla droebiTi RobiT | მ2 | 0.01 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
2 | samuSaos dawyebamde amkrZalavi sagzao niSnebis mowyoba Semdgomi demonataJiT | ც | 0.01 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
3 | betonis masivis dangreva samtvrevi CaquCebiT, datvirTva | მ3 | 0.01 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
4 | a/betonis safaris sisqiT 10sm dangreva samtvrevi CaquCebiT, datvirTva avtoTviTmclelebze | მ3 | 0.8 | 20 | 16 | 0.8 | 16 | 0.8 | 16 | 0.8 | 20 | 16 | 0 | 0
5 | aguris kedlis demontaJi xeliT, datvirTva avtoTviTmclelebze | მ3 | 0.01 | 8 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisagan, datvirTva avtoTviTmclelebze | მ3 | 0.01 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
7 | samSeneblo nagvis transportireba nagav sayrelze | ტ | 1.9 | 5 | 9.5 | 1.9 | 9.5 | 1.9 | 9.5 | 1.9 | 5 | 9.5 | 0 | 0
8* | დროებითი გზის მოწყობა, გადაადგილებით 20მ-მდე | მ3 | 235 | 0.61 | 143.35 | 235 | 143.35 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 | 235 | 0
9* | (მდინარის გადაგდება), IV კატ. გრუნტის (6დ) დამუშავება ბულდოზერით 310ცხ.ძ და გადაადგილება საშუალოდ 20მ-ზე | მ3 | 325 | 1.78 | 578.5 | 325 | 578.5 | 0 | 0 |  | 1.78 | 0 | 325 | 0
10* | წყლის ამოტუმბვა ტუმბოებით 100 მმ, 60 მ3/სთ | მ3 | 145 | 18.05 | 2617.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.054 | 0 | 0 | 0
11* | დ=159 მმ-იანი გაზსადენის ლითონის მილის კედლის სისქით 3 მმ. მონტაჟი, გამოცდის გათვალისწინებით | გ/მ | 106 | 52.17 | 5530.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.17 | 0 | 0
12* | დ=159 მმ-იანი გაზსადენის ლითონის მილის მონტაჟი, გამოცდის გათვალისწინებით (მესაკუთრის მასალით) | გ/მ | 106 | 29.1 | 3084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.1 | 0 | 0
13* | დ=100 მმ-იანი გაზსადენის ლითონის მილის მონტაჟი, გამოცდის გათვალისწინებით (მესაკუთრის მასალით) | გ/მ | 106 | 18.9 | 2003.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.9 | 0 | 0
14* | დ=159 მმ-იანი არსებული ლითონის გაზსადენის მილის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე | გ/მ | 240 | 30.9 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.9 | 0 | 0
| II. sayrdeni kedeli |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით, დატვირთვით | მ3 | 3660.1 | 2.6 | 9516.26 | 2408.1 | 6261.06 | 58.1 | 151.06 | 58.1 | 2.6 | 151.06 | 2350 | 0
2 | III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით | მ3 | 0.01 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
3 | IV კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 0.01 | 2.6 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 0
4 | V კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი) | მ3 | 0.01 | 11.5 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5 | 0 | 0
5 | დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 0.01 | 2.5 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
6 | VI კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (კოდალათი) | მ3 | 0.01 | 11.5 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5 | 0 | 0
7 | დამუშავებული გრუნტის ამოღება თხრილიდან მექანიზმით ა/მ დატვირთვით | მ3 | 0.01 | 3.2 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | 0 | 0
8 | VI კატ. გრუნტის საბოლოო დამუშავება პნევმოჩაქუჩით, გრუნტის ამოყრა თხრილიდან, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით | მ3 | 0.01 | 80 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0
9 | გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე | ტ | 6112.367 | 6.5 | 39730.3855 | 4695.8 | 30522.7 | 113.3 | 736.45 | 113.3 | 6.5 | 736.45 | 4582.5
10 | damuSavebuli gruntis gadadgileba urikebiT 50 m-de | მ3 | 0.01 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0
11 | dasawyobebuli gruntis ukuSemotana da kedlis ukan Cayra | მ3 | 0.01 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0
12 | qvabulis ukana mxares gruntis droebiTi gamagreba xis ficrebiTa da ZelebiT | მ3 | 0.052 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
12* | r.b. naburR-nateni ximinjebis mowyoba d=120 sm, betoniT B30 F200 W6 | მ3 | 1310 | 512.78 | 671741.8 | 340.2 | 174447.756 | 0 | 0 |  | 512.78 | 0 | 340.2
- | armatura: - AIII klasis | t | 123.9 | 1550 | 192045 | 30.94 | 47957 | 0 | 0 |  | 1550 | 0 | 30.94
- | armatura: - AI klasis | t | 30.56 | 1650 | 50424 | 7.54 | 12441 | 0 | 0 |  | 1650 | 0 | 7.54
12-1* | ხიმინჯის თავებზე 1.4 მ სიმაღლეზე უხარისხო ბეტონის მონგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით | მ3 | 122 | 10.02 | 1222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.0197 | 0 | 0
12-2* | r/b-is rostverkis mowyoba betoniT B30 F200 W6 | მ3 | 406 | 192.66 | 78219.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.66 | 0 | 0
- | armatura: - AIII klasis | t | 49.6 | 1550 | 76880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550 | 0 | 0
12-3* | r/b-is kedlis mowyoba betoniT B30 F200 W6 | მ3 | 2 | 254.6 | 509.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.6 | 0 | 0
- | armatura: - AIII klasis | t | 50.4 | 1550 | 78120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550 | 0 | 0
13 | qviSa-xreSovani sagebi kedlis fundamentis qveS, sisqiT 20sm | მ3 | 1.3 | 15 | 19.5 | 1.02 | 15.3 | 1.02 | 15.3 | 1.02 | 15 | 15.3 | 0
13* | betonis baliSis mowyoba B15 | მ3 | 3.4 | 117.19 | 398.446 | 2.52 | 295.3188 | 2.52 | 295.3188 | 2.52 | 117.19 | 295.3188 | 0
13-1* | ბეტონის ბლოკებით ზომით (2*1*1მ) კედლის მოწყობა | cali | 12 | 645.9 | 7750.8 | 9 | 5813.1 | 9 | 5813.1 | 9 | 645.9 | 5813.1 | 0
14 | sayrdeni kedlis mowyoba monoliTuri betoni B25; | მ3 | 0.01 | 111 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111 | 0 | 0
| betoni B25; | მ3 | 0.01 | 105 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | 0 | 0
15 | sayrdeni kedlis mowyoba monoliTuri betoniT B20; | მ3 | 0.01 | 110.47 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110.47 | 0 | 0
| betoniT B20; | მ3 | 0.01 | 107 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107 | 0 | 0
16 | armatura: - AIII klasis | t | 0.01 | 1550 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550 | 0 | 0
17 | armatura: - AI klasis | t | 0.01 | 1650 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1650 | 0 | 0
18 | armaturis Reroebis gadasabmeli mavTuli d=3mm | t | 0.01 | 1456.68 | 14.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1456.677 | 0 | 0
19 | Casatanebeli detali Cd-1 | kg | 0.01 | 2.45 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.45 | 0 | 0
20 | sayrdeni kedlis ukan mxaris gaglesva bitumiT 2-jer | m2 | 978 | 6.5 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0
20* | sadeformacio nakerebSi penoplastis fenis mowyoba sisqiT 2sm | m2 | 80 | 6.92 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.92 | 0 | 0
21 | sayrdeni kedlis ukan drenaJis mowyoba | m3 | 0.01 | 13.5 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 0 | 0
| _ Tixis ekrani, sisqiT 20sm | მ3 | 48 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
| _ drenaJis qva | მ3 | 68.6 | 18.5 | 1269.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.5 | 0 | 0
| _ plastmasis sadrenaJe mili d=16სმ | grZ.m | 35 | 22.5 | 787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0 | 0
22 | karieridan moziduli qviSa/xreSovani (0-70mm) gruntis ukuCayra meqanizmebiT da fenebad datkepna | მ3 | 311 | 14.5 | 4509.5 | 26.78 | 388.31 | 26.78 | 388.31 | 26.78 | 14.5 | 388.31 | 0
23 | liTonis moajirebi, misi montaJi da SeRebva zeTovani saRebaviT | t | 0.01 | 1800 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0
24 | kedlis zedapiris mopirkeTeba fleTili qviT qviSa-cementis xsnarze | m2 | 0.01 | 38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 0 | 0
25 | Senobis gamagreba ორტესებრი კოჭიT | გ/მ | 0.01 | 65.5 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 0 | 0
26 | samSeneblo moednis მოწყობა-mosworeba ბულდოზერით | m3 | 0.01 | 0.7 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0
| III. gabionis kedlis mowyoba. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | damuSavebuli qvabulis mosworeba moSandakeba xeliT | მ3 | 0.01 | 13.6 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.6 | 0 | 0 | 0
2 | yuTebi zomiT 2.0x1.0x1.0 m, mavTuli d=3mm | cali | 0.01 | 45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 0
3 | yuTebi zomiT 1,5x1.0x1.0 m, mavTuli d=3mm | cali | 0.01 | 37.2 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.2 | 0 | 0 | 0
4 | reno baliSis yuTi zomiT 3,0x2,0x0,3 m | cali | 0.01 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0
5 | Sesakravi mavTuli d=2.2mm | kg | 0.01 | 2.25 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.25 | 0 | 0 | 0
6 | karieridan moziduli qvis d= 0.10 - 0.20 m miwodeba badurebiT da Cawyoba gabionis yuTebSi xeliT | m3 | 0.01 | 27.2 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2 | 0 | 0 | 0
7 | karieridan moziduli qviSa/xreSovani (0-70mm) gruntis ukuCayra meqanizmebiT da fenebad datkepna | m3 | 0.01 | 13.9 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 0 | 0 | 0
| IV. sayrdeni kedlis win a/betonis gzis safaris aRdgena |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | aRsadgeni gzis safarisaTvis safuZvlis mowyoba fraqciuli RorRiT (0-40)mm, | m3 | 1.2 | 13 | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | 15.6 | 1.2 | 13 | 15.6 | 0 | 0
2 | Txevadi bitumis mosxma (0.7l/m2) | l | 5.7 | 1.05 | 5.985 | 5.7 | 5.985 | 5.7 | 5.985 | 5.7 | 1.05 | 5.985 | 0 | 0
3 | safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani, forovani a/betonis cxeli nareviT, h=6sm | m2 | 8.2 | 15 | 123 | 8.2 | 123 | 8.2 | 123 | 8.2 | 15 | 123 | 0 | 0
4 | Txevadi bitumis mosxma (0.35l/m2) | l | 2.9 | 1.05 | 3.045 | 2.9 | 3.045 | 2.9 | 3.045 | 2.9 | 1.05 | 3.045 | 0 | 0
5 | safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani modificirebuli mkvrivi (adheziuri danamatis gamoyenrbiT) a/betonis cxeli nareviT sisqiT 4sm | m2 | 8.2 | 14 | 114.8 | 8.2 | 114.8 | 8.2 | 114.8 | 8.2 | 14 | 114.8 | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 1241885.631 |  | 279151.3248 |  | 7687.4688 |  |  | 7687.4688
| ზედნადები ხარჯი | 10% |  |  | 124188.5631 |  | 27915.1325 |  | 768.7469 |  |  | 768.7469
| ჯამი |  |  |  | 1366074.1941 |  | 307066.4573 |  | 8456.2157 |  |  | 8456.2157
| მოგება | 8% |  |  | 109285.9355 |  | 24565.3166 |  | 676.4973 |  |  | 676.4973
| ჯამი |  |  |  | 1475360.1296 |  | 331631.7739 |  | 9132.7129 |  |  | 9132.7129
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 5% |  |  | 73768.0065 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 1549128.1361 |  | 331631.7739 |  | 9132.7129 |  |  | 9132.7129
| საპროექტო ხარჯი | 4% |  |  | 61965.1254 |  | 0 |  | 0
| ჯამი |  |  |  | 1611093.2616 |  | 331631.7739 |  | 9132.7129 |  |  | 9132.7129
| დღგ | 18% |  |  | 289996.7871 |  | 59693.7193 |  | 1643.8883 |  |  | 1643.8883
| ჯამი |  |  |  | 1901090.0486 |  | 391325.4932 |  | 10776.6013 |  |  | 10776.6013
| ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების უფროსი |  |  | ლ. ჯღარკავა |  |  | შპს. ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი"-ს დირექტორი |  |  |  | ა. მამუჭაძე

## Sheet1 (hidden)
მისამართი: Orginize San. Bolgesi Sariseki / Iskenderun |  |  |  |  | მილის გამოცდის სერთიფიკატი |  |  | EN 10219 NO: 2195-CPR-1621001 | [7 empty] | სერტიფიკატის N: 1000033237 გვერდი : 3/3 გაგზავნის თარიღი : 30.10.2017 სერტ. თარიღი: 20.11.2017 სერთიფიკატის ნორმა: EN 10204-3.1
[5 empty] | სახელი & მომწოდებლის მისამართი Mart Steel LTD ლილოს დასახლება, თბილისი 0190 საქართველო, +995 322 195414 | პროდუქტის აღწერა
პუნქტი | ტიპი | ზომა | პაკეტის ნომერი | # | ლოტის # | პროდუქტის ნორმა | მასალის ხარისხი | YS N/MM2 | TS N/MM2 | E % | 1 | 2 | 3 | IE AV. | TT C | HT BAR | HT TIME SEC | VDC | FT | BD | EX | NDE | B
15 | რ | 60x30x2,00x6000 | FA02081117 | 7159110185 |  | En 10219 | S235JRH | 309 | 407 | 27 | [7 empty] | G | G |  | G | G
16 | რ | 60x30x2,00x6000 | FA02081118 | 7159110185 |  | En 10219 | S235JRH | 308 | 415 | 30 | [7 empty] | G | G |  | G | G
17 | რ | 60x30x2,00x6000 | FA02081119 | 7159110185 |  | En 10219 | S235JRH | 308 | 415 | 30 | [7 empty] | G | G |  | G | G
18 | რ | 60x30x2,00x6000 | FA02081122 | 7159110185 |  | En 10219 | S235JRH | 308 | 415 | 30 | [7 empty] | G | G |  | G | G
19 | რ | 60x30x2,00x6000 | FA02081123 | 7159110185 |  | En 10219 | S235JRH | 308 | 415 | 30 | [7 empty] | G | G |  | G | G
ქიმიური ტესტირება
SIRA | დოკ. ნომ | C | SI | S | MN | P | AL | CR | MO | NI | CU | N | TI | V | SN | B | NB | CEIIW | CEPCM
პუნქტი | # | [16 empty] | % | % | bar: C to NB
15 | 7159110185 | 0.046 | 0.0196 | 0.0156 | 0.3117 | 0.011 | 0.0244 | 0.0586 | 0.0247 | 0.1224 | 0.3636 | 0.003 | 0.0094 | 0.0031 | 0.0473 | 0.0015 | 0.001 | 0.1476 | 0.0918
16 | 7159110185 | 0.0579 | 0.0164 | 0.0205 | 0.2851 | 0.0109 | 0.0383 | 0.0639 | 0.0277 | 0.134 | 0.3906 | 0.0073 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0462 | 0.0015 | 0 | 0.1594 | 0.1041
17 | 7159110185 | 0.0579 | 0.0164 | 0.0205 | 0.2851 | 0.0109 | 0.0383 | 0.0639 | 0.0277 | 0.134 | 0.3906 | 0.0073 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0462 | 0.0015 | 0 | 0.1594 | 0.1041
18 | 7159110185 | 0.0579 | 0.0164 | 0.0205 | 0.2851 | 0.0109 | 0.0383 | 0.0639 | 0.0277 | 0.134 | 0.3906 | 0.0073 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0462 | 0.0015 | 0 | 0.1594 | 0.1041
19 | 7159110185 | 0.0579 | 0.0164 | 0.0205 | 0.2851 | 0.0109 | 0.0383 | 0.0639 | 0.0277 | 0.134 | 0.3906 | 0.0073 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0462 | 0.0015 | 0 | 0.1594 | 0.1041
G / ნაწარმი YS / გამოცდა ჭიმვაზე (n/mm2) TS / გამოცდა ღუნვაზე (n/mm2) E / დაგრძელება (%) NDE / არა დესტრუქციული გამოცდა B / ღუნვა VDC / ვიზუალური შემოწმება HT / ჰიდროსტატიკური ტესტი IE / დარტყმის ენერგია (ჯოული) BD (შედუღება) |  | SI: CHS: ინდუსტრიული მილი R: ოთხკუთხა სექცია; P: CE ნიშანი აკმაყოფილებს პროდუქციას EN 10219 სტანდარტის მიხედვით 10.0x0,60-273.0x12.00 / 10x10x0,60 - 200x200x12.00 / 15x10x0,60 - 250x150x12.000; NB: დამტკიცებულია ERW ქარხნის ხარისხის მენეჯერი bulernt.sonmez@toscelik.com.tr

## Sheet2 (hidden)
მილის ტესტის სერთიფიკატი
(TS EN 10204 3.1)
თარიღი: 18.11.2017
სერთიფიკატის # 20171118
კლიენტი: 815 | [7 empty] | მასალის ხარისხი: RKK - KENARLARI KESILMEMIS RULO
სტანდარტი: YAPISAL CELIK BORULAR | [7 empty] | მასალის #: 0437068539 / 0357885488
პარტიის #: 2. პარტია | [7 empty] | პროდუქტის ნომერი: 437068539004 / 357885488007
მექანიკური თვისებები
| ზომა (მმ) |  | კედლის სისქე |  | სიგრძე | ჭიმვაზე | ღუნვაზე |  | დაგრძელება | C max | Si max | Mn max | P max | S max
[6 empty] | N/MM2 >235 | N/MM2 360-510 |  | % >24 | <0,170 | <0,35 | <1,2 | <0,025 | <0,025
ნომერი 1 | 20X30 | X | 1.5 | X | 6000 | 330 | 415 |  | 42 | 0.062 | 0.215 | 0.538 | 0.01 | 0.017
ნომერი 2 | 30X40 | X | 1.5 | X | 6000 | 335 | 400 |  | 40 | 0.06 | 0.215 | 0.537 | 0.01 | 0.023
ნომერი 3 | 40X80 | X | 3 | X | 6000 | 340 | 430 |  | 33 | 0.042 | 0.209 | 0.434 | 0.014 | 0.01
ნომერი 4 | 50X100 | X | 3 | X | 6000 | 340 | 440 |  | 34 | 0.103 | 0.016 | 0.546 | 0.019 | 0.13