## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #VALUE! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #VALUE! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #VALUE! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #VALUE!
Seadgina: /T. beriZe /

## 2gv
ობიექტის დასახელება: ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა
დამკვეთი: | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: |  | #VALUE! | ლარი
| შემსრულებელი: | შპს "კავკას როუდი"
| დირექტორი: |  | ა. ჩირგაძე
| შეადგინა: |  | დ. ფარტენაძე
ბათუმი -2021 წელი

## ganm.bar
განმარტებითი ბარათი
ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია საპროექტო დავალების საფუძველზე. სამუშაოთა მოცულობები აღებულია მუშა ნახაზებიდან. ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია რესურსული მეთოდით 1984 წლის სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად. ერთეული მოცულობის მატერიალური დნახარჯები განსაზღვრულია რეგიონში მოქმედი საბაზრო-სახელშეკრულებო ფასებით 2021 წლის პირველი კვარტლის დონეზე, სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის მიხედვით 1 კაც/სთ-ის ღირებულება 4,6-6-7,8 ლარია. ხოლო სხვადასხვა მანქანების და სხვადასხვა მასალების ფასების მიმდინარე დონეზე გადამყვანი კოეფიციენტია 4,0
ხელფასის სახარჯთაღრიცხვო ფასებში გათვალისწინებულია, საშემოსავლო გადასახადი. ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებულია:
ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე _ _ _ _ _ _ |  |  | 10%
სახარჯთაღრიცხვო მოგება _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 8%
დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 2%
ნაკრებ ხარჟთაღიცხვაში დარიცხულია რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დამატებით ღირებულებაზე გადასახადი, სახარჯთაღიცხვო ღირებულება
#VALUE! | ლარია, მათ შორის დ.ღ.გ. | #VALUE! | ლარი
შეადგინა: დ.ფარტენაძე

## nakreb bari
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
დამკვეთი: _________________________________________________________________________________________
(ორგანიზაციის დასახელება )
დამტკიცებულია
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება |  |  |  | #VALUE! | ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი |  |  |  | #VALUE! | ლარი
შრომის დანახარჯი |  |  |  | 0 | ლარი
__ ___________ 2021 წელი
მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
__________________________________________________________________________________________________________
(მშენებლობის დასახელება)
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | ობიექტისს სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | სამშენებლო, სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | დანადგარი, მოწყობილობები | სხვადასხვა ხარჯები | საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | თავი I
ტერიტორიის მომზადება
თავიII
1 |  | მშენებლობის ძირითადი ობიექტი
1.1 | საობ. ხარჯ.#1 | ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | ჯამი | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
1.1 |  | რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 5 % | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | ჯამი | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
1.1 |  | დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან 2% |  |  |  | 0 | 0
|  | ჯამი | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
1.1 |  | დ.ღ.გ 18 % | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
|  | სულ ხარჯთაღრიცხვით | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!

## საობ.
საობიექტო-სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში #1
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
შენობის შიდა რემონტი
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული ლარი |  |  | შრომის გადასახადი ლარი | ერთეული ღირებულების მაჩვენებელი
|  |  | სამშენებლო სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | სულ
1 | ხარჯ.#1/1 | სამშენებლო სამუშაოები | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
2 | ხარჯ.#1/2 | ელ. სამუშაოები |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
3 | ხარჯ.#1/3 | შიდა სანტექნიკა | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
4 | ხარჯ.#1/4 | შიდა სანტექნიკა | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
|  | ჯამი | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
შეადგინა: დ. ფარტენაძე

## 1
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/1
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
სამშენებლო სამუშაოები
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | #VALUE! | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  |  | 0 | ლარი
შედგენილია: 2021 წლის I კვარტლის დონეზე
# | საფუძველი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
დაშლითი სამუშაოები
1 | ს.ნ და წ. IV-2-84 46-28-2 | არსებული სახურავის ბურულის, დემონტაჟი | მ2 |  | 1552.88 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.082 | 127.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.005 | 7.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ს.ნ და წ. IV-2-84 46-27-4 მისად | სახურავში დაზიანებული ხის კოჭებისა და შეფიცვრის დემონტაჟი 20% | მ2 |  | 310.6 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.516 | 160.2696 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.104 | 32.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სნ. და წ. V-2-84 46-32-3 | არსებული კარების დემონტაჟი | მ2 |  | 29.52 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.887 | 26.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0984 | 2.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | სნ. და წ. V-2-84 46-32-2 | არსებული ფანჯრების დემონტაჟი | მ2 |  | 23.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.56 | 36.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0984 | 2.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ს.ნ და წ .IV-2-84 46-23-5 | ბეტონის კედლების დემონტაჟი, 26,95მ2 | მ3 |  | 5.39 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 4.8 | 25.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 1.1 | 5.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ს.ნ და წ .IV-2-84 46-23-5 | შიდა კედლებიდან,დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა, გასუფთავება 10% | მ2 |  | 45.89 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.186 | 8.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0016 | 0.073424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ს.ნ და წ .IV-2-84 46-23-5 | კედლებიდან, დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა | მ2 |  | 413.1 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.186 | 76.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0016 | 0.66096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | რ 1-3 მისად | სამშენებლო ნარჩენების და დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე | ტ |  | 17.15
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.87 | 14.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | სრფ 2021 I კვ. 14,2-10 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე | ტ |  | 17.15
| 14,2-10 | ტრანსპორტირება | ტ | 1 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
სამშენებლო სამუშაოები
10 | ს.ნ და წ .IV-2-84 8-15-1 | კედლის ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19სმ 53,2*0,2 | მ3 |  | 10.64 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 3.36 | 35.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.92 | 9.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ.4. პ.370 | ცემენტის ხსნარი | მ3 | 0.11 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 4,1 პ.34 | საკედლე ბლოკი 39X19X19სმ | ც | 62.5 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.16 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ს.ნ და წ. IV-2-84 15-55-10 | ბათქაშის მოწყობა ახალამოშენებულ კედლებზე | მ2 |  | 106.4
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.06 | 112.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.027 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13-166 | ცემენტის ტუმბი 3მ3/სთ | მან/სთ | 0.047 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.374 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.03 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ს.ნ და წ. IV-2-84 15-55-10 | დაზიანებული ბათქაშის აღდგენა კედლებზე 10% | მ2 |  | 45.89
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.06 | 48.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.027 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13-166 | ცემენტის ტუმბი 3მ3/სთ | მან/სთ | 0.047 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.374 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.03 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.09178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9-14-5, | თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის კარის მოწყობა | მ2 |  | 27.52 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.72 | 74.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10,3-7 | მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი | მ2 | 1 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 9-14-5, | თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა | მ2 |  | 23.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.72 | 63.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10,3-4 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკი | მ2 | 1 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 9-14-5, | თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის ვიტრაჟის მოწყობა | მ2 |  | 6.8 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.72 | 18.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10,3-2 | მეტალოპლასმასის ვიტრაჟის ბლოკი | მ2 | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10-20-1, | მდფ-ის კარების მონტაჟი | მ2 |  | 2 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.914 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მანქანები | ლარი | 0.353 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5-86 | მდფ-ის კარის ბლოკი | მ2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.276 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ს.ნ და წ.IV-2-84 15-52-5 | ფერდოების მოწყობა კარებზე 80X2 | გ/მ |  | 160 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.49 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.018 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.370 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.0106 | 1.696 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ს.ნ და წ.IV-2-84 15-52-5 | ფერდოების მოწყობა ფანჯრებზე და ვიტრაჟებზე 51,2X2 | გ/მ |  | 102.4 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.49 | 50.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.018 | 1.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.370 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.0106 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 11-8-1(2) | ცემენტის მჭიმის, მოწყობა იატაკზე სისქე 50 მმ | მ2 |  | 141.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი (18,8+0,34X6)/100 | კაც/სთ | 0.2084 | 29.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები (0,95+0,23X6)/100 | ლარი | 0.0233 | 3.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.370 | ცემენტის დუღაბი (2,04+0,51X6)/100 | მ3 | 0.051 | 7.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0064 | 0.90432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ს.ნ და წ.IV-2-84 11-20-3 | მეტლახის ფილების მოწყობა იატაკებზე | მ2 |  | 83.1 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.58 | 131.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.044 | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4 -1 | მეტლახის ფილა იატაკის | მ2 | 1.02 | 84.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.370 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.022 | 1.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.043 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ს.ნ და წ.IV-2-84 15-14-1 | კერამიკული ფილების მოწყობა კედლებზე | მ2 |  | 76.5 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.7 | 130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.02 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 პ.372 | ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.015 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4 -2 | კერამიკული ფილა კედლის | მ2 | 1 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.007 | 0.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ს.ნ და წ.IV-2-84 11-28 | ლინოლეუმი ფილების მოწყობა იატაკებზე | მ2 |  | 58.2 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.755 | 43.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0075 | 0.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4-6 | ლინოლეუმი | მ2 | 1.02 | 59.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4-98 | წებო | ტ | 0.0005 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5-107 | ხის პლინტუსი | მ | 1.07 | 62.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.18 | 10.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 11-199 დამ | პარკეტის იატაკების მოხვეწა | მ2 |  | 11.5
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.252 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.017 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4-23 | ზუმფარა მსხვილმარცვლოვანი | კვმ | 0.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ზუმფარა წვრილმარცვლოვანი | კვმ | 0.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 15-159-3 | პარკეტის იატაკების გალაქვა | მ2 |  | 11.5
| მისად | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.482 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.008 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,2-1 | ლაქი | კგ | 0.482 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,2-5 | ნიტროლაქი | კგ | 0.116 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.007 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ს. ნ და წ. IV-2-84 10-8-1 | შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკატით, აბაზანაში | მ2 |  | 9.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.719 | 6.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.125 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,4-64 | პლასტმასის ფენილი | მ2 | 1.05 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | პლასტიკატის კუთხოვანა | გ/მ | 1.2 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-4 | ლურსმანი | კგ | 0.09 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.003 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ს. ნ და წ. IV-2-84 34-61-14 | შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე | მ2 |  | 47.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.27 | 60.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0194 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე (კომპლ) | მ2 | 1.05 | 49.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0518 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 15-168-7 | ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ2 |  | 162.8 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.856 | 139.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.012 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4.4,2 პ.38 | საღებავი წყალემულსია | კგ | 0.63 | 102.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 4,2 პ.66 | ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი | კგ | 0.92 | 149.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.018 | 2.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ს.ნ და წ.IV-2-84 ტ-2 15-168-7 | შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით, ფერდოების ჩათვლით (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ2 |  | 458.9 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.658 | 301.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.001 | 0.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4.4,2 პ.38 | საღებავი წყალემულსია | კგ | 0.63 | 289.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 4 4,2 პ.66 | ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი | კგ | 0.79 | 362.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0016 | 0.73424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ს.ნ.და წ. 9-17-5 | კედლის გაძლიერება შველერით #16 | ტნ |  | 0.159
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 5.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.64713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,2-16 | შველერი #16 | გ/მ |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 10 | 159
| თ.1. 1-10 პ.16 | ელექტროდი | კგ | 15.2 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10 პ. 29 | ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.44202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | სნ და წ. IV-2-84 15-164-8 | ლითონი შველერის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით პანდსზე | მ2 |  | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.68 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0003 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,2-34 | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.251 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,2-14 | ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
სახურავი
31 | ს.ნ და წ. IV-2-84 10-11 | ხის სანივნივე სისტემის აღდგენა 20% (ძირითადი შენობა) | მ3 |  | 7.25 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 23.8 | 172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 2.1 | 15.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5-1 | ხის მასალა 10X1,05 | მ3 | 1.05 | 7.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | პასტა ანტისეპტიკური | კგ | 1.96 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,1-385 | რუბეროიდი | მ3 | 3.38 | 24.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,1-34 | მავთული გლინულა დ-6მმ | კგ | 4.38 | 31.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-4 | ლურსმანი | კგ | 7.2 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 3.44 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ს.ნ.და წ. 9-17-5 | არმატურა Ф-12 მმ- ით ანკერების მოწყობა | ტნ |  | 0.028
| სრფ | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 0.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,1--23 | არმატურა Ф-12მმ 30,5X1,02 | გ/მ |  | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 30.5 | 27.145
| თ.1. 1-10 პ.16 | ელექტროდი | კგ | 15.2 | 0.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10 პ. 29 | ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.07784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ს.ნ და წ. IV-2-84 10-36-5 | ხის შეფიცვრის აღდგენა სისქე 30 მმ ფიცრით 20% | მ2 |  | 1552.88 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.242 | 375.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.043 | 66.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5-1 | ხის შეფიცვრა სისქე 30 მმ - 20% | მ3 |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-4 | ლურსმანი სამშენებლო | კგ | 0.112 | 173.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0484 | 75.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ს.ნ და წ. IV-2-84 12-6-1 მისად | სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფენილით სისქე 0,5 მმ | მ2 |  | 1552.88 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.439 | 681.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.00354 | 5.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ფერადი პროფილური ფენილი სისქე 0,5 მმ | მ2 | 1.28 | 1987.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,6-1 | ფოლადის ფურცელი | ტ | 0.0003 | 0.46586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-28 | სჭვალი (პაკოვკი) | კგ | 0.15 | 232.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-29 | ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.106 | 164.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ჭანგი დ-12 მმ | ც | პროექტით | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0816 | 126.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ს.ნ და წ. IV-2-84 12-6-1 მისად | სახურავის პერიმეტრის და კეხის შეფუთვა ფერადი გლუვი თუნუქის ფურცლებით სისქე 0,5მმ | მ2 |  | 195.6 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.439 | 85.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.00354 | 0.69242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ფერადი პროფილური ფენილი სისქე 0,5 მმ | მ2 | 1.18 | 230.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,6-1 | ფოლადის ფურცელი | ტ | 0.0003 | 0.05868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-28 | სჭვალი (პაკოვკი) | კგ | 0.15 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-29 | ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.106 | 20.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0816 | 15.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ს.ნ და წ. IV-2-84 10-37-1 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 |  | 13.2125 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.87 | 11.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.13 | 1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ამონიმის ხსნარი | კგ | 7.2 | 95.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ამონიმის სულფატი | კგ | 1.79 | 23.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ნავთი | კგ | 1.07 | 14.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ს.ნ და წ. IV-2-84 10-38-3 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 |  | 1552.88 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0424 | 65.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0021 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ამონიმის ხსნარი | ტნ | 0.0015 | 2.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ს.ნ და წ. IV-2-84 12-8-4 | ფერად თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა | გ/მ |  | 245 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.286 | 70.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0041 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-22 | ღარის დამჭერი | ც | 3 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-25 | კუთხე | ც |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-21 | ფერადი თუნუქის ღარი | გ/მ | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-4 | ლურსმანი | კგ | 0.038 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-29 | ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.038 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-24 | ნაჭედი | კგ | 1.69 | 414.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ს.ნ და წ. IV-2-84 12-8-4 | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა | გ/მ |  | 108 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.74 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | ლარი | 0.0662 | 7.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-22 | მილის სამაგრი კედელში | ც |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-27 | ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მილი | გ/მ | 1.05 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-30 | მუხლი დ-100 მმ | ც |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-4 | ლურსმანი ბეტონის | კგ | 0.128 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,10-29 | ქანჩი (შურუპი) | კგ | 0.128 | 13.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვადასხვა მასალები ნორმით | ლარი | 0.13294 | 14.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
=217:22040 | სნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16-12-3 მისად | წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა | ც |  | 12 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.67 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მანქანები ნორმით | ლარი | 0.29 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4,3-29 | საწვიმარი ძაბრი | ც | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვადასხვა მასალები ნორმით | ლარი | 0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | მათ შორის ლითონის კონსტრუქციები | [9 empty] | 0
|  | სამშენებლო სამუშაოები | [9 empty] | 0
|  | ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | 1-3% | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი: | [9 empty] | #VALUE!
|  | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ზედნადები ხარჯები ლითონ კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოებზე | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | გეგმიური დაგროვება | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
შეადგინა: /დ.ფარტენაძე/

## 2
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
ელ .სამუშაოები
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | #VALUE! | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  |  | 0 | ლარი
შედგენილია: 2021 წლის I კვარტლის დონეზე
# | საფუძველი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ს.ნ. და წ.IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-27-1 | შემყვან-გამანაწილებელი ფარი | კომპლ |  | 4 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 3.17 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 8 8,14 პ.332 | შემყვან-გამანაწ.ფარი | კომპლ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ს.ნ. და წ.IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-24-2 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 32ა, | ცალი |  | 12 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 8. 8,14 პ58 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 32ა, | ცალი | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.18 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ს.ნ. და წ.IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-24-2 | ცალფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 10ა, | ცალი |  | 6 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.75 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თ. 8. 8,14 პ.53 | ცალფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 10ა, | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 2.18 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3 | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი | ც |  | 16 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.372 | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი | კომპლ | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.1284 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3 | ჩაფლული ტიპის ერთკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ც |  | 4 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.372 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.14-14 | ჩამრთველი ერთკლავიშიანი | კომპლ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.1284 | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3 | ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ც |  | 10 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.372 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.14-15 | ჩამრთველი ორკლავიშიანი | კომპლ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.1284 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ 21-23-3 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | ც |  | 20 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.372 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.14-238 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | კომპლ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.1284 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 21-25-6 | LED ჭერის სანათი | ც |  | 36 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.02 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.01 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.14-212 | LED ჭერის სანათი | ც | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ს. ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 21-25-6 | ჰერმეტული სანათი | ც |  | 5 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.02 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ჰერმეტული სანათი | ც | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1 | სპილენძის ძარღვიანი სადენების N2XH კვეთით 2X2,5 კვ.მმ მოწყობა | გ/მ |  | 180
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.139 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8,3-80 | სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH 2X2,5 კვ.მმ | გ/მ | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1 | სპილენძის ძარღვიანი სადენების N2XH კვეთით 3X2,5 კვ.მმ მოწყობა | გ/მ |  | 230
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.139 | 31.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8,3-31 | სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH 3X2,5 კვ.მმ | გ/მ | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-18-1 | სპილენძის ძარღვიანი სადენების N2XH კვეთით 3X4 კვ.მმ მოწყობა | გ/მ |  | 52
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.139 | 7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8,3-84 | სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH 3X4 კვ.მმ | გ/მ | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 0.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ს. ნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3 | კედლებში და იატაკებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც |  | 16 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.197 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0163 | 0.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | 1-3% | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | გეგმიური დაგროვება | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
შეადგინა: /დ.ფარტენაძე/

## 3
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/3
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
შიდა სანტექნიკა
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | #VALUE! | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  |  | 0 | კაც/სთ
შედგენილია: 2021 წლის I კვარტლის დონეზე
# | საფუძველი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
წყალმომარაგება
1 | სნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16-6-2 | პლასმასის წყალსადენის მილების მოწყობა d-20მმ | გრძ/მ |  | 12.5 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.583 | 7.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0046 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5-83 | პლასმასის მილი დ-20მმ | გრძ/მ | 1.01 | 12.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ფიტინგი d-20მმ | ცალი |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.208 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ს. ნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16-12-1 | d- 20 მმ ვენტილის დაყენება | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.51 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-58 | ვენტილი d-20მმ | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ს.ნ და წ IV-2-82ტ-3 ცხ.17.1-5 | ხელსაბანების მოწყობა | კომპლ |  | 8 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.19 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.07 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-33 | ხელსაბანი | კომპლ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.37 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ს. ნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16-12-1 | წყლშემრევის მოწყობა ხელსაბანებთან | ცალი |  | 8 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.51 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.13 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-30 მისად | წყლიშემრევი | ცალი | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.07 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ს.ნ და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16.22 | მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდა | გრძ/მ |  | 12.5 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.0516 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.011 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ს. ნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3 | კედლებში და იატაკებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც |  | 8 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.197 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0163 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
კანალიზაცია
7 | სნ.და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 16.6-2 | პლასმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა d-100 მმ | გრძ/მ |  | 14.5 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.583 | 8.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0046 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6-35 | პლასმასის საკანალიზაციო მილი d-100 მმ | გ/მ | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ფასონური ნაწილები d-100 მმ | ცალი |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.208 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16.6-1 | პლასმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა d-50მმ | გრძ/მ |  | 12.3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.609 | 7.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0021 | 0.02583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6-26 | პლასმასის საკანალიზაციო მილი d-50 მმ | გ/მ | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| საბაზრო | ფასონური ნაწილები d-50 მმ | ცალი |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.156 | 1.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ს.ნ და წ IV-2-82ტ-3 ცხ.17.4-2 | უნიტაზის მოწყობა | კომპლ |  | 4 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 3.02 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-13 | უნიტაზი | კომპლ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 1.32 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ს.ნ და წ IV-2-82ტ-3 ცხ.17.4-2 | საშხაპე კაბინის მოწყობა | კომპლ |  | 4 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 3.02 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-5 | საშხაპე კაბინა | კომპლ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 1.32 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ.17-1-9 | პლასმასის ტრაპის მოწყობა d-50მმ | ცალი |  | 3 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.46 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-46 | პლასმასის ტრაპი d-50მმ | კომპლ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.11 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ს. ნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3 | კედლებში და იატაკებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც |  | 14 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.197 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0163 | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | 1-3% | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | ზედნადები ხარჯები | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | გეგმიური დაგროვება | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
შეადგინა: დ. ფარტენაძე

## 4
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/4
ქ. სენაკი, სამშობიარო სახლის რეაბილიტაცია: სამუშაოები #1
ვენტილაცია
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | #VALUE! | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  |  | 0 | კაც/სთ
შედგენილია: 2021 წლის I კვარტლის დონეზე
# | საფუძველი | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 21-11-1 | დ-100 მმ საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილიატორის მოწყობა | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.52 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7-6 | დ-100 მმ საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილიატორი | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | სხვა მასალები | ლარი | 0.815 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ს. ნ და წ IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3 | კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა | ც |  | 2 | [6 empty] | 0
| სრფ | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.197 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სრფ | მანქანები | მან/სთ | 0.0163 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | 1-3% | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | ზედნადები ხარჯები | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
|  | გეგმიური დაგროვება | % | [8 empty] | #VALUE!
|  | ჯამი | [9 empty] | #VALUE!
შეადგინა: დ. ფარტენაძე