## TAV
obieqturi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 0 | aTasi lari
| xarjTaRmricxveli: |  | g. nanobaSvili
Tbilisi 2015 weli

## G.B.
ganmartebiTi baraTi
xarjTaRricxva Sedgenilia saqarTvelos premier-ministris brZaneba #52-is da dadgenileba #55-is (.2014w. 14 ianavri) safuZvelze 1984 wlis normebiTa da mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris mier gamocemuli samSeneblo resursebis fasebiT 2015 wlis III kvartlis doneze, agreTve meToduri cnobaris (mSeneblobis da saremonto samuSaoebis saxarjTaRricxvo fasebis gaangariSebis Sesaxeb) 2015w.
zednadebi xarjebi araumetes 10%; Sida santeqnikur samusaoebze araumetes 12%; el.montaJze araumetes75%;
saxarjTaRricxvo mogeba araumetes 8% gauTvaliswinebeli xarjebi 4%; d.R.g. _ 18%.
| saerTo saxarjTaRricxvo Rirebulebaa _ |  |  |  | 0 | aTasi lari.
| d.R.g. _ | 0 | aTasi lari,
saxarjTaRricxvo dokumentacia sabazro urTierTobaTa pirobebSi gansazRvravs winaswar Rirebulebas da ar warmoadgens damkveTsa da moijarades Soris gadaxdis saSualebas. maT Soris angariSsworeba xdeba faqtiuri danaxarjebis mixedviT, saTanado dokumentaciis wardgeniT.
| xarjTaRmricxveli: | [5 empty] | g. nanobaSvili

## O.X2-1
saobieqto xarjTaRricxva #1
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
/mSeneblobis dasaxeleba/
Sedgenilia 2015w. III kv.fasebiT |  |  | saxarjTaRicxvo Rirebuleba |  |  | 0 | aTasi lari
|  |  | saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  | 0 | aTasi lari
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | mowyob-ilob-s, avejis inventa-ris | sul | xelfasis Tanxebi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | lok.x.#1-1 | samSeneblo samuSaoebi | 0 |  |  | 0 | 0
2 | lok.x.#1-2 | Sida wyalsaden-kanalizacia | 0 |  |  | 0 | 0
3 | lok.x.#1-3 | Sida el.momarageba |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jami | 0 |  |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 4% |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  | 0
|  | dRg 18% |  |  |  | 0
|  | sul |  |  |  | 0
|  | xarjRTaRmricxveli: |  |  |  | g. nanobaSvili

## x.2.1
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-1
samSeneblo samusaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
safuZveli: defeqturi aqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | lari
Sedgenilia 2015w. III kv. doneze | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | lari
# | safuZveli |  | ganzomileba | normatiuli resursi |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o s | [7 empty] | meqanizmebi
|  | dasaxeleba |  | erTeulze | sul | erT. fasi | sul | erT. fasi | sul | erT. fasi | sul
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 46-32-1 | aluminis fanjrebis demontaJi | kv.m. |  | 4.34
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.7 | 7.378 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0984 | 0.42706 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 9-14-5 ВЗЕР-88 p.2.9. г) | metaloplastikis fanjrebis demontaJi | kv.m. |  | 6
|  | SromiTi resursebi k=0,6 | kac/sT | 1.632 | 9.792 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 10-59-1 | karis Riobis amoSeneba TabaSir muyaos filiT | kv.m. |  | 1.5
| dam.gam.2 | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.99 | 2.985 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.045 | 0.0675 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TabaSirmuyao (kompleqti) | kv.m. | 1.05 | 1.575 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.294 | 0.441 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 10-59-2 | tixris montaJi TabaSirmuyaos filebiT, daTbunviT | kv.m. |  | 12
| dam.gam.2 | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.73 | 32.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.082 | 0.984 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TabaSirmuyaos tixari (kompleqti) | kv.m. | 1.05 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.294 | 3.528 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 11-27-7. | arsebul keramogranitis iatakze laminatis mowyoba plastmasis plintusebiT | kv.m. |  | 35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.29 | 45.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.034 | 1.19 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webo | kg | 0.5 | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | laminirebuli iataki | kv.m. | 1.015 | 35.525 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | plastmasis plinTusi | grZ.m. | 1.07 | 37.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | laminirebuli parketis dasagebi Rrubeli | kv.m. | 1.015 | 35.525 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.182 | 6.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 46-31-2 | iatakidan metlaxis filebis demontaJi | kv.m. |  | 6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.323 | 1.938 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0215 | 0.129 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 46-30-1gam | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. |  | 6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.205 | 1.23 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.078 | 0.468 | [5 empty] | 0 | 0
8 | 11-8-1;11-8-2 | iatakze cementis moWimva sisq. 30mm | 100kv.m. |  | 0.06
|  | SromiTi resursebi 18,8+0,34X2= | kac/sT | 19.48 | 1.1688 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi 0,95+0,23X2= | lari | 1.41 | 0.0846 | [5 empty] | 0 | 0
|  | cementis xsnari ~m100~ 2,04+0,51X2= | kub.m. | 3.06 | 0.1836 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 6.36 | 0.3816 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 11-20-3. | iatakze keramikuli filebis dageba | kv.m. |  | 6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.08 | 6.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 0.2712 | [5 empty] | 0 | 0
|  | webo-cementi | kg | 5 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | filebi keramikuli (metlaxis) | kv.m. | 1.02 | 6.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0466 | 0.2796 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 15-55-9 | kedlebis mobaTqaSeba cementis xsnariT | kv.m. |  | 4
| t.n.3.11 | SromiTi resursebi 101X1,16= | kac/sT | 1.1716 | 4.6864 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.027 | 0.108 | [5 empty] | 0 | 0
|  | cementis xsnari(2.12+0,26)X1,05= | kub.m. | 0.02499 | 0.09996 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| kodi1430 | xsnaris tumbo 4,1X1,15= | m/sT | 0.04715 | 0.1886 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.012 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 15-168-7. | kedlebis SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. |  | 300
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 197.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 3 | [5 empty] | 0 | 0
|  | saRebavi | kg | 0.63 | 189 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | safiTxni | kg | 0.79 | 237 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.016 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | r4-837gam | amstronigi~-s Werze filebis Secvla (60X60sm) | kv.m. |  | 130
|  | SromiTi resursebi | 1.024 | 1.024 | 133.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | 0.0039 | 0.0039 | 0.507 | [5 empty] | 0 | 0
|  | `amstrongi~-s fila | kv.m. | 1.01 | 131.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | r5-56 | iatakze keramogranitis filebis Secvla (60X60sm) | 100cali |  | 0.16
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 13.9 | 2.224 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | keramogranitis fila | kv.m. | 103 | 16.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | webocementi | kg | 5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 46-32-3 | sapirfareSoSi Zveli mdf-is karis CarCos demontaJi (W=0,80m X H=2,00m) 2c | kv.m. |  | 1.6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.887 | 1.4192 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0984 | 0.15744 | [5 empty] | 0 | 0
15 | 10-20-1. | saprifareSoSi m.d.f.-is karis mowyoba (W=0,80m X H=2,00m) 2c | kv.m. |  | 1.6
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.914 | 1.4624 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.353 | 0.5648 | [5 empty] | 0 | 0
|  | m.d.f.-is karis Rirebuleba (kompl) | kv.m. | 1 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.276 | 0.4416 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 10-20-1. | m.d.f.-is karis mowyoba (W=1m X H=2,2m) 1c | kv.m. |  | 2.2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.914 | 2.0108 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.353 | 0.7766 | [5 empty] | 0 | 0
|  | m.d.f.-is karis Rirebuleba (kompl) | kv.m. | 1 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.276 | 0.6072 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 15-160-3gam | arsebuli xis kibis SeRebva maRalxarisxiani saRebaviT | kv.m |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.741 | 11.115 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.001 | 0.015 | [5 empty] | 0 | 0
|  | saRebavi zeTovani | kg. | 0.255 | 3.825 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.017 | 0.255 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 9-14-5 ВЗЕР-88 p.2.9. г) | Zveli metaloplastmasis karis Tavisi CarCoTi demontaJi (W=0,85m X H=2,5m) 2 cali | kv.m. |  | 4.25
|  | SromiTi resursebi k=0,6 | kac/sT | 1.632 | 6.936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 9-14-5gam | metaloplastmasis karis montaJi Tavisi CarCoTi (W=0,85m X H=2,50m) | kv.m. |  | 4.25
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 11.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | karis blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 4.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 |  | karis Sveicari | cali |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjrebis mowyoba (160X150)sm 2 cali | kv.m. |  | 4.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 13.056 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fanjris blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | 9-14-5 | metaloplastmasis fanjrebis mowyoba (155X140)sm 2 cali | kv.m. |  | 4.34
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 11.8048 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fanjris blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 4.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 9-14-5 | sapirfareSoSi metaloplasmasis fanjris mowyoba ormxrivi gaRebiT | kv.m. |  | 4.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 13.056 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | fanjris blokis Rirebuleba | kv.m. | 1 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | sabazro | farda Jaluzi (W=1,7m X H= 1,8m) | kv.m. |  | 3.06
|  | SromiTi resursebi | kv.m. | 1 | 3.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | farda Jaluzi | kv.m. | 1 | 3.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | sabazro | farda Jaluzi (W=1,5m X H= 2,6m) | kv.m. |  | 3.9
|  | SromiTi resursebi | kv.m. | 1 | 3.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | farda Jaluzi | kv.m. | 1 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | r21-87 | Senobis gasufTaveba samSeneblo nagvisagan | tona |  | 1.2564
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.85 | 2.3243 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | r1-2 | nagvis datvirTva avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 0.698
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.64 | 0.44672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | srf2015-III T13p.25 | samSeneblo nagvis transportireba 25km-ze 590X1,75= | tona |  | 1.2564 | [5 empty] | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | 10% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | 8% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | xarjTaRmricxveli |  |  |  |  | g. nanobaSvili

## x.2-2
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-2
wyalsaden-kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
safuZveli: defeqturi aqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | lari
Sedgenilia 2015w. III kv. mimdinare doneze | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | lari
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | xelfasi |  | masala |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | r25-16-54 | arsebuli unitazis demontaJi | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.56 | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 25-16-54 | Turquli jamis demontaJi | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.56 | 1.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 25-16-53 | xelsabanis demontaJi | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.45 | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | r25-16-1 | wylis milebis demontaJi Ø20 | grZ.m. |  | 8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.304 | 2.432 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 16-24-2. | wyalsadenis plastmasis milebis mowy. d=20mm | grZ.m. |  | 8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 11.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0257 | 0.2056 | [5 empty] | 0 | 0
|  | milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 0.929 | 7.432 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0457 | 0.3656 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 16-6-1. vzer-88 p.2.9 k=0,4 | plpastmasis sakanalizac. milebi demontaJi Ø=50mm | grZ.m. |  | 5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.2436 | 1.218 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.00084 | 0.0042 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 16-6-1. | plpastmasis sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. |  | 0.05
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 60.9 | 3.045 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.21 | 0.0105 | [5 empty] | 0 | 0
|  | mili plastmasis sakanalizacio Ø=50mm | grZ.m. | 100 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | milebis samagrebi | kg | 14 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 15.6 | 0.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 17-3-3. | wylis Semrevi onkanis mowyoba | cali |  | 4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.82 | 3.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0
|  | wylis Semrevi onkani | cali | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 16-18-2. | wylis mricxvelis montaJi | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 12.4 | 12.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.85 | 0.85 | [5 empty] | 0 | 0
|  | wylis mricxveli d=50mm | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | WanWiki qanCiTa da sayeluriT | kg | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | samagrebi | kg | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 1.39 | 1.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 17-1-5. | xelsabanis montaJi furnituriT da Semrevi onkaniT | kompl |  | 4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.19 | 8.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  | xelsabani furnituriT | kompl | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.37 | 1.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 17-4-1. | unitazi mowyoba fasonuri nawilebiT | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.44 | 2.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0
|  | unitazis Rirebuleba | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 17-4-1. | Turquli fexsalagis mowyoba Camrecxi avziT | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.44 | 2.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0
|  | fexsalagis Rirebuleba Rirebuleba | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 20-7-1. | saventilacio cxauri 200X300mm | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.34 | 1.34 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gamwovi cxauri | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gegmiuri mogeba |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| xarjTaRmricxveli: | [5 empty] | g. nanobaSvili

## x.2.3
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-3
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
safuZveli: defeqturi aqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | lari
Sedgenilia 2015w. IIIkv. mimdinare doneze | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | lari
[9 empty] | montaJi |  | 0 | lari
|  | s a m u S a o s |  | resursi |  | xelfasi |  | masala |  | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 8-402-2 | el.sadenebiT oTaxis daqselva(2X2.5) (spilenZis) | grZ.m. |  | 150
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.13 | 19.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.0144 | 2.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0371 | 5.565 | [5 empty] | 0 | 0
|  | spilenZis ZarRvebiani sadeni kveTiT 2X2,5mm² | grZ.m |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 8-591-2 | CamrTveli faruli gayvanilobis erTpolusa | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.2 | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.0825 | 0.165 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0005 | 0.001 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gamomrTvelis Rirebuleba | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 8-591-2 | CamrTveli faruli gayvanilobis orpolusa | cali |  | 4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.0825 | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0005 | 0.002 | [5 empty] | 0 | 0
|  | gamomrTvelis Rirebuleba | cali | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 8-591-10 | saStefselo rozeti hermetuli Sesrulebis | cali |  | 15
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.34 | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0937 | 1.4055 | [5 empty] | 0 | 0
|  | saStefselo rozeti hermetuli | cali |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 8-603-1. | amstrongis sanaTis montaJi 4 naTuriani dRis ganaTebis 60*60 sm amstrongis Werze | cali |  | 30
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.63 | 18.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.671 | 20.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.009 | 0.27 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sanaTis Rirebuelba naTuriT | cali | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 8-400-2 | Zalovani kabelis gaWimva III sarTulidan II sarTulis Sekiduli Weris zemoT vestibiulamde | grZ.m. |  | 70
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.44 | 30.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | materialuri resursi | lari | 0.148 | 10.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.282 | 19.74 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kabeli | grZ.m. | 1 | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 20-31-4. | kondicioneris (zamTari-zafxuli) montaJi | komp. |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 24.6 | 49.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 3.73 | 7.46 | [5 empty] | 0 | 0
|  | kondencioneri | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 12.2 | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 20-20-1. | haeris gamwovis montaJi (sapirfareSoSi) | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.96 | 7.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.26 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ventilatori | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | danarCeni xarjebi | lari | 1.92 | 3.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi montaJze |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| xarjTaRmricxveli: | [5 empty] | g. nanobaSvili

## obieqturi (2)
დეფექტური აქტი
თბილისის mickeviCis 29a-Si II sarTulze saagentosaTvis gamoyofili farTis (96.6 m2) saremonto samuSaoebi
# | სამუშაო დასახელება | განზ.
1 | liftis karis Riobis amoSeneba TabaSir muyaos filiT | მ² | 1.5
2 | tixris montaJi TabaSirmuyaos filebiT, Tavisive metalis konstruqciebze, daTbunviT | მ² | 12
3 | arsebul keramogranitis iatakze laminatis mowyoba plastmasis plintusebiT | მ² | 35
4 | sapirfareSos fanjaris demontaJi | მ² | 1
5 | sapirfareSoSi metaloplastmasis fanjaris montaJi (2 mxrivi gadmoRebiT) | მ² | 1
6 | sapirfareSoSi amortizirebuli mdf-is karebis da CarCos demontaJi (W=0,8m X H=2m) | cali | 2
7 | sapirfareSoSi mdf-is karebis da CarCos montaJi, Tavisi furnituriT da saketiT (W=0,8m X H=2m) | cali | 2
8 | mdf-is karebis da CarCos montaJi, Tavisi furnituriT da saketiT (W=1m X H=2,2m) | cali | 1
9 | iatakze metlaxis filebis demontaJi | m² | 6
10 | iatakze Zveli moWimvis demontaJi | m² | 6
11 | arsebuli unitazis da ori Turquli "fexsalagis" demontaJi | cali | 3
12 | xelsabanis (wylis SemreviT) demontaJi | cali | 2
13 | xelsabanis montaJi | cali | 2
14 | xelsabanis wylis Semrevis montaJi | cali | 2
15 | iatakis moWimva qviSa-cementis xsnariT | მ² | 6
16 | metlaxis iatakis mowyoba metlaxis plintusebiT | m² | 6
17 | wylis milebis demontaJi Ø20 | grZ/m | 8
18 | wylis milebis montaJi Ø20 | grZ/m | 8
19 | kanalizaciis milebis demontaJi Ø50 | grZ/m | 5
20 | kanalizaciis milebis montaJi Ø50 | grZ/m | 5
21 | aluminis fanjrebis demontaJi 155x140 sm | cali | 2
22 | axli metaloplastmasis fanjrebis montaJi, Tavisi TaroTi 155x140 sm | cali | 2
23 | farda Jaluzi (W=1,7m X H= 1,8m) | cali | 4
24 | metaloplastmasis fanjrebis demontaJi 2cali (W=1,5m X H=1,6m) | m² | 4.8
25 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi, Tavisi TaroTi 2cali(W=1,5m X H=1,6m) | m² | 5
26 | haeris gamwovis montaJi (sapirfareSoSi) | cali | 2
27 | wylis SemSvebi onkani | c | 4
28 | wylis mricxvelis montaJi | cali | 1
29 | kedlebis galesva qviSacementis xsnariT | m² | 4
30 | kedlebis SefiTxvna | m² | 300
31 | kedlebis SeRebva wyal-emulsiis saRebaviT | m² | 300
32 | xelsabanis montaJi furnituriT da Semrevi onkaniT | cali | 2
33 | unitazis montaJi, fasonuri elementebiT | cali | 1
34 | Turquli "fexsalagis" Tavisi Camrecxi mowyobilobiT, montaJi | cali | 2
35 | Zalovani kabelis gaWimva III sarTulidan II sarTulis Sekiduli Weris zemoT vestibiulamde | grZ/m | 70
36 | el.sadenebiT oTaxis daqselva(2x2.5) (spilenZis) | grZ/m | 150
37 | el.CamrTvelebis mowyoba 1-iani | cali | 2
38 | el.CamrTvelebis mowyoba 2-iani | cali | 4
39 | el.rozetebis montaJi | cali | 15
40 | ამსტრონგის სანათების მონტაჟი 4 ნათურიანი დღის განათების, 60X60sm (arsebul amstrongis Werze) | cali | 30
41 | "amstronigs" Werze filebis Secvla (60x60sm) | cali | 130
42 | iatakze keramogranitis filebis Secvla (60x60sm) | cali | 16
43 | kondicioneris (zamTari-zafxuli) montaJi | cali | 2
44 | Zveli metaloplastmasis karis Tavisi CarCoTi demontaJi (W=0,85m X H=2,5m) | cali | 2
45 | metaloplastmasis karis montaJi Tavisi CarCoTi (W=0,85m X HH=2,50m) | cali | 2
46 | karebis Sveicari | cali | 1
47 | farda Jaluzi (W=1,5m X H= 2,6m) | cali | 1
48 | arsebuli xis kibis SeRebva maRalxarisxiani saRebaviT | m² | 15
49 | saventilacio cxauris montaJi (W=0,2m X H=0,3m) | cali | 1