## gan.barat
xarjTaRricxva
goris municipalitetis sof. ატენის wyalmomaragebis qselis reabilitacia

## obieqturi
obieqturi xarjTaRricxva
goris municipalitetis sof. ატენის wyalmomaragebis qselis reabilitacia
Sedgenilia mimdinare fasebSi
N | xarjTaRricxvis N | xarjTaRricxvis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo GRirebuleba (aTasi lari) |  |  |  |  | xelfasi aT. lari
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samont. samuSaoebi | mowyobiloba | sxvadasxva xarjebi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1-2 | magistraluri milsadeni |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0
|  | d. R.Gg. - 18% |  |  |  |  | 0
|  | jami |  |  |  |  | 0

## 1-2
xarjTaRricxva #1-2
goris municipalitetis sof. ატენის wyalmomaragebis qselis reabilitacia
magistraluri milis მოწყობა
Sedgenilia 1984 w. s.n.w. sabaziso normebiT mimdinare fasebSi
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. milmdenis mowyobis samuSaoebi
1 | asfaltobetonis safaris demontaJi | 27-9-4 | m3 |  | 1135.24
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 1.6 | 1816.384
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0191 | 21.6831
| sangrevi CaquCi |  | man/sT | 0.775 | 879.811
2 | arsebuli asfaltobetonis namtvrevebis datvirTva eqskavatoriT 0.5m3 | 1-22-15 | m3 |  | 1135.24
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 22.7048
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 50.8588
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 2.384
3 | asfaltobetonis namtvrevebis transportireba nagavsayrelSi saSvalod 10km-ze | srf | t |  | 1929.908
4 | asfaltobetonis safaris mowyoba sisqiT 40 mm msxvilmarcvlovani | 27-39-1 27-42-1 | m2 |  | 11352.4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0375 | 425.715
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 0.0037 | 42.0039
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 0.0111 | 126.0116
| asfalto betonis damgebi |  | man/sT | 0.00302 | 34.2842
| manqanebi |  | lari | 0.0023 | 26.1105
r e s u r s e b i
| asfaltobetoni msxvilmarcvlovani |  | t | 0.0974 | 1105.7238
| sxva masala |  | lari | 0.0145 | 164.6098
5 | asfaltobetonis safaris mowyoba sisqiT 30 mm wvrilmarcvlovani | 27-39-1 27-42-1.2 | m2 |  | 11352.4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.03736 | 424.1257
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 0.0037 | 42.0039
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 0.0111 | 126.0116
| asfalto betonis damgebi |  | man/sT | 0.00302 | 34.2842
| manqanebi |  | lari | 0.0023 | 26.1105
r e s u r s e b i
| asfaltobetoni wvrilmarcvlovani |  | t | 0.0732 | 830.9957
| sxva masala |  | lari | 0.0141 | 160.0688
6 | tranSeis Sevseba balastiT datkepvniT meqanizmiT | 1-31-3 | m3 |  | 3332.57
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.01418 | 47.2558
r e s u r s e b i
| balasti |  | m3 | 1.1 | 3665.827
7 | RorRis fenilis mowyoba 0,2 m. tranSeis Tavze asfaltis safarisTvis | 27-7-4 | m3 |  | 2310.48
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.216 | 499.0637
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0124 | 28.65
| buldozeri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0258 | 59.6104
| satkepni manqana 18t |  | man/sT | 0.0041 | 9.473
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 0.076 | 175.5965
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 0.151 | 348.8825
| sarwyavi manqana 6000 l |  | man/sT | 0.0097 | 22.4117
r e s u r s e b i
| RorRi |  | m3 | 1.26 | 2911.2048
| wyali |  | m3 | 0.07 | 161.7336
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 1218.11
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0165 | 20.0988
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.037 | 45.0701
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0 | 0
2 | III gruntis damuSaveba xeliT meqanizmis Semdeg | 1-80-3 | m3 |  | 36.5433
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.06 | 75.2792
1 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 1705.35
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0215 | 36.665
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0482 | 82.1979
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.01 | 17.0535
4 | IV gruntis damuSaveba xeliT meqanizmis Semdeg | 1-80-3 | m3 |  | 51.1605
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 152.9699
6 | V kategoriis gruntis damuSaveba sangrevi CaquCiT | 1-84-3 | m3 |  | 1827.2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 5.92 | 10817.024
| sangrevi CaquCi |  | man/sT | 4.1 | 7491.52
1 | V kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 1218.11
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0215 | 26.1894
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0482 | 58.7129
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0 | 0
3 | V kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-79-6 | m3 |  | 155.9181
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 7.97 | 1242.6671
1 | VI kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 1583.54
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0215 | 34.0461
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0482 | 76.3266
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0 | 0
3 | VII kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT "kodaliT" | 1-11-17 | m3 |  | 1948.97
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.029 | 56.5201
| eqskavatori "kodala" |  | man/sT | 0.065 | 126.6831
8 | VII kategoriis gruntis damuSaveba sangrevi CaquCiT | 1-84-5 | m3 |  | 2436.21
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 8.6 | 20951.406
| sangrevi CaquCi |  | man/sT | 6.7 | 16322.607
3 | zedmeti gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | m3 |  | 9935.99
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 198.7198
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 445.1324
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 20.8656
4 | qviSis transportireba da milsadenis SefuTva datkepniT | 23-1-1 | m3 |  | 4724.63
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 1.8 | 8504.334
| qviSa |  | მ3 | 1.1 | 5197.093
5 | arsebuli gruntiT tranSeis Sevseba buldozeriT 80cx.Z/. (datkepniT) | 1-22-1 | m3 |  | 2245.08
| ბულდოზერი 80ცხ.ძ |  | მ/სთ | 0.00923 | 20.7221
10 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | t |  | 8976.797
jami
magistraluri milsadeni
41 | liTonis milis montaJi d-300 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT | 22-8-5 | m |  | 460
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.594 | 273.24
| manqanebi |  | lari | 0.282 | 129.72
resursebi
| mili d=300 mm |  | m | 1.01 | 464.6
| sxva masala |  | lari | 0.14 | 64.4
26 | milebis gamorecxva d-300 mm | 22-20-1 | m |  | 460
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0803 | 36.938
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.848 | 390.08
| sxva masala |  | lari | 0.00142 | 0.6532
13 | liTonis d=300 mm milis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 15-164-7 k-1,15 miy. | m2 |  | 469.2
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 0.4462 | 209.357
| sxva manqanebi |  | lari | 0.00345 | 1.6187
r e s u r s e b i
| antikoroziuli sarebavi |  | kg | 0.28 | 131.376
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.0019 | 0.89148
19 | betonis tvirTebis mowyoba liTonis d=300 mm milisaTvis | 6-1-1 k-1,15 | m3 |  | 37.13
| Sr. danaxarji |  | k/sT | 1.5755 | 58.4983
| sxva manqanebi |  | m/sT | 0.3312 | 12.2975
| betoni m-250 |  | m3 | 1.02 | 37.8726
| sxva masala |  | lari | 0.62 | 23.0206
41 | polieTilenis milis montaJi d-250 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-10 SDR 17 PN100 | 22-8-3 | m |  | 1000
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.323 | 323
| manqanebi |  | lari | 0.14 | 140
resursebi
| mili PN10 SDR17 PE100 d=250 mm |  | m | 1.01 | 1010
| sxva masala |  | lari | 0.0142 | 14.2
26 | milebis gamorecxva d-250 mm | 22-20-1 | m |  | 1000
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0803 | 80.3
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.588 | 588
| sxva masala |  | lari | 0.00098 | 0.98
41 | polieTilenis milis montaJi d-200 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-16 SDR 11 PN100 | 22-8-3 | m |  | 2500
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.245 | 612.5
| manqanebi |  | lari | 0.109 | 272.5
resursebi
| mili PN16 SDR11 PE100 d=200 mm |  | m | 1.01 | 2525
| sxva masala |  | lari | 0.00888 | 22.2
26 | milebis gamorecxva d-200 mm | 22-20-1 | m |  | 2500
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0649 | 162.25
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.377 | 942.5
| sxva masala |  | lari | 0.00062 | 1.55
41 | polieTilenis milis montaJi d-160 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-20 SDR 9,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 2586
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.181 | 468.066
| manqanebi |  | lari | 0.0921 | 238.1706
resursebi
| mili PN20 SDR9,4 PE100 d=160 mm |  | m | 1.01 | 2611.86
| sxva masala |  | lari | 0.00516 | 13.3438
26 | milebis gamorecxva d-160 mm | 22-20-1 | m |  | 2586
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0649 | 167.8314
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.211 | 545.646
| sxva masala |  | lari | 0.00035 | 0.9051
41 | polieTilenis milis montaJi d-140 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-25 SDR 7,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 2626
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.181 | 475.306
| manqanebi |  | lari | 0.0921 | 241.8546
resursebi
| mili PN25 SDR7,4 PE100 d=140 mm |  | m | 1.01 | 2652.26
| sxva masala |  | lari | 0.00516 | 13.5502
26 | milebis gamorecxva d-140 mm | 22-20-1 | m |  | 2626
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0649 | 170.4274
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.211 | 554.086
| sxva masala |  | lari | 0.00035 | 0.9191
41 | polieTilenis milis montaJi d-125mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-25 SDR 7,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 940
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.17 | 159.8
| manqanebi |  | lari | 0.0815 | 76.61
resursebi
| mili PN25 SDR7,4 PE100 d=125 mm |  | m | 1.01 | 949.4
| sxva masala |  | lari | 0.00348 | 3.2712
26 | milebis gamorecxva d-125 mm | 22-20-1 | m |  | 940
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0649 | 61.006
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.148 | 139.12
| sxva masala |  | lari | 0.00025 | 0.235
41 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-25 SDR 7,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 490
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 58.31
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 33.075
resursebi
| mili PN25 SDR7,4 PE100 d=110 mm |  | m | 1.01 | 494.9
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 10.584
26 | milebis gamorecxva d-110 mm | 22-20-1 | m |  | 490
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 27.783
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 46.06
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.0784
41 | polieTilenis milis montaJi d-90 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-25 SDR 7,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 30
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 3.57
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 2.025
resursebi
| mili PN-25 SDR7,4 PE100 d=90 mm |  | m | 1.01 | 30.3
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 0.648
26 | milebis gamorecxva d-90 mm | 22-20-1 | m |  | 30
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 1.701
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 2.82
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.0048
41 | polieTilenis milis montaJi d-75 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-25 SDR 7,4 PN100 | 22-8-3 | m |  | 6315
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.105 | 663.075
| manqanebi |  | lari | 0.0538 | 339.747
resursebi
| mili PN25 SDR7,4 PE100 d=75 mm |  | m | 1.01 | 6378.15
| sxva masala |  | lari | 0.0012 | 7.578
26 | milebis gamorecxva d-75 mm | 22-20-1 | m |  | 6315
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 358.0605
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.057 | 359.955
| sxva masala |  | lari | 0.0001 | 0.6315
jami
damcleli milsadeni
41 | polieTilenis milis montaJi d-160 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-16 SDR 17 PN100 | 22-8-3 | m |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 2.38
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 1.35
resursebi
| mili PN16 SDR17 PE100 d=160 mm |  | m | 1.01 | 20.2
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 0.432
26 | milebis gamorecxva d-160 mm | 22-20-1 | m |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 1.134
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 1.88
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.0032
41 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-16 SDR 17 PN100 | 22-8-3 | m |  | 470
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 55.93
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 31.725
resursebi
| mili PN16 SDR17 PE100 d=110 mm |  | m | 1.01 | 474.7
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 10.152
26 | milebis gamorecxva d-110 mm | 22-20-1 | m |  | 470
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 26.649
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 44.18
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.0752
41 | polieTilenis rezervuaaridan gadamRvreli milis montaJi d-90 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-10 SDR 17 PN100 | 22-8-3 | m |  | 5332
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 634.508
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 359.91
resursebi
| mili PN10 SDR17 PE100 d=90 mm |  | m | 1.01 | 5385.32
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 115.1712
26 | milebis gamorecxva d-90 mm | 22-20-1 | m |  | 5332
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 302.3244
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 501.208
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.85312
jami
fitingebis mowyoba magistralur milsadenze
45 | liTonis muxlebis fasonuri nawilebis montaJi liTonis d-300 mm milze | 9-17-3 k-1,15 miy. | t |  | 0.7
| Sromis danaxarji | sabazro | kac/sT | 31.625 | 22.1375
| manqanebi |  | lari | 0.644 | 0.4508
resursebi
| liTonis muxli d=300 mm 30 gradusi |  | t |  | 0.4
| liTonis muxli d=300 mm 45 gradusi |  | t |  | 0.2
| liTonis muxli d=300 mm 60 gradusi |  | t |  | 0.1
| eleqtrodi |  | kg | 13.9 | 9.73
| sxva masala |  | lari | 0.35 | 0.245
45 | polieTilenis fasonuri nawilebis montaJi d-32-125 mm | 22-23-1 | c |  | 403
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 156.767
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 60.853
resursebi
| muxli d=250 mm 30 gradusiani |  | c |  | 12
| muxli d=250 mm 45 gradusiani |  | c |  | 2
| muxli d=250 mm 90 gradusiani |  | c |  | 2
| muxli d=200 mm 30 gradusiani |  | c |  | 39
| muxli d=200 mm 45 gradusiani |  | c |  | 6
| muxli d=200 mm 90 gradusiani |  | c |  | 2
| muxli d=160 mm 30 gradusiani |  | c |  | 26
| muxli d=160 mm 45 gradusiani |  | c |  | 4
| muxli d=140 mm 30 gradusiani |  | c |  | 25
| muxli d=125 mm 30 gradusiani |  | c |  | 6
| muxli d=110 mm 30 gradusiani |  | c |  | 2
| gadamyvani d=300X250 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=250X200 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=200X160 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=160X140 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=140X125 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=125X110 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=110X90 mm |  | c |  | 1
| el. fuziuri quro d=300 mm |  | c |  | 1
| el. fuziuri quro d=250 mm |  | c |  | 34
| el. fuziuri quro d=200 mm |  | c |  | 92
| el. fuziuri quro d=160 mm |  | c |  | 62
| el. fuziuri quro d=140 mm |  | c |  | 52
| el. fuziuri quro d=125 mm |  | c |  | 14
| el. fuziuri quro d=110 mm |  | c |  | 14
| el. fuziuri quro d=90 mm |  | c |  | 1
| sxva masala |  | lari | 3.2 | 1289.6
jami
maggistralze wyalsadenis gamanawilebeli Wis mowyoba d=1,5 m h=1,5 m
1 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0215 | 0.1075
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0482 | 0.241
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.01 | 0.05
4 | IV gruntis damuSaveba xeliT meqanizmis Semdeg | 1-80-3 | m3 |  | 0.15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 0.4485
6 | V kategoriis gruntis damuSaveba sangrevi CaquCiT | 1-84-3 | m3 |  | 7.6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 5.92 | 44.992
| sangrevi CaquCi |  | man/sT | 4.1 | 31.16
3 | V kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-79-6 | m3 |  | 0.228
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 7.97 | 1.8172
7 | RorRis fenilis mowyoba Wis ZirSi | 27-7-4 | m3 |  | 0.6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.216 | 0.1296
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0124 | 0.00744
| buldozeri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0258 | 0.01548
| satkepni manqana 18t |  | man/sT | 0.0041 | 0.00246
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 0.076 | 0.0456
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 0.151 | 0.0906
| sarwyavi manqana 6000 l |  | man/sT | 0.0097 | 0.00582
r e s u r s e b i
| RorRi |  | m3 | 1.26 | 0.756
| wyali |  | m3 | 0.07 | 0.042
6 | Wis irgvliv damuSavebuli qvabulis Sevseba balastiT datkepvniT meqanizmiT | 1-31-3 | m3 |  | 8.898
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.01418 | 0.12617
r e s u r s e b i
| balasti |  | m3 | 1.1 | 9.7878
3 | zedmeti gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | m3 |  | 12.978
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 0.25956
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 0.58141
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 0.027254
10 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | t |  | 24.6582
7 | magistraluri wylis gamanawilebeli anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1,5 m, h=1.5m, ZroTi da gadaxurvis filiT Tujis xufiT | 22-30-2 k-1,15 | m3 |  | 4.08
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 19.78 | 80.7024
| sxva manqanebi |  | lari | 8.211 | 33.5009
| rk/b Wa d=1000mm, h-1,5m rgoli |  | g.m. |  | 1.5
| r/betoni saxuravi fila Tujis xufiT |  | c |  | 1
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1
| danarCeni xarjebi |  | lari | 6.61 | 26.9688
8 | Wis gare zedapiris hidroizolacia biTumis mastikiT 2 fena | 8-4-7 k-1,15 | m2 |  | 14.415
| Sr. danaxarji |  | k/sT | 0.3864 | 5.57
| manqanebi |  | lari | 0.01725 | 14.8
| bitumis mastika |  | t | 0.0024 | 0.034596
| sxva masalebi |  | t | 0.0228 | 0.32866
jami
| sul Webi |  | cali | 23
maggistralze wyalsadenis gamanawilebeli Wis mowyoba d=1,0 m h=1,5 m
1 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 adgilze dayriT | 1-22-16 | m3 |  | 3.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0215 | 0.07525
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0482 | 0.1687
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.01 | 0.035
4 | IV gruntis damuSaveba xeliT meqanizmis Semdeg | 1-80-3 | m3 |  | 0.105
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 0.31395
6 | V kategoriis gruntis damuSaveba sangrevi CaquCiT | 1-84-3 | m3 |  | 5.15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 5.92 | 30.488
| sangrevi CaquCi |  | man/sT | 4.1 | 21.115
3 | V kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-79-6 | m3 |  | 0.1545
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 7.97 | 1.2314
7 | RorRis fenilis mowyoba Wis ZirSi | 27-7-4 | m3 |  | 0.34
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.216 | 0.07344
| avtogreideri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0124 | 0.004216
| buldozeri 108 cxZ. |  | man/sT | 0.0258 | 0.008772
| satkepni manqana 18t |  | man/sT | 0.0041 | 0.001394
| satkepni manqana 5t |  | man/sT | 0.076 | 0.02584
| satkepni manqana 10t |  | man/sT | 0.151 | 0.05134
| sarwyavi manqana 6000 l |  | man/sT | 0.0097 | 0.003298
r e s u r s e b i
| RorRi |  | m3 | 1.26 | 0.4284
| wyali |  | m3 | 0.07 | 0.0238
6 | Wis irgvliv damuSavebuli qvabulis Sevseba balastiT datkepvniT meqanizmiT | 1-31-3 | m3 |  | 6.8595
| buldozeri 80cx.Z. |  | m/sT | 0.01418 | 0.097268
r e s u r s e b i
| balasti |  | m3 | 1.1 | 7.5455
3 | zedmeti gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | m3 |  | 8.9095
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 0.17819
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 0.39915
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 0.01871
10 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | t |  | 16.9281
7 | magistraluri wylis gamanawilebeli anakrebi rk/b Wis mowyoba d=1,0 m, h=1.5m, ZroTi da gadaxurvis filiT Tujis xufiT | 22-30-2 k-1,15 | m3 |  | 2.05
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 19.78 | 40.549
| sxva manqanebi |  | lari | 8.211 | 16.8325
| rk/b Wa d=1000mm, h-1,5m rgoli |  | g.m. |  | 1.5
| r/betoni saxuravi fila Tujis xufiT |  | c |  | 1
| rk/b Wis Ziris |  | c |  | 1
| danarCeni xarjebi |  | lari | 6.61 | 13.5505
8 | Wis gare zedapiris hidroizolacia biTumis mastikiT 2 fena | 8-4-7 k-1,15 | m2 |  | 7.065
| Sr. danaxarji |  | k/sT | 0.3864 | 2.7299
| manqanebi |  | lari | 0.01725 | 14.8
| bitumis mastika |  | t | 0.0024 | 0.016956
| sxva masalebi |  | t | 0.0228 | 0.16108
jami
| sul Webi |  | cali | 10
ურდულების მოწყობა
9 | თუჯის urduli d=250 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 5.267
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 0.207
resursebi
| Tujis urduli d=250 mm PN-10 |  | c | 1 | 2
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 1.36
9 | liTonis urduli d=200 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 3
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 7.9005
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 0.3105
resursebi
| liTonis urduli d=200 mm PN-25 |  | c | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 2.04
9 | liTonis urduli d=150 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 13
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 34.2355
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 1.3455
resursebi
| liTonis urduli d=150 mm PN-32 |  | c | 1 | 13
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 8.84
9 | liTonis urduli d=100 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 18
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 47.403
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 1.863
resursebi
| liTonis urduli d=100 mm PN-32 |  | c | 1 | 18
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 12.24
9 | liTonis urduli d=63 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 8
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 21.068
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 0.828
resursebi
| liTonis urduli d=63 mm PN-32 |  | c | 1 | 8
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 5.44
45 | polieTilenis fasonuri nawilebis montaJi d-63-300 mm | 22-23-1 | c |  | 162
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 63.018
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 24.462
resursebi
| liTons miltuCi d=325 mm |  | c |  | 1
| samkapi d=300X150X300 mm |  | c |  | 1
| samkapi d=125X40X125 mm |  | c |  | 1
| samkapi d=110X110X110 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=300X250 mm |  | c |  | 1
| gadamyvani d=110X90 mm |  | c |  | 1
| el.fuziuri quro d=300 mm |  | c |  | 2
| el.fuziuri quro d=250 mm |  | c |  | 16
| el.fuziuri quro d=200 mm |  | c |  | 18
| el.fuziuri quro d=160 mm |  | c |  | 12
| el.fuziuri quro d=140 mm |  | c |  | 20
| el.fuziuri quro d=125 mm |  | c |  | 22
| el.fuziuri quro d=110 mm |  | c |  | 24
| el.fuziuri quro d=90 mm |  | c |  | 22
| el.fuziuri quro d=75 mm |  | c |  | 20
| sxva masala |  | lari | 3.2 | 518.4
jami
gzis gadakveTis garsacmi milis mowuoba
17 | d=400 foladis milis Ria wesiT montaJi savtomobilo gzis qveS |  | g.m. |  | 12
| Sromatevadoba |  | k/sT | 0.403 | 4.836
| liT. mili 152X5mm |  | g.m. | 1 | 12
| sxva masalebi |  | l | 0.097 | 1.164
| manqanebi |  | l | 0.105 | 1.26
13 | liTonis d=400 mm milis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 15-164-7 k-1,15 miy. | m2 |  | 15.12
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 0.4462 | 6.7465
| sxva manqanebi |  | lari | 0.00345 | 0.052164
r e s u r s e b i
| antikoroziuli sarebavi |  | kg | 0.28 | 4.2336
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.0019 | 0.028728
18 | garsacm liTonis milSi d-400mm polieTilenis d=250 mm milis gaTreva | 22-36-1 k-1,15 miy. | g.m. |  | 12
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 1.1155 | 13.386
| sxva manqanebi |  | lari | 0.001035 | 0.01242
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.0101 | 0.1212
jami
vantuzis mowyoba magistralze
| vantuzi ormxrivi d=50 mm montaJi PN32 | 22-26-2 | c |  | 11
| Sromis danaxarjebi |  | c | 2.08 | 22.88
| sxva manqana |  | lari | 0.2 | 2.2
resursebi
| vantuzi d=50 mm PN32 |  | c | 1 | 11
| sxva masala |  | lari | 0.44 | 4.84
9 | liTonis urduli d=50 mm montaJi | 22-25-2 miyenebiT k-1,15 | c |  | 11
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 2.6335 | 28.9685
| sxva manqana |  | lari | 0.1035 | 1.1385
resursebi
| liTonis urduli d=50 mm PN-32 |  | c | 1 | 11
| sxva masala |  | lari | 0.68 | 7.48
jami
45 | polieTilenis fasonuri nawilebis montaJi d-50 mm | 22-23-1 | c |  | 146
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 56.794
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 22.046
resursebi
| smkapi d=250X50X250 mm |  | c |  | 1
| smkapi d=200X50X200 mm |  | c |  | 3
| smkapi d=160X50X160 mm |  | c |  | 4
| smkapi d=140X50X140 mm |  | c |  | 3
| milyeli d=50 mm |  | c |  | 33
| miltuCi d=50 mm |  | c |  | 33
| gadamyvani d=140X125 mm |  | c |  | 1
| el. fuziuri quro d=250 mm |  | c |  | 2
| el. fuziuri quro d=200 mm |  | c |  | 6
| el. fuziuri quro d=160 mm |  | c |  | 8
| el. fuziuri quro d=140 mm |  | c |  | 7
| el. fuziuri quro d=125 mm |  | c |  | 1
| el. fuziuri quro d=50 mm |  | c |  | 44
| sxva masala |  | lari | 3.2 | 196.443
jami
mdinare tanaze gadasvla milxidiT
3 | VI kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT 0,5m3 CamCiT | 1-11--18 k-1,15 | m3 |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0391 | 0.1173
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.08763 | 0.26289
10 | betonis sayrdenebis 2c, mowyoba milxidisTvis | 6-1-1 k-1,15 | m3 |  | 2.55
| Sr. danaxarji |  | k/sT | 1.5755 | 4.0175
| sxva manqanebi |  | m/sT | 0.3312 | 0.84456
| betoni m-200 |  | m3 | 1.02 | 2.601
| sxva masala |  | lari | 0.62 | 1.581
11 | md. gadasvlis liTonkonstruqciis awyoba da montaJi | 9-17-3 k-1,15 miy. | t |  | 1.2408
| Sromis danaxarjebi | sabazro | m3 | 31.625 | 39.2416
| sxva manqanebi |  | lari | 0.644 | 0.7991
r e s u r s e b i
| liT. mili 152X5mm | proeqtiT | t |  | 0.9144
| liT. mili 50X3.5mm | proeqtiT | t |  | 0.11958
| armatura AIII, d-18mm, 45g.m. | proeqtiT | t |  | 0.13491
| liT. firfita 200X100X10mm, 21c | proeqtiT | t |  | 0.047964
| liT. firfita 100X100X10mm, 23c | proeqtiT | t |  | 0.023982
| eleqtrodi |  | kg | 13.9 | 17.2477
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.35 | 0.43429
12 | milis izolacia hidrosaizolacio folgiani minabambiT mavTuliT Sekvra | sabazro | m2 |  | 21.195
| Sromis danaxarjebi | sabazro | g.m. |  | 45
r e s u r s e b i
| folgiani minabamba |  | m2 | 1.1 | 23.3145
| Sesakravi mavTuli 1mm |  | kg |  | 0.5
13 | liT. konstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 15-164-7 k-1,15 miy. | m2 |  | 31.5
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 0.4462 | 14.0553
| sxva manqanebi |  | lari | 0.00345 | 0.10867
r e s u r s e b i
| antikoroziuli sarebavi |  | kg | 0.28 | 8.82
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.0019 | 0.05985
14 | liT. milSi d-150mm polipropelenis milis gaTreva | 22-36-1 k-1,15 miy. | g.m. |  | 31.5
| Sromis danaxarjebi |  | k/sT | 1.1155 | 35.1382
| sxva manqanebi |  | lari | 0.001035 | 0.032602
| danarCeni xarjebi |  | lari | 0.0101 | 0.31815
jami
| sul milxidi |  | cali |  | 7
sul jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami