## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## ხარჯთაღრიცხვა N1-1
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/1
samSeneblo samuSaoebi
პრეტენდენტის დასახელება -----------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | Zveli kar-fanjrebis blokebis demontaJi I da II sarTulidan 144+107,5 | m2 |  | 251.5
2 | dazianebuli xis koWebis demontaJi Werze | m2 |  | 120
3 | Weridan dsp panelebis demontaJi | m2 |  | 300
4 | dazianebuli baTqaSis demontaJi Siga da gare kedlebze | m2 |  | 200
5 | dazianebuli kedlis moxvewa Siga da gare | m2 |  | 800
6 | arsebuli xis tixaris kedlebis demontaJi II sarTulze | m3 |  | 8.56
7 | betonis iatakis demontaJi Casasvleli xveuli kibis mosawyobad 1,25kub.m | t |  | 0.3
8 | betonis gare kedlis daSla 20sm | m3 |  | 17.25
9 | betonis kibis nawilis demontaJi invalidTa pandusis mosawyobad | m3 |  | 0.9
10 | buto betonis Siga kedlis tixaris daSla (sakonf.darbazi yofili arqivi) | m3 |  | 12
11 | betonis Riobebis demontaJi I sarTulze | m3 |  | 2.64
12 | xis iatakebis ayra II sarTulze | 100 m2 |  | 3.5
13 | samSeneblo nagvis Senobidan xeliT gamotana | m3 |  | 60
14 | samSeneblo nagvis datvirTva avtomanqanaze | m3 |  | 60
15 | avtoTviTmcleliT samSeneblo nagvis gatana 5 km manZilze | r |  | 8
ჯამი
sankvanZis miSeneba
16 | miwis damuSaveba lenturi saZirkvlis mosawyobad | m3 |  | 3.8
17 | qveS RorRis safenis mowyoba | m3 |  | 0.5
18 | betonis saZirkvlis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.0122
19 | betonis zeZirkvlis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.007
20 | zeZirkvelis Sevseba RorRiT | m3 |  | 2.3
21 | betonis iatakis mowyoba 10sm sisqis | 100m3 |  | 0.0143
22 | kedlebisa amoSeneba wvrili sakedle blokebiT 20sm | m3 |  | 4.1
23 | tixaris amoSeneba wvrili sakedle blokebiT 10sm | m3 |  | 1.34
24 | r/betonis sartylis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.003
25 | baTqaSis mowyoba Siga kedlebze | 100 m2 |  | 0.54
26 | baTqaSis mowyoba gare kedlebze | 100 m2 |  | 0.2
27 | Sekiduli Weris mowyoba plastikaT sam kvanZSi | 100m2 |  | 0.12
28 | xaoiani zedapiris meTlaxis (xelovnuri) mowyoba | 100 m2 |  | 0.12
29 | kafelis filebis akvra kedelze | 100 m2. |  | 0.52
30 | cementis mWimis mowyoba sisqe 5sm | 100 m2 |  | 0.12
31 | xis sanivnive sistemis mowyoba | m3 |  | 0.75
32 | saxuravis burulis mowyoba profnastili 0.5mm sisqis furclebiT | 100 m2. |  | 0.135
ჯამი
II sarTuli
33 | betonis iatakis mowyoba 7sm sisqis | 100m3 |  | 0.245
34 | cementis mWimis mowyoba sisqe 5sm | 100 m2 |  | 6
35 | teqnogranitis (xelovnuri) filis mowyoba holSi | 100 m2 |  | 1.1
36 | xaoiani zedapiris mqone meTlaxis filis mowyoba sankvanZebSi ,derefnebSi da aivanze | 100 m2 |  | 1.8
37 | laminirebuli parketis mowyoba kabinetebSi | m2 |  | 190
ჯამი
I sarTuli
38 | betonis iatakis mowyoba 7sm sisqis saevaukacio gasasvlelebisaTvis | 100m3 |  | 0.021
39 | cementis mWimis mowyoba sisqe 5sm | 100 m2 |  | 5.36
40 | teqnogranitis (xelovnuri) filis mowyoba holSi | 100 m2 |  | 1.65
41 | xaoiani zedapiris mqone meTlaxis filis mowyoba sankvanZebSi da derefnebSi | 100 m2 |  | 2.6
42 | laminirebuli parketis mowyoba kabinetebSi | m2 |  | 150
ჯამი
kedlebi
43 | tixaris amoSeneba wvrili sakedle blokebiT 20sm sankvanZsa | m3 |  | 3
44 | tixaris amoSeneba wvrili sakedle blokebiT 10sm sankvanZsa da sagrimioroSi | m3 |  | 15
45 | nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba II sarTulze ferdoebis mowyobiT erT mxares TboizolaciiT (penoplasti)5sm | 100m2 |  | 1.82
46 | nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT Siga tixaris kedlebis mowyoba 10sm sisqiT II sarTulze penoplastiT | 100m2 |  | 3
47 | aluminis vitraJis mowyoba Seminul (yru) | 100m2 |  | 0.34
48 | aluminis karis mowyoba (Termo sistema) | 100m2 |  | 0.149
49 | gare kedlis amoSeneba II sarTulze wvrili sakedle blokebiT 20sm sankvanZsa | m3 |  | 23
50 | BbaTqaSis mowyoba Siga da gare kedlebze | 100 m2. |  | 3.3
51 | kafelis filebis akvra kedelze I da II sarT. sankvanZebSi 3m simaRliT | 100 m2. |  | 1.01
52 | Siga betonis kedlebisa da TabaSirmuyaos tixrebis damuSaveba da SeRebva | 100 m2. |  | 16
53 | minapaketiT Seminuli metaloplastikis fanjrebis da framugis Casma TeTri 6sm I da II sarTulze | m2 |  | 162.67
54 | metaloplastikis karisa montaJi TeTri | m2 |  | 54
55 | rkinis karebis mowyoba | m2 |  | 26
56 | mdf karebis mowyoba | m2 |  | 81.5
57 | ferdoebis mowyoba orive mxares (kari da fanjrebi) | 100 grZ/m. |  | 3.33
58 | Weris damuSaveba da SeRebva I da II sarTulze | 100 m2. |  | 13.3
59 | Sekiduli Weris mowyoba plastikaT sam kvanZSi | 100m2 |  | 0.585
60 | saxuravze xis koWebisa mowyoba, aRdgena | m3 |  | 1.5
61 | BbaTqaSis aRdgena gare kedlebze | 100 m2. |  | 2.5
62 | Bgare kedlebis damuSaveba da SeRebva ferdoebis CaTvliT | 100 m2. |  | 15.35
63 | fasadis Semosva profnastilis feradi furclebiT 0,55mm sisqis | 100 m2 |  | 2.475
64 | liTonis saevukacio kibis mowyoba | g/m |  | 12
65 | miwis damuSaveba lenturi saZirkvlis mosawyobad | m3 |  | 1.6
66 | qveS RorRis safenis mowyoba | m3 |  | 0.064
67 | betonis saZirkvlis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.0086
68 | liTonis moajirebis da safexurebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 100 m2 |  | 0.432
69 | xveuli kibis mowyoba SenobaSi | g/m |  | 12
70 | miwis damuSaveba lenturi saZirkvlis mosawyobad | m3 |  | 0.2
71 | qveS RorRis safenis mowyoba | m3 |  | 0.03
72 | betonis saZirkvlis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.0017
73 | liTonis moajirebis da safexurebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 100 m2 |  | 0.455
74 | miwis damuSaveba lenturi saZirkvlis mosawyobad | m3 |  | 0.2
75 | qveS RorRis safenis mowyoba | m3 |  | 0.03
76 | mosamzadebeli fenis mowyoba betoni m-75 (B-7) | 100m3 |  | 0.011
77 | betonis pandusis mowyoba betoni m-250 (B-18.5) | 100m3 |  | 0.03
78 | xorkliani zedapiris mqone mWimis mowyoba | 100 m2 |  | 0.096
79 | liTonis moajirebis mowyoba pandusze | tn |  | 0.1335
80 | liTonis moajirebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT pandusze | 100 m2 |  | 0.11
81 | arsebuli mozaikis moxvewa SenobaSi Sesasvlel kibeebzeda baqanze | m2 |  | 55
82 | zRudaris mowyoba wvrili sakedle blokebiT 20sm | m3 |  | 4
83 | liTonis moajirebis SeRebva holis orive mxares arsebul kibeebisaTvis antikoroziuli saRebaviT | 100 m2 |  | 0.3
84 | fanjrebze 30sm siganis sawveTurisa da rafebis mowyoba (86X1,25X0,3) | 100 kv.m. |  | 0.3225
85 | betonis sarineli sisqe 10sm Senobis gare perimetrze sigane 1m | 100 m3 |  | 0.148
86 | inventaruli xaraCos dayeneba da daSla simaRliT 7 metramde | 100 kv.m. |  | 10.36
jami
სულ ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა ----------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა 1-2
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/2
Siga el. samuSaoebi
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Semyvan-gamanawilebeli faris dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | c | 5
musikaluri skola
2 | eleqtro farebisTvis kedlebSi niSebis mowyoba | kv.m. | 0.8
3 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis arxebis mowyoba | g/m | 75
4 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis naxvretebis mowyoba | c | 10
5 | poliqlorvinilis milis gayvana | grZ/m. | 527
6 | eleqtro sadenebis gayvana daxuruli el. gayvanilobisaTvis | grZ/m. | 567
7 | erTpolusa CamrTvelis dayeneba | c | 13
8 | orpolusa CamrTvelis dayeneba | c | 3
9 | rozetis dayeneba damiwebis kontaqtiT | c | 22
10 | brebis mowyoba | c | 6
11 | plafonis mowyoba ekonomnaTuriT | c | 40
12 | ventilatoris mowyoba sankvanZebSi d=20sm | c | 2
13 | kondicioneris mowyoba R 60 da R 35 | c | 2
kult. saxlis administracia
14 | eleqtro farebisTvis kedlebSi niSebis mowyoba | kv.m. | 1.8
15 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis arxebis mowyoba | g/m | 225
16 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis naxvretebis mowyoba | c | 35
17 | poliqlorvinilis milis gayvana | grZ/m. | 450
18 | eleqtro sadenebis gayvana daxuruli el. gayvanilobisaTvis | grZ/m. | 1170
19 | erTpolusa CamrTvelis dayeneba | c | 30
20 | orpolusa CamrTvelis dayeneba | c | 5
21 | rozetis dayeneba damiwebis kontaqtiT | c | 70
22 | brebis mowyoba | c | 22
23 | plafonis mowyoba ekonomnaTuriT | c | 100
24 | ventilatoris mowyoba sankvanZebSi d=20sm | c | 8
25 | kondicioneris mowyoba R 35 | c | 11
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა -------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N1-3
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
Siga wyalgayvaniloba, kanalizacia
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | milsadenebisaTvis xvrelebis gatexva | 100 cali |  | 0.35
2 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25*4,2 mm PN25 | grZ/m |  | 106
3 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 20*3,4 mm PN25 | grZ/m |  | 74
4 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32*5,4 mm PN25 | grZ/m |  | 25
5 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 50 mm*8,3 PN25 | grZ/m |  | 25
6 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm*3,2 | grZ/m |  | 60
7 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm*3,2 | grZ/m |  | 74
8 | unitazis mowyoba avziT | kompl. |  | 15
9 | faifuris xelsabanis dayeneba fexiani onkaniT | kompl. |  | 16
10 | forveqsis ventilis 33c da Slangebis(Stuceris)33c montaJi | c |  | 33
11 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 8
12 | duS kabinis mowyoba SemreviT | kompl. |  | 2
13 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N1-4
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/4
gaTbobis sistemis mowyoba
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | milsadenebisaTvis xvrelebis gatexva | 100 cali |  | 0.16
2 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25*4,2 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 52
3 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 20*3,4 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 112
4 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32*5,4 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 72
5 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25*4,2 mm PN25 c.wy. | grZ/m |  | 22
6 | paneluri radiatorebis dayeneba | cali |  | 13
7 | milsadenebze radiatoris kuTxis Camketi armaturis dayeneba | cali |  | 32
8 | gazis dasakidi qvabi kombi 28 kw BOSCH smart fan Hhermetuli | kompl |  | 1
9 | sacirkulacio tumbo GRUNDFOS UPS25-40H | kompl |  | 1
10 | sainstalacio masalebi | kompl |  | 1
11 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 258
12 | milsadenebisaTvis xvrelebis gatexva | 100 cali |  | 0.16
13 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25*4,2 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 92
14 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 20*3,4 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 140
15 | plasmasis aluminiT armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32*5,4 mm PN25 polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 76
16 | plasmasis mina boWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 40*6,7 mm PN20polieT.TboizolaciiT | grZ/m |  | 2
17 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 20*3,4 mm PN25 | grZ/m |  | 8
18 | paneluri radiatorebis dayeneba | cali |  | 17
19 | milsadenebze radiatoris kuTxis Camketi armaturis dayeneba | cali |  | 34
20 | gazis dasakidi qvabi kombi 35 kw BOSCH smart fan Hhermetuli | kompl |  | 1
21 | sacirkulacio tumbo GRUNDFOS UPS25-60 | kompl |  | 1
22 | sainstalacio masalebi | kompl |  | 1
23 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 318
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N2
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
gare el.ganaTebis samuSaoebi
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | ormoebis amoTxra xeliT sayrdeni boZebisaTvis 0.4X0.4X1.2X4 | 100 m3 |  | 0.00768
2 | sayrdeni boZis dabetoneba ankeriT 0.4X0.4X1.2X4 | m3 |  | 0.768
3 | liTonis sayrdeni boZis montaJi Ф=127 sisqe 4mm sigrZe 6m da 102mm sigrZe 2m saerTo simaRle 8m | c |  | 4
4 | sanaTis samagri kvanZis montaJi (liTonis boZebze) liTonis mili ф42mm sisqe 3mm (1,6m sigrZis)X8)=12,8 grZ/m | kompl. |  | 4
5 | gare ganaTebis boZebze sanaTebis montaJi | 100 c |  | 0.04
6 | sahaero sipkabelis montaJi 2X16mm2 | 100 g/m |  | 0.8
7 | kabelis boloebis daerTeba 2X2,5mm2 4X2=8 | 100 g/m |  | 0.08
8 | sip sahaero kabelis sanaTis samagri kvanZis montaJi sip damWeriT, Sualeduri damWeriT da saboloo damWeriT | kompl. |  | 4
9 | damiwebis konturis mowyoba | c |  | 4
10 | amwe meqanizmi | kac/sT |  | 4
11 | sayrdeni boZebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 100 m2 |  | 0.13
12 | gamTiSveli(demkveTi) Camrazis 3faz. avt.amomrTveliT montaJi | kompl. |  | 1
13 | el.karadis (yuTis) montaJi, 2c avtomatiT, 3 faz.mrcxveliT da saketiT | kompl. |  | 1
14 | el.karadis (yuTis) montaJi, 2c avtomatiT, mrcxveliT da saketiT | kompl. |  | 1
15 | sahaero spilenZis kabelis izolaciiT montaJi SenobaSi Sesayvanad gare ganaTebis boZebze 3X25+16mm2 | 100 g/m |  | 0.45
16 | sip sahaero kabelis sanaTis samagri kvanZis montaJi sip damWeriT, Sualeduri damWeriT da saboloo damWeriT | kompl. |  | 3
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N3
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #3
gare wyalmomarageba, kanalizacia
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis gaTxra xeliT sakanalizacio Webisa mosawyobad | m3 |  | 4
2 | betonis saniaRvre Webis mowyoba (1,0X1,0X1,5) luqiT 4c (adg.dazustebiT) | 10m3 |  | 0.354
3 | gruntis gaTxra xeliT sakanalizacio milis gasayvanad 68X0,8X0,3+10X0,8X0,3 | m3 |  | 18.72
4 | gofrirebuli sakanalizacio milis gayvana diametriT 150 mm SN4 | grZ/m |  | 68
5 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm*3,2 septikidan gadamRvreli naxvretebis mowyobiT | grZ/m |  | 10
6 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 15
7 | zedmeti gruntis datvirTva avtomanqanaze | m3 |  | 3.72
8 | zedmeti gruntis gatana | r |  | 1
9 | miwis damuSaveba xeliT TxrilisaTvis | 100 m3 |  | 0.05
10 | plasmasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 50 mm*33,2 PN25 ventiliT | grZ/m |  | 50
11 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 4.5
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N4
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #4
septiki
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoebis da danaxarj. Ddasaxeleba, mowyobilob. Dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
I. konstruqciuli nawili
1 | me-III-e kategoriis gruntis qvabulis amoReba | 1000 m3 |  | 0.107
2 | qvbulidan wylis amotumbva | 100 m3 |  | 1.07
3 | saZirkvlis mowyobis Semdeg gruntis ukuCayra | 1000 m3 |  | 0.026
4 | zedmeti miwis gazidva a/TviTmclelebiT 10 km manZilze | ton |  | 17
5 | xreSis Cayra TxrilSi da datkepvna | m3 |  | 6
6 | saZirklvlis qveS betonis momzadeba 10 sm sisqis | 100 m3 |  | 0.03
7 | monoliTuri betonis, saZirkvlebis,kedlis,gadaxurvis mowyoba betoni m-300, torkretirebiT | 100 m3 |  | 0.25
8 | Tujis lukis Tavebi | c |  | 3
jami
პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------------

## ხარჯთაღრიცხვა N5
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #5
ezos keTilmowyoba
პრეტენდენტის დასახელება ---------------------------
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saproeqto monacemebi | erTeulis fasi | saerTo fasi
ganzomilebis erTeuli
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6
1 | arsebuli mavTulbadis Robis demontaJi | g/m |  | 50.4
2 | gruntis damuSaveba xeliT betonis wertilovani saZirkvlis mosawyobad proeq. | 100 m3 |  | 0.0135
3 | betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba proeq. m-200 (B-15) | m3 |  | 1.35
4 | liTonis seqciuri Robis mowyoba badiT 50,4g/m proeq. (36seqcia da 36 dgari) | 100 g/m |  | 0.504
5 | gruntis damuSaveba xeliT betonis wertilovani saZirkvlis mosawyobad proeq. | 100 m3 |  | 0.0075
6 | betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba proeq. | m3 |  | 0.075
7 | liTonis erfTiani WiSkari 1,0 g/m | 100 g/m |  | 0.01
8 | Robeebisa da erfTiani WiSkris SeRebva orive mxridan 51,4X1,2X2 | 100 m2 |  | 1.2336
9 | moajirebis mowyoba betonis (rikulebiT) baliasinebiT | c |  | 8
10 | r/betonis saxelurebis aRdgena baliasinebis Tavze | 100 m3 |  | 0.004
11 | arsebuli baliasinebisa da asasvlel kibeebTan dekoratiuli kedlis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | 100 m2. |  | 4.5
12 | mozaikis safexurebis filebis mowyoba | 100 m2 |  | 1.5
13 | arsebuli dekoratuli qvafenilis demontaJi da dasawyobeba | g/m |  | 240
14 | miwis moWra bordiuris mosawyobad 140g/m 0,15X0,15X140 | 100 m3 |  | 0.0315
15 | betonis bordiureebis mowyoba 0,30X0,15X140 | 100g/m |  | 0.063
16 | masworebeli fenis mowyoba RorRisagan fraqcia 5-20 mm (sisqe 5sm) 660X0,05 | 100 m3 |  | 0.33
17 | masworebeli fenis mowyoba qviSisagan (sila) sisqe 5sm | 100 m3 |  | 0.33
18 | dekoratiuli feradi qvafenilis filebis dageba qviSaze (6sm sisqiT) | 100 m2 |  | 6.6
19 | masworebeli fenis mowyoba RorRisagan fraqcia 5-20 mm (sisqe 5sm) | 100 m3 |  | 0.125
20 | biTumis emulsiis mosxma pirveli fena | 100 m2 |  | 2.5
21 | asfaltis safaris mowyoba meore fena | 1000 m2 |  | 2.5
22 | miwis moWra wertilovani saZirkvlisaTvis skamebis mosawyobad 0,2X0,2X0,2X4X4 | 100 m3 |  | 0.00128
23 | betonis wertilovani saZirkvlisa mowyoba | 100m3 |  | 0.00128
24 | skamis mowyoba sigrZiT 1,82g/mX4c | m2 |  | 4.4
25 | 4c xis skamebis galaqva | 100m2 |  | 0.16
26 | 4c skamis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | 100 m2 |  | 0.095
ჯამი

## ნაკრები ხარჯთაღირცხვა
mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi
sof. axalSenis musikaluri skolisa da kulturis saxlis rekonstruqcia
პრეტენდენტის დასახელება --------------------------
# | xarjTaRricxvis nomeri | obieqtis, samuSaos da xarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4
1 | lok.xarj. #1/1 | samS. samuSaoebi
2 | lok.xarj. #1/2 | Siga el. samuSaoebi
3 | lok.xarj. #1/3 | Siga wyalgayvaniloba, kanalizacia
4 | lok.xarj. #1/4 | gaTboba
5 | lok.xarj. #2 | gare el. samuSaoebi
6 | lok.xarj. #3 | gare waylmomr. kanalizacia
7 | lok.xarj. #4 | septiki
8 | lok.xarj. #5 | ezos keTilmowyoba
ჯამი
rezervi gauTvaliswinebel xarjebze 3%
jami
damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi 18 %
ჯამი
პრეტენდენტის ხელმოწერა ----------------------------------------