## 1-3
დანართი #1-3
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 | lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
wyalmomarageba
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milis diametriT 20 mm mowyoba | grZ/m |  | 18.5 |  | 0
1.1 |  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.105 | 1.9425 |  | 0
1.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0538 | 0.9953 |  | 0
1.3 |  | plas. mili PN-20 diametriT 20 mm | grZ/m | 1.01 | 18.685 |  | 0
1.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 18 |  | 0
1.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.30457 |  | 0
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milis PN-25 diametriT 63 mm mowyoba | grZ/m |  | 11 |  | 0
2.1 |  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.105 | 1.155 |  | 0
2.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0538 | 0.5918 |  | 0
2.3 |  | plas. mili PN-25 diametriT 63 mm | grZ/m | 1.01 | 11.11 |  | 0
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 11 |  | 0
2.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.18109 |  | 0
3 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 0
3.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 5.28 |  | 0
3.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.4 | 3.2 |  | 0
3.3 |  | kanalizacia
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100mm | g/m |  | 9 |  | 0
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.583 | 5.247 |  | 0
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0046 | 0.0414 |  | 0
4.3 |  | mili plasmasis kan. Dd=100 mm | c | 1 | 9 |  | 0
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 1.872 |  | 0
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50mm | g/m |  | 8.5 |  | 0
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.583 | 4.9555 |  | 0
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0046 | 0.0391 |  | 0
5.3 |  | mili plasmasis kan. Dd=100 mm | c | 1 | 8.5 |  | 0
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 1.768 |  | 0
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | xelsabanis montaJi | kompl. |  | 2 |  | 0
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 7.32 |  | 0
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.28 | 0.56 |  | 0
6.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 |  | 0
6.4 |  | onkani | kompl | 1 | 2 |  | 0
6.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 2.48 |  | 0
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 0
7.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 3.66 |  | 0
7.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.28 | 0.28 |  | 0
7.3 |  | sarecxela | kompl | 1 | 1 |  | 0
7.4 |  | onkani | kompl | 1 | 1 |  | 0
7.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 |  | 0
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazis montaJi | kompl. |  | 3 |  | 0
8.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 10.98 |  | 0
8.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.28 | 0.84 |  | 0
8.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 3 |  | 0
8.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 3.72 |  | 0
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 6 |  | 0
9.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 3.96 |  | 0
9.2 |  | manqanebi | lari | 0.4 | 2.4 |  | 0
|  | lokalur resursuli jami: | lari |  |  |  | 0
|  | maT Soris: | lari
|  | 1. SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | 0
|  | jami: pirdapir xarjebze | lari |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi | lari |  | 10% |  | 0
|  | jami | lari |  |  |  | 0
|  | gegmiuri dagroveba | lari |  | 8% |  | 0
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | 0
pretendentsi xelmowera -----------------------------------------b.a.

## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## 1-2
დანართი #1-2
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/2
ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
eleqtro da internetis samuSaoebi
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx 21-27-1 | avtomaturi amomrTvelis 16a da 25a montaJi Semyvan-gamanawilebel farebSi | c |  | 3 |  | 0
1.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.47 | 10.41 |  | 0
1.2 |  | manqanebis | man/sT | 0.072 | 0.216 |  | 0
1.3 |  | Semyvan-gamanawilebeli fari | c | 1 | 3 |  | 0
1.4 |  | avtomatiuri amomrTveli 25a | c |  | 6 |  | 0
1.5 |  | avtomatiuri amomrTveli 16a | c |  | 5 |  | 0
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0641 | 0.1923 |  | 0
4 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx21-23-10 | internetis aparatura (Habi) | c |  | 3 |  | 0
4.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.376 | 1.128 |  | 0
4.2 |  | internetis aparatura (Habi) | kompl | 1 | 3 |  | 0
4.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.0641 | 0.1923 |  | 0
2 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx21-23-8 | internetis rozeti | c |  | 12 |  | 0
2.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.399 | 4.788 |  | 0
2.2 |  | rozeti | kompl | 1 | 12 |  | 0
2.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.094 | 1.128 |  | 0
3 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx.21-18-1 | eleqtro sadenebis gayvana daxuruli el. gayvanilobisaTvis 3X2,5mm2 2X2,5mm2 | grZ/m. |  | 480 |  | 0
3.1 | misad | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.069 | 33.12 |  | 0
3.2 |  | spilenZis sam ZarRva sadeniPПВ 2X2,5mm2 | g\m | 1.02 | 340 |  | 0
3.3 |  | spilenZis sam ZarRva sadeniPПВ 3X2,5mm2 | g\m | 1.02 | 140 |  | 0
3.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.0097 | 4.656 |  | 0
4 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx21-23-10 | Cafluli tipis CamrTvelis dayeneba | c |  | 18 |  | 0
4.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.376 | 6.768 |  | 0
4.2 |  | CamrTveli samontaJo kolofiT | kompl | 1 | 18 |  | 0
4.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.0641 | 1.1538 |  | 0
5 | s.n.daw. IV-2-82t-3cx21-23-8 | Cafluli tipis Stefseluri orpolusa rozeti damiwebis kontaqtiT | c |  | 46 |  | 0
5.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.399 | 18.354 |  | 0
5.2 |  | Cafluli tipis Stefseluri orTpolusa rozeti damiwebis kontaqtiT | kompl | 1 | 46 |  | 0
5.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.094 | 4.324 |  | 0
6 | s.n. da w. IV-2-82 t-3 cx. 21-25-6 | Weris sanaTi mowyoba | kompl |  | 45 |  | 0
6.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.02 | 45.9 |  | 0
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.01 | 0.45 |  | 0
6.3 |  | Weris sanaTi | kompl | 1 | 45 |  | 0
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.298 | 13.41 |  | 0
7 | sabazro | plasmasis sakabelio arxi | g/m |  | 660 |  | 0
7.1 |  | SromiTi danaxarji | g/m | 1 | 660 |  | 0
7.2 |  | sakabelo arxi | g/m | 1 | 660 |  | 0
|  | lokalur resursuli jami: | lari |  |  |  | 0
|  | maT Soris: | lari
|  | 1. SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | 0
|  | jami: pirdapir xarjebze | lari |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjidan | lari |  | 75% |  | 0
|  | jami | lari |  |  |  | 0
|  | gegmiuri dagroveba | lari |  | 8% |  | 0
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | 0
pretendentsi xelmowera -----------------------------------------b.a.

## 1-1
დანართი #1-1
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/1
ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
samSeneblo samuSaoebi
| saxarjTaRricvxo Rirebuleba |  |  | 0 |  | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | 0 |  | lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | sndawIV-2-8446-23-5 | arsebuli betonis kedlis daSla I sarTuli | m3 |  | 0.5 |  | 0
1.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.8 | 2.4 |  | 0
1.2 |  | manqanebi | man//sT | 1.5 | 0.75 |  | 0
2 | sndawIV-2-84 46-30-2 | arsebuli xis iatakebis ayra II sarTuli | m2 |  | 14.51 |  | 0
2.1 |  | SromiTi danaxarji misad | kac/sT | 0.289 | 4.1934 |  | 0
2.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0188 | 0.27279 |  | 0
3 | sndawIV-2-8446-23-5 | Riobis gamotexva II sarTuli | m3 |  | 0.5 |  | 0
3.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.8 | 2.4 |  | 0
3.2 |  | manqanebi | man//sT | 1.5 | 0.75 |  | 0
4 | sabazro | arsebuli xelsabanis demontaJi da montaJi II sarTuli | c |  | 1 |  | 0
4.1 |  | SromiTi danaxarji | c | 1 | 1 |  | 0
5 | sabazro | arsebuli sasSxapes demontaJi II sarTuli | c |  | 1 |  | 0
5.1 |  | SromiTi danaxarji | c | 1 | 1 |  | 0
6 | sabazro | samSeneblo narCenebis gamotana Senobidan xeliT | m3 |  | 4.5 |  | 0
6.1 |  | SromiTi danaxarji | m3 | 1 | 4.5 |  | 0
7 | sabazro | samSeneblo narCenebis gatana | m3 |  | 4.5 |  | 0
7.1 |  | SromiTi danaxarji | m3 | 1 | 4.5 |  | 0
samSeneblo samuSaoebi
I sarTuli
8 | sn da w IV-2-84 10-7-7 (misad) | TabaSirmuyaos filebiT tixrebis mowyoba | m2 |  | 9 |  | 0
8.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.18 | 10.62 |  | 0
8.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0074 | 0.0666 |  | 0
8.3 |  | TabaSirmuyaos fila liTonis karkasze | kompl | 2.02 | 18.18 |  | 0
8.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.065 | 0.585 |  | 0
9 | sn da w IV-2-84 10-7-7 (misad) | TabaSirmuyaos filebis mowyoba WerSi | m2 |  | 34.53 |  | 0
9.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.18 | 40.7454 |  | 0
9.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.0074 | 0.25552 |  | 0
9.3 |  | TabaSirmuyaos fila liTonis karkasze | kompl | 1.05 | 36.2565 |  | 0
9.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.065 | 2.2445 |  | 0
10 | sn da w IV-2-84 9-8-1 | liTonis #12 Sveleris mowyoba | tn |  | 0.28 |  | 0
10.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 62 | 17.36 |  | 0
10.2 |  | amwe koSkura 3t | man/sT | 0.52 | 0.1456 |  | 0
10.3 |  | manqanebi | man/sT | 23.3 | 6.524 |  | 0
10.4 |  | liTonis Sveleri #12 | g/m | 11.5 | 24.25 |  | 0
10.5 |  | eleqtrodi | kg | 11 | 3.08 |  | 0
10.6 |  | bolti | kg | 1.54 | 0.4312 |  | 0
10.7 |  | sxva masalebi | lari | 2.78 | 0.7784 |  | 0
11 | sn da w-IV-2-84 15-15-3 | arseulis analogiuri marmarilos filis mowyoba safexurze gasasvlelSi | m2 |  | 1.2 |  | 0
11.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.19 | 2.628 |  | 0
11.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.024 |  | 0
11.3 |  | marmarilos fila | m2 | 1.02 | 1.224 |  | 0
11.4 |  | cementis duRabi 1;3 | m3 | 0.0211 | 0.02532 |  | 0
11.5 |  | sxva masala | lari | 0.007 | 0.0084 |  | 0
12 | sn da w-IV-2-84 15-15-3 | iatakebze arsebuli keramikuli filebis remonti | m2 |  | 7.2 |  | 0
12.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.19 | 15.768 |  | 0
12.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.144 |  | 0
12.3 |  | keramikuli fila | m2 | 1.02 | 7.344 |  | 0
12.4 |  | cementis duRabi 1;3 | m3 | 0.0211 | 0.15192 |  | 0
12.5 |  | sxva masala | lari | 0.007 | 0.0504 |  | 0
13 | sn da w IV-2-84 10-7-7 (misad) | laminirebuli parketis filebis mowyoba iatakebze (sakonferencio) | m2 |  | 27.6 |  | 0
13.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.85 | 23.46 |  | 0
13.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.044 | 1.2144 |  | 0
13.3 |  | laminirebuli parketis fila 12mm | m2 | 1.02 | 28.152 |  | 0
13.4 |  | plintusi | g/m | 1.07 | 29.532 |  | 0
13.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.065 | 1.794 |  | 0
14 | sn da w-IV-2-84 15-15-3 | keramikuli filebis mowyoba kedlebze | m2 |  | 2.8 |  | 0
14.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.19 | 6.132 |  | 0
14.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.056 |  | 0
14.3 |  | keramikuli fila kedlis | m2 | 1.02 | 2.856 |  | 0
14.4 |  | webo cementi | kg | 8 | 22.4 |  | 0
14.5 |  | sxva masala | lari | 0.007 | 0.0196 |  | 0
15 | sabazro | arsebuli karis demontaJi da montaJi | c |  | 2 |  | 0
15.1 |  | SromiTi resursebi | c | 1 | 2 |  | 0
16 | sabazro | arsebuli xis kar-fanjrebis restavracia da galaqva | c |  | 7 |  | 0
16.1 |  | materialuri da SromiTi resursi | c | 1 | 7 |  | 0
17 | sabazro | arsebuli xis kar-fanjrebze saketebis da saxelurebis mowyobiT | c |  | 7 |  | 0
17.1 |  | materialuri da SromiTi resursi | c | 1 | 7 |  | 0
18 | sndawIV-2-84 11-27-7 | dazianebuli parketis iatakis aRdgena | m2 |  | 3.25 |  | 0
18.1 |  | SromiTi danaxarji | m2 | 1.29 | 4.1925 |  | 0
18.2 |  | manqanebi 0,034X1,15 | man/sT. | 0.034 | 0.1105 |  | 0
18.3 |  | parketi | m2 | 1.05 | 3.4125 |  | 0
18.4 |  | webo | kg | 0.5 | 2.0962 |  | 0
18.5 |  | sxva masala | man | 0.182 | 0.5915 |  | 0
19 | damateba 11-199 | parketis iatakis moxvewa | kv.m |  | 27.3 |  | 0
19.1 |  | SromiTi danaxarji | kac.sT | 0.252 | 6.8796 |  | 0
19.2 |  | manqanebi | lari | 0.017 | 0.4641 |  | 0
19.3 |  | zumfara wvrilmarcvlovani | kvm | 0.1 | 2.73 |  | 0
19.4 |  | zumfara msxvilmarcvlovani | kvm | 0.1 | 2.73 |  | 0
20 | sn da w IV-2-82 t-2 cx.15-160-3 | parketis iatakis galaqva | kv.m |  | 27.34 |  | 0
20.1 |  | SromiTi danaxarji | kac.sT | 0.741 | 20.2589 |  | 0
20.2 |  | sxvadasxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.2734 |  | 0
20.3 |  | laqi | kg | 0.45 | 12.303 |  | 0
20.4 |  | nitro laqi | kg | 0.35 | 9.569 |  | 0
20.5 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.017 | 0.46478 |  | 0
21 | sndawIV-2-84 t-2 15-168-8 da15-161-2 | Sida kedlebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | m2. |  | 188.5 |  | 0
21.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.856 | 161.356 |  | 0
21.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.012 | 2.262 |  | 0
21.3 |  | saRebavi wyalemulsia | kg | 0.63 | 118.755 |  | 0
21.4 |  | fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.92 | 173.42 |  | 0
21.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0018 | 0.3393 |  | 0
22 | sndawIV-2-84 t-2 15-168-8 da15-161-2 | Weris damuSaveba da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | m2. |  | 68.2 |  | 0
22.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.856 | 58.3792 |  | 0
22.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.012 | 0.8184 |  | 0
22.3 |  | saRebavi wyalemulsia | kg | 0.63 | 42.966 |  | 0
22.4 |  | fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.92 | 62.744 |  | 0
22.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0018 | 0.12276 |  | 0
22.6 |  | II sarTuli
23 | sabazro | xis iatakis mowyoba laminatis filebis qvemoT | m2 |  | 14.51 |  | 0
23.1 | sabazro | SromiTi danaxarji | m2 | 1 | 14.51 |  | 0
23.2 |  | materialuri resursebi | m2 | 1 | 14.51 |  | 0
24 | sn da w IV-2-84 10-7-7 (misad) | laminirebuli parketis filebis mowyoba iatakebze (sakonferencio) | m2 |  | 14.51 |  | 0
24.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.85 | 12.3335 |  | 0
24.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.044 | 0.63844 |  | 0
24.3 |  | laminirebuli parketis fila | m2 | 1.02 | 14.8002 |  | 0
24.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.065 | 0.94315 |  | 0
25 | sabazro | plintusebis mowyoba | g/m |  | 50 |  | 0
25.1 |  | SromiTi danaxarji | g/m | 1 | 50 |  | 0
25.2 |  | materialuri da SromiTi resursebi | g/m | 1 | 50 |  | 0
26 | sn da w-IV-2-84 15-15-3 | iatakebze asebuli keramikuli filebis remonti | m2 |  | 8.5 |  | 0
26.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 2.19 | 18.615 |  | 0
26.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.02 | 0.17 |  | 0
26.3 |  | keramikuli fila | m2 | 1.02 | 8.67 |  | 0
26.4 |  | cementis duRabi 1;3 | m3 | 0.0211 | 0.17935 |  | 0
26.5 |  | sxva masala | lari | 0.007 | 0.0595 |  | 0
27 | sndawIV-2-84 11-27-7 | dazianebuli parketis iatakis aRdgena | m2 |  | 8.25 |  | 0
27.1 |  | SromiTi danaxarji | m2 | 1.29 | 10.6425 |  | 0
27.2 |  | manqanebi 0,034 | man/sT. | 0.034 | 0.2805 |  | 0
27.3 |  | parketi | m2 | 1.05 | 8.6625 |  | 0
27.4 |  | webo | kg | 0.5 | 5.3213 |  | 0
27.5 |  | sxva masala | man | 0.182 | 1.5015 |  | 0
28 | damateba 11-199 | parketis iatakis moxvewa | kv.m |  | 80 |  | 0
28.1 |  | SromiTi danaxarji | kac.sT | 0.252 | 20.16 |  | 0
28.2 |  | manqanebi | lari | 0.017 | 1.36 |  | 0
28.3 |  | zumfara wvrilmarcvlovani | kvm | 0.1 | 8 |  | 0
28.4 |  | zumfara msxvilmarcvlovani | kvm | 0.1 | 8 |  | 0
29 | sn da w IV-2-82 t-2 cx.15-160-3 | parketis iatakis galaqva | kv.m |  | 80 |  | 0
29.1 |  | SromiTi danaxarji | kac.sT | 0.741 | 59.28 |  | 0
29.2 |  | sxvadasxva manqanebi | lari | 0.01 | 0.8 |  | 0
29.3 |  | laqi | kg | 0.45 | 36 |  | 0
29.4 |  | nitro laqi | kg | 0.35 | 28 |  | 0
29.5 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.017 | 1.36 |  | 0
30 | sabazro | metalopastikis fanrebis mowyoba 1c 1,27X1,6 | m2 |  | 2.05 |  | 0
30.1 |  | materialuri da SromiTi resursebi | m2 | 1 | 2.05 |  | 0
31 | sn da w IV-2-8415-164-8 | liTonis moajirebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | m2 |  | 15 |  | 0
31.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.68 | 10.2 |  | 0
31.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.003 | 0.045 |  | 0
31.3 |  | antikoroziuli saRebavi | kg | 0.251 | 3.765 |  | 0
31.4 |  | olifa | kg | 0.27 | 4.05 |  | 0
31.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.002 | 0.03 |  | 0
32 | sabazro | arsebuli xis kar-fanjrebis restavracia da galaqva | c |  | 13 |  | 0
32.1 |  | materialuri da SromiTi resursi | c | 1 | 13 |  | 0
33 | sabazro | arsebuli xis kar-fanjrebze saketebis da saxelurebis mowyobiT | c |  | 13 |  | 0
33.1 |  | materialuri da SromiTi resursi | c | 1 | 13 |  | 0
34 | sndawIV-2-84 t-2 15-168-8 da15-161-2 | Sida kedlebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | m2. |  | 320.2 |  | 0
34.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.856 | 274.0912 |  | 0
34.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.012 | 3.8424 |  | 0
34.3 |  | saRebavi wyalemulsia | kg | 0.63 | 201.726 |  | 0
34.4 |  | fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.92 | 294.584 |  | 0
34.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0018 | 0.57636 |  | 0
35 | sndawIV-2-84 t-2 15-168-8 da15-161-2 | Weris damuSaveba da SeRebva wyalemulsiis saRebaviT | m2. |  | 147.5 |  | 0
35.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.856 | 126.26 |  | 0
35.2 |  | manqanebi | man//sT | 0.012 | 1.77 |  | 0
35.3 |  | saRebavi wyalemulsia | kg | 0.63 | 92.925 |  | 0
35.4 |  | fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.92 | 135.7 |  | 0
35.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.0018 | 0.2655 |  | 0
|  | lokalur resursuli jami: | lari |  |  |  | 0
maT Soris:
|  | 1. SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | 0
|  | jami | lari |  |  |  | 0
|  | jami: pirdapir xarjebze | lari |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi | lari |  | 10% |  | 0
|  | jami | lari |  |  |  | 0
|  | gegmiuri dagroveba | lari |  | 8% |  | 0
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | 0
pretendentsi xelmowera -----------------------------------------b.a.

## obieqt.
saobieqto-saxarjTaRricxvo angariSi #1
ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  |  | 0 |  | lari
Sromis gadasaxadi |  |  |  |  | 0 |  | lari
# | saxarjTaRricxvo nomeri | samuSaos da xarjebis dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli aT lari |  |  | Sromis gadasaxadi Llari | erTeulis Rirebulebis maCvenebeli
|  |  | samS. samuS. | samont samuSaoebi | sul
1 | xarj.#1/1 | samSeneblo samuSaoebi | 0 |  | 0 | 0
2 | xarj.#1/2 | eleqto samuSaoebi |  | 0 | 0 | 0
3 | xarj.#1/3 | santeqnika wyalmomarageba kanalizacia | 0 |  | 0 | 0
|  | jami | 0 | 0 | 0 | 0
pretendentsi xelmowera -----------------------------------------b.a.

## nakreb saxli
დანართი #1
nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSeba |  |  |  | 0 | lari
maT Soris: damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi |  |  |  | 0 | lari
Sromis danaxarji |  |  |  | 0 | lari
________________________________________________________________________________________________
2016 weli
mSeneblobis Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi
ქალაქ ბათუმში, მ.აბაშიძის ქ. N16-18-ში არსებული ფართის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები
# | xarjTaRricxvis nomeri | obieqtis, samuSaos da xarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoebi | danadgarebi,aveji, inventari | sxvadasxva xarjebi | saerTo saxarjTaRricxvo Rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Tavi I
1.1 |  | teritoriis momzadeba
jami Tavi I
Tavi II
2 |  | mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
2.1. | obieqt.xarj. #1 | TiTebis Teatris Senobis remonti | 0 | 0 |  |  | 0
|  | jami Tavi II | 0 | 0 |  |  | 0
Tavi III
3 |  | damxmare da samomsaxuro obieqtebi
3.1. |  | samuSaoebi ar aris
jami Tavi III
Tavi IV
4 |  | energetikuli meurneobis obieqtebi da kavSirgabmuloba
4.1. |  | samuSaoebi ar aris
Tavi V
5 |  | satransporto meurneobis obieqtebi da kavSirgabmuloba
5.1. |  | samuSaoebi ar aris
Tavi VI
6 |  | gare qselebi
6.1. |  | samuSaoebi ar aris
Tavi VI jami
Tavi VII
7 |  | teritoriis keTilmowyoba da gamwvaneba
7.1. |  | jami Tavi VII
|  | Tavi I-VII jami | 0 | 0 |  |  | 0
Tavi VIII
8 |  | droebiTi Senobebi da nagebobebi
8.1. |  | xarjebi ar aris
Tavi IX
9 |  | sxva xarjebi
9.1. |  | mSenebare sawarmos direqciis (teqzedamxedvelis) Senaxva 1%
teq. zedamxedveloba 1%
eqspertiza 1%
9.2. |  | saproeqto da saZiebo samuSaoebi
Tavi IX jami
|  | Tavi I_IX jami | 0 | 0 |  |  | 0
|  | gauTvaliswinebel xarjebi 3% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | jami | 0 | 0 |  |  | 0
|  | damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi 18 % | 0 | 0 |  |  | 0
|  | sul krebsiTi saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | 0 |  |  | 0
pretendentsi xelmowera -----------------------------------------b.a.

## ganm.
ganmartebiTi baraTi
xarjTaRricxva Sedgenilia saproeqto davalebis safuZvelze. samuSaoTa moculobebi aRebulia muSa naxazebidan. xarjTaRricxva Sedgenilia resursuli meTodiT 1984 wlis samSeneblo normebisa da wesebis Sesabamisad. erTeuli moculobis materialuri danaxarjebi gansazRvrulia regionSi moqmedi sabazro-saxelSekrulebo fasebiT 2016 wlis I kvartlis doneze. samSeneblo resursebis fasTa krebulis mixedviT 1 kac.saaTis Rirebulebad miRebulia 4,6-6,0 lari, xolo `sxvadasxva manqanebis~ da `sxvadasxva masalebis~ Rirebulebis gansazRvrisaTvis, normativiT gansazRvrul Rirebulebaze, miyenebulia koeficienti 3,2.
materialuri resursebis erTeuli moculobis saxarjTaRricxvo fasebSi gaTvaliswinebulia, xelfasis saSemosavlo gadasaxadi. xarjTaRricxvebSi gaTvaliswinebulia:
zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze _ _ _ _ _ 10%
zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze _ _ _ _ _ _ |  |  | 10%
zednadebi xarjebi elsamontaJo samuSaoebze xelfasidan _ |  |  | 75%
saxarjTaRricxvo mogeba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | 8%
nakreb xarjTaRricxvaSi gaTvaliswinebulia: daricxulia rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze da gadasaxadi damatebul Rirebulebaze. mTlianobaSi saxarjTaRricxvo Rirebuleba
0 | laria, maT Soris d.R.g. | 0 | lari.