## sastumro
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #
sastumros Senobis Siga el. samontaJo samuSaoebze
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 12.2621 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 3.159 |  | aTasi lari
safuZveli: |  | muSa naxazebi: el-1; el-2.
Sedgenilia: 2015 wlis II kvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi liTonis milSi d-50 | c |  | 1 |  | 153 | 153
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 6.5 | 6 | 39
1.2 | 2028-11-01 | liTonis mili d-50 mm | m |  | 15 | 7.6 | 114
2 | 8-573-3 8-574-1 8-574-23 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 385.016 | 385.016
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.8 | 8.8 | 6 | 52.8
2.2 |  | manqanebi | l | 1.05 | 22.88 | 3.2 | 73.216
2.2 | 93-52 98-247 | gamanawilebeli karada 63 a sampolusa avtomatiT | c |  | 1 | 259 | 259
3 | 8-409-4 | vvg tipis kabelis gayvana milSi | 100 m |  | 0.15 |  | 158.024 | 158.024
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 1.5 | 6 | 9
3.2 |  | manqanebi | l | 6.3 | 0.945 | 3.2 | 3.024
3.3 |  | kabeli vvg-4X6 kv.mm. | m |  | 20 | 7.3 | 146
4 | 8-612-5 8-574-18 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 2 |  | 181.924 | 181.924
4.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.95 | 7.79 | 6 | 46.74
4.2 |  | manqanebi | l | 0.06 | 0.12 | 3.2 | 0.384
4.3 | 101-190 | el. Ggamanawilebeli dafa 6 jgufze | c |  | 2 | 67.4 | 134.8
5 | 8-402-2 | spilenZisZarRviani, ppv tipis ganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 7.5 |  | 1984.452 | 1984.452
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 16.9 | 126.75 | 6 | 760.5
5.2 |  | manqanebi | m. sT | 4.823 | 36.1725 | 3.2 | 115.752
5.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT ppv-3X1,5 kv mm | m |  | 430 | 1.26 | 541.8
5.4 |  | sadeni kveTiT ppv-3X2,5 kv mm | m |  | 320 | 1.77 | 566.4
6 | 8-591-2 | Cafluli tipis CamrTvelis montaJi | c |  | 12 |  | 111.16 | 111.16
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 3.12 | 6 | 18.72
6.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.35 | 4.2 | 3.2 | 13.44
6.3 | 93-14 | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 5 | 6 | 30
6.4 | 94-15 | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 7 | 7 | 49
7 | 8-591-8 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 31 |  | 266.232 | 266.232
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 10.54 | 6 | 63.24
7.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.01 | 0.31 | 3.2 | 0.992
7.3 | 98-206 | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT | c |  | 27 | 6 | 162
7.4 | 95-176 | Stefseluri rozeti kondincioneris | c |  | 4 | 10 | 40
8 |  | kondicioneris montaJi da momzadeba CarTvisTvis | c |  | 4 |  | 3912.8 | 3912.8
8.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 50 | 200 | 6 | 1200
8.2 |  | manqanebi | l | 10 | 40 | 3.2 | 128
8.3 | 94-250 | kondicioneri split. sistema 25 kv.m-ze | c |  | 3 | 508.5 | 1525.5
8.4 | 95-253 | kondicioneri split. sistema 70 kv.m-ze | c |  | 1 | 1059.3 | 1059.3
9 | 8-605-1 | erTnaTuriani baris sanaTis mowyoba | c |  | 4 |  | 162.688 | 162.688
9.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 8 | 6 | 48
9.2 |  | manqanebi | l | 0.96 | 3.84 | 3.2 | 12.288
9.2 | sabaz | erTnaTuriani dekoratiuli sanaTi barisTvis | c |  | 4 | 25 | 100
9.3 |  | varvarnaTura 60 vt | c |  | 4 | 0.6 | 2.4
10 | 8-594-1 | erTnaTuriani sanaTis mowyoba | c |  | 25 |  | 746.1 | 746.1
10.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 25.75 | 6 | 154.5
10.2 |  | manqanebi | l | 0.58 | 14.5 | 3.2 | 46.4
10.3 | sabaz | erTnaTuriani dRis naTebis sanaTi 100 vt naTuriT | c |  | 13 | 22 | 286
10.4 | sabaz | erTnaTuriani sanaTi nbo-1X60 | c |  | 12 | 21 | 252
10.3 | sab | varvarnaTura 60 vt | c |  | 12 | 0.6 | 7.2 | 193.752
11 | 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 18 |  | 193.752
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 42.12 | 4.6 | 193.752 | 559.47
12 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 1 |  | 559.47
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 51 | 6 | 306
12.2 |  | manqanebi | l | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 9.92
12.2 | 6--57 | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 100 | 2.29 | 229
12.3 | 1--38 | metalokonstruqcia | t |  | 0.01 | 1455 | 14.55
13 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 10 |  | 221.4 | 221.4
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 9 | 6 | 54
13.2 |  | manqanebi | l | 0.7 | 7 | 3.2 | 22.4
13.3 | 2--45 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | c |  | 10 | 14.5 | 145
14 | 1-80-2 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 16.7 |  | 212.7914 | 212.7914
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.77 | 46.259 | 4.6 | 212.7914
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami | lari |  |  |  | 9248.8094 | 9248.8094
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 3159.0434
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 425.816
|  | 3. Mmaterialuri resursebi | lari |  |  |  | 5663.95
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 9248.8094
| 406.5434 | zednadebi xarjebi samS samuS 10 % Tanxaze 407 l | lari |  |  |  | 40.6543
| 2752.5 | zednadebi xarjebi samontaJo samuS 75 % Tanxaze 2753 l | lari |  |  |  | 2064.375
|  | jami | lari |  |  |  | 11353.8387
|  | gegmiuri dagroveba 8 % | lari |  |  |  | 908.3071
|  | sul | lari |  |  |  | 12262.1458
|  | Seadgina |  | /r. sixaruliZe/

## laborat
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #
laboratoriis Senobis Siga el. samontaJo samuSaoebze
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 9.4072 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 2.4512 |  | aTasi lari
safuZveli: |  | muSa naxazebi: el-1; el-2
Sedgenilia: 2015 wlis II kvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi liTonis milSi d-50 | c |  | 1 |  | 77 | 77
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 6.5 | 6 | 39
1.2 | 2028-11-01 | liTonis mili d-50 mm | m |  | 5 | 7.6 | 38
2 | 8-573-3 8-574-1 8-574-23 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 385.016 | 385.016
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.8 | 8.8 | 6 | 52.8
2.2 |  | manqanebi | l | 1.05 | 22.88 | 3.2 | 73.216
2.2 | 93-52 98-247 | gamanawilebeli karada 63 a sampolusa avtomatiT | c |  | 1 | 259 | 259
3 | 8-409-4 | vvg tipis kabelis gayvana milSi | 100 m |  | 5 |  | 510.3 | 510.3
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 50 | 6 | 300
3.2 |  | manqanebi | l | 6.3 | 31.5 | 3.2 | 100.8
3.3 | 73-38 | kabeli vvg-4X6 kv.mm. | m |  | 15 | 7.3 | 109.5
4 | 8-612-5 8-574-18 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 2 |  | 186.884 | 186.884
4.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.95 | 11.9 | 6 | 71.4
4.2 |  | manqanebi | l | 0.06 | 0.12 | 3.2 | 0.384
4.3 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 6 jgufze | c |  | 1 | 64.7 | 64.7
4.4 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 3 jgufze | c |  | 1 | 50.4 | 50.4
5 | 8-402-2 | spilenZisZarRviani, ppv tipis ganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 4.7 |  | 1217.8179 | 1217.8179
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 16.9 | 79.43 | 6 | 476.58
5.2 |  | manqanebi | m. sT | 4.823 | 22.6681 | 3.2 | 72.5379
5.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT ppv-3X1,5 kv mm | m |  | 320 | 1.26 | 403.2
5.4 |  | sadeni kveTiT ppv-3X2,5 kv mm | m |  | 150 | 1.77 | 265.5
6 | 8-591-2 | Cafluli tipis CamrTvelis montaJi | c |  | 9 |  | 83.12 | 83.12
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 2.34 | 6 | 14.04
6.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.35 | 3.15 | 3.2 | 10.08
6.3 | 93-14 | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 4 | 6 | 24
6.4 | 94-15 | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 5 | 7 | 35
7 | 8-591-8 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 19 |  | 161.368 | 161.368
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 6.46 | 6 | 38.76
7.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.01 | 0.19 | 3.2 | 0.608
7.3 | 98-206 | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT | c |  | 17 | 6 | 102
7.4 | 95-176 | Stefseluri rozeti kondincioneris | c |  | 2 | 10 | 20
8 |  | kondicioneris montaJi da momzadeba CarTvisTvis | c |  | 2 |  | 1994.5 | 1994.5
8.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 50 | 100 | 6 | 600
8.2 |  | manqanebi | l | 10 | 20 | 3.2 | 64
8.3 | 94-250 | kondicioneri split. sistema 25 kv.m-ze | c |  | 1 | 508.5 | 508.5
8.4 | 95-252 | kondicioneri split. sistema 50 kv.m-ze | c |  | 1 | 822 | 822
9 | 8-601-3 | luminescencuri sanaTis mowyoba | c |  | 16 |  | 1131.816 | 1131.816
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.78 | 28.48 | 4.6 | 131.008
9.2 |  | manqanebi | l | 1.09 | 17.44 | 3.2 | 55.808
9.3 |  | luminescencuri sanaTi 4X18 kompleqtSi | c |  | 27 | 35 | 945
10 | 8-594-1 | erTnaTuriani sanaTis mowyoba | c |  | 11 |  | 325.996 | 325.996
10.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 11.33 | 6 | 67.98
10.2 |  | manqanebi | l | 0.58 | 6.38 | 3.2 | 20.416
11 | sabaz | erTnaTuriani sanaTi nbo-1X60 | c |  | 11 | 21 | 231
10.3 | sabaz | varvarnaTura 60 vt | c |  | 11 | 0.6 | 6.6
11 | 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 16 |  | 172.224 | 172.224
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 37.44 | 4.6 | 172.224
12 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.8 |  | 450.486 | 450.486
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 40.8 | 6 | 244.8
12.2 |  | manqanebi | l | 3.1 | 2.48 | 3.2 | 7.936
12.2 | 6--57 | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 80 | 2.29 | 183.2
12.3 | 1--38 | metalokonstruqcia | t |  | 0.01 | 1455 | 14.55
13 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 10 |  | 221.4 | 221.4
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 9 | 6 | 54
13.2 |  | manqanebi | l | 0.7 | 7 | 3.2 | 22.4
13.3 | 2--45 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | c |  | 10 | 14.5 | 145
14 | 1-80-2 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 14.8 |  | 188.5816 | 188.5816
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.77 | 40.996 | 4.6 | 188.5816
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami | lari |  |  |  | 7106.5095 | 7106.5095
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 2451.1736
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 428.1859
|  | 3. Mmaterialuri resursebi | lari |  |  |  | 4227.15
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 7106.5095
| 360.8056 | zednadebi xarjebi samS samuS 10 % Tanxaze 361 l | lari |  |  |  | 36.0806
| 2090.368 | zednadebi xarjebi samontaJo samuS 75 % Tanxaze 2090 l | lari |  |  |  | 1567.776
|  | jami | lari |  |  |  | 8710.3661
|  | gegmiuri dagroveba 8 % | lari |  |  |  | 696.8293
|  | sul | lari |  |  |  | 9407.1954
|  | Seadgina |  | /r. sixaruliZe/

## administr
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #
administraciuli Senobis Siga el. samontaJo samuSaoebze
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 19.9066 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 5.2788 |  | aTasi lari
safuZveli: |  | muSa naxazebi: el-1; el-2, el-3; el-4
Sedgenilia: 2015 wlis II kvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi liTonis milSi d-50 | c |  | 1 |  | 153 | 153
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 6.5 | 6 | 39
1.2 | 2028-11-01 | liTonis mili d-50 mm | m |  | 15 | 7.6 | 114
2 | 8-573-3 8-574-1 8-574-23 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 385.016 | 385.016
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.8 | 8.8 | 6 | 52.8
2.2 |  | manqanebi | l | 1.05 | 22.88 | 3.2 | 73.216
2.2 | 93-52 98-247 | gamanawilebeli karada 63 a sampolusa avtomatiT | c |  | 1 | 259 | 259
3 | 8-406-6 | sakabelo arxebis gayvana | 100 m |  | 0.2 |  | 99.016 | 99.016
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 30 | 6 | 6 | 36
3.2 |  | manqanebi | l | 5.65 | 1.13 | 3.2 | 3.616
3.3 | 104-335 | sakabelo arxi 40X60 | m |  | 20 | 2.97 | 59.4
4 | 8-409-4 | vvg tipis kabelis gayvana milSi | 100 m |  | 0.2 |  | 344.532 | 344.532
4.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 2 | 6 | 12
4.2 |  | manqanebi | l | 6.3 | 1.26 | 3.2 | 4.032
4.3 |  | kabeli vvg-4X6 kv.mm. | m |  | 45 | 7.3 | 328.5
5 | 8-612-5 8-574-18 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 4 |  | 438.668 | 438.668
5.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.95 | 23.8 | 6 | 142.8
5.2 |  | manqanebi | l | 0.06 | 0.24 | 3.2 | 0.768
5.3 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 8 jgufze | c |  | 2 | 90 | 180
5.4 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 6 jgufze | c |  | 1 | 64.7 | 64.7
5.5 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 3 jgufze | c |  | 1 | 50.4 | 50.4
6 | 8-402-2 | spilenZisZarRviani, ppv tipis ganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 13.8 |  | 3585.7037 | 3585.7037
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 16.9 | 233.22 | 6 | 1399.32
6.2 |  | manqanebi | m. sT | 4.823 | 66.5574 | 3.2 | 212.9837
6.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT ppv-3X1,5 kv mm | m |  | 920 | 1.26 | 1159.2
6.4 |  | sadeni kveTiT ppv-3X2,5 kv mm | m |  | 460 | 1.77 | 814.2
7 | 8-591-2 | Cafluli tipis CamrTvelis montaJi | c |  | 31 |  | 288.08 | 288.08
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 8.06 | 6 | 48.36
7.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.35 | 10.85 | 3.2 | 34.72
7.3 | 93-14 | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 12 | 6 | 72
7.4 | 94-15 | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 19 | 7 | 133
8 | 8-591-8 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 69 |  | 584.968 | 584.968
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 23.46 | 6 | 140.76
8.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.01 | 0.69 | 3.2 | 2.208
8.3 | 98-206 | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT | c |  | 62 | 6 | 372
8.4 | 95-176 | Stefseluri rozeti kondincioneris | c |  | 7 | 10 | 70
9 |  | kondicioneris montaJi da momzadeba CarTvisTvis | c |  | 7 |  | 4671.5 | 4671.5
9.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 50 | 350 | 6 | 2100
9.2 |  | manqanebi | l | 10 | 70 | 3.2 | 224
9.3 | 94-250 | kondicioneri split. sistema 25 kv.m-ze | c |  | 3 | 508.5 | 1525.5
9.4 | 95-252 | kondicioneri split. sistema 50 kv.m-ze | c |  | 1 | 822 | 822
10 | 8-594-1 | erTnaTuriani sanaTis mowyoba | c |  | 104 |  | 3102.144 | 3102.144
10.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 107.12 | 6 | 642.72
10.2 |  | manqanebi | l | 0.58 | 60.32 | 3.2 | 193.024
10.3 | sabaz | erTnaTuriani dRis naTebis sanaTi 100 vt naTuriT | c |  | 50 | 22 | 1100
10.4 | sabaz | erTnaTuriani sanaTi nbo-1X60 | c |  | 54 | 21 | 1134
10.3 | sabaz | varvarnaTura 60 vt | c |  | 54 | 0.6 | 32.4
11 | 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 16 |  | 172.224 | 172.224
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 37.44 | 4.6 | 172.224
12 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.8 |  | 450.486 | 450.486
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 40.8 | 6 | 244.8
12.2 |  | manqanebi | l | 3.1 | 2.48 | 3.2 | 7.936
12.2 | 6--57 | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 80 | 2.29 | 183.2
12.3 | 1--38 | metalokonstruqcia | t |  | 0.01 | 1455 | 14.55
13 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 11 |  | 243.54 | 243.54
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 9.9 | 6 | 59.4
13.2 |  | manqanebi | l | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 24.64
13.3 | 2--45 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | c |  | 11 | 14.5 | 159.5
14 | 1-80-2 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 14.8 |  | 188.5816 | 188.5816
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.77 | 40.996 | 4.6 | 188.5816
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami | lari |  |  |  | 14707.4593 | 14707.4593
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 5278.7656
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 781.1437
|  | 3. Mmaterialuri resursebi | lari |  |  |  | 8647.55
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 14707.4593
| 360.8056 | zednadebi xarjebi samS samuS 10 % Tanxaze 361 l | lari |  |  |  | 36.0806
| 4917.96 | zednadebi xarjebi samontaJo samuS 75 % Tanxaze 4918 l | lari |  |  |  | 3688.47
|  | jami | lari |  |  |  | 18432.0098
|  | gegmiuri dagroveba 8 % | lari |  |  |  | 1474.5608
|  | sul | lari |  |  |  | 19906.5706
|  | Seadgina |  | /r. sixaruliZe/

## kv.centri-4
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #
kvleviTi centris Senobis Siga el. samontaJo samuSaoebze
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 8.896 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 2.4418 |  | aTasi lari
safuZveli: |  | muSa naxazebi: el-1; el-2
Sedgenilia: 2015 wlis II kvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba SenobaSi liTonis milSi d-50 | c |  | 1 |  | 115 | 115
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 6.5 | 6 | 39
1.2 | 2028-11-01 | liTonis mili d-50 mm | m |  | 10 | 7.6 | 76
2 | 8-573-3 8-574-1 8-574-23 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 385.016 | 385.016
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.8 | 8.8 | 6 | 52.8
2.2 |  | manqanebi | l | 1.05 | 22.88 | 3.2 | 73.216
2.2 | 93-52 98-247 | gamanawilebeli karada 63 a sampolusa avtomatiT | c |  | 1 | 259 | 259
3 | 8-409-4 | vvg tipis kabelis gayvana milSi | 100 m |  | 10 |  | 911.1 | 911.1
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 10 | 100 | 6 | 600
3.2 |  | manqanebi | l | 6.3 | 63 | 3.2 | 201.6
3.3 | 73-38 | kabeli vvg-4X6 kv.mm. | m |  | 15 | 7.3 | 109.5
4 | 8-612-5 8-574-18 | el. gamanawilebeli dafis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 100.592 | 100.592
4.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.95 | 5.95 | 6 | 35.7
4.2 |  | manqanebi | l | 0.06 | 0.06 | 3.2 | 0.192
4.3 |  | el. Ggamanawilebeli dafa 8 jgufze | c |  | 1 | 64.7 | 64.7
5 | 8-402-2 | spilenZisZarRviani, ppv tipis ganaTebis sadenis gayvana baTqaSis qveS | 100 m |  | 6.2 |  | 1602.4683 | 1602.4683
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 16.9 | 104.78 | 6 | 628.68
5.2 |  | manqanebi | m. sT | 4.823 | 29.9026 | 3.2 | 95.6883
5.3 |  | sadeni spilenZis ZarRviT kveTiT ppv-3X1,5 kv mm | m |  | 430 | 1.26 | 541.8
5.4 |  | sadeni kveTiT ppv-3X2,5 kv mm | m |  | 190 | 1.77 | 336.3
6 | 8-591-2 | Cafluli tipis CamrTvelis montaJi | c |  | 19 |  | 172.92 | 172.92
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.26 | 4.94 | 6 | 29.64
6.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.35 | 6.65 | 3.2 | 21.28
6.3 | 93-14 | Cafluli tipis CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 11 | 6 | 66
6.4 | 94-15 | Cafluli tipis CamrTveli orklaviSiani | c |  | 8 | 7 | 56
7 | 8-591-8 | Cafluli tipis Stepseluri rozetis montaJi | c |  | 33 |  | 170.376 | 170.376
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 11.22 | 6 | 67.32
7.2 |  | manqanebi | m. sT | 0.01 | 0.33 | 3.2 | 1.056
7.3 | 98-206 | Cafluli tipis Stefseluri rozeti damiwebiT | c |  | 17 | 6 | 102
9 | 8-601-3 | luminescencuri sanaTis mowyoba | c |  | 16 |  | 1341.816 | 1341.816
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.78 | 28.48 | 4.6 | 131.008
9.2 |  | manqanebi | l | 1.09 | 17.44 | 3.2 | 55.808
9.3 |  | daxuruli tipis luminescencuri sanaTi 2X18 kompleqtSi | c |  | 33 | 35 | 1155
10 | 8-594-1 | erTnaTuriani sanaTis mowyoba | c |  | 14 |  | 414.904 | 414.904
10.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 14.42 | 6 | 86.52
10.2 |  | manqanebi | l | 0.58 | 8.12 | 3.2 | 25.984
11 | sabaz | erTnaTuriani sanaTi nbo-1X60 | c |  | 14 | 21 | 294
10.3 | sabaz | varvarnaTura 60 vt | c |  | 14 | 0.6 | 8.4
11 | 8-593-2 | hermetuli sanaTis mowyoba | c |  | 8 |  | 300.656 | 300.656
11.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.81 | 6.48 | 4.6 | 29.808
11.2 |  | manqanebi | l | 0.58 | 4.64 | 3.2 | 14.848
11.3 | 96-216 | hermetuli sanaTi nspo9-200 | c |  | 8 | 30 | 240
11.3 | 96-216 | ekonaTura 60 vt-mde | c |  | 8 | 2 | 16
11 | 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra damiwebis konturisaTvis xeliT | kbm |  | 18 |  | 193.752 | 193.752
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 42.12 | 4.6 | 193.752
12 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m |  | 0.9 |  | 504.978 | 504.978
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 45.9 | 6 | 275.4
12.2 |  | manqanebi | l | 3.1 | 2.79 | 3.2 | 8.928
12.2 | 6--57 | horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 90 | 2.29 | 206.1
12.3 | 1--38 | metalokonstruqcia | t |  | 0.01 | 1455 | 14.55
13 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 11 |  | 243.54 | 243.54
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 9.9 | 6 | 59.4
13.2 |  | manqanebi | l | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 24.64
13.3 | 2--45 | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi 50X50X5 mm | c |  | 11 | 14.5 | 159.5
14 | 1-80-2 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 16.7 |  | 212.7914 | 212.7914
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.77 | 46.259 | 4.6 | 212.7914
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami | lari |  |  |  | 6669.9097 | 6669.9097
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 2441.8194
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 523.2403
|  | 3. Mmaterialuri resursebi | lari |  |  |  | 3704.85
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 6669.9097
| 406.5434 | zednadebi xarjebi samS samuS 10 % Tanxaze 407 l | lari |  |  |  | 40.6543
| 2035.276 | zednadebi xarjebi samontaJo samuS 75 % Tanxaze 2090 l | lari |  |  |  | 1526.457
|  | jami | lari |  |  |  | 8237.0211
|  | gegmiuri dagroveba 8 % | lari |  |  |  | 658.9617
|  | sul | lari |  |  |  | 8895.9827
|  | Seadgina |  | /r. sixaruliZe/

## gare gan
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #8
muxuris mefutkreobis sanaSene sadguris teritoriis gare ganaTebaze da el. momaragebaze
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 33.0853 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 8.4688 |  | aTasi lari
safuZveli: |  | el-1; el-2; el-3.
Sedgenilia: 2015 wlis II kvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n.daw 33-622 | liTonis sayrdenebis montaJi | c |  | 8 |  | 2487.68 | 2487.68
1.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.4 | 67.2 | 6 | 403.2
1.2 |  | manqanebi | l | 3.3 | 26.4 | 3.2 | 84.48
1.3 |  | liTonis sayrdeni | c |  | 8 | 250 | 2000
2 | s.n.daw 8_370_2 | sanaTis montaJi sayrdenebze | c |  | 8 |  | 2016.32 | 2016.32
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2 | 16 | 6 | 96
2.2 |  | manqanebi | l | 2.2 | 17.6 | 3.2 | 56.32
2.3 |  | gare ganaTebis dioduri sanaTi | c |  | 8 | 233 | 1864
3 | s.n.daw 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra kabelisaTvis | kbm |  | 291.2 |  | 3134.4768 | 3134.4768
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 681.408 | 4.6 | 3134.4768
4 | s.n.daw 1-80-7 | ormos amoTxra xeliT ganaTebis boZisTvis | kbm |  | 2.4 |  | 42.8352 | 42.8352
1.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 3.88 | 9.312 | 4.6 | 42.8352
5 | s.ndaw 1-80-7 | ormoebis amoTxra xeliT dekoratiuli sanaTebisTvis | kbm |  | 3.95 |  | 70.4996 | 70.4996
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 3.88 | 15.326 | 4.6 | 70.4996
6 | s.n.daw 33-622 | dekoratiuli sanaTebis montaJi | c |  | 8 |  | 5794.68 | 5794.68
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 8.4 | 67.2 | 6 | 403.2
6.2 |  | manqanebi | l | 3.3 | 26.4 | 3.2 | 84.48
6.3 |  | dekoratiuli sanaTi ,,filipsi~ | c |  | 61 | 87 | 5307
7 | s.n.daw 6-1-2 | sayrdenis saZirkvlis dabetoneba | kbm |  | 3.6735 |  | 604.9667 | 604.9667
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 4.5 | 16.5308 | 4.6 | 76.0414
7.2 |  | manqanebi | l | 0.37 | 1.3592 | 3.2 | 4.3494
7.3 |  | betoni | kbm | 1.02 | 3.747 | 140 | 524.5758
8 | s.n.daw 8-409-3 | kabelis Setaceba milSi | m |  | 1360 |  | 7915.3 | 7915.3
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 95.2 | 6 | 571.2
8.2 |  | manqanebi | l | 0.05 | 68 | 3.2 | 217.6
8.3 | 73-36 | kabeli vvg 4X2,5 kv. mm | m |  | 995 | 3.2 | 3184
8.4 | 73-37 | kabeli vvg 4X4 kv. mm | m |  | 150 | 4.8 | 720
8.5 | 73-38 | kabeli vvg 4X6 kv. mm | m |  | 405 | 7.3 | 2956.5
| 73-36 | sadeni 2X2,5 |  |  | 140 | 1.9 | 266
9 | s.n.daw 8-407-9 | milis (kabeliT) Cadeba mza tranSeaSi | m |  | 1360 |  | 1083.192 | 1083.192
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.16 | 217.6 | 4.6 | 1000.96
9.2 |  | manqanebi | l | 0.016 | 21.76 | 3.2 | 69.632
9.3 | 103-283 | gofrirebuli mili d-32 mm | m |  | 15 | 0.84 | 12.6
10 | s.n.daw 8-153-22 | kabelebis boloebis CakeTeba | c |  | 80 |  | 480 | 480
10.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1 | 80 | 6 | 480
11 | s.n.daw 1-81-3 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 275 |  | 1758.35 | 1758.35
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.39 | 382.25 | 4.6 | 1758.35
12 | s.n.da w 8-531-7 | fotoreles montaJi | c |  | 2 |  | 220 | 220
12.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3 | 6 | 6 | 36
12.2 | 97-164 | fotorele | c |  | 2 | 92 | 184
13 | 8-525-6 8-574-15 | sampolusiani avtomaturi amomrTvelebis montaJi da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 8 |  | 1750.344 | 1750.344
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 7 | 56 | 6 | 336
13.2 |  | manqanebi | l | 0.99 | 7.92 | 3.2 | 25.344
13.3 | 95-72 | sampolusiani avtomaturi amomrTveli , 32 a, 63 a-ze | c |  | 7 | 144 | 1008
13.4 |  | sampolusiani avtomaturi amomrTveli 250 a-ze | c |  | 1 | 381 | 381
14 | s.n.da w 8-531-3 8-574-46 | magnituri gamSvis montaJi da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 2 |  | 304.768 | 304.768
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5 | 10 | 6 | 60
14.2 |  | manqanebi | l | 0.12 | 0.24 | 3.2 | 0.768
15 | 95-75 | magnituri gamSvi 160 a | c |  | 1 | 158 | 158
15.1 | 95-97 | magnituri gamSvi 100 a | c |  | 1 | 86 | 86
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami |  |  |  |  | 27663.4123 | 27663.4123
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 8468.763
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 542.9734
|  | 3. materialuri resursebi | lari |  |  |  | 18651.6758
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 27663.4123
| 8055.9731 | zedanadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze 10% | lari |  |  |  | 805.5973
| 2887.36 | zedanadebi xarjebi el. samuSaoebze 75% | lari |  |  |  | 2165.52
|  | jami | lari |  |  |  | 30634.5296
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari |  |  |  | 2450.7624
|  | sul | lari |  |  |  | 33085.2919
|  | Seadgina |  | r. sixaruliZe

## Лист8
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
muxuris mefutkreobis sanaSene sadguris obieqtebis el momaragebaze
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 80.6032 |  | aTasi lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 16.3167 |  | aTasi lari
|  | normatiuli Sromatevadoba | 3547.108 |  | k/sT
safuZveli: |  | el-1, el-2, el-3, el-4.
Sedgenilia: 2014 wlis IVkvartlis fasebSi
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-375-3 | sakabelo Semyvanis mowyoba liTonis milSi d-50 | c |  | 1 |  | 66.9 | 66.9
1.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 29.9
1.2 | 9_19 | liTonis mili d-50 mm | m |  | 5 | 7.4 | 37
2 | 8-613-1 8-574-55 | Semyvan-gamanawilebeli karadis mowyoba da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 1 |  | 167.288 | 167.288
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 9 | 9 | 4.6 | 41.4
2.2 |  | manqanebi | l | 1.84 | 1.84 | 3.2 | 5.888
2.3 | 99-249 | Semyvan-gamanawilebeli liTonis karada | c |  | 1 | 120 | 120
3 | 8-525-6 8-574-15 | sampolusiani avtomaturi amomrTvelebis montaJi da misi momzadeba CarTvisTvis | c |  | 21 |  | 4796.728 | 4796.728
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 7 | 147 | 4.6 | 676.2
3.2 |  | manqanebi | l | 0.99 | 20.79 | 3.2 | 66.528
3.3 | 99-249 | Semyvan-gamanawilebeli liTonis karada | c |  | 1 | 120 | 120
3.4 | 95-72 | sampolusiani avtomaturi amomrTveli 25 a, 32 a, 63 a-ze | c |  | 15 | 144 | 2160
3.5 | 95-74 | sampolusiani avtomaturi amomrTveli 125 a-ze | c |  | 2 | 172 | 344
3.6 |  | sampolusiani avtomaturi amomrTveli 250 a-ze | c |  | 2 | 381 | 762
3.7 |  | sampolusiani avtomaturi amomrTveli 400 a-ze | c |  | 1 | 668 | 668
4 | s.n.daw 1-80-3 | mesame kategoriis gruntSi tranSeis moTxra kabelisaTvis | kbm |  | 422.8 |  | 4551.0192 | 4551.0192
4.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.34 | 989.352 | 4.6 | 4551.0192
5 | s.n.daw 8-142-1 | kabelisaTvis sagebis momzadeba qviSiT (qveSa da zeda safari) | m |  | 1510 |  | 3645.14 | 3645.14
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.05 | 75.5 | 4.6 | 347.3
5.2 |  | manqanebi | l | 0.07 | 105.7 | 3.2 | 338.24
5.3 |  | qviSa | kbm |  | 105.7 | 28 | 2959.6
6 | s.n.daw 8-145-4 | kabelis Cadeba mza tranSeaSi | m |  | 2535 |  | 48156.552 | 48156.552
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.16 | 405.6 | 4.6 | 1865.76
6.2 |  | manqanebi | l | 0.016 | 40.56 | 3.2 | 129.792
6.3 | 75-200 | kabeli avvg 4X4 kvmm | m |  | 340 | 3.2 | 1088
6.4 | 75-201 | kabeli avvg 4X6 kvmm | m |  | 665 | 4.8 | 3192
6.5 | 75-202 | kabeli avvg 4X10 kvmm | m |  | 615 | 8.1 | 4981.5
6.6 | 75-203 | kabeli avvg 4X16 kvmm | m |  | 375 | 13.1 | 4912.5
6.7 | 75-204 | kabeli avvg 4X25 kvmm | m |  | 265 | 20.2 | 5353
6.8 | 75-206 | kabeli avvg 4X50 kvmm | m |  | 165 | 34.6 | 5709
6.9 | 75-209 | kabeli avvg 4X120 kvmm | m |  | 250 | 83.7 | 20925
7 | 8-409-8 | kabelis gayvana plastmasis milSi | 100 m |  | 0.37 |  | 196.0652 | 196.0652
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 29 | 10.73 | 4.6 | 49.358
7.2 |  | manqanebi | l | 15.8 | 5.846 | 3.2 | 18.7072
7.2 | 75-200 | kabeli avvg 4X4 kvmm | m |  | 40 | 3.2 | 128
8 | s.n.daw 8-407-9 | milis (kabeliT) Cadeba mza tranSeaSi | m |  | 37 |  | 382.95 | 382.95
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.55 | 20.35 | 4.6 | 93.61
8.2 |  | manqanebi | l | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 11.84
8.3 | 15--14 | sqelkedliani plastmasis mili d-50 mm | m |  | 37 | 7.5 | 277.5
9 | s.n.daw 8-153-22 | kabelebis boloebis CakeTeba | c |  | 120 |  | 552 | 552
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1 | 120 | 4.6 | 552
10 | s.n.daw 1-81-3 | gruntis ukuCayra | kbm |  | 1268.4 |  | 8110.1496 | 8110.1496
10.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.39 | 1763.076 | 4.6 | 8110.1496
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami |  |  |  |  | 70624.792 | 70624.792
|  | 1. SromiTi danaxarjebi | lari |  |  |  | 16316.6968
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 570.9952
|  | 3. materialuri resursebi | lari |  |  |  | 53737.1
|  | samSeneblo resursebis mixedviT pirdapiri danaxarjebis jami | lari |  |  |  | 70624.792
| 12661.1688 | zedanadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze 10% | lari |  |  |  | 1266.1169
| 3655.528 | zedanadebi xarjebi el. samuSaoebze 75% | lari |  |  |  | 2741.646
|  | jami | lari |  |  |  | 74632.5549
|  | gegmiuri dagroveba 8% | lari |  |  |  | 5970.6044
|  | sul | lari |  |  |  | 80603.1593
|  | Seadgina |  | r. sixaruliZe

## x-1
xarjTaRricxva #1
xulos municipalitetis vernebis mTaSi sayofacxovrebo momxmarebelTa gare el. Mmomaragebis mowyobaze
# | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba | saxarjTaRricxო Rirebuleba (ლარი)
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tavi I. samSeneblo- samontaJo samuSaoebi
1 | 10 kv liTonis milisebri Sualeduri 11 m sigrZis anZis damzadeba traversebiT, caluRlebiT, damamiwebeli elementebis miduRebiT da SeRebviT. | c | 54
2 | agreTve ankeruli anZis | c | 10
3 | damzadebuli anZebis datvirTva, gadazidva, darigeba saproeqto e.g. xazis trasaze maRali gamavlobis avtomanqanebiT da xeliT m/Soris Sualeduris 54 da ankerulis 10 | c | 64
4 | 10 kv saproeqto e.g. xazis dakvalva | 100 m | 32
5 | e.g. xazis trasaze anZebis mowyobisaTvis (0,6X0,6X2,0) m kveTis ormoebis amoTxra xeliT. | c | 75
6 | anZebis mowyoba Zirebis dabetonebiT da Ddamiwebis mowyobiT m/Soris Sualeduris 54 da ankerulis 10 | c | 64
7 | damontaJebul anZebze folad-aluminis mavTulis gakidva, montaJi (3 wveri) | m | 2840
8 | saproeqto 10,0 kv e.g. xazis # 1 anZis mowyoba, k.s.p. ,,oSanaxevTan~ (35/10 kv qvesadgur ,,xixaZiri~ 10 kv fideri # 1) sahaero gamTiSvelis, gadametebuli Zabvis SemzRudvelis da damiwebis mowyobiT | komp | 1
9 | k.s.p. ,,oSanaxevis~ mkvebavi 10 kv e.g. xazis bolo anZis reabilitacia misabjenis midgmiT da ganStoebis mowyobiT | komp | 1
10 | saproeqto 10,0 kv e.g.xazis boloSi miniSnebul adgilze (kompleqsuri satransformatoro punqtis mowyoba, montaJi liTonis milisebr dgarebze bolo ankeruli anZaze mierTebis da gadametebuli Zabvis SemzRudvelis mowyobiT. | komp | 1
11 | k.s.p.-s SemoRobva mavTulbadiT, 1,6 m simaRleze, WiSkris mowyobiT. | komp | 1
12 | k.s.p.-s mowyobilobebisTvis damiwebis konturis mowyoba 4 omamde winaRobiT | komp | 18
13 | k.s.p. -s 0,4 kv mxareze aRricxvis kvanZis mowyoba gamWvirvale xufian liTonis karadaSi samfaza mricxveliT da sampolusa 25 amp. avtomaturi amomrTveliT | komp | 1
14 | mowyobili damiwebebis da konturis winaRobis laboratoriuliSemowmeba, daregulireba saproeqto maCveneblamde | c | 76
15 | damontaJebuli sadenebis da el. mowobilobebis labolatoriuli Semowmeba gamarTva, gaSveba. | komp | 1
jami Tavi I
Tavi II. fasiT gauTvaliswinebeli masala
1 | kompleqsuri satransformatoro punqti ksp -160-10/0,4 transformatoriT da saproeqto mowyobilobebiT | c | 1
2 | liTonis gamWvirvale xufiani karada 1000X250X150 | c | 1
3 | aqtiuri energiis calmimarTulebiani 1,0 sizustis klasis samfaza mricxveli 5 amp. amTvleli meqanizmiT aranakleb 5+1 cifri | c | 1
4 | denis transformatori 150/5 | c | 3
5 | samfaza avtomaturi amomrTveli 250 a. | c | 1
6 | 0,4 kv Zalovani kabeli NAYY-4X70 | m | 20
7 | 0,4 kv Zalovani kabeli NAYY-4X50 | m | 20
8 | liTonis mavTulbade 25X25 simaRle 1,6 m. | m | 14
9 | foladis mavTuli 2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
10 | foladis mili 100X4 mm2 | m | 8
11 | saxazo gamTiSveli РЛНД -10-400 amZraviT ПРН-10 m | komp | 1
12 | gadametebuli Zabvis Semzudveli ОПН-10 | komp | 2
13 | liTonis mili 159X4,5 =11 m (damkveTis) | c | 54 | 0 | 0
14 | liTonis mili 127X4,5 L=11 m | c | 7
15 | liTonis mili 127X4=11 m (damkveTis) | c | 14 | 0 | 0
16 | alumin-foladis sadeni AАС-35 (damkveTis) | m | 8700 | 0 | 0
17 | liTonis traversi ТМ-5 kronSteiniT, TavakebiT, caluRlebiT. | komp | 74
18 | 10 kv izoliatori ШФ-20 г xufiT, sadenis damWeriT da SemaerTebeli momWerebiT. | c | 189
19 | sadeni ЭП1 (samagri) | kg | 6
20 | foladis glinula Dd-18 mm LL=2,5 m (282+30=312) | c | 196
21 | foladis zolovana 40X4 mm (148+48=196) | c | 190
22 | betoni Mm-200 54+0,2+0,2=54,4 | kbm | 54.4
23 | sxvadasxva konstruqciuli rkina | t | 0
24 | antikoroziuli saRebavi | kg | 58
25 | saRebavis gamxsneli | l | 31
jami Tavi II
Tavi III. transporti da meqanizmebi
1 | satvirTo avtomanqana maRali gamavlobis samxidiani | m/sT | 24
2 | avto/amwe manqana 3,5 toniani orxidiani | m/sT | 23
3 | avto/manqana satvirTo 10 t amweobis | m/sT | 11
4 | sabrigado a/manqana orxidiani | m/sT | 28
5 | gadasatani eleqtro SesaduRebeli aparati "sak"-i | m/sT | 35
| jami Tavi III | lari
| jami Tavi I-II-III | lari
| zednadebi xarjebi araumetes 6 % | lari | %
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba araumetes 8% | lari | %
| jami | lari
| rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze | lari | 5%
| jami | lari
| d R g | lari | 18%
| sul jami | lari
pretendenti -----------------------------------------------------------