## ცხრილი N1
პრეტენდენტი –––––––––––––––––––––––––––
სატენდერო წინადადების ფასი –––––––––––––––––––––––––––
სოფელ ხცისში წყლის სისტემის მოწყობა
ცხრილი N1
№ | სამუშაოთა ჩამონათვალი | განზ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | transporti |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ. ღირებულება | ჯამი | ერთ. ღირებულება | ჯამი | ერთ. ღირებულება | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
# | Tavi 1 - Sida gamanawilebeli qselis mowyoba
1 | tranSeis mosawyobad III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT 0,25 m3 CamCis tevadobiT. Ggverdze dayriT | m3 | 556
2 | tranSeis mosawyobad III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 50
3 | polieTilenis milze adgilobrivi gruntiT baliSis mowyoba, qviani minarevebis gareSe | m3 | 182
4 | polieTilenis mili PE-100 D=75mm. PN-10 mowyobiT. | grZ.m | 1285
5 | polieTilenis mili PE-100 D=63 mm. PN-10 mowyobiT. | grZ.m | 370
6 | polieTilenis mili PE-100 D=110 mm. PN-6 mowyobiT. | grZ.m | 20
7 | polieTilenis mili PE-100 D=20 mm. PN-16 mowyobiT. | grZ.m | 30
8 | polieTilenis Camosxmuli samkapi d=75/63/75 mm mowyobiT | cali | 1
9 | polieTilenis muxli 900 kompresiuli cal mxares xraxniT 20 mm mowyobiT. | cali | 16
10 | polieTilenis muxli 900 kompresiuli 20 mm mowyobiT. | cali | 32
11 | polieTilenis ventili kompresiuli 20 mm mowyobiT. | cali | 16
12 | polieTilenis mel. unagira 110/75 | cali | 2
13 | polieTilenis mel. unagira 90/63 | cali | 1
14 | polieTilenis meqanikuri unagira 75/20 | cali | 11
15 | polieTilenis meqanikuri unagira 63/20 | cali | 5
16 | polieTilenis el.quro d=75mm | cali | 4
17 | polieTilenis el.quro d=63mm | cali | 2
18 | polieTilenis kompresiuli sacobi d=75 mm | cali | 1
19 | polieTilenis kompresiuli sacobi d=63 mm | cali | 3
sul Tavi I
Tavi II - amoTxrili gruntis ukumiyris da narCeni gruntis nayarSi gatanis samuშaoebi
1 | amoTxrili gruntis ukumiyra | m3 | 374
2 | narCeni gruntis datvirTva buldozeriT TviTmclelze da nayarSi gatana 5 km-ze | m3 | 182
sul Tavi II
sul jami I+ II
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri dagroveba | %
jami
| * gauTvaliswinebeli xarjebi | % | 3
sul jami
* შენიშვნა
* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
ü ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით;
ü პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება განხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინებს სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამის დღგ-ს ოდენობას, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
პრეტენდენტი –––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

## ცხრილი N6
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემის მოწყობა
ცხრილი N6
N | დასახელება | თითოეული ობიექტის ღირებულება
1 | სოფელ ხცისში წყლის სისტემის მოწყობა
2 | სოფელ კრისხევში წყლის ქსელის მშენებლობა
3 | სოფელ ღართაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და წყლის ქსელის მოწყობა
4 | სოფელ სარტყელაში ახალი სათავე ნაგებობის და წყლის სისტემის მოწყობა
5 | სოფელ ღვრიაწყლის არტეზიული ჭის მოწყობა და არსებული ჭის რეაბილიტაცია
სულ ჯამი (დღგ-ს გარეშე)
შენიშვნა
ü ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით;
ü პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა-შეფასება განხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინებს სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამის დღგ-ს ოდენობას, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
პრეტენდენტი –––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა, ბეჭედი)