## oieqturi
sof: cixicZiris korpusebTan arsebuli skverebis reabilitaciis
obieqturi xarjTaRricxva
mSeneblobis dasaxeleba:
N | xarjTaRricxvis N | xarjTaRricxvis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo GRirebuleba ( lari)
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samont. samuSaoebi | mowyobiloba | sxvadasxva xarjebi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | samSeneblo samontaJo samuSaoebi
jami:
gauTvaliswinebeli xarjebi
შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა
d. R.Gg. - 18%
jami

## B-4
sof: cixicZiris korpusebTan arsebuli skverebis reabilitaciis
xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba el. sadenis CasadebaT da mosworeba xeliT | 1-80-4 | m3 |  | 40
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.99 | 119.6
2 | spilenZis samontaJo mavTuli kv. 2X2.5mm2 SeZena da montaJi | 8-391-1 | m3 | 1 | 120
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.14 | 0
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0009 | 0
| spilenZis samontaJo mavTuli kv. 2X2.5mm2 |  | m | 1 | 120
| kabelis garcmis mili |  | m | 1 | 120
| sxva masalebi |  | l | 0.0288 | 0.004032
3 | el. lampionis montaJi | 22-5-2 miyenebiT | komp | 1 | 5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.345 | 1.725
| manqanebi |  | lari | 0.0267 | 0.1335
resursebi
| el. Llampioni |  | komp | 0.998 | 6
| sxva masala |  | lari | 0.0562 | 0.281
4 | foladis d-114X4 miliT (aiwona daiwonas) montaJi mm-mde | 22-5-5. miyenebiT | komp |  | 4
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.5 | 14
| manqanebi |  | lari | 0.105 | 0.42
resursebi
| mili d-114X4 |  | m | 0.999 | 15
| xis ficari |  | m3 | 1 | 0.12
| sxva masala |  | lari | 0.0973 | 0.3892
5 | saqanelebze საკიდების მოწყობა dasajdomebiT | 6-9-1 | t |  | 0.02
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 303 | 6.06
| sxva manqanebi |  | lari | 2.1 | 0.042
r e s u r s e b i
| ფოლადის jaWvi 6 mm |  | m |  | 10
| saqanelis saJdomi |  | cali |  | 5
6 | arsebuli skamebisaTvis xis ficrebis Secvla mowyoba | 11-27-2 | m2 |  | 22.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.851 | 19.1475
| sxva manqanebi |  | lari | 0.0483 | 1.0868
| lursmani |  | kg | 0.233 | 5.2425
| ficrebi skamebisaTvis (1X0,25X0,03M 36 c). (2X0,1X0,03m 45C) |  | m2 | 1.05 | 23.625
| awyobili gadasaadgilebeli skami zomebiT 2X0,5X0,7 m |  | cali | 1 | 10
7 | pemzis mowyoba 5 sm sisqeze | 23-1-1 | m3 |  | 45
| SromiTi resursebi |  | kac/sT | 1.8 | 81
resursebi
| pemza |  | m3 | 1.1 | 49.5
8 | atraqcionebis SeReba 2-jer arsebuli sxvadasvxa feriT | 13-25-2 miyenebiT | m2 |  | 50
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.5 | 25
| manqanebi |  | lari | 0.01 | 0.5
resursebi
| saRebavi wyalemusiis |  | kg | 0.25 | 12.5
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami
masalis transporti
jami