## xarjtagricxva
danarTi
# | Sifri, normativis nomei da resursi | samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba. mowyobilobis dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
[5 empty] | ganzomieba erTeulze | sul
სოფ შუხუთში გარე განათების მოწყობა რუსთაველის ქუჩაზე და საბავშვო ბაღის წინ
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 6
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 (585+200)X1,05 | grZ/m | 779.1
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 9
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) arsebuli | arsebuli
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 12
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 6
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 8
|  | SromiTi resursi | c | 6
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 1
1 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 102X75%
jami
zednadebi 173.2X8%
jami
gegmiuri mogeba
jami
1 | proeqtiT | eleqtro mricxveli kompleqtiT montaJiT (teqnikuri pirobiT) | c | 1 | 400 | 400
sul jami
სოფელ ქვიანში გარე განათების მოწყობა (დასრულება)
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 9
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 (990+12)X1,05 | grZ/m | 1059.5
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 20
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 9
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 16
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 9
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 8
|  | SromiTi resursi | c | 9
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 2
1 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 153X75%
jami
zednadebi 173.2X8%
jami
gegmiuri mogeba
jami
1 | proeqtiT | eleqtro mricxveli kompleqtiT montaJiT (teqnikuri pirobiT) | c | 1 | 400 | 400
sul jami
სოფელ ნიგოითში კალანდარიშვილების უბანში გარე განათების მოწყობა
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 5
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 762X1,05 | grZ/m | 800
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 7.5
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 5
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 10
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 14
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 8
|  | SromiTi resursi | c | 5
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 1
1 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 85X75%
jami
zednadebi 173.2X8%
jami
gegmiuri mogeba
jami
სოფელ ნიგვზიანში ბადრი აფხაზავას უბანში გარე განათების მოწყობა
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 15
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 (750+150)X1,05 | grZ/m | 945
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 15
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 16
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 6
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 28
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 12
|  | SromiTi resursi | c | 15
2 | proeqtiT | metalis boZis damzadeba dabetoneba | c | 1
| m.S.k. | metalis mili 127mm sisqiT 4mm | grZ/m | 6
|  | metalis mili 40mm sisqiT 3.5mm | grZ/m | 1.6
|  | armatura d=18aIII | grZ/m | 2
|  | betoni b-15 | kb/m | 0.275
|  | masala foladis furceli 5mm sisqiT | kb/m | 0.025
|  | el SeduRebis agregati | m/sT | 1.2
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 6.5
3 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 272X75%
jami
zednadebi 376.3X8%
jami
gegmiuri mogeba
jami
სოფელ ხიდმაღალაში გარე განათების მოწყობა
anwlianis ubnis ganaTeba
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 20
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 | grZ/m | 1930
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 30
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 20
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 42
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 80
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 14
|  | SromiTi resursi | c | 20
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 1
jami
sariSvilebis ubnis ganaTeba
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 8
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 | grZ/m | 588
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 12
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 8
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 18
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 16
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 12
|  | SromiTi resursi | c | 6
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 1
jami
goguebis da gumbariZeebis ubnis ganaTeba
1 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis mowyoba | c | 10
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT sip2X16 | grZ/m | 1081.5
|  | masala sadeni aluminis ZarRviT 2X4 | grZ/m | 15
| m.S.k. | masala sanaTi Siga gzis 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 10
|  | masala sipCamWeri (wyvili) | c | 22
| sabazro | masala kronSteini, izolatoriT | c | 30
|  | amwe teleskopuri | m/sT | 6
|  | SromiTi resursi | c | 10
|  | fotorele kompleqtiT | kompleqti | 1
jami
satransporto xarjebi
1 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
jami
sul jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 425X75%
jami
zednadebi 173,2X8%
jami
gegmiuri mogeba 6%
jami
1 | proeqtiT | eleqtro mricxveli kompleqtiT montaJiT (teqnikuri pirobiT) | c | 2 | 400 | 800
sul jami
სოფელ სუფსის ცენტრში მდებარე სკვერში გარე განათების აღდგენა
1 | sabazro | svetebze arsebuli betonis qudis demontaJi | kb/m | 0.3
|  | SromiTi resursi | kb/m | 0.3
2 | 8_375_3 8_416_2 | gare ganaTebis aRdgena | c | 12
| m.S.k. | masala sadeni izolirebuli aluminis ZarRviT 2X16 | grZ/m | 200
| m.S.k. | baRis sanaTi 85 vatiani (ekonaTuriT) | c | 12
|  | SromiTi resursi | c | 12
3 | sabazro | svetebze betonis qudis aRdgena | kb/m | 0.3
|  | masala betoni m-200 | kb/m | 0.3
|  | SromiTi resursi | kb/m | 0.3
4 |  | satransporto xarjebi | m/sT | 8
| m.S.k. | avtomobili bortiani | m/sT | 8
sul jami
zednadebi eleqtro samontaJo samuSaoebi xelfasis 120X75%
jami
zednadebi 234.1X8%
jami
gegmiuri mogeba
jami