## დანართი #1
დანართიN#1
სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)
ობიექტის დასახელება: "axalcixis municipalitetSi mdebare Sps saqarTvelos melioraciis kuTvnili mugareTis da giorgiwmindis samelioracio satumbi sadgurebis gare el. momarageba"
"_________________" |  |  |  | "____"_________"2016 წ
(პრეტენდენტის დასახელება) |  |  |  | (შევსების თარიღი)
სატენდერო წინადადების ფასი ---------------------- |  |  | (_______________________)ლარი
|  | (თანხა ციფრებით) | (თანხა სიტყვისერად)
# | Sifri | სამუშაოების დასახელება | ganzomileba | raodenoba | erTeulis fasi | saerTo rirebuleba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
mugreTis satumbi sadguri
#1 |  | samontaJo samuSaoebi
1 |  | 10kv Zabvis kamera vakuumuri amomrTveliT 630a | komp | 1 |  | 0
2 |  | rele REST-02 montaJi da Rirebuleba | komp | 2 |  | 0
3 |  | nulovani mimdevrobis denis transformatori 10kv montaJi da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
4 |  | eleqtromricxveli aqtiuri-reaqtiuri 0,4kv (sakontrolo aRricxvisaTvis) montaJi da Rirebuleba | cali | 1 |  | 0
5 |  | mricxvelis karada 20X20X60 montaJi da Rirebuleba | c | 1 |  | 0
6 |  | denis transformatori 0,4 kv 600/5 montaJi da Rirebuleba | komp. | 3 |  | 0
7 |  | kuTxur-Sualeduri sayrdenis ПР-1 montaJi 11m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9m-ani) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
8 |  | kuTxur-Sualeduri sayrdenis УA10-1 montaJi 11m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9 m-ani) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp. | 5 |  | 0
9 |  | ankeruli sayrdenis A10-6 montaJi 11m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9 m-ni) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp. | 2 |  | 0
10 |  | Sualeduri sayrdenebis П10-1 montaJi 11m CB-110-3.5 (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp. | 15 |  | 0
11 |  | kuTxur-Sualeduri sayrdenebis ПП10-1 montaJi 11m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9 m-ni) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp. | 2 |  | 0
12 |  | sahaero egx-is mowyoba 35mm2 folad-aluminis sadeniT L=3,05*1500m da Rirebuleba | m | 4575 |  | 0
13 |  | sahaero gamTiSvelis (РЛНД-630) mowyoba amZraviT kronSteinze da Rirebuleba | komp | 2 |  | 0
14 |  | gadametZabvis SemzRudvelis mowyoba sayrdenebze da Rirebuleba | komp | 6 |  | 0
15 |  | Zaluri transformatoris liTonis Senoba montaJi 10/04 kv, 400 kva. (10/0.4 kv mowyobilobiT) | komp | 1 |  | 0
16 |  | 10kv denis transformatoris mowyoba da Rirebuleba | komp. | 3 |  | 0
17 |  | aluminis salte mowyoba da Rirebuleba | grZ.m | 18 |  | 0
18 |  | faifuris izolatoris mowyoba da Rirebuleba | komp. | 15 |  | 0
19 |  | transformatoris mcvelebi 10kv montaJi da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
20 |  | 0,4kv aqtiuri energiis mricxvelis mowyoba da Rirebuleba | c | 1 |  | 0
21 |  | gamWoli izolatorebis ИП-10/630-УХЛ-Т2 mowyoba da Rirebuleba | cali | 3 |  | 0
22 |  | 10kv gamTiSvelis 10/600a mowyoba da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
23 |  | avtomaturi amomrTvelis mowyoba da Rirebuleba | c | 3 |  | 0
24 |  | spilenZis sakontrolo kabelis 1X2.5mm2 montaJi da Rirebuleba | m | 18 |  | 0
25 |  | gofrirebuli mili d=20mm mowyoba da Rirebuleba | m | 30 |  | 0
26 |  | ganmuxtvelis mowyoba da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
27 |  | Zaluri transformatori 10/04kv, 400kva mowyoba da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
28 |  | aRricxvis kvanZis liTnis karadis montaJi da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
29 |  | 10kv denis transformatoris mowyoba 75/5 da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
30 |  | aluminis salte mowyoba da Rirebuleba | m | 18 |  | 0
31 |  | faifuris izolatoris mowyoba mowyoba da Rureuleba | komp. | 15 |  | 0
32 |  | 10kv Zabvis transformatoris mowyoba da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
33 |  | Zabvis transformatoris avtomaturi amomrveli 10kv montaji da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
34 |  | 10kv aqtiuri energiis mricxvelis mowyoba | c | 1 |  | 0
35 |  | gamWoli izolatorebis ИП-10/630-УХЛ-Т2 mowyoba | c | 6 |  | 0
36 |  | 10kv gamTiSvelis РВЗ-10/400a mowyoba da Rirebuleba | komp. | 1 |  | 0
37 |  | spilenZis sakontrolo kabelis 2X2.5 mm2 montaJi da Rirebuleba | m | 24 |  | 0
38 |  | gofrirebuli mili d=70mm montaji da Rirebuleba | m | 30 |  | 0
39 |  | ganmuxtvelis mowyoba da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
40 |  | damiwebis konturebis mowyoba | komp | 4 |  | 0
41 |  | laboratoriuli Semowmeba: damiwebis konturebi, danadgarebi da sxva | erTiani Tanxa | 8 |  | 0
samSeneblo samuSaoebi
42 |  | III kat-is gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 1.3 |  | 0
43 |  | lenturi fundamentis mowyoba В-25 klasis monoliTuri betonoT | m3 | 0.9 |  | 0
44 |  | liTonis Robis mowyoba aRricxvis kvanZisaTvis mavTulbadiT h=1,5 liTonis milebze 50*3,5mm | m | 14 |  | 0
45 |  | liTonis kutikaris mowyoba aRrisxvis kvanZisaTvis | c | 1 |  | 0
46 |  | liTonis Robeebis da kutikaris SeRebva zeTovani saRerbaviT | m2 | 21 |  | 0
47 |  | miwis ukumiyra xeliT | m3 | 1.3 |  | 0
ksq-s sadgami
48 |  | III kt-is gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtoTviTmclel-ze datvirTviT | m3 | 2.4 |  | 0
49 |  | damuSaveduli gruntis gatana nayarSi | t | 4.08 |  | 0
50 |  | III kt-is gruntis damuSaveba xeliT baliSis mosawyobad | m3 | 0.5 |  | 0
51 |  | gruntis baliSis datkepvna xelis vibrosatkepniT | m3 | 0.5 |  | 0
52 |  | RorRis fenis mowyoba datkepniT | m3 | 1.2 |  | 0
53 |  | В-25 klasis monoliTuri betonis filis mowyoba | m3 | 3 |  | 0
|  | sul #1 | lari |  |  | 0
giorgiwmindas satumbi sadguri
#2 |  | 10 egx-s montaJi
1 |  | gamTiSveli sayrdenis К10-1 montaJi 11m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9m-ani) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
2 |  | ankeruli sayrdenis A10-6 montaJi 11 m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9 m-ni) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp | 3 |  | 0
3 |  | Sualeduri sayrdenebis П10-1 montaJi 11 m CB-110-3.5 (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp | 13 |  | 0
4 |  | kuTxur-Sualeduri sayrdenebis УП10-1 montaJi 11 m CB-110-3.5 misadgmeli dgariT CHB-1.1-9 (9 m-ni) (traversiT, samagri detalebiT, damiwebis konturis mowyobiT) da Rirebuleba | komp | 3 |  | 0
5 |  | sahaero egx-is mowyoba 35mm2 folad-aluminis sadeniT L=3,05*1200m da Rirebuleba | m | 3660 |  | 0
6 |  | sahaero gamTiSvelis (РЛНД-630) mowyoba amZraviT kronSteinze da Rirebuleba | komp | 2 |  | 0
7 |  | gadametZabvis SemzRudvelis mowyoba sayrdenebze da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
komleqturi satransformatoro qvesadguri
8 |  | Zaluri transformatoris liTonis Senoba montaJi (ГКТП) 10/04kv, 400kva (10/0.4kv mowyobilobiT) da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
9 |  | Zaluri transformatori 10/04kv, 400kva montaJi da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
10 |  | eleqtromricxveli aqtiuri-reaqtiuri 0.4kv (sakontrolo aRricxvisaTvis) mowyoba da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
11 |  | mricxvelis karada montaJi da Rirebuleba | c | 1 |  | 0
12 |  | denis transformatori 0,4kv 600/5 montaJi da Rirebuleba | c | 3 |  | 0
13 |  | spilenZis sakontrolo kabelis 2X2,5mm2 montaJi da Rirebuleba | m | 20 |  | 0
14 |  | gofrirebuli mili d=20 montaJi da Rirebuleba | m | 20 |  | 0
15 |  | ganmuxtvelis mowyoba da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
16 |  | 0.4kv Zabvis kamera reaqtiuli simZlavris kompensaciis danadgariT 10 kvari montaJi da Rirebuleba | komp | 1 |  | 0
17 |  | vertikaluri damiwebis konturebis mowyoba satumb sadgurSi | c | 12 |  | 0
18 |  | horizontaluri damiwebis konturebis mowyoba satumb sadgurSi | m | 30 |  | 0
19 |  | damiwebis konturebis mowyoba sayrdenebisTvis | komp | 20 |  | 0
20 |  | laboratoriuli Semowmeba: damiwebis konturebi, danadgarebi da sxva | erTiani Tanxa | 8 |  | 0
samSeneblo samuSaoebi
21 |  | III kat gruntis damuSaveba xeliT transformatoris sadgamisaTvis | m3 | 1 |  | 0
22 |  | B-25 klasis monoliTuri betoniT fundamentis mowyoba sadgamisTvis | m3 | 1 |  | 0
23 |  | III kat gruntis damuSaveba xeliT Robis saZirkvlisaTvis | m3 | 1.4 |  | 0
24 |  | B-20 klasis monoliTuri betoniT lenturi saZirkvlis mowyoba | m3 | 0.9 |  | 0
25 |  | liTonis Robis mowyoba mavTulbadiT h=1,5 liTonis milebze 50*3,5mm | m | 14 |  | 0
26 |  | liTonis kutikaris mowyoba | c | 1 |  | 0
27 |  | liTonis Robis da kutikaris liTonkonstruqciis SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 3.03 |  | 0
28 |  | gruntis ukumiyra xeliT | m3 | 1.2 |  | 0
29 |  | darCenili gruntis mosworeba xeliT | m2 | 12 |  | 0
|  | sul #2 | lari |  |  | 0
|  | sul jami #1÷#2 | lari |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi % | lari
|  | jami | lari
|  | gegmiuri dagroveba % | lari
|  | jami | lari
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% | lari
|  | jami | lari
|  | dRg 18% | lari
|  | sul xarjTaRricxviT | lari
შენიშვა:
| 1) | ერთეულის ღირებულების (სვ.6) მოცულობაზე (სვ.5) გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას (სვ.7) შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
| 2) | სამუშაოთა დასახელების ყველა პუნქტი უნდა იყოს განფასებული, ხოლო თუ სამუშაოთა მოცულობების რომელიმე პუნქტი არ არის განფასებული, ითვლება, რომ ამ პუნქტის სამუშაოთა ხარჯები გადანაწილებულია და შეტანილია სხვა პუნქტის განაკვეთებსა და ფასებში;
| 3) | გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში.
| 4) | გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
| 5) | დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად
|  | _______________________________ | __________________________
|  | (ხელმოწერა) | ბ/ა (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)