## №2
q. baTumSi gorgilaZis quCaze mdebare #1 sabavSvo baRis reabilitacia
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
Sida civi, cxeli wyalmomarageba da Sida sakanalizacio qseli
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  |  | 0 |  | lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | Rirebuleba (lari)
|  |  |  | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze | ganz. erTeulze | saproeqto monacemze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
wyalmomarageba
1 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.16-7-3 | civi wyalmomaragebis plastmasis milebis gayvana diametriT 20 mm | grZ.m |  | 95 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,37 | kac.sT | 0.4255 | 40.4225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,0136 | lari | 0.01564 | 1.4858 |  |  |  | 0
| 2.4 - 1 | mili plastmasis Dy 20 mm | gr.m | 1 | 95 |  |  |  | 0
| sabazro | fitingi Dy 20 mm | cali |  | 55 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.0163 | 1.5485 |  |  |  | 0
2 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.16-12-1 | milsadenze ventilis dayeneba - Ду20 | cali |  | 16 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*1,51 | kac.sT | 1.7365 | 27.784 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,13 | lari | 0.1495 | 2.392 |  |  |  | 0
| 6 - 151 | ventili Dy 20 mm | cali | 1 | 16 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.07 | 1.12 |  |  |  | 0
3 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-3-3 | xelsabanis, sarecxelas, Canis Semrevis dayeneba | cali |  | 10 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,82 | kac.sT | 0.943 | 9.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,01 | lari | 0.0115 | 0.115 |  |  |  | 0
| sabazro | Semrevi xelsabanis | cali |  | 4 |  |  |  | 0
| sabazro | Semrevi sabavSo xelsabanis |  |  | 2 |  |  |  | 0
| sabazro | Semrevi sarecxelas | cali |  | 2 |  |  |  | 0
| sabazro | Semrevi sarecxi Canis | cali |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.07 | 0.7 |  |  |  | 0
4 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-9-1 | eleqtro wyalgamacxeleblis dayeneba moculobiT 80 l | komp. |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*8,22 | kac.sT | 9.453 | 18.906 |  |  |  | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,31 | lari | 0.3565 | 0.713 |  |  |  | 0
| 7.1 - 6 | el. gamacxelebeli 80 l | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0
5 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.16-22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | gr.m |  | 95 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,0516 | kac.sT | 0.05934 | 5.6373 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| sabazro | wyali | kub.m | 0.01 | 0.95 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.0011 | 0.1045 |  |  |  | 0
|  | kanalizacia | [6 empty] | 0
6 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.16-6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana _ diametriT 50 mm | grZ.m |  | 20 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,609 | kac.sT | 0.70035 | 14.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,0021 | lari | 0.002415 | 0.0483 |  |  |  | 0
| 2.4 - 111 | sakanalizacio plastmasis mili ф50 mm | gr.m | 1 | 20 |  |  |  | 0
| sabazro | fasonuri nawilebi ф50 mm | cali |  | 7 |  |  |  | 0
| 1.8 - 49 | samagri detalebi | kg | 0.14 | 2.8 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.156 | 3.12 |  |  |  | 0
7 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.16-6-2 | igive _ diametriT 100 mm | grZ.m |  | 15 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,583 | kac.sT | 0.67045 | 10.0567 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,0046 | lari | 0.00529 | 0.07935 |  |  |  | 0
| 2.4 - 117 | sakanalizacio plastmasis mili ф100 mm | gr.m | 1 | 15 |  |  |  | 0
| sabazro | fasonuri nawilebi ф100 mm | cali |  | 8 |  |  |  | 0
| 1.8 - 49 | samagri detalebi | kg | 0.235 | 3.525 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.208 | 3.12 |  |  |  | 0
8 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-1-3 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | komp. |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*1,56 | kac.sT | 1.794 | 3.588 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,06 | lari | 0.069 | 0.138 |  |  |  | 0
| sabazro | xelsabani sabavSvo | komp. | 1 | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.29 | 0.58 |  |  |  | 0
9 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-1-3 | xelsabanis dayeneba | komp. |  | 4 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*1,56 | kac.sT | 1.794 | 7.176 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,06 | lari | 0.069 | 0.276 |  |  |  | 0
| sabazro | xelsabani | komp. | 1 | 4 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.29 | 1.16 |  |  |  | 0
10 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-6-2 | WurWlis sarecxi Canebis dayeneba liTonis sadgami karkasiT | komp. |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*2,71 | kac.sT | 3.1165 | 6.233 |  |  |  | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,28 | lari | 0.322 | 0.644 |  |  |  | 0
| sabazro | sarecxi Cani liTonis sadgami karkasiT | komp. | 1 | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.65 | 1.3 |  |  |  | 0
11 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-6-3 | uJangavi liTonis organyofilebiani sarecxelas dayeneba | komp. |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*2,09 | kac.sT | 2.4035 | 4.807 |  |  |  | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,1 | lari | 0.115 | 0.23 |  |  |  | 0
| sabazro | sarecxela | komp. | 1 | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.24 | 0.48 |  |  |  | 0
12 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-4-1 | unitazis dayeneba | komp. |  | 1 |  |  | 0 | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*2,44 | kac.sT | 2.806 | 2.806 |  |  | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,13 | lari | 0.1495 | 0.1495 |  |  | 0 | 0
| sabazro | unitazi | komp. | 1 | 1 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.94 | 0.94 |  |  | 0 | 0
13 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-4-1 | sabavSvo unitazis dayeneba | komp. |  | 3 |  |  | 0 | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*2,44 | kac.sT | 2.806 | 8.418 |  |  | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,13 | lari | 0.1495 | 0.4485 |  |  | 0 | 0
| sabazro | unitazi sabavSvo | komp. | 1 | 3 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.94 | 2.82 |  |  | 0 | 0
14 | sn da w IV-2-82 t-3 cx.17-1-9 | trapis dayeneba ф50 mm | cali |  | 2 |  |  |  | 0
| srf | SromiTi danaxarji 1,15*0,46 | kac.sT | 0.529 | 1.058 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| srf | manqanebi 1,15*0,02 | lari | 0.023 | 0.046 |  |  |  | 0
| sabazro | trapi ф50 mm | komp. | 1 | 2 |  |  |  | 0
| srf | sxvadasxva masala | lari | 0.11 | 0.22 |  |  |  | 0
|  | j a m i: | lari | [5 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi | lari |  | 12%
|  | j a m i: | lari
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  | 8%
|  | sul santeqnikuri samuSaoebi | lari