## defeqturi
policiis administraciuli Senoba mcxeTis raionSi, sofel saguramoSi
defeqturi aqti
samSeneblo samuSaoebi
NN | samuSao | ganz. | sul | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
samSeneblo samuSaoebi
1. miwis samuSaoebi
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 50
2 | zedmeti gruntis gatana 5 km-ze 50X1,95= | t | 97.5
3 | muSaoba nayarSi | m3 | 50
4 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 | 144
5 | III kategoriis miwis damuSaveba xeliT | m3 | 15
6 | II kategoriis gruntis ukuCayra buldozeriT (teritoriaze moWrili arsebuli gruntiT) | m3 | 119
7 | buldozeriT ukuCayrili gruntis gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 119
8 | gruntis ukuCayra xeliT datkepniT | m3 | 40
2. saZirkveli
9 | betonis momzadeba m100 betonisagan saZirkvlis koWbis qveS | m3 | 13.17
10 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis koWebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 39.51
11 | armatura a-1 | t | 0.703
12 | armatura a-3 | t | 3.246
13 | betonis momzadeba m100 betonisagan wertilovani saZirkvlebis qveS | m3 | 8
14 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betonisagan moculobiT 3 m3-mde | m3 | 42.3
15 | armatura a-1 | t | 0.18
16 | armatura a-3 | t | 2.017
3. karkasis konstruqciebi
17 | monoliTuri rk/betonis kolonebis mowyoba B25 betonisagan perimetriT 2m-mde | m3 | 23.5
18 | armatura a-1 | t | 0.5795
19 | armatura a-3 | t | 4.134
20 | monoliTuri rk/betonis rigelebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 69.77
21 | armatura a-3 | t | 6.9846
22 | armatura a-1 | t | 3.508
23 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 104.89
24 | armatura a-1 | t | 10.786
25 | armatura a-3 | t | 0.074
26 | mWimebis mowyoba - 2cali | t | 0.021
maT Soris
| armatura a-3 | t | 0.014
| zolovani foladi 150X150X20mm | t | 0.007
27 | monoliTuri rk/betonis kibeebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 2.12
28 | armatura a-1 | t | 0.005
29 | armatura a-3 | t | 0.33
30 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 0.95
31 | armatura a-1 | t | 0.025
32 | armatura a-3 | t | 0.106
33 | RorRis safuZvelis mowyoba gare kibeebisa da pandusebis qveS | m3 | 7
34 | monoliTuri betonis kibeebis, baqnis da pandusis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 1.5
4. kedlebi da tixrebi
35 | gare kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 30 sm | m3 | 111.5
36 | Sida kedlebis da parapetis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 20 sm | m3 | 53.3
37 | kedlebis gaZliereba a1 armaturiT | t | 0.5
38 | tixrebis mowyoba betonis filebiT | m2 | 406.7
5. saxuravi
39 | daTbuneba eqstrudirebuli XPS - iT sisqiT 50mm | m2 | 326
40 | xis nivnivebis mowyoba | m3 | 6.9
41 | xis nivnivebis cecxldacva | m3 | 6.9
42 | xis ficrebiT molartyva sisqiT 40mm | m2 | 326
43 | xis molartyvis cecxldacva | m2 | 326
44 | xis molartyvis antiseptireba | m2 | 326
45 | saxuravis dafarva moTuTiebuli TunuqiT | m2 | 326
46 | moTuTiebuli Tunuqis wyalsawreti milebis mowyoba | m | 26.7
47 | Tunuqis Zabrebis montaJi | c | 3
48 | parapetis dafarva moTuTiebuli TunuqiT | m2 | 24
49 | monoliTuri rk/bet. sartyelis mowyoba bet. B22,5 | m3 | 0.95
50 | armatura a-1 | t | 0.025
51 | armatura a-3 | t | 0.106
6. Riobebi
52 | maRali xarisxis aluminis fanjrebis montaJi da Rirebuleba | m2 | 63.8
53 | maRali xarisxis fasadis aluminis vitraJebis montaJi da Rirebuleba | m2 | 96.8
54 | maRali xarisxis mdf-is karebis dayeneba da Rirebuleba 21 cali | m2 | 42.3
55 | aluminis fanjris rafis dayeneba siganiT 20sm | m | 43.5
56 | liTonis karebis montaJi da Rirebuleba - 3 cali | m2 | 6
57 | liTonis karis SeRebva maRal xarisxovani zeTovani saRebaviT ori fena. | m2 | 14.4
7. iatakebi
58 | gruntis datkepna balastiT | m2 | 244.6
59 | betonis safuZvelis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 24.46
60 | betonis armireba armatura a-3 | t | 1.658
laminirebuli parketi S=238,85m2
60 | daTbuneba pemziT | m3 | 16.7195
61 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 30mm | m2 | 238.85
62 | maRali xarisxis laminirebuli parketis iatakis mowyoba plintusis mowyobiT | m2 | 238.85
xelovnuri graniti S=139 m2
63 | daTbuneba pemziT | m3 | 9.73
64 | aivnebze hidroizolacia ori fena unifleqsiT | m2 | 33.2
65 | izolacia 1 fena bikrostiT (sankvanZi) | m2 | 22.9
66 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 30mm | m2 | 139
67 | xelovnuri granitis safaris mowyoba | m2 | 139
68 | plintusebis mowyoba maRali xarisxis keramikuli filebiT - 133,09m | m2 | 13.309
8. Sida mopirkeTeba
69 | kedlebis da tixrebis maRalxarisxovani Selesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | 506.68
70 | kedlebis maRalxarisxovani Selesva gajiT | m2 | 501.54
71 | kedlebis dekoratiuli Selesva | m2 | 60.6
72 | kedlebis da tixrebis SefiTxvna, SeRebva maRalxarisxovani wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 501.54
73 | kedlebis SefiTxvna, SeRebva maRalxarisxovani fasadis saRebaviT | m2 | 288
74 | Weris SefiTxvna da SeRebva maRalxarisxovani wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 206.3
75 | Sekiduli EWeris mowyoba "amstrongis" filebiT (liTonis karkasze ) | m2 | 325.35
76 | maRali xarisxis plastikatis Sekiduli EWeris mowyoba liTonis karkasze | m2 | 26.9
77 | kedlebis mopirkeTeba maRali xarisxis moWiquli filebiT | m2 | 218.68
8. gare mopirkeTeba
78 | fasadis kedlebis Selesva | m2 | 736.9
79 | fasadis kedlebis dekoratiuli Selesva | m2 | 736.9
80 | fasadis SeRebva | m2 | 736.9
81 | fasadis mxridan fanjrebze sacremleebis mowyoba moTuTiebuli TunuqiT | m | 70.7
82 | gare xaraCoebis mowyoba da daSla | m2 | 897.5
9. sxvadasxva samuSaoebi
82 | kibeebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT (Sida kibeebi) | m2 | 10.5
83 | aluminis kibeebis moajiris mowyoba | m | 11.4
84 | kibis marSebis da baqnebis Selesva maRalxarisxovani cementis xsnariT | m2 | 11.16
85 | kibis marSebis da baqnebis SefiTxvna da SeRebva maRalxarisxovani wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 11.16
86 | liTonis moajirebis mowyoba (aivnebi) | m | 20.55
87 | liTonis moajiris SeRebva maRalxarisxovani zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 18.495
88 | marTkuTxa zolovani liTonis Jaluzis montaJi da Rirebuleba 30X3sm (92,87grZ.m) | t | 0.66
89 | liTonis Jaluzis SeRebva xis frad | t | 0.66
90 | safaris moniSvna saRebaviT siganiT 10sm parkirebisaTvis | m | 54
91 | gare kibeebis safexurebis da qvesafexurebis mopirkeTeba bazaltis filebiT(bazaltis filebi sisqiT 50mm) | m2 | 4
92 | bazaltis filebis dageba gare kibeebis baqanze da pandusze | m2 | 8
10. sadroSe
93 | miwis damuSaveba xeliT | m3 | 1.6
94 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 0.5
95 | gruntis datvirTva a/m xeliT | t | 1.98
96 | gruntis gatana 5 km-mde 1,1X1,8= | t | 1.98
97 | monoliTuri betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba m270 betonisagan moculobiT 3 m3-mde | m3 | 1.3
98 | sadroSes liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba | t | 0.5408
99 | sadroSes liTonis konstruqciebis SeRebva | t | 0.5408
100 | liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba (SesasvlelTan) | t | 1.68
101 | liTonis konstruqciebis SeRebva | t | 1.68
102 | warwerebi da gerbi | komp | 1
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
Siga civi da cxeli wyalsadeni
civi wyalsadeni
1 | polipropilenis wyalsadenis mili d=20mm | grZ.m | 25
2 | polipropilenis wyalsadenis mili d=25mm | grZ.m | 10
3 | polipropilenis wyalsadenis mili d=32mm | grZ.m | 25
4 | milebis Tboizolacia | grZ.m | 20
maT Soris:
| Tboizolacia d=25mm | grZ.m | 5
| Tboizolacia d=32mm | grZ.m | 15
5 | ventili Camketi d=15-20-25mm | c | 10
maT Soris:
| ventili d=15-20mm | c | 9
| ventili d=25mm | c | 1
cxeli wyalsadeni
6 | polipropilenis wyalsadenis mili d=20mm | grZ.m | 20
7 | ventili Camketi d=15-20mm | c | 4
8 | eleqtro gamacxelebeli W=80l | kompl. | 4
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba -
jami
Siga civi da cxeli wyalsadeni
1 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 15
2 | kanalizaciis plastmasis mili d=100mm | grZ.m | 57
3 | muxli plastmasis d=50mm 900 | c | 8
4 | wamgvari plastmasis <1350 d=100mm | c | 13
5 | samkapi plastmasis 100X50 | c | 1
6 | samkapi plastmasis d=100X100mm | c | 7
7 | jvaredini plastmasis d=100X100mm | c | 3
8 | gadamyvani plastmasis d=50X100mm | c | 7
9 | revizia plastmasis d=100mm | c | 4
10 | xelsabani sifoniTa da SemreviT | kompl. | 4
11 | Sxapis qveSsadgami sifoniT da SemreviT | kompl. | 4
12 | unitazi Camrecxi avziT | kompl. | 4
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba -
jami
gaTboba
1 | foladis paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=500mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 1
2 | paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=600mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 11
3 | paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=700mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 5
4 | paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=800mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 9
5 | paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=900mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 18
6 | paneluri radiatorebi TermoregulatoriT da haergamSvebi onkaniT L=1000mm tipi-22VK H=500 | kompl. | 2
7 | ormagi regulirebis onkani | c | 45
8 | haergamSvebi onkani | c | 43
9 | moxveva | c | 54
10 | samkapi | c | 59
12 | ventili d=20mm | c | 4
13 | plastmasis mili d=20mm | grZ.m | 310
14 | plastmasis milis izolacia d=20mm | grZ.m | 310
15 | plastmasis mili d=25mm | grZ.m | 50
16 | plastmasis milis izolacia d=25mm | grZ.m | 60
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba -
jami
ventilacia da kondencireba
gamwovi sistema #1 (savarjiSo I sarTuli)
1 | arxuli ventilatori K200L N=180vt H=250pa | komp | 1
2 | xmis mayuCi 30-15 L=980sm | c | 1
3 | haersadeni perimetriT 1000mm-mde sisqe 0,7mm | m2 | 5
gamwovi sistema #3 (sasadilo II sarTuli)
4 | arxuli ventilatori K200L N=180vt H=250pa | komp | 1
5 | haersadeni perimetriT 1000mm-mde sisqe 0,7mm | m2 | 4.5
gamwovi sistema #2, #4, #5, #6 (tualeti I sarTuli)
6 | ventilatori N=20vt | komp. | 4
7 | gamwovi cxauri 200X100 | c | 4
8 | haersadeni d=100mm sisqe 0,7mm | m2 | 7
9 | kondencioneri (split sistema) N=1,0kvt | c | 7
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
saqvabe
1 | wyalgamTbobi, sakondensacio qvabi, kedelze dasamagrebeli, CaSenebuli tumboTi, warmadoba 40,7kvt, sawvavi - bunerivi airi | kompl. | 1
2 | membranuli safarToebeli avzi V=35l | c | 1
3 | savarcxela d=50mm L=350mm | c | 2
4 | sakvamle mili d=100mm, L=1000mm | c | 1
5 | qolga d=100mm | c | 1
6 | foladis milsadeni d=25-32-40mmmmm | grZ.m | 41
maT Soris:
| foladis milsadenebi d=25mmm | grZ.m | 30
| foladis milsadenebi d=32mmm | grZ.m | 8
| foladis milsadenebi d=40mmm | grZ.m | 3
7 | ventili | c | 11
maT Soris:
| ventili d=20mm | c | 5
| ventili d=32mm | c | 2
| ventili d=40mm | c | 4
8 | ukusarqveli d=25mm | c | 1
9 | milsadenebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT | m2 | 3.8
10 | milsadenebisa izolacia mineraluri bambis matebiT | m3 | 0.12
11 | milebisadenebis izolaciis dafarva | m2 | 7.8
jami
zednadebi xarjebi
zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze -
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
Zalovani eleqtromowyobiloba da el.ganaTeba
1 | eleqtro fari 7 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 100a , gamavali 1 erTfaza avtomati 16a, 2 samfaza avtomati 16a, 3 samfaza avtomati 25a, 1 samfaza avtomati 40a | c | 1
2 | avtomaturi gadamrTveli 100 amperze | c | 1
3 | samfaza aqtiuri energiis mricxveli 5a | c | 1
4 | denis transformatori 100/5amp | c | 3
5 | eleqtro fari 6 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 16a , gamavali 6 erTfaza avtomati 16a. | c | 2
6 | eleqtro fari 4 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 16a , gamavali 4 erTfaza avtomati 16a. | c | 1
7 | eleqtro fari 10 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 25a , gamavali 10 erTfaza avtomati 16a | c | 1
8 | eleqtro fari 6 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 25a , gamavali 6 erTfaza avtomati 16a | c | 1
9 | eleqtro fari 12 jgufze. Semyvanze samfaza avtomati 40a , gamavali 12 erTfaza avtomati 16a | c | 1
10 | luminescenturi sanaTi 2Х18 | c | 18
11 | luminescenturi sanaTi 4Х18 | c | 62
12 | luminescenturi sanaTi 2Х36vt | c | 15
13 | varvaranaTuriani kedlis sanaTi mtverwyalgaumtari | c | 6
14 | varvaranaTuriani sakidi sanaTi mtverwyalgaumtari | c | 3
15 | luminiscenturi naTura 18vt | c | 285
16 | luminiscenturi naTura 36vt | c | 31
17 | varvara naTura simZ. 60-100vt | c | 10
18 | moZraobis gadamwodebebi | c | 2
19 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | c | 35
20 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT, gaormagebuli | c | 10
21 | saStefselo rozeti orpolusiani hermetuli | c | 3
22 | erTpolusiani gamomrTveli faruli gayvanilobisaTvis | c | 12
23 | igive gaormagebuli | c | 15
24 | erTpolusiani gamomrTveli hermetuli | c | 7
25 | spilenZis sadenis poliqlorvinilis izolaciiT kveTiT 3X2,5mm2 | grZ.m | 860
26 | igive kveTiT 3X4m2, 4mm2 da 6mm2 | grZ.m | 835
maT Soris:
| spilenZis sadenis poliqlorvinilis izolaciiT kveTiT 3X4mm2 | grZ.m | 615
| spilenZis sadenis poliqlorvinilis izolaciiT kveTiT 4mm2 | grZ.m | 25
| spilenZis sadenis poliqlorvinilis izolaciiT kveTiT 6mm2 | grZ.m | 195
27 | spilenZis sadenis poliqlorvinilis izolaciiT kveTiT 10mm2 da 16mm2 | grZ.m | 435
maT Soris:
| spilenZis ZarRviani sadeni kveTiT 10mm2 | grZ.m | 410
| spilenZis ZarRviani sadeni kveTiT 16mm2 | grZ.m | 25
28 | spilenZis ZarRviani sadeni kveTiT 25mm2 | grZ.m | 130
29 | spilenZis ZarRviani sadeni kveTiT 50mm2 | grZ.m | 105
30 | plastmasis mili d=20mm | grZ.m | 1475
31 | plastmasis mili d=25mm | grZ.m | 35
32 | plastmasis mili d=40mm | grZ.m | 105
33 | plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 25
34 | plastmasis mili d=63mm | grZ.m | 25
35 | zolovani foladi 40X4mm | grZ.m | 40
36 | foladis kuTxovana kveTiT 50X50X5mm sigrZiT 2,5m | c | 3
jami
zednadebi xarjebi montaJze -
jami
mogeba -
jami
satelefono da kompiuteruli qselebis mowyoba
1 | samontaJo reki (serveri) #19 | c | 1
2 | qselis marSrutizatori -240H2 | c | 1
3 | qselis komutatori -2200-48T-4G | c | 1
4 | qselis komutatori juniperi EX-2200-24T-4G | c | 1
5 | qselis gamanawilebeli iatakis Wa -57 | kompl. | 3
6 | paC-kordi (0,5m) | c | 50
7 | paC-kordi (1,0m) | c | 50
8 | paC-paneli (24 portiani) | c | 4
9 | kvebis wyaro UPS 1000V | c | 1
10 | qselis jeki | c | 100
11 | TviTxraxni 2,5sm | c | 1000
12 | internet qselis rozeti RG-45 2 budiani | c | 33
13 | internet qselis rozeti RG-45 1 budiani | c | 22
14 | telefonis xazis kabeli 4X2 | grZ.m | 100
15 | qselis kabeli U-5E cat | grZ.m | 3500
16 | sizolacio lenta (TeTri) | c | 10
17 | xamuTebi | c | 10
18 | denis damagrZelebeli 5 budiani | c | 2
jami
zednadebi xarjebi montaJze
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
saxanZro signalizacis sistema
1 | misamarTuli signalizaciis paneli (minimum 4 wrediT) | cali | 1
2 | optikuri da Tburi misamarTuli deteqtori | cali | 50
3 | saxanZro Rilaki misamarTuli | c | 3
4 | sirena misamarTuli | c | 3
5 | saxanZro kabeli 2X1 | grZ.m | 800
jami
zednadebi xarjebi montaJze
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
video meTvalyureobis sistema
1 | gare gamoyenebis videokamera | cali | 10
2 | Siga gamoyenebis videokamera | cali | 2
3 | analogiuri tipis video Camweri. (16 arxiani analogiuri kamerebis Sesabamisi) | kompl. | 1
4 | myari diski 24/7 muSaobis reJimiT | cali | 4
5 | uwyveti kvebis wyaro 1kvt simZlavris | cali | 1
6 | monitori 22 diumiani | cali | 1
7 | denis damagrZelebeli minimum 5 portiT | cali | 1
8 | NDMI kabeli minimum 3 metri | cali | 1
9 | koaqsialuri kabeli RG59 | grZ.m | 500
10 | koneqtori | kompl. | 30
11 | mikrofoni Weris samagriT, kvebis blokiT | c | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
zednadebi xarjebi montaJze -
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
generatori simZlavriT 50kva (1c)
1 | dizel-generatori simZlavriT 50kva (1c) | cali | 1
jami
zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze
jami
mogeba - (mowyobilobebis da danadgarebis Rirebulebis garda)
jami
ezos wyalsadeni
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 7
2 | IIIkategoriis gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 3
3 | zedmeti gruntis dayra a/TviTmclelebze 4X1,9= | tn | 8
4 | zedmeti gruntis gatana 5 km-ze | tn | 8
5 | qviSis momzadeba milebis qveS | m3 | 1
6 | polipropilenis mili d=32mm | grZ.m | 5
7 | gadamyvani polipropilenis d=32X20mm | c | 2
8 | wyalmzomis kvanZi | kompl. | 1
9 | rkinabetonis Wa wyalmzomisaTvis 2.0X1.0X1.5(h) plastmasis xufiT (1c) | m3 | 2.5
10 | arsebul qselSi CarTva | c | 1
jami
zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze-
jami
mogeba -
jami
ezos kanalizacia
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 4
2 | IIIkategoriis gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 3
3 | zedmeti gruntis dayra a/TviTmclelebze 1X1,9= | tn | 2
4 | zedmeti gruntis gatana 5 km-ze | tn | 2
5 | qviSis momzadeba milebis qveS | m3 | 0.65
6 | anakrebi rkinabetonis Wa D=1000 mm, plastmasis xufiT H=1000mm (1kompl) | m3 | 0.8
7 | arsebul qselSi CarTva | c | 1
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba -
jami
teritoriis vertikaluri dagegmareba
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 15
2 | zedmeti gruntis gatana 5 km-ze 15X1,95= | t | 29.25
3 | muSaoba nayarSi | m3 | 15
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
teritoriis keTilmowyoba da sarinelebis mowyoba
1 | safuZvlis zeda fena RorRiT sisqiT 10sm | m2 | 56
2 | wvrilmarcvlovani asfaltobetonis safaris mowyoba | m2 | 56
3 | betonis arxis mowyoba m327 betonisagan zomiT (0,3X0,2)m | m3 | 1
4 | liTonis cxauris mowyoba -14m | t | 0.196
maT Soris:
| kuTxovana 50×50×3 mm | t | 0.065
| milkvadrati 20×20×2 mm | t | 0.131
5 | liTonis cxauris SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | t | 0.196
6 | Slagbaumis mowyoba | komp | 1
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
arsebuli skveris reabilitacia
1 | Cveulebrivi gazonis mosawyobad miwis momzadeba xeliT, fxvieri miwis SetaniT sasqiT15sm | m2 | 60
2 | Cveulebrivi gazonis mowyoba (koindari) | m2 | 60
3 | Cveulebrivi gazonebis movla | m2 | 60
jami
zednadebi xarjebi
jami
mogeba
jami
saerTo jami:
gauTvaliswinebeli xarjebi 5%
jami:
dRg 18%:
sul: