## კრებსითი
mSeneblobis Rirebuleba
krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
q. TbilisSi, gudiaSvilis moedniს mimdebare arealis keTilmowyobissamuSaoebi (SezRudul da garTulebul pirobebSi)
/mSeneblobis dasaxeleba/
| xarjTaR-ricxvebis da angaruSebis # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | saerTo saxarjTaRri-cxvo Rir-ba | Sesrulebulia nazardi jamiT samuSaos dawyebidan | saangariSo periodSi Sesrulebulia
# |  |  | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | danadgarebis avejis da inventaris | sxvadasxva xarjebi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
gare qselebi
2 | lok.x.#1-1 | saniaRvre da kanalizaciis და სადრენაჟე da wyalsadenis ქსელი | [5 empty] | 72380.032 | 0
|  | me-6 Tavis jami | [5 empty] | 72380.032 | 0
Tavi 7
teritoriis keTilmowyoba, da gamwvaneba
1 | lok.x.#2-1 | teritoriis keTilmowyoba | [5 empty] | 2526713.507 | 53304.6512
el momarageba -ganaTeba
minaTeba
|  | me-7 Tavis jami | [5 empty] | 2526713.507 | 53304.6512
|  | 6-7 Tavebis jami | [5 empty] | 2599093.539 | 53304.6512
gauTvaliswinebeli xarji 5%
|  | jami | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | d.R.g. 18% | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | sul | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | eqspertis momsaxureba (axali samuSaoebis Rirebulebebis dadgenaze) | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | sul | [5 empty] | #REF! | #REF!
0

## სანიაღვრე-კანალიზაცია-drenaji
გუდიაშვილის მოედნის მიმდებარე არეალის კეთილმოწყობის სამუშაოები
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
(სანიაღვრე, კანალიზაცია და დრენაჟი და წყალსადენი)
საფუძველი: |  | სამუშაოთა მოცულობა | [5 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [5 empty] | 0 | ათ. ლარი
[8 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი | [5 empty] | 0 | ათ. ლარი
N რიგზე | ნორმატივის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | ხელფასი |  |  | მასალა |  |  | მექანიზმები და ტრანსპორტი |  |  | ჯამი
|  |  |  | ნორმატივის ერთეულზე | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | III kat. sveli gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze da datvirTva avtoTviTmclelebze | m3 |  | 1946
|  | eqskavatori 0,5m3 muxluxa | m3 | 1 | 1946 | [6 empty] | 4.5
2 |  | Txrilis Ziris mosworeba eqskavatoris Semdeg xeliT III kat-riis svel-webvad gruntSi | m3 |  | 326
|  | SromiTi resursi 4,24*1,2 | kac/sT | 5.088 | 1658.688 | 6
3 |  | III kat-riis sveli-webvadi gruntis damuSaveba xeliT, TxrilSi (tranSeebSi), | m3 |  | 671
|  | SromiTi resursi 4,24*1,2*1,3*1,2 | kac/sT | 7.9373 | 5325.9149 | 6
4 |  | xeliT moWrili sveli gruntis datvirTva bobkatze xeliT (1m3X1,9t-na) | tona |  | 1894.3
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 1894.3 | 19.53
5 |  | sveli gruntis gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 997
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 99.5006 | [6 empty] | 43.75
6 |  | samSeneblo nagvis da gruntis transportireba 30 km-ze (grunti 1X1,9 t=) | t |  | 5591.7
|  | transportireba | t | 1 | 5591.7 | [6 empty] | 9.2
|  | nagavsayrelis momsaxureba | t | 1 | 5591.7 | 2.59
59 |  | Txrilis kedlebis gamagreba ficrebiT (sruli gaficvra) svel yamirSi sirRmiT 3 m-mde, da daSla-gadatana | m2 |  | 2650
|  | Sromis danaxarji | m2 | 1 | 2650 | 15
|  | samSeneblo mori d-20sm. | m3 | 0.0046 | 12.19 |  |  |  | 677.96
|  | ficari Camouganavi 50mm. | m3 | 0.0079 | 20.935 |  |  |  | 677.96
|  | sxva masala | lari | 0.0041 | 10.865 |  |  |  | 4
8 |  | qviSis gadadgileba bobkatiT 70 m-de manZilze da Cayra TxrilSi | m3 |  | 504.9
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 50.389 | [6 empty] | 43.75
83 |  | qviSis baliSis mowyoba milis qveS sisqiT 10 sm da gadasworeba xeliT TxrilSi | m3 |  | 164.5
|  | Sromis danaxarji | m3 | 1 | 164.5 | 15
|  | qviSa msxvilfraqciuli | m3 | 1.1 | 180.95 |  |  |  | 42.37
84 |  | milis Tavze da gverdebze qviSis damcavi fenis mowyoba da gadasworeba xeliT TxrilSi | m3 |  | 294.5
|  | Sromis danaxarji | m3 | 1 | 294.5 | 15
|  | qviSa msxvilfraqciuli | m3 | 1.1 | 323.95 |  |  |  | 42.37
11 |  | polieTilenis gofrirebuli milebis Calageba TxrilSi d=150mm | grZ.m. |  | 108
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.855 | 92.34 | 6
|  | milis Rirebuleba d=150mm SN8 | grZ.m. | 1.01 | 109.08 |  |  |  | 15.6
|  | muxli d-150mm SN8 | cali |  | 5 |  |  |  | 23.53
|  | sxva masala | lari | 0.0278 | 3.0024 |  |  |  | 4
13 |  | polieTilenis gofrirebuli perforirebuli milis seriis SN-12 Ø300 mm Cawyoba TxrilSi, gamocdiT | gr.m |  | 558
|  | Sromis danaxarji | grZ.m. | 1 | 558 | 6.25
|  | manqanebi | lari | 0.164 | 91.512 | [6 empty] | 4
|  | polieTilenis gofrirebuli perforirebuli mili SN-12 Ø300 mm | grZ.m. | 1.01 | 563.58 |  |  |  | 56.4
|  | sxva masala | lari | 0.0204 | 11.3832 |  |  |  | 4
14 |  | polieTilenis gofrirebuli milis seriis SN-12 Ø400 mm Cawyoba TxrilSi, gamocdiT | gr.m |  | 248.04
|  | Sromis danaxarji | grZ.m. | 1 | 248.04 | 6.5
|  | manqanebi | lari | 0.219 | 54.3208 | [6 empty] | 4
|  | polieTilenis mili SN-12 Ø400 mm | grZ.m. | 1.01 | 250.5204 |  |  |  | 58.6
|  | sxva masala | lari | 0.03192 | 7.9174 |  |  |  | 4
|  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowyoba d-110 mm PN-16 | g/m |  | 80
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 80 | 6
|  | manqanebi | lari | 0.11513 | 9.21 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | polipropilenis mili d-110 mm PN-16 | grZ.m | 1.01 | 80.8 |  |  |  | 16.03
|  | sxva masalebi | lari | 0.00516 | 0.4128 |  |  |  | 4
|  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowyoba d-90 mm PN-16 | g/m |  | 50
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 50 | 6
materialuri resursebi:
|  | polipropilenis mili d-90 mm PN-16 | grZ.m | 1.01 | 50.5 |  |  |  | 10.89
|  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowyoba d-63 mm PN-16 | g/m |  | 100
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 100 | 6
materialuri resursebi:
|  | polipropilenis mili d-63 mm PN-16 | grZ.m | 1.01 | 101 |  |  |  | 5.27
|  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowyoba d-160 mm PN-16 | g/m |  | 100
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 100 | 6
materialuri resursebi:
|  | polipropilenis mili d-160 mm PN-16 | grZ.m | 1.01 | 101 |  |  |  | 32
|  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowyoba d-200 mm PN-16 | g/m |  | 140
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 140 | 6
materialuri resursebi:
|  | polipropilenis mili d-200 mm PN-16 | grZ.m | 1.01 | 141.4 |  |  |  | 51.67
14 |  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowy. d=32 mm PN16 | grZ.m. |  | 40
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 40 | 6
|  | milis Rirebuleba d=32 mm PN16 | grZ.m. | 0.937 | 37.48 |  |  |  | 1.61
14 |  | wyalsadenis polipropilenis milebis mowy. d=50 mm PN16 | grZ.m. |  | 140
|  | SromiTi resursebi | g/m | 1 | 140 | 6
|  | milis Rirebuleba d=50 mm PN16 | grZ.m. | 0.946 | 132.44 |  |  |  | 3.38
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-300 | 1km |  | 0.6975
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 92.345 | 64.4106 | 6
|  | wyali | m3 | 848 | 591.48 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 1.42 | 0.99045 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-400 | 1km |  | 0.24804
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 112.585 | 27.9256 | 6
|  | wyali | m3 | 1510 | 374.5404 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 2.52 | 0.62506 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-150 | 1km |  | 0.108
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74.635 | 8.0606 | 6
|  | wyali | m3 | 211 | 22.788 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.35 | 0.0378 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-110 | 1km |  | 0.08
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74.635 | 5.9708 | 6
|  | wyali | m3 | 211 | 16.88 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.35 | 0.028 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-90 | 1km |  | 0.05
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 65.205 | 3.2603 | 6
|  | wyali | m3 | 94 | 4.7 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.16 | 0.008 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-32 | 1km |  | 0.04
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 65.205 | 2.6082 | 6
|  | wyali | m3 | 31.1 | 1.244 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.06 | 0.0024 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-50 | 1km |  | 0.14
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 65.205 | 9.1287 | 6
|  | wyali | m3 | 31.1 | 4.354 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.06 | 0.0084 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-63 | 1km |  | 0.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 65.205 | 6.5205 | 6
|  | wyali | m3 | 31.1 | 3.11 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.06 | 0.006 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-160 | 1km |  | 0.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74.635 | 7.4635 | 6
|  | wyali | m3 | 377 | 37.7 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.06 | 0.006 |  |  |  | 4
|  | milebis recxva da hidravlikuri Semowmeba d-200 | 1km |  | 0.4355
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74.635 | 32.5035 | 6
|  | wyali | m3 | 377 | 164.1835 |  |  |  | 4.31
|  | sxva masalebi | lari | 0.06 | 0.02613 |  |  |  | 4
|  | miwiszeda hidrantis mowyoba d-100 | cali |  | 5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.611 | 18.055 | 15
|  | manqanebi | lari | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | 4
|  | miwiszeda hidranti d-100 | cali | 1 | 5 |  |  |  | 1857.8
|  | ventili | cali | 1 | 5 |  |  |  | 229
|  | saxanZro lula | cali | 1 | 5 |  |  |  | 22.1
|  | onkanebze SemaerTebeli qanCebi | cali | 3 | 15 |  |  |  | 21
|  | sxva masalebi | lari | 0.72 | 3.6 |  |  |  | 4
15 |  | polieTilenis gofrirebuli milebis Calageba TxrilSi d=200mm | grZ.m. |  | 210
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.855 | 179.55 | 6
|  | milis Rirebuleba d=200mm SN8 | grZ.m. | 1.01 | 212.1 |  |  |  | 27.4
|  | sxva masala | lari | 0.0278 | 5.838 |  |  |  | 4
16 |  | perforirebuli polieTilenis gofrirebuli Emilebis Calageba TxrilSi d=200mm | grZ.m. |  | 85.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.855 | 73.1025 | 6
|  | perforirebuli milis Rirebuleba d=200mm SN8 | grZ.m. | 1.01 | 86.355 |  |  |  | 33.4
|  | sxva masala | lari | 0.0278 | 2.3769 |  |  |  | 4
|  | polieTilenis gofrirebuli milis seriis SN-8 Ø300 mm Cawyoba TxrilSi, gamocdiT | gr.m |  | 139.5
|  | Sromis danaxarji | grZ.m. | 1 | 139.5 | 6.25
|  | manqanebi | lari | 0.164 | 22.878 | [6 empty] | 4
|  | polieTilenis mili SN-8 Ø300 mm | grZ.m. | 1.01 | 140.895 |  |  |  | 61.4
|  | sxva masala | lari | 0.0204 | 2.8458 |  |  |  | 4
|  | polieTilenis fasonuri nawilebis dayeneba | c |  | 503
|  | Sromis danaxarji | cali | 1 | 503 | 32
|  | manqanebi | lari | 0.302 | 151.906 | [6 empty] | 4
|  | gadamyvani Ø315X200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 325
|  | gadamyvani Ø315X100 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 300.84
|  | gadamyvani Ø250X200 mm | c | proeqt. | 10 |  |  |  | 141.69
|  | gadamyvani Ø250X160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 141.69
|  | gadamyvani Ø250X110 mm (brenCi) | c | proeqt. | 10 |  |  |  | 184.06
|  | gadamyvani Ø200X160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 84.74
|  | gadamyvani Ø160X110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 48
|  | gadamyvani Ø160X90 mm | c | proeqt. | 10 |  |  |  | 45.33
|  | gadamyvani Ø63X50 mm | c | proeqt. | 15 |  |  |  | 23.72
|  | gadamyvani Ø63X40 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 24.5
|  | gadamyvani Ø63X32 mm | c | proeqt. | 15 |  |  |  | 23.72
|  | gadamyvani Ø63X25 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 18.64
|  | gadamyvani Ø40X25 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 18.22
|  | gadamyvani Ø90X80 mm | c | proeqt. | 10 |  |  |  | 21.4
|  | muxli Ø250 mm | c | proeqt. | 15 |  |  |  | 254.23
|  | muxli Ø200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 233.05
|  | muxli Ø160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 130
|  | muxli Ø110 mm | c | proeqt. | 15 |  |  |  | 46.61
|  | muxli Ø90 mm | c | proeqt. | 20 |  |  |  | 38.13
|  | muxli Ø63 mm | c | proeqt. | 20 |  |  |  | 22.03
|  | muxli Ø50mm | c | proeqt. | 20 |  |  |  | 19.49
|  | muxli Ø40mm | c | proeqt. | 20 |  |  |  | 17.79
|  | muxli Ø32 mm | c | proeqt. | 15 |  |  |  | 12.28
|  | muxli Ø25 mm | c | proeqt. | 21 |  |  |  | 15.08
|  | samkapi Ø315X250 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 820
|  | samkapi Ø315X110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 738.13
|  | samkapi Ø315X90 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 738.13
|  | samkapi Ø315X63 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 550.84
|  | samkapi Ø315X50 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 550.84
|  | samkapi Ø250X200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 401.77
|  | samkapi Ø250X160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 386.35
|  | samkapi Ø250X110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 378.38
|  | samkapi Ø250X63mm (brenCi) | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 623.47
|  | samkapi Ø200X160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 238.47
|  | samkapi Ø200X110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 220.25
|  | samkapi Ø200X90 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 229.23
|  | samkapi Ø200X63 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 224.74
|  | samkapi Ø200X50 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 224.74
|  | samkapi Ø200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 199.15
|  | samkapi Ø160X110 mm | c | proeqt. | 10 |  |  |  | 182.2
|  | samkapi Ø160X90 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 111.44
|  | samkapi Ø160X63 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 107.2
|  | samkapi Ø160 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 97.45
|  | samkapi Ø63X40 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 33.05
|  | samkapi Ø63X32 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 33.05
|  | samkapi Ø40 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 25
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø315X300 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 1949.15
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø250X200 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 1148.3
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø160 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 377.11
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø110 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 216.1
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø63X50 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 72.03
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø50X40 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 50.84
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø50 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 212.71
|  | gadamyvani plastmasidan foladze Ø32X25 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 38.13
|  | el.SesaduRebeli quro Ø315 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 186.44
|  | el.SesaduRebeli quro Ø250 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 138.13
|  | el.SesaduRebeli quro Ø200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 63.55
|  | el.SesaduRebeli quro Ø160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 36.01
|  | el.SesaduRebeli quro Ø110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 22.03
|  | el.SesaduRebeli quro Ø90 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 19.06
|  | el.SesaduRebeli quro Ø63 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 11.44
|  | el.SesaduRebeli quro Ø50 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 12.28
|  | el.SesaduRebeli quro Ø40 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 9.74
|  | el.SesaduRebeli quro Ø32 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 6.77
|  | el.SesaduRebeli quro Ø25 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 6.44
|  | adaptori miltuCiT Ø300 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 425.42
|  | adaptori miltuCiT Ø250 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 194.06
|  | adaptori miltuCiT Ø200 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 131.35
|  | adaptori miltuCiT Ø160 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 80.5
|  | adaptori miltuCiT Ø110 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 49.15
|  | adaptori miltuCiT Ø90 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 41.44
|  | adaptori miltuCiT Ø63 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 28.72
|  | adaptori miltuCiT Ø50 mm | c | proeqt. | 5 |  |  |  | 23.72
|  | adaptori miltuCiT Ø40 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 18.64
|  | adaptori miltuCiT Ø32 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 22.03
|  | adaptori miltuCiT Ø25 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 19.49
|  | jvaredina Ø315 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 631.35
|  | jvaredina Ø250 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 480
|  | sarini 450 Ø315 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 415.76
|  | sarini 450 Ø250 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 222.88
|  | sarini 600 Ø200 mm | c | proeqt. | 2 |  |  |  | 102.54
|  | sarini 250 Ø200 mm | c | proeqt. | 1 |  |  |  | 102.54
|  | sarini 150 Ø160 mm | c | proeqt. | 1 |  |  |  | 190.67
|  | sarini 450 Ø110 mm | c | proeqt. | 1 |  |  |  | 50.84
|  | sarini 450 Ø63 mm | c | proeqt. | 1 |  |  |  | 38.13
|  | sxva masalebi | lari | 0.024 | 12.072 |  |  |  | 4
|  | ventilebis d-50 ianis mowyoba | cali |  | 15
|  | SromiTi resursebi | ცალი | 1.51 | 22.65 | 7.8
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.95 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | ventili d-50 | cali | 1 | 15 |  |  |  | 50.8
|  | WanWikebi qanCiT | kg | 1.1 | 16.5 |  |  |  | 5.9
|  | flianeci | cali | 2 | 30 |  |  |  | 10.6
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 1.05 |  |  |  | 4
|  | ventilebis d-90 ianis mowyoba | cali |  | 15
|  | SromiTi resursebi | ცალი | 1.51 | 22.65 | 7.8
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.95 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | ventili d-90 | cali | 1 | 15 |  |  |  | 229
|  | WanWikebi qanCiT | kg | 1.1 | 16.5 |  |  |  | 5.9
|  | flianeci | cali | 2 | 30 |  |  |  | 18.2
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 1.05 |  |  |  | 4
|  | ventilebis d-32 ianis mowyoba | cali |  | 5
|  | SromiTi resursebi | ცალი | 1.51 | 7.55 | 7.8
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.65 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | ventili d-32 | cali | 1 | 5 |  |  |  | 24
|  | WanWikebi qanCiT | kg | 1.1 | 5.5 |  |  |  | 5.9
|  | flianeci | cali | 2 | 10 |  |  |  | 8.45
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 0.35 |  |  |  | 4
|  | ventilebis d-63 ianis mowyoba | cali |  | 15
|  | SromiTi resursebi | ცალი | 1.51 | 22.65 | 7.8
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.95 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | ventili d-63 | cali | 1 | 15 |  |  |  | 63.6
|  | WanWikebi qanCiT | kg | 1.1 | 16.5 |  |  |  | 5.9
|  | flianeci | cali | 2 | 30 |  |  |  | 14.85
|  | sxva masalebi | lari | 0.07 | 1.05 |  |  |  | 4
18 |  | jeoteqsilis ormagi fenis mowyoba perforirebuli d-200 milis garSemo | m2 |  | 90
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.927 | 83.43 | 6
|  | sxva manqana | lari | 0.0003 | 0.027 | [6 empty] | 4
|  | jeoteqsili 350 g/m2 | m2 | 1.12 | 100.8 |  |  |  | 3.1
|  | gamomwvari mavTuli | kg | 0.022 | 1.98 |  |  |  | 2.48
|  | sxva masala | lari | 0.0034 | 0.306 |  |  |  | 4
19 |  | jeoteqsilis ormagi fenis mowyoba perforirebuli d-300 milis garSemo | m2 |  | 190
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.927 | 176.13 | 6
|  | sxva manqana | lari | 0.0003 | 0.057 | [6 empty] | 4
|  | jeoteqsili 350 g/m2 | m2 | 1.12 | 212.8 |  |  |  | 3.26
|  | gamomwvari mavTuli | kg | 0.022 | 4.18 |  |  |  | 2.48
|  | sxva masala | lari | 0.0034 | 0.646 |  |  |  | 4
20 |  | RorRis 10 sm sisqis fenilis mowyoba saniaRvre Wis Zirebis mosawyobad da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 30
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 105.6 | 6
|  | sxva manqana | lari | 1.06 | 31.8 | [6 empty] | 4
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 37.2 |  |  |  | 25.42
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.6 |  |  |  | 4
21 |  | saniaRvre kanalizaciis Webis mowyoba, r/b rgolebiT d=1000mm (ix. proeqti) | m3 |  | 67.51
|  | SromiTi resursebi | m3 | 1 | 67.51 | 135
|  | manqanebi | lari | 6.98 | 471.2198 | [6 empty] | 4
|  | anakrebi r/b rgolebi d=1000mm h=1 m | cali | faqt | 76 |  |  |  | 97
|  | anakrebi r/b rgolebi d=1000mm h=0,5 m | cali | faqt | 18 |  |  |  | 49
|  | rkbetonis Wis Ziri (1 cali 0,49 m3) | cali | faqt | 51 |  |  |  | 128.1
|  | betoni ~m-200~ | m3 | 0.083 | 5.6033 |  |  |  | 110
|  | danarCeni xarjebi | lari | 6.4 | 432.064 |  |  |  | 4
21 |  | wyalsadnenis Webis mowyoba, r/b rgolebiT d=1500mm (ix. proeqti) | m3 |  | 5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 5 | 135
|  | manqanebi | lari | 6.98 | 34.9 | [6 empty] | 4
|  | anakrebi r/b rgolebi d=1500mm h=1 m | cali | faqt | 5 |  |  |  | 200
|  | anakrebi r/b rgolebi d=1000mm h=0,5 m | cali | faqt |  |  |  |  | 51
|  | rkbetonis Wis Ziri (1 cali 0,49 m3) | cali | faqt | 5 |  |  |  | 134.2
|  | betoni ~m-200~ | m3 | 0.083 | 0.415 |  |  |  | 110
|  | danarCeni xarjebi | lari | 6.4 | 32 |  |  |  | 4
23 |  | saniaRvre kanalizaciis Wis Tavebis mowyoba rk/betoniT (adgilze damzadebiT) da Camosxmuli dekoratiuli cxaurebiT | cali |  | 61
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 61 | 75
|  | manqanebi | lari | 6.98 | 425.78 | [6 empty] | 4
|  | betoni ~m-200~ | m3 | 0.2 | 12.2 |  |  |  | 106
|  | armatura a-3 | tona | 0.09 | 5.49 |  |  |  | 2576.27
|  | დეკორატიული cxaura 74*74 sm (40 t-an datvirTvaze) | cali | 1 | 61 |  |  |  | 797
24 |  | saniaRvre kanalizaciis Webze wasacxebi hidroizolaciis mowyoba ori fena | m2 |  | 190
|  | SromiTi resursebi 667/(1000*0,1*3,14) | kac/sT | 2.1242 | 403.5987 | 6
|  | praimeri | kg | 0.45 | 85.5 |  |  |  | 4.57
25 |  | Wis rgolebis kedlebis lesva qviSacementis xsnariT sisqiT 2.5sm | m2 |  | 190
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.3473 | 255.9946 | 7.8
|  | xsnaris tumbo 3 kub/sT | manq/sT | 0.058937 | 11.1981 | [6 empty] | 8.89
|  | sxva manqanebi | lari | 0.038812 | 7.3744 | [6 empty] | 4
materialuri resursebi:
|  | qviSa-cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0238 | 4.522
|  | qviSa | lari | 1.11 | 5.0194 |  |  |  | 42.37
|  | cementi | t | 0.418 | 1.8902 |  |  |  | 198
|  | bade salesi | m2 | 2.58 | 490.2 |  |  |  | 7.62
|  | sxva masalebi | lari | 0.003 | 0.57 |  |  |  | 4
156 |  | saniaRvre, sadrenaJo an sakanalizacio qselis mierTeba arsebul qselTan | adg |  | 22
|  | normatiuli Sromatevadoba | adg. | 1 | 22 | 131.21
|  | betoni B7,5 | m3 | 0.05 | 1.1 |  |  |  | 102
|  | qviSa msxvilfraqciuli | m3 | 0.2 | 4.4 |  |  |  | 42.37
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 23.54 |  |  |  | 4
156 |  | saniaRvre, sadrenaJo an sakanalizacio qselis mierTeba axal qselTan | adg |  | 52
|  | normatiuli Sromatevadoba | adg. | 1 | 52 | 131.21
|  | betoni B7,5 | m3 | 0.05 | 2.6 |  |  |  | 102
|  | qviSa msxvilfraqciuli | m3 | 0.2 | 10.4 |  |  |  | 42.37
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 55.64 |  |  |  | 4
28 |  | oriani kombinirebuli wvimmimRebi Wa zomiT 90X90 sm | cali |  | 25
|  | normatiuli Sromatevadoba | cali | 1 | 25 | 150
|  | manqanebi (25t avtoamwe) | cali | 1 | 25 | [6 empty] | 50
|  | oriani kombinirebuli wvimmimRebi Wa zomiT 90X90 sm | cali | proeqtiT | 25 |  |  |  | 1700
29 |  | oriani gverdmimRebi wvimmimRebi Wa zomiT 90X90 sm | cali |  | 25
|  | normatiuli Sromatevadoba | cali | 1 | 25 | 150
|  | manqanebi (25t avtoamwe) | cali | 1 | 25 | [6 empty] | 50
|  | oriani kombinirebuli wvimmimRebi Wa zomiT 90X90 sm | cali | proeqtiT | 25 |  |  |  | 1700
33 |  | balastis gadatana "bobkatiT" 70 m-de | m3 |  | 1833.75
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 183.0083 | [6 empty] | 43.75
31 |  | balastis fenilis mowyoba xeliT da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 1467
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 3.16 | 4635.72 | 6
|  | balasti | m3 | 1.25 | 1833.75 |  |  |  | 16.94
|  | sxva masalebi | lari | 0.01 | 14.67 |  |  |  | 4
32 |  | kanalizaciis qselis SeWra arsebul qselTan | adgili |  | 11
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 17 | 187 | 6
|  | betoni ~m-100~ | m3 | 0.05 | 0.55 |  |  |  | 97
|  | qviSa msxvilfraqciani | m3 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 42.37
|  | danarCeni xarjebi | lari | 1.08 | 11.88 |  |  |  | 4
33 |  | RorRis gadatana "bobkatiT" 70 m-de | m3 |  | 55.8
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 5.5688 | [6 empty] | 43.75
34 |  | RorRis 15 sm sisqis fenilis mowyoba TxrilSi da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 45
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 3.52 | 158.4 | 6
|  | sxva manqana | lari | 1.06 | 47.7 | [6 empty] | 4
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 55.8 |  |  |  | 25.42
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.9 |  |  |  | 4
35 |  | rk/betonis arxis kedlebisa da Ziris mowyoba | m3 |  | 45
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 19.7 | 886.5 | 7.8
|  | sxva manqana | lari | 1.12 | 50.4 | [6 empty] | 4
|  | betoni m-300 W8 | m3 | 1.015 | 45.675 |  |  |  | 141.52
|  | armatura a-3 d-12 | tona | 0.044702 | 2.0116 |  |  |  | 2766.1
|  | armatura a-1 d-8 | tona | 0.004429 | 0.1993 |  |  |  | 2576.27
|  | sayalibe masala | m3 | 1 | 45 |  |  |  | 75
|  | sxva masala | lari | 1.8 | 81 |  |  |  | 4
23 |  | rk/betonis arxze (adgilze damzadebiT) da Camosxmuli dekoratiuli cxaurebiT | cali |  | 12
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 12 | 32.55
|  | manqanebi | lari | 6.98 | 83.76 | [6 empty] | 4
|  | betoni ~m-200~ | m3 | 0.2 | 2.4 |  |  |  | 105.93
|  | armatura a-3 | tona | 0.09 | 1.08 |  |  |  | 2766.1
|  | დეკორატიული cxaura 74*74 sm (40 t-an datvirTvaze) | cali | 1 | 12 |  |  |  | 797
36 |  | rk/betonis arxze bazaltis qvis cxaurebis mowyoba | m2 |  | 4.5
|  | SromiTi resursi | kac/sT | 28.9 | 130.05 | 7.8
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.99 | [6 empty] | 4
|  | bazaltis qvis cxaura 30*7 | grZ.m. | 3.5 | 15.75 |  |  |  | 550.84
|  | qviSa-cementis xsnari m-100 | m3 | 0.035 | 0.1575 |  |  |  | 125
|  | yinvagamZle webocementi | kg | 6 | 27 |  |  |  | 1.17
|  | webo orkomponentiani 400ML+100GR | kg | 0.45 | 2.025 |  |  |  | 16.94
|  | webo fodifideri | kg | 0.2 | 0.9 |  |  |  | 14.12
|  | sxva masala | lari | 1.96 | 1.9404 |  |  |  | 4
jami
satransporto xarjebi masalaze
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri mogeba
jami

## ტერიტორიის კეთილმოწყობა
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
ძირითადი სამუშაოების კრეფსითი უწყისი (ტერიტორიის კეთილმოწყობა)
საფუძველი: |  | სამუშაოთა მოცულობა | [5 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [6 empty] | ლარი
[8 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი | [6 empty] | ლარი
N რიგზე | ნორმატივის ნომერი და შიფრი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | ხელფასი |  |  | მასალა |  |  | მექანიზმები და ტრანსპორტი |  |  | ჯამი
|  |  |  | ნორმატივის ერთეულზე | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ | ზღვრ. ერთეულის ფასი | ერთეულის ფასი | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | არსებული ბორდიურების (15x30სმ) დემონტაჟი | გ/მ |  | 1200
|  | მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.785 | 942 | 16
8 |  | bazaltis bordiuris betonis fundamentis mongreva pnevmaturi CaquCiT | m3 |  | 24
|  | Sromis danaxarji | m3 | 1 | 24 | 62.5
|  | sangrevi CaquCebi (stacionalur kompresorze) | m3 | 1 | 24 | [6 empty] | 20
1 |  | rkinabetonis konstruqciebis demontaJi pnevmaturi CaquCiT | m3 |  | 79
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 22 | 1738 | 6
|  | sxva manqanebi | lari | 16.8 | 1327.2 | [6 empty] | 4
|  | demontirebuli bazaltis bordiuris datvirTva bobkatze xeliT (1m3X2,6t-na) | tona |  | 140.4
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 140.4 |  |  |  | 19.53
|  | demontirebuli bazaltis bordiuris gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 54
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 5.3892 | [6 empty] | 70
13 |  | samSeneblo nagvis da gruntis gadatana "bobkatiT" 50 m-ze | m3 |  | 119.02
|  | SromiTi resursi | m3 | 1 | 119.02 | [6 empty] | 3.5
7 |  | samSeneblo nagvis da gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze eqskavatoriT | m3 |  | 119.02
|  | eqskavatori 0,5m3 muxluxa | m3 | 1 | 119.02 | [6 empty] | 4.5
1 |  | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze da datvirTva avtoTviTmclelebze | m3 |  | 2603.3
|  | eqskavatori 0,5m3 muxluxa | m3 | 1 | 2603.3 | [6 empty] | 4.5
2 |  | samSeneblo nagvis da gruntis transportireba 30km-ze (grunti 1X1,9 t=) | t |  | 10153.727
|  | transportireba | t | 1 | 10153.727 | [6 empty] | 9.2
|  | nagavsayrelis momsaxureba | t | 1 | 10153.727 | 2.59
|  | arsebuli, dazianebuli, asfalto-betonis 15 sm sisqis fenis demontaJi sangrevi CaquCebiT | m3 |  | 439.05
|  | Sromis resursi 1,6*1,2*1,3 | kac/sT | 2.496 | 1095.8688 | 6
|  | "bobkati" 0,0191*1,2*1,3 | manq/sT | 0.029796 | 13.0819 | [6 empty] | 43.75
|  | sangrevi CaquCebi 0,775*1,2*1,3 | manq/sT | 1.209 | 530.8114 | [6 empty] | 19.29
|  | asfaltobetonis safaris frezireba (3-5 sm-mde) | 100 m² |  | 29.27
|  | Sromis danaxarji | კ/სთ | 1.725 | 50.49 | 6
|  | avtoTviTmclelebi | მ/სთ | 0.9875 | 28.9 | [6 empty] | 60.77
|  | frezi mibmuli traqtorze | მ/სთ | 0.9875 | 28.9 | [6 empty] | 46.53
|  | mosarwyavi manqana | მ/სთ | 0.9875 | 28.9 | [6 empty] | 62.72
|  | წყალი | მ3 | 2.94 | 86.05 | 4.31
|  | arsebuli granitis qvafenilis demontaJi | m2 |  | 350
|  | Sromis resursi 1,5*1,2*0,15 | kac/sT | 0.27 | 94.5 | 6
|  | "bobkati" 0,0164*1,2*0,15 | manq/sT | 0.002952 | 1.0332 | [6 empty] | 43.75
|  | sxva manqanebi 0,0966*1,2*0,15 | lari | 0.017388 | 6.0858 | [6 empty] | 4
|  | demontirebuli granitis qvafenilis datvirTva bobkatze xeliT (1m3X2,7t-na) | tona |  | 28.35
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 28.35 | 19.53
|  | demontirebuli granitis qvafenilis gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 10.5
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 1.0479 | [6 empty] | 43.75
|  | demontirebuli granitis qvafenilis dacla da dasawyobeba xeliT (1m3X2,7t-na) | tona |  | 28.35
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 28.35 | 26.04
1 |  | დ=200მმ ბურღვა და გრუნტის გამაგრება მილის ჩაშვებით | გრძ.მ |  | 3570
|  | შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 3.8967 | 13911.0762 | 7.8
|  | საბურღი მოწყობილობის კომპლექტი | მანქ/სთ | 1.489 | 5315.73 | [6 empty] | 40.71
მატერიალური რესურსები:
|  | საბურღი მილი | გრძ.მ | 0.0108 | 38.556 |  |  |  | 295.53
|  | საბურღი ძელი | ცალი | 0.00012 | 0.4284 |  |  |  | 2382
|  | ბურთულიანი სატეხი | ცალი | 0.0072 | 25.704 |  |  |  | 1783
|  | მილი დ=200მმ | გრძ.მ | 1 | 3570 |  |  |  | 61.4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.00408 | 14.5656 |  |  |  | 4
|  | ximinjebidan amoburRuli gruntis mogroveba mcire zomis teqnikis gamoyenebiT | kub.m. |  | 1289.13
|  | Sromis xarji | k/sT | 0.73 | 941.0649 | 6
|  | eqskavatori 0,25m3 | m/sT | 0.0898 | 115.7639 | [6 empty] | 26.01
|  | manqanebi | lari | 0.134 | 172.7434 | [6 empty] | 4
|  | ximinjebidan amoburRuli gruntis datvirT. avtoTviTmclelebze. eqskavatoriT | m3 |  | 1289.13
|  | eqskavatori 0,25m3 | m/sT | 0.17 | 219.1521 | [6 empty] | 26.01
|  | liTonis konstruqciebis montaJi | tona |  | 3.45
|  | SromiTi resursebi | tona | 1 | 3.45 | 1285 | [5 empty] | 96
materialuri resursebi:
|  | liTonis profilebi | tona | 1.05 | 3.6225 |  |  |  | 3200
|  | eleqtrodi | kg | 12 | 41.4 |  |  |  | 6.77
|  | liT. saWreli diski | cali | 5 | 17.25 |  |  |  | 2.8
14 |  | moxsnili asfaltobetonis safaris datvirTva avtoTviTmclelebze eqskavatoriT | m3 |  | 439.05
|  | eqskavatori 0,5m3 muxluxa | m3 | 1 | 439.05 | [6 empty] | 4.5
|  | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze da datvirTva avtoTviTmclelebze | m3 |  | 600
|  | eqskavatori 0,5m3 muxluxa | m3 | 1 | 600 | [6 empty] | 4.5
4 |  | sveli III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით 2 მ-დან 4 მ-ის სიღრმემდე და ამოტანა | მ3 |  | 250
|  | Sromis danaxarji 6.83*1.2 | m3 | 1 | 250 | 87.5
5 |  | xeliT moWrili sveli gruntis datvirTva bobkatze xeliT (1m3X1,9t-na) | tona |  | 475
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 475 | 19.53
|  | vakisis moSandakeba III kat, gruntis | 1000m2 |  | 2.372
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 106 | 251.432 | 6
|  | eqskavatoris eqspluatacia 0,8kub.m. | manq/sT | 2.02 | 4.7914 | [6 empty] | 61.43
|  | buldozeris eqspluatacia 79kvt. | manq/sT | 0.64 | 1.5181 | [6 empty] | 35.14
|  | avtogreideri 79kvt. | manq/sT | 0.97 | 2.3008 | [6 empty] | 32.38
|  | RorRis gadatana "bobkatiT" 150 m-de manZilze | m3 |  | 170.6488
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*14 | manq/sT | 0.1782 | 30.4096 | [6 empty] | 70
|  | RorRis fenilis mowyoba da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 700
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 2464 | 7.8
|  | sxva manqanebi | lari | 1.06 | 742 | [6 empty] | 4
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 868 |  |  |  | 27
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 14 |  |  |  | 4
|  | RorRis fenilis mowyoba da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 350
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 1232 | 7.8
|  | sxva manqanebi | lari | 1.06 | 371
|  | RorRi 0-20 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 434 |  |  |  | 27
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 7 |  |  |  | 4
|  | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona |  | 2.1
|  | avtogudronatori 3500l (0,3*1,2*1,15) | manq/sT | 0.414 | 0.8694 | [6 empty] | 62.91
|  | Txevadi biTumi | tona | 1.03 | 2.163 |  |  |  | 1606
|  | Txevadi biTumis mosxma 0,35g/m² | tona |  | 1.225
|  | avtogudronatori 3500l (0,3*1,2*1,15) | manq/sT | 0.414 | 0.50715 | [6 empty] | 62.91
|  | Txevadi biTumi | tona | 1.03 | 1.2618 |  |  |  | 1606
|  | asfaltobetonis datvirTva bobkatze xeliT | tona |  | 679.7
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 679.7 | 15
|  | asfaltobetonis gadatana "bobkatiT" 150 m-de manZilze | m3 |  | 679.7
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*14 | manq/sT | 0.1782 | 121.1225 | [6 empty] | 43.75
|  | asfaltis safaris ქვედა fenis mowyoba wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli nareviT, marka II, tipi `b~ h=5sm (avariuli saxlebis mdgomareobidan gamomdinare samuSaoebi tardeba meqanizaciis gareSe) | m2 |  | 3500
|  | SromiTi resursebi (14,4+2,32*4)/100*1,2*1,15 | kac/sT | 0.32678 | 1143.744 | 31.2
|  | a/betoni | tona | 0.1216 | 425.6 |  |  |  | 145.76
|  | asfaltis safaris zeda fenis mowyoba qviSa forovani a/b cxeli nareviT, h=3sm (avariuli saxlebis mdgomareobidan gamomdinare samuSaoebi tardeba meqanizaciis gareSe (trotuarebis safaris mowyoba) | m2 |  | 3500
|  | SromiTi resursebi (14,4+2,32*4)/100*1,2*1,15 | kac/sT | 0.32678 | 1143.744 | 31.2
|  | a/betoni | tona | 0.0726 | 254.1 |  |  |  | 145.76
|  | asfaltis safaris datkepna | m2 |  | 3500
|  | satkepni TviTmavali 5 toniani | m2 | 1 | 3500 | [6 empty] | 2.5
44 |  | safuZvlis qveda fenis mowyoba balastiT | m3 |  | 753
|  | SromiTi resursebi (15*1,2*1,15)/100 | kac/sT | 0.207 | 155.871 | 6
|  | balasti | m3 | 1.24 | 933.72 |  |  |  | 16.94
|  | avtogreideri 79kvt. (2,16*1,2*1,15)/100 | manq/sT | 0.029808 | 22.4454 | [6 empty] | 35.73
|  | sagzao mtkep. TviTm. pnev.svlaze 18t. (2,73*1,2*1,15)/100 | manq/sT | 0.037674 | 28.3685 | [6 empty] | 41.05
|  | sarwyavi manqana (0,97*1,2*1,15)/100 | manq/sT | 0.013386 | 10.0797 | [6 empty] | 62.72
|  | wyali | m3 | 0.07 | 52.71 |  |  |  | 3.6
|  | betonis momzadebis mowyoba B-7.5 | kub.m. |  | 31
|  | SromiTi resursebi | m3 | 1 | 31 | 31.25 |  |  | 31.25
|  | sxva manqanebi | lari | 0.283 | 8.773 | [6 empty] | 4
|  | betoni B-7.5 | m3 | 1.02 | 31.62 |  |  |  | 105.93
|  | sxva masalebi | lari | 0.62 | 19.22 | 4
|  | bazaltis bordiuris gadaadgileba bobkatiT 50 m-is manZilze | m3 |  | 44.9567
|  | Sromis danaxarji | m3 | 1 | 44.9567 | [6 empty] | 3.5
69 |  | RorRis gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 147.113
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 14.6819 | [6 empty] | 43.75
70 |  | RorRis fenilis mowyoba da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 37
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 130.24 | 7.8
|  | sxva manqanebi | lari | 1.06 | 39.22 | [6 empty] | 4
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 45.88 |  |  |  | 27
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.74 |  |  |  | 4
|  | axali bazaltis qvis bordiuris mowyoba | grZ/m |  | 999.038
|  | SromiTi resursebi | grZ/m | 1 | 999.038 | 15
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 7.0932 | [6 empty] | 4
|  | axli bazaltis bordiuri 100*30*15 | grZ/m | 1.02 | 1019.0188 |  |  |  | 49.57
|  | betoni m-200 | m3 | 0.059 | 58.9432 |  |  |  | 105.93
|  | qv/cementis xsnari ~m100~ (2,04+0,51X4)*0,4 | m3 | 0.0006 | 0.59942 |  |  |  | 123.36
|  | yinvagamZle webocementi 5*0,3 | kg | 1.5 | 1498.557 |  |  |  | 0.85
|  | webo orkomponentiani 400ML+100GR 0.45*0.3 | kg | 0.135 | 134.8701 |  |  |  | 18.5
|  | axali bordiuris gverdebis gaTla-damuSaveba | dm2 |  | 5832
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.556 | 3242.592 | 7.8
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | faqtiuri | 58.32 |  |  |  | 35
|  | axali bazaltis bordiuris Sida piris gaTla-damuSaveba filebis samontaJod | dm2 |  | 8262
|  | Sromis danaxarji | dm2 | 1 | 8262 | 4.5
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | faqtiuri | 82.62 |  |  |  | 35
|  | axali bazaltis bordiuris Sublis damrgvaleba gaTla-damuSavebiT | dm2 |  | 7776
|  | Sromis danaxarji | dm2 | 1 | 7776 | 4.5
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | faqtiuri | 77.76 |  |  |  | 35
49 |  | qviSa-cementis narevis gadatana "bobkatiT" saS. 100 m-de manZilze | m3 |  | 302.124
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*9 | manq/sT | 0.1292 | 39.0344 | [6 empty] | 43.75
49a |  | qviSa-cementis narevis zidva xeliT saS. 50 m-de manZilze | t |  | 604.248
|  | SromiTi resursi 1.5+4*0.56 | kac/sT | 3.74 | 2259.8875 | 6
50 |  | 20 sm sisqis fenilis mowyoba qviSa-cementis nareviT (gzebze da moednebze) | m2 |  | 1481
|  | SromiTi resursebi | m2 | 1 | 1481 | 7.81
|  | manqanebi 0,95+0,23X36= | lari | 0.0923 | 136.6963 | [6 empty] | 4
|  | qv/cementis narevi ~m100~ 2,04+0,51*36= | m3 | 0.204 | 302.124 |  |  |  | 125
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0636 | 94.1916 |  |  |  | 4
51 |  | qvafenilis datvirTva bobkatze xeliT (1m3-2,7t) | tona |  | 107.6
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 107.6 | 35
52 |  | granitis qvafenilis gadatana "bobkatiT" saS. 150 m-de manZilze | m3 |  | 185.0574
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*14 | manq/sT | 0.1782 | 32.9772 | [6 empty] | 43.75
53 |  | granitis qvafenilis zidva xeliT 100 m-de manZilze | t |  | 107.6
|  | SromiTi resursi 1.5+9*0.56 | kac/sT | 6.54 | 703.704 | 6
54 |  | qvafenilis mowyoba Termulad damuSavebuli, Savi granitis ZelebiT, daWra damuSavebiT | m2 |  | 1804
|  | SromiTi resursebi | m2 | 1 | 1804 | 39.06
|  | manqanebi | lari | 0.036 | 64.944 | [6 empty] | 4
|  | Termulad damuSavebuli, teSenitis Savi granitis qvis qvafenili 12X12X | m2 | 1.05 | 1893.15 |  |  |  | 190
|  | Termulad damuSavebuli, teSenitis Savi granitis qvafenili 56*94-20*47 sm | m2 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 292.37
|  | qv/cementis narevi ~m100~ | m3 | 0.03 | 54.12 |  |  |  | 125
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | 0.09 | 162.36 |  |  |  | 35
|  | sxva xarjebi | lari | 0.043 | 77.572 |  |  |  | 4
69 |  | RorRis gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 219.666
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 21.9227 | [6 empty] | 43.75
70 |  | RorRis fenilis mowyoba da datkepna vibrokontaqtoriT | m3 |  | 177.15
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 623.568 | 6
|  | sxva manqanebi | lari | 1.06 | 187.779 | [6 empty] | 4
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 219.666 |  |  |  | 27
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 3.543 |  |  |  | 4
55b |  | Termulad damuSavebuli, teSenitis Savi granitis qvis mowyoba mrgvali Webis garSemo | grZ/m |  | 50
|  | SromiTi resursebi | grZ/m | 1 | 50 | 37.5
|  | manqanebi | lari | 0.0071 | 0.355 | [6 empty] | 4
|  | Termulad damuSavebuli, teSenitis Savi granitis qva 6*6*12 sm | m2 | 0.063 | 3.15 |  |  |  | 292.37
|  | qv/cementis narevi ~m100~ | m3 | 0.0018 | 0.09 |  |  |  | 115
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | 0.0054 | 0.27 |  |  |  | 35
68a |  | qvafenilis mowyoba dacitis qvis ZelebiT, daWra damuSavebiT (ezoebSi. ix. proeqti) | m2 |  | 60
|  | SromiTi resursebi | m2 | 1 | 60 | 55
|  | sxva manqanebi | lari | 0.036 | 2.16 | [6 empty] | 4
|  | dacitis qvafenili 12X12X4 sm | m2 | 1.05 | 63 |  |  |  | 156
|  | qv/cementis narevi ~m100~ | m3 | 0.03 | 1.8 |  |  |  | 115
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | 0.09 | 5.4 |  |  |  | 35
|  | sxva xarjebi | lari | 0.043 | 2.58 |  |  |  | 4
meoradi demontirebuli masalebis gadatana damkveTis sawyobSi
1 |  | bazaltis bordiuris, Tavebis da granitis qvafenilis datvirTva avtoTviTmclelze xeliT | tona |  | 145.8
|  | SromiTi resursebi | tona | 1 | 145.8 | 38
2 |  | demontirebuli liTonkonstruqciebis datvirTva avtoTviTmclelze xeliT | tona |  | 145.8
|  | SromiTi resursebi | tona | 1 | 145.8 | 38
4 |  | meoradi, demontirebuli samSeneblo masalebis dacla damkveTis sawyobSi xeliT | tona |  | 145.8
|  | SromiTi resursebi | tona | 1 | 145.8 | 38
65 |  | granitis da dacitis qvafenilis datvirTva bobkatze xeliT (1m3-2,7t) | tona |  | 1
|  | SromiTi resursi | tona | 1 | 1 | 35
66 |  | granitis da dacitis qvafenilis gadatana "bobkatiT" 70 m-de manZilze | m3 |  | 1
|  | "bobkati" 0.041+0.0098*6 | manq/sT | 0.0998 | 0.0998 | [6 empty] | 70
67 |  | obieqtze masalebis zidva xeliT 50 m-de manZilze | t |  | 1
|  | SromiTi resursi 1.5+4*0.56 | kac/sT | 1 | 1 | 38
67a |  | granitis masiuri qvis Sublis gaTla-damuSaveba (ezoebSi xeebTan qvafenilis mosawyobad) | dm2 |  | 1
|  | Sromis danaxarji | dm2 | 1 | 1 | 4.5
|  | qvis saWreli almasis diski | cali | 0.02 | 0.02 | [6 empty] | 35
48 |  | hidrosaizolacio membranis mowyoba | m2 |  | 1657
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 2369.51 | 7.8
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 8.7821
|  | hidrosaizolacio membrana EPDM | m2 | 1.12 | 1855.84 |  |  |  | 24.57
|  | EPDM praimeri (1 grm) | bank | 0.006 | 9.942 |  |  |  | 147.45
|  | samontaJo webo (5 grm) | bank | 0.01 | 16.57 |  |  |  | 354.23
|  | nakeris TviTwebadi lenti | m | 0.2 | 331.4 |  |  |  | 5.93
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0082 | 13.5874 |  |  |  | 4
59 |  | bolardebis mowyoba 2 moZravi 2 uZravi | komp |  | 2
|  | SromiTi resursebi | komp | 0 | 0
|  | bolardi (2moZravi-2uZravi) | komp | 0 | 2 |  |  |  | 23728.81
59 |  | geoteqstilis mowyoba (trotuarebze) | m2 |  | 1657
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.312 | 516.984 | 6
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0138 | 22.8666
|  | geoteqstili Pc 400gr/m2. | m2 | 1.12 | 1855.84 |  |  |  | 4
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 3.1483 |  |  |  | 4
jami
satransporto xarjebi (masalidan)
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri mogeba
jami

## el.momarageba ganateba
q. TbilisSi, gudiaSvilis moedniს mimdebare arealis keTilmowyobissamuSaoebi (SezRudul da garTulebul pirobebSi)
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
teritoriis el. momarageba, ganaTeba
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | normatiuli resursi |  |  | masala |  |  | xelfasi |  |  | manqana-meqanizmebi |  |  | jami
|  |  | ganz. | erTeulze | sul | ზღვრ. erT. | erT. | sul | ზღვრ. erT. | erT. | sul | ზღვრ. erT. | erT. | sul
[6 empty] | fasi | fasi |  | fasi | fasi |  | fasi | fasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
მიწის სამუშაოები
1 |  | ფარის ჰერმერტიული კამერის მოწყობა | ც |  |  | 637.75 |  |  | 3200
2 |  | ქვიშის ბალიშის მოწყობა | მ3 |  | 100.95 | 12.75 |  |  | 35
3 |  | არხის გათხრა | მ3 |  | 112.85 | 63.77
4 |  | არხის დაფარვა | მ3 |  | 33.9 | 19.13
5 |  | სასიგნალო ზონარის ჩაფენა | მ | [5 empty] | 0.5
5.1 |  | xeliT moWrili sveli gruntis damuSaveba mcire zomis eqskavatoriT da datvirTva avtoTviTmclelebze | m3 |  | 500
|  | SromiTi resursi 0,0608*1,2 | kac/sT | 0.07296 | 36.48 | 6
|  | eqskavatoris eqspluatacia 0,143*1,2*1,2 | manq/sT | 0.20592 | 102.96 | [6 empty] | 25.07
|  | sxva manqanebi 0,00689*1,2*1,2 | lari | 0.0099216 | 4.9608 | [6 empty] | 3.6
5.2 |  | გრუნტის nagvis da qviSis datvirTva urikebze da gadaadgileba (10 m-dan 20 m-de) | tona |  | 950
|  | Sromis danaxarji 4.2/1.6 | tona | 1 | 950 | 18.75
5.3 |  | მონოლითური ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი პნევმატური ჩაქუჩით (xelfasi+meqanizmi) | მ3 |  | 0.901
|  | Sromis danaxarji | m3 | 1 | 0.901 | 62.5
|  | manqanebi | m3 | 1 | 0.901 | [6 empty] | 20
ბაგირების გაჭიმვა
7 |  | ფოლადის ბაგირი 3 მმ2 | მ |  |  | 10.2 |  |  | 3
8 |  | ფოლადის ბაგირი 6 მმ2 | მ |  | 362.8 | 10.2 |  |  | 6.31
9 |  | კაბელი 6-10მმ | მ |  | 36.9196 | 6.25 |  |  | 12.71
10 |  | კონექტორი | ცალი |  | 52 | 5 |  |  | 4.23
9 |  | ტალრეპი კაუჭით (უჟანგავი) | ც |  | 30 | 10.2 |  |  | 25
სანათების მონტაჟი
10 |  | სანათი | ც |  | 17 | 35.5 |  |  | 1642.32
ზღუდეების მონტაჟი
11 |  | საავტომობილო ზღუდე
|  | TALOS 9460 Ø 275 H 600 S 4 V 200 mm inox AISI 304 |  |  | 8 |  |  |  | 10635.32
|  | 24 Vdc solenoid valve allowing the post to lower |  |  | 4 |  |  |  | 1167.25
|  | Voltage stabilizer |  |  | 8 |  |  |  | 266.27
|  | ELPRO S40 |  |  | 4 |  |  |  | 956.71
|  | TALOS fisso a cementare Ø 275H 1.000 S 4 mm inox AIS |  |  | 3 |  |  |  | 3238.58
|  | N.9 led con trasformatore e 10 m cavo per serie TALOS |  |  | 3 |  |  |  | 702.82
|  | Rilevatore a 2 spire magnetiche |  |  | 4 |  |  |  | 987.67
|  | Spira preassemblata da 12 m |  |  | 4 |  |  |  | 479.9
|  | Gaspo 254 | [6 empty] | 5257.28
|  | მიმღები |  |  | 4 |  |  |  | 89.78
|  | პულტი |  |  | 4 |  |  |  | 27.86
|  | ავტომატური ბოლარდების სამონტაჟო კორპუსის კომპლექტი (გილზა) |  |  | 3 |  |  |  | 139.32
|  | საკომუნიკაციო კარადა (500x400x200 მმ) IP65/IK10 |  |  | 4 |  |  |  | 387.02
|  | ამომრთველი 16ა |  |  | 4 |  |  |  | 12.38
|  | DIN რეიკა |  |  | 2 |  |  |  | 30.96
|  | გოფრირებული მილი Ø50 მმ |  |  | 150 |  |  |  | 2.78
|  | გოფრირებული მილი Ø40 მმ |  |  | 150 |  |  |  | 2.16
|  | მართვის მრავალწვერა სპილენძის კაბელი 10x1,5 მმ |  |  | 180 |  |  |  | 17.6
|  | მართვის მრავალწვერა სპილენძის კაბელი 14x1,5 მმ |  |  | 150 |  |  |  | 7
|  | გარე მონტაჟის კვების კაბელი 3x2,5 მმ |  |  | 140 |  |  |  | 3.99
|  | ეკრანირებული კაბელი CU, TW SHIELD. LSZH EN50200 PH120 2x1,5 მმ | [6 empty] | 3.15
|  | სამონტაჟო აქსესუარების ნაკრები (ქურო, კლემნიკი, იზოლენტა, ღვედი, კაბელის სამაგრი ...) |  |  | 4 | 1572.75 |  |  | 108.36
სულ, ლარი
დანადგარები ,მოწყობილობები
ტრასპორტი (მასალებიდან)
დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები
ზედნადები ხარჯები დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასიდან
ჯამი
კომპანიის მოგება
ჯამი
12 |  | კაბელის მონტაჟი NHXMH 3X50+25+25 | მ |  | 26 | 2.55 |  |  | 74
13 |  | კაბელის მონტაჟი NYM 3X50+25+25 | მ |  | 35 | 2.55 |  |  | 69
14 |  | კაბელის მონტაჟი NYM 3X10+10+6 | მ |  | 24 | 1.91 |  |  | 14
15 |  | კაბელის მონტაჟი NYM 3X10 | მ |  | 475 | 1.27 |  |  | 10
16 |  | კაბელის მონტაჟი NYM 3x4 | მ |  | 2180 | 0.63 |  |  | 3.9
17 |  | კაბელის მონტაჟი NYM 3X2,5 | მ |  | 22 | 0.63 |  |  | 2.4
17.1 |  | მართვის მრავალწვერა სპილენძის კაბელი 10x1,5 მმ | მ |  | 67 | 3.75 |  |  | 17.02
17.2 |  | კაბელის მონტაჟი 5X10 | მ |  | 92 | 3.75 |  |  | 12.28
17.3 |  | კაბელის მონტაჟი 4X25 | მ |  | 22 | 6.25 |  |  | 5.08
18 |  | კაბელის მონტაჟი თვითმზიდი იზოლირებული სადენი 3X16+16 | მ |  |  | 8.92 |  |  | 3.2
19 |  | კაბელის მონტაჟი თვითმზიდი იზოლირებული სადენი 2X16 | მ |  |  | 6.37 |  |  | 2.32
20 |  | საკაბელო კონტაკტი | ც | [5 empty] | 5
20.1 |  | gofrirebuli milebis Calageba TxrilSi d=70mm | grZ.m. |  | 18
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.803 | 14.454 | 4.6
|  | milis Rirebuleba d=70mm | grZ.m. | 1.01 | 18.18 |  |  |  | 4.66
|  | sxva masala | lari | 0.0185 | 0.333 |  |  |  | 4
20.2 |  | gofrirebuli milebis Calageba TxrilSi d=110mm | grZ.m. |  | 492
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.803 | 395.076 | 4.6
|  | milis Rirebuleba d=110mm | grZ.m. | 1.01 | 496.92 |  |  |  | 9.2
|  | sxva masala | lari | 0.0185 | 9.102 |  |  |  | 4
20.3 |  | kabelebis damcavi PVC გოფრირებული მილების მონტაჟი d-40 - d-20 | gr/m |  | 3156
|  | შრომითი რესურსი | gr/m | 1 | 3156 | 1
|  | PVC გოფრირებული damcavi მილი d-40 | gr/m |  | 613 |  |  |  | 1.86
|  | PVC გოფრირებული damcavi მილი d-32 | gr/m |  | 475 |  |  |  | 1.27
|  | PVC გოფრირებული damcavi მილი d-20 | gr/m |  | 2068 |  |  |  | 0.59
20.4 |  | arsebuli kabelis gadabma axal kabelTan quroTi | wert |  | 30
|  | შრომითი რესურსი | წერტ | 1 | 30 | 150
|  | quro | cali | 1 | 3 |  |  |  | 645
20.5 |  | Webis mowyoba, r/b rgolebiT d=800mm | m3 |  | 7.82
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 14.6 | 114.172 | 6
|  | manqanebi | lari | 5.5 | 43.01 | [6 empty] | 4
|  | anakrebi r/b rgolebi d=800mm h=1 m (1 cali 0,34 m3) | cali | faqt | 10 |  |  |  | 97
|  | anakrebi r/b rgolebi d=800mm h=0,6 m (1 cali 0,17 m3) | cali | faqt | 8 |  |  |  | 85
|  | rkbetonis Wis Ziri (1 cali 0,17 m3) | cali | faqt | 18 |  |  |  | 128.1
|  | betoni ~m-200~ | m3 | 0.413 | 3.2297 |  |  |  | 106
|  | gudronSi gaJRenTili ZenZi | kg | 7.85 | 61.387 |  |  |  | 2
|  | danarCeni xarjebi | lari | 6.77 | 52.9414 |  |  |  | 4
20.6 |  | 10 sm-mde sisqis rkinabetonis iatakis da kedlebis gaxvreta saburRi dazgiT d=110 mm | cali |  | 20
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.41 | 28.2 | 4.6
|  | saburRi dazga | manq/sT | 0.704 | 14.08 | [6 empty] | 3.08
|  | sxva manqana | lari | 0.008 | 0.16 | [6 empty] | 3.2
|  | almasis rgoluri burRi d=22 mm | cali | 0.0202 | 0.404 |  |  |  | 157.62
|  | sxva masala | lari | 0.0462 | 0.924 |  |  |  | 3.2
20.7 |  | RorRis fenilis mowyoba | m3 |  | 7.344
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 3.52 | 25.8509 | 6
|  | sxva manqana | lari | 1.06 | 7.7846 | [6 empty] | 3.6
|  | RorRi 0-40 mm fraqciis | m3 | 1.24 | 9.1066 |  |  |  | 23.72
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.14688 |  |  |  | 4
20.8 |  | drenaJis.bolardebis da karadebis saZirkvlis mowyoba betoniT | m3 |  | 5.1
|  | SromiTi resursebi | m3 | 1 | 5.1 | 125
|  | betoni ~B20~ | m3 | 1.015 | 5.1765 |  |  |  | 110
|  | sayalibe masala | m3 | 1 | 5.1 |  |  |  | 25
20.9 |  | baRis lampionebisaTvis mon. r/b sayrdenebis mowyoba | m3 |  | 3.051
|  | SromiTi resursebi | m3 | 1 | 3.051 | 100
|  | manqanebi | lari | 0.92 | 2.8069 | [6 empty] | 3.2
|  | betoni ~B20~ adgilze momzadebuli | m3 | 1.015 | 3.0968 |  |  |  | 108
|  | yalibis fari 25mm. | kv.m. | faq-ri | 7.26 |  |  |  | 19.64
|  | yalibis ficari IIIx. 40mm-iani | m3 | 0.0114 | 0.034781 |  |  |  | 576.27
|  | sxva xarjebi | lari | 0.6 | 1.8306 |  |  |  | 3.2
20.1 |  | baRis sam sanaTiani lampionebis arsebuli liTonis sayrdeni boZis montaJi | cali |  | 6
|  | SromiTi resursi 2,52*1,5 | kac/sT | 3.78 | 22.68 | 7.8
|  | avtoamwe-saburRi manqana 1,2*1,5 | man/sT | 1.8 | 10.8 | [6 empty] | 32.14
|  | avtoamwe 16 t-ni 1,25*1,5 | man/sT | 1.875 | 11.25 | [6 empty] | 37.74
|  | liTonis boZi | cali |  | 6 |  |  |  | 360.16
20.11 |  | uJangavi liTonis milis mowyoba | cali |  | 6
|  | SromiTi resursi 2,52*1,5 | kac/sT | 3.78 | 22.68 | 7.8
|  | avtoamwe-saburRi manqana 1,2*1,5 | man/sT | 1.8 | 10.8 | [6 empty] | 32.14
|  | avtoamwe 16 t-ni 1,25*1,5 | man/sT | 1.875 | 11.25 | [6 empty] | 37.74
|  | uJangavi liToni mili | cali |  | 6 |  |  |  | 797.54
20.12 |  | plastmasis yuTis mowyoba miwaSi | cali |  | 6
|  | SromiTi resursebi | cali | 1 | 6 | 87.5
|  | manqanebi | lari | 0.151 | 0.906 | [6 empty] | 3.2
|  | plastmasis yuTi | cali | 1 | 6 |  |  |  | 99
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.144 |  |  |  | 3.2
გამანაწილებელი ფარი/BOQ_Distribution_Boards
21 |  | MDB |  |  |  | 765.49 |  |  | 3844.36
22 |  | ელ კარადების მოწყობა 600X600 |  |  | 2 | 750 |  |  | 2017.01
23 |  | ელ კარადების მოწყობა 600X400 |  |  | 1 | 750 |  |  | 1728.85
24 |  | DBP/DBL |  |  | 1 | 334.03 |  |  | 1785.71
სულ, ლარი
დანადგარები ,მოწყობილობები
ტრასპორტი (მასალებიდან)
დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები
ზედნადები ხარჯები დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასიდან 68 %
ჯამი
კომპანიის მოგება 8%
ჯამი
23 |  | ბალიშის მოწყობა | მ3 |  | 35 | 12.75 |  |  | 25
24 |  | არხის გათხრა | მ3 |  | 70 | 63.77
25 |  | არხის დაფარვა | მ3 |  | 35 | 19.13
26 |  | ზონარის ჩაფენა | მ |  | 350 |  |  |  | 0.5
|  | კაბელის მონტაჟი NYM 3x4 | მ |  | 350 | 0.63 |  |  | 3.9
სულ, ლარი
დანადგარები ,მოწყობილობები
ტრასპორტი (მასალებიდან)
დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები
ზედნადები ხარჯები დანადგარები ,მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასიდან
ჯამი
კომპანიის მოგება
ჯამი
სულ ჯამი

## minaTeba
q. TbilisSi, gudiaSvilis moednisa da mimdebare arealis keTilmowyobis da gudiaSvilis moedanze arsebuli baRis reabilitaciis samuSaoebi (SezRudul da garTulebul pirobebSi)
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
teritoriis el. momarageba, ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
შენობებზე მინათებების მოწყობის სამუშაოები
პროდუქტის დასახელება | ბრენდი | რაოდენობა | პროდუქტის ღირებულება |  |  | მონტაჟის ღირებულება |  |  | ჯამური ღირებულება (დღგ-ს გარეშე)
|  |  | ზღვრ. ერთ. ფასი | ერთ. ფასი | ჯამი | ზღვრ. ერთ. ფასი | ერთ. ფასი | ჯამი
აბესაძე 21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
Simes S.1058W MICROFOCUS | SIMES | 6 | 2512.8 |  |  | 45
Simes S.1058W MICROFOCUS | SIMES | 8 | 2512.8 |  |  | 45
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini | 7 | 940 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini | 14 | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 12 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 | 12 | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1944 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 1800 |  |  | 1260
სახარჯი მასალები | 0 |  | 650 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
აბო თბილელი 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 109135137 renato led | ares | 12 | 3187.8 |  |  | 45
Ares - 109135137 renato led | ares | 4 | 4140 |  |  | 45
Ares - 10982137 renato led | ares | 5 | 5648.4 |  |  | 40
Ares - 513001 iota led | ares | 7 | 582.12 |  |  | 40
SIMES - S.5037W MINILIFT LED | Simes | 5 | 1179.3559 |  |  | 40
SIMES - S.5047W MINILIFT LED | Simes |  | 1796.4 |  |  | 40
SIMES - S.5077W MINILIFT LED | Simes |  | 1360.8 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU27 | Iguzzini | 17 | 920.16 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini |  | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 12 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
აბო თბილელი 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 109135137 renato led | ares | 12 | 4140 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BK19 iPro - 81mm 7,7W | Iguzzini | 45 | 914.4 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini | 35 | 940 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini |  | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 50 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ახოსპირელის N3-8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 109135137 renato led | ares | 8 | 4140 |  |  | 40
Ares - 513001 iota led | ares | 20 | 756 |  |  | 40
SIMES - S.3100W OUTLINE SPOT | simes | 4 | 3304.8 |  |  | 108
SIMES - S.5054W MINILIFT RECTANGULAR | Simes | 8 | 1656 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini | 17 | 940 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 6W | Iguzzini | 10 | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 80 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
აბო თბილელი 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 10913512 renato led | ares | 26 | 4680 |  |  | 40
Ares - 842800 jackie | ares | 68 | 324 |  |  | 40
SIMES - S.3100W OUTLINE SPOT | simes | 15 | 3304.8 |  |  | 108
iGuzzini illuminazione - BU17 Trick 7,2W | Iguzzini | 12 | 1050 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU27 Trick 6W | Iguzzini |  | 1296 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 58 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 | 40 | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 | 15 | 396 |  |  | 38
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
აბო თბილელი 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 109135137 renato led | ares | 5 | 4140 |  |  | 40
Ares - 1094300 renato | ares |  | 3128.4 |  |  | 40
Ares - 10982137 renato led | ares |  | 5648.4 |  |  | 40
Ares - 513001 iota led | ares | 12 | 756 |  |  | 40
SIMES - S.3100W OUTLINE SPOT | Simes |  | 3304.8 |  |  | 108
SIMES - S.5054W MINILIFT RECTANGULAR | Simes | 19 | 1656 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU21 Trick 3,9W | Iguzzini | 5 | 1030 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 5.9W | Iguzzini | 16 | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 59 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
აბო თბილელი 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ares - 10913512 renato led | ares | 5 | 4680 |  |  | 40
Ares - 7518412 cassiopea led | ares | 5 | 3733.2 |  |  | 40
Ares - 9418612 cielo led | ares | 5 | 2977.2 |  |  | 40
Ares - 947912 cielo led | ares | 5 | 4392 |  |  | 40
SIMES - S.5047W MINILIFT LED | simes | 13 | 1796.4 |  |  | 40
SIMES - S.5097W MINILIFT LED | simes | 15 | 1929.6 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BK19 iPro - 81mm 7,7W | Iguzzini | 15 | 914.4 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 5.9W | Iguzzini | 14 | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 45 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 | 2 | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 | 5 | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 |  | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
.ახოსპირელის 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SIMES - S.3100W OUTLINE SPOT | simes | 20 | 2445.5519 |  |  | 108
SIMES - S.4030W BLITZ 2 WINDOWS | simes | 7 | 2065.25 |  |  | 40
SIMES - S.4089W BLITZ 4 WINDOWS | simes | 25 | 2189.5 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU23 Trick 13,6W | Iguzzini | 7 | 803 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU27 Trick 6W | Iguzzini | 8 | 920.16 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 |  | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 | 350 | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 | 350 | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
ჯიბლაძე 3 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ares - 109135137 renato led | ares | 6 | 4140 |  |  | 40
Ares - 11673113 emma70 led | ares | 13 | 568.8 |  |  | 40
Ares - 513001 iota led | ares | 18 | 756 |  |  | 40
Ares - 7518412 cassiopea led | ares |  | 3733.2 |  |  | 40
Ares - 947912 cielo led | ares |  | 4392 |  |  | 40
SIMES - S.4060W BLITZ 2 WINDOWS | simes |  | 2908.8 |  |  | 40
SIMES - S.5077W MINILIFT LED | Simes |  | 1360.8 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 5.9W | iguzzini |  | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 48 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 | 21 | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 | 5 | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ჯიბლაძე 5 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ares - 10913512 renato led | ares | 8 | 4680 |  |  | 40
Ares - 109135137 renato led | ares | 4 | 4140 |  |  | 40
SIMES - S.4060W BLITZ 2 WINDOWS | simes | 7 | 2908.8 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU10 Trick 5.9W | iguzzini |  | 940 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 10 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
საიათნოვა 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ares - 842800 jackie | ares | 12 | 324 |  |  | 40
SIMES - S.3100W OUTLINE SPOT | simes | 4 | 3304.8 |  |  | 108
SIMES - S.4030W BLITZ 2 WINDOWS | simes | 3 | 2908.8 |  |  | 40
SIMES - S.5064W MINILIFT RECTANGULAR | Simes |  | 2016 |  |  | 40
iGuzzini illuminazione - BU17 Trick 7,2W | Iguzzini | 7 | 1050 |  |  | 40
DALI ის დრაივერი | 0 | 55 | 190 |  |  | 25
KNX-DALI გადამყვანი | 0 |  | 864 |  |  | 108
KNX IP მოდული | 0 |  | 1008 |  |  | 40
KNX კვების ბლოკი | 0 |  | 396 |  |  | 36
ელექტრო კარადა და აუტომატები | 0 |  | 1620 |  |  | 360
კაბელი 3x1,5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.8 |  |  | 0.5
კაბელი 2x1.5mm არა ალებადი | 0 | 300 | 1.44 |  |  | 0.5
საინსტალაციო მასალები (მილი-სამაგრი-კუტხე) | 0 |  | 180 |  |  | 126
სახარჯი მასალები | 0 |  | 65 |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
მარტვის ოტახი | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 0
მარტვის პროგრამა | 0 | 4 | 9500 |  |  | 1620
KNX კვების ბლოკი | 0 | 9 | 396 |  |  | 36
კომუტატორი 48 პორტი | 0 | 4 | 1800 |  |  | 180
დატა rack ან გარე მონტაჟის კარადა | 0 | 3 | 2500 |  |  | 750
0 | 0 | 0
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან
ჯამი
ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან
ჯამი
გეგმიური დაგროვება
თავის ჯამი