## sv
damkveTi _______________________________________________________________________________________________
(organizaciis dasaxeleba)
damtkicebulia "______" _________________2021 weli
krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba TanxiT
maT Soris: dasabrunebeli
mSeneblobis Rirebulebis krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
rigiTi # | xarjT. # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saerTo saxarjTaR. Rirebuleba lari
1 | 2 | 3 | 8
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
1 | ob.xarjT. #1 | skolis Senoba
2 |  | jami Tavi 2
Tavi 6
gare qselebi
3 | ob.xarjT. #2 | sameurneo Senoba
4 | xarjT. #3 | gare wyalsadeni
5 | xarjT. #4 | gare kanalizacia
6 | xarjT. #5 | Tboqseli
7 |  | jami Tavi 6
Tavi 7
vertikaluri dagegmareba da keTilmowyoba
8 | xarjT. #6 | vertikaluri dagegmareba
9 | xarjT. #7 | teritoriis keTilmowyoba
10 | xarjT. #8 | dendrologia
11 | xarjT. #9 | gare stadioni
12 | xarjT. #10 | Robe da WiSkari kutikariT
13 |  | jami Tavi 7
14 |  | jami Tavi 2-7
15 |  | dRg - 18%
16 |  | sul
Seadgina
organizaciis xelmZRvaneli

## 0b1
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
obieqturi xarjTaRricxva #1
Sedgenilia mimdinare fasebSi
rigiTi nomeri | # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saerTo saxarjTaRricxvo Rirebuleba aTasi lari
1 | 2 | 3
1 | 1/1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | 1/2 | Siga wyalsadeni
3 | 1/3 | Siga kanalizacia
4 | 1/4 | satumbo da avzi
5 | 1/5 | ventilacia
6 | 1/6 | gaTboba
7 | 1/7 | Zalovani eleqtromowyobiloba da el.ganaTeba
8 | 1/8 | satelefono, kompiuteris qseli da saxanZro signalizacia
9 | 1/9 | xanZarqroba
10 | 1/10 | samgzavro liftebi unarSezRudulTaTvis tvirTamweobiT 250-300kg 3 gaCerebaze -1c
11 |  | jami
Seadgina:

## sam
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/1
samSeneblo samuSaoebi
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. miwis samuSaoebi
1 | Spuntebis mowyoba PU-18-1PU- 560 cali, sigrZiT 12m (qvabulis kedlebis gasamagreblad) | t | 487.872
2 | liTonis Spuntebis amoReba | t | 487.87
3 | II kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 9932
4 | II kategoriis gruntis damuSaveba (qvabulis Ziris mosworeba meqanizmiT) eqskavatoriT muxluxa svlaze CamCis tevadobiT 0,65m3 | m3 | 561
5 | II kategoriis miwis damuSaveba xeliT (qvabulis Ziris mosworeba xeliT) | m3 | 187
6 | I kategoriis gruntis datvirTva eqskavatoriT avtomanqanebze | m3 | 748
7 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 16620
8 | muSaoba nayarSi | m3 | 10680
9 | ukuCayra da xelovnuri fuZis mowyoba balastisagan buldozeriT | m3 | 7260
10 | balastis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 7260
jami 1
2. saZirkveli
11 | betonis momzadeba m100 betonisagan filis qveS | m3 | 259.62
12 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis filis mowyoba B25 sulfatomedegi betonisagan | m3 | 1210.19
| armatura a-3 | t | 141.58
13 | armatura a-1 (naSverebi) | t | 0.142
14 | armatura a-3 (naSverebi) | t | 6.65
15 | saZirkvlebis hidroizolacia ori fena hidroizoliT | m2 | 2600
jami 2
3. რკ/ბ კონსტრუქციები, kedlebi da tixrebi
16 | monoliTuri rk/betonis kedlebis mowyoba B25 betonisagan sisqiT 0,3m | m3 | 48.72
| armatura a-1 | t | 0.042
| armatura a-3 | t | 3.892
17 | kedlebis hidroizolacia ori fena hidroizoliT | m2 | 460
18 | monoliTuri rk/betonis kolonebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 162.4
19 | monoliTuri rk/betonis kolonebis mowyoba m350 betonisagan perimetriT 3m-mde | m3 | 8
| armatura a-1 | t | 9.012
| armatura a-3 | t | 39.412
20 | armaturis SemaerTebeli muftebis montaJi da Rirebuleba | t | 0.783
21 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba B25 betonisagan, simaRliT 500mm-mde | m3 | 415.32
22 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba m350 betonisagan, koWis simaRliT 800mm-mde | m3 | 44
| armatura a-1 | t | 20.85
| armatura a-3 | t | 67.222
23 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvebis mowyoba B25 betonisagan sisqiT 200mm-mde | m3 | 708.66
| armatura a-1 | t | 0.774
| armatura a-3 | t | 72.862
24 | monoliTuri rk/betonis zRudarebis mowyoba mowyoba B25 betonisagan | m3 | 5.7
| armatura a-1 | t | 0.121
| armatura a-3 | t | 0.505
25 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 76.8
| armatura a-1 | t | 1.372
| armatura a-3 | t | 4.848
26 | monoliTuri rk/betonis kibis marSebisa da baqnebis mowyoba B25 betonisagan (kb 1,2,3,4) | m3 | 37.2
| armatura a-1 | t | 0.242
| armatura a-3 | t | 5.942
27 | gadaxurvis Riobebis gaZliereba a3 armaturiT | t | 1
28 | minablokis Riobebis mowyoba | m2 | 130
29 | gare kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 20sm | m3 | 324.4
30 | gare kedlebis mowyoba mcire zomis izoblokebisagan sisqiT 20sm | m3 | 60
31 | Sida kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 20sm | m3 | 364
32 | tixrebis da Saxtebis mowyoba satixre betonis filebiT | m2 | 323
33 | ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა სისქით 18.0 მმ (ფურნიტურით) | კვ.მ | 380
34 | საშხაპeebiს nawrTobi da gaumWirvale minis ტიხარი და სასრიალო კარი | m2 | 10
jami 3
4. saxuravi
35 | liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba | t | 16.295
36 | liTonis konstruqciebis dafarva antikoroziuli saRebaviT orjer | t | 16.295
37 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvis mowyoba B25 betonisagan sisqiT 150mm | m3 | 49.3
| armatura a-1 | t | 0.774
| armatura a-3 | t | 76.87
38 | perforirebuli liTonis furclis mowyoba sisqiT 1.2mm | m2 | 410
39 | orTqlizolacia 1 fena hidroizoliT | m2 | 2173
40 | saxuravis daTbuneba XPS-iT sisqiT 7sm | m2 | 2173
41 | saxuravis daTbuneba pemziT | m3 | 344.3
42 | hidroizolacia teqn.polieTileniT | m2 | 2173
43 | betonis moWimvis mowyoba sisqiT 60mm | m2 | 2173
44 | saxuravis mowyoba polipropilenis hidrosaizolacuio SriT sisqiT 1.5 mm kompleqtSi | m2 | 2312
45 | saxuravze xreSis dayra | m3 | 217.3
46 | wyalsawreti milebis mowyoba kvadratuli 70X120, 0.5 mm sisqis liTonis furclisagan (antistatikurad SeRebili) | grZ.m | 270
47 | wyalmimRebi Zabrebis mowyoba (antistatikurad SeRebili) | cali | 28
48 | wyalmimRebi muxlebis mowyoba (antistatikurad SeRebili) | cali | 28
49 | parapetis dafarva antistatikurad SeRebili liTonis furcliT 140X500X4 | m2 | 350
jami 4
5. Riobebi
50 | ruxi feris samkameriani vitraJebis da fanjrebis montaJi da Rirebuleba izoaluminis profiliT, Seminuli nawrTobi minapaketiT | m2 | 368.5
51 | ruxi feris samkameriani vitraJebis da fanjrebis montaJi da Rirebuleba izoaluminis profiliT, Seminuli minapaketiT | m2 | 401.9
52 | მაგარი ჯიშის (ლარიქსი 38მმ სისქის) xisაგან karis mowyoba ლითონის ჩარჩოთი, ნაწილობრივ მოპირკეთებული უჟანგავი ფოლადის ფურცლით (დეტალები იხილეთ პროექტში) | m2 | 201.6
53 | liTonis karis montaJi da Rirebuleba-5.94მ2 | t | 0.594
54 | liTonis karis SeRebva orjer | m2 | 14.256
jami 5
6. iatakebi
polimeruli iataki t-01 derefnebi, rekreacia,sasadilo, sagarderobo (ferebi proeqtis mixedviT)
55 | daTbuneba pemziT sisqiT 47mm | m3 | 79.43
56 | hidroizolacia teqn.polieTileniT | m2 | 1690
57 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 1690
58 | TviTsworebadi polimeruli Sris mowyoba sisqiT 2mm zedapiris moprialebiT | m2 | 1690
59 | polimeruli iatakis mowyoba sisqiT 1mm (kompleqtSi) | m2 | 1690
polimeruli iataki xaoiani zedapiriT t-02 sveli wertilebi (ferebi proeqtis mixedviT)
60 | daTbuneba pemziT sisqiT 46mm | m3 | 16.56
61 | hidroizolacia teqn.polieTileniT | m2 | 360
62 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 360
63 | TviTsworebadi polimeruli Sris mowyoba sisqiT 2mm zedapiris moprialebiT | m2 | 360
64 | polimeruli iatakis mowyoba sisqiT 2mm (kompleqtSi) | m2 | 360
sportuli vinilis iataki S=430 m2 (tipi-03)
65 | daTbuneba pemziT sisqiT 46mm | m3 | 19.78
66 | orTqlizolacia erTi fena celofanis firiT /sisqe aranakleb 100mkr/ | m2 | 430
67 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 430
68 | betonis moWimvis zedapiris moprialeba | m2 | 430
69 | TviTsworebadi polimeruli Sris mowyoba sisqiT 2mm zedapiris moprialebiT | m2 | 430
70 | sportuli vinilis safaris mowyoba, sisqiT aranakleb 5mm vinilis weboze | m2 | 430
vinilis iataki S=1740m2 (tipi-04)
71 | daTbuneba pemziT sisqiT 45,5mm | m3 | 79.17
72 | orTqlizolacia erTi fena celofanis firiT /sisqe aranakleb 100mkr/ | m2 | 1740
73 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 1740
74 | betonis moWimvis zedapiris moprialeba | m2 | 1740
75 | TviTsworebadi polimeruli Sris mowyoba sisqiT 2mm zedapiris moprialebiT | m2 | 1740
76 | vinilis safaris mowyoba, sisqiT aranakleb 2.5mm vinilis weboze | m2 | 1740
yinvagamZle keramogranitis iataki S=230m2 (tipi-05)
77 | daTbuneba pemziT sisqiT 45,5mm | m3 | 10.465
78 | orTqlizolacia erTi fena celofanis firiT /sisqe aranakleb 100mkr/ | m2 | 230
79 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 230
80 | yinvagamZle keramogranitis filebis dageba | m2 | 230
81 | plintusis mowyoba keramogranitis filebiT webocementze (10sm simaRlis) | grZ.m | 310
82 | xis (lariqsi) plintusis mowyoba simaRliT 10sm | grZ.m | 2080
83 | plintusze ori piri laqis wasma | m2 | 208
dataraxebuli bazaltis iataki S=165m2 (tipi-06)
84 | bazaltis filebis mowyoba webo-cementze | m2 | 72
85 | kibeebis mopirkeTeba bazaltis filebiT webo-cementze:
| bazaltis filebi sisqiT 40mm | m2 | 74.4
| bazaltis filebi sisqiT 20mm | m2 | 18.6
betoni moprialebuli zedapiriT S=80m2 (tipi-07)
86 | daTbuneba pemziT sisqiT 45,5mm | m3 | 4
87 | orTqlizolacia erTi fena celofanis firiT /sisqe aranakleb 100mkr/ | m2 | 80
88 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 80
89 | betonis moWimvis zedapiris moprialeba | m2 | 80
90 | betonis zedapiris dafarva laqiT | m2 | 80
xis iataki S=62m2 (tipi-08)
91 | scenis xis karkasis mowyoba | m3 | 9.16
92 | xis iatakis mowyoba sisqiT 40mm (Savi iataki) | m2 | 62
93 | xis iatakis mowyoba sisqiT 28mm moxvewili zedapiriT (evrostandarti) | m2 | 62
94 | xis iatakis dafarva 3 fena laqiT | m2 | 62
jami 6
7. Siga mopirkeTeba
95 | kedlebis Selesva cementis xsnariT ferdoebis gaTvaliswinebiT | m2 | 8835
96 | kedlebis da tixrebis damuSaveba fiTxiT da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 7355
97 | kedlebis mopirkeTeba moWiquli filebiT | m2 | 1280
98 | Sekiduli EWeris mowyoba TabaSir-muyaoTi, nestgamZle (aluminis profilze ) | m2 | 3595
99 | Weris damuSaveba fiTxiT da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 3595
100 | SekiduliEWeris mowyoba nestgamZle "amstrongis" filebiT xmis izolaciiT (liTonis karkasiT) | m2 | 855
101 | რკ/ბეტონის Weris დაგრუნტვა | m2 | 191.5
jami 7
8. gare mopirkeTeba
102 | ventilirebadi fasadis karkasis (elstatikuri wesiT qarxnulad SeRebili) liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba | t | 23.321
103 | fasadis kedlebis Selesva cementis xsnariT ferdoebis gaTvaliswinebiT | m2 | 2255
104 | ფასადის damuSaveba fiTxiT da SeRebva fasadis saRebaviT | m2 | 245
105 | fasadis kedlebis daTbuneba qvababis filebiT sisqiT 7sm | m2 | 2500
106 | fasadis kedlebze difuziuri membranis mowyoba | m2 | 2500
107 | fasadis kedlebis, fanjrebis garSemo CarCoebis, saketebis, vertikaluri dgarebis Sublis Semosva 0.5mm-iani eleqtrostatikuri wesiT qarxnulad SeRebili furclebiT (ferebi proeqtis mixedviT) | m2 | 4050
108 | liTonis ბადე-ცხაურის მონტაჟი ვენტილირებადი ფასადის ქვედა ზონაში | m2 | 45
109 | liTonis cxaurebis SeRebva orjer | m2 | 45
110 | gare xaraCoebis mowyoba | m2 | 2990
jami 8
9. sxva samuSaoebi
111 | მოაჯირის liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba | t | 1.925
112 | liTonis konstruqciebis dafarva antikoroziuli saRebaviT orjer | t | 1.925
113 | xis saxeluriს მოწყობა 40X60მმ მოაჯირებზე | m | 185
114 | kibis saxeluris SeRebva laqiT orjer | m2 | 37
115 | მაცივრის კედლის, ჭერის და იატაკის mowyoba sendviCpanelebiT sisqiT 100 mm fasonuri nawilebiT | m2 | 20
116 | kalaTburTis faris montaJi | kompl | 2
117 | abris (warweris) mowyoba (ix. proeqti) | kompl | 1
jami 9
yvela Tavebis jami
შეადგინა

## vod
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/2
Sida wyalsadeni
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | polipropilenis wyalsadenis mili d=20mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 180
2 | polipropilenis wyalsadenis mili d=25mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 85
3 | polipropilenis wyalsadenis mili d=32mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 110
4 | polipropilenis wyalsadenis mili d=40mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 60
5 | polipropilenis wyalsadenis mili d=50mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 80
6 | polipropilenis wyalsadenis mili d=63mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 35
7 | polipropilenis wyalsadenis mili d=75mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 10
8 | polipropilenis wyalsadenis mili d=20mm cxeli wylis PPR PN10 | grZ.m | 420
9 | polipropilenis wyalsadenis mili d=25mm cxeli wylis PPR PN10 | grZ.m | 140
10 | polipropilenis wyalsadenis mili d=32mm cxeli wylis PPR PN10 | grZ.m | 220
11 | polipropilenis wyalsadenis mili d=40mm cxeli wylis PPR PN10 | grZ.m | 40
12 | polipropilenis wyalsadenis mili d=50mm cxeli wylis PPR PN10 | grZ.m | 55
13 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiT Ø=20მმ | grZ.m. | 600
14 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=25მმ | grZ.m. | 225
15 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=32მ | grZ.m. | 330
16 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=40მ | grZ.m. | 100
17 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=50მ | grZ.m. | 135
18 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=63მ | grZ.m. | 35
19 | იზოლაცია მილის folgiani gubkiTØ=75მ | grZ.m. | 10
20 | urduli d=63mm | cali | 1
21 | kuTxis ventili d=20mm | cali | 84
22 | ventili d=20mm | cali | 268
23 | ventili d=25mm | cali | 40
24 | ventili d=32mm | cali | 16
25 | ventili d=50mm | cali | 1
26 | drekadi Slangi d=20mm | cali | 356
27 | plastmasis muxli d=20mm | cali | 370
28 | plastmasis muxli d=25mm | cali | 296
29 | plastmasis muxli d=32mm | cali | 68
30 | plastmasis muxli d=40mm | cali | 42
31 | plastmasis muxli d=50mm | cali | 8
32 | plastmasis muxli d=63mm | cali | 4
33 | plastmasis muxli d=75mm | cali | 4
35 | plastmasis gadamyvani d=75/63mm | cali | 2
36 | plastmasis gadamyvani d=63/50mm | cali | 2
37 | plastmasis gadamyvani d=50/40mm | cali | 2
38 | plastmasis gadamyvani d=50/32mm | cali | 2
39 | plastmasis gadamyvani d=50/25mm | cali | 10
40 | plastmasis gadamyvani d=40/32mm | cali | 2
41 | plastmasis gadamyvani d=40/25mm | cali | 2
42 | plastmasis gadamyvani d=40/20mm | cali | 4
43 | plastmasis gadamyvani d=32/25mm | cali | 2
44 | plastmasis gadamyvani d=32/20mm | cali | 7
45 | plastmasis gadamyvani d=25/20mm | cali | 8
46 | plastmasis samkapi d=63/32 | cali | 2
48 | plastmasis samkapi d=50/50 | cali | 2
49 | plastmasis samkapi d=50/32 | cali | 2
50 | plastmasis samkapi d=40/40 | cali | 6
51 | plastmasis samkapi d=40/32 | cali | 9
52 | plastmasis samkapi d=40/25 | cali | 6
53 | plastmasis samkapi d=40/20 | cali | 8
54 | plastmasis samkapi d=32/32 | cali | 12
55 | plastmasis samkapi d=32/25 | cali | 18
56 | plastmasis samkapi d=32/20 | cali | 28
57 | plastmasis samkapi d=25/25 | cali | 45
58 | plastmasis samkapi d=25/20 | cali | 12
59 | plastmasis samkapi d=20/20 | cali | 32
60 | plastmasis jvaredi d=25/20 | cali | 4
61 | plastmasis milis samagrebi d=75mm | cali | 5
62 | plastmasis milis samagrebi d=63mm | cali | 18
63 | plastmasis milis samagrebi d=50mm | cali | 78
64 | plastmasis milis samagrebi d=40mm | cali | 50
65 | plastmasis milis samagrebi d=32mm | cali | 165
66 | plastmasis milis samagrebi d=25mm | cali | 112
67 | plastmasis milis samagrebi d=20mm | cali | 300
68 | plastmasis quro d=75mm | cali | 3
69 | plastmasis quro d=63mm | cali | 9
70 | plastmasis quro d=50mm | cali | 39
71 | plastmasis quro d=40mm | cali | 25
72 | plastmasis quro d=32mm | cali | 83
73 | plastmasis quro d=25mm | cali | 56
74 | plastmasis quro d=20mm | cali | 150
75 | wyalsadenis milebis garecxva-gamocda | grZ.m | 1435
76 | sarwyavi onkani d=20mm | komp. | 44
jami
Seadgina:

## kan
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/3
Sida kanalizacia
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 200
2 | kanalizaciis plastmasis mili d=110mm | grZ.m | 300
3 | plastmasis muxli d=50mm | cali | 88
4 | plastmasis muxli d=110mm | cali | 34
5 | plastmasis wamgvari 135 d=110mm | cali | 42
6 | plastmasis wamgvari 135 d=50mm | cali | 78
7 | plastmasis samkapi 90° 50/50 | cali | 42
8 | plastmasis samkapi 90° 110/50 | cali | 30
9 | plastmasis samkapi 90° 110/110 | cali | 72
10 | plastmasis samkapi 45° 50/50 | cali | 46
11 | plastmasis samkapi 45° 110/50 | cali | 15
12 | plastmasis samkapi 45° 110/110 | cali | 26
13 | revizia d=110mm | cali | 19
14 | revizia d=50mm | cali | 1
15 | plastmasis jvaredini 90° 100/100 | cali | 2
16 | plastmasis jvaredini 45° 100/50 | cali | 1
17 | kuTxis samkapi 110/110 | cali | 6
18 | gadamyvani 110/50 | cali | 5
19 | gamwmendi d=50mm | cali | 3
20 | gamwmendi d=110mm | cali | 12
21 | plastmasis samagri d=110 | cali | 150
22 | plastmasis samagri d=50 | cali | 100
23 | plastmasis quro d=100 | cali | 75
24 | plastmasis quro d=50 | cali | 50
25 | garcmis mili d=200mm | grZ.m | 4.9
26 | trapi nikelis sifoniT d=50 | cali | 42
27 | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniT | kompl | 54
28 | xelsabani SemreviTa da boTliseburi sifoniT mowyoba SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl | 20
29 | unitazi (Camrecxi avziT) da gofrirebuli miliT | kompl | 64
30 | unitazis (Camrecxi avziT) da gofrirebuli miliT mowyoba SezRuduli unaris mqone pirTaTvis kompleqtSi | kompl | 20
31 | Sxapis qvesadgami SxapiT, SemreviTa da sifoniT | komp | 12
32 | Semrevi da boTliseburi sifoni | cali | 6
jami
Seadgina:

## satumbo da avzi
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/4
satumbi sadguri da avzi
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | polipropilenis wyalsadenis mili d=50mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 10
2 | polipropilenis wyalsadenis mili d=75mm civi wylis PP20 PN10 | grZ.m | 30
3 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 10
4 | trapi nikelis sifoniT d=50 | cali | 1
5 | urduli d=75mm | cali | 5
6 | ukusarqveli d=75mm | cali | 2
7 | uJangavi foladis furclis Zabri 100/50 | cali | 3
8 | sasmeli wylisaTvis rezervuari uJangavi liTonis 5 m3 tevadobiT | cali | 1
9 | სasmeli wylis tumbo 4m3/sT H=20მ | komp | 2
10 | tivtiva sarqveli Æ50 | kompl. | 1
jami
Seadgina:

## ventilacia
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/5
ventilacia
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
modinebiTi sistema #1
1 | ჰაერის მოდინებითი რეკუპერაციული აგრეგატი (AHU) მოდინება 4800მ³/სთ თავისუფალი წნევა 410pa,გაწოვა 4000მ³/სთ თავისუფალი წნევა 360pa. სრული სამონტაჟო კომპლექტი,მართვის პულტით,სამაგრებით,ანტივიბრაციული სამაგრებით და ჰაერსატარის შემაერთებლებით,ხარჯის სიხშირული რეგულატორით,თერმოსტატითგამომავალი ჰაერის ტემპერატურის ავტომატური რეგულირებით.გარე ჰაერის პარამეტრები -3+16°c.წყალზე მომუშავე ჰაერშემთბობი სექციით (80-60°c) გათბობაზე Q=18.3კვტ ფილტრებით და სამსვლიანი სარქველით.ეფექტურობა არანაკლებ 40% ხმაურის დონე აგრეგატთან 64 db N=400V 5.8კვტ | კომპ. | 1
modinebiTi sistema #2
2 | ჰაერის მოდინებითი აგრეგატი (AHU) მოდინება1000მ³/სთ თავისუფალი წნევა 150pa,სრული სამონტაჟო კომპლექტი,მართვის პულტით,სამაგრებით,ანტივიბრაციული სამაგრებით და ჰაერსატარის შემაერთებლებით,ხარჯის სიხშირული რეგულატორით,თერმოსტატითგამომავალი ჰაერის ტემპერატურის ავტომატური რეგულირებით.გარე ჰაერის და გამომავალი ჰაერის პარამეტრები -3+20°c.წყალზე მომუშავე ჰაერშემთბობი სექციით (80-60°c) გათბობაზე Q=7.7კვტ ფილტრებით და სამსვლიანი სარქველით.ხმაურის დონე აგრეგატთან 49 db N=230V 0.3კვტ | კომპ. | 1
გამწოვი sistema #1
3 | მრგვალი გამწოვი ძრავი ძრავის გადახურების დაცვით 900მ3/250პა N=230v 0.2კვტ,ხარჯის რეგულატორით ხმაურის დონე 3 მეტრში 48db | კომპ. | 1
გამწოვი sistema #2
4 | არხული გამწოვი ძრავი ძრავის გადახურების დაცვით 1000მ3/200პა N=230v 0.3კვტ,ხარჯის რეგულატორით ხმაურის დონე 3 მეტრში 50db | კომპ. | 1
სამზარეულოს გამწოვი sistema #3
5 | აკუსტიკურ კარადაში მოთავსებული სამზარეულოს გამწოვი ძრავი,ფრთების გაწმენდის შესაძლებლობით. ძრავის გადახურების დაცვით და სიხშირული რეგულატორით 500მ3/400პა N=280v 0.75კვტ,ხარჯის რეგულატორით ხმაურის დონე 3 მეტრში 45db | კომპ. | 1
სანკვანძები #1-2-3-4-5
6 | მრგვალი გამწოვი ძრავი ძრავის გადახურების დაცვით 700მ3/200პა N=230v 0.3კვტ,საფეხურებიანი მართვით ხმაურის დონე 3 მეტრში 54db | კომპ. | 2
7 | მრგვალი გამწოვი ძრავი ძრავის გადახურების დაცვით 300მ3/150პა N=230v 0.1კვტ,საფეხურებიანი მართვით ხმაურის დონე 3 მეტრში 57db | კომპ. | 2
8 | მრგვალი გამწოვი ძრავი ძრავის გადახურების დაცვით 100მ3/50პა N=230v 0.1კვტ,საფეხურებიანი მართვით ხმაურის დონე 3 მეტრში 57db | კომპ. | 1
ლაბორატორიის გამწოვი აგრეგატები #1-2-3
9 | მრგვალი გამწოვი ძრავი უკუსარქველით და ძრავის გადახურების დაცვით 600მ3/150პა N=230v 0.1კვტ,საფეხურებიანი მართვით.ტემპერატურული მედეგობა არანაკლებ 60°c ხმაურის დონე 3 მეტრში 49db ავარიული ჩართვის ღილაკით და სენსორებით | კომპ. | 3
10 | რეგულირებადი მრგვალიდიფუზორი DN125 | ცალი | 31
11 | ორrigiani რეგულირების ცხაური პლენუმ ბოქსით 300X200 | ცალი | 9
12 | ორrigiani რეგულირების ცხაური პლენუმ ბოქსით 400X150 | ცალი | 6
13 | bade -cxauri 600X200 | ცალი | 22
14 | gare cxauri fasadis ferSi d=200 | ცალი | 3
15 | gare cxauri fasadis ferSi d=250 | ცალი | 1
16 | gare cxauri fasadis ferSi 600X300 | ცალი | 2
17 | gare cxauri fasadis ferSi 1000X300 | ცალი | 2
18 | ჰაერის ხარჯის meqanikuri regulatori d=250 | ცალი | 1
19 | ჰაერის ხარჯის meqanikuri regulatori d=400 | ცალი | 1
20 | ჰაერის ხარჯის meqanikuri regulatori d=450 | ცალი | 1
21 | haersatari Txelfurclovani galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT sisqe 0,5mm | კვ.მ. | 201
22 | haersatari Txelfurclovani galvanizirebuli foladisagan marTkuTxa kveTiT sisqe 0,7mm | კვ.მ. | 142
23 | haersatarebis Tboizolacia (kauCukis) TviTwebadi 6mm | კვ.მ. | 35
24 | უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული სამზარეულოს გამწოვი ქოლგა ცხიმდამჭერებით 600X600 H=500 | კომპ. | 1
jami
Seadgina:

## gatboba
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/6
gaTboba
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | paneluri radiatori H=60sm L=40sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 10
2 | paneluri radiatori H=60sm L=50sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 3
3 | paneluri radiatori H=60sm L=60sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 9
4 | paneluri radiatori H=60sm L=70sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 14
5 | paneluri radiatori H=60sm L=80 sm(sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 6
6 | paneluri radiatori H=60sm L=90 sm(sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 53
7 | paneluri radiatori H=60sm L=100 sm(sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 9
8 | paneluri radiatori H=60sm L=110 sm(sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 4
9 | paneluri radiatori H=60sm L=120 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 2
10 | paneluri radiatori H=60sm L=130 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 1
11 | paneluri radiatori H=60sm L=140 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 15
12 | paneluri radiatori H=60sm L=150 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 1
13 | paneluri radiatori H=60sm L=160 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 3
14 | paneluri radiatori H=60sm L=180 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 2
15 | paneluri radiatori H=60sm L=190 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 2
16 | paneluri radiatori H=60sm L=200 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 18
17 | abazanis saSrobi TeTri feris sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT 500X800 | c | 3
18 | abazanis saSrobi TeTri feris sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT 600X1800 | c | 1
19 | Camket-maregulirebeli ventili 1/2 | wyvili | 156
20 | quro gare xraxniT | cali | 312
21 | minaboWkovani polieTilenis mili d=20X3.4mm | grZ.m | 1200
22 | minaboWkovani polieTilenis mili d=25X4.2mm | grZ.m | 600
23 | minaboWkovani polieTilenis mili d=32X5.4 | grZ.m | 612
24 | minaboWkovani polieTilenis mili d=40X6.7 | grZ.m | 92
25 | minaboWkovani polieTilenis mili d=50X8.3 | grZ.m | 60
26 | minaboWkovani polieTilenis mili d=63X10.5 | grZ.m | 172
27 | milgayvanilobis fitingebi milebis Rirebulebis 30% | lari | 1
28 | kauCukis izolacia milgayvanilobisaTvis sisqiT aranakleb 6mm: | grZ.m
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=20მმ | grZ.m. | 1200
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=25მმ | grZ.m. | 600
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=32მმ | grZ.m. | 612
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=40მმ | grZ.m. | 92
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=50მმ | grZ.m. | 60
| kauCukis იზოლაცია მილის Ø=63მმ | grZ.m. | 172
29 | არხული ფენკოილი სრული კომპლექტი სიმძლავრე გათბობაზე 5.8კვტ (70-50°c) სტატიკური წნევა 30Pa.სრული ავტომატიკით,,კედლის სამართავი პულტით, აღჭურვილი თერმოსტატით,სამსვლიანი სარქველით,ავტომატური ჰაერგამშვებით, ფილტრებით და გამანაწილებელი ყუთებით (კორობებით)სამაგრებით ხმაურის სიმძლავრე 40db (სხვა შემთხვევაში ხმაურდამხშობებით) | kompl. | 6
30 | burTula onkani d=25mm | cali | 12
31 | quro CamxsneliT g/x (amerikanka) d=25 | cali | 12
32 | momsaxurebis luqi 500X500 | cali | 6
33 | sistemis hidravlikuri gamocda | erTjer. | 1
jami
Seadgina:

## el.skolis
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/7
Zalovani el.mowyobiloba da el.ganaTeba
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
maT Soris xelfasi
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samontaJo samuSaoebi
1 | mTavari gamanawilebeli fari MDB | komp | 1
| Zalovani fari g/m | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 400 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 200 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 160 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 40 ა სამპოლუსა | cali | 2
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
2 | mTavari gamanawilebeli fari MDBG | kompl | 1
| Zalovani fari g/m | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 160 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 800 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 63 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 40 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
3 | I sarTulis gamanawilebeli fari DB-1 | kompl | 1
| karada S/m 3X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 16mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 24
| ავტომატური ამომრთველი 200 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 160 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 32 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 6
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 6
| Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 15
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 22
4 | I sarTulis gamanawilebeli fari DBG-1 | kompl | 1
| karada S/m 3X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 16mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 17
| ავტომატური ამომრთველი 63 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 50 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 8
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 8
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 20
5 | samzareulo farTis gamanawilebeli fari DB-5 | kompl | 1
| karada S/m 4X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 16mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 26
| ავტომატური ამომრთველი 160 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 50 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 6
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 6
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 6
| Zravis dacvis avtomati 4.0-6.3 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 10
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 17
6 | samzareulo farTis gamanawilebeli fari DBG-5 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 10
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 5
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 5
| Zravis dacvis avtomati 4.0-6.3 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 2
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 9
7 | II sarTulis el.gamanawilebeli fari DB-2 | kompl | 1
| karada S/m 3X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 2.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 19
| ავტომატური ამომრთველი 50 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 32 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 16
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 21
8 | II sarTulis el.gamanawilebeli fari DBG-2 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 18
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 8
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 8
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 5
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 23
9 | III sarTulis el.gamanawilebeli fari DB-3 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 19
| ავტომატური ამომრთველი 40 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 5
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 5
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 20
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 20
10 | III sarTulis el.gamanawilebeli fari DBG-3 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 22
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 8
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 8
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 17
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 25
11 | saaqto dabazis el.gamanawilebeli fari DB-4 | kompl | 1
| karada S/m 24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 8
| ავტომატური ამომრთველი 32 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 1
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 8
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 3
12 | saaqto dabazis el.gamanawilebeli fari DBG-4 | kompl | 1
| karada S/m 24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 5
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 1
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 1
| Zravis dacvis avtomati 6.1-10.0 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 4
13 | sportuli dabazis el.gamanawilebeli fari DB-6 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 12
| ავტომატური ამომრთველი 32 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 5
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 5
| Zravis dacvis avtomati 6.3-10.0 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 7
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 6
14 | sportuli dabazis el.gamanawilebeli fari DBG-6 | kompl | 1
| karada S/m 24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 3
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 5
15 | xanZarqrobis fari DBG-7 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 10mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 12
| ავტომატური ამომრთველი 80 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 3
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 3
| Zravis dacvis avtomati 25.0-32.0 A | cali | 2
| Zravis dacvis avtomati 1.6 -2.5 A | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 1
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 1
16 | saqvabis el. fari DB-3 | kompl | 1
| karada S/m 2X24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 2.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 14
| ავტომატური ამომრთველი 25 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 6
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 6
| Zravis dacvis avtomati 0.4-0.63 A | cali | 2
| Zravis dacvis avtomati 0.63-1.6 A | cali | 2
| Zravis dacvis avtomati 1.6 -2.5 A | cali | 2
| ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა | cali | 3
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 3
17 | gare ganaTebis el. fari | kompl | 1
| karada g/m 24 modulze | cali | 1
| erTwvera kabeli (Savi) 1.5mm2 | m | 3
| dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 4
| ავტომატური ამომრთველი 16 ა სამპოლუსა | cali | 1
| saindikacio naTura 220v (mwvane) karSi CasamontaJebeli | cali | 2
| faris karSi CasamontaJebeli Rilaki ON/OFF , 1NO+1NC kontaqtiT | cali | 2
| fotorele | cali | 2
| ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა | cali | 2
| ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა | cali | 17
18 | saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT 220v | c | 454
19 | erTklaviSiani CamrTveli 10A/230V | c | 8
20 | orklaviSiani CamrTveli 10A/230V | c | 21
21 | orklaviSiani gadamrTveli 10A/230V | c | 49
22 | eleqtro zaris Rilaki | c | 1
23 | el.zari | c | 6
24 | ganmaStoebeli yuTi | cali | 550
25 | ganmaStoebeli yuTi (hermetuli) | cali | 19
26 | avariuli gasasvlelis maCvenebeli (akumulatoriT) (EXIT) | cali | 13
27 | ჭერის სანათი 13ვტ 200x200 LED | cali | 303
28 | Weris wertilovani sanaTi 10 vati D=15 hermetuli (led) | cali | 213
29 | Weris სანათი naTuriT 22 vati 160X160 (led) | cali | 564
30 | Weris სანათი naTuriT 22 vati 160X160 აკუმულატორით (led) | cali | 74
31 | Weris სანათი naTuriT 18 vati 18სმX18სმ (led) | cali | 41
32 | Weris სანათი naTuriT 18 vati 18სმX18სმ აკუმულატორით (led) | cali | 4
33 | Weris sanaTi 10 vati D=15 (led) (ცენტრალური შესასვლელი) | cali | 10
34 | Weris sanaTi D=50; 300 vatiani naTuriT (sportuli darbazi) | cali | 8
35 | Weris sanaTi D=15; 11 vatiani naTuriT (PILOT DL LED 10 4000K ) | cali | 72
36 | Weris sanaTi L=120; 50 vatiani naTuriT (AARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD EM 4000K) | cali | 17
37 | Weris sanaTi L=120; 50 vatiani naTuriT (AARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K ) | cali | 14
38 | კედლის sanaTi (პლაფონით) 25 vati | cali | 18
39 | LED პროჟექტორი 150w | cali | 6
40 | lampioni 150vt. led naTuriT | c | 11
41 | kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 3 X1.5 მმ2(montaJi da Rirebuleba) | grZ.m | 13214
42 | spilenZis ormagizoliaciani kabelis gatareba milebSi(xelfasi) | m | 17861
masala:
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-FE 180/E 30, kveTiT 3 X 1,5 მმ2 | m | 80
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-FE 180/E 30, kveTiT 3 X 2,5 მმ2 | m | 50
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-FE 180/E 30, kveTiT 5 X 6 მმ2 | m | 20
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-FE 180/E 30, kveTiT 5 X 2,5მმ2 | m | 10
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-FE 180/E 30, kveTiT 5 X 10მმ2 | m | 110
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 5 X 10 მმ2 | m | 175
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 5 X 6 მმ2 | m | 135
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 5 X4 მმ2 | m | 245
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 5 X2.5 მმ2 | m | 425
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 3 X10 მმ2 | m | 500
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 3 X2.5 მმ2 | m | 11200
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 3 X1.5 მმ2 | m | 4486
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-J, kveTiT 5 X 50 მმ2 | m | 70
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT N2XH-J, kveTiT 5 X 16 მმ2 (liftis) | m | 30
| kabeli (mrgvali) spilenZis ZarRviT NYM-J, kveTiT 5 X 70 მმ2 | m | 125
| aluminis kabeli 3X120+1X70 mm2 | m | 200
43 | gofrirebuli milis montaJi d=16,25mm (xelfasi) | m | 17340
| მასალა: გოფრირებული მილი Ø16მმ აქსესუარებით | m | 10620
| გოფრირებული მილი Ø25მმ აქსესუარებით | m | 6720
44 | მასალა: gofrirebuli milis montaJi d=100mm | m | 50
45 | sainstalacio plastmasis milis montaJi d=32mm | m | 90
46 | sakabelo arxiს მონტაჟი: | grZ.m | 381
| მასალა-rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 200
| მასალა-rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 175
| მასალა-rkinis sak. arxi perforirebuli 300X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m | 6
47 | samfaziani mricxveli 3*230/400V | cali | 1
48 | sami cali denis transformatoriT, 120/5A dacvis klasiT IP65 | kompl | 1
49 | sawolis momzadeba erTi kabelisaTvis | grZ.m | 410
50 | sakabelo lenta | m | 410
damiweba da mexamridi
51 | galvanizirebuli damiwebis Rero 1,5m (lampionebisaTvis) | cali | 17
52 | galvanizirebuli katanka 10mm (lampionebisaTvis) | grZ.m | 34
53 | galvanizirebuli mavTuli 8mm (damiwebis) | grZ.m | 110
54 | galvanizirebuli mavTuli 8mm (mexamridis badisaTvis) | grZ.m | 1110
55 | galvanizirebuli zolovani foladi 40X4mm | grZ.m | 605
56 | galvanizirebuli damiwebis Cxiri (Stiri) 3.0m | cali | 128
57 | dizel-generatori 108 kva; koJuxiT; mayuCiT da avtomaturi gadarTvis blokiT (ATC) | კომპ. | 1
58 | დიზელ-გენერატორის გამშვებ-გასამართი სამუშაოები | კომპ. | 1
jami
1I. samSeneblo samuSaoebi
1 | II kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 143.5
2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 123
3 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 36.9
4 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 36.9
5 | liTonis boZis dabetoneba m200 betonisagan | m3 | 5.01
6 | liTonis sayrdeni boZis montaJi | c | 17
| ღირებულება liTonis sayrdeni 6m simaRlis erTfrTiani | c | 11
| ღირებულება liTonis sayrdeni 4m simaRlis dekoratiuli | c | 6
jami
jami 1+2
Seadgina: l.kakulia

## sust
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/8
satelefono, kompiuteris qseli da saxanZro signalizacia
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
satelefono da kompiuteruli qseli
1 | "19"-iani saabonento karada (reki) 48U | kompl | 1
2 | kompiuteruli qselis komutatori 48 portiani (SWITCH) | c | 1
3 | paCpaneli 48 portiani (P-panel)Ca5 5e | c | 1
4 | kompiuteris rozeti RJ45 (ormoduliani) | c | 43
5 | kvebis wyaro UPS 3000V | c | 1
6 | 5 kategoriis kabeli UUTP-5 cat | grZ.m | 3500
saxanZro signalizaciis qseli
1 | samisamarTo saxanZro paneli erTlupiani | kompl | 3
2 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 212
3 | samisamarTo Tburi deteqtori | c | 2
4 | deteqtoris samagri Ziri | c | 214
5 | samisamarTo xelis mauwyebeli (Rilaki)M | c | 17
6 | samisamarTo xmovani mauwyebeli (sirena). M | c | 8
7 | saxanZro signalizaciis kabeli 2X1.5 | grZ.m | 3000
8 | აკუმულატორი 12ვ/27ა.სთ | cali | 3
9 | აკუმულატორის დამტენი | cali | 1
video meTvalyureobis sistema
1 | "19"-iani saabonento karada (reki) 48U | komp. | 1
2 | kompiuteruli qselis komutatori 48 portiani (POE portebiT) | c | 1
3 | kvebis wyaro UPS 3000V | c | 1
4 | cifruli qseluri videoregistratori (NVR) 32 arxiani | c | 1
5 | mexsierebis myari diski 3 terabaitiani | c | 2
6 | kvebis bloki kamerebisaTvis 12v/10a | cali | 7
7 | videokamera dRe-RamisreJimiT Sida montaJis | cali | 27
8 | აკუმულატორი 12ვ/27ა.სთ | cali | 7
9 | აკუმულატორის დამტენი | cali | 1
10 | 5 kategoriis kabeli UUTP-5 cat | grZ.m | 2000
11 | kamerebis kvebis kabeli 2X2,5 | grZ.m | 2000
12 | sistemis gamarTva/gaSveba | cali | 1
jami
Seadgina:

## xaezarqroba
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/9
xanZarqrobis qselis mowyoba
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სახანძრო სატუმბი სადგური 2 ცალი ელექტრო ტუმბოთი და ერთი ცალი ჟოკეი ტუმბოთი შერული ავტომატიკით. ქარხნილი აწყობით წარმოდგენილი შესაბამისი ჩამკეტ მარეგულირებელი არმატურით და პროექტით წარმოდგენილი სველი სახანძრო სისტემის ონკანის მოდულებით, წყლის ნაკადის დინების რელეთი და ჩამკეტ მარეგულირებელი არმატურით | kompl | 1
2 | მეტალის მოდულური ტიპის სახანძრო რეზერუარი , ტივტივით და ავტომატური და მექანიკრუი ჩამკეტ მარეგულირებელი ვენტილებით , სარევიზიო ჰერმეტული ლუქით -4.24ტ | კომპ. | 2
3 | თბილისური ტიპის ჰიდარნტი (ქარხნული ტიპის, ჩამკეტ მარეგულირებელი ვენტილებით) | komp | 2
4 | სახანძრო ურდული მექანიკური d=100mm | cali | 2
5 | სახანძრო ურდული მექანიკური d=150mm | kompl | 2
6 | სახანძრო ურდული მექანიკური d=200mm | kompl | 2
7 | sakontrolo-sasignalo sarqveli makontrolebadiDNDN150 | kompl | 1
8 | წნევის მაკონტროებელი | cali | 2
9 | წნევის მაკონტროებელი (სატუმბო სადგურისთვის) | cali | 2
10 | წნევის მაკონტროებელი (გამანაწილებელზე) | cali | 2
11 | foladis unakero mili DN=200 | m | 10
12 | foladis unakero mili DN=150 | m | 208
13 | foladis unakero mili DN=100 | m | 242
14 | foladis unakero mili DN=80 | m | 75
15 | foladis unakero mili DN=65 | m | 86
16 | foladis unakero mili DN=50 | m | 184
17 | foladis unakero mili DN=40 | m | 138
18 | foladis unakero mili DN=32 | m | 489
19 | foladis unakero mili DN=25 | m | 690
20 | ფოლადის მუხლი Ø200 | ცალი | 3
21 | ფოლადის მუხლი Ø150 | ცალი | 20
22 | ფოლადის მუხლი Ø100 | ცალი | 7
23 | ფოლადის მუხლი Ø80 | ცალი | 1
24 | ფოლადის მუხლი Ø65 | ცალი | 7
25 | ფოლადის მუხლი Ø50 | ცალი | 18
26 | ფოლადის მუხლი Ø40 | ცალი | 1
27 | ფოლადის მუხლი Ø32 | ცალი | 49
28 | ფოლადის მუხლი Ø25 | ცალი | 211
29 | მუხლისამკაპი-90 25/25 | ცალი | 3
30 | მუხლისამკაპი-90 25/25/32 | ცალი | 1
31 | მუხლისამკაპი-90 32/32/25 | ცალი | 216
32 | მუხლისამკაპი-90 32/32 | ცალი | 1
33 | მუხლისამკაპი-90 32/32/40 | ცალი | 4
34 | მუხლისამკაპი-90 40/40/25 | ცალი | 8
35 | მუხლისამკაპი-90 40/40/32 | ცალი | 42
36 | მუხლისამკაპი-90 50/50/25 | ცალი | 5
37 | მუხლისამკაპი-90 50/50/32 | ცალი | 22
38 | მუხლისამკაპი-90 50/50/40 | ცალი | 1
39 | მუხლისამკაპი-90 50/50 | ცალი | 4
40 | მუხლისამკაპი-90 65/65/25 | ცალი | 4
41 | მუხლისამკაპი-90 65/65/32 | ცალი | 9
42 | მუხლისამკაპი-90 80/80/25 | ცალი | 13
43 | მუხლისამკაპი-90 80/80/50 | ცალი | 4
44 | მუხლისამკაპი-90 80/80/65 | ცალი | 4
45 | მუხლისამკაპი-90 80/80 | ცალი | 1
46 | მუხლისამკაპი-90 100/100/25 | ცალი | 9
47 | მუხლისამკაპი-90 100/100/32 | ცალი | 1
48 | მუხლისამკაპი-90 100/100/50 | ცალი | 3
49 | მუხლისამკაპი-90 100/100 | ცალი | 1
50 | მუხლისამკაპი-90 150/150/25 | ცალი | 40
51 | მუხლისამკაპი-90 150/150/32 | ცალი | 3
52 | მუხლისამკაპი-90 150/150/40 | ცალი | 1
53 | მუხლისამკაპი-90 150/150/50 | ცალი | 8
54 | მუხლისამკაპი-90 150/150/65 | ცალი | 1
55 | მუხლისამკაპი-90 150/150/80 | ცალი | 1
56 | მუხლისამკაპი-90 150/150 | ცალი | 3
57 | მუხლისამკაპი-90 200/200 | ცალი | 3
58 | ჯვარედინი 40/40/50/50 | ცალი | 1
59 | ჯვარედინი 50/50/32/32 | ცალი | 3
60 | ჯვარედინი 65/65/25/25 | ცალი | 4
61 | ჯვარედინი 65/65/32/32 | ცალი | 4
62 | ჯვარედინი 80/80/25/25 | ცალი | 1
63 | ჯვარედინი 80/80/32/32 | ცალი | 4
64 | ჯვარედინი 80/80/50/50 | ცალი | 1
65 | ჯვარედინი 100/100/25/25 | ცალი | 3
66 | ჯვარედინი 100/100/32/32 | ცალი | 3
67 | ჯვარედინი 100/100/40/40 | ცალი | 1
68 | ჯვარედინი 100/100/50/50 | ცალი | 1
69 | ჯვარედინი 150/150/32/32 | ცალი | 5
70 | ჯვარედინი 150/150/40/40 | ცალი | 14
71 | ჯვარედინი 150/150/50/50 | ცალი | 1
72 | გადამყვანი 32/25 | ცალი | 174
73 | გადამყვანი 40/32 | ცალი | 46
74 | გადამყვანი 50/32 | ცალი | 9
75 | გადამყვანი 50/40 | ცალი | 13
76 | გადამყვანი 65/50 | ცალი | 9
77 | გადამყვანი 80/65 | ცალი | 7
78 | გადამყვანი 100/80 | ცალი | 4
79 | გადამყვანი 150/100 | ცალი | 4
80 | მილების SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer | m2 | 366.15
81 | კედლის ავტომატური წყალგამშხეფი საცმი Quick Response, Pendent, w/ Escutcheon, Chrome, DN15 (½”), K=80, 93 ºC (წითელი) | c | 4
82 | კედლის ავტომატური წყალგამშხეფი საცმი Quick Response, Pendent, w/ Escutcheon, Chrome, DN15 (½”), K=80, 68 ºC (წითელი) | c | 371
83 | saxanZro karada ventiliT, xelis 6kg cecxlmaqriT da d=50mm l=25m sigrZis SlangiT | ცალი | 11
84 | სელეტორული სადრენაჟო სარქველი d=150 | kompl | 3
85 | სარქველი მაკონტროლებელი გადამრთველით d=150 | kompl | 3
86 | წყლის ნაკადის გადამრთველი d=50 | cali | 3
87 | ხარჯმზომი მინა d=50mm | cali | 3
88 | საცდელი სარქველი d=50 | cali | 3
89 | სარევზიო ლუქი (ჭერის) 1200x600 | cali | 3
jami
Seadgina:

## lifti
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #1/10
samgzavro lifti unarSezRudulTaTvis tvirTamweobiT 250-300 kg 1 cali 3 gaCerebaze
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
maT Soris xelfasi
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro liftebi unarSezRudulTaTvis tvirTamweobiT 250-300kg |  | 1
jami
შეადგინა

## ob2
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
sameurneo Senoba
obieqturi xarjTaRricxva #2
rigiTi nomeri | # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saerTo saxarjTaRricxvo Rirebuleba lari
1 | 2 | 3 | 4
1 | 2/1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | 2/2 | saqvabis mowyobiloba
3 | 2/3 | sakvamle mili
4 |  | jami
Seadgina:

## sam. sameurneo
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
sameurneo Senoba
xarjTaRricxva #2/1
samSeneblo samuSaoebi
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | II kategoriis gruntis damuSaveba da datvirTva avtomanqanebze eqskavatoriT CamCis tevadobiT 0,5m3 | m3 | 67
2 | zedmeti gruntis gatana nayarSi | t | 120.6
3 | II kategoriis miwis damuSaveba xeliT | m3 | 41
4 | II kat.gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | m3 | 41
5 | buldozeris muSaoba nayarSi | m3 | 67
6 | betonis momzadeba m100 betonisagan saZirkvlis qveS | m3 | 3.48
7 | monoliTuri rk/betonis lenturi saZirkvlis mowyoba m350 betonisagan | m3 | 16.17
| armatura a-3 | t | 0.371
8 | balastis safuZvelis mowyoba iatakis qveS | m3 | 22.5
9 | horizontaluri hidroizolacia saZirkvlebis cementis xsnariT | m2 | 10
10 | monoliTuri rk/betonis kolonebis mowyoba m350 betonisagan simaRliT 6m-mde perimetriT 2m-mde | m3 | 1.8
| armatura a-1 | t | 0.071
| armatura a-3 | t | 0.415
11 | monoliTuri rk/betonis koWebis mowyoba B25 betonisagan, simaRliT 500mm-mde | m3 | 7.48
| armatura a-1 | t | 0.165
| armatura a-3 | t | 0.779
12 | monoliTuri rk/betonis gadaxurvis mowyoba B25 betonisagan sisqiT 200mm-mde | m3 | 8.94
| armatura a-1 | t | 0.09
| armatura a-3 | t | 0.985
13 | kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan 39X19X19 | m3 | 17.6
14 | liTonis karis montaJi da Rirebuleba | m2 | 7.92
15 | liTonis karebis SeRebva orjer | m2 | 19.008
16 | Semomfarglavi liTonis ბადე kariT: | m2 | 26
17 | liTonis konstruqciebis SeRebva orjer | m2 | 27
18 | monoliTuri rk/betonis iatakis filis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 11.24
| armatura a-3 | t | 0.678
betoni moprialebuli zedapiriT S=62m2 (tipi-07)
19 | daTbuneba pemziT sisqiT 45,5mm | m3 | 3.1
20 | orTqlizolacia erTi fena celofanis firiT /sisqe aranakleb 100mkr/ | m2 | 62
21 | betonis moWimvis mowyoba m350 betonisagan sisqiT 5sm | m2 | 62
22 | betonis moWimvis zedapiris moprialeba | m2 | 62
23 | betonis zedapiris dafarva laqiT | m2 | 62
saxuravi (tipi-3)
24 | orTqlizolacia 1 fena hidroizoliT | m2 | 57
25 | saxuravis daTbuneba XPS-iT sisqiT 7sm | m2 | 57
26 | saxuravis daTbuneba pemziT | m3 | 5.7
27 | hidroizolacia teqn.polieTileniT | m2 | 57
28 | betonis moWimvis mowyoba sisqiT 60mm | m2 | 57
29 | saxuravis mowyoba polipropilenis hidrosaizolacuio SriT sisqiT 1.5 mm kompleqtSi | m2 | 88
30 | saxuravze xreSis dayra | m3 | 5.7
31 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 95
32 | kedlebis da tixrebis damuSaveba fiTxiT da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 95
33 | რკ/ბეტონის Weris დაგრუნტვა | m2 | 62
gare mopirkeTeba
34 | fasadis kedlebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 155
35 | fasadis kedlebis SeRebva | m2 | 155
jami
Seadgina:

## obor saq
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #2/2
saqvabis mowyobiloba
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | გათბობის სტაციონარული ქვაბი სიმძლავრით 349Kw და მართვის ავტომატიკით.საწვავი-ბუნებრივი აირი.სამუშაო დიაპაზონი 80-60°C სითბოშემცველი გლიკოლის ნაზავი (5% -3°C),სრული სამონტაჟო კომპლექტი დამცავი სარქველით,მართვის პანელით და მართვისათვის ყველა საჭირო აქსესუარით.საცირკულაციო ტუმბოების მართვის ავტომატიკით.N=230V 0.2kw | kompl | 2
2 | Sesabamisi warmadobis gazis sawvavis sanTura | kompl | 2
3 | მოცულობითი ცხელი წყლის ბოილერი V=500L ჩქაროსნული თბომცვლელით 120kw ჩქაროსნული თბომცვლელით 90-70°C, უწყვეტ რეჟიმში წარმადობა Tცხ.წ AT10-45°c-2880L/h | kompl | 1
4 | საცირკულაციო ტუმბო 1 მ3/H=8მ N=230v 0.3kw | komp | 2
5 | საცირკულაციო ტუმბო 10 მ3/H=6მ N=230v 0.5kw | komp | 2
6 | საცირკულაციო ტუმბო 13.2 მ3/H=15მ N=400V 1.6kw | komp | 2
7 | membranuli safarToebeli avzi V=300l | cali | 1
8 | membranuli safarToebeli avzi V=100l | cali | 2
9 | qvabis damcavi 3 bariani sarqveliT | cali | 2
10 | qvabis damcavi 6 bariani sarqveliT | cali | 1
11 | Termomanometri d=15mm | cali | 4
12 | avtomaturi haergamSvebi d=15mm | cali | 6
13 | ფოლადის უნაკერო ელექტრო შედუღებული მილები DN=80mm | grZ.m | 24
14 | ფოლადის უნაკერო ელექტრო შედუღებული მილები DN=100mm | grZ.m | 4
15 | ალუმინით ფოლგირებული პოლიპროპილენის მილი d=32mm | grZ.m | 28
16 | ალუმინით ფოლგირებული პოლიპროპილენის მილი d=40mm | grZ.m | 20
17 | ალუმინით ფოლგირებული პოლიპროპილენის მილი d=75mm | grZ.m | 16
18 | ალუმინით ფოლგირებული პოლიპროპილენის მილი d=90mm | grZ.m | 16
19 | ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი დამცლელი ხაზისათვის d=32mm | grZ.m | 12
20 | ცივი წყლის პოლიპროპილენის მილი დამცლელი ხაზისათვის d=50mm | grZ.m | 12
21 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 13mm მილის Ø=100მმ | grZ.m. | 4
22 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 13mm მილის Ø=80მმ | grZ.m. | 24
23 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 9mmმილის Ø=90მმ | grZ.m. | 16
24 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 9mm მილის Ø=75მმ | grZ.m. | 16
25 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 9mm მილის Ø=32მმ | grZ.m. | 28
26 | kauCukიs იზოლაცია aranakleb 9mm მილის Ø=40მმ | grZ.m. | 20
27 | kauCukიs იზოლაცია მილის Ø=50მმ | grZ.m. | 60
28 | burTula urduli d=20mm | c | 11
29 | burTula urduli d=32m | c | 11
30 | burTula urduli d=40mm | c | 7
31 | burTula urduli d=65mm | c | 4
32 | burTula urduli d=75mm | c | 4
33 | burTula urduli d=80mm | c | 11
34 | burTula urduli d=100mm | c | 2
35 | sabalanso ventili d=40mm | c | 1
36 | TiTberis zambariani ukusarqveli d=32mm | c | 3
37 | TiTberis zambariani ukusarqveli d=80mm | c | 4
38 | TiTberis meqanikuri filtris montaJi d=32mm | c | 1
39 | TiTberis meqanikuri filtris montaJi d=80mm | c | 1
40 | quro CamxsneliT g/x (amerikanka) Ø75-2" | cali | 4
41 | quro CamxsneliT g/x (amerikanka) Ø40-1-1/2" | cali | 6
42 | quro CamxsneliT g/x (amerikanka) Ø90-3" | cali | 2
43 | quro CamxsneliT g/x (amerikanka) Ø32-1-1/4" | cali | 3
jami
Seadgina:

## sakvamle mili
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #2/3
sakvamle mili
|  | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
s a m u S a o s
# | dasaxeleba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | II kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 3
2 | II kategoriis gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 2
3 | gruntis datvirTva a/m xeliT | t | 1.8
4 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 1.8
5 | RorRis safuZvelis mowyoba saZirkvlis qveS | m3 | 0.2
6 | betonis momzadeba m200 betonisagan | m3 | 0.18
7 | monoliTuri rk/betonis ankerebiani cokolis mowyoba sakvamle milisaTvis B25 betoniT | m3 | 0.8
8 | armatura a-3 | kg | 24.7
9 | ankerebis mowyoba | t | 0.0178
10 | foladis sakvamle mili d=450X7.5mm, h=10m da d=250X5 mm -6m (xelfasi) : | t | 1.0134
| sakvamle mili d=250X5mm | m | 6
| sakvamle mili d=450X7mm | m | 10
| liTonis firfita 0,6X0,6X0,012m | m2 | 0.36
| liTonis firfita 0,15X0,15X0,008m | m2 | 0.0225
| armatura a-3-16 | m | 19.5
| bagirebis meqanikuri damWimi | cali | 3
11 | milebis izolacia mineraluri bambiT sisqiT 5mm | m3 | 1
12 | Tboizolirebuli milis garsacmi foladis moTuTiebuli furclisgan sisqiT 0,5mm | m2 | 20
13 | sakvamuris qudi d=300mm moTuTiebuli Tunuqisagan sisqiT 0,5mm | cali | 1
jami
Seadgina:

## gar vod
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #3
gare wyalsadeni
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 75
2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 34
3 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 73.8
4 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 73.8
5 | muSaoba nayarSi | m3 | 41
6 | qviSis fenilis mowyoba | m3 | 21
7 | xreSis fenilis mowyoba | m3 | 15
8 | პლასტმასის წყალსადენის მილი PE100 S4 D=75 ჩადება ტრანშეაში | grZ.m | 70
9 | milis izolacia folgiani gubkiT d=110 | grZ.m | 70
10 | arsebul wyalsadenis qselSi SeWra | c | 1
11 | wyalsadenis Wis mowyoba Tujis TavsaxuriT 2,5X1,5 (1c) | m3 | 2.8
12 | kedlebis hidroizolacia ori fena biTumiT | m2 | 4.2
13 | wyalmzomis kvanZis mowyoba d=40mm | c | 1
14 | filtri wylis gamwmendi d=110mm | komp | 1
15 | samkapi 110/110 | cali | 2
16 | muxli d=110 | cali | 2
jami
Seadgina:

## gar kan
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #4
gare kanalizacia
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 300
2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 152
3 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 266.4
4 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 266.4
5 | muSaoba nayarSi | m3 | 148
6 | qviSis fenilis mowyoba | m3 | 75
7 | xreSis fenilis mowyoba | m3 | 51
8 | SN8 პლასტმასის მილი კანალიზაციის DN200 ჩადება ტრანშეაში | grZ.m | 50
9 | SN8 პლასტმასის მილი კანალიზაციის DN150 ჩადება ტრანშეაში | grZ.m | 200
10 | SN8 პლასტმასის მილი კანალიზაციის DN100 ჩადება ტრანშეაში | grZ.m | 25
11 | SN8 პლასტმასის მილი კანალიზაციის DN50 ჩადება ტრანშეაში | grZ.m | 10
12 | anakrebi rk/betonis kanalizaciis Wa d=1,0m H=1.0, 1,3, 1,6, 1,8, 2,0, 2.2 Tujis TavsaxuriT 11c) | m3 | 12.1
13 | Webis kedlebis hidroizolacia ori fena biTumiT | m2 | 4.5
14 | SeWra arsebul kanalizaciis qselSi | c | 1
jami
Seadgina:

## tboqseli
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #5
Tboqseli
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tboqseli
1 | II kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 85
2 | II kategoriis gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 48
3 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 66.6
4 | gruntis gatana 5 km-ze | t | 66.6
5 | muSaoba nayarSi | m3 | 41
6 | rk/betonis arxis mowyoba Sida zomiT 450X600X1200 rk/betonis TavsaxuriT da hidroizolaciiT | m3 | 23.04
7 | polipropilenis aluminiT folgirebuli wylis milis d=50X8.3mm Cadeba rk/betonis arxSi | grZ.m | 16
8 | polipropilenis aluminiT folgirebuli wylis milis d=75X12.5mm Cadeba rk/betonis arxSi | grZ.m | 140
9 | polipropilenis aluminiT folgirebuli wylis milis d=90X15mm Cadeba rk/betonis arxSi | grZ.m | 36
10 | burTula onkani/urduli d=75mm | cali | 4
11 | burTula onkani/urduli d=50mm | cali | 2
12 | metalis samagri plastmasis dubeliT d=90mm | cali | 36
13 | metalis samagri plastmasis dubeliT d=75mm | cali | 14
14 | metalis samagri plastmasis dubeliT d=63mm | cali | 40
15 | metalis samagri plastmasis dubeliT d=32mm | cali | 72
16 | kauCukis izolacia aranakleb 15mm მილის Ø=90მმ | grZ.m. | 36
17 | kauCukis izolacia aranakleb 15mm მილის Ø=75მმ | grZ.m. | 140
18 | kauCukis izolacia aranakleb 15mm მილის Ø=50მმ | grZ.m. | 16
19 | Tboqselis arxze Tbofikaciuri plastmasis Webis mowyoba zomiT 1200X1200mm xufiT | cali | 2
jami
Seadgina:

## vert.
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #6
vertikaluri dagegmareba
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | II kategoriis gruntis damuSaveba buldozeriT da gadaadgileba da datvirTvis adgilamde | m3 | 122.6
2 | II kategoriis gruntis datvirTva eqskavatoriT avtomanqanebze | m3 | 122.6
3 | zedmeti gruntis gatana 5km-mde | t | 220.68
4 | nayaris mowyoba qviSa-xreSovani nareviT buldozeriT | m3 | 270.1
5 | nayaris datkepna muStebiani satkepniT 5t | m3 | 270.1
jami
Seadgina

## ketilm.
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #7
teritoriis keTilmowyoba
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Fgzebis mowyoba
1 | qviSa-xreSovani safuZvelis mowyoba sisqiT 15sm | m3 | 461.4
2 | RorRis fuZis mowyoba sisqiT 15sm | m2 | 2307
3 | Txevadi bitumis mosxma 0.7l/m2 | t | 1.6149
4 | qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani asfaltobetoniT sisqiT 4sm | m2 | 2307
5 | Txevadi bitumis mosxma 0.35l/m2 | t | 0.80745
6 | zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani asfaltobetoniT mowyoba sisqiT 3,0sm | m2 | 2307
7 | anakrebi betonis bordiuris mowyoba (15X30) sm m200 fuZeze | grZ.m | 689
8 | monoliTuri rk/betonis sayvavilis da skamis mowyoba B25 betonisagan (17 cali) | m3 | 5.1
| armatura a-1 | t | 0.178
| armatura a-3 | t | 0.151
9 | lareqsis xis dafebis mowyoba skamebze (damuSavebuli zedapiriT) | grZ.m | 187.34
10 | Savi miwis Semotana | m2 | 3.4
11 | Cveulebrivi balaxis daTesva | m2 | 3.4
12 | Cveulebrivi balaxis movla | m2 | 3.4
13 | monoliTuri betoni nagvis urnisTvis მ250 | m3 | 2.1
14 | liTonis furceli sisqiT 0.8mm montaJi da Rirebuleba (urnis Sida Sre) | t | 0.0942
15 | liTonis konstruqciebis dafarva antikoroziuli saRebaviT orjer | t | 0.0942
jami
Seadgina

## დენდროლ
ozurgeTis municipalitetis daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #8
dendrologia
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Savi miwis Semotana sisqiT 15sm | m2 | 2300
2 | Cveulebrivi balaxis daTesva | m2 | 2300
3 | Cveulebrivi balaxis movla | m2 | 2300
4 | arsebuli xeebis formireba, dazianebuli da xmeli totebis mocileba diametriT 50-40mm | cali | 49
saproeqto xe-nargavebi
5 | wiwvovani da foTlovani xeebis dasargvelad ormoebis momzadeba xeliT zomiT 0,8X0,8X0,8 tyis miwis damatebiT 50%. | ormo | 64
6 | wiwvovani da foTlovani xeebis dargva fesvebiT fesvis zoma 0,8X0,8X0,8 | xeebi | 64
7 | wiwvovani da foTlovani xeebis movla | xeebi | 64
arsebuli gadasargavi palmis nargavebi d=50-40mm
8 | miwis ormoebis gaTxra'arsebuli gadasargavi palmis nargavebis amosaRebad | ormo | 4
9 | arsebuli gadasargavi palmis nargavebis d=50-40mm dasargvelad ormoebis momzadeba xeliT zomiT 0,8X0,8X0,8 tyis miwis damatebiT 50%. | ormo | 4
10 | arsebuli gadasargavi palmis nargavebis d=50-40mm dargva fesvebiT | xeebi | 4
11 | arsebuli gadasargavi palmis nargavebis d=50-40mm movla | xeebi | 4
arsebuli gadasargavi buCqebi d=30-40mm
12 | miwis ormoebis gaTxra'arsebuli gadasargavi buCqebis amosaRebad | ormo | 4
13 | arsebuli gadasargavi buCqebis d=30-40mm dasargvelad ormoebis momzadeba xeliT zomiT 0,8X0,8X0,8 tyis miwis damatebiT 50%. | ormo | 8
14 | arsebuli gadasargavi buCqebis d=30-40mm dargva fesvebiT | xeebi | 8
15 | arsebuli gadasargavi buCqebis d=30-40mm movla | xeebi | 8
arsebuli gadasargavi foTlovani xe d=40-30mm
16 | miwis ormoebis gaTxra'xeliT arsebuli gadasargavi foTlovani xeebis amosaRebad | ormo | 2
17 | arsebuli gadasargavi foTlovani xeebis d=40-30mm dasargvelad ormoebis momzadeba xeliT zomiT 0,8X0,8X0,8 tyis miwis damatebiT 50%. | ormo | 2
18 | arsebuli gadasargavi foTlovani xeebis d=30-40mm dargva fesvebiT | xeebi | 2
19 | arsebuli gadasargavi foTlovani xeebis d=40-30mm movla | xeebi | 2
saproeqto xe nargavebi interierSi
20 | areka palma | cali | 1
21 | forsteris hovenia | cali | 2
jami
Seadgina:

## sp.moedani
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xelovnursafariani sportuli moedani
xarjTaRricxva #9
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtoTviTmclelze datvirTviT | m3 | 141
2 | gruntis transporti nayarSi | t | 253.8
3 | buldozeris muSaoba nayarSi | m3 | 141
4 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 15.3
5 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 5.7
6 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 17.28
7 | gruntis gatana 5km-ze | t | 17.28
8 | monoliTuri betonis ტუმბოს მოწყობა მ250 betoniT. | m3 | 9.6
9 | liTonis Robis mowyoba liTonis dgarebze 5m simaRlis (xelfasi): | grZ.m | 106.4
| liTonis dgarebi 100X100X5mm (masala) | მ | 144
| liTonis dgarebi 60X60X5mm (masala) | მ | 520
| mavTuli d=4mm (masala) | grZ.m | 412
| liTonis bade 4900X50X50 (masala) | m2 | 520
| anjama (masala) | cali | 2
| saketi (masala) | cali | 1
10 | Sereuli fraqciis RorRis Setana, gaSla da datkepna | kub.m. | 84.15
11 | QqviSis Setana, gaSla da datkepna | kub.m. | 11.22
12 | kombinirebuli moednisaTvis armirebuli cementbetonis (B25 safaris mowyoba, sisqiT 10sm, da wylis gadasayvanad zedapiris qanobis mowyoba 0,5% | kv.m. | 561
| AIII armatura | tona | 3.805
13 | moednis xelovnuri balaxis safaris mowyoba (balaxis simaRle 30mm) | kv.m. | 512
14 | qviSis dayra xeliT | m3 | 5.12
15 | liTonis Robis da WiSkris liTonis konstruqciebis SeRebva orjer | m2 | 190
16 | standartuli kalaTburTis fariს montaJi | cali | 2
17 | standartuli fexburTis badis montaJi | cali | 2
jami
Seadgina

## gobe
ozurgeTis municipalitetSi daba urekSi 450 moswavleze gaTvlili sajaro skola
xarjTaRricxva #10
Robe da WiSkari kutikariT (2cali) -326 grZ.m
NN | samuSaoს დასახელება | ganz. | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება ლარი | სულ ღირებულება ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 17.2
2 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 8.6
3 | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | t | 15.48
4 | gruntis gatana 5km-ze | t | 15.48
5 | monoliTuri betonis ტუმბოს მოწყობა მ250 betoniT. | m3 | 8.6
6 | liTonis Robis mowyoba liTonis dgarebze (xelfasi) | grZ.m | 344
| liTonis dgarebi დ=50X3,5mm (masala) | მ | 344
| damWeri xamuTi (masala) | cali | 516
| mavTuli d=4mm (masala) | grZ.m | 684
| liTonis bade 1500X50X50 (masala) | m2 | 516
7 | liTonis WiSkaris mowyoba liTonis dgarebze, (lariqsis xis SevsebiT) kutikariT: | cali | 2
| liTonis Sveleri #14 | grZ.m | 18
| zolana 80X4 | grZ.m | 4
| kuTxovana 25X25X3 | grZ.m | 36
| lariqsis xe 3X5sm | m2 | 11.5
| anjama | cali | 18
| saketi | cali | 4
8 | liTonis Robis da WiSkris liTonis konstruqciebis SeRebva orjer | m2 | 95
jami
Seadgina