## დეფექტური
ssip mestiis municipalitetis sofel ifaris sajaro skola
xarjTaRricxva
samSeneblo samuSaoebi
| safuZveli: proeqti |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | 0 |  | lari
| Sedgenilia 2021w II kv. doneze |  |  |  | maT Soris xelfasi |  |  |  |  | lari
NN | gafas. N | samuSao | ganz. | moculoba | masala |  | დე |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
[5 empty] | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. sajaro skolis Senoba
1.1 samSeneblo samuSaoebi
1. miwis samuSaoebi
1 | 1-22-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 1475
2 | 1-22-17 | V kategoriis gruntis damuSaveba da datvirTva eqskavatoriT avtomanqanebze | m3 | 450
3 | 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT adgilze datovebiT | m3 | 400
4 | 1-11-17 | Vkategoriis gruntis meqanizirebuli damuSaveba (qvabulis Ziris) | m3 | 131
5 | 1-79-6 | V რ კაtegoriis gruntis damuSaveba xeliT (qvabulis Ziris mosworeba xeliT) | m3 | 44
6 | 1-22-16 | ადრე დამუშავებული გრუნტის datvirTva eqskavatoriT avtomanqanebze | m3 | 175
7 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | t | 4126.25
8 | 1-25-2 | buldozeris muSaoba nayarSi | m3 | 2100
9 | 1-31-2 | gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 | 400
10 | 1-118-11 | gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 400
2. saZirkveli
1 | 8-3-2 | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის baliSis mowyoba saZirkvlis qveS datkepniT | m3 | 600
2 | 6-1-1 | betonis momzadeba B15 betoniT | m3 | 40
3 | 6-1-5 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betonisagan moculobiT 3 m3-mde | m3 | 43.2
4 | 6-1-7 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B25 betonisagan moculobiT 10 m3-mde | m3 | 44.8
5 |  | armatura a-1 | t | 0.0864
6 |  | armatura a-3 | t | 3.9616
7 | 6-15-1 | monoliTuri rk/betonis saZirkvlis koWebis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 91.3
8 |  | armatura a-1 | t | 2.92
9 |  | armatura a-3 | t | 5.2032
10 |  | armatura a-1 (naSverebi saZirkvlidan) | t | 0.09
11 |  | armatura a-3 (naSverebi saZirkvlidan) | t | 1.9001
12 |  | armatura a-1 (detalebi 1,2,3,4) | t | 2.212
13 |  | armatura a-3 (detalebi 1,2,3,4) | t | 2.602
14 | 11-1-11 | monoliTuri rk/betonis iatakis filis mowyoba B25 betoniT | m3 | 54
15 | 6-9-10 | betonis filis armireba a3 armaturiT | t | 3.186
3. karkasi, kedlebi da tixrebi
1 | 6-11-7 | monoliTuri rkinabetonis sardafis kedlebis mowyoba B25 betoniT sisqiT 40sm | m3 | 224
2 | 6-11-6 | monoliTuri rkinabetonis sardafis kedlebis mowyoba B25 betoniT sisqiT 20sm | m3 | 58.8
3 |  | armatura a-1 | t | 1.184
4 |  | armatura a-3 | t | 11.9904
5 | 8-4-5 | kedlebis vertikaluri hidroizolacia ori fena hidroizoliT | m2 | 1100
6 | 6-12-7 | monoliTuri rkinabetonis svetebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 63.3
7 |  | armatura a-1 | t | 2.668
8 |  | armatura a-3 | t | 9.456
9 | 6-15-2 | monoliTuri rkinabetonis rigelebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 199.9
10 |  | armatura a-1 | t | 7.933
11 |  | armatura a-3 | t | 22.488
12 | 6-15-2 | monoliTuri rkina-betonis gadaxurvis uxilavi wiboebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 5.4
13 |  | armatura a-1 | t | 0.3132
14 |  | armatura a-3 | t | 1.608
15 | 6-16-1 | monoliTuri rkinabetonis gadaxurvebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 355
16 |  | armatura a-1 | t | 2.086
17 |  | armatura a-3 | t | 33.357
18 | 6-15-9 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba B25 betonisagan | m3 | 9.6
19 |  | armatura a-1 | t | 0.612
20 |  | armatura a-3 | t | 0.852
21 | 6-15-11 | monoliTuri rk/betonis zRudaris mowyoba mowyoba m2350 betonisagan | m3 | 12
22 |  | armatura a-1 | t | 0.624
23 |  | armatura a-3 | t | 1.272
24 | 6-15-1 | საქვაბის monoliTuri rk/betonis konstruqciebis mowyoba m350 betonisagan (saZirkveli, gadaxurvis fila, koWi) | m3 | 14
25 |  | armatura a-1 | t | 0.14
26 |  | armatura a-3 | t | 1.2
27 | 8-15-1 | kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 40sm | m3 | 300
28 | 8-15-1 | kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebiT, sisqiT 30sm | m3 | 4
29 | 8-15-1 | kedlebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan sisqiT 20sm | m3 | 166
30 | 8-17-3 | pemzobetonis tixrebis mowyoba sisqiT 10sm | m2 | 550
31 | 15-14-1 | ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა სისქით 18.0 მმ | კვ.მ | 25.6
ფურნიტურა 8 კაბინაზე:
|  | saketi გამყოფი მეტალიკი | ცალი | 8
|  | ფეხი გამყოფის მეტალიკი | ცალი | 16
|  | სახელური გამყოფის მეტალიკი | ცალი | 8
|  | ამყვანის გამყოფი კუთხე მეტალიკი | ცალი | 32
|  | ანჯამა გამყოფის18 მმ მეტალიკი | ცალი | 16
4. saxuravi
1 | 10-11 | xis nivnivebis mowyoba | m3 | 24
2 | 10-37-1 | xis nivnivebis cecxldacva | m3 | 24
3 | 10-36-5 | xis ficrebiT molartyva sisqiT 40mm | m2 | 854.45
4 | 10-37-3 | xis molartyvis cecxldacva | m2 | 854.45
5 | 10-39-3 | xis molartyvis antiseptireba | m2 | 854.45
6 | 12-8-5 | galvanizirebuli 0.5mm feradi Tunuqis saxuravis mowyoba (sakvamurebis CaTvliT) | m2 | 734.45
7 | 12-8-5 | endaos dafarva galvanizirebuli feradi TunuqiT sisqiT 0.5mm | m2 | 120
8 | 12-8-5 | Cafena galvanizirebuli feradi TunuqiT sisqiT 0.5mm | m2 | 50
9 | 10-3-5 | Sublis Seficvra xis masaliT sisq.12mm damuSavebuli zedapiriT /germanuli an misi analogi / | m2 | 70
10 | 34-60-3 | saxuravis daTbuneba qvabambiT sisqiT 5sm | m2 | 635.25
11 | 11-7-1 | izolacia pemziT (sxveni) | m3 | 52
12 | 12-8-5 | galvanizirebuli feadi TunuqiT, sisqiT 0.5mm, winafris daxurva | m2 | 30
saqvabeis saxuravi
13 | 12-9-6 | orTqlizolacia 1 fena biokrostiT | m2 | 10.2
14 | 12-9-5 | saxuravis daTbuneba pemziT | m3 | 1.02
15 | 12-10-1, 12-10-2 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm | m2 | 10.2
16 | 13-25-1, 13-25-2 | saxuravis mowyoba 2 fena linokromiT | m2 | 10.2
17 | 12-8-3 | wyalsawreti milebis mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT 0,5 mm | grZ.m | 3.5
18 | 16-17-4 | wyalmimRebi Zabrebis mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT 0,5 mm | cali | 1
19 | 16-17-4 | wyalmimRebi muxlebis mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT 0,5 mm | cali | 1
20 | 20-11-6 | saqvabis sakvamuris qudis mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT sisqiT 0.5mm | m2 | 2
5.Sida kibe
1 | 6-16-5 | monoliTuri rkinabetonis kibis marSebisa da baqnebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 30
2 |  | armatura a-1 | t | 0.1852
3 |  | armatura a-3 | t | 3.208
4 | 11-30-7 | baqnebis mopirkeTeba bazaltis filebiT sisqiT 40mm cementis xsnarze | m2 | 76
5 | 15-12-1 | kibis qvesafexurebis mopirkeTeba bazaltis filebiT sisqiT 20mm | m2 | 9
6 | 11-36-3 | plintusis mowyoba bazaltis filebiT webocementze | grZ.m | 66
7 | 7-58-1 | liTonis moajiris mowyoba saxeluriT magari jiSis xisagan | m | 42
8 | 7-58-1, 7-58-4 | liTonis sferisebri saxeluris mowyoba d=40mm | grZ.m | 33
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris da saxeluris SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 26
10 | 15-163-2 | xis saxelurze ori piri laqis wasma | m2 | 8.85
6. Riobebi
1 | 9-14-5 | izoaluminis samkameriani vitraJi-karis montaJi da Rirebuleba | m2 | 30.7
2 | 9-14-5 | izoaluminis samkameriani vitraJi-fanjris montaJi da Rirebuleba | m2 | 126.5
3 | 9-14-5 | izoaluminis samkameriani framugis montaJi da Rirebuleba | m2 | 6.9
4 | r7-39, 15-159-3 | xis rafis mowyoba, damuSaveba da SeRebva | m2 | 25
5 | 9-17-5 | liTonis cxaurebis montaJi da Rirebuleba | m2 | 6
6 | 15-164-8 | liTonis gisosebis damuSaveba da SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 6
7 | sabazr | mdf-is karis dayeneba (furnituriT, CarCos gaTvaliswinebiT), yru | m2 | 76
8 | 9-5-1 | liTonis karis montaJi da Rirebuleba (2cali) | m2 | 6
9 | 15-164-8 | liTonis karis SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 14.4
10 | 12-8-5 | fanjris sacremles mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT sisqiT 0.5mm | m2 | 36.4
7. iatakebi
1 | 12-13-3 | izolaciis mowyoba erTi fena hidroizoliT (I sarTuli) | m2 | 630
yinvagamZle keramogranitis filebi S=340.88
1 | 11-7-1 | izolacia pemziT sisqiT 60mm | m3 | 27.2704
2 | 11-8-1, 11-8-2 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm | m2 | 340.88
3 | 11-30-6 | xaoiani zedapiris mqone yinvagamZle keramogranitis filebiT iatakis mowyoba webocementze | m2 | 340.88
4 | 11-36-3 | plintusis mowyoba xelovnuri granitis filebiT webocementze | grZ.m | 68.6
metlaxis filebi S=69.7
1 | 11-7-1 | izolacia pemziT sisqiT 60mm | m3 | 5.576
2 | 11-8-1, 11-8-2 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm | m2 | 69.7
3 | 11-20-3 | metlaxis iatakis mowyoba webocementze | m2 | 69.7
4 | 11-36-3 | plintusis mowyoba xelovnuri granitis filebiT webocementze | grZ.m | 68.6
laminatis iataki S=490.0 kv.m
1 | 11-7-1 | izolacia pemziT sisqiT 60mm | m3 | 29.4
2 | 11-8-1, 11-8-2 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm | m2 | 490
3 | 11-7-4 | Sewebebuli faneris mowyoba sisqiT 10mm | m2 | 490
4 | 11-27-6 | laminirebuli parketis iatakis 33-34 klasis mowyoba mdf-is plintusebis gaTvaliswinebiT (germanuli an misi analogi) | m2 | 490
5 | 11-42-1 | iatakis ალუმინის T tipis gadamyvanis mowyoba | grZ.m | 59.5
8. Sida mopirkeTeba
1 | 15-55-5-11 | kedlebis da tixrebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 1981.3
2 | 15-55-5-11 | kedlebis da tixrebis Selesva cementis xsnariT (san.kv.) | m2 | 374.1
3 | 15-56-1 | kar-fanjrebis ferdoebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 94.5
4 | 15-168-7 | kedlebis da tixrebis damuSaveba fiTxiT da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 1981.3
5 | 15-14-1 | kedlebis mopirkeTeba moWiquli filebiT | m2 | 374.1
6 | 34-59-7, 34-61-15 | SekiduliEWeris mowyoba "amstrongis" filebiT (liTonis karkasze) | m2 | 828.79
7 | 34-59-7 10-56-3 | Weris mowyoba TabaSir-muyaoTi, Cveulebrivi (aluminis profilze) | m2 | 31.36
8 | 34-59-7 10-56-3 | Weris mowyoba TabaSir-muyaoTi, nestgamZle (aluminis profilze) | m2 | 704.95
9 | 15-168-8 | Weris damuSaveba fiTxiT da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 736.31
9 gare mopirkeTeba
1 | 15-52-1 | cokolis kedlebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 110
7 | 26-10-3 26-10-5 | karkasis mowyoba mopirkeTebisaTvis | m2 | 110
8 | 15-5-6 | fasadis cokolis mopirkeTeba 20mm adgilobrivi bunebrivi qvis filebiT cementis xsnarze | m2 | 110
4 | 15-52-1 | fasadis kedlebis Selesva cementis xsnariT | m2 | 800
8 | 15-52-3 | kar-fanjrebis ferdoebis Selesva cementis xsnariT (gare) | grZ.m | 630
5 | 15-156-4-23 | fasadis kedlebis damuSaveba da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT orjer | m2 | 866
9 | 8-22-1 | gare xaraCoebis mowyoba | m2 | 1080
10. sxva samuSaoebi
saqvabis sakvamle mili
1 | 9-24-1 | saqvabis foladis sakvamle mili d=250mm, h=12.5m:
|  | sakvamle mili d=245×7mm | grZ.m | 12.5
|  | liTonis firfita 0.6X0.6X0,012m | m2 | 0.36
|  | liTonis firfita 0.15X0.008m | m2 | 0.02
2 | 20-11-6 | saqvabis sakvamuris qudis mowyoba galvanizirebuli feradi TunuqiT sisqiT 0.5mm | m2 | 2
gare კიბეები და პანდუსი
1 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis saZirkvlis, kedlebis, baqnis, pandusis da safexurebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 16
2 |  | armatura a-1 | t | 0.0628
3 |  | armatura a-3 | t | 1.46
4 | 11-30-7 | baqanis, pandusis da safexurebis mopirkeTeba bazaltis filebiT sisqiT 40mm cementis xsnarze | m2 | 50
5 | 15-12-1 | kibis qvesafexurebis mopirkeTeba bazaltis filebiT sisqiT 20mm | m2 | 15
7 | 7-58-4 | liTonis moajiris mowyoba | m | 26
8 | 7-58-1, 7-58-4 | liTonis sferisebri saxeluris mowyoba d=40mm | grZ.m | 18
9 | 15-164-8 | liTonis moajiris da saxeluris SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 26
sxvenSi asasvleli kibe da luqi
1 | 9-32-12 | sxvenze asavleli liTonis kibis mowyoba | t | 0.2
2 | 34-34-4 | sxvenze asavleli liTonis kibis SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer | t | 0.2
3 | 10-20-5 | xis luqis dayeneba gadaxurvaSi 2cali saketiT | m2 | 0.96
4 | 15-159-4 | xis luqis damuSaveba fiTxiT da SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 2.3
sadroSe
1 | 1-80-3 | miwis damuSaveba xeliT | m3 | 1.6
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 0.5
3 | 1-81-2 | gruntis datvirTva a/m xeliT | m3 | 1.1
4 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 1.1
5 | 6-1-2 | monoliTuri betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B20 betonisagan | m3 | 1.3
6 | 9-32-12 | sadroSes liTonis konstruqciebis montaJi da Rirebuleba | t | 0.5408
7 |  | sadroSes liTonis konstruqciebis SeRebva | t | 0.5408
აბრა (warwera)
1 |  | sivrculi asoebiT sajaro skolis dasaxelebis mowyoba Senobis fasadze distanciidan advilad wakiTxvad nawilSi | kompl | 1
jami
maT Soris : samSeneblo samuSaoebi
liTonis konstruqciebi
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze (araumetes 10%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi liTonis konstruqciebze (araumetes 8%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.1
1.2 Sida wyalsadeni da xanZarqrobis wyalmomaragebis sistema
wyalmomarageba
1 | 16-24-2 | plastmasis polipropilenis wyalsadenis mili d=20mm | grZ.m | 140
2 | 16-24-3 | plastmasis polipropilenis wyalsadenis mili d=25mm | grZ.m | 40
3 | 16-24-4 | plastmasis polipropilenis wyalsadenis mili d=32mm | grZ.m | 32
4 | 16-24-5 | plastmasis polipropilenis wyalsadenis mili d=40mm | grZ.m | 24
5 |  | furnitura milebis Rirebulebis 30% | lari
6 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=20mm milisaTvis | grZ.m | 140
7 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=25mm milisaTvis | grZ.m | 40
8 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=32mm milisaTvis | grZ.m | 32
9 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=40mm milisaTvis | grZ.m | 24
10 |  | ventili d=20mm | cali | 5
11 |  | ventili d=25mm | cali | 5
12 |  | ventili d=32mm | cali | 5
13 | 17-3-3 | Semrevi xelsabanis | cali | 18
14 | 17-3-3 | Semrevi xelsabanis (inkluzivis) | c | 2
15 | 17-3-3 | onkani unitazis d=20mm | c | 12
16 | 17-3-3 | onkani unitazis (inkluzivis) d=20mm | c | 2
xanZarqrobis wyalmomaragebis sistema
1 | 16-8-1 | foladis milebi d=50mm (60X3.5mm) | grZ.m | 150
2 | 16-8-2 | foladis milebi d= 65mm (75.5X4.0mm) | grZ.m | 50
3 | 16-8-3 | foladis mili d= 80mm (88.5X4.0mm) | grZ.m | 80
4 | 15-164-8 | foladis milis SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 62.3447
5 | 16-16-1 | saxanZro karada 850X700X250 (proeqtis mixedviT) saxanZro onkaniT d=50mm ,Slangebi onkanebTan s=25m, 1 c cecxlmaqriT, maqsimaluri wona 15kg | kompl | 4
6 | 7-284-1*м | xanZarqrobis sistemis tumbo Q=15l/w; H=100m | kompl | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
samontaJo samuSaoebi
santeqnikuri samuSaoebi
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze xelfasidan (araumetes 68%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 12%-isa) | %
jami
|  | mogeba mowyobilobis Rirebulebis gareSe (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.2
1.3 Sida kanalizacia
1 | 16-6-1 | kanalizaciis polipropilenis mili d=50mm samagrebiT | grZ.m | 80
2 | 16-6-2 | kanalizaciis polipropilenis mili d=100mm samagrebiT | grZ.m | 48
3 |  | furnitura milebis Rirebulebis 40% | lari
4 |  | sifoni d=50mm | cali | 20
5 |  | revizia d=100mm | cali | 2
6 | 17-1-9 | trapi nikelis sifoniT d=50 | cali | 8
7 | 17-1-5 | xelsabani | kompl | 18
8 | 17-1-5 | xelsabani niJaris mowyoba SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl | 2
9 | 17-4-1 | unitazi (Camrecxi avziT) | kompl | 12
10 | 17-4-1 | unitazis (Camrecxi avziT) mowyoba SezRuduli unaris mqone pirTaTvis kompleqtSi | kompl | 2
11 | 17-3-4 | sankvanZis aqsesuarebis mowyoba:
|  | Txevadi sapnis dispenseri | cali | 20
|  | tualetis QqaRaldis dispenseri | cali | 14
|  | qaRaldis pirsaxocis dispenseri | cali | 20
|  | sarke | cali | 18
|  | sarke SezRuduli unaris mqone pirTaTvis | cali | 2
|  | urna | cali | 22
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 12%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.3
1.4 ventilacia
1 | 20-22-3 | arxuli ventilatori L=150 m3/sT dp-100 pa. d=150mm | kompl. | 2
2 | 20-22-3 | gamwovi ventilatori L100 m3/sT | kompl. | 8
3 |  | siCqaris gadamrTveli | c | 2 | [6 empty] | 0
4 | 20-7-2 | erTriga cxauri 150X200 | cali | 20
jami
maT Soris: santeqnikuri samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze - xelfasidan (araumetes 68%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze (araumetes 12%-isa) | %
jami
|  | mogeba mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.4
maT Soris: samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
1.5 saqvabis mowyobiloba da gaTboba
1 | 18-2-10 | myar sawvavze momuSave dasadgmeli qvabi simZlavriT 65kvt maqsimaluri wneva sistemaSi 4 bari, minimaluri sistemis temperatura 49 gradusi, maqsimaluri temperatura 90 gradusi | kompl | 2
2 | sabazro | gaTbobis qvabis aqsesuarebis kompleqti | kompl | 2
3 | 18-6-1 | membranuli safarToebeli avzi V=35l | cali | 2
4 | 18-14-1 | wylis filtris montaJi d=60mm | cali | 1
5 | 16-12-2 | wylis ukusarqveli d=63mm | cali | 2
6 | 18-8-1 | qseluri sacirkulacio tumbo d=50mm, DAB A 110/180X M230/50 | komp | 4
7 | 18-8-1 | cxeli wylis sacirkulacio tumbo 2,5 m3/sT, H=3,5m | komp | 1
8 | 18-4-1 | cxeli wylis boileri V=1000l orkonturiani | cali | 1
9 |  | boileris Termostati 0/10V | cali | 2
10 | 16-12-1 | maregulirebeli sarqveli, avtomaturi, kombinirebuli, tipi (AB-QM ) d=25mm | cali | 2
11 | 16-12-1 | qvabis ventili CamxsneliT d=20mm | cali | 6
12 | 16-12-1 | qvabis ventili CamxsneliT d=25mm | cali | 6
13 | 18-14-1 | filtri plastmasis d=32mm | cali | 3
| 16-12-1 | burTula ventilis montaJi d=25-50mm
14 | 16-12-1 | burTula ventili d=20mm | cali | 4
15 | 16-12-1 | burTula ventili d=25mm | cali | 4
16 | 16-12-1 | burTula ventili d=32mm | cali | 6
17 | 16-12-1 | burTula ventili d=40mm | cali | 10
18 | 16-12-1 | burTula ventili d=50mm | cali | 5
19 | 16-12-2 | foladis ventili d=63mm | c | 2
20 | 16-24-2 | plastmasis minaboWkovani mili d=20mm PN25 | grZ.m | 1440
21 | 16-24-3 | plastmasis minaboWkovani mili d=25mm PN25 | grZ.m | 800
22 | 16-24-4 | plastmasis minaboWkovani mili d=32mm PN25 | grZ.m | 780
23 | 16-24-6 | plastmasis minaboWkovani mili d=40mm PN25 | grZ.m | 840
24 | 16-24-5 | plastmasis minaboWkovani mili d=50mm PN25 | grZ.m | 24
25 | 16-24-6 | plastmasis minaboWkovani mili d=63mm PN25 | grZ.m | 40
26 |  | fasonuri nawilebi 40% milis Rirebulebis | lari
27 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=20mm milisaTvis | grZ.m | 1440
28 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=25mm milisaTvis | grZ.m | 800
29 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=32mm milisaTvis | grZ.m | 780
30 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=40mm milisaTvis | grZ.m | 840
31 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=50mm milisaTvis | grZ.m | 24
32 | sabazro | Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=63mm milisaTvis | grZ.m | 40
33 | 46-19-3 | samontaJo xvrelebis mowyoba-amovseba cementis xsnariT | cali | 24
35 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=50sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 4
36 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=70sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 1
37 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=90sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 6
38 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=100 sm(sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 8
39 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=110 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 2
40 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=120 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 17
41 | sabazro | paneluri radiatori H=60sm L=130 sm (sakidebiTa da haergamSvebis kompleqtiT) | c | 4
42 |  | Camket-maregulirebeli ventili d=15 | wyvili | 42
43 |  | quro gare xraxniT | cali | 82
44 | 20-12-2 | defleqtori d=100mm | cali | 1
45 | 16-22 | sistemis hidravlikuri gamocda | erTj | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
santeqnikuri samuSaoebi
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
|  | zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze (araumetes 12%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze (araumetes 10%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze - xelfasidan (araumetes 68%-isa) | %
jami
|  | mogeba mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.5
maT Soris: mowyobiloba
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
1.6 Zalovani el.mowyobiloba da el.ganaTeba
1 | 8-612-6 | obieqtis Semyvan gamanawilebeli fari 800X600X250, dacvis klasi IP-54, Semyvanze samfaza avtomaturi gamomrTveliT 160a-ze mccb 35 ka -1cali, gamaval jgufebSi samfaza avtomaturi gamTiSvelebiT nominalur denze: 63a-ze mccb 35ka -3 cali | cali | 1
2 | 8-612-6 | gamanawilebeli fari gf-01 12 moduliani rkinis kariT, dacvis klasi IP-30, Semyvanze samfaza diferencialuri amomrTveliT 63a-ze, jgufebSi erTfaza avtomatuti amomrTvelebiT 32a -6 cali, 16a -4 cali, 10a -2 cali | cali | 1
3 | 8-612-5 | gamanawilebeli fari gf-02 12 moduliani rkinis kariT, dacvis klasi IP-30, Semyvanze samfaza diferencialuri avtomatiT 63a-ze 1 cali, jgufebSi erTfaza avtomaturi amomrTvelebiT 32a -3 cali 16a -6 cali, 10a-ze -3cali | cali | 1
4 | 8-612-7 | gamanawilebeli fari gf-03 12 moduliani rkinis kariT, dacvis klasi IP-30, Semyvanze samfaza diferencialuri amomrTveliT 63a-ze 1-cali, jgufebSi erTfaza avtomaturi amomrTvelebiT 16a -4 cali, Zravis dacvis avtomatiT 3X6a-ze 2-cali (saqvabe) | cali | 1
5 | 8-594-1 | Suqdioduri amstrongis tipis "LED" sanaTi 60X60 sm simZlavriT 36 vt 220v-ze, dacvis klasi IP-65 | cali | 186
6 | 8-591-8 | saStefselo rozeti, mesame damamiwebeli kontaqtiT, 16a, 230 v. dacvis klasi IP-23 | c | 81
7 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli "erTklaviSiani", 16a, 230 v. dacvis klasi IP-23 | c | 31
8 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli "orklaviSiani", 16a, 230 v. dacvis klasi IP-23 | c | 2
9 |  | gamanawilebeli kolofi Sida montaJis | cali | 80
10 | 8-402-2 | spilenZis ZarRviani kabelebis gayvana nalesis qveS (montaJi) | grZ.m | 2250
11 | 8-149-1 | spilenZis ormagizoliaciani kabelis gatareba milebSi (montaJi) | m | 50
masala:
12 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X4mm2 myari brtyeli | grZ.m | 450
13 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 5X10mm2 rbili | grZ.m | 100
14 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 4X4mm2 rbili | grZ.m | 10
15 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X2.5mm2 myari brtyeli | grZ.m | 950
16 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X1.5mm2 myari brtyeli | grZ.m | 750
17 |  | spilenZis ormagizolaciani kabeli kveTiT: 3X2.5mm2 NYM | grZ.m | 40
18 | 8-417-5 | viniplastis PVC mili, arahalogenuri, TviTqrobadi d-50 mm, dacvis klasi IP-55TU 3464-001-42790588-99 | m | 50
19 | 8-471-4 | galvanizirebuli foladis glinula d=16mm L=1.5m | cali | 10
20 | 8-471-4 | damiwebis Reroebi L=1.5m | cali | 3
21 | 8-472-3 | galvanizirebuli zolovani foladi 40X4mm | grZ.m | 20
22 | 8-472-3 | galvanizirebuli zolovani foladi 25X4mm | grZ.m | 20
23 | 8-472-8 | galvanizirebuli zolovani foladi 6mm | grZ.m | 6
jami
maT Soris: mowyobiloba
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 75%-isa) | %
jami
|  | mogeba mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.6
maT Soris: samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
1.7 satelefono, kompiuteris, videomeTvalyureobis qseli da saxanZro signalizacia
satelefono da kompiuteruli qseli
1 | 8-147-6 | sakomunikacio karada (reki) 6Un | komp. | 1
2 |  | uwyveti kvebis bloki UPS 1500 VA | cali | 1
3 | 10-489-1 | paCpaneli 16 portiani (P-panel) (Cate 5e) | c | 1
4 | 10-489-2 | kompiuteruli qselis komutatori 16 portiani | c | 1
5 | 8-591-8 | rozeti RJ45 (kompiuteruli) | c | 8
6 | 8-591-8 | ukabelo SeRwevis wertili WI-FI | c | 3
7 | 10-127-6 | IP telefoni | c | 3
8 | 8-148-1 | 5 kategoriis kabeli UFTP LSZH cate -5e | grZ.m | 800
video qseli
1 | sabazro | videoregistratori 8 arxiani DVR | c | 1
2 | sabazro | videoregistratori 16 arxiani DVR | c | 1
3 |  | monitoro 19 inch | c | 1
4 |  | monitoro 27 inch | c | 1
5 |  | kabeli hdmi 10m | c | 2
6 |  | mexsierebis myari diski 8TB | c | 2
7 |  | IP videokamera feradi, gare gamoyenebis minimum 2 mgp dRe-Ramis reJimiT Sida montaJiT | cali | 8
8 |  | IP videokamera feradi, Sida gamoyenebis 2 mgp dRe-Ramis reJimiT Sida montaJiT | cali | 7
9 |  | kvebis bloki damcvelebiT 250W 25a | cali | 1
10 |  | kvebis bloki damcvelebiT 200W 12a | cali | 1
11 |  | koneqtori bnc | cali | 44
12 |  | kvebis jeki | cali | 22
13 | 10-975-8 | gamanawilebeli boqsi gare kamerebze | cali | 14
14 | 10-54-4 | kabeli cctv+ 2*0.5 samagrebiT | grZ.m | 1000
15 | 8-417-5 | gofrirebuli myari milis montaJi d=25mm | grZ.m | 30
satelevizio sistema
1 | 10-604-1 | satelevizio antenis dasadgmeli adgilis SerCeva | c | 1
2 | 10-604-3 | satelevizio antena | c | 1
3 | 10-605-2 | antenis gamaZlierebeli | c | 1
4 | 8-591-8 | rozeti RJ-45 satelevizio | c | 1
5 | 8-148-1 | satelevizio kabeli Rg6 | grZ.m | 100
gamoZaxebis sasignalo sistema
1 | sabazro | magidis signalizatori | c | 1
2 | sabazro | gamoZaxebis Rilaki TokiT | c | 2
3 | 8-402-2 | gamtari 2X1,2m | grZ.m | 150
saxanZro signalizacia
1 | 10-742-1 | saxanZro signalizaciis samisamarTo sakontrolo paneli orlupiani | kompl | 1
2 | 10-743-3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 30
3 |  | samagri Ziri | c | 30
4 | 10-743-12 | samisamarTo xelis Rilakiani (SuSis) deteqtori | c | 4
5 | 10-744-6 | arasamisamarTo sirena-strobiT | c | 2
6 | 8-149-1 | saxanZro cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(St)H FE180/E90 -2X-0.6 | grZ.m | 1100
7 | 8-604-4 | gasasvlelis maCvenebelis sanaTi akumulatoriT | cali | 5
8 | 8-612-9 | kvebis bloki akumulatoriT 2X12v/6Ah | cali | 1
9 | 8-417-5 | gofrirebuli milis montaJi d=16mm | m | 100
eleqtrozari
1 | 8-574-59 | el.zari | c | 2
2 |  | eleqtro zaris Rilaki | c | 1
3 | 8-402-2 | gamtari 2X1,2mm | grZ.m | 50 | [8 empty] | 0
4 | 8-591-8 | taimeri | c | 1
jami
maT Soris: mowyobiloba
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 65%-isa) | %
jami
|  | mogeba mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.7
maT Soris: samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
jami 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)
maT Soris: mowyobiloba
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
2. gare wyalsadeni
1 | 1-22-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba da datvirTva avtomanqanebze eqskavatoriT CamCis tevadobiT 0,5m3 | m3 | 5
2 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 5
3 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 5
4 | 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 | 45
5 | 1-79-3 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 5
6 | 1-31-3 | III kategoriis gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 | 44
7 | 1-118-11 | gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 44
8 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 6
9 | 23-1-1 | qviSis fenilis mowyoba milebis qveS | m3 | 5
10 | 22-8-1 | wyalsadenis polieTilenis wyalsadenis milebi D=40 | grZ.m | 30
11 | 22-27-2 | arsebul wyalsadenis qselSi SeWra d=40mm | c | 1
12 | 22-30-1 | wyalsadenis anakrebi rk/betonis wriuli Wis mowyoba D=1m, rk/bet.Ziris filiT, gadaxurvis filiT da CarCo-xufiT /1c/ | c | 1
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 2
3. gare kanalizacia
1 | 1-22-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba da datvirTva avtomanqanebze eqskavatoriT CamCis tevadobiT 0,5m3 | m3 | 5
2 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 5
3 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 5
4 | 1-11-15 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 | 32
5 | 1-79-3 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 3
6 | 1-31-3 | III kategoriis gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 | 32.5
7 | 1-118-11 | gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 32.5
8 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 2.5
9 | 23-1-1 | qviSis fenilis mowyoba milebis qveS sisqiT 10sm | m3 | 4
10 | 22-8-5 | kanalizaciis polieTilenis milis Cadeba TxrilSi D=150 mm | grZ.m | 20
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 3
4. septiki
1 | 1-22-14 | II kategoriis gruntis damuSaveba da datvirTva avtomanqanebze eqskavatoriT CamCis tevadobiT 0,5m3 | m3 | 73
2 |  | gruntis transportireba | m3 | 73
3 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 73
4 | 1-11-14 | II kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 | 33
5 | 1-79-2 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 2
6 | 1-31-2 | II kategoriis gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 | 35
7 | 1-118-10 | gruntis datkepna pnevmosatkepnebiT | m3 | 35
8 | 11-1-5 | RorRis dayra | m3 | 3
9 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis lenturi saZirkvlis da kedlebis mowyoba B25W8 betoniT | m3 | 17.5
10 |  | armatura a-1 | t | 0.173
11 |  | armatura a-3 | t | 1.75
12 | 8-4-7 | kedlebis hidroizolacia ori fena bitumiT | m2 | 6
13 | 6-16-5 | monoliTuri rkinabetonis wibovani gadaxurvis mowyoba B25W8 betoniT | m3 | 7.5
14 |  | armatura a-1 | t | 0.14232
15 |  | armatura a-3 | t | 1.1
16 | 22-8-6. | horizontaluri plastmasis milis mowyoba დ=200მმ, l=250mm | grZ.m | 0.25
17 | '16-8-1 | antikoroziulad damuSavebuli liTonis sahaero milis mowyoba d=50mm | grZ.m | 2
18 | 23-23 | gadaxurvis filis xvrelebze d=400mm Tujis xufis mowyoba | c | 2
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 4
5. satumbi sadguri
1.'satumbi sadguri wylis samarago avziT
1.1.1'saTavso Senoba
1 | 1-79-3 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m | 21.56
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | kub.m | 7.46
3 | ЕНиР 1-22-1а | gruntis datvirTva vtoTviTmclelze xeliT | kub.m | 14.1
4 |  | zedmeti gruntis transporti nayarSi | kub.m | 14.1
5 | 1-25-2 | buldozeris muSaoba nayarSi | kub.m | 14.1
6 | 11-1-6 | RorRis safuZvelis mowyoba | kub.m | 1.96
7 | 6-26-4 | monoliTuri rkinabetonis saZirkvlis filis da kedlebis mowyoba B20 betoniT | kub.m | 6.81
8 |  | armatura AI | kg | 11.63
9 |  | armatura AIII | kg | 711.54
10 | 6-9-7 | Casatanebeli detalebis mowyoba | t | 0.05304
11 | 9-32-12 | liTonis karkasis montaJi lk-1, lk-2, lk-3 | t | 0.4965
12 | 9-32-12 | gadaxurvis da kedlis sendviCebis dasamagrebeli liTonis konstruqciebis montaJi | t | 0.27606
13 | 9-17-6 | sayrdeni magidis liTonis konstruqciebis montaJi | t | 0.2891
14 | 34-34-4 | liTonis konstruqciebis SeRebva orjer antikoroziuli saRebaviT | t | 1.0617
15 | 11-1-6 | RorRis safuZvelis mowyoba | kub.m | 1.96
16 | 9-4-8 | kedlebis da karis Semosva poliureTanis sendviCpanelebiT, sisqiT 60 mm (fasonuri nawilebiT) (feri SeTanxmdes damkveTTan) | kv.m | 37.1
17 | 9-4-1 | saxuravis daxurva poliureTanis sendviCpanelebiT, sisqiT 60mm (feri SeTanxmdes damkveTTan) | kv.m | 20
18 | 9-14-5 | metaloplastmasis framugis montaJi, gadmokidebiT (ormagi minapaketiT) | kv.m | 0.24
19 | 9-7-1 | liTonis kibis mowyoba kedelSi CamagrebiT | t | 0.0252
20 | 15-164-8 | liTonis kibis SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | kv.m | 0.84
21 | 11-1-6 | misasvleli bilikis mowyoba RorRis safariT, 2m siganis, sisqiT 10sm | kub.m | 4
2.1.2'satumbi sadguri da wylis samarago avzi
1 | 16-24-2 | civi wylis plastmasis mili d=20mm | grZ.m | 1
2 | 16-24-4 | civi wylis plastmasis mili d=32mm | grZ.m | 9
3 | 16-24-5 | civi wylis plastmasis mili d=40mm | grZ.m | 6
4 | 16-24-5 | civi wylis plastmasis mili d=50mm | grZ.m | 3
5 | 16-24-6 | civi wylis plastmasis mili d=63mm | grZ.m | 5
6 |  | samkapi plastmasis Æ63 | cali | 1
7 |  | samkapi plastmasis Æ50/32 | cali | 1
8 |  | samkapi plastmasis Æ40/32 | cali | 1
9 |  | samkapi plastmasis Æ32/20 | cali | 1
10 |  | samkapi plastmasis Æ32 | cali | 1
11 |  | muxli Æ63 | cali | 6
12 |  | muxli Æ50 | cali | 2
13 |  | muxli Æ40 | cali | 1
14 |  | muxli Æ32 | cali | 3
15 |  | muxli Æ20 | cali | 7
16 |  | uJangavi foladis Zabri Æ100/63 | cali | 1
17 |  | plastmasis gadamyvani Æ50/32 | cali | 1
18 |  | adaptori plastm/foladi Æ63/Dn50 | cali | 1
19 |  | adaptori plastm/foladi Æ50/Dn40 | cali | 1
20 | 18-14-1 | filtris montaJi d=32mm | cali | 1
21 | 16-12-1 | ventili d=20mm | cali | 1
22 | 16-12-1 | ventili d=32mm | cali | 2
23 | 16-12-1 | ventili d=40mm | cali | 1
24 | 16-12-1 | ventili d=50mm | cali | 2
25 | 16-12-2 | ventili d=63mm | cali | 1
26 | 16-12-1 | ukusarqveli d=50mm | cali | 1
27 | 16-12-1 | ukusarqveli d=32mm | cali | 1
28 | 16-13-1 | tivtiva sarqveli Æ50 | kompl. | 1
29 | 18-8-1 | wylis wnevis amwevi satumbo sadguris montaJi, Semdgari ori tumbosgan q=160l/წთ, H=45 m, P1=1.1kvt), marTvis avtomaturi blokiT, diafragmuli avziT | kompl | 1
30 | 17-8-1 | wylis plastmasis avzis montaJi, (5 m3 tevadobis) orSriani | kompl | 1
31 | 18-14-4 | wylis gamwmendibaqteriociduri danadgari UV-36GPM zoma: 980×230×280, წყლის გამწმენდის ხარჯი ქ=7მ3/სთ, ნათურების რაოდენობა-3 ცალი, ნათურების სიმძლავრე 3×39, გადამყვანი 1 1/2", (გარანტია 12 თვე) | kompl | 1
32 | 18-6-1 | diafragmuli avzi 50l | cali | 1
33 | 18-15-4 | manometri samsvliani onkaniT d=15mm | cali | 1
34 | 16-24-4 | plastmasis gamWvirvale mili d=32mm (wylis donis maCvenebeli) | grZ.m | 2
2.1.3'wylis gadamRvreli mili
35 | 1-80-1 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m | 17.5
36 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | kub.m | 8.75
37 | ЕНиР 1-22-1а | zedmeti gruntis datvirTva vtoTviTmclelze xeliT | kub.m | 8.75
38 |  | zedmeti gruntis transporti nayarSi | kub.m | 8.75
39 | 1-25-2 | buldozeris muSaoba nayarSi | kub.m | 8.75
40 | 23-1-1 | qviSis fenis mowyoba milebis qveS 10 sm, zemodan 20 sm, CatkepniT | kub.m | 8.75
41 | 22-8-3 | kanalizaciis plastmasis mili Æ80 | grZ.m | 35
42 | 16-12-2 | polieTilenis ukusarqveli (kanalizaciis) d=80mm | cali | 1
43 | 23-22-1 | SeWra arsebul sakanalizacio WaSi | SeWra | 1
jami
maT Soris: samSeneblo samuSaoebi
santeqnikuri samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze (araumetes 10%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi santeqnikur samuSaoebze (araumetes 12%-isa) | %
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan samontaJo samuSaoebze (araumetes 68%-isa) | %
jami
|  | mogeba (jamidan mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT) (araumetes 8%-isa) | %
jami 2.1 (2.1.1+2.1.2+2.1.3)
2.2'gare wyalsadeni
1 | 1-80-3 | gruntis damuSaveba xeliT | kub.m | 75
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | kub.m | 51.4
3 | ЕНиР 1-22-1а | zedmeti gruntis datvirTva vtoTviTmclelze xeliT | kub.m | 23.6
4 |  | zedmeti gruntis transporti nayarSi | kub.m | 23.6
5 | 1-25-2 | buldozeris muSaoba nayarSi | kub.m | 23.6
6 | 23-1-1 | qviSis fenis mowyoba milebis qveS 10 sm, zemodan 20 sm, CatkepniT | kub.m | 23.6
7 | 22-8-1 | wyalsadenis plastmasis mili d=32mm (Semavali) | grZ.m | 75
8 | 22-8-1 | wyalsadenis plastmasis mili d=32mm (gamavali) | grZ.m | 75
9 | 22-25-1 | urduli d=32mm | cali | 2
10 | sabazro | wyalsadenis urdulis plastmasis Wa d=700mm | kompl | 1
11 | 22-27-2 | arsebul wyalsadenis qselSi SeWra | adgili | 2
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 2.2
2.3. eleqtromomarageba
2.3.1. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT erTi kabelisaTvis | kub.m | 52.5
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | kub.m | 52.5
3 | 34-103-1 | plastmasis gofrirebuli milis Cawyoba TxrilSi d=40mm | grZ.m | 150
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 3.1
2.3.2. samontaJo samuSaoebi
4 | 8-142-1 | qviSis safuZvelis momzadeba TxrilSi erTi kabelisaTvis | grZ.m | 150
5 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis, kveTiT 3X2.5mm2, gatareba gofrirebul milSi | grZ.m | 150
6 |  | kabelis damcav-sasignalo lenta | grZ.m | 150
7 | 8-525-1 | avtomaturi gamomrTvelis montaJi mTavar karadaSi 25a-iani, 3faza | cali | 2
8 | 8-526-3 | eleqtroyuTis montaJi 2faza avtomaturi amomrTveliT 25a | kompl | 1
9 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis, kveTiT 3X1.5mm2, montaJi | grZ.m | 10
10 | 8-599-1 | luminescenturi sanaTi ornaTuriani 2X36vt | cali | 1
11 |  | luminiscenturi naTura 2X36vt | cali | 2
12 | 8-591-8 | saStefselo rozeti mesame damamiwebeli kontaqtiT, 230v | cali | 1
13 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli 220v Zabvaze erTklaviSiani | cali | 1
14 | 8-533-1 | wylis donis gadamwodi (tivtiva gamomrTveli) | kompl | 1
15 | 8-615-3 | eleqtrogamaTbobeli radiatori simZlavriT 1,5kvt | cali | 1
16 |  | generatori, simZlavriT 3 kvt | kompl | 1
jami
maT Soris mowyobiloba
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 75%-isa) | %
jami
|  | mogeba (jamidan mowyobilobis Rirebulebis gamoklebiT)(araumetes 8%-isa) | %
jami 2.3.2
jami 2.3 (2.3.1+2.3.2)
jami 5 ( 2.1+2.2+2.3)
6. vertikaluri dagegmareba
1 | 1-11-15 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT nayarSi datovebiT | m3 | 74
2 | 1-22-15 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 434
3 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 434
4 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 434
5 | 1-29-3 | nayaris mowyoba buldozeriT | m3 | 74
6 | 1-118-3,4 | nayaris datkepna muStebiani satkepniT 5t | m3 | 74
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 6
7. teritoriis keTilmowyoba
betonis Sida moednis mowyoba
1 | 27-7-2 | qviSa-xreSovani safuZvelis mowyoba sisqiT 20sm | m3 | 17
2 | 27-11-1-5 | RorRis fuZis mowyoba sisqiT 10sm | m2 | 85
3 | 27-24-17 27-24-18 | betonis safaris mowyoba sisqiT 20sm m400 betonisagan | m2 | 85
4 | 6-9-10 | betonis safaris armireba a-1 da a3 armaturiT:
|  | armatura a-1 | t | 0.004
|  | armatura a-3 | t | 0.871
betonis sarinelis da bilikebis mowyoba
1 | 27-11-1-5 | RorRis fuZis mowyoba sisqiT 12sm | m2 | 160
2 | 11-1-11 | betonis safuZvelis mowyoba m400 betoniT sisqiT 8sm | m3 | 12.8
3 | 27-19-1 | betonis bordiurebis mowyoba zomiT 15X30sm fuZiT m200 betoniT | m | 22
betonis saniaRvre arxi liTonis cxauriT 113.2grZ.m
1 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba saZirkvlis qveS | m3 | 9.056
2 | 6-1-1 | betonis momzadeba m100 betonisagan | m3 | 2.83
3 | 6-26-3 | monoliTuri rk/betonis Ziris da kedlebis mowyoba m400 betonisagan | m3 | 11.32
|  | armatura a-3 | kg | 1283.688
4 | 8-7-5 | arxze cxauris mowyoba:
|  | milkvadrati 20X20X2 | t | 0.80825
|  | kuTxovana 50X50X3 | t | 0.57732
5 | 15-164-8 | liTonis cxauris SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 33.96
gamwvaneba
1 | 48-18-4 | Cveulebrivi gazonis mosawyobad miwis momzadeba xeliT, fxvieri miwis SetaniT sasqiT 15sm | m2 | 338.7
2 | 48-18-6 | Cveulebrivi gazonis mowyoba (koindari) | m2 | 338.7
3 | 48-27-3 | Cveulebrivi gazonebis movla | m2 | 338.7
sayrdeni kedeli (vertikaluri gegmarebis mixedviT)
1 | 6-11-7 | monoliTuri rkinabetonis sayrdeni kedlebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 117.6
|  | armatura a-1 | t | 1.26
|  | armatura a-3 | t | 11.76
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 7
8. gare ganaTeba
8.1. samSeneblo samuSaoebi
1. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 94.5
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 28.75
3 |  | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | m3 | 65.75 | [6 empty] | 0
4 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 65.75
5 | 33-303-4 | liTonis boZis dabetoneba m200 betonisagan | m3 | 2.8
6 | 33-251-6 | liTonis sayrdeni boZis montaJi (miwis samuSaoebis gaTvaliswinebiT)(ix.Pproeqti) | c | 14
7 | 34-103 | gofrirebuli milis Cawyoba TxrilSi | grZ.m | 270
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 8.1
8.2. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-142-1 | sawolis momzadeba erTi kabelisaTvis (qviSa 13.5 kub.m) | grZ.m | 270
2 | 8-370-4 | Suqdioduri sanaTi 50 vatiani 220 v-ze proJeqtoris tipis | c | 14
3 | 8-149-1 | kabelis gatareba gofrirebul milebSi da sayrden boZebSi:
|  | spilenZis kabeli, kveTiT 3X1,5 kv.mm | grZ.m | 150
|  | spilenZis kabeli, kveTiT 3X2,5 kv.mm | grZ.m | 270
4 | 8-371-2 | fari cokolSi | c | 14
5 | 8-471-1 | galvanizirebuli kuTxovana 50X50X5mm - sul 15.5 m | cali | 14
6 | 8-472-3 | galvanizirebuli zolovani foladi 40X4mm | grZ.m | 270
7 |  | sakabelo lenta | m | 270
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 75%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 8.2
jami 8 (8.1+8.2)
9. Robe -133 grZ.m , WiSkari da kutikari (2cali)
1 | 1-78-3 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 25.08
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT | m3 | 10
3 |  | zedmeti gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelze | m3 | 15.08
4 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | m3 | 15.08
5 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 15.08
6 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba saZirkvlis qveS | m3 | 3.15
7 | 6-1-1 | betonis momzadeba m100 betonisagan filis qveS | m3 | 0.24
8 | 6-11-3 | monoliTuri rkinabetonis wertilovani saZirkvlisa da saZirkvlis koWis mowyoba B15 betoniT. | m3 | 22
|  | armatura a-1 | t | 0.49
|  | armatura a-3 | t | 0.86
9 | 7-21-8 | liTonis Robis mowyoba liTonis dgarebze (133 m):
|  | milkvadrati 100X100X3 | kg | 920.04
|  | kuTxovana 50X50X3 | kg | 856.6368
|  | liTonis furceli 6X80X280 | kg | 105.57
|  | liTonis furceli 6X80X80 | kg | 20.655
|  | liTonis bade 50X50X4 | kv.m. | 158.4
10 | 7-22-1, 7-22-8 | liTonis WiSkrisa da kutikaris mowyoba liTonis dgarebze (2cali):
|  | liTonis dgarebi 100*100*3 mm | t | 0.12
|  | liTonis milkvadrati 30*40*2 mm | t | 0.84
|  | liTonis milkvadrati 20*20*2 mm | t | 0.121
|  | anjama | cali | 12
|  | saketi | cali | 2
11 | 15-164-8 | liTonis konstruqciebis SeRebva zeTovani saRebaviT orjer | m2 | 175
12 | 15-54 | cokolis daSxefva cementis xsnariT | m2 | 106.4
13 | 15-156-4 | daSxefili cokolis SeRebva orjer | m2 | 106.4
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 9
10. sportuli moedani 9X18m
1.1'sportuli moedani 9X18m
1 | 1-22-15 | damuSaveba eqskavatoriT avtomanqanebze datvirTviT | m3 | 87.48
2 |  | zedmeti gruntis gatana nayarSi | tona | 170.586
3 | 1-25-2 | muSaoba nayarSi | m3 | 87.48
4 | 1-116-5 | qvabulis Ziris moSandakeba | m2 | 162
5 | 27-7-4. | balastis Setana, gaSla datkepna | kub.m. | 40.5
6 | 27-11-1 | RorRis fuZis mowyoba sisqiT 15sm | m2 | 162
7 | 6-11-7 | sportuli moednis monoliTuri rkinabetonis sayrdeni kedlebis mowyoba B25 betoniT | m3 | 63.8
|  | armatura a-1 | t | 0.0174
|  | armatura a-3 | t | 1.062
8 | 11-1-11 | sportuli moednis monoliTuri rk/betonis iatakis filis mowyoba B25 betoniT | m3 | 18
9 | 6-9-10 | betonis filis armireba a3 armaturiT | t | 1.062
10 | 9-32-12gam. | Robis da kalaTburTis faris liTonis svetebis da Semkravis montaJi (kvadratuli mili 100X100X4mm - 26grZ.m. kvadratuli mili 80X80X3mm- 118grZ.m. mili d=80X4mm -15.2grZ.m 8X100/2 -24c. 8X400X400 - 4c, kuTxovana 50X50X4 -18.4gr.m, kvadratuli mili 100X50X4 - 4,4gr.m | tona | 1.18
11 | 6-83. | Casatanebeli det. mowyoba 4kg-mde | tona | 0.06
12 | 9-4-7gam. | milebis dakavSireba SeduRebiT (40X40X3mm) kveTis miliT, mavTulbadis damWimavi bagirisa-δTavisi ankerebiT da moednis SemomRobavi bade liTonis 50X50X4:
|  | kvadratuli mili (40X40X3)mm | grZ.m. | 108
|  | mavTulbadis damWimavi bagiri δ=4mm Tavisi ankerebiT | grZ.m. | 335
|  | bade liTonis 50X50X4mm | kv.m. | 195
13 | sabazro | moednis kombinirebuli xelovnuri safaris mowyoba sisqiT 25mm (webos da nakerebis gadasabmeli lentebis gaTvaliswinebiT) | kv.m. | 162
14 | 15-614 | liTonis konstruqciebis SeRebva zeTis saR. 2-jer | kv.m. | 195
15 | 11-1-3. | garecxili kvarcis qviSis Semotana | kub.m. | 2.5
16 | 27-56-3 | sport. moednis daxazva spec.saRebaviT | m | 152.4 | [6 empty] | 0
17 |  | standartuli kalaTburTis fariს montaJi da Rirebuleba | cali | 2
18 |  | fexburTis karis badis montaJi da Rirebuleba | cali | 2
jami
maT Soris: inventari
|  | zednadebi xarjebi inventaris Rirebulebis gareSe (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | gegmiuri mogeba inventaris Rirebulebis gareSe (araumetes 8%-isa) | %
|  | jami 1.1 | [9 empty] | 0
stadionis ganaTeba
1.2. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3 | 18.9
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | m3 | 18.9
3 | 34-103-1 | plastmasis gofrirebuli milis Cawyoba TxrilSi d=25mm | grZ.m | 54
4 | 8-3-2 | RorRis safuZvelis mowyoba saZirkvlis qveS | m3 | 0.8
5 | 6-1-5 | monoliTuri rkinabetonis wertilovani saZirkvlis mowyoba B20 betoniT | m3 | 4.4
|  | armatura a-3 | t | 0.03976
6 | 6-9-9 | Casatanebeli detalebis mowyoba | t | 0.2396
8 | 33-251-6 | liTonis sayrdeni boZis Æ121×5 (orfrTiani) montaJi L=7+2 m | c | 4
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
|  | jami 1.2 | [9 empty] | 0
1.3 eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | 8-142-1 | qviSis safuZvelis momzadeba TxrilSi erTi kabelisaTvis | grZ.m | 54
2 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis gatareba plastmasis milSi, kveTiT 3X2,5mm2 | grZ.m | 54
3 |  | sakabelo lenta | m | 54
4 | 8-363-1 | kronSteini sanaTis dasamagreblad | c | 8
5 | 8-370-2 | Suqdioduri sanaTi 100 vatiani 220 v-ze proJeqtoris tipis gare dayenebis stadionisaTvis | c | 8
6 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis gatareba sayrden boZebSi /cokolis faridan naTuramde/, kveTiT 3X1,5mm2 | grZ.m | 50
7 | 8-371-2 | fari cokolSi | c | 4
8 | 8-471-1 | eleqtrodi kuTxovana 50X50X5mm (20grZ.m) | cali | 8
9 | 8-472-2 | zolovani foladi 40X4mm | grZ.m | 36
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 75%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.3
1.4 d/Z qselis miyvana stadionTan
1,4.1. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-3 | Txrilis gaTxra xeliT | m3 | 10.5
2 | 1-81-3 | gruntis ukuCayra xeliT, CatkepniT | m3 | 10.5
3 | 34-103-1 | plastmasis gofrirebuli milis Cawyoba TxrilSi d=25mm | grZ.m | 30
jami
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.4.1
1.4.2. eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | 8-142-1 | qviSis safuZvelis momzadeba TxrilSi erTi kabelisaTvis | grZ.m | 30
2 | 8-149-1 | spilenZisZarRviani ormagizolaciani kabelis gatareba plastmasis milSi, kveTiT 3X2,5mm2 | grZ.m | 30
3 |  | sakabelo lenta | m | 30
jami
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan (araumetes 75%-isa) | %
jami
|  | mogeba (araumetes 8%-isa) | %
jami 1.4.2
jami 1.4
jami 10=(1.1+1.2+1.3+1.4)
jami 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
maT Soris:
samSeneblo samuSaoebi
samontaJo samuSaoebi
mowyobiloba
|  | masalebis transporti (masalebis Rirebulebidan) | %
jami
maT Soris: mowyobiloba
|  | danaxarjebi droebiT Senoba _ nagebobebze (samSeneblo da samontaJo samuSaoebidan) | 1.5%
jami
|  | danaxarjebi zamTris pirobebSi muSaobisas (samSeneblo da samontaJo samuSaoebidan) | 0.6%
jami
|  | rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze | 5%
jami
|  | dRg - 18% | 18%
jami
| SeniSvna : | saxarjTaRricxvo RirebulebaSi gaTvaliswinebuli unda iqnas eqspertizis momsaxureobis tarifi saqarTvelos mTavrobis 2012w. 8 maisis # 171 dadgenilebis Tanaxmad
|  | eqspertizis momsaxurebis Rirebuleba /punqti 137/ | %
sul
|  | arqiteqtori: |  |  |  | l. gogaZe
|  | menejeri |  |  |  | g.Todua
შენიშვნა:დროებითი-შენობა-ნაგებობების დანახარჯების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით