## ნაკრები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვების და ანგარიშების N | დასახელება | ლარი
1 | 2 | 3 | 4
2 | ხ. 2-1 | samSeneblo samuSaoebi
3 | ხ. 2-2 | Sida wyalsadeni
4 | ხ. 2-3 | Sida kanalizacia
5 | ხ. 2-4 | Sida el.momarageba
6 | ხ. 2-5 | ventilacia
7 | ხ. 2-6 | gaTboba-gagrileba
8 | ხ. 2-7 | kompiuteruli da satelefono qseli
9 | ხ. 2-8 | satelevizio qseli
10 | ხ. 2-9 | video meTvalyureobis sistema
11 | ხ. 2-10 | saxanZro signalizacia - zaris sistema
12 | ხ. 2-11 | liftis montaJi
13 | ხ. 2-12 | gazsadenis qseli
14 | ხ. 6-1 | gare wyalsadeni
15 | ხ. 6-2 | saniaRvre kanalizacia
16 | ხ. 6-3 | teritoriis ganaTeba
17 | ხ. 7-1 | vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
18 |  | ჯამი
19 | 3% | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% (*)
20 |  | ჯამი
21 | 18% | დ.ღ.გ. 18%
22 |  | ჯამი
შენიშვნა :
1 | ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური დაგროევის დანარიცხების ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთეულისა და საერთო ფასებში
2 | (*) გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 %(*) შეუცვლელად. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში;
3 | (*) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია პრეტენდენტს მოეთხოვოს დაზუსტებული დანართის N1 (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 %(*)
4 | დანართში N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის
5 | დანართის N1 (ხარჯთაღრიცხვა) შემოწმების დროს ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას
6 | იმ შემთხვევაში, თუ დანართი N1 (ხარჯთაღრიცხვა) არ იქნება წარმოდგენილი ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს, ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების მოთხოვნა არ გამოიყენება, შესაბამისად განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის პროცედურებიდან.

## x.2-1
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
demontaJi
1 | teritoriidan nangrevebis da betonis narCenebis demontaJi | kub.m. | 5
2 | arsebuli erT sarTuliani Senobis demontaJi | kub.m. | 39
3 | asfaltis safaris da betonis sarinelis daSla | kub.m. | 119.3
4 | Robis da WiSkris demontaJi | grZ.m. | 256.6
ZiriTad SenobaSi sademontaJo samuSaoebi
1 | Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 10.54
2 | Cardaxis liTonos dgarebis da gare liTonis kibeebis demontaJi | tona | 2.5
3 | Cardaxis Tunuqis saxuravis daSla | 100m² | 0.142
4 | wyalsawreti milebis da Rarebis demontaJi | grZ.m. | 240
6 | fajris blokis demontaJi | kv.m. | 296
7 | karis blokis demontaJi | kv.m. | 156
8 | Sida kedlebis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 3748
9 | xis iatakis ayra | kv.m. | 1026.66
10 | laminatis iatakis ayra | kv.m. | 556.02
11 | keramikuli filebis ayra | kv.m. | 249.34
12 | cementis moWimvis demontaJi | kv.m. | 1832.02
13 | kedlebis daSla | kub.m. | 32.51
14 | kibis moajiris demontaJi | grZ.m. | 85
15 | kibis iribanebebze mowyobili safexurebis moxsna | cali | 126
16 | fasadis gasufTaveba Selesvisagan | m² | 1512
17 | samSeneblo nagvis avtoTviTmclelebze datvirTva eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,65kub.m. | 1000m³ | 1.538
18 | samSeneblo nagvis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 90
19 | samSeneblo nagvis transportireba 20km-ze | tona | 3327
ZiriTadi Senobis gamagreba
1 | liTonis CarCos mowyoba | tona | 1.422
Cardaxis mowyoba
1 | Cardaxebis liT. konstruqciebis mowyoba | tona | 1.057
2 | Cardaxebis xis konstruqciebi | kub.m. | 0.48
liftis Saxtis konstruqciuli elementebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.02
2 | III kat. gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 1.2
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 0.8
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 1.4
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 0.5
6 | mon. r/b saZirkvlis fila betoni ~Β22,5~ | kub.m. | 1.9
| a-I klasis armatura | tona | 0.016
| a-III klasis armatura | tona | 0.15
saqvabis konstruqciuli elementebi
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 0.42
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 15.85
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 26.15
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 45.7625
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 12.1
6 | mon. r/b saZirkvlis randkoWi betoni ~B25~ | kub.m. | 3.92
| a-I klasis armatura | tona | 0.00056
| a-III klasis armatura | tona | 0.361
7 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-1 betoni ~B25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.00061
| a-III klasis armatura | tona | 0.008
8 | mon. r/b wertilovani saZirkvlebi s-2 s-3 betoni ~B25~ | kub.m. | 1.64
| Cd-1 | tona | 0.013
| a-III klasis armatura | tona | 0.01824
9 | mon. r/b iataki betoni ~Β25~ | kub.m. | 3.56
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
10 | mon. r/b svetebi betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.5
| a-I klasis armatura | tona | 0.01342
| a-III klasis armatura | tona | 0.03536
11 | mon. r/betonis zRudari betoni ~Β25~ | kub.m. | 2.13
| a-I klasis armatura | tona | 0.023
| a-III klasis armatura | tona | 0.095
12 | liTonis koWebis mowyoba | tona | 0.0822
13 | mon. r/betonis sartyeli betoni ~Β25~ | kub.m. | 0.8
| a-I klasis armatura | tona | 0.17
14 | gadaxurvis xis konstruqciebi | kub.m. | 3.811
15 | gadaxurvis liT. konstruqciebi da samontaJo elementebis mowyoba | tona | 0.069
iatakebi
1 | widis fena sisq. 12sm | kub.m. | 208.4208
2 | iatakze cementis moWimva sisq. 50mm | 100kv.m. | 17.3684
3 | svel wertlebSi, sakoncerto darbazSi da sportdarbazSi moWimvis hideoizolacia 1 fena izolaciiT, perimetrze 15 sm akecviT. | kv.m. | 210.76
4 | xaoiani kramikuli filebis dageba (metlaxi) | kv.m. | 87.05
5 | xaoiani keramo-granitis filebis dageba kibis ujredSi | kv.m. | 73.71
6 | vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 1545.48
7 | antibaqteriuli vinilis iatakis mowyoba | kv.m. | 30.6
8 | xis lagebis mowyoba da Seficvris mowyoba | kub.m. | 7.3064
9 | xis lagebis da Seficvris antiseptireba | kv.m. | 126.88
10 | xis gembanuri iatakis mowyoba | kv.m. | 126.88
11 | iatakis mocikvla | kv.m. | 126.88
12 | xis iatakis SeRebva laqiT 2-jer | kv.m. | 126.88
Weris mopirkeTeba
1 | Werze qvekonstruqciaze akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 1392.46
2 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle akustikuri filebis mowyoba | kv.m | 153.76
3 | Werze qvekonstruqciaze nestgamZle TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 97.55
4 | Werze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 90.61
5 | Weris cementis xsnariT Selesva liTonis badiT | kv.m. | 126.58
6 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 314.74
kedlebis da tixrebis mopirkeTeba
1 | Riobebis amoSeneba wvrili blokiT sisqiT 15 sm | kub.m. | 29.7
2 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 20 sm | kub.m. | 5
4 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. | 4194
5 | kedlebis mopirk. moWiquli filebiT (kafeli) | kv.m. | 780
6 | kedlebze qvekonstruqciaze TabaSirmuyaos filebis mowyoba | kv.m | 95
7 | svel wertilebSi tixrebis mowyoba laminirebuli filiT | kv.m. | 75
8 | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. | 3509
9 | ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 1250
10 | oTaxebSi mdf-is siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 280
11 | oTaxebSi rbili jiSis damuSavebuli ficris zolebis siganiT 20sm zolis mikvra | grZ..m. | 140
fasadis mopirkeTeba
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 1512
2 | fasadis ferdoebis lesva cementis xsnariT | grZ.m. | 750
3 | fasadis izolacia qvabambiT sisqiT 5 sm | kv.m. | 1512
4 | fasadis kedlebis lesva yinvagamZle webocementis xsnariT | kv.m. | 1512
5 | fasadis SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 1512
kar-fanjrebi
1 | izoaluminis karis mowyoba | kv.m. | 13.92
2 | izoaluminis fanjrebis mowyoba | kv.m. | 292.01
3 | `mdf~-is karis mowyoba | kv.m. | 116.21
4 | xis karis mowyoba | kv.m. | 3.45
5 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba siganiT 30sm | kv.m | 78
6 | bazaltis filis sacremleebis mowyoba sisqiT 20mm | kv.m. | 78
7 | Sesasvlel karze Sveicaris mowyoba | cali | 3
8 | sporT darbazSi fanjrebze damcavi badis mowyoba | kv.m | 85
gadaxurvis mowyoba
1 | saxuravis daTbuneba widisdayriT | kub.m. | 85.9536
2 | Senobis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 1074.42
3 | Cardaxis gadaxurvis mowyoba metalokramitiT | kv.m. | 12
4 | Cardaxis Werze xis lamfis mowyoba | kv.m. | 12
5 | Weris lamfis galaqva 2-jer | kv.m. | 12
6 | wvimsawreti milebis da Rarebis mowyoba | 100m | 1.8
7 | samercxlulebis mowyoba TunuqiT | kv.m. | 45
8 | TovldamWeris mowyoba | 100m | 0.8
kibeebis mopirkeTeba
1 | pandusis mopirketeba bazaltis filebiT sisqiT 3sm | kv.m. | 20
2 | liTonis moajiris mowyoba | grZ.m. | 85
3 | liTonis moajiris SeRebva | kv.m. | 85
4 | anakrebi kibis safexurebis mowyoba | 100m | 1.22
saqvabis mowyoba
1 | kedlebis wyoba wvrili blokiT sisqiT 40 sm | kub.m. | 24
2 | iatakze qviSa - cementis moWimva sisq. 50mm | kv.m. | 35
3 | iatakze dekoratiuli filebis dageba | kv.m. | 24
4 | Weris da kedlebis lesva cementis xsnariT | kv.m. | 144
5 | kedlebis da Weris SeRebva wyalmdegi saReb. | kv.m. | 144
6 | liTonis karis mowyoba cxauriT | kv.m. | 2.2
7 | metaloplasmasis framugis mowyoba | kv.m. | 0.8
8 | gadaxurvis mowyoba gofrirebuli TunuqiT | kv.m. | 55
jami

## x.2-2
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-2
Sida wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
wyalsadeni
1 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 240
2 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 20
3 | პოლიპროპილენის არმირებული ცივი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 50
4 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø20 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 180
5 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø25 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 20
6 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 50
7 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 560
| Tboizolacia Ø20/6mm | grZ.m. | 420
| Tboizolacia Ø25/6mm | grZ.m. | 40
| Tboizolacia Ø32/6mm | grZ.m. | 100
8 | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 1364
| 90° D20 kuTxovana polipropilenis | cali | 100
| 90° D25 kuTxovana polipropilenis | cali | 10
| 90° D32 kuTxovana polipropilenis | cali | 5
| D20 milis SemaerTebeli | cali | 50
| D25 milis SemaerTebeli | cali | 20
| D32 milis SemaerTebeli | cali | 210
| 40/32mm gadamyvani | cali | 5
| 32/25mm gadamyvani | cali | 5
| 25/20mm gadamyvani | cali | 5
| M8 D32 metalis xamuTi rezinis beWdiT | cali | 60
| M8 D20 metalis xamuTi rezinis beWdiT | cali | 150
| ანკერი М8 | cali | 140
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 280
| ქანჩი М8 | cali | 28
| საყელური М8 | cali | 140
| მეტალის პროფილი 21მმ. | grZ.m. | 140
| 32/20/32 mm samkapi | cali | 10
| 25/32/25 mm samkapi | cali | 5
| 20/25/20mm samkapi | cali | 2
| 20/20/25mm samkapi | cali | 5
| 20/20/20mm samkapi | cali | 40
| rezinis Slangi unitazisTvis L-60სმ | cali | 69
9 | kuTxis sarqveli G1/2 (niJarisTvis) | cali | 52
10 | kuTxis sarqveli G1/2 (CarecxvisTvis) | cali | 16
11 | ventilebis mowyoba | cali | 45
| 15mm ventili qromirebuli (grZeli) | cali | 17
| 25mm ventili Camketi | cali | 6
| 20mm ventili Camketi | cali | 12
| 15mm ventili Camketi | cali | 10
12 | civi da cxeli wylis Semrevi pirsabanisaTvis | cali | 26
saxanZro qseli
1 | ფოლადის მილი DN50, ERW (მინ.კედლის სისქე -3მმ) | grZ.m. | 15
3 | ფოლადის მილი DN80, ERW (მინ.კედლის სისქე -4მმ) | grZ.m. | 74
4 | foladis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 6
| ჰიდრანტის საყრდენი მუხლი DN80 | cali | 2
| გადამყვანი DN65/50 | cali | 2
| გადამყვანი DN80/65 | cali | 2
5 | სახანძრო კრადა , მინის გამჭირვალე კარით გიდრანტი L= 25მ ცეცხლ მაქრით ნიშნებით აღჭურვილი | kompl | 7
6 | თუჯის გარე ჰიდრანტი DN80 | cali | 1
7 | milebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | 100kv.m. | 1.6
8 | ჩამკეტი ურდული DN80 | cali | 1
9 | ჩამკეტი ვენტილი Ø100 | cali | 1
10 | დამცლელი ვენტილი Ø100 | cali | 3
11 | პეპელა ვენტილი Ø100 | cali | 14
12 | წნევის დამგდები ვენტილი Ø100 | cali | 2
13 | manometris mowyoba | cali | 5
14 | საცირკულაციო ტუმბო L= 18 მ3/სთ ¦ H=10მ | cali | 2
15 | უკუ კლაპანი Ø100 | cali | 1
16 | დინების რელე Ø100 | cali | 2
17 | ფოლადის მილი Ø100, ERW | grZ.m. | 60
18 | პოლიეთილენის მილი DN80, PN16 | grZ.m. | 15
19 | ცეცხლმაქრი 6 კგ | cali | 6
jami

## x.2-3
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-3
Sida kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sida kanalizacia
1 | sakanalizacio milebi Ø=160mm | grZ.m. | 60
2 | sakanalizacio milebi Ø=110mm | grZ.m. | 27.5
3 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.255
4 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 319
| 160*160 samkapi 450 | cali | 2
| 160*110 samkapi 450 | cali | 8
| 100*100 samkapi 900 | cali | 1
| 100*100 samkapi 450 | cali | 14
| 100*50 samkapi 450 | cali | 4
| 50*50 samkapi 450 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 38
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 9
| ქანჩი М8 | cali | 76
| საყელური М8 | cali | 76
| D110 metalis xamuTi | cali | 14
| D50 metalis xamuTi | cali | 24
| 160*100 gadamyvani | cali | 3
| 100*50 gadamyvani | cali | 6
| D100 revizia | cali | 2
| D50 revizia | cali | 1
| 160*450 muxli | cali | 4
| 100*450 muxli | cali | 10
| 50*870 muxli | cali | 9
| 50*450 muxli | cali | 8
5 | milebis Tboizolacia folgirebuli Slanguri aqafebuli kauCukiT sisq.13mm. | grZ.m. | 38
| Tboizolacia Ø50/13mm | grZ.m. | 24
| Tboizolacia Ø110/13mm | grZ.m. | 14
6 | sarqveli D50 | cali | 26
7 | sarqveli D110 | cali | 17
mowyobilobebi
1 | unitazi Camrecxi avziT | cali | 17
2 | sifoni | cali | 17
3 | pirsabanis mowyoba | cali | 26
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 26
3 | pisuaris mowyoba | cali | 1
4 | sifoni pirsabanisTvis | cali | 1
5 | 50mm trapi gverdiTa SeerTebiT | cali | 2
jami

## x.2-4
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 4648
2 | kabelis gayvana sakabelo arxSi | grZ.m. | 40
3 | kabelis montaJi | grZ.m. | 1367
4 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X10mm2 | grZ.m | 95
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 5X4mm2 | grZ.m | 185
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X4mm2 | grZ.m | 85
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 2190
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 3230
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 2X1.5mm2 | grZ.m | 270
samontaJo masala
1 | rozetis bude | cali | 64
2 | ganmStoebeli yuTi | cali | 75
4 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2584
5 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 2064
6 | საკაბელო არხი 150х50х3000 | grZ.m | 40
7 | ანკერი М8 | cali | 120
8 | ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 180
9 | ქანჩი М8 | cali | 240
10 | საყელური М8 | cali | 480
11 | perforirebuli 24mm | cali | 30
12 | ქანჩი М6 | cali | 240
13 | საყელური М6 | cali | 240
14 | ჭანჭიკი M6 | cali | 120
karadebi
1 | კარადა ГРЩ 2000х800х400 | cali | 1
2 | თბოპუნქტის კარადა ШАУ ТП 600х600х200 | cali | 1
3 | სართულის კარადა DB-1F, 72 მოდულზე | cali | 1
4 | სართულის კარადა DB-2F, 72 მოდულზე | cali | 1
5 | სართულის კარადა DB-3F, 72 მოდულზე | cali | 1
6 | ოთახის კარადა დამონტაჟებული ვერსია, პლასტიკური, 12 ერთეულზე | cali | 12
avtomatebi
1 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/2 | cali | 46
2 | ავტომატური ამომრთველი 32А/С/1 | cali | 9
3 | ავტომატური ამომრთველი 16А/С/1 | cali | 75
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | 82
2 | orklaviSiani CamrTveli | cali | 14
3 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT | cali | 21
4 | saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT IP44 | cali | 43
3 | სიმძლავრის როზეტების ბლოკი იატაკში 2 მოდული | cali | 35
5 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 26
6 | ჩარჩო 2 ადგილიანი | cali | 15
7 | ელექტრული ღილაკი ''SOS'' | cali | 1
8 | სკოლის ელექტრონული ზარის ღილაკი | cali | 19
9 | გამაძლიერებელი Amplifier 117dB/mkv | cali | 1
sanaTebi
1 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 25W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 192
2 | სამანტაჟო ნატურა LED ამსტრონგში, საგანათლებო დაწესებულებისთვის 12W, ДхШхВ 295х295х25, 1680лм | cali | 13
3 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 15W | cali | 14
4 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12w | cali | 27
5 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი "EXIT" ინტეგრირებული აკუმულატორით | cali | 29
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 80
sul

## x2-5
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-5
ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I danadgarebi
1 | მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარი ჰაერის ხარჯი 450მ3 წნევა : 120პა აღჭურვილი G4 & F5 ფილტრებით ან შესაბამისი ფილტრაციის დონის მქონით. | kompl. | 1
2 | სველი წერტილის გამწოვი ვენტილატორი ჰაერის ხარჯი 650მ3 წნევა : 120პა | cali | 2
3 | ელექტრო ტენი 1.5კვტ არხში ჩასაყენებელი , გადახურებისგან დაცვით . სასურველია მოდინებით გამწოვი სარეკუპირაციო დანადგარის მწარმოებლისგან | kompl. | 1
jami
II haersatari da armatura
1 | haersatari moTuTiebuli Txelfurc. foladisagan δ=0,5mm. | kv.m. | 30
2 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 13
3 | გარე მეტალის ცხაურა 250X250მმ | cali | 4
4 | cxauri 300X100 | cali | 8
5 | სველი წერტილის გამწოვი ცხაურა ∅100 | cali | 16
jami
I+II Tavebis jaმi

## x2-6
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-6
gaTboba-gagrileba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I Tavi
danadgarebi
qvabebi
1 | gazis qvabi, erTkonturiani, siTbos gamomuSaveba 85kvt CaSenebuli cirkulaciis tumboTi | cali | 2
2 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე ქვაბის სანთურა 90 - 300კვტ | cali | 1
3 | ГВС(ცხელი წყლის სისტემა)დაგროვების ავზი,გამაცხელებლით(წყლის კალორიფერი),ჩაშენებული თერმოსტატით 1000 ლ | cali | 1
4 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 2", გამომუშავებით Q=8,7 მ3/სთ, წნევით Н=6 м | cali | 1
5 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით 1 1/4", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით | cali | 1
6 | ცირკულაციის ტუმბო ცხელი წყლისთვის, ქანჩით2", გამომუშავებით Q=2,4 м3/час, წნევით Н=9 м | cali | 1
7 | safarToebeli avzi 100l | kompl. | 3
sul
sakvamuri
1 | sakvamle mili foladis Ø150 qvabis sakvamurisaTvis 28m. | tona | 0.95
2 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,7მმ (საკვამურისთვის) | kv.m. | 66
3 | მინაბამბა 70მმ (საკვამურისთვის) | kub.m. | 5.74
radiatorebi, milsadeni da damxmare masalebi
1 | paneluri radiatorebis mowyoba | cali | 105
| radiatori 600-1000 22PKKP | cali | 4
| radiatori 600-700 22PKKP | cali | 38
| radiatori 600-600 22PKKP | cali | 63
2 | კოლეკტორი DN65 1 კონტუირზე (DN40X1 DN32X2 DN50X21) | kompl. | 1
3 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 230
| კუთხოვანა 90/d20 | cali | 95
| 75/50/75mm samkapi | cali | 1
| 75/40/75mm samkapi | cali | 6
| 50/40/50mm samkapi | cali | 4
| 40/32/40mm samkapi | cali | 24
| 32/25/32mm samkapi | cali | 26
| 25/20/25mm samkapi | cali | 10
| 20/20/20mm samkapi | cali | 30
| 75/50mm gadamyvani | cali | 1
| 75/40mm gadamyvani | cali | 3
| 50/40mm gadamyvani | cali | 4
| 40/32mm gadamyvani | cali | 4
| 32/325mm gadamyvani | cali | 4
| 25/20mm gadamyvani | cali | 3
| ფლანეცი 2 1/2" | cali | 5
| ფლანეცი 2 | cali | 5
| ფლანეცი d=50 | cali | 5
4 | ventilebis mowyoba | cali | 222
| შემაერთებელი რადიატორისთვის დატკეპნით,კუთხური 1/2" | cali | 105
| რადიატორის კუთხის მარეგულირებელი ჩაკეტვის ვენტელი 1/2" | cali | 105
| ონკანი შარავოი dn32 | cali | 6
| ონკანი დაბალანსირებული dn32 | cali | 6
polupropilenis aluminiT armirebuli milebi da fitingebi
1 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D20 | grZ.m. | 120
2 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D25 | grZ.m. | 65
3 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D32 | grZ.m. | 125
4 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D40 | grZ.m. | 140
5 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D50 | grZ.m. | 20
6 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba (PPR) D75 | grZ.m. | 45
6 | filtri d=32 | cali | 1
7 | filtri d=40 | cali | 1
8 | filtri d=50 | cali | 2
9 | ukusarqveli d=80mm | cali | 4
| უკუ კლაპანი DN 32 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 40 | cali | 1
| უკუ კლაპანი DN 50 | cali | 2
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN25 | cali | 1
| სარეგულირო ვენტილი ფარული DN40 | cali | 1
11 | Termometris mowyoba | cali | 6
12 | manometris mowyoba | cali | 6
13 | ავტომატური შემვსები კლაპანი DN40 | cali | 1
14 | უკუ დინების შემზღუდველი DN40 | cali | 1
15 | avtomaturi haergamSvebis mowyoba DN65 | cali | 1
16 | დამცლელი კლაპანი d=80mm | cali | 2
17 | დამცლელი კლაპანი d=40mm | cali | 1
18 | დამცლელი კლაპანი d=25mm | cali | 1
19 | დამცველი კლაპანი d=40mm | cali | 1
20 | დრეკადი დაერთება DN32 | cali | 2
21 | დრეკადი დაერთება DN40 | cali | 2
22 | დრეკადი დაერთება DN50 | cali | 2
23 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø32 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 60
24 | პოლიპროპილენის არმირებული თბილი წყლის მილი Ø50 ¦ PN20კაუჩუკის იზოლაციით 9მმ | grZ.m. | 30
25 | 2 ცვლიანი მოტორიზებული ვენტილი DN 50 | cali | 1
gare samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba qvabulSi, eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0.65kub.m. | 1000m³ | 0.0384
2 | II kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 9.6
3 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | kub.m. | 48
4 | 150 მმ გოფრირებული საკანალიზაციო მილი (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | grZ.m. | 52
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 28
| 150მმ ქურო (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 18
| 150მმ შუასადები (ძირითადი შენობიდან საქვაბემდე გათბობის მილებისთვის) | cali | 10
თბოპუნქტი
1 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 68
| ფოლადის მილის მუხლი 3" | cali | 2
| ფოლადის მილის მუხლი 2" | cali | 6
| ფოლადის მილ მუხლი 1 1/4" | cali | 6
| САР დამხრშობი 3" | cali | 4
| САР з დამხრშობი 8" | cali | 2
| ფოლადის გადამყვანი 2"х1 1/4" | cali | 10
| გარე ხრახნი ფოლადის | cali | 15
| გარე ხრახნი ფოლადის 1" | cali | 4
| გარე ხრახნი ფოლადის 2" | cali | 19
2 | თერმომეტრი 0-20°С ჩანართით 1/2" | cali | 4
3 | მანომეტრი 12ბარ , ჩანართით 1/2" | cali | 4
4 | უსაფრთხოების სარქველი DN25 10 Бар | cali | 1
5 | ფოლადის მილი 8" | grZ.m. | 1
6 | ფოლადის მილი 3" | grZ.m. | 21
7 | ფოლადის მილი 2" | grZ.m. | 9
8 | ფოლადის მილი 1 1/4" | grZ.m. | 10
9 | გამანაწილებელი პლასტმასის კოლექტორი,4 გასასვლელით (d25, d32, d40, d50),ცივი წყლის მომარაგების d63,არმატურით | kompl. | 1
10 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø25x5,4 PN25 | grZ.m. | 25
11 | polipropilenis aluminiT armirebuli milebis mowyoba Ø32x5,4 PN25 | grZ.m. | 30
13 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 480
| თანაბარი პოლიპროპილენის სამქაფი d32 | cali | 4
| 50*900 muxli | cali | 15
| 40*900 muxli | cali | 20
| 32*900 muxli | cali | 20
| ფოლადის ფლანეცი 3'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 11/2'' | cali | 10
| ფოლადის ფლანეცი 2'' | cali | 18
| შუა სადები 3'' | cali | 8
| შუა სადები 11/4'' | cali | 8
| შუა სადები 2'' | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,შიდა ხრახნით D25 | cali | 10
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D32 | cali | 16
| მუფტა პოლიპროპილენის ,გარე ხრახნით D25 | cali | 10
| ანკერი М8 | cali | 32
| ხრახნიანი ღერო М8 | cali | 4
| ქანჩი М8 | cali | 64
| საყელური М8 | cali | 64
| პერფორირებული პროფილი 24მმ | cali | 3
| კაბელის პლასტიკური ხამუთი 2,5х200 | cali | 100
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D50 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D40 | cali | 10
| metalis xamuTi rezinis beWdiT M8 D32 | cali | 12
14 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 8
15 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 8
16 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1" | cali | 1
17 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 2" | cali | 4
18 | ბურთულიანი სარქველი,ლატუნის,შიდა და გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 1
19 | ventilebis mowyoba | cali | 4
| სამსვლიანი ვენტილი,გარე ხრახნით 1 1/4" | cali | 2
| დაბალანსების ვენტილი 2" | cali | 1
| დაბალანსების ვენტილი 1 1/4" | cali | 1
20 | haersatarebis izolacia TviTwebadi kauCukiT | kv.m. | 24
21 | ტუალეტის ფილტრი შიდა რეზბით 1 1/4" | kompl. | 2
22 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 2" | cali | 3
23 | უკუ სარქველი შიდა რეზბით 1 1/4" | cali | 1
24 | რკინის კარადა 600х600х200 | cali | 1
25 | ამომრთველი 1 ღილაკიანი | cali | 1
26 | სიმძლავრის როზეტი | cali | 1
27 | საინსტალაციო თასი როზეტებისტვის და ამომრთველისტვის | cali | 3
28 | ჩარჩო 1 ადგილიანი | cali | 2
29 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 81
30 | kabelis montaJi | grZ.m. | 19
31 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | grZ.m | 20
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 80
32 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 65
33 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø25mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 16
34 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/25kA 3 polusa | cali | 1
35 | avtomaturi amomrTveli MCCB 16A/D/25kA 2 polusa | cali | 1
36 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/D/6kA 1 polusa | cali | 7
37 | კონტაქტორი ერთ ფაზიანი ნომინალით 10A c დამატებით კონტაქტიტ(NO,NC) | cali | 1
jami
I+II Tavebis jaმi

## X2.7
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-7
kompiuteruli da satelefono qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | sakomunikacio karada RACK 12U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | cali | 1
2 | uwyveti kvebis wyaro Smart UPS 1000VA | cali | 1
3 | 1U ოპტიკური გამანაწილებელი კრისი 24 პორტამდე | cali | 1
4 | paCpaneli 48 portiani Cat 5e | cali | 1
5 | qselis komutatori 48 portiani (DATA,IPTV,VoIP,CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 1
7 | kompiuteris rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 55
8 | telefonis rozeti RG45 (me-5 kategoria) | cali | 4
10 | ukabelo SeRwevis wertili WI_FI (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 37
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm | grZ.m. | 4032
15 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 4032
16 | kabelis montaJi | grZ.m | 1008
17 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat5e | grZ.m. | 5040
jami

## X2.8
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-8
satelevizio qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | spliteri 1/6 | cali | 1
2 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117db/mKV | cali | 1
3 | televiziis rozeti | cali | 3
4 | saeTero antena | cali | 1
5 | kabelis montaJi | grZ.m | 100
sul

## X2.9
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-9
video meTvalyureobis sistema
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | cifruli qseluri video-registratori (NVR)32 arxiani | cali | 1
2 | qselis komutatori 24 portiani POE (CCTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | cali | 3
3 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | cali | 1
4 | mexsierebi myari diski 6terabaitiani | cali | 2
5 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით. | cali | 25
6 | IP ვიდეოკამერა PoE კვებით,შიდა აღსრულებით,4 Mp,დღე/ღამე რეჟიმით,ინფრო წითელი განათების სიშორე 30 მ.აღმოჩენა, მ:42,ბრუნვა 0°~ 360° | cali | 10
7 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a | cali | 1
8 | kabelis montaJi | grZ.m | 190
| kabeli UTP Cat 5e | grZ.m. | 190
9 | მონიტორი 32'',რეზოლუცია 1920 × 1080 | cali | 1
10 | PDU 7როზეტი გერმ.სტანდ.LED ამომრთველით,1U,კაბელი 2მ ჩანგალი გერმ.სტანდ. | cali | 1
11 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 114
12 | 19'' ვენტელატორის მოდლ 1U,4 ვენტეკატორი,ციფრული თერმოსტატით | cali | 1
13 | 19'' განათების პანელი ,1U,ხელის ჩამრთველით,შავი | cali | 1
14 | 19'' კონსოლის თარო სიღრმით 1U,შავი | cali | 1
15 | კლავიატურა,მაუსი | cali | 1
16 | თერმოსტატის ანალოგი, ნაცრისფერი | cali | 1
jami

## X2.10
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-10
saxanZro signalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizacia
1 | სამისამართო სახანძრო საკონტროლო პანელი ერთლუპიანი | cali | 1
2 | kvebis bloki akumulatoriT 12v/7a.sT | cali | 2
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | cali | 103
4 | samisamarTo Tburi deteqtori | cali | 20
4 | samisamarTo saxanZro sagangaSo Rilaki | cali | 6
5 | aramisamarTuli sirena- strobiT | cali | 6
6 | kabelis montaJi | grZ.m | 480
| cecxlmedegi kabeli tev. JE-H(st)H FE 180/E90 2X2X0,8 | grZ.m. | 480
gamoZaxebis sistema
1 | ინვალიდების 2 ზონიანი გამოძახების ცენტრალური პულტი | cali | 1
2 | kabelis montaJi | grZ.m | 40
| kabeli LiHCH 2X1.0mm2 | grZ.m. | 40
zaris sistema
1 | eleqtro zari | cali | 2
2 | eleqtro zaris Rilaki | cali | 1
3 | kabelis montaJi | grZ.m | 70
| eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | grZ.m. | 70
jami

## X2.11
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-11
liftis montaJi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | samgzavro lifti 3 gaCerebaze ix specifikacia | cali | 1
jami

## X2-12
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #2-12
gazsadenis qseli
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მიწის მოჭრა xeliT wertilovani saZirkvlis mosawyobad | kub.m. | 4
2 | mon. წერტილოვანი saZirkvliს მოწყობა betoni ~Β25~ | kub.m. | 2
3 | gazsadenis montaJi d-40 mm | m | 24
4 | gazsadenis montaJi d-50 mm | 100 m | 0.16
5 | gazsadenis montaJi d-80 mm | grZ.m. | 4
6 | ventilebis mowyoba | cali | 4
7 | ventilebis mowyoba | cali | 2
8 | foladis gadamyvanebis mowyoba d=80 | cali | 2
9 | foladis muxlis mowyoba d=40 | cali | 4
10 | foladis muxlis mowyoba d=80mm | cali | 4
11 | foladis samkapebis mowyoba d=40mm | cali | 2
12 | milebis gamocda | 100 m | 0.44
13 | naxvretebis gakeTeba kedelSi | c | 1
14 | milebis SeRebva | m2 | 7.75
15 | qselSi SeWra miliT d-80 mm | c | 1
16 | filtri gazis DN80 | cali | 1
17 | reduqtori DN80 | cali | 1
18 | defleqtori | cali | 1
19 | Stuceri DN40 | cali | 4
20 | liTonis dgaris mowyoba d-89*3mm | t | 0.05724
jami

## x.6.1
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-1
gare wyalsadeni
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | წყლის გამანაწილებელი ჭა | kub.m. | 10.5
| Tujis xufi | cali | 7
2 | plastmasis milebis mowy. 25*3,5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
3 | plastmasis milebis mowy. 40*5.5მმ მილი PP PN 20 | grZ.m. | 24
4 | plastmasis milebis SDR-11 D50 | grZ.m. | 170
5 | fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 8
| 50/32/50 mm samkapi | cali | 6
| 32*900 muxli | cali | 2
6 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 1.5
| Tujis xufi | cali | 1
7 | ventilis mowyoba | cali | 2
8 | უკუ კლაპანი d=32mm | cali | 1
9 | წყლის ავზი აჟანგავი ფოლადი 20მ3 (4000მმX2000მმ - H=3000მმ) 5სმ-იანი | kompl. | 1
10 | აღმრიცხველი | kompl. | 1
11 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 48
12 | Txrilis Semdgomi damuSaveba xeliT gruntSi | kub.m. | 12
13 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | tona | 21
14 | gruntis sayarze gatana 15km-ze | tona | 24.5
15 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 6
16 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | kub.m | 6
17 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT buldozeriT | kub.m | 36
18 | mierTeba arsebul qselTan | adgili | 1
jami

## x.6.2
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva # 6-2
saniaRvre kanalizacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I gare kanalizacia
1 | sakanalizacio milebis Calageba TxrilSi d=100mm | grZ.m. | 18
2 | sakanalizac. milebi Ø=50mm | 100grZ.m. | 0.03
3 | gofrirebuli mili SN4 DN 150 | grZ.m. | 228
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1000 | kub.m. | 6
| Tujis xufi | cali | 4
4 | kanalizaciis Wa r/b rgolebis d=1000 H-1500 | kub.m. | 9
| Tujis xufi | cali | 6
5 | III kat. gruntis damuSaveba TxrilSi eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,5kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | 1000m³ | 0.35
6 | III kat. gruntis Semdgomi damuSaveba TxrilSi xeliT | kub.m. | 20
7 | III kat. gruntis datvirTva avtoTviTmclelebze xeliT | kub.m. | 20
8 | nagvis da gruntis transportireba 15km-ze | tona | 218.75
9 | milebis Zirze qviSis sagebis mowyoba 10 sm-sisqiT | kub.m | 17
10 | milebis Tavze qviSa-xreSis fenilis dayra xeliT, fenobrivi datkepvniT | kub.m | 78
11 | Txrilis amovseba adgilobrivi gruntiT | m³ | 245
12 | wvrilmarcvlovani xreSis safaris mowyoba sisq. 10sm | kub.m. | 30
13 | biologiuri gamwmendi nageboba ix. Naxazi | kompleqt | 1
jami

## x6-3
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
xarjTaRricxva #6-3
teritoriis ganaTeba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I samSeneblo samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | kub.m. | 235
2 | ormoebis amoReba gare ganaTebis boZebis mosawyobad (H=1.5m) | kub.m. | 9.9
3 | foladis naglini mavTuli, 6,0mm kveTiT | grZ.m | 19.8
4 | damiwebis Rero | grZ.m | 41
5 | boZebis Camagreba betoniT m-150 | kub.m. | 9.42
6 | wvrili fraqciis qviSis fena | kub.m. | 65
7 | gruntis ukuCayra buldozeriT simZ. 59kvt. | 1000m³ | 0.1583
8 | gruntis transportireba 15km-ze | tona | 134.225
I Tavis jami
sanaTebi
1 | gare ganaTebis liTonis sayrdeni boZi H=4,5m (samontaJo yuTiT) | cali | 30
2 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 150 W IP65 | cali | 30
3 | gare ganaTebis sanaTi LED naTuriT 150 W IP65 | cali | 30
4 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. | 413
5 | kabelis montaJi | grZ.m. | 177
6 | kabelebi
| kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | grZ.m | 590
7 | sainstalacio gofrirebuli mili Ø16mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | grZ.m. | 413
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø10mm | grZ.m | 70
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 6
mexamridi
66 | aqtiuri mexamridi FOREND PETEX-L(ΔL:60) | cali | 1
67 | mexamridis sayrdeni anZa Ø76mm (galvanizirebuli) L=5m | cali | 6
| mexamridis liTonis sayrdeni anZa L=5m | cali | 6
| gadamyvani detali xraxniT (galvanizirebuli) | cali | 1
| mexamridis sayrdeni anZis samagri WanWiki M12 | cali | 4
68 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) | grZ.m | 100
69 | filadis zoli 40X4 (galvaniz.) gadasabmeli | cali | 5
70 | damcavi polieTilenis mili Ø50mm | grZ.m. | 10
mexamridis damiweba
71 | damiwebis Rero (spilenZiT dafaruli specfoladi) Ø20 | cali | 6
II Tavis jami
sul I+II Tavebis jami

## x.7-1
ქ. ბორჯომის N#4 ( ხანძთელის ქ.N#35) საჯარო სკოლის (ს/კ:64.23.04.005) რეაბილიტაცია
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #7-1
vertikaluri gegmareba, teritoriis keTilmowyba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | მოცულობა | ერთ. ფასი | moculobisa da erTeulis fasis namravli (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis damuSaveba xeliT | 100m³ | 1.7987
2 | gruntis ukuCayra xeliT | kub.m. | 51.392
3 | gruntis datvirT. avtoTviTm. xeliT | kub.m. | 128.48
4 | gruntis transportireba 20km-ze | tona | 224.84
5 | RorRis safuZvlis mowyoba | kub.m. | 17.9872
6 | mon. r/b zeZirkveli betoni ~B15~ | kub.m. | 256.9655
| a-III klasis armatura | tona | 1.0135
7 | liTonis Robe | grZ.m. | 256.96
2 | liTonis WiSkari | cali | 1
3 | liTonis kutikari | cali | 1
6 | Semonakirwylis da bilikebis mowyoba betoniT sisq.10sm | m² | 246.72
7 | bordiuris mowyoba betonis safuZvelze | 100grZ.m | 4.828
4 | qviSa-xreSovani safuZveli | kub.m. | 126.81
5 | RorRi safuZveli | kub.m. | 211.34
8 | Txevadi biTumis mosxma 0,6kg/m² | tona | 0.63402
9 | msxvilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi II marka h=6sm | 100kv.m. | 10.567
4 | Txevadi biTumis mosxma 0,3kg/m² | tona | 0.31701
5 | wvrilmarcvlovani forovani a/b cxeli narevi, marka II, tipi `b~ h=4sm | 100kv.m. | 10.567
6 | niadagis momz. xeliT Cv. gazonis mosawyobad 15sm tyis fenis SetaniT | 100kv.m. | 12.32
7 | gazonis daTesva xeliT | 100kv.m. | 12.32
fexburTis stadionis mowyoba
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoriT muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kub.m. avtoTviTmclelebze datvirTviT | kub.m | 244.8
2 | RorRis Setana | kub.m. | 183.6
3 | gruntis sayarze gatana 20km-ze | tona | 427
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli | kub.m. | 106
| a-I klasis armatura | tona | 1.38
| a-III klasis armatura | tona | 2.7
9 | rkinabetonis tumbo | kub.m. | 3.6
| a-III klasis armatura | tona | 0.037
5 | ხელოვნური ბალახი მწვანე 100% მონოფილამენტი; ბალახის ღეროს სიმაღლე არანაკლებ 25მმ; დეტექსი: 12000; საფარის მოწყობა წებოს ხსნარზე კვარცის ქვიშის მოყრით | 100kv.m. | 3.06
6 | fexburTis karis mowyoba (kompleqti) | cali | 2
7 | liTonis Robe simarliT 4,6m | grZ.m. | 76
8 | stadionis SemomzRudavi bade drekadmWimebze | grZ.m. | 74
furnitura
1 | sparke skami | cali | 3
2 | sanagve urna | cali | 3
jami