## კრებსითი
saobieqto-saxarjTaRricxvo angariSi
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
# | saxarjTaRricxvo nomeri | samuSaos da xarjebis dasaxeleba
სულ ჯამი
1 | l. x. #1/1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | l. x. #1/2 | Siga wyalgayvanilobis samuSaoebi
3 | l. x. #1/3 | Siga kanalizaciis samuSaoebi
4 | l. x. #1/4 | Siga el. samontaJo samuSaoebi
5 | l. x. #1/5 | gaTboba
6 | l. x. #1/6 | signalizacia
7 | l. x. #1/7 | გარე წყალი
8 | l. x. #1/8 | გარე კანალიზაცია
9 | l. x. #1/9 | დანადგარ ინვენტარი 1-9
10 | l. x. #1/10 | ეზოს კეთილმოწყობა 1-10
I sarTuli, bagabaRi
11 | l. x. #1/11 | სამშენებლო 1-11
11 | l. x. #1/12 | შიგა წყალი 1-12
11 | l. x. #1/13 | შიგა კანალიზაცია 1-13
11 | l. x. #1/14 | ელექტროობა შიგა 1-14
11 | l. x. #1/15 | გარე წყალი 1-15
11 | l. x. #1/16 | გარე კანალიზაცია 1-16
jami
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%
ჯამი
დღგ 18%
ჯამი

## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## სამშ1-1
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis sabavSvo baRis mowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/1
samSeneblo samuSaoebi
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | me-2 sarTulis rk/betonis svetebis mowyoba betoni В-20 | 100 m3 |  | 0.027
1.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 1330 | 35.91
1.2 | manqanebi | lari | 336 | 9.072
1.3 | betoni В-20 | m3 | 101.5 | 2.7405
1.4 | yalibis fari | m2 | 242 | 6.534
1.5 | daxerxili xe 3x.40mm | m3 | 6.48 | 0.17496
1.6 | eleqtrodi | tona | 0.15 | 0.00405
1.7 | sxva masalebi | lari | 60 | 1.62
2 | armatura АI,d-6mm, 303,75(m), biji-20sm | tona |  | 0.0674
3 | armatura АIII, d20mm-291,6 (m) | tona |  | 0.72025
4 | rk/betonis sartylebisa da gulanebis konstruqciis mowyoba betoni BB-20 | 100m3 |  | 0.053
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 854 | 45.262
| manqanebi | man/sT | 106 | 5.618
| betoni BB-25 | m3 | 101.5 | 5.3795
| yalibis fari | m2 | 140 | 7.42
| daxerxili xe | m3 | 1.45 | 0.07685
| eleqtrodi | tona | 0.25 | 0.01325
| sxva maslebi | lari | 74 | 3.922
5 | armatura АI, d-6mm, 1587,6- biji-20sm | tona |  | 0.3524
6 | armatura АIII, d-14mm-529,2 (m) | tona |  | 0.6403
7 | iatakebze cementis moWimvis mowyoba sisqiT 50mm | kv.m |  | 232.8
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.3008 | 70.0262
| sxva manqana | l | 0.0152 | 3.5386
| cementis xsnari m100 | kb.m | 0.0505 | 11.7564
| sxva masala | lari | 0.0636 | 14.8061
8 | kedlebis da tixrebis amoSeneba პემზის wvrili sakedle blokebiT sardafis CaTvliT39X19X19sm da 39X19X10sm | m3 |  | 57.49
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 7.91 | 454.7459
| manqanebi | lari | 0.69 | 39.6681
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.11 | 6.3239
| betoni blokebi standartuli 39X19X19sm pemza (9,34*62,5) | c | 65.5 | 3765.595
| sxva masalebi | lari | 0.12 | 6.8988
9 | tixrebis mowyoba mcire zomis betonis blokebisagan 38×10×19 sm | kb.m M |  | 1.57
| Sromis danaxarjebi | kac.sT | 3.36 | 5.2752
| sxva manqana | lari | 0.92 | 1.4444
| cementis duRabi m-100 | kb.m M | 0.11 | 0.1727
| mcire zomis betonis blokebi | c | 125 | 196.25
| sxva masala | lari | 0.16 | 0.2512
10 | saxuravis ხის კონსტრუქციuli elementebis maurlatis,iribanebis dgarebis, xis koWebis,nivnivebis da sxva elementebis mowyoba | m3 |  | 7.5
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 23.8 | 178.5
| manqanebi | lari | 2.1 | 15.75
| daxerxili xis masala sxvadasxva zomis | kub.m. | 1.05 | 7.875
| mavTuli katanka, liTonis detalebi | kg | 4.38 | 32.85
| samSeneblo lursmani | kg | 7.2 | 54
| sxva masalebi | lari | 3.44 | 25.8
11 | molartyva 30 mm sisqis ficrebiT karnizebis mowyobiT(10,7*25,0=267,5kvm) da Weri ficris mowyoba 3sm sisqis-(9,8*24=235kvm | m2 |  | 502.7
| Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.227 | 114.1129
| sxva manqana | lari | 0.0276 | 13.8745
| ficari III x. sisqiT 30 mm | kb.m | 0.02205 | 11.0845
| lursmani | kg | 0.07 | 35.189
| sxva masala | lari | 0.0444 | 22.3199
12 | saxuravis burulis mowyoba წითელი ფერის ტრაპეციის ფორმის 0.5mm-iani | 100 m2 |  | 2.675
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 43.9 | 117.4325
| manqanebi | lari | 3.5 | 9.3625
| moTutiebuli gofrirebuli furclebiT 0.5mm | m2 | 125 | 334.375
| Tunuqi moTuTiebuli გლუვი | tona | 0.03 | 0.08025
| ankeri (pakovki) | kg | 15 | 40.125
| lursmani burulis moTuTiebuli სპეციალური | ც | 600 | 1605
| sxva masalebi | lari | 8.16 | 21.828
13 | კეხის მოწყობა | 100 გრძმ |  | 0.456
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 28.6 | 13.0416
| სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.18696
| moTuTiebuli კეხი | გრძ.მ | 100 | 45.6
| სჭვალი | ც | 600 | 273.6
14 | xis konstruqciebis cecxldacva | m3 |  | 7.5
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.87 | 6.525
| manqanebi | lari | 0.13 | 0.975
| amonimis xsnari | kg | 7.2 | 54
| amoniis sulfati | kg | 1.79 | 13.425
| navTi | kg | 1.07 | 8.025
| sxva masalebi | lari | 0.1 | 0.75
15 | molartyvis cecxldacva | 100m2 |  | 2.675
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.03 | 8.1052
| manqanebi | lari | 0.41 | 1.0967
| amonimis xsnari | kg | 7.2 | 19.26
| amoniis sulfati | kg | 1.79 | 4.7882
| navTi | kg | 1.07 | 2.8622
| sxva masalebi | lari | 0.1 | 0.2675
16 | xis elementebis antiseptireba | 100 m2 |  | 2.675
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 4.24 | 11.342
| manqanebi | lari | 0.21 | 0.56175
| ხსნარი antiseptikური | tona | 0.15 | 0.40125
17 | წყალშემკრები ღარის მოწყობა | 100 გრძმ |  | 0.714
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 28.6 | 20.4204
| სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.29274
| სამაგრი ლითონის | ც | 230 | 164.22
| თუნუქის ღარი | მ | 100 | 71.4
18 | თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა | 100 გრძმ |  | 0.24
| შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 28.6 | 6.864
| სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.0984
| სამაგრი ლითონის | ც | 100 | 24
| feradi Tunuqis(metalokramitis) საწვიმარი მილი | მ | 100 | 24
| იგივე მასალის ძაბრი | ც | - | 4
| იგივე მასალის მუხლი | ც | - | 8
19 | xis konstruqciebis elementebis dafarva biTumiT da ruberoidiT romelic SexebaSia betonTan | m2 |  | 42
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.4 | 58.8
| manqanebi | lari | 0.21 | 8.82
| ruberoidi | m2 | 1.15 | 48.3
| bitumis emulsia | kg | 7.27 | 305.34
| sxva masalebi | lari | 0.03 | 1.26
20 | xis kari-fanjris blokebis demontaJi | 100 kv.m |  | 0.45
| Sromis danaxarjebi 88,7×0,5 | kac/sT | 44.35 | 19.9575
| sxva manqana 9,8×0,5 | lari | 4.9 | 2.205
21 | metaloplastmasis fanjrebis da framugebis (TeTri feris, sisqiT 5,2sm, gaReba gadmokidebis meqanizmiT damcavi badeebiT) mowyoba | 100 kv.m |  | 0.2172
| SromiTi danaxarji | k. sT | 193 | 41.9196
| manqanebi | l | 27.2 | 5.9078
| metaloplastmasis fanjris bloki gareba gadmokidebis meqanizmebiT | kv.m | 100 | 21.72
| damcavi bade | c |  | 21
| sxva masala | lari | 18.1 | 3.9313
22 | metaloplastmasis karis blokebis da moZravi vitraJis mowyoba karis mowyobilobebTan erTad | 100kv.m |  | 0.375
| SromiTi danaxarji | k. sT | 101 | 37.875
| manqanebi | l | 12.9 | 4.8375
| metaloplastmasis karis bloki | kv.m | 100 | 37.5
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.32 | 0.495
23 | liTonis karis blokis mowyoba mowyobilobebTan erTad aranakleb Turquli | kv.m |  | 4
| SromiTi danaxarji | k. sT | 3.3 | 13.2
| manqanebi | l | 0.02 | 0.08
| liTonis karis bloki aranakleb Turquli | kv.m |  | 4
| vitraJi erTmagi miniT | kv.m |  | 0
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.55 | 6.2
24 | mdf-is karis blokebis mowyoba karis mowyobilobebTan erTad | 100kv.m |  | 0.13
| SromiTi danaxarji | k. sT | 91.4 | 11.882
| manqanebi | l | 35.3 | 4.589
| mdf-is karis bloki mowyobilobebiT | kv.m | 100 | 13
| sxvadasxva masalebi | lari | 27.6 | 3.588
25 | Werze recxvadi plastikatis filebis mowyoba svel wertilebSi samz. sasadiloSi | 100m2 |  | 0.65
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 53.9 | 35.035
| manqanebi | lari | 1.82 | 1.183
| plastikati recxvadi | kv.m | 105 | 68.25
| ლითონის პროფილებით | კვმ | 100 | 65
| lursmani samSeneblo | kg | 7.2 | 4.68
| sxva masalebi | lari | 3.17 | 2.0605
| plintusi | m |  | 33
| Surupi | c |  | 390
26 | laminirebuli iatakebis mowyoba betonis safuZvelze laminirebuli flinTusebis mowyobiT | 100 kv.m |  | 1.4737
| SromiTi danaxarji | k. sT | 71 | 104.6327
| manqanebi | l | 3.01 | 4.4358
| laminirebuli parketi 11 mm, klasi 32. | kv.m | 102 | 150.3174
| flinTusi laminirebuli H=4sm; sisqiT 2,5mm | grZ.m | 107 | 157.6859
| laminirebuli iatakis qveS safeni | kv.m | 102 | 150.3174
| sxvadasxva masalebi | lari | 10.7 | 15.7686
27 | xaoiani meTlaxis filebis mowyoba sankvaneb. samz. sasad. Ffoie | 100 m2 |  | 0.72
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 77.76
| manqanebi | man/sT | 4.52 | 3.2544
| keramikuli fila iatakis( keramograniti) | m2 | 102 | 73.44
| webo-cementi | kg | 500 | 360
| sxva masala | lari | 4.66 | 3.3552
28 | iatakis filebis mowyoba gare kibeebze xaoiani (mozaikis imitaciiT, keramograniti) zedapiriT ,srialis sawinaaRmdego zedapiriT safexuris Sublis mopirkeTebiT, damcavi sartylebis mowyobiT | 100 m2 |  | 0.219
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 23.652
| manqanebi | man | 4.52 | 0.98988
| xaoiani meTlaxis fila (mozaikis imitaciiT,keramograniti) | m2 | 102 | 22.338
| webo-cementi yinvagamZle | kg | 500 | 109.5
| sxva masala | lari | 4.66 | 1.0205
29 | meTlaxis flinTusebis mowyoba | 100 grZ/m. |  | 1.25
| SromiTi danaxarji | kv.m | 26.9 | 33.625
| manqanebi | lari | 1.16 | 1.45
| meTlaxis flinTusi | grZ.m | 105 | 131.25
| webo-cementi yinvagamZle | kg | 500 | 625
30 | liTonis dgarebisa da liTonis moajirebis mowyoba kibeebze , pandusze aivanze | tn |  | 0.73
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 66 | 48.18
| manqanebi | man/sT | 20.1 | 14.673
| kvadratuli mili100*100*3 | g/m |  | 27
| kvadratuli mili20*40*2 | g/m |  | 166
| kvadratuli mili40*40*2 | g/m |  | 9
| liTonis mili 50*2 mm | g/m |  | 14
31 | xis konstruqciebze Sekiduli Weris mowyoba liTonis profilebiT TabaSirmuyaos nestgamZle filebiT (sisqiT 12,5mm; 1,2×2,5m). | 100m2 |  | 1.547
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 53.9 | 83.3833
| manqanebi | lari | 1.82 | 2.8155
| TabaSir muyaos fila | kv.m | 105 | 162.435
| TabaSir muyaos nakeris lenti | c |  | 3
| sxva masalebi | lari | 3.17 | 4.904
| ლითონის პროფილებით | კვმ |  | 0
| Surupi | c |  | 928.2
32 | BbaTqaSis mowyoba Siga kedlebze karisa da fanjris ferdoebis CaTvliT miSenebuli nawilis orive sarTulze | 100 m2 |  | 3.087
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 101 | 311.787
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 12.6567
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 8.3349
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 2.38 | 7.3471
| sxva masala | lari | 0.3 | 0.9261
33 | kafelis filebis akvra mTel simaRleze kedelze svel wertilebSi, samz.sasadilo | 100 m2. |  | 1.94
| SromiTi danaxarji | lari | 170 | 329.8
| manqanebi | man | 2 | 3.88
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 1.5 | 2.91
| keramkikuli fila kedlis | m2 | 100 | 194
| sxva masala | lari | 0.7 | 1.358
34 | saxuravze Tovlis dacurebis sawinaaRmdego barieris (milisebri TovldamWeri) mowyoba da SeRebva. | grZ/m |  | 67
| materialuri da Sromis resursebi | grZ/m | 1.02 | 68.34
35 | Weris SeRebva recxvadi bavSvTa saTavsoebis saRebaviT TabaSirmuyaoze | kv.m. |  | 154.72
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.444 | 68.6957
| manqanebi | lari | 0.009 | 1.3925
| saRebavi recxvadi bavSvTa saTavsoebisaTvis | kg | 0.63 | 97.4736
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.34 | 52.6048
| sxva masalebi | lari | 0.014 | 2.1661
36 | Siga kedlebis damuSaveba da SeRebva karis da fanjris ferdoebis CaTvliT recxvadi bavSvTa saTavsoebis saRebaviT TabaSirmuyaoze | m2 |  | 307.25
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.444 | 136.419
| manqanebi | lari | 0.009 | 2.7652
| saRebavi recxvadi bavSvTa saTavsoebisaTvis | kg | 0.63 | 193.5675
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.34 | 104.465
| sxva masalebi | lari | 0.014 | 4.3015
37 | miwis damuSaveba xeliT saZirkvlSi betonis kibeebisa da pandusisaTvis | 100 m3 |  | 0.0135
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 206 | 2.781
38 | betonis lenturi saZirkvlis mowyoba betoni B-15 | 100 m3 |  | 0.0084 |  |  | 1.602
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 450 | 3.78
| manqanebi | man/sT | 37 | 0.3108
| betoni B-15 | 100 m3 | 102 | 0.8568
| yalibis fari | m2 | 161 | 1.3524
| daxerxili xe | m3 | 1.72 | 0.014448
| sxva masalebi | lari | 28 | 0.2352
39 | pandusis mowyoba В-20 betonisagan qimebis (10X10sm) da kedlebis mowyobiT | 100 m3 |  | 0.017
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 450 | 7.65
| manqanebi | man/sT | 37 | 0.629
| betoni B-20 | 100 m3 | 102 | 1.734
| yalibis fari | m2 | 161 | 2.737
| daxerxili xe | m3 | 1.72 | 0.02924
| sxva masalebi | lari | 28 | 0.476
40 | BbaTqaSis mowyoba pandusis kedlebze | 100 m2 |  | 0.08
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 101 | 8.08
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 0.328
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 0.216
| cementis duRabi 1:2 | m3 | 2.38 | 0.1904
| sxva masala | lari | 0.3 | 0.024
41 | me-2 sarTulis fasadis zedapiris maRalxarisxovani Selesva qv/cementis xsnariT karisa da fanjris ferdoebis CaTvliT | kv |  | 145
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.93 | 134.85
| manqanebi | lari | 0.026 | 3.77
| duRabis tumbo 1kub,m/sT | manq/sT | 0.024 | 3.48
| qv/cementis xsnari | m3 | 0.0255 | 3.6975
42 | Bme-2 sarTulis gare kedlebze beteka-cementis duRabiT karisa da fanjris ferdoebis CaTvliT damuSaveba dekoratiuli (dekori) feniT | 100 m2. |  | 1.45
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 101 | 146.45
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 5.945
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 3.915
| beteki-cementis duRabi 1:3 | m3 | 2.3 | 3.335
| sxva masala | lari | 0.3 | 0.435
43 | pirveli sarTulis Bgare kedlebis gasufTaveba, gafxekva, gadaRebva da me-2 sarTulis gadaRebva | 100 m2. |  | 3.41
| SromiTi danaxarji k=0,4 | kac/sT | 34 | 115.94
| manqanebi | man/sT | 0.008 | 0.02728
| saRebavi fasadis | kg | 0.63 | 73.0422
| sxva masalebi | lari | 1.6 | 5.456
44 | qviSa-xreSovani balastis (sisqiT 5sm) da RorRis (5sm) safuZvelis mowyoba betonis sarinelis qveS siganiT 60 sm | kb.m M |  | 4.2
| Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 14.784
| sxva manqana | lari | 1.06 | 4.452
| qviSa-xreSovani balasti -10sm | kb.m M |  | 2.25
| RorRi m 400 fr.40-70mm -12sm | kb.m M |  | 2.25
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.084
45 | betonis sarinelis mowyoba В-15 betonisagan sisqiT 10 sm siganiT 60 da sisqiT 10 sm | 100kv.m |  | 0.42
| SromiTi danaxarji | k. sT | 48.68 | 20.4456
| sxva manqana | lari | 3.98 | 1.6716
| betoni В-15 | kb.m |  | 4.41
| sxva masala | lari | 6.64 | 2.7888
46 | sarinelis morkinva cementis xsnariT sisqiT 30mm | kv.m |  | 42
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.188 | 7.896
| sxva manqana | l | 0.0095 | 0.399
| cementis xsnari m100 | kb.m | 0.0304 | 1.2768
| sxva masala | lari | 0.0636 | 2.6712
47 | inventaruli xaraCos dayeneba da daSla simaRliT 8 metramde | 100 kv.m. |  | 0.8
| SromiTi danaxarji misad. | kac/sT | 22.7 | 18.16
| manqanebi 0,23 | man/sT | 0.23 | 0.184
| liT.detalebi xaraCosTvis | tona | 0.037 | 0.0296
| xis detalebi xaraCosTvis | m3 | 0.006 | 0.0048
| ficari | m2 | 1.2 | 0.96
48 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT a/TviTmclelebze | kb.m. |  | 8
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.21 | 9.68
49 | samSeneblo nagvis zidva 1 km manZilze | m3 |  | 8
| transporti | tn |  | 32
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## შიგა წყალგ1-2
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/2
შიგა wyalgayvanilobaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთულის ფასი | საერთო ფასი
1 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 40 mm-mde | grZ/m |  | 100
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.105 | 10.5
| manqanebi | lari | 0.0538 | 5.38
| milgayvaniloba d-40 | grZ/m |  | 4
| milgayvaniloba d-32 | grZ/m |  | 11
| milgayvaniloba d-20 | grZ/m |  | 25
| milgayvaniloba folgis izolaciiT d-20 | grZ/m |  | 45
| milgayvaniloba d-25 | grZ/m |  | 15
| fitingi d-20mm | cali |  | 50
| ventili pl d-15mm | cali |  | 30
| ventili 40 | cali |  | 1
| sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.2445
2 | saxanZro karadis montaJi | cali |  | 1
| SromiTi danaxarji 1,15*2,67 | kac.sT | 3.14 | 3.14
| manqanebi 1,15*0,29 | lari | 0.08 | 0.08
| karada kompleqti naqsovi milsadeniT,saqSeniTa da saxeluriT | komp |  | 1
| sxvadasxva masalebi | lari | 0.72 | 0.72
3 | wyalgayvanilobis milis mowyoba foladis d57(3,5) milebiT hidravlikuri gamocdiT | km |  | 0.004
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 411 | 1.644
| sxva manqana | lari | 164 | 0.656
| foladis mili d57(3,5) | grZ.m |  | 3.992
4 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 100
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.0516 | 5.16
| sxva masalebi | lari | 0.011 | 1.1
5 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 18
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 11.88
| manqanebi | lari | 0.4 | 7.2
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## შიგა კან1-3
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
Siga kanalizaciaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 (sn-8) | grZ/m |  | 19
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 11.077
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.0874
| milgayvaniloba 100 mm (sn-8) fasonuri nawilebiT | g\m | 1 | 19
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 3.952
2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 70 (2,7)მმ | grZ/m |  | 11
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 6.413
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.0506
| milgayvaniloba 70(2,7)მმ | g\m | 1 | 11
| fasonuri nawilebi d-70 | cali |  | 15
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 2.288
3 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 (2,2) mm | grZ/m |  | 50 |  |  | 146
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.609 | 30.45
| manqanebi | lari | 0.0021 | 0.105
| milgayvaniloba d-50(2,2)მმ | g\m | 1 | 50
| fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 30
| sxva masalebi | lari | 0.156 | 7.8
4 | dasajdomi sabavSvo (2), SSm pirebis (1) da didebis (1) unitazebis montaJi | kompl. |  | 4
| SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 14.64
| manqanebi | lari | 0.28 | 1.12
| unitazi Camrecxi avziT sabavSvo | kompl |  | 2
| unitazi SSm pirebis | kompl |  | 1
| unitazi Camrecxi avziT didebis | kompl |  | 1
| sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96
5 | Sxap-Semrevis montaJi | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 3.66
| manqanebi | lari | 0.28 | 0.28
| Sxapiis sakidi SemreviT sxvadasxva doneebiT |  | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37
6 | fexiani xelsabanis dayeneba (bavSvebisaTvis) | c |  | 2
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 13.72
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.08
| faifuris xelsabani mowyobilobebiT bavSvebis | c | 1 | 2
| sifoni | c |  | 3
| onkani samsegmentiani, srulgamtari |  |  | 3
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74
7 | xelsabanis dayeneba (didebisaTvis) | c |  | 8
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 54.88
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.32
| faifuris xelsabani mowyobilobebiT | komp | 1 | 7
| xelsabaniSSm pirebisaTvis | komp | 1 | 1
| sifoni | c |  | 5
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 2.96
8 | forveqsis ventilis montaJi | kompl. |  | 4
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1.01 | 4.04
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.08
| forveqsis ventili | kompl | 1 | 4
| sxva masalebi | lari | 0.49 | 1.96
9 | trapebis montaJi | cali |  | 12
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.46 | 5.52
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.24
| trapi | cali | 1 | 12
| sxva masalebi | lari | 0.11 | 1.32
10 | tualetis mowyobilobebis montaJi SSm pirebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT | komp |  | 14
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 0.34 | 4.76
| sxva manqana | lari | 0.22 | 3.08
| saqaxalde avtomaturi kedlis | komp |  | 3
| saqaxalde unitazTan | komp |  | 3
| minis Wiqa jagrisiT | komp |  | 4
| sasapne | komp |  | 5
| sxva masala | lari | 0.37 | 5.18
11 | wylis gamacxeleblis (msgavsi `aristoni~-s) montaJi 100l samzareuloSi | komp | Ø | 2
| SromiTi danaxarji | k/sT | 2.58 | 5.16
| manqanebi | l | 0.17 | 0.34
| gamacxelebeli `aristoni~ | komp | 1 | 2
| sxva masalebi | l | 0.48 | 0.96
12 | orseqciani sarecxelas montaJi samzareuloSi | komp |  | 3
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 20.58
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.12
| orseqciani sarecxela | komp |  | 2
| orseqciani sarecxela didi |  |  | 1
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.11
13 | wylis rezervuaris montaJi | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 6.86
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.04
| rezervuari 500 l polieTilenis | komp | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37
14 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 18
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 11.88
| manqanebi | lari | 0.4 | 7.2
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## ელექტრ. შიგა1-4
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/4
შიგა el. samontaJo samuSaoebze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis arxebis mowyoba | g/m |  | 101
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.137 | 13.837
| manqanebi | lari | 0.059 | 5.959
2 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 30
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.15 | 4.5
| manqanebi | lari | 0.168 | 5.04
3 | mTavari gamanawilebeli faris dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 8.8 | 8.8
| mTavari gamanawilebeli fari | komp | 1.05 | 1.05
| sxva masala | lari | 3.84 | 3.84
4 | Semyvan-gamanawilebeli faris (CamrTvel-amomrTveliT) dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 8.8 | 8.8
| Semyvan-gamanawilebeli fari | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 3.84 | 3.84
5 | spilenZisZarRviani (ormagi izolaciiT) el. sadenebis gayvana daxuruli el. gayvanilobisaTvis | 100grZ.m |  | 6.47
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 13.9 | 89.933
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით NJM 5 × 10 კვ.მ | grZ.m |  | 15
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით NJM 3 × 4 კვ.მ | grZ.m |  | 30
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით N2XH3 × 2,5კვ.მ | grZ.m |  | 200
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით N2XH3 × 1,5კვ.მ | grZ.m |  | 380
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით NJM 5 × 4კვ.მ | grZ.m |  | 22
| plastmasis gamanawilebeli kolofi | c |  | 18
| მილი 32 მმ cecxlgamzle | მ |  | 30
| sakabelo arxi Siga gayvanilobis | m |  | 100
| sakabelo arxi უწვადი ლითონის | m |  | 22
| samagri | m |  | 44
| sxva masala | lari | 0.97 | 6.2759
6 | ავტომატური amომrTvelebis dayeneba | c |  | 14
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 2.688
| ავტომატური ამომრთველი erTpolusa 1p16a 30 mა | komp |  | 5
| ავტომატური ამომრთველი erTpolusa 1p10a | komp |  | 5
| ავტომატური ამომრთველი სამpolusa 3 p25ა | komp |  | 1
| ავტომატური ამომრთველი სამpolusa 3p16ა | komp |  | 1
| ავტომატური ამომრთველი სამpolusa 3p16ა6k 30ma | komp |  | 2
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.3724
7 | erTpolusa da orpolusa CamrTvelebis dayeneba | c |  | 18
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 3.456
| CamrTveli erTpolusa samontaJo kolofiT | komp |  | 6
| CamrTveli orpolusa samontaJo kolofiT | komp |  | 12
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.4788
8 | Stefseluri rozetebis dayeneba დამიწების კონტაქტით დაცული ,klipsebiT | c |  | 28
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 5.376
| Stefseluri rozeti damiwebis kontaqtiT da samontaJo kolofiT- დაცული klipsebiT | komp | 1 | 28
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.7448
9 | sanaTebis dayeneba | komp |  | 73
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.01 | 73.73
| kedlis bra germetuli varvarebis naTuriT | komp |  | 4
| ДБО6565 tipis sanaTi LED-40w;230v;50H;3000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 595×595×45 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 | komp |  | 43 |  |  | BK
| ДБО404065 tipis sanaTiLELED-40w;230v;50H;4000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 595×595×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 | komp |  | 6
| ДПО4403 tipis sanaTiLELED-40w;230v;50H;1000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 195×195×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 |  |  | 21
| CCA1001 art. LSSA0-1001-iLELED-003-K03 3w;230v;50H;40 LM;Suqdioduri sanaTi akumulatoriT avariuli ganaTebisaTvis warweriT,,gasasvleli,, gabarituli zomebi 165×180×25. ГОСТ IEC 60598-2-22. |  |  | 3
| sxva masala | lari | 1.12 | 81.76
10 | gamwovi ventiliatoris mowyoba | c |  | 2
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.52 | 3.04
| გამწოვი ვენტილატორი | c |  | 4
| გამწოვი სამზარეულოში |  |  | 1
| sxva masalebi | lari | 0.815 | 1.63
11 | დიზელ გენერატორის მონტაჟი | c |  | 1
| SromiTi danaxarji | c | 1 | 1
| dizel-generatori daxurul garsacmSi ДГУ12,2 РПМ1(192×95×500 მმ,980kg)rezervisavt.CarTvis fariT (APB) 12kvt/15kvaA(maqs.13,2 kvt/16,5 kva)/ 380 v | c |  | 1
12 | მრგვალი ფოლადის (d=18მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით | 100 გრძ.მ |  | 0.3
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 15.3
| manqanebi | l | 3.1 | 0.93
| horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 30
| metalokonstruqcia | t |  | 0.01
13 | ფოლადის კუთხოვანას (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის | с |  | 4
| შრომის დანახარჯი | კ.სთ | 0.9 | 3.6
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.7 | 2.8
| ფოლადის კუთხოვანა 40×40×3 მმ | c |  | 4
| სხვა მასალები | ლარი | 0.14 | 0.56
14 | ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა | კვ.მ |  | 0.711
| შრომის დანახარჯი | კ.სთ | 0.68 | 0.48348
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.012 | 0.008532
| საღებავი | კგ | 0.246 | 0.17491
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.019197
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.0013509
| lokalur resursuli jami: | lari
maT Soris:
| 1. SromiTi danaxarji | lari
| jami: pirdapir xarjebze | lari
| zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjidan | lari |  | 75%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## გათბობა1-5
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/5
gaTboba
NN | Sesasrulebeli samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | normativiT erTeulze | sul | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
I. gaTboba
1 | gaTbobis plastmasis arm. milebis gayvana diametriT 50 mm-mde | grZ.m |  | 188
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 114.492
| sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.3948
| plastmasis mili arm. d=20mm | grZ.m |  | 24
| plastmasis mili arm. d=40mm | grZ.m |  | 140
| plastmasis mili arm. d=32mm | grZ.m |  | 24
| fitingebi d=20-40mm | c |  | 200
| sxva masala | lari | 0.048 | 9.024
2 | paneluri radiatorebis dayeneba | cali |  | 24
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.41 | 33.84
| sxva manqana | lari | 0.161 | 3.864
| metalis paneluri radiatori H=0,6m | grZ.m |  | 21.8
| kronSteini | c | 2 | 48
| sxva masala | lari | 0.31 | 7.44
3 | milsadenebze Camketi armaturis dayeneba diametriT 50 mm-mde | c |  | 50
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 75.5
| sxva manqana | lari | 0.13 | 6.5
| ventili radiatoris (Sesvla) | c |  | 24
| uku ventili | c |  | 24
| ventili 40mm | c |  | 2
| sxva masala | lari | 0.07 | 3.5
4 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | 100m |  | 1.88
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 5.16 | 9.7008
| sxva manqana | lari | 1 | 1.88
| sxva masala | lari | 0.11 | 0.2068
5 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 22
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 14.52
| manqanebi | lari | 0.4 | 8.8
jami I:
II. saqvabe
6 | 45 kw warmadobis gaTbobis qvabis montaJi | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 23.5 | 23.5
| sxva manqana | lari | 1.1 | 1.1
| foladis qvabi 45 kw | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 1.12 | 1.12
7 | dizelis sanTuris montaJi | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 5.58 | 5.58
| sxva manqana | lari | 0.01 | 0.01
| sanTura | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.76 | 0.76
8 | sacirkulacio tumbos montaJi, awevis simaRle aranakleb 10m | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 13.3 | 13.3
| sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39
| sacirkulacio tumbo -awevis simaRle aranakleb 4 m | komp |  | 1
| sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
9 | gamanawilebeli kvanZis montaJi | komp |  | 2
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 9.17 | 18.34
| sxva manqana | lari | 0.22 | 0.44
| gamanawilebeli kvanZi | komp | 1 | 2
| liTonis furceli sisqe 4mm | kv.m |  | 0.5
| eleqtrodi | Sekvra |  | 0.5
| sxva masala | lari | 0.2 | 0.4
10 | mafarToebeli WurWlis montaJi V=80 litri 10 bari | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 3.8 | 3.8
| sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22
| safarToebeli WurWeli V=80l 10 bari | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.22 | 0.22
11 | haergamSvebis montaJi | komp. |  | 2
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.59 | 3.18
| sxva manqana | lari | 0.06 | 0.12
| avtomaturi haergamSvebi | c | 1 | 2
| sxva masala | lari | 0.66 | 1.32
12 | d63 mm-de folgiani cxeli wylis milsadenis montaJi | grZ.m |  | 16
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 9.744
| sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0336
| d32 mm-iani folgiani | grZ.m |  | 4
| d25 mm-iani folgiani | grZ.m |  | 4
| d63mm-iani - kedlis sisqiT S=10,5 mm. - PN-25 folgiani | grZ.m |  | 8
| fitingebi | c |  | 70
| sxva masala | lari | 0.048 | 0.768
13 | arsebuli dizelis rezervuaris damontaJeba | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 14.2 | 14.2
| sxva manqana | lari | 1.08 | 1.08
| rezervuari arsebuli | kb.m | 1 | 1
| krani 40mm | c | 1 | 1
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.02
14 | d273X5 mm-iani liTonis sakvamuri milsadenis montaJi calmxrivad betonSi Casmuli ankerebSi damagrebiT (ორი არსებული საკვამური მილის გადმოტანა დემონტაჟი-მონტაჟი ) | t |  | 0.3346
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 92.2 | 30.8501
| sxva manqana | lari | 8.29 | 2.7738
| sakvamle mili ØØ=d273X5 (baziT, qolgiTa da mWimebiT) | grZ.m |  | 14
| eleqtrodi | kg | 20.3 | 6.7924
| WanWiki | kg | 2.53 | 0.84654
| sxva masala | lari | 2.78 | 0.93019
15 | monoliTuri betonis saZirkvelis da zeZirkvelis mowyoba В_20 betoniT sakvamle milis qveS | m3 |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.86 | 2.86
| sxva manqana | lari | 0.76 | 0.76
| betoni В_20 | m3 | 1.02 | 1.02
| xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.0039 | 0.0039
| sxva masala | lari | 0.13 | 0.13
16 | d100 mm-iani trapis montaJi saqvabeSi | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.46 | 0.46
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.02
| trapi 100mm | cali | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.11
17 | filtris montaJi | c |  | 1
| SromiTi resursebi | k/sT | 5.58 | 5.58
| manqanebi | lari | 0.01 | 0.01
| filtri | komp |  | 1
| sxva masala | lari | 1.58 | 1.58
18 | liTonis damontaJebuli nawilebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT samjer | 100 m2 |  | 0.164
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 68 | 11.152
| manqanebi | lari | 0.03 | 0.00492
| antikoroziuli saRebavi | kg | 35.1 | 5.7564
| olifa | kg | 2.7 | 0.4428
| sxva masalebi | lari | 0.19 | 0.03116
jami II:
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi - 10 % |  |  | 10%
jami
| gegmiuri dagroveba- 8% |  |  | 8%
jami

## სიგნალიზ 1-6
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-6
saxanZro signalizacia
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი საკუმულატორით დაყენება | კომპლ. |  | 1
| შრომითი დანახარჯი1,15*31 | კაც.სთ | 35.65 | 35.65
| ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი | ცალი | 1 | 1
| აკუმულატორი | ცალი | 1 | 1
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 2.88 | 2.88
2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით | ცალი |  | 21
| შრომითი დანახარჯი 1,15*1 | კაც.სთ | 1.15 | 24.15
| სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 1 | 21
| სამაგრი ძირი | ცალი | 1 | 21
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.09 | 1.89
3 | სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორის მონტაჟი | ცალი |  | 1
| შრომითი დანახარჯი 1,15*2 | კაც.სთ | 2.3 | 2.3
| სამისამართო ხელის ღილაკიანი დეტექტორი | ცალი | 1 | 1
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.14 | 0.14
4 | სირენა-საყვირის მონტაჟი | ცალი |  | 2
| შრომითი დანახარჯი 1,15*3 | კაც.სთ | 3.45 | 6.9
| სირენა-საყვირის მონტაჟი | ცალი | 1 | 2
| საგანგაშო სიგნალი | ცალი | 1 | 2
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.14 | 0.28
5 | სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი | გრძ.მ |  | 75
| შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13 | კაც.სთ | 0.1495 | 11.2125
| სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2х2х0,8 JH(st)HFF, 180FF, 180 | გრძ.მ | 1 | 75
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.0041 | 0.3075
6 | სირენის ხაზის მონტაჟი | გრძ.მ |  | 25
| შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13 | კაც.სთ | 0.1495 | 3.7375
| სირენის ხაზის მონტაჟი 2х1,5 მმ (N)2XH FE180 | გრძ.მ | 1 | 25
| სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH 3X2.5მმ | გრძ.მ | 1 | 35
| სხვადასხვა მასალა | ლარი | 0.0044 | 0.11
ლოკალურ-რესურსული ჯამი:
maT Soris:
| 1. SromiTi danaxarji | lari
| jami: pirdapir xarjebze | lari
| ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან) | ლარი |  | 65%
| ჯამი | ლარი
| სახარჯთაღრიცხვო მოგება | ლარი |  | 8%
| სულ ხარჯთარრიცხვით: | ლარი

## გარე წყალი 1-7
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-7
gare wyalgayvanilobaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT wyalgayvanilobis milebis, da rezervuaris saZirkvlis qveS (50X0,2X0,6m) | m3 |  | 32.4 |  |  | 90 | პროექტით
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 66.744
2 | wyalgayvanilobis mowyoba plastmasis milebiT d=32mm, 12.5 atmosferoiani | km |  | 0.36 |  |  | 1 | პროექტით
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 34.524
| sxva manqana | lari | 45.2 | 16.272
| plastmasis mili d=32mm 12,5 atm | grZ.m | 1000 | 360
| fitingebi | c |  | 5
| sxva masala | lari | 2 | 0.72
3 | monoliTuri betonis saZirkvlis mowyoba B 20 klasis betoniT rezervuaris sayrdenebisaTvis | kub.m. |  | 4
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.86 | 11.44
| manqanebi | man/sT | 0.76 | 3.04
| betoniВ20 | kub.m. | 1.02 | 4.08
| fari ficris. yalibis | kv.m. | 0.803 | 3.212
| ficari Camoganuli III x 40-mm da zeviT | kub.m. | 0.004 | 0.016
| sxvadasxva masalebi | l | 0.13 | 0.52
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## გარე კან 1-8
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-8
gare kanalizaciaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | gruntis damuSaveba xeliT kanalizaciis milebis qveS 150×0,4×0,7 | kb.m |  | 42
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 86.52
2 | kanalizaciis gofrirebuli milebis mowyoba d=150mm (SN-4) | km |  | 0.15
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 181 | 27.15
| sxva manqana | lari | 92.1 | 13.815
| gofrirebuli mili d=150mm (SN-4) | m |  | 150
| sxva masala | lari | 5.16 | 0.774
3 | monoliTuri rkinabetonis kanalizaciis Wis mowyoba (3 cali) | 100 m3 |  | 0.019
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1460 | 27.74
| manqanebi | man/sT | 93 | 1.767
| betoni BB-25 | m3 | 101.5 | 1.9285
| yalibis fari | m2 | 288 | 5.472
| daxerxili xe | m3 | 7.85 | 0.14915
| eleqtrodi | tona | 296 | 5.624
4 | armatura | tona |  | 0.0556
5 | kanalizaciis Wis polimeruli xufi | cali |  | 3
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 4.62
| sxva manqana | lari | 0.09 | 0.27
| cementis xsnari | m3 | 0.09 | 0.27
| kanalizaciis Wis polimeruli xufi | c | 1 | 3
6 | septikuri saleqaris monoliTuri betonis kedlebis, tixaris da zeZirkvlis mowyoba B 20 betonisagan gadaxurvis betonis saxuravTan erTad | m3 |  | 7.5
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.78 | 28.35
| sxva manqana | lari | 0.92 | 6.9
| betoni B20 | m3 | 1.015 | 7.6125
| yalibis fari | m2 | 0.703 | 5.2725
| xis ficari 3x.40mm | m3 | 0.0114 | 0.0855
| sxva masala | lari | 0.6 | 4.5
7 | armatura | t |  | 0.32
8 | damuSavebuli fxvieri gruntis mowyoba milgayvanilobis qveS sisqiT 10sm, narCenis ukuCayra datkepniT | kb.m |  | 42
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 50.82
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 5.1115
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## დანადგარ ინვენტარი 1-9
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/9
danadgari-inventari montaJiT (sabavSvo atraqcionebi)
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli
|  |  |  | saproeqto monacemebi | ერთულის ფასი | საერთო ფასი
1 | sabazro | sabavSvo atraqcioni CamosasrialeblebiT montaJiT | kompl | 1
2 | sabazro | sabavSvo atraqcioni aiwona - daiwona | kompl | 1
3 | sabazro | sabavSvo atraqcioni aiwona - daiwona | kompl | 2
4 | sabazro | saqanela | kompl | 1
jami

## ეზოს კეთილმოწყობა 1-10
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/10
DABA Suaxevis municipalitetis sofel maxalakiZeebis baga-baRis ezos keTilmowyoba sabavSvo atraqcionebis mowyobiT
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | normativiT erTeulze | saproeqto monacemze | ერთულის ფასი | საერთო ფასი
I. samSeneblo-saremonto samuSaoebi
1 | cementis moWimvis mowyoba saSualo sisqiT 30mm | 100 m2 |  | 0.81
1.1 | SromiTi danaxarji 40,2 +0,91X2 | kac/sT | 30.32 | 24.5592
1.2 | manqanebi 1,25 +0,23X2 | man/sT | 1.71 | 1.3851
1.3 | cementis xsnari 1:2 2,2 +0,51X2 | kb.m | 3.22 | 2.6082
1.4 | sxva masala | lari | 6.4 | 5.184
2 | rezinis (kauCukis filebi) safaris mowyoba, simaRliT 30mm. | 100 m2 |  | 0.81
2.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 75.5 | 61.155
2.2 | manqanebi | man/sT | 0.75 | 0.6075
2.3 | kauCukis filebi zomiT 400×400×30 (mm) | m2 | 102 | 82.62
2.4 | webo | t | 0.05 | 0.0405
2.5 | sxva maslebi | lari | 18 | 14.58
| jami | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| jami | lari

## სამშ 1-11
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/11
samSeneblo samuSaoebi
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | gruntis damuSaveba xeliT saZirkvlis qveS | 100 m3 |  | 0.035
| SromiTi danaxarji k=1,2 | kac/sT | 247.2 | 8.652
2 | RorRis (10 sm) safuZvelis mowyoba filis da saZirkvlebis qveS | kb.m M |  | 2.45
| Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 8.624
| sxva manqana | lari | 1.06 | 2.597
| balasti |  |  | 2.1
| RorRi m 400 fr.40-70mm -30 sm | kb.m M |  | 0.35
| sxva masala | lari | 0.02 | 0.049
3 | safuZvlis filis mowyoba -0,00niS-ze sisqiT 10 sm (dabazi(4,5*4*0,15) kb.m | 100m3 |  | 0.045
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1580 | 71.1
| manqanebi | lari | 86 | 3.87
| betoni BB-25 | m3 | 100 | 4.5
| sxva maslebi | lari | 51 | 2.295
4 | iatakebze cementis moWimvis mowyoba sisqiT 50mm | kv.m |  | 66
| Sromis danaxarjebi | kv.m | 0.3008 | 19.8528
| sxva manqana | l | 0.0152 | 1.0032
| cementis xsnari m100 | kb.m | 0.0505 | 3.333
| sxva masala | lari | 0.0636 | 4.1976
5 | xis kari-fanjris blokebis demontaJi | 100 kv.m |  | 0.194
| Sromis danaxarjebi 88,7×0,5 | kac/sT | 44.35 | 8.6039
| sxva manqana 9,8×0,5 | lari | 4.9 | 0.9506
6 | metaloplastmasis fanjrebis-6c (TeTri feris, sisqiT 5,2sm) mowyoba | 100 kv.m |  | 0.1
| SromiTi danaxarji | k. sT | 193 | 19.3
| manqanebi | l | 27.2 | 2.72
| metaloplastmasis fanjris bloki gareba gadmokidebis meqanizmebiT | kv.m | 100 | 10
| sxva masala | lari | 18.1 | 1.81
7 | metaloplastmasis karis blokebis mowyoba karis mowyobilobebTan erTad | 100 kv.m |  | 0.029
| SromiTi danaxarji | k. sT | 101 | 2.929
| manqanebi | l | 12.9 | 0.3741
| metaloplastmasis karis bloki | kv.m | 100 | 2.9
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.32 | 0.03828
8 | liTonis karis blokis mowyoba mowyobilobebTan erTad aranakleb Turquli-(1,0*2,9)da (1,0*1,8)*2c | kv.m |  | 6.5
| SromiTi danaxarji | k. sT | 3.3 | 21.45
| manqanebi | l | 0.02 | 0.13
| liTonis karis bloki aranakleb Turquli | kv.m |  | 6.5
| sxvadasxva masalebi | lari | 1.55 | 10.075
9 | xaoiani meTlaxis filebis mowyoba (Sesasvleli, zala) | 100 m2 |  | 1.605
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 108 | 173.34
| manqanebi | man/sT | 4.52 | 7.2546
| keramikuli fila iatakis | m2 | 102 | 163.71
| webo-cementi | kg | 500 | 802.5
| sxva masala | lari | 4.66 | 7.4793
10 | B karisa da fanjrebis ferdoebis baTqaSi | 100 m2 |  | 0.15
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 101 | 15.15
| cementis tumbo 1m3/sT | lari | 4.1 | 0.615
| manqanebi 2,7 | lari | 2.7 | 0.405
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 2.38 | 0.357
| sxva masala | lari | 0.3 | 0.045
11 | kafelis filebis akvra kedelze | 100 m2. |  | 0.05
| SromiTi danaxarji | lari | 170 | 8.5
| manqanebi | man | 2 | 0.1
| cementis duRabi 1:3 | m3 | 1.5 | 0.075
| keramkikuli fila kedlis | m2 | 100 | 5
| sxva masala | lari | 0.7 | 0.035
12 | Siga kedlebis, Weris damuSaveba da SeRebva karis da fanjris ferdoebis CaTvliT recxvadi saRebaviT | m2 |  | 404
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.444 | 179.376
| manqanebi | lari | 0.009 | 3.636
| saRebavi recxvadi | kg | 0.63 | 254.52
| fiTxi zeTovani-webovani | kg | 0.34 | 137.36
| sxva masalebi | lari | 0.014 | 5.656
13 | inventaruli xaraCos dayeneba da daSla simaRliT 3.2 metramde | 100 kv.m. |  | 0.8
| SromiTi danaxarji misad. | kac/sT | 22.7 | 18.16
| manqanebi 0,23 | man/sT | 0.23 | 0.184
| liT.detalebi xaraCosTvis | tona | 0.037 | 0.0296
| xis detalebi xaraCosTvis | m3 | 0.006 | 0.0048
| ficari | m2 | 1.2 | 0.96
14 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT a/TviTmclelebze | kb.m. |  | 3.2
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.21 | 3.872
15 | samSeneblo nagvis zidva 1 km manZilze | m3 |  | 3.2
| transporti | tn |  | 6
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## შიგა წყალი 1-12
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/12
შიგა wyalgayvanilobaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საეღთო ფასი
1 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 15
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.105 | 1.575
| manqanebi | lari | 0.0538 | 0.807
| milgayvaniloba d-25 | grZ/m |  | 15
| fitingi d-25mm | cali |  | 4
| ventili pl d-25mm | cali |  | 2
| sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.2445
2 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 15
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.0516 | 0.774
| sxva masalebi | lari | 0.011 | 0.165
3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 4
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 2.64
| manqanebi | lari | 0.4 | 1.6
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## შიგა კანალიზაცია 1-13
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/13
Siga kanalizaciaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 (sn-8) | grZ/m |  | 3.5
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.583 | 2.0405
| manqanebi | lari | 0.0046 | 0.0161
| milgayvaniloba 100 mm (sn-8) fasonuri nawilebiT | g\m | 1 | 3.5
| sxva masalebi | lari | 0.208 | 0.728
2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 (2,2) mm | grZ/m |  | 5.4
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.609 | 3.2886
| manqanebi | lari | 0.0021 | 0.01134
| milgayvaniloba d-50(2,2)მმ | g\m | 1 | 5.4
| fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 4
| sxva masalebi | lari | 0.156 | 0.8424
3 | axali onkanis montaJi | komp |  | 2
| SromiTi resursebi | kac\sT | 3.66 | 7.32
| manqanebi | lari | 0.28 | 0.56
| onkani |  | 1 | 2
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74
4 | arsebuli xelsabanis dayeneba misi aqsesuarebiT | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 6.86
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.04
| arsebuli xelsabani mowyobilobebiT | c | 1 | 1
| sifoni | c |  | 3
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37
5 | ventilis montaJi | kompl. |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 1.01 | 1.01
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.02
| forveqsis ventili | kompl | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49
6 | trapebis montaJi | cali |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 0.46 | 0.46
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.02
| trapi | cali | 1 | 1
| sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.11
7 | wylis gamacxeleblis (msgavsi `aristoni~-s) montaJi 100l samzareuloSi | komp | Ø | 1
| SromiTi danaxarji | k/sT | 2.58 | 2.58
| manqanebi | l | 0.17 | 0.17
| gamacxelebeli `aristoni~ | komp | 1 | 1
| sxva masalebi | l | 0.48 | 0.48
8 | arsebuli sarecxelas montaJi | komp |  | 1
| SromiTi resursebi | kac\sT | 6.86 | 6.86
| manqanebi | lari | 0.04 | 0.04
| sarecxela | komp |  | 2
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37
9 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 4
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.66 | 2.64
| manqanebi | lari | 0.4 | 1.6
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## ელექტროობა შიგა 1-14
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/14
შიგა el. samontaJo samuSaoebze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis arxebis mowyoba | g/m |  | 160
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.137 | 21.92
| manqanebi | lari | 0.059 | 9.44
2 | kedlebSi eleqtro sadenebisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 15
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.15 | 2.25
| manqanebi | lari | 0.168 | 2.52
3 | mTavari gamanawilebeli faris dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 8.8 | 8.8
| mTavari gamanawilebeli fari | komp | 1.05 | 1.05
| sxva masala | lari | 3.84 | 3.84
4 | Semyvan-gamanawilebeli faris (CamrTvel-amomrTveliT) dayeneba da momzadeba CarTvisaTvis | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 8.8 | 8.8
| Semyvan-gamanawilebeli fari | komp | 1 | 1
| sxva masala | lari | 3.84 | 3.84
5 | spilenZisZarRviani (ormagi izolaciiT) el. sadenebis gayvana daxuruli el. gayvanilobisaTvis | 100grZ.m |  | 1.6
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 13.9 | 22.24
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით NJM 3 × 10 კვ.მ (გარედან შემომყვანი) | grZ.m |  | 20
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით NJM 3 × 4 კვ.მ | grZ.m |  | 30
| spilenZis ZarRviani sadeni კვეთით N2XH3 × 2,5კვ.მ | grZ.m |  | 110
| plastmasis gamanawilebeli kolofi | c |  | 8
| samagri | m |  | 44
| sxva masala | lari | 0.97 | 1.552
6 | ავტომატური amომrTvelebis dayeneba | c |  | 6
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 1.152
| ავტომატური ამომრთველი erTpolusa 1p16a 30 mა | komp |  | 1
| ავტომატური ამომრთველი erTpolusa 1p10a | komp |  | 1
| ავტომატური ამომრთველი სამpolusa 3 p25ა | komp |  | 4
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.1596
7 | erTpolusa da orpolusa CamrTvelebis dayeneba | c |  | 8
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 1.536
| CamrTveli erTpolusa samontaJo kolofiT | komp |  | 6
| CamrTveli orpolusa samontaJo kolofiT | komp |  | 2
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.2128
8 | Stefseluri rozetebis dayeneba დამიწების კონტაქტით დაცული ,klipsebiT | c |  | 8
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.192 | 1.536
| Stefseluri rozeti damiwebis kontaqtiT da samontaJo kolofiT- დაცული klipsebiT | komp | 1 | 8
| sxva masala | lari | 0.0266 | 0.2128
9 | sanaTebis dayeneba | komp |  | 16
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.01 | 16.16
| kedlis bra germetuli varvarebis naTuriT (ფასადი) | komp |  | 1
| ДБО404065 tipis sanaTiLELED-40w;230v;50H;4000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 595×595×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2(დარბაზი) | komp |  | 12
| ДПО4403 tipis sanaTiLELED-40w;230v;50H;1000 LM;არტიკული ELDVO1-L6565-40-0-4500-K01 gabarituli zomebi 195×195×11 ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2 (შესასვლელი) |  |  | 3
| CCA1001 art. LSSA0-1001-iLELED-003-K03 3w;230v;50H;40 LM;Suqdioduri sanaTi akumulatoriT avariuli ganaTebisaTvis warweriT,,gasasvleli,, gabarituli zomebi 165×180×25. ГОСТ IEC 60598-2-22. |  |  | 1
| sxva masala | lari | 1.12 | 17.92
10 | gamwovi ventiliatoris mowyoba | c |  | 1
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1.52 | 1.52
| გამწოვი ვენტილატორი | c |  | 1
| sxva masalebi | lari | 0.815 | 0.815
11 | მრგვალი ფოლადის (d=18მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით | 100 გრძ.მ |  | 0.03
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 51 | 1.53
| manqanebi | l | 3.1 | 0.093
| horizontaluri damamiwebeli furclovani foladiT 40X4 mm | m |  | 3
12 | ფოლადის კუთხოვანას (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის | გრძ/მ |  | 4
| შრომის დანახარჯი | კ.სთ | 0.9 | 3.6
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.7 | 2.8
| ფოლადის კუთხოვანა 40×40×3 მმ | გრძ/მ |  | 4
| სხვა მასალები | ლარი | 0.14 | 0.56
13 | ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა | კვ.მ |  | 0.0711
| შრომის დანახარჯი | კ.სთ | 0.68 | 0.048348
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.012 | 0.0008532
| საღებავი | კგ | 0.246 | 0.017491
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.0019197
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.00013509
| lokalur resursuli jami: | lari
maT Soris:
| 1. SromiTi danaxarji | lari
| jami: pirdapir xarjebze | lari
| zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjidan | lari |  | 75%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## გარე წყალი 1-15
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/15
gare wyalgayvanilobaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT wyalgayvanilobis milebis, da rezervuaris saZirkvlis qveS | m3 |  | 0.25
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 0.515
2 | wyalgayvanilobis mowyoba plastmasis milebiT d=32mm 12.5 atmosferoiani | km |  | 0.015
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 1.4385
| sxva manqana | lari | 45.2 | 0.678
| plastmasis mili d=32mm 12,5 atm | grZ.m | 1000 | 15
| fitingebi | c |  | 25
| sxva masala | lari | 2 | 0.03
3 | milsadenebze Camketi armaturis dayeneba diametriT 32 mm | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 1.51
| sxva manqana | lari | 0.13 | 0.13
| ventili d=32mm | c |  | 4
| sxva masala | lari | 0.07 | 0.07
4 | SeWra arsebul qselSi | SeWra |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 4.98 | 4.98
| sxva manqana | lari | 0.08 | 0.08
| sxva masala | lari | 0.23 | 0.23
5 | gruntis ukuCayra xeliT mosworeba-datkepniT | m3 |  | 0.15
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 0.1815
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari

## გარე კანალიზაცია 1-16
Suaxevis municipalitetis maxalakiZeebis baga-baRis da ezos keTilmowyoba-pirveli sarTuli
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/16
gare kanalizaciaze
# | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba
|  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი
1 | gruntis damuSaveba xeliT kanalizaciis milebis qveS 15×0,4×0,7 | kb.m |  | 4.2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.06 | 8.652
2 | kanalizaciis gofrirebuli milebis mowyoba d=150mm (SN-4) (მიერთება ბაგა-ბაღის ქსელთან) | km |  | 0.015
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 181 | 2.715
| sxva manqana | lari | 92.1 | 1.3815
| gofrirebuli mili d=150mm (SN-4) | m |  | 15
| sxva masala | lari | 5.16 | 0.0774
3 | monoliTuri rkinabetonis kanalizaciis Wis mowyoba (1 cali) | 100 m3 |  | 0.0063
| SromiTi danaxarji | kac/sT | 1460 | 9.198
| manqanebi | man/sT | 93 | 0.5859
| betoni BB-25 | m3 | 101.5 | 0.63945
| yalibis fari | m2 | 288 | 1.8144
| daxerxili xe | m3 | 7.85 | 0.049455
| eleqtrodi | tona | 296 | 1.8648
4 | armatura | tona |  | 0.02
5 | kanalizaciis Wis polimeruli xufi | cali |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 1.54
| sxva manqana | lari | 0.09 | 0.09
| cementis xsnari | m3 | 0.09 | 0.09
| kanalizaciis Wis polimeruli xufi | c | 1 | 1
6 | damuSavebuli fxvieri gruntis mowyoba milgayvanilobis qveS sisqiT 10sm, narCenis ukuCayra datkepniT | kb.m |  | 0.6
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 0.726
| sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.51116
| jami: | lari
| zednadebi xarjebi | lari |  | 10%
| jami | lari
| gegmiuri dagroveba | lari |  | 8%
| sul xarjTaRricxviT | lari