## Sheet2
ტექნიკური დავალება
# | საქონლის დასახელება | საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები | განზომილება | რაოდენობა
1 | უწყვეტი კვების წყარო UPS 230V 1kVA 900W ReckMount | მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: 1kVA. აქტიური დატვირთვა: 900watt. შემავალი ძაბვის დიაპაზონი: დიაპაზონი: 200V AC; 208V AC; 220V AC; 230V AC; 240V AC. შემავალი სიხშირე: 50 / 60 Hz. გამომავალი სინუსოიდის ფორმა: Pure Sine wave, აკუმულატორებიდან გამომავალი მუდმივიდენი (DC System Voltage): 24VDC 2 ცალი აკუმულატორი 12V-ზე. გამომავალი ბუდეები: 6 ცალი C13 ტიპის. ინტერფეისები: DB9, USB. უნდა გააჩნდეს ფრონტალური LCD ეკრანი, უნდა მოყვებოდეს რეკში ჩასამონტაჟები კრონშტეინები, აპარატურის სიმაღლე: 2U. აპარატურის ზომები - სიღრმე : არანაკლებ 370mm და არაუმეტეს 400mm, სიმაღლე: არანაკლებ 80mm და არაუმეტეს 90mm, სიგანე: არანაკლებ 420mm და არაუმეტეს 455mm | ცალი | 10
2 | უწყვეტი კვების წყარო UPS 230V 2,2kVA 1,92kVa ReckMount | მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: 2,2kVA. აქტიური დატვირთვა: 1920watt. შემავალი ნომინალური ძაბვის დიაპაზონი: 200V AC; 208V AC; 220V AC; 230V AC; 240V AC. შემავალი სიხშირე: 50 / 60 Hz. გამომავალი სინუსოიდის ფორმა: Pure Sine wave, აკუმულატორებიდან გამომავალი მუდმივიდენი (DC System Voltage): 48VDC 4 ცალი აკუმულატორი 12V-ზე. გამომავალი ბუდეები: 8 ცალი C13 ტიპის, 1 ცალი C19 ტიპის. ინტერფეისები: DB9, USB. უნდა გააჩნდეს ფრონტალური LCD ეკრანი, უნდა მოყვებოდეს რეკში ჩასამონტაჟები კრონშტეინები, აპარატურის სიმაღლე: 2U. აპარატურის ზომები - სიღრმე : არანაკლებ 450mm და არაუმეტეს 500mm, სიმაღლე: არანაკლებ 80mm და არაუმეტეს 90mm, სიგანე: არანაკლებ 420mm და არაუმეტეს 455mm | ცალი | 10