## ხარჯთაღრიცხვა
დანართი #2
ქალაქ ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა N106-ში მდებარე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ელექტრო სისტემის და სუსტი დენების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
#rigze | normativis nomeri da Sifri | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba, mowyobilobis dasaxeleba. | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | ღირებულება (ლარი)
|  |  |  | norm. erT. | sul | erT. fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
თავი #1 -- პირველი სართული (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები და გაგრილება)
eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | sn da w IV-6-82 21-27-4 | eleqtro gamanawilebeli faris e.g.f.#1-1-mowyoba, Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP30, Semyvanze sampolusiani avtomaturi amomrTveli nominalur denze 125a, 125a/3/C jgufuri erTpolusiani avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 10a/1/C-5 cali, 16a/1/C-11 cali, 20a/1/C-7 cali, 25a/1/C-2 cali,16a/1/C-11 cali2 cali rezervSi, klemnikebis blokiT PE/N sigane 600mm siRrme 150 mm,simaRle 600mm | komp. |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 7.05 | 7.05
| 13-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.161 | 0.161
| 7,17-236 | eleqtro gamanawilebeli fari e.g.f.#2-1 Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP-P30, (avtomatebis da makompleqtebeli elementebis gareSe), | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396
2 | sn da w IV-6-82 8-534-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, klemnikebis blokis PE/N montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
| 7,17-220 | klemnikebis bloki | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 1.53 | 1.53
3 | sn da w IV-6-82 8-526-6 | eleqtro gamanawilebel farSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 125a | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 4 | 4
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 3p. 125a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 3.65 | 3.65
4 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 10a/1/C | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 5
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.25
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 10a | cali |  | 5
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 5.35
5 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C | cali |  | 11
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 11
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.55
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 11
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 11.77
6 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 20a/1/C | cali |  | 7
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 7
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.35
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 20a | cali |  | 7
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 7.49
7 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 25a/1/C | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.1
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 25a | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 2.14
8 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C rezervSi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.1
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 2.14
9 | sn da w IV-6-82 21-27-4 | eleqtro gamanawilebeli faris e.g.f.#1-2-mowyoba, Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP30, Semyvanze sampolusiani avtomaturi amomrTveli nominalur denze 125a, 125a/3/C jgufuri erTpolusiani avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 10a/1/C-6 cali, 16a/1/C-15 cali, 20a/1/C-13 cali, 16a/1/C-2c rezervSi, klemnikebis blokiT PE/N sigane 600mm siRrme 150 mm,simaRle 600mm | komp. |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 7.05 | 7.05
| 13-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.161 | 0.161
| 7,17-236 | eleqtro gamanawilebeli fari e.g.f.#2-1 Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP-P30, (avtomatebis da makompleqtebeli elementebis gareSe), | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396
10 | sn da w IV-6-82 8-534-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, klemnikebis blokis PE/N montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
| 7,17-220 | klemnikebis bloki | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 1.53 | 1.53
11 | sn da w IV-6-82 8-526-6 | eleqtro gamanawilebel farSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 125a | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 4 | 4
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 3p. 125a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 3.65 | 3.65
12 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 10a/1/C | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 6
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.3
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 10a | cali |  | 6
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 6.42
13 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C | cali |  | 15
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 15
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.75
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 15
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 16.05
14 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 20a/1/C | cali |  | 13
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 13
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.65
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 20a | cali |  | 13
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 13.91
15 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C rezervSi | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.1
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 2.14
16 | sn da w IV-6-82 8-526-6 | Semyvan-gamanawilebel karadaSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi monimalur denze 160a-ni | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 4 | 8
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.54
| 7,17-78 | avtomaturi amomrTveli 3p. 160a | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 3.65 | 7.3
17 | sn da w IV-2-82 21-28-1 | sanaTi Cafluli SesrulebiT Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 154
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1.65 | 254.1
|  | manqanebi | lari | 0.022 | 3.388
| srf 7.17-162 | sanaTi Cafluli Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 154
| srf 7.17-172 | naTura 18 v | cali |  | 154
|  | sxva masalebi | lari | 0.306 | 47.124
18 | sn da w IV-2-82 21-23-2 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 17
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 3.264
| 7.17-14 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 17
|  | sxva masalebi | lari | 0.0266 | 0.4522
19 | sn da w IV-2-82 21-23-2 | CamrTveli orTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 10
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 1.92
| 7.17-15 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 10
|  | sxva masalebi | lari | 0.0266 | 0.266
20 | sn da w IV-2-82 21-23-7 | Stepselis rozeti, orpolusiani , mesame damamiwebeli kontaqtiT (2K+3) 250 v , 16a, dacvis klasiT iP 20, plastmasis budiT | cali |  | 209
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 40.128
| 7.17-193 | eleqtrorozeti orpolusiani damiwebis kontaqtiT (Sida montaJis) | cali |  | 209
|  | sxva masalebi | lari | 0.0234 | 4.8906
21 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo erTiani | cali |  | 54
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 17.28
| 7.17-212 | CarCo erTiani | cali |  | 54
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 2.862
22 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo oriani | cali |  | 54
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 17.28
| 7.17-213 | CarCo oriani | cali |  | 54
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 2.862
23 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo samiani | cali |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 19.2
| 7.17-213 | CarCo samiani | cali |  | 60
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 3.18
24 | sn da w IV-6-82 8-414-1 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1.35 | 202.5
|  | manqanebi | lari | 0.031 | 4.65
| 7.17-278 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 150
|  | sxva masalebi | lari | 0.291 | 43.65
25 | sn da w IV-6-82 8-418-1 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø16 mm | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.15 | 135
|  | manqanebi | lari | 0.0017 | 1.53
| 7,17-284 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø16 mm | m | 1.01 | 909
|  | sxva masalebi | lari | 0.0115 | 10.35
26 | sn da w IV-6-82 8-418-1 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø20 mm | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.15 | 135
|  | manqanebi | lari | 0.0017 | 1.53
| 7,17-285 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø20 mm | m | 1.01 | 909
|  | sxva masalebi | lari | 0.0115 | 10.35
27 | sn da w IV-6-82 8-418-3 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø63 mm | grZ.m M |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.17 | 3.4
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.106
| 2.5-6 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø63 mm | m | 1.01 | 20.2
|  | sxva masalebi | lari | 0.0379 | 0.758
28 | sn da w IV-2-82 21-17-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.0624 | 56.16
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.0005 | 0.45
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.0026 | 2.34
| 7,3-31 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² | m | 1.03 | 927
|  | sxva masalebi | lari | 0.0032 | 2.88
29 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² kabelis mowyoba | grZ.m M |  | 800
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 77.6
| 7,3-31 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² | m | 1.03 | 824
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 0.96
30 | sn da w IV-2-82 21-17-3 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.0867 | 78.03
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.0001 | 0.09
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.0044 | 3.96
| 7,3-32 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² | m | 1.02 | 918
|  | sxva masalebi | lari | 0.0043 | 3.87
31 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² kabelis mowyoba | grZ.m M |  | 1300
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 126.1
| 7,3-32 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² | m | 1.03 | 1339
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 1.56
32 | sn da w IV-2-82 21-17-5 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 20
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.121 | 2.42
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.003 | 0.06
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.005 | 0.1
| 7.4-201 7.4-203 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² | m | 1.02 | 20.4
|  | sxva masalebi | lari | 0.0088 | 0.176
33 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² kabelis mowyoba xonCaze | grZ.m M |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 3.88
| 7.4-201 7.4-203 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² | m | 1.03 | 41.2
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 0.048
34 | sn da w IV-6-82 8-153-23 | buniki spilenZis ZarRviani kabelisaTvis 50 mm² | cali |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1 | 40
| 7.13-186 | spilenZis buniki 50 mm | cali |  | 40
|  | sxva masalebi | lari | 1.67 | 66.8
35 | sn da w IV-6-82 8-398-1 | sakabelo xonCis mowyoba siganiT 200 mm, sakidebiT,samagrebiT, gadasabmelebiT kompleqtSi | m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.19 | 11.4
| 12-97, | manqanebi | lari | 0.706 | 42.36
| sabazro | sakabelo xonCa siganiT 200 mm, sakidebiT,samagrebiT, gadasabmelebiT kompleqtSi | m |  | 60
|  | sxva masalebi | lari | 0.1 | 6
36 | sn da w IV-2-82 21-28-1 | kancelariis samzareulos sanaTi Cafluli SesrulebiT Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1.65 | 3.3
|  | manqanebi | lari | 0.022 | 0.044
| srf 7.17-162 | sanaTi Cafluli Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 2
| srf 7.17-172 | naTura 18 v | cali |  | 2
|  | sxva masalebi | lari | 0.306 | 0.612
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
ზედნადები ხარჯები ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები)
II. mowyobiloba
37 | sn da w IV-2-82 20-31-1 | kondicioneri | cali |  | 19
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 16.7 | 317.3
|  | manqanebi | lari | 1.99 | 37.81
| 7.15-251 | kondicioneri 40 მ2 > meti | cali |  | 19
|  | sxva masala | lari | 9.97 | 189.43
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
მათ შორის მოწყობილობა
ზედნადები ხარჯები მოწყობილობების მონტაჟზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების გამოკლებით) | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი (მოწყობილობები)
ჯამი თავი N1 (ელექტროსამონტაჟო+მოწყობილობები)
თავი #2 -- პირველი სართული (სუსტი დენები)
1 | sn da w IV-6-82 10-116-1 | 24 portiani qselis komutatori | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 19 | 19
| sabazro | 24 portiani qselis komutatori | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.8 | 0.8
2 | sn da w IV-6-82 10-116-1 | 48 portiani qselis komutatori | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 19 | 38
| sabazro | 48 portiani qselis komutatori | cali | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.8 | 1.6
3 | sn da w IV-6-82 10-1-14 | sakomunikacio paneli (paCpaneli) 19 UTP 5e cat. Patch panel 24 ports RJ-45 | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 5 | 25
| srf 8-5. | sakomutacio paneli (paCpaneli) 19 UTP 5e cat.Patch panel 24 ports RJ-45 | cali | 1 | 5
|  | sxva masala | lari | 0.18 | 0.9
4 | sn da w IV-6-82 10-39-3 | RJ-45 kompiuteruli qselis saStefselo rozeti | cali |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 240
| 8-20. | RJ-45 kompiuteruli rozeti | cali | 1 | 120
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 3.6
5 | sn da w IV-6-82 10-39-3 | saStepselo paneli or RJ-45 rozetze TavsaxuriT or budeze | cali |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 120
| 7.17-212 | saStepselo paneli or RJ-45 rozetze TavsaxuriT or budeze | cali | 1 | 60
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 1.8
6 | sn da w IV-6-82 8-418-1 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø40 mm | grZ.m M |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.15 | 6
|  | manqanebi | lari | 0.0017 | 0.068
| 7,17-288 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø40 mm | m | 1.01 | 40.4
|  | sxva masalebi | lari | 0.0115 | 0.46
7 | sn da w IV-2-82 10-54-10 | komputeruli qselis kabeli FTP 5cat. | grZ.m. |  | 6060
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.06 | 363.6
|  | komputeruli qselis kabeli FTP 5 cat. | cali | 1.03 | 6241.8
|  | sxva masala | lari | 0.0031 | 18.786
8 | sn da w IV-2-82 21-17-1 | komputeruli qselis kabeli FTP 5 cat. 40mm plasmasis milSi gatarebiT | grZ.m. |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.0507 | 2.028
|  | komputeruli qselis kabeli FTP 5 cat. | cali | 1.03 | 41.2
|  | sxva masala | lari | 0.0023 | 0.092
9 | sn da w IV-2-82 10-51-5 | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 1 m | cali |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.7 | 84
| 8-10. | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 1 m | cali | 1 | 120
|  | sxva masala | lari | 0.014 | 1.68
10 | 10-51-5 | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 3 m | cali |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.7 | 84
| 8-14. | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 3 m | cali | 1 | 120
|  | sxva masala | lari | 0.014 | 1.68
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
მათ შორის მოწყობილობა
ზედნადები ხარჯები მოწყობილობების მონტაჟზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების გამოკლებით) | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი თავი N2
თავი #3 -- მეორე სართული (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები და გაგრილება)
eleqtrosamontaJo samuSaoebi
1 | sn da w IV-6-82 21-27-4 | eleqtro gamanawilebeli faris e.g.f.#2-1-mowyoba, Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP30, Semyvanze sampolusiani avtomaturi amomrTveli nominalur denze 125a, 125a/3/C jgufuri erTpolusiani avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 10a/1/C-6 cali, 16a/1/C-24 cali, 20a/1/C-20 cali, 25a/1/C-30 cali, klemnikebis blokiT PE/N sigane 600mm siRrme 150 mm,simaRle 600mm | komp. |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 7.05 | 7.05
| 13-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.161 | 0.161
| 7,17-236 | eleqtro gamanawilebeli fari e.g.f.#2-1 Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP-P30, (avtomatebis da makompleqtebeli elementebis gareSe), | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396
2 | sn da w IV-6-82 8-534-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, klemnikebis blokis PE/N montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
| 7,17-220 | klemnikebis bloki | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 1.53 | 1.53
3 | sn da w IV-6-82 8-526-6 | eleqtro gamanawilebel farSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 125a | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 4 | 4
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 3p. 125a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 3.65 | 3.65
4 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 10a/1/C | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 6
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.3
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 10a | cali |  | 6
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 6.42
5 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C | cali |  | 24
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 24
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 1.2
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 24
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 25.68
6 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 20a/1/C | cali |  | 12
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 12
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.6
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 20a | cali |  | 12
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 12.84
7 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 25a/1/C | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 3
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.15
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 25a | cali |  | 3
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 3.21
8 | sn da w IV-6-82 21-27-4 | eleqtro gamanawilebeli faris e.g.f.#2-2-mowyoba, Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP30, Semyvanze sampolusiani avtomaturi amomrTveli nominalur denze 63a, 63a/3/C jgufuri erTpolusiani avtomaturi amomrTvelebiT nominalur denze: 10a/1/C-5 cali, 16a/1/C-14 cali, 20a/1/C-11 cali,klemnikebis blokiT PE/N sigane 400mm siRrme 150 mm,simaRle 600mm | komp. |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 7.05 | 7.05
| 13-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.161 | 0.161
| 7,17-236 | eleqtro gamanawilebeli fari e.g.f.#2-1 Cafluli SesrulebiT, dacvis klasiT IP-P30, (avtomatebis da makompleqtebeli elementebis gareSe), | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 0.396 | 0.396
9 | sn da w IV-6-82 8-534-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, klemnikebis blokis PE/N montaJi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
| 7,17-220 | klemnikebis bloki | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 1.53 | 1.53
10 | sn da w IV-6-82 8-525-2 | eleqtro gamanawilebel farSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 80a | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.06
| 7,17-73 | avtomaturi amomrTveli 3p. 80a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 1.78 | 1.78
11 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 10a/1/C | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 5
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.25
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 10a | cali |  | 5
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 5.35
12 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 16a/1/C | cali |  | 14
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 14
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.7
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 16a | cali |  | 14
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 14.98
13 | sn da w IV-6-82 8-525-1 | eleqtro gamanawilebel farSi, 1 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi, 20a/1/C | cali |  | 11
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 1 | 11
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.55
| 7,17-77 | avtomaturi amomrTveli 1p. 20a | cali |  | 11
|  | sxva masalebi | lari | 1.07 | 11.77
14 | sn da w IV-6-82 8-526-6 | Semyvan-gamanawilebel karadaSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi monimalur denze 160a-ni | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 4 | 4
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
| 7,17-78 | avtomaturi amomrTveli 3p. 160a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 3.65 | 3.65
15 | sn da w IV-6-82 8-525-3 | Semyvan-gamanawilebel karadaSi, 3 poliusa avtomaturi amomrTvelebis montaJi monimalur denze 100a-ni | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
| 7,17-76 | avtomaturi amomrTveli 3p. 100a | cali |  | 1
|  | sxva masalebi | lari | 2.04 | 2.04
16 | sn da w IV-2-82 21-28-1 | sanaTi Cafluli SesrulebiT Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 181
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1.65 | 298.65
|  | manqanebi | lari | 0.022 | 3.982
| srf 7.17-162 | sanaTi Cafluli Sekiduli WerisaTvis, 230v, LED 18W dacvis klasiT iP 20 | cali |  | 181
| srf 7.17-172 | naTura 18 v | cali |  | 181
|  | sxva masalebi | lari | 0.306 | 55.386
17 | sn da w IV-2-82 21-23-2 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 25
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 4.8
| 7.17-14 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 25
|  | sxva masalebi | lari | 0.0266 | 0.665
18 | sn da w IV-2-82 21-23-2 | CamrTveli orTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 2.304
| 7.17-15 | CamrTveli erTklaviSa (Sida gayvanilobisaTvis) 10a, 250v dacvis klasiT iP 20 plastmasis budiT | cali |  | 12
|  | sxva masalebi | lari | 0.0266 | 0.3192
19 | sn da w IV-2-82 21-23-7 | Stepselis rozeti, orpolusiani , mesame damamiwebeli kontaqtiT (2K+3) 250 v , 16a, dacvis klasiT iP 20, plastmasis budiT | cali |  | 193
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.192 | 37.056
| 7.17-193 | eleqtrorozeti orpolusiani damiwebis kontaqtiT (Sida montaJis) | cali |  | 193
|  | sxva masalebi | lari | 0.0234 | 4.5162
20 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo erTiani | cali |  | 66
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 21.12
| 7.17-212 | CarCo erTiani | cali |  | 66
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 3.498
21 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo oriani | cali |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 8.32
| 7.17-213 | CarCo oriani | cali |  | 26
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 1.378
22 | sn da w IV-2-82 21-23-9 | CarCo samiani | cali |  | 52
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.32 | 16.64
| 7.17-213 | CarCo samiani | cali |  | 52
|  | sxva masalebi | lari | 0.053 | 2.756
23 | sn da w IV-6-82 8-414-1 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1.35 | 202.5
|  | manqanebi | lari | 0.031 | 4.65
| 7.17-278 | gamanawilebeli kolofi | cali |  | 150
|  | sxva masalebi | lari | 0.291 | 43.65
24 | sn da w IV-6-82 8-418-1 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø16 mm | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.15 | 135
|  | manqanebi | lari | 0.0017 | 1.53
| 7,17-284 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø16 mm | m | 1.01 | 909
|  | sxva masalebi | lari | 0.0115 | 10.35
25 | sn da w IV-6-82 8-418-1 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø20 mm | grZ.m M |  | 1100
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.15 | 165
|  | manqanebi | lari | 0.0017 | 1.87
| 7,17-285 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø20 mm | m | 1.01 | 1111
|  | sxva masalebi | lari | 0.0115 | 12.65
26 | sn da w IV-6-82 8-418-3 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø63 mm | grZ.m M |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.17 | 5.1
|  | manqanebi | lari | 0.0053 | 0.159
| 2.5-6 | plastmasis eleqtrosamontaJo moqnili mili gare diametriT Ø63 mm | m | 1.01 | 30.3
|  | sxva masalebi | lari | 0.0379 | 1.137
27 | sn da w IV-2-82 21-17-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.0624 | 56.16
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.0005 | 0.45
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.0026 | 2.34
| 7,3-31 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² | m | 1.03 | 927
|  | sxva masalebi | lari | 0.0032 | 2.88
28 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² kabelis mowyoba | grZ.m M |  | 1000
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 97
| 7,3-31 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X1.5)mm² | m | 1.03 | 1030
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 1.2
29 | sn da w IV-2-82 21-17-3 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 1300
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.0867 | 112.71
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.0001 | 0.13
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.0044 | 5.72
| 7,3-32 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² | m | 1.02 | 1326
|  | sxva masalebi | lari | 0.0043 | 5.59
30 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² kabelis mowyoba | grZ.m M |  | 900
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 87.3
| 7,3-32 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(3X2.5)mm² | m | 1.03 | 927
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 1.08
31 | sn da w IV-2-82 21-17-5 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² kabelis mowyoba milSi gatarebiT | grZ.m M |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.121 | 3.63
| 12-97, | anZuri amwe 0,5 t | manq,sT, | 0.003 | 0.09
| 12-71, | avtohidroamwe | manq,sT, | 0.005 | 0.15
| 7.4-201 7.4-203 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² | m | 1.02 | 30.6
|  | sxva masalebi | lari | 0.0088 | 0.264
32 | sn da w IV-2-82 21-18-2 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² kabelis mowyoba xonCaze | grZ.m M |  | 45
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.097 | 4.365
| 7.4-201 7.4-203 | spilenZis ZarRviani uhalogeno kabeli kveTiT 1(5X50)mm² | m | 1.03 | 46.35
|  | sxva masalebi | lari | 0.0012 | 0.054
33 | sn da w IV-6-82 8-153-23 | buniki spilenZis ZarRviani kabelisaTvis 50 mm² | cali |  | 40
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1 | 40
| 7.13-186 | spilenZis buniki 50 mm | cali |  | 40
|  | sxva masalebi | lari | 1.67 | 66.8
34 | sn da w IV-6-82 8-398-1 | sakabelo xonCa siganiT 200d, sakidebiT,samagrebiT, gadasabmelebiT kompleqtSi | m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.19 | 11.4
| 12-97, | manqanebi | lari | 0.706 | 42.36
| sabazro | sakabelo xonCa siganiT 200d, sakidebiT,samagrebiT, gadasabmelebiT kompleqtSi | m |  | 60
|  | sxva masalebi | lari | 0.1 | 6
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
ზედნადები ხარჯები ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები)
II. mowyobiloba
37 | sn da w IV-2-82 20-31-1 | kondicioneri | cali |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 16.7 | 434.2
|  | manqanebi | lari | 1.99 | 51.74
| 7.15-251 | kondicioneri 40 მ2 > meti | cali |  | 26
|  | sxva masala | lari | 9.97 | 259.22
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
მათ შორის მოწყობილობა
ზედნადები ხარჯები მოწყობილობების მონტაჟზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების გამოკლებით) | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი (მოწყობილობები)
ჯამი თავი N3 (ელექტროსამონტაჟო+მოწყობილობები)
თავი #4 -- მეორე სართული (სუსტი დენები)
1 | sn da w IV-6-82 10-972-2 | sakomunikacio karada Rack 42U | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 10 | 10
|  | manqanebi | lari | 1.78 | 1.78
| sabazro | sakomunikacio karada Rack 42U | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 13.7 | 13.7
2 | sn da w IV-6-82 10-116-1 | 24 portiani qselis komutatori | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 19 | 19
| sabazro | 24 portiani qselis komutatori | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 0.8 | 0.8
3 | sn da w IV-6-82 10-116-1 | 48 portiani qselis komutatori | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 19 | 38
| sabazro | 48 portiani qselis komutatori | cali | 1 | 2
|  | sxva masala | lari | 0.8 | 1.6
4 | sn da w IV-6-82 8-121-7 | uwyveti kvebis wyaro UPC 3000 VA | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 6 | 6
| sabazro | uwyveti kvebis wyaro UPC 3000 VA | cali | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.13 | 2.13
5 | sn da w IV-6-82 10-1-14 | sakomunikacio paneli (paCpaneli) 19 UTP 5e cat. Patch panel 24 ports RJ-45 | cali |  | 5
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 5 | 25
| srf 8-5. | sakomutacio paneli (paCpaneli) 19 UTP 5e cat.Patch panel 24 ports RJ-45 | cali | 1 | 5
|  | sxva masala | lari | 0.18 | 0.9
6 | sn da w IV-6-82 10-39-3 | RJ-45 kompiuteruli qselis saStefselo rozeti | cali |  | 104
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 208
| 8-20. | RJ-45 kompiuteruli rozeti | cali | 1 | 104
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 3.12
7 | sn da w IV-6-82 10-39-3 | saStepselo paneli or RJ-45 rozetze TavsaxuriT or budeze | cali |  | 52
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 2 | 104
| 7.17-212 | saStepselo paneli or RJ-45 rozetze TavsaxuriT or budeze | cali | 1 | 52
|  | sxva masala | lari | 0.03 | 1.56
8 | sn da w IV-2-82 10-54-10 | komputeruli qselis kabeli FTP 5cat. | grZ.m. |  | 4250
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.06 | 255
|  | komputeruli qselis kabeli FTP 5 cat. | cali | 1.03 | 4377.5
|  | sxva masala | lari | 0.0031 | 13.175
9 | sn da w IV-2-82 10-51-5 | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 1 m | cali |  | 104
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.7 | 72.8
| 8-10. | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 1 m | cali | 1 | 104
|  | sxva masala | lari | 0.014 | 1.456
10 | 10-51-5 | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 3 m | cali |  | 104
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT. | 0.7 | 72.8
| 8-14. | sakomutacio kabeli (paCkordi) sigrZiT 3 m | cali | 1 | 104
|  | sxva masala | lari | 0.014 | 1.456
sul
მათ შორის შრომის დანახარჯები
მათ შორის მოწყობილობა
ზედნადები ხარჯები მოწყობილობების მონტაჟზე (შრომის დანახარჯიდან) | [5 empty] | __%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების გამოკლებით) | [5 empty] | __%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [5 empty] | 3%
ჯამი თავი N4
ჯამი (თავი#1 + თვი#2 + თავი#3 + თვი#4)
დღგ | [5 empty] | 18%
სულ ჯამი
პრეტენდენტი ორგანიზაცია |  |  |  |  | ხელმოწერა
შენიშვნა:
1 | პრეტენდენტის მიერ ივსება დანართი N2-ის მე-7 და შესაბამისად მე-8 სვეტები (ღირებულების გრაფები)
2 | დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა (3%)
3 | ხარჯთაღრიცხვაში ცდომილებად არ ჩაითვლება შემთხვევა, თუ PDF ფორმატში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში რაოდენობისა და ერთეულის ფასის ნამრავლი იქნება არასწორი და ცდომილება გამოწვეული იქნება რიცხვ(ებ)ის ფორმატში დამრგვალების გამო. (აღნიშნული გადამოწმდება პრეტენდენტის მიერ Excel-ის ფორმატში წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში)
4 | დანართი #2-ის ფორმაში განსაფასებელი პოზიციები გამოყოფილია მუქი, შენიშვნის მე-4 მუხლის იდენტური მონიშვნის ფონით/ფერით.
5 | დანართი #2-ის ფორმაში მოწყობილობები გამოყოფილია ყვითელი, შენიშვნის მე-5 მუხლის იდენტური მონიშვნის ფონით/ფერით.