## პრეისკურანტი
დანართი N1
პრეისკურანტი
№ | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ზღვრული ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | მომსახურეობის ზღვრული ერთეულის ფასი (ლარი) | მომსახურეობის ზღვრული ერთეულის ფასი (ლარი) | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული მომსახურეობის ერთეულის ფასი (ლარი)
წყლის მილები
1 | 20*3,4მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 3.28 |  | 3.68 | 3.2752 |  | 8.119%
2 | 20*3,4მმ მილი PN 25 | მ | 2.62 |  | 2.94 | 3.2752 |  | 8.119%
3 | 25*4,2მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 3.93 |  | 4.421 | 3.2752 |  | 8.119%
4 | 25*4,2მმ მილი PN 25 | მ | 3.28 |  | 3.68 | 3.2752 |  | 8.119%
5 | 32*5,4მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 5.24 |  | 5.89 | 4.5924 |  | 8.119%
6 | 32*5,4მმ მილი PN 25 | მ | 4.59 |  | 5.16 | 4.5924 |  | 8.119%
7 | 40*6,7მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 6.56 |  | 7.37 | 5.9007 |  | 8.119%
8 | 40*6,7მმ მილი PN 25 | მ | 5.9 |  | 6.63 | 5.9007 |  | 8.119%
9 | 50*8,3მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 9.83 |  | 11.05 | 7.8676 |  | 8.119%
10 | 50*8,3მმ მილი PN 25 | მ | 9.18 |  | 10.32 | 7.8676 |  | 8.119%
11 | 63*10,5მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 14.43 |  | 16.21 | 8.9 |  | 8.119%
12 | 63*10,5მმ მილი PN 25 | მ | 13.78 |  | 15.48 | 8.9 |  | 8.119%
13 | 75*12,5მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 19.68 |  | 22.11 | 10.68 |  | 8.119%
14 | 75*12,5მმ მილი PN 25 | მ | 19.02 |  | 21.37 | 10.68 |  | 8.119%
15 | 90*15მმ მინაბოჭკოვანი PN25 | მ | 39.36 |  | 44.23 | 13.35 |  | 8.119%
16 | 90*15მმ მილი PN 20 | მ | 36.49 |  | 41 | 13.35 |  | 8.119%
17 | ლითონის მილი D 40 | მ | 8.9 |  | 10 | 22.25 |  | 8.119%
18 | ლითონის მილი D 50 | მ | 12.46 |  | 14 | 22.25 |  | 8.119%
19 | ლითონის მილი D 63 | მ | 16.91 |  | 19 | 22.25 |  | 8.119%
20 | ლითონის მილი D 75 | მ | 23.14 |  | 26 | 22.25 |  | 8.119%
21 | ლითონის მილი D 90 | მ | 30.26 |  | 34 | 22.25 |  | 8.119%
22 | დაზიანებული ლითინის მილის აღდგენა (შედუღება) | ცალი | 4.45 |  | 5 | 57.85 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 293.29 |  | 329.541 | 284.7822 |  | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
წყლის მილის ფიტინგები | [7 empty] | 8.119%
1 | 20 1/2" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
2 | 20 1/2" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 5.9007 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
3 | 20 1/2" მუხლი გ/ხ | ცალი | 3.9338 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
4 | 20 1/2" მუხლი შ/ხ | ცალი | 3.2752 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
5 | 20 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი | 3.2752 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
6 | 20 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი | 2.6166 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
7 | 20მმ ვენტილი | ცალი | 7.8676 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
8 | 20მმ მუხლი 45° | ცალი | 0.6497 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
9 | 20მმ მუხლი 90° | ცალი | 0.6497 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
10 | 20მმ სამკაპი | ცალი | 0.979 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
11 | 20მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 11.8014 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
12 | 20მმ უკუ სარქველი | ცალი | 9.8345 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
13 | 20მმ ქურო | ცალი | 0.6497 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
14 | 20მმ ხუფი | ცალი | 0.6497 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
15 | 20მმ მილის სამაგრი 20მმ სჭვალით | ცალი | 0.6497 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
16 | 20მმ ხუფი ხრახნიანი | ცალი | 1.9669 |  |  | 1.9669 |  | 8.119%
17 | 25 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი | 3.9338 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
18 | 25 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი | 3.2752 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
19 | 25 3/4" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 7.8676 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
20 | 25 3/4" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 7.209 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
21 | 25 1/2" მუხლი გ/ხ | ცალი | 4.5924 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
22 | 25 1/2" მუხლი შ/ხ | ცალი | 3.9338 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
23 | 25 3/4" ქურო გ/ხ | ცალი | 3.9338 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
24 | 25 3/4" ქურო შ/ხ | ცალი | 3.2752 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
25 | 25-20მმ გადამყვანი | ცალი | 0.6497 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
26 | 252020მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
27 | 252025მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
28 | 25მმ ვენტილი | ცალი | 13.1186 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
29 | 25მმ მუხლი 45° | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
30 | 25მმ მუხლი 90° | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
31 | 25მმ სამკაპი | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
32 | 25მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 12.46 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
33 | 25მმ უკუ სარქველი | ცალი | 12.46 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
34 | 25მმ ქურო | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
35 | 25მმ ხუფი | ცალი | 0.979 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
36 | 25მმ მილის სამაგრი 25მმ სჭვალით | ცალი | 1.3083 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
37 | 25მმ ხუფი ხრახნიანი | ცალი | 3.2752 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
38 | 32 1" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 9.8345 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
39 | 32 1" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 9.1848 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
40 | 32 3/4" მუხლი გ/ხ | ცალი | 5.2421 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
41 | 32 3/4" მუხლი შ/ხ | ცალი | 4.5924 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
42 | 32 3/4" ქურო გ/ხ | ცალი | 4.5924 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
43 | 32 3/4" ქურო შ/ხ | ცალი | 3.9338 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
44 | 32-20მმ გადამყვანი | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
45 | 32-25მმ გადამყვანი | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
46 | 322020მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 1.9669 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
47 | 322032მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 1.9669 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
48 | 322520მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 1.9669 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
49 | 322532მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 1.9669 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
50 | 32მმ მუხლი 45° | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
51 | 32მმ მუხლი 90° | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
52 | 32მმ სამკაპი | ცალი | 1.9669 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
53 | 32მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 17.8 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
54 | 32მმ ქურო | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
55 | 32მმ ხუფი | ცალი | 1.3083 |  |  | 3.9338 |  | 8.119%
56 | 32მმ მილის სამაგრი 32მმ სჭვალით | ცალი | 1.9669 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
57 | 40 1 1/4" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 19.6779 |  |  | 11.8014 |  | 8.119%
58 | 40 1 1/4" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 19.0193 |  |  | 11.8014 |  | 8.119%
59 | 40 1 1/4" ქურო გ/ხ | ცალი | 17.0524 |  |  | 11.8014 |  | 8.119%
60 | 40 1 1/4" ქურო შ/ხ | ცალი | 16.4027 |  |  | 11.8014 |  | 8.119%
61 | 40-20მმ გადამყვანი | ცალი | 2.6166 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
62 | 40-25მმ გადამყვანი | ცალი | 2.6166 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
63 | 40-32მმ გადამყვანი | ცალი | 2.6166 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
64 | 402040 სამკაპი | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
65 | 402540 სამკაპი | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
66 | 403240 სამკაპი | ცალი | 3.9338 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
67 | 40მმ მუხლი 45° | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
68 | 40მმ მუხლი 90° | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
69 | 40მმ სამკაპი | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
70 | 40მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 29.5213 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
71 | 40მმ ქურო | ცალი | 3.2752 |  |  | 5.9007 |  | 8.119%
72 | 40მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 40მმ სჭვალით | ცალი | 2.6166 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
73 | 50 1 1/2" ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 32.8054 |  |  | 16.02 |  | 8.119%
74 | 50 1 1/2" ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 31.4882 |  |  | 16.02 |  | 8.119%
75 | 50 1 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი | 22.962 |  |  | 16.02 |  | 8.119%
76 | 50 1 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი | 21.6448 |  |  | 16.02 |  | 8.119%
77 | 50-20მმ გადამყვანი | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
78 | 50-25მმ გადამყვანი | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
79 | 50-32მმ გადამყვანი | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
80 | 50-40მმ გადამყვანი | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
81 | 502050მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 6.5593 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
82 | 503250მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 6.5593 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
83 | 50მმ მუხლი 45° | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
84 | 50მმ მუხლი 90° | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
85 | 50მმ სამკაპი | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
86 | 50მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 39.3647 |  |  | 17.8 |  | 8.119%
87 | 50მმ ქურო | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
88 | 50მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 50მმ სჭვალით | ცალი | 3.2752 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
89 | 63 1 " ამერიკანკა გ/ხ | ცალი | 39.3647 |  |  | 19.6779 |  | 8.119%
90 | 63 1 " ამერიკანკა შ/ხ | ცალი | 37.3978 |  |  | 19.6779 |  | 8.119%
91 | 63 2" ქურო გ/ხ | ცალი | 34.1137 |  |  | 19.6779 |  | 8.119%
92 | 63 2" ქურო შ/ხ | ცალი | 32.8054 |  |  | 19.6779 |  | 8.119%
93 | 63-25მმ გადამყვანი | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
94 | 63-32მმ გადამყვანი | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
95 | 63-40მმ გადამყვანი | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
96 | 63-50მმ გადამყვანი | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
97 | 633263მმ სამკაპი გადამყვანით | ცალი | 8.5262 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
98 | 63მმ მუხლი 90° | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
99 | 63მმ სამკაპი | ცალი | 8.5262 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
100 | 63მმ ქურო | ცალი | 6.5593 |  |  | 7.8676 |  | 8.119%
101 | 63მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 63მმ სჭვალით | ცალი | 3.9338 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
102 | 75 2 1/2" ქურო გ/ხ | ცალი | 57.7343 |  |  | 22.25 |  | 8.119%
103 | 75 2 1/2" ქურო შ/ხ | ცალი | 55.7674 |  |  | 22.25 |  | 8.119%
104 | 75-50მმ გადამყვანი | ცალი | 7.8676 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
105 | 75-63მმ გადამყვანი | ცალი | 7.8676 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
106 | 75მმ სამკაპი | ცალი | 13.35 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
107 | 75მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 75.65 |  |  | 26.7 |  | 8.119%
108 | 75მმ ქურო | ცალი | 7.8676 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
109 | 75მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | ცალი | 4.5924 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
110 | 90 3" ქურო გ/ხ | ცალი | 80.1 |  |  | 26.7 |  | 8.119%
111 | 90 3" ქურო შ/ხ | ცალი | 77.43 |  |  | 26.7 |  | 8.119%
112 | 90-63მმ გადამყვანი | ცალი | 9.8345 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
113 | 90-75მმ გადამყვანი | ცალი | 9.8345 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
114 | 90მმ მუხლი 90° | ცალი | 11.8014 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
115 | 90მმ სამკაპი | ცალი | 14.4269 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
116 | 90მმ ქურო | ცალი | 9.8345 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
117 | 90მმ სფერული ვენტილი | ცალი | 89 |  |  | 31.15 |  | 8.119%
118 | 90მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სჭვალით | ცალი | 5.2421 |  |  | 6.5593 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 1308.7806 | 0 | 0 | 985.8085 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
კედლის ქვაბები | [7 empty] | 8.119%
1 | კომბი (28 kw) ჰერმეტული | ცალი | 1443.4376 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
2 | კომბი (24 kw) ჰერმეტული | ცალი | 1246.6052 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
3 | კომბი (18 kw) ჰერმეტული | ცალი | 1115.3836 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
4 | კომბი (35 kw) ჰერმეტული | ცალი | 1640.27 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 5445.6964 | 0 | 0 | 787.3296 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
კომპლექტაციები | [7 empty] | 8.119%
1 | საკვამური მილი მეტალის d100( 100-150სმ.) | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
2 | ადაპტორი (სტაბილიზატორი) | ცალი | 160.2 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
3 | მართვის პლატა (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 295.2486 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
4 | მართვის პლატა (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 164.027 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
5 | კედლის ქვაბის მართვის პლატის შეკეთება | ცალი | 0 |  |  | 133.5
6 | გამწოვი ვენტილატირი (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 249.3157 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
7 | გამწოვი ვენტილატირი (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 164.027 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
8 | კედლის ქვაბის გამწოვი ვენტილატორის შეკეთება |  | 0 |  |  | 133.5
9 | ჰაერის სენსორი (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 89 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
10 | ჰაერის სენსორი (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 75.65 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
11 | კედლის ქვაბის თბომცვლელი | ცალი | 222.5 |  |  | 89
12 | კედლის ქვაბის თბომცვლელის შეკეთება | ცალი | 0 |  |  | 89
13 | გაზის სარქველი | ცალი | 111.5348 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
14 | წნევის მაჩვენებელი | ცალი | 42.6399 |  |  | 45.924 |  | 8.119%
15 | საცირკ. ტუმბო (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 255.875 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
16 | საცირკ. ტუმბო (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 164.027 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
17 | ნაკადის ტურბინა (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 195.8 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
18 | ნაკადის ტურბინა (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 106.8 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
19 | ნაკადის ტურბინის სენსორი | ცალი | 75.65 |  |  | 45.924 |  | 8.119%
20 | შემშვები ვინტილი | ცალი | 49.2081 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
21 | შემშვები ვინტილის შეკეთება | ცალი | 0 |  |  | 44.5
22 | მანომეტრი | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
23 | ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 426.4702 |  |  | 98.4162 |  | 8.119%
24 | ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (23-30kw) ქვაბისთვის | ცალი | 229.6378 |  |  | 98.4162 |  | 8.119%
25 | საფართოებელი ავზი max10 bar 6-10ლ (31-36kw) ქვაბისთვის | ცალი | 209.951 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
26 | გაზის სანთურის სანთელი (31-36 Kw) | ცალი | 142.4 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
27 | გაზის სანთურის სანთელი (23-30 Kw) | ცალი | 66.75 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
28 | ფეთქებადი სარქველი 3.5ბარი | ცალი | 75.65 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
29 | სამსვლიანი ძრავი | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
30 | სამსვლიანი ძრავის გული | ცალი | 66.75 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
31 | მიწოდების კვანძი | ცალი | 82.0135 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
32 | უკუდაბრუნების კვანძი | ცალი | 164.027 |  |  | 71.2 |  | 8.119%
33 | ტემპერატურის სენსორი | ცალი | 71.2 |  |  | 71.2 |  | 8.119%
34 | გადახურების სენსორი | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
35 | მაღალი ძაბვის კოჭა | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
36 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება დატუმბვა | ცალი | 0 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
37 | წყლის წნევის რედუქტორი | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
38 | გაზის წნევის რედუქტორი | ცალი | 118.0941 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
39 | თერმოსტატი FR10 | ცალი | 106.8 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
40 | თერმოსტატი TR21 | ცალი | 85.2887 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
41 | ტაიმერი | ცალი | 91.848 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
42 | ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი (შესაბამისი დიამეტრის) | მეტრი | 13.35 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
43 | ფაზების დამცავი (სამ ფაზიანი) | ცალი | 16.91 |  |  | 16.91 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 4644.4828 | 0 | 0 | 2541.5107 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
სანთურები | [7 empty] | 8.119%
1 | გაზის სანთურა NG 70 (30-70 Kw) | ცალი | 1640.27 |  |  | 164.027 |  | 8.119%
2 | გაზის სანთურა NG 90 (40-85 Kw) | ცალი | 1869.9078 |  |  | 164.027 |  | 8.119%
3 | გაზის სანთურა NG 120 (60-120 Kw) | ცალი | 2099.5456 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
4 | გაზის სანთურა NG 140 (80-168 Kw) | ცალი | 2230.7672 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
5 | გაზის სანთურა NG 200 (85-200 Kw) | ცალი | 2394.7942 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
6 | გაზის სანთურა NG 280 (95-300 Kw) | ცალი | 3280.54 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
7 | გაზის სანთურა NG 350 (115-330 Kw) | ცალი | 3510.1778 |  |  | 328.054 |  | 8.119%
8 | გაზის სანთურა NG 400 (185-420 Kw) | ცალი | 3772.621 |  |  | 328.054 |  | 8.119%
9 | გაზის სანთურა NG 550 (245-570 Kw) | ცალი | 3936.648 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
10 | გაზის სანთურა P61 (160-800 Kw) | ცალი | 5248.864 |  |  | 524.8864 |  | 8.119%
11 | დიზელის სანთურა LO 90 (35-85 Kw) | ცალი | 872.6183 |  |  | 164.027 |  | 8.119%
12 | დიზელის სანთურა LO 140 (80-160 Kw) | ცალი | 1069.4507 |  |  | 164.027 |  | 8.119%
13 | დიზელის სანთურა LO 200 (80-200 Kw) | ცალი | 1213.7998 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
14 | დიზელის სანთურა LO 280 (115-310 Kw) | ცალი | 1771.4916 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
15 | სტაციონალური ქვაბის სანთურის შეკეთება გამართვა | ცალი | 71.2 |  |  | 578.5
ჯამი: |  |  | 34982.696 | 0 | 0 | 4187.094 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
სერვის ნაწილები | [7 empty] | 8.119%
1 | ალის კონტროლის ელექტროდი Ng 140-550 | ცალი | 26.2372 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
2 | ალის კონტროლის ელექტროდი Ng 35-70 | ცალი | 22.962 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
3 | ანთების ელექტროდი Ng 140-550 | ცალი | 26.2372 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
4 | ანთების ელექტროდი Ng 35-70 | ცალი | 22.962 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
5 | ანთების ელექტროდი დიზელის სანთურის LO 35/70/90 | ცალი | 26.2372 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
6 | ელექტრო ბლოკი LOA-24 | ცალი | 262.4432 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
7 | ელექტრო ბლოკი LGB 21 | ცალი | 590.4972 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
8 | ელექტრო ბლოკი LME 11 | ცალი | 393.6648 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
9 | ელექტრო ბლოკი LME 21 | ცალი | 426.4702 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
10 | ელექტრო ბლოკი LME 22 | ცალი | 426.4702 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
11 | ვენტილიატორი სანთურის NG70 - 120 | ცალი | 328.054 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
12 | ვენტილიატორი სანთურის NG140 -280 | ცალი | 426.4702 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
13 | ვენტილიატორი სანთურის NG350 -550 | ცალი | 524.8864 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
14 | ვენტილიატორი სანთურის P73 | ცალი | 36.0806 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
15 | კაბელი ანთების LO 90 L=420 | ცალი | 13.1186 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
16 | კაბელი ანთების ელექტროდის LO 140/200 | ცალი | 16.4027 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
17 | კაბელი ანთების ელექტროდის NG 350/400/500 | ცალი | 13.1186 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
18 | კაბელი ანთების ელექტროდის უნივერსალური | ცალი | 16.4027 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
19 | კაბელი იონიზატორის NG 350/400/550 | ცალი | 16.4027 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
20 | კაბელი იონიზატორის უნივერსალური L=540 | ცალი | 222.5 |  |  | 71.2 |  | 8.119%
21 | კოჭა გაზის სარქველის | ცალი | 35.6 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
22 | კოჭა დიზელის ტუმბოსი 230V | ცალი | 31.15 |  |  | 71.2 |  | 8.119%
23 | მულტიბლოკი MBDLE 407 | ცალი | 42.6399 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
24 | ჟიკლიორი 0,75 (40KW) | ცალი | 8.9 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
25 | ჟიკლიორი 0,85 (40KW) | ცალი | 10.68 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
26 | ჟიკლიორი 1,00 (52KW) | ცალი | 12.46 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
27 | ჟიკლიორი 1,25 (65KW) | ცალი | 14.24 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
28 | ჟიკლიორი 1,75 (83KW) | ცალი | 16.02 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
29 | ჟიკლიორი 2,00 (105KW) | ცალი | 17.8 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
30 | ჟიკლიორი 3,00 (150KW) | ცალი | 22.25 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
31 | ჟიკლიორი 4,00 (300KW) | ცალი | 26.7 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
32 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 140/200 | ცალი | 26.7 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
33 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 35 | ცალი | 22.25 |  |  | 16.4027 |  | 8.119%
34 | ჟიკლიორის სამაგრი LO 60/90 | ცალი | 24.92 |  |  | 29.5213 |  | 8.119%
35 | რელე გაზის წნევის Gw 150 A5 უნივერსალური | ცალი | 82.0135 |  |  | 32.8054 |  | 8.119%
36 | რელე ჰაერის წნევის უნივერსალური | ცალი | 133.5 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
37 | სანთურის ვენტილიატორის ძრავი NG90 | ცალი | 82.0135 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
38 | ტრანსფორმატორი COFI უნივერსალური | ცალი | 164.027 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
39 | ტუმბო დიზელის "Santec" | ცალი | 111.25 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
40 | ფოტორეზისტორი LANDIS უნივერსალური | ცალი | 59.0426 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
41 | თერმო რეგულატორი 900 | ცალი | 55.7674 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
42 | შუასადები LO 35 | ცალი | 9.8345 |  |  | 13.1186 |  | 8.119%
43 | შუასადები S10/18 G10/18 LX 10/18 | ცალი | 9.8345 |  |  | 13.1186 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 4857.2106 | 0 | 0 | 1641.5427 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
ურდულები და საკვალთები | [7 empty] | 8.119%
1 | თუჯის საბალანსო ურდული DN65 | ცალი | 314.9265 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
2 | თუჯის საბალანსო ურდული DN80 | ცალი | 360.8594 |  |  | 72.1701 |  | 8.119%
3 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN100 | ცალი | 196.8324 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
4 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN65 | ცალი | 170.5863 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
5 | თუჯის ურდული T-1320 PN10/16 DN80 | ცალი | 183.7049 |  |  | 65.6108 |  | 8.119%
6 | მილტუჩი PN16 - DN 100 | ცალი | 65.6108 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
7 | მილტუჩი PN16 - DN 125 | ცალი | 78.7294 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
8 | მილტუჩი PN16 - DN 65 | ცალი | 39.3647 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
9 | მილტუჩი PN16 - DN 80 | ცალი | 52.4833 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
10 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN100 | ცალი | 137.7809 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
11 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN50 | ცალი | 72.1701 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
12 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN65 | ცალი | 88.5728 |  |  | 45.924 |  | 8.119%
13 | მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი DN80 | ცალი | 108.2507 |  |  | 49.2081 |  | 8.119%
14 | ფილტრი თუჯის DN100 | ცალი | 213.2351 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
15 | ფილტრი თუჯის DN80 | ცალი | 164.027 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
16 | შუასადები Klingerit DN 32 | ცალი | 5.2421 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
17 | შუასადები Klingerit DN 40 | ცალი | 6.5593 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
18 | შუასადები Klingerit DN100 | ცალი | 9.8345 |  |  | 9.8345 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 2268.7702 | 0 | 0 | 829.8983 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
ფოლადის ქვაბები კომპლექტაციით (მართვის პულტი) | [7 empty] | 8.119%
1 | ქვაბი ფოლადის 80 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 2624.432 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
2 | ქვაბი ფოლადის 100 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 2952.486 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
3 | ქვაბი ფოლადის 130 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 3214.9292 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
4 | ქვაბი ფოლადის 160 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 3411.7616 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
5 | ქვაბი ფოლადის 200 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 3608.594 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
6 | ქვაბი ფოლადის 250 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 3805.4264 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
7 | ქვაბი ფოლადის 300 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 4264.702 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
8 | ქვაბი ფოლადის 320 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 4658.3668 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
9 | ქვაბი ფოლადის 350 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 5052.0316 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
10 | ქვაბი ფოლადის 400 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 5773.7504 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
11 | ქვაბი ფოლადის 450 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 6495.4692 |  |  | 524.8864 |  | 8.119%
12 | ქვაბი ფოლადის 500 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 8923.0688 |  |  | 656.108 |  | 8.119%
13 | ქვაბი ფოლადის 600 000 კკალ/სთ (არსებულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი) | ცალი | 9710.3984 |  |  | 656.108 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 64495.4164 | 0 | 0 | 5773.7504 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
ჩქაროსნული ბოილერი | [7 empty] | 8.119%
1 | ჩქაროსნული ბოილერი (200 000 კკალ/სთ) | ცალი | 2624.432 |  |  | 524.8864 |  | 8.119%
2 | ჩქაროსნული ბოილერი (400 000 კკალ/სთ) | ცალი | 4592.756 |  |  | 852.9404 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 7217.188 | 0 | 0 | 1377.8268 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
გაზზე მომუშავე ბოილერი | [7 empty] | 8.119%
1 | ბოილერი 200 ლ. | ცალი | 1049.7728 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 1049.7728 | 0 | 0 | 196.8324 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
მოცულობითი თბომცვლელი (არსებულთან შესაბამისი კონტურების მიხედვით) | [7 empty] | 8.119%
1 | თბომცვლელი 100 Lt | ცალი | 984.162 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
2 | თბომცვლელი 160 Lt | ცალი | 1115.3836 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
3 | თბომცვლელი 200 Lt | ცალი | 1246.6052 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
4 | თბომცვლელი 300 Lt | ცალი | 1509.0484 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
5 | თბომცვლელი 350 Lt | ცალი | 1640.27 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
6 | თბომცვლელი 500 Lt | ცალი | 1968.324 |  |  | 328.054 |  | 8.119%
7 | თბომცვლელი 800 Lt | ცალი | 2558.8212 |  |  | 328.054 |  | 8.119%
8 | თბომცვლელი 1000 Lt | ცალი | 3214.9292 |  |  | 393.6648 |  | 8.119%
9 | თბომცვლელი 1500 Lt | ცალი | 4264.702 |  |  | 459.2756 |  | 8.119%
10 | თბომცვლელი 2000 Lt | ცალი | 4855.1992 |  |  | 590.4972 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 23357.4448 | 0 | 0 | 3214.9292 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
საცირკულაციო ტუმბოები | [7 empty] | 8.119%
1 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-40 | ცალი | 459.2756 |  |  | 131.2216 |  | 8.119%
2 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-70 | ცალი | 787.3296 |  |  | 131.2216 |  | 8.119%
3 | საცირკ. ტუმბო UPS 25-100 | ცალი | 1246.6052 |  |  | 131.2216 |  | 8.119%
4 | საცირკ. ტუმბო UPS 32-120 F 3 x 400 V | ცალი | 1574.6592 |  |  | 131.2216 |  | 8.119%
5 | საცირკ. ტუმბო UPS 40-120 F 3 x 400 V | ცალი | 1902.7132 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
6 | საცირკ. ტუმბო UPS 80-120 F 3 x 400 V | ცალი | 2296.378 |  |  | 216.5103 |  | 8.119%
7 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 40-185 F | ცალი | 1771.4916 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
8 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-120 F (3 x 400 V) | ცალი | 1902.7132 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
9 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-180 F | ცალი | 2099.5456 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
10 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-185 F | ცალი | 2361.9888 |  |  | 196.8324 |  | 8.119%
11 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-120 F (3 x 400 V) | ცალი | 2624.432 |  |  | 229.6378 |  | 8.119%
12 | საცირკულაციო ტუმბო UPS 65-185 F (3 x 400 V) | ცალი | 3214.9292 |  |  | 229.6378 |  | 8.119%
13 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 50-180 F (3 x 400 V) | ცალი | 3936.648 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
14 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 65-180 F (3 x 400 V) | ცალი | 5478.5018 |  |  | 295.2486 |  | 8.119%
15 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 65-60/4 F (3 x 400 V) | ცალი | 4395.9236 |  |  | 262.4432 |  | 8.119%
16 | საცირკულაციო ტუმბო UPSD 80-120 F (3 x 400 V) | ცალი | 5675.3342 |  |  | 295.2486 |  | 8.119%
17 | საცირკულაციო ტუმბო HUP 50-12.0 U280 | ცალი | 1602 |  |  | 222.5 |  | 8.119%
18 | საცირკულაციო ტუმბო A56/180 XM | ცალი | 1290.5 |  |  | 178 |  | 8.119%
19 | საცირკულაციო ტუმბო A35/130 EVO | ცალი | 1246 |  |  | 178 |  | 8.119%
20 | საცირკულაციო ტუმბო BPH 150/340 -65T | ცალი | 3115 |  |  | 311.5 |  | 8.119%
21 | საცირკულაციო ტუმბო A 50/180 XM | ცალი | 1335 |  |  | 178 |  | 8.119%
22 | ტუმბო CPM-158 | ცალი | 8455 |  |  | 445 |  | 8.119%
23 | საცირკულაციო ტუმბოს მაგნიტური გამშვები | ცალი | 178 |  |  | 133.5 |  | 8.119%
24 | საცირკულაციო ტუმბო XP32-16-230 P1 700W | ცალი | 712 |  |  | 178
25 | საცირკულაციო ტუმბო XP50-12F-280 P1 1000W | ცალი | 890 |  |  | 178
26 | საცირკულაციო ტუმბო BHP 150/280.50T (220-230/380-400v) | ცალი | 2225 |  |  | 178
| საცირკულაციო ტუმბო BHP 60/250.40M (220-230v) | ცალი | 1958 |  |  | 222.5
ჯამი: |  |  | 64734.9688 | 0 | 0 | 5703.2179 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
საფართოვებელი ავზები | [7 empty] | 8.119%
1 | საფართოებელი ავზი 10 bar 500 ლ | ცალი | 756.5 |  |  | 178 |  | 8.119%
2 | საფართოებელი ავზი 10 bar 300 ლ | ცალი | 393.6648 |  |  | 59.0426 |  | 8.119%
3 | საფართოებელი ავზი 10 bar 150 ლ | ცალი | 295.2486 |  |  | 45.924 |  | 8.119%
4 | საფართოებელი ავზი 10 bar 100 ლ | ცალი | 229.6378 |  |  | 39.3647 |  | 8.119%
5 | საფართოებელი ავზი 10 bar 80 ლ | ცალი | 196.8324 |  |  | 32.8054 |  | 8.119%
6 | საფართოებელი ავზი 10 bar 50 ლ | ცალი | 164.027 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
7 | საფართოებელი ავზი 10 bar 35 ლ | ცალი | 131.2216 |  |  | 22.962 |  | 8.119%
8 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა | ცალი | 32.8054 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
9 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 300ლ | ცალი | 177.1456 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
10 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 200ლ | ცალი | 144.3402 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
11 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 150ლ | ცალი | 118.0941 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
12 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 100ლ | ცალი | 104.9755 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
13 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 50ლ | ცალი | 91.848 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
14 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 80ლ | ცალი | 78.7294 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
15 | არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 35ლ | ცალი | 65.6108 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
16 | გლიკოლი 250 | ლიტრ. | 12.9495 |  |  | 8.633 |  | 8.119%
17 | რადიატორის გარეცხვა | ცალი | 1.7266 |  |  | 21.5825 |  | 8.119%
18 | რადიატორის დაჰაერება | ცალი | 0 |  |  | 8.633 |  | 8.119%
19 | ქვაბის გაწმენდა | ცალი | 4.3165 |  |  | 258.99 |  | 8.119%
20 | სანთურის გაწმენდა | ცალი | 6.9064 |  |  | 129.495 |  | 8.119%
21 | სანთურის გასწორება (რეგულირება) | ცალი | 0 |  |  | 69.064 |  | 8.119%
22 | სანთურის შეკეთება | ცალი | 1.7266 |  |  | 43.165 |  | 8.119%
23 | საკვამურიას გაწმენდა | მ | 25.899 |  |  | 30.2155 |  | 8.119%
24 | საკვამურის აღდგენა ახლით | მ | 6.0431 |  |  | 17.266 |  | 8.119%
25 | საკვამურიას მილის შეფუთვა | მ | 51.798 |  |  | 30.2155 |  | 8.119%
26 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი( შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D200 | მ | 60.431 |  |  | 30.2155 |  | 8.119%
27 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D250 | მ | 69.064 |  |  | 30.2155 |  | 8.119%
28 | ახალი საკვამური მილის მოწყობა მეტალი-თუნუქი(შესაბამისი დიამეტრის ქუდით) D300 | მ | 5.1798 |  |  | 12.9495 |  | 8.119%
29 | მილის შეფუთვა | მ | 0 |  |  | 22.25 |  | 8.119%
30 | გათბობის ქვაბის ჩართვა, სისტემის რევიზია და რეგულირება | ცალი | 0 |  |  | 215.825 |  | 8.119%
31 | კედლის დანგრევა, მიწის ან ასფალტის გაჭრა და პირვანდელ მდგომარეობამდე მიყვანა | მ2 | 44.5 |  |  | 133.5 |  | 8.119%
32 | ქვაბის მართვის პულტის კომპლექტი (რეგურილებით) | ცალი | 388.485 |  |  | 129.495 |  | 8.119%
33 | ჩქაროსნული ბოილერი გაწმენდა შესაბამისი ხსნარებით | ცალი | 43.165 |  |  | 388.485 |  | 8.119%
34 | სისტემის (მილებისა და მაკომპლექტებელი დეტალების) სპეც ხსნარით გაწმენდა-გაშვება. | მეტრი | 10.68 |  |  | 22.25 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 3713.5517 | 0 | 0 | 2416.8039 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
სფერული ვენტილები და ფიტინგები | [7 empty] | 8.119%
1 | გადამყვანი მანომეტრის 1/4" - 1/2" | ცალი | 6.5593 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
2 | გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/2" | ცალი | 6.5593 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
3 | გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/4" | ცალი | 6.5593 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
4 | ავტომატური ჰაერ გამშვები | ცალი | 22.962 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
5 | დამცავი სარქველი 3/4" 6 bar | ცალი | 22.962 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
6 | დამცავი სარქველი1-10 bar 3/4" რეგულირ. | ცალი | 36.0806 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
7 | ვენტილი კუთხის შემსვლელი | ცალი | 14.4269 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
8 | ვენტილი კუთხის უკუსვლის. | ცალი | 13.7772 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
9 | ვენტილი პირდაპირი შემსვლელი | ცალი | 18.3696 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
10 | ვენტილი პირდაპირი უკუსვლის | ცალი | 17.711 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
11 | რადიატორის ჰაერგამშვები 1/2 | ცალი | 5.2421 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
12 | რადიატორის საცობი | ცალი | 3.9338 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
13 | რადიატორის ავტომატური ჰაერგამშვები 1. | ცალი | 36.0806 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
14 | ვენტილი (ჩამხსნელით) 1/2" | ცალი | 19.6779 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
15 | ვენტილი სფერული 1/2" | ცალი | 13.1186 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
16 | ვენტილი სფერული 3/4" | ცალი | 16.4027 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
17 | ვენტილი სფერული გაზის 1/2" | ცალი | 16.4027 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
18 | ვენტილი სფერული გაზის 3/4" | ცალი | 19.6779 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
19 | თერმომანომეტრი | ცალი | 42.6399 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
20 | მანომეტრი 0-10 bar, d 100, გვერდითა, 1/2" | ცალი | 32.8054 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
21 | მანომეტრი გაზის 0-60mbar,d 1/2 ან 3/4" | ცალი | 114.8189 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
22 | უკუსარქველი (ზამბარა) 1-1/2" | ცალი | 42.6399 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
23 | ფილტრი 3/4" | ცალი | 32.8054 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
24 | ხრაპავიკი 1-1/4' | ცალი | 22.962 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
25 | ხრაპავიკი 1'' | ცალი | 20.9951 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
26 | წნევის რეგულატორი 20მმ | ცალი | 49.2081 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
27 | წნევის რეგულატორი 25მმ | ცალი | 78.7294 |  |  | 42.6399 |  | 8.119%
28 | წნევის რეგულატორი 32მმ. | ცალი | 164.027 |  |  | 82.0135 |  | 8.119%
29 | წყლის შუშიანი ფილტრი 20მმ | ცალი | 29.5213 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
30 | წყლის შუშიანი ფილტრი 25მმ | ცალი | 36.0806 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
31 | წყლის შუშიანი ფილტრი 32მმ | ცალი | 49.2081 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 1012.9446 | 0 | 0 | 901.9349 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
ფოლადის რადიატორები | [7 empty] | 8.119%
400 PKKP-22 | [7 empty] | 8.119%
1 | 300*800 PKKP-22 | ცალი | 59.0426 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
2 | 300*1000 PKKP-22 | ცალი | 62.3267 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
3 | 300*1100 PKKP-22 | ცალი | 68.886 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
4 | 300*1200 PKKP-22 | ცალი | 72.1701 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
5 | 300*1500 PKKP-22 | ცალი | 88.5728 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
6 | 300*1700 PKKP-22 | ცალი | 108.2507 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
7 | 300*1800 PKKP-22 | ცალი | 111.5348 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
500 PKKP-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.119%
1 | 500*1000 PKKP-22 | ცალი | 78.7294 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
2 | 500*1200 PKKP-22 | ცალი | 91.848 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
3 | 500*400 PKKP-22 | ცალი | 45.924 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
4 | 500*500 PKKP-22 | ცალი | 49.2081 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
5 | 500*600 PKKP-22 | ცალი | 62.3267 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
6 | 500*800 PKKP-22 | ცალი | 68.886 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
7 | 500*900 PKKP-22 | ცალი | 72.1701 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
600 PKKP-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.119%
1 | 600*1000 PKKP-22 | ცალი | 88.5728 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
2 | 600*1200 PKKP-22 | ცალი | 107.7167 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
3 | 600*1300 PKKP-22 | ცალი | 111.2589 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
4 | 600*1500 PKKP-22 | ცალი | 118.0941 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
5 | 600*1800 PKKP-22 | ცალი | 137.7809 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
6 | 600*400 PKKP-22 | ცალი | 68.886 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
7 | 600*500 PKKP-22 | ცალი | 62.3267 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
8 | 600*600 PKKP-22 | ცალი | 65.6108 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
9 | 600*700 PKKP-22 | ცალი | 72.1701 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
10 | 600*800 PKKP-22 | ცალი | 78.7294 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
11 | 600*900 PKKP-22 | ცალი | 82.0135 |  |  | 52.4833 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 2033.0359 | 0 | 0 | 1312.0825 | 0 | 8.119%
სულ ჯამი: | [7 empty] | 8.119%
სერვის ნაწილები | [7 empty] | 8.119%
1 | რადიატორების ჰაერის გამოსაშვები სარქველების შეცვლა | ცალი | 6.5593 |  |  | 13.1186 |  | 8.119%
2 | რადიატორის ვინტილების შეცვლა | ცალი | 26.2372 |  |  | 26.2372 |  | 8.119%
ჯამი: |  |  | 32.7965 | 0 | 0 | 39.3558 | 0
სულ ჯამი:
პრეტენდენტის ხელმოწერა ________________________