## Table 1
დანართი N2
ტექნიკური დავალება
ორგანიზაციის დასახელება:....................................................................................................ს.კ...............................
N | დასახელება | პრეტენდენტის მიერ სავალდებულოდ შესავსები ველები | მწარმეობელი კომპანია/ქვეყანა, მოდელი | განზ. ერთეული | რაოდენობა
1 | ტიპი: კოლონური (ზამთარ-ზაფხული) მართვა:დისტენციური მართვს პულტით, ელექტრონული (ღილაკებით) დამატებითი გამაცხლებელი (ტენი) გათბობის რეჟიმში. ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 61500BTU/H ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 65700 BTU/H ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °С+43 °С ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი არანაკლებ +17 °С +30 °С მოხმარებული ენერგია: გათბობა 5590W+3900 W ; გაგრილებისას არაუმეტეს 7044W; ფილტრი: მრავალჯერადი ბადისებრი ფილტრი, რეჟიმები ფუნქციები: გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია, ავტომატური რეჟიმი,ღილაკების ბლოკირება, 2 სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა+ავტომატური რეჟიმი ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა); ვერტიკალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება, ჰორიზონტალური ჟალუზების ხელით რეგულირება, ინდიკატორები: ძირითადი რეჟიმების, ტაიმერი, ტემპერატურა, ვენტილატორის სიჩქარე, ჟალუზების ავტომატური მოძრაობა, ღილაკების ბლოკირება, ფაზა: 3 Ph ძაბვა: 380-415V, სიხშირე: 3N-50 Hz, უნდა მოყვებოდეს ექსპლუატაციისათვის საჭირო ყველა მასალა. ფრეონის ტიპი: R410a |  |  | ცალი | 2
ახვლედიანი ქ. N4
2 | ტიპი: კოლონური (ზამთარ-ზაფხული) მართვა:დისტენციური მართვს პულტით, ელექტრონული (ღილაკებით) დამატებითი გამაცხლებელი (ტენი) გათბობის რეჟიმში. ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 61500BTU/H ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 65700 BTU/H ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °С+43 °С ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი არანაკლებ +17 °С +30 °С მოხმარებული ენერგია: გათბობა 5590W+3900 W ; გაგრილებისას არაუმეტეს 7044W; ფილტრი: მრავალჯერადი ბადისებრი ფილტრი, რეჟიმები ფუნქციები: გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია, ავტომატური რეჟიმი,ღილაკების ბლოკირება, 2 სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა+ავტომატური რეჟიმი ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა); ვერტიკალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება, ჰორიზონტალური ჟალუზების ხელით რეგულირება, ინდიკატორები: ძირითადი რეჟიმების, ტაიმერი, ტემპერატურა, ვენტილატორის სიჩქარე, ჟალუზების ავტომატური მოძრაობა, ღილაკების ბლოკირება, ფაზა: 3 Ph ძაბვა: 380-415V, სიხშირე: 3N-50 Hz, უნდა მოყვებოდეს ექსპლუატაციისათვის საჭირო ყველა მასალა. ფრეონის ტიპი: R410a |  |  | ცალი | 2
ბენზე - ლესელიძის ქ. N3
3 | – ტიპი: კედლის ან ჭერ-იატაკის სპლიტ სისტემის კონდიციონერი (ზამთარ-ზაფხული) მართვა: ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით), დისპლეით, – ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 24000 BTU – ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 26000 BTU – ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი -7°С დან +43ºС მდე – ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი +17ºС დან +30ºС მდე – სიმძლავრე: მაქსიმალური არანაკლებ 3000 ვტ. გაგრილებისას არანაკლებ 2200 ვტ.; გათბობისას არანაკლებ 2100 ვტ.; – გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია – ავტომატური და ტურბო რეჟიმი, თვითდიაგნოსტიკა, – სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) – ტაიმერი, Auto-restart, ღამის რეჟიმი, - ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - ფაზა: 1 Ph, ძაბვა: 220-240 ვ, ფრეონის ტიპი: R410A/1650 გრ. |  |  | ცალი | 2
გრიბოედოვის ქ N5
4 | – ტიპი: კედლის ან ჭერ-იატაკის სპლიტ სისტემის კონდიციონერი (ზამთარ-ზაფხული) მართვა: ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით), დისპლეით, – ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 24000 BTU – ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 26000 BTU – ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი -7°С დან +43ºС მდე – ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი +17ºС დან +30ºС მდე – სიმძლავრე: მაქსიმალური არანაკლებ 3000 ვტ. გაგრილებისას არანაკლებ 2200 ვტ.; გათბობისას არანაკლებ 2100 ვტ.; – გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია – ავტომატური და ტურბო რეჟიმი, თვითდიაგნოსტიკა, – სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) – ტაიმერი, Auto-restart, ღამის რეჟიმი, - ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - ფაზა: 1 Ph, ძაბვა: 220-240 ვ, ფრეონის ტიპი: R410A/1650 გრ. |  |  | ცალი | 1
გორგილაძის ქ N8
5 | – ტიპი: კედლის ან ჭერ-იატაკის სპლიტ სისტემის კონდიციონერი (ზამთარ-ზაფხული) მართვა: ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით), დისპლეით, – ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 24000 BTU – ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 26000 BTU – ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი -7°С დან +43ºС მდე – ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი +17ºС დან +30ºС მდე – სიმძლავრე: მაქსიმალური არანაკლებ 3000 ვტ. გაგრილებისას არანაკლებ 2200 ვტ.; გათბობისას არანაკლებ 2100 ვტ.; – გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია – ავტომატური და ტურბო რეჟიმი, თვითდიაგნოსტიკა, – სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) – ტაიმერი, Auto-restart, ღამის რეჟიმი, - ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - ფაზა: 1 Ph, ძაბვა: 220-240 ვ, ფრეონის ტიპი: R410A/1650 გრ. |  |  | ცალი | 2
| რელიგიის მუზეუმი | თამარის დასახლება. ლესელიძის ქ.
6 | – ტიპი: კედლის ან ჭერ-იატაკის სპლიტ სისტემის კონდიციონერი (ზამთარ-ზაფხული) მართვა: ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით), დისპლეით, – ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა: არანაკლებ 24000 BTU – ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა: არანაკლებ 26000 BTU – ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი -7°С დან +43ºС მდე – ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი +17ºС დან +30ºС მდე – სიმძლავრე: მაქსიმალური არანაკლებ 3000 ვტ. გაგრილებისას არანაკლებ 2200 ვტ.; გათბობისას არანაკლებ 2100 ვტ.; – გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა, ჰაერის ცირკულაცია – ავტომატური და ტურბო რეჟიმი, თვითდიაგნოსტიკა, – სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) – ტაიმერი, Auto-restart, ღამის რეჟიმი, - ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - ფაზა: 1 Ph, ძაბვა: 220-240 ვ, ფრეონის ტიპი: R410A/1650 გრ. |  |  | ცალი | 2
მემედ აბაშიძის ქ. N7
7 | წყლზე მომუშავე დასადგამი ფანკოილი მართვის პულტითა და სადგამით. გათბოიბის სიმძლავრე არანაკლებ 12 კვტ. ჰაერის ნაკადი არანაკლებ 680 მ³/სთ. |  |  | ცალი | 2
ილია ჭავჭავაძის ქ. N77
შენიშნვნა: | აგრეგატების ღირებულებაში გათვალისწინებულია ინსტალაცია, კერძოდ: საინსტალაციო მასალები, ელ,სადენების/მილების და სხვა დამხმარე მასალების მიყვანა გარე და შიგა ბლოკებთან და სისტემაში გაშვება.