## კრებსითი
აცანას ადამინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილისტაციის სამუშაოების კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
ფასები შედგენილია 2021 წლის III კვარტლის დონეზე
N | დასახელება | ღირებულება
1 | სახურავი | 0
2 | დარბაზის ჭერი | 0
3 | ელექტროობა | 0
4 | გარე ფასადის შეფუთვა | 0
| ჯამი | 0

## სახურავი
აცანას ადამინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის სახურავის რეაბილისტაციის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | საბაზრო | არსებული სახურავის ფენილის და სამერცხლურების დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე | 100m/კვ |  | 9.54
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 18.6 | 177.444
|  | manqanebi | lari | 0.16 | 1.5264
2 | 10-11-1. | saxuravis xis დაზიანებული konstruqciebis mowyoba Seficvris CaTvliT | kub.m. |  | 16
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 23.8 | 380.8
|  | manqanebi | lari | 2.1 | 33.6
|  | amwe saavtomobilo svlaze sxva saxis mSeneblobis 6,3 t | man/sT | 0.52 | 8.32
|  | xis masala ფიცარი (3სმ) | kub.m. | 1 | 10.6
|  | კოჭი 8*16სმ | kub.m. | 1 | 5.4
|  | lursmani | kg | 7.2 | 115.2
|  | glinula | kg | 4.38 | 70.08
|  | toli | kv.m. | 3.38 | 54.08
|  | antiseptikuri pasta | kg | 1.96 | 31.36
|  | sxva xarjebi | lari | 3.44 | 55.04
3 | s.n.w.1969w.#26-7-210-11-1. | burulis mowyoba profnastiliT | kv.m |  | 706
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.6985 | 493.141
|  | amwe saavtomobilo svlaze sxva saxis mSeneblobis 6,3 t | man/sT | 0.052 | 36.712
|  | ფერადი პროფნასტილი 0,50 mm (feri SeTanxmdes damkveTTan) | kv.m. | 1.3515 | 954.159
|  | kexis mowyoba feradi profnastiliT | grZ.m. | proeqtiT | 112
|  | ინდაოს მოწყობა ფერადი პროფნასტილის ფენილით | მ2 | პროექტით | 30
|  | sWvali metalokramitis | cali | 8 | 5648
|  | naWedi moTuTiebuli | kg | 0.52 | 367.12
|  | manqanebi | lari | 0.01265 | 8.9309
4 | 12-8-4. | feradi Tunuqis wyalsawreti sistemis montaJi | 100m |  | 2.27
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 28.6 | 64.922
|  | manqanebi | lari | 0.41 | 0.9307
|  | feradi Tunuqis wyalsawreti mili d=100mm. | grZ.m. | proeqtiT | 120
|  | feradi Tunuqis wyalSemkrebi Rari d=100mm. | grZ.m. | proeqtiT | 107
|  | feradi Tunuqis Zabri d=100mm. | cali | proeqtiT | 12
|  | feradi Tunuqis muxli d=100mm. | cali | proeqtiT | 12
|  | lursmani | kg | 3.8 | 8.626
|  | WanWiki | kg | 3.8 | 8.626
|  | naWedi | kg | 169 | 383.63
5 |  | ნაგვის გატანა 5 კმ-ს მანძილზე | t | 1.5 | 16
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | %
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | gegmiuri mogeba | %
ჯამი
|  | gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
|  | sapensio danamti xelfasidan | 2%
jami
|  | dRg | 18%
sul

## დარბაზის ჭერი
აცანას ადამინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის darbazis Weris რეაბილიტაციის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | ს.ნ.დ.წ. 8.22.2 | ფოლადის მილებიანი ინვენტარული ხარაჩოს აწყობა (ვერტიკალური პროექცია) ფენილებისა და შემომფარგვლელების გაწყობით, ასასვლელი კიბეების მიყენებით და გამაგრებით, მისი შემდგომი დაშლა-გადაადგილება-დასაწყობება, ხარაჩოს სიმაღლე 6 მეტრამდე. | 100მ2 |  | 1.5
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 45.9 | 68.85
|  | მანქანები | ლარი | 0.23 | 0.345
|  | ფოლადის დეტალები | ტნ | 0.035 | 0.0525
|  | ხის დეტალები | კუბმ | 0.009 | 0.0135
|  | ხის ფენილის ფარები | კვმ | 3.4 | 5.1
2 | misad. 46_27_6 | ჭერებიდან არსებული ფენილის დემონტაჟი ნაყარში გატანით | მ2 |  | 258.4
|  | შრომითი რესურსები | კ/სთ | 0.58 | 149.872
|  | მანქანები | ლარი | 0.0305 | 7.8812
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0985 | 25.4524
3 | 10-11-1. | darbazis xis დაზიანებული konstruqciebisa da Seficvris mowyoba | kub.m. |  | 9.8272
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 23.8 | 233.8874
|  | manqanebi | lari | 2.1 | 20.6371
| საბაზრო | ხის მასალა დახერხილი „შიპი“-თ და გარანდული ფიცარი (3სმ) | kub.m. | 1.1 | 8.5272
|  | კოჭი 8*16სმ | kub.m. | 1 | 1.3
|  | lursmani | kg | 7.2 | 70.7558
|  | sxva xarjebi | lari | 3.44 | 33.8056
| srf4.2-87 | laqi | kg | 0.2 | 51.68
3 |  | ნაგვის გატანა 5 კმ-ს მანძილზე | t | 1.5 | 11
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | %
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | gegmiuri mogeba | %
ჯამი
|  | gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
|  | sapensio danamti xelfasidan | 2%
jami
|  | dRg | 18%
sul

## ელექტროობა
აცანას ადამინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის darbazis Weris რეაბილიტაციის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
lokalur-resursuli xarjTaRricxva
Sida el.momarageba
______________________________
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
დემონტაჟის სამუშაოები
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
2 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
mTavari gamanawilebeli fari MDB
1 | 8-571-10 | el. fari 4 adg | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7 | 7
|  | materialuri resursi | lari | 0.41 | 0.41
|  | manqanebi | lari | 2.23 | 2.23
| sabazro | el. fari 4 adg | cali |  | 1
avtomatebi
2 | 8-525-2 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 2
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 1.78
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.06
| srf8.14-58 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali |  | 1
3 | 8-525-1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1polusa | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 3
|  | materialuri resursi | lari | 1.07 | 3.21
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.15
| srf14.8-53 | avtomaturi amomrTveli 2a 1polusa | cali |  | 3
sanaTebi
4 | 8-603-1. | მრგვალი LED სანათი 24w IP65 6500K | cali |  | 70
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.63 | 44.1
|  | materialuri resursi | lari | 0.671 | 46.97
|  | manqanebi | lari | 0.009 | 0.63
| საბაზრო | მრგვალი LED სანათი 24w IP65 6500K | cali | 1 | 70
samontaJo masala da furnitura
5 | sabazro | samontaJo kolofi | cali |  | 5
6 | sabazro | kabelis Semkvreli 100mm | cali |  | 2000
7 | sabazro | Semkvrelis damWeri | cali |  | 2000
8 | sabazro | skopebi 5/6 | cali |  | 2000
9 | sabazro | dubel Surupi 6X35mm | cali |  | 1000
sakabelo arxebi, milebi da kabelebi
10 | 8-149-2 | kabelis gayvana gofrirebul milSi | grZ.m. |  | 250
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.16 | 40
|  | materialuri resursi | lari | 0.0353 | 8.825
| sabazro | gofrirebuli mili d=25 mm | grZ/m | proeqtiT | 250
|  | manqanebi | lari | 0.0065 | 1.625
11 | 8-400-1 | kabelis montaJi | grZ.m. |  | 250
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.41 | 102.5
|  | materialuri resursi | lari | 0.146 | 36.5
|  | manqanebi | lari | 0.228 | 57
12 |  | kabelebi
| srf8.3-84 | Zalovani kabeli 5X6mm² | grZ.m | proeqtiT | 30
| sabazro | moqnili kabeli 3X2,5mm² | grZ.m | proeqtiT | 250
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | %
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | %
jami
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi | 5%
jami
|  | sapensio danamti xelfasidan | 2%
jami
|  | d.R.g. | 18%
jami

## გარე ფასადის შეფუთვა
აცანას ადამინისტრაციულ ერთეულში კულტურის სახლის ფასადის შეფუთვის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | ს.ნ.დ.წ. 8.22.2 | ფოლადის მილებიანი ინვენტარული ხარაჩოს აწყობა (ვერტიკალური პროექცია) ფენილებისა და შემომფარგვლელების გაწყობით, ასასვლელი კიბეების მიყენებით და გამაგრებით, მისი შემდგომი დაშლა-გადაადგილება-დასაწყობება, ხარაჩოს სიმაღლე 10 მეტრამდე. | 100მ2 |  | 1.7
|  | შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 45.9 | 78.03
|  | მანქანები | ლარი | 0.23 | 0.391
|  | ფოლადის დეტალები | ტნ | 0.035 | 0.0595
|  | ხის დეტალები | კუბმ | 0.009 | 0.0153
|  | ხის ფენილის ფარები | კვმ | 3.4 | 5.78
2 | საბაზრო | არსებული ფენილის დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე | 100m/კვ |  | 4.642
|  |  | kac/sT | 18.6 | 86.3412
|  |  | lari | 0.16 | 0.74272
3 | 10-11-1. | xis konstruqciebis mowyoba | kub.m. |  | 2.7852
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 23.8 | 66.2878
|  | manqanebi | lari | 2.1 | 5.8489
|  | xis masala ფიცარი (6*5სმ) | kub.m. | 1 | 2.7852
|  | lursmani | kg | 7.2 | 20.0534
|  | sxva xarjebi | lari | 3.44 | 9.5811
3 | s.n.w.1969w.#26-7-210-11-1. | შეფუთვის mowyoba აცინკოვანი პროფილირებული თუნუქით | kv.m |  | 464
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.6985 | 324.104
|  | აცინკოვანი პრფილირებული თუნუქი 0,40 mm | kv.m. | 1.1 | 510.4
|  | sWvali | cali | 8 | 3712
|  | manqanebi | lari | 0.01265 | 5.8696
4 |  | ნაგვის გატანა 5 კმ-ს მანძილზე | t | 1.5 | 9
jami
|  | satransporto xarjebi masalaze | %
jami
|  | zednadebi xarjebi | %
jami
|  | gegmiuri mogeba | %
ჯამი
|  | gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
|  | sapensio danamti xelfasidan | 2%
jami
|  | dRg | 18%
sul