## ხარჯთაღრიცხვა #11-გარე განათება
ხარჯთაღრიცხვა N11
ქ. რუსთავში გურამიშვილის ქუჩაზე N9, N5 და N11 ნომრებს შორის მდებარე ძველი სპორტული მოედნის განახლება გარე განათება
# | safuZveli | samuSaos CamonaTvali | normatiuli resursi |  |  | masala |  | xelfasi |  | transporti meqanizmebi |  | jami
|  |  | ganz. erT. | erTeulze | sul | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Tavi I samSeneblo samuSaoebi
a) miwis samuSaoebi
1 | snw 1-22(15) | III kat gruntis damuSaveba eqskavatoriT CamCis tevadobiT 0,5m3 გრუნტის ადგილზე დაყრით 95% 180მ*0,6მ*0,5მ=54მ3*95%=51,3მ3 | 1000m3 |  | 0.0513
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 20 | 1.026
|  | eqskavatori 0,5m3 პნევმოთვლიან სვლაზე | manq.sT | 44.8 | 2.2982
|  | მანქანები | ლარი | 2.1 | 0.1077
|  | ღორღი | მ3 | 0.05 | 0.0026
2 | snw 1-80(3) | III kat gruntis damuSaveba xeliT ტრანშეაში მილების მოსაწყობად 5% 54m3*5%=2,7m3 | 100m3 |  | 0.027
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 206 | 5.56
3 | snw 23-1(1) | safuZvlis mowyoba da gverdulebis Sevseba qviSiT milebis mowyobis Semdeg 180მ*0,1მ2=18მ3 | 10m3 |  | 1.8
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 18 | 32.4
materialuri resursebi
|  | qviSa 0-5mm | m3 | 11 | 19.8
4 | snw 1-81(3) | ნაშალის უკუმიყრა ხელით | 100m3 |  | 0.54
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | კაც.sT | 121 | 65.34
|  | სასიგნალო ლენტი | გრძ.მ | პრ | 120
ბ) ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლები
5 | snw 1-80(7) | III კატ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით | 100m3 |  | 0.0217
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 388 | 8.4196
6 | snw 8-3(2) | saZirkvlis qveS safuZvlis momzadeba fraqciuli RorRiT 0-40mm sisqiT 10sm 0,5m*0,5m*0,1m*8c+0,6მ*0,4მ*0,1მ*1ც=0,224მ3 | 1m3 |  | 0.224
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.89 | 0.1994
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.0829
materialuri resursebi
|  | RorRi 0-40 | m3 | 1.15 | 0.2576
|  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0045
7 | snw 6-1(2) | betonis B-15 wertlovani saZirkvlebis mowyoba 0,5m*0,5m*1m*8c+0,4მ*0,6მ*0,7მ*1ც=2,17მ3 | 100m3 |  | 0.0217
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 450 | 9.765
|  | manqanebi | lari | 37 | 0.8029
materialuri resursebi
|  | betoni B-15 | m3 | 102 | 2.2134
|  | sxva masala | lari | 28 | 0.6076
|  | jami | lari
|  | zednadebi xarjebi | lari |  | %
|  | 1 თავის jami | lari
Tavi 2, eleqtrooba
ა) გარე განათების ბოძები და სანათები
8 | სნწ 33-204(1) მიყ | GLOBAL IV 60W LED 4000K dark gray /P124/ (ან მისი მსგავსი) განათების ბოძი,ფოლადი ნაცრისფერი. მონტაჟი (სანათით) | კომპ |  | 8
SromiTi resursebi
|  | შრომის დანახარჯი | კც/სთ | 12.7 | 101.6
|  | ამწე 10 ტ | მანქ/სთ | 1.74 | 176.784
|  | მანქანები | ლარი | 1.21 | 9.68
|  | GLOBAL IV 60W LED 4000K dark gray /P124/ (ან მისი მსგავსი) განათების ბოძი,ფოლადი ნაცრისფერი | კომპ | 1 | 8
|  | sxva masalebi | lari | 0.7 | 5.6
9 | snw IV-6-82 8-534-1 | saklemo kolofi dacvis klasi 1P54 montaJi sakleme izolatorebiT (ganaTebis boZebze) | 1kompl |  | 12
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 2 | 24
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.84
materialuri resursebi
|  | saklemo kolofi dacvis klasi IP54 75*75*40 | c | 1 | 12
|  | sxva masala | lari | 1.53 | 18.36
10 | snw IV-6-82 8-471-3 | ვერტიკალური damiwebis mowyoba (ganaTebis boZebis) | 10c |  | 2.4
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac,sT | 6 | 14.4
|  | sxva manqanebi | lari | 0.4 | 0.96
materialuri resursebi
|  | foladis wneli Φ12 2,5m*24c=60m | grZ,m | pr | 60
|  | sxva masalebi | lari | 6.5 | 15.6
11 | snw IV-6-82 8-472-1 | horizontaluri damamiwebeli foladis wneli Φ10 montaJi (ganaTebis boZebis) | 100m |  | 0.88
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac,sT | 14 | 12.32
|  | sxva manqanebi | lari | 0.9 | 0.792
materialuri resursebi
|  | foladis wneli Φ10 | grZ,m | 100 | 88
|  | sxva masalebi | lari | 13 | 11.44
12 |  | damiwebis keris gazomva | kera |  | 12
13 | snw IV-6-82 8-609-1 | LED პროჟექტორის 100 vt მონტაჟი | 100ც |  | 0.04
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kc/sT | 255 | 10.2
|  | manqanebi | lari | 86 | 3.44
materialuri resursebi
|  | LED პროჟექტორის 100 vt | c | 100 | 4
|  | sxva masalebi | lari | 210 | 8.4
გ) kabelebi
14 | snw IV-6-82 8-149-1 | kabelebis gatareba gofrirebul milSi (aluminis el kabeli АВВГ 3X6) | 100m |  | 2.3
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 11 | 25.3
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.621
materialuri resursebi
|  | aluminis el kabeli АВВГ 3X6 | grZ/m | 102 | 234.6
|  | sxva masala | lari | 3.49 | 8.027
15 | snw IV-6-82 8-149-1 | kabelebis gatareba ganaTebis el boZSi (aluminis el sadeni АПВ 1X2,5) | 100m |  | 2.15
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 11 | 23.65
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.5805
materialuri resursebi
|  | aluminis el. sadeni АПВ 1X2,5 | grZ/m | 102 | 219.3
|  | sxva masala | lari | 3.49 | 7.5035
16 | snw IV-6-82 8-417-1 | gofrirebuli milebis Cawyoba tranSeaSi Φ26 | 100m |  | 1.9
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 26 | 49.4
|  | manqanebi | lari | 12.2 | 23.18
materialuri resursebi
|  | gofrirebuli milebi Φ26 | grZ/m | 103 | 195.7
|  | sxva masala | lari | 8.2 | 15.58
გ) el gamanawilebeli ფარი
17 | snw IV-6-82 8-524-5 | el. Ggamanawilebeli karadis 400X200X160 IP54 montaJi | 1c |  | 1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 8 | 8
|  | manqanebi | lari | 0.77 | 0.77
materialuri resursebi
|  | rkinis karada 400X200X160 IP54 (სამაგრი დეტალებით) | c | 1 | 1
|  | foladis kuTxovana 50X50X5 | grZ.m | pr | 3.6
|  | sxva masala | lari | 6.83 | 6.83
18 | snw IV-6-82 8-531-1 | magnituri gamSvebi 220 v, 10a ПМЛ-1220 montaJi | 1c |  | 1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.08 | 0.08
materialuri resursebi
|  | magnituri gamSvebi 220 v, 10a ПМЛ-1220 | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 2.14 | 2.14
19 | snw IV-6-82 8-717-1 მიყ | fotorele dacvis klasi IP44 montaJi | 1c |  | 1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 5 | 5
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
materialuri resursebi
|  | fotorele dacvis klasi IP44 | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 8.88 | 8.88
20 | snw IV-6-82 8-533-1 | marTvis amomrCevelis УП5312-А29 montaJi | 1c |  | 1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 2 | 2
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07
materialuri resursebi
|  | marTvis amomrCevelis УП5312-А29 | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.48 | 1.48
21 | snw IV-6-82 8-525-1 | avtomaturi amomrTveli 220v 10a mrudis kategoria C mokleSerTvis deni 4.5 ka montaJi | 1c |  | 1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 1 | 1
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 0.05
materialuri resursebi
|  | avtomaturi amomrTveli 220v 10a mrudis kategoria C mokleSerTvis deni 4.5 ka | c | 1 | 1
|  | sxva masala | lari | 1.07 | 1.07
22 | snw IV-6-82 8-471-1 | ვერტიკალური damiwebis mowyoba | 10c |  | 0.3
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 9 | 2.7
|  | sxva manqanebi | lari | 0.7 | 0.21
materialuri resursebi
|  | foladis kuTxovana 50X50X5 L=3 | grZ.m | pr | 9
|  | sxva masalebi | lari | 14 | 4.2
23 | snw IV-6-82 8-472-2 | horizontaluri damamiwebeli zolovanis montaJi 40X4 | 100m |  | 0.1
SromiTi resursebi
|  | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 12 | 1.2
|  | sxva manqanebi | lari | 0.9 | 0.09
materialuri resursebi
|  | zolovana 40X4 | grZ.m | 100 | 10
|  | sxva masalebi | lari | 19.3 | 1.93
24 |  | damiwebis keris gazomva | kera |  | 1
|  | jami | lari
|  | zednadebi xarjebi xelfasidan | lari |  | %
|  | 2 თავის jami | lari
|  | 1 და 2 თავის jami | lari