## დანართი N1
ხარჯთაღრიცხვა დანართი #1
ადგილობრივი საჯარო მომსახურების ხარისხისა და მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით ქ. ლაგოდეხში მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები
saxarjTaRricxvo Rirebuleba
# | saxarjT-aRricxvo gaangariSebis # | samuSaoebis da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | mowyob-ilob-s, avejis inventa-ris | sxva samuSaoebis | sul | xelfasis Tanxebi | erTeulis Rirebulebis maCveneblebi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | lok.x.#2-1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | lok.x.#2-2 | Sida wyalsadeni
3 | lok.x.#2-3 | Sida kanalizacia
4 | lok.x.#2-4 | el.momarageba
5 | lok.x.#2-5 | gaTboba-gagrileba-ventilacia
6 | lok.x.#2-6 | სარინელის და დრენაჟის მოწყობა
jami
masalis transportireba 3%
jami
9 |  | gauTvaliswinebeli xarji 5%
jami
10 |  | d.R.g. 18%
11 |  | ჯამი
პრეტენდენტის დასახელება და ხელმოწერა

## x.1-1
#REF!
______________________________________________
ქ. ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva #1-1
samSeneblo samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
sademontaJo samuSaoebi
1 | 46-30-2 | laminirebuli iatakis ayra ix. proeqti | 100kvm |  | 0.4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 28.9 | 11.56
|  | manqanebi | lari | 6.28 | 2.512
2 | 46-30-3 | parketis iatakis demontaJi ix. proeqti | kv.m. |  | 433.63
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.472 | 204.6734
|  | manqanebi | lari | 0.0301 | 13.0523
3 | 46-31-2 | arsebul san. kvanZSi metlaxis iatakis, da derefanSi mozaikuri betonis filis demontaJi ix. proeti | kv.m. |  | 59.43
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.323 | 19.1959
|  | manqanebi | lari | 0.0215 | 1.2777
4 | 46-30-1gam | arsebul სათავსოებში ოთახებში და დერეფანში cementis moWimvis demontaJi ix. proeqti | kv.m. |  | 532.53
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.205 | 109.1686
|  | manqanebi | lari | 0.078 | 41.5373
5 | 46-26-3gam | saproeqto san. kvanZsa da arsebul san. kvanZs Soris dsp filebis demontaJi ix. proeqri | kv.m. |  | 3.75
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.257 | 0.96375
|  | manqanebi | lari | 0.0582 | 0.21825
6 | r25-13-5 | kedlebidan kafelis demontaJi H=1,76 arsebuli san. kvanZi | kv.m. |  | 28.2304
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.56 | 15.809
7 | 46-15-2. | I da II sarTulis kedlebidan და ფერდოებიდან dazianebuli Zveli nalesis moxsna | kv.m. |  | 1674.87
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.186 | 311.5258
|  | manqanebi | lari | 0.0016 | 2.6798
8 | 46-32-3 | meore sarTulze xis karis blokis demontaJi k1 ix. proeqtSi | kv.m. |  | 36.41
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.887 | 32.2957
|  | manqanebi | lari | 0.0984 | 3.5827
1': 9; 2': r25-8-2; 3': Weridan dvp farebis moxsna meore sarTuli saproeqto oTaxi ix. proeqti; 4': kv.m.; 6': 5.82 | ?
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.109 | 0.63438
|  | manqanebi | lari | 0.09 | 0.5238
10 | 46-28-2 | gare saproeqto sagamofeno sivrcis gadaxurvis Tunuqis saxuravis moxsna | kv.m. |  | 35
|  |  | 100kv.m |  | 0.35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 8.2 | 2.87
|  | manqanebi | lari | 0.5 | 0.175
11 | r-25-8-15 | gare saproeqto sagamofeno sivrcis gadaxurvis xis nivnivebis da dgarebis demontaJi | kub.m. |  | 0.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 10.2 | 5.1
|  | manqanebi | lari | 0.23 | 0.115
12 | 9-8-1. vzer-88 p.2.9. г) | gare saproeqto sagamofeno sivrcis gadaxurvis liTonis svetebis demontaJi Ø100 mili | tona |  | 0.1128
|  | SromiTi resursebi k=0,6 | kac/sT | 5.49 | 0.61927
|  | manqanebi k=0,7 | lari | 1.344 | 0.1516
|  | eleqtrodi k=0,5 | kg | 1 | 0.1128
|  | sxva xarjebi k=0,5 | lari | 1.39 | 0.15679
13 | 46-29-1 | saproeqto sagamofeni sivrceSi arsebui betonis kibis demontaJi | kub.m. |  | 6.35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7.3 | 46.355
|  | manqanebi | lari | 2.9 | 18.415
14 | ЕНиР-87 kr.1 | demontirebuli Tunuqis gadazidva xeliT 50m | tona |  | 0.1365
| e1-19-2 | SromiTi resursebi 1,2+0,39X4= | kac/sT | 2.76 | 0.37674
15 | r21-87 | teritoriis gasufTaveba samSeneblo nagvisagan | tona |  | 242.7701
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.85 | 449.1248
16 | 46-16-2 | Riobebis gaWra betonis kedlebSi unarSezRudulTa san, kvanZis karis mosawyobad და საწყობში ფანჯრის ბლოკის მოსაწყობად | kub.m |  | 1.054
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 21.1 | 22.2394
|  | manqanebi | lari | 14.7 | 15.4938
17 | ЕНиР-87 kr.1 | nagvis gadazidva xeliT 50m | tona |  | 242.7701
| e1-19-2 | SromiTi resursebi 1,2+0,39X4= | kac/sT | 2.76 | 670.0456
18 | r1-2 | nagvis datvirTva avtoTviTm. xeliT | kub.m. |  | 25
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.64 | 16
19 | srf2019-II | samSeneblo nagvis transportireba
| srf14-7 | 10kv.m ze | tona |  | 242.7701
kedlebi
20 | 8-17-3 | saproeqto san. kvanZisა და მეორე სართულზე დერეფნის gayofa blokis tixrebis mowyoba sisq. 15sm. | kv.m |  | 23.415
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 23.415
|  | manqanebi | lari | 0.0644 | 1.5079
| srf4.1-42 | betonis bloki sisq. 15sm 0,87:0,0741= | cali | 12.5 | 292.6875
| srf4.1-377 | qv/cementis xsnari ~m100~ | kub.m. | 0.005 | 0.11707
| სრფ1,1-13 | არმატურა დ=14 | გრძ/მ | პროექტით | 2
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0012 | 0.028098
21 | 8-15-1 | saproeqto san. kvanZisა და მეორე სართულზე დერეფნის gayofa blokis tixrebis mowyoba sisq. 15sm. | კუბ.მ |  | 5.85
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.36 | 19.656
|  | manqanebi | lari | 0.92 | 5.382
| srf4.1-38 | betonis bloki sisq.39*19*19sm | cali | 65.35 | 382.2975
| საბაზრო | qv/cementis xsnari ~m100~ | kub.m. | 0.11 | 0.6435
| სრფ1,1-13 | არმატურა დ=14 | გრძ/მ | პროექტით | 22
|  | sxva xarjebi | lari | 0.16 | 0.936
22 | vd15-66-9 | kedlebis lesva gajis xsnariT | kv.m. |  | 1607.85
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.16 | 1865.106
|  | manqanebi | lari | 0.0426 | 68.4944
| srf4.1-240 | gaji | tona | 0.037 | 59.4905
| sabazro | wyali | kub.m. | 0.006 | 9.6471
|  | sxva xarjebi | lari | 0.003 | 4.8236
23 | 15-55-9 t.n. p.3.11 | შიდა და გარე kedlebis lesva qv/cementis xsnariT | kv.m. |  | 215.33
|  | SromiTi resursebi 101X1,16= | kac/sT | 1.1716 | 252.2806
|  | manqanebi | lari | 0.027 | 5.8139
| srf4.1-349 | qv/cementis xsnari მ200 (0,26+2,12)X1,05= | kub.m. | 0.02499 | 5.3811
|  | sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.64599
24 | 15-168-7. | kedlebis SefiTxvna da SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. |  | 1549.25
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 1019.4065
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 15.4925
| srf4.2-43 | wyalemulsiuri saRebavi | kg | 0.63 | 976.0275
| srf4.2-71 | webovan-zeTovani safiTxni | kg | 0.79 | 1223.9075
|  | sxva xarjebi | lari | 0.016 | 24.788
1': 25; 2': 15-14-1.; 3': kedlebis mopirk. keramikuli filebiT H=1.8 (san. kvanZi, sawyobi, samrecxao da samzareulo); 4': kv.m.; 6': 58.6 | 17.62
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.7 | 99.62
|  | manqanebi | lari | 0.02 | 1.172
| srf4.1-378 | cementis xsnari m200 | kub.m. | 0.015 | 0.879
| srf4.4-2 | keramikuli fila filebi | kv.m. | 1 | 58.6
| srf4.1-216 | webo-cementi | kg | 6.25 | 366.25
|  | sxva xarjebi | lari | 0.007 | 0.4102
iataki
26 | 11-3-1;2 | iatakis izolacia linokromiT | kv.m. |  | 298.17
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.312 | 93.029
|  | manqanebi | lari | 0.0138 | 4.1147
| srf4.1-404 | linokromi | kv.m. | 1.12 | 333.9504
| sabazro | praimeri | kg. | 0.4 | 119.268
| sabazro | gazi | kg. | 0.4 | 119.268
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0019 | 0.56652
27 | 11-8-1;11-8-2 | iatakebze qv/cementis xsnaris moWimva sisq. 40mm | kv.m. |  | 639.52
| sabazro | SromiTi resursebi 18,8+0,34X4= | kac/sT | 1 | 639.52
|  | manqanebi 0,95+0,23X4= | lari | 0.0187 | 11.959
| srf4.1-378 | qv/cementis xsnari ~m200~ 2,04+0,51X4= | kub.m. | 0.0408 | 26.0924
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0636 | 40.6735
28 | 11-20-3. | iatakze xel. Kკeramogranitisა და მეტლახის filebis მოწყობა | kv.m. |  | 265.35
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.08 | 286.578
|  | manqanebi | lari | 0.0452 | 11.9938
| srf4.1-337 | keramogranitis filebi sisq. 10mm | kv.m. | 1.02 | 270.657
| srf4.1-345 | მეტლახი | kv.m. | 1.02 | 15.24
| srf4.1-200 | webo-cementi | kg | 5 | 1326.75
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0466 | 12.3653
29 | 11-36-7 | keramogranitis plintusebis mowyoba | grZ.m. |  | 117
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.56 | 65.52
|  | manqanebi | lari | 0.0131 | 1.5327
| srf4.4-1 | keramogranitis filebi | kv.m. | 0.157 | 18.369
| srf4.1-216 | webo-cementi | kg | 0.05 | 5.85
30 | 11-27-7. | laminirebuli iatakis mowyoba | kv.m. |  | 400
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.29 | 516
|  | manqanebi | lari | 0.034 | 13.6
| srf5-92 | laminirebuli iataki AC 5/33 | kv.m. | 1.015 | 406
| srf5-94 | plastmasis, simaRliT 5sm | grZ.m. | 1.07 | 428
| sabazro | paralonis qveSsagebi Rrubeli 0.3X800X1200 (qeCi kargi xarisxis) | kv.m. | 1.015 | 406
|  | sxva xarjebi | lari | 0.182 | 72.8
Weri
31 | sabazro fasi | Werebis mowyoba TabaSir-muyaos filebiT karkasis mowyobiT vestibiulSi | m2 |  | 507.51
| საბაზრო | შრომის რესურსი | m2 | 1 | 507.51
| სრფ10.1-1 | TabaSir-muyaos fila | m2 | 1.07 | 543.0357
| სრფ10.1-25 | UD profili | გრძ/მ | 0.8 | 406.008
| სრფ10.1-20 | CD profili | გრძ/მ | 3.2 | 1624.032
| სრფ10.1-22 | CD profilis ankerebis swrafsakidi | cali | 1.3 | 659.763
| სრფ10.1-35 | CD gadasabmeli | cali | 0.2 | 101.502
| სრფ10.1-36 | CD jvaredini gadasabmeli | cali | 1.7 | 862.767
| საბაზრო | gamWedi plasmasis dubeli | cali | 1.3 | 659.763
| საბაზრო | Surufi | cali | 25 | 12687.75
| სრფ10.1-38 | mavTulis yulfi | cali | 0.7 | 355.257
| სრფ10.1-16 | T/muyaos dubeli | cali | 0.7 | 355.257
| სრფ10.1-11 | fiTxi | kg | 0.3 | 152.253
32 | sabazro fasi | Werebis mowyoba nestagmZle TabaSir-muyaos filebiT karkasis mowyobiT vestibiulSi | m2 |  | 15.28
| საბაზრო | შრომის რესურსი | m2 | 1 | 15.28
| სრფ10.1-1 | TabaSir-muyaos fila nestgamZle | m2 | 1.07 | 16.3496
| სრფ10.1-25 | UD profili | გრძ/მ | 0.8 | 12.224
| სრფ10.1-22 | CD profili | გრძ/მ | 3.2 | 48.896
| სრფ10.1-38 | CD profilis ankerebis swrafsakidi | cali | 1.3 | 19.864
| სრფ10.1-35 | CD gadasabmeli | cali | 0.2 | 3.056
| სრფ10.1-36 | CD jvaredini gadasabmeli | cali | 1.7 | 25.976
| საბაზრო | gamWedi plasmasis dubeli | cali | 1.3 | 19.864
| საბაზრო | Surufi | cali | 25 | 382
| სრფ10.1-38 | mavTulis yulfi | cali | 0.7 | 10.696
| სრფ10.1-16 | T/muyaos dubeli | cali | 0.7 | 10.696
| სრფ10.1-11 | fiTxi | kg | 0.3 | 4.584
33 | vd15-66-10 | Weris mobaTqaSeba gajis xsnariT | kv.m. |  | 0
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.22 | 0
|  | manqanebi | lari | 0.043 | 0
| srf4.1-240 | gaji | tona | 0.039 | 0
| sabazro | wyali | kub.m. | 0.006 | 0
| srf1.9-85 | mavTulis bade | kv.m. | 1 | 0
|  | sxva xarjebi | lari | 0.002 | 0
34 | 15-168-8 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | kv.m. |  | 522.79
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.856 | 447.5082
|  | manqanebi | lari | 0.012 | 6.2735
| srf4.2-43 | wyalemulsiuri saRebavi | kg | 0.63 | 329.3577
| srf4.2-71 | webovan-zeTovani safiTxni | kg | 0.92 | 480.9668
|  | sxva xarjebi | lari | 0.018 | 9.4102
35 | 34-61-14 | sagamofenos oTaxis Werze betopanis filebis mowyoba | kv.m |  | 102.89
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.27 | 130.6703
|  | manqanebi | lari | 0.0194 | 1.9961
| srf10.2-22 | betopais fila 10mm | kv.m. | 1.05 | 108.0345
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0518 | 5.3297
kar-fanjara
36 | 10-20-1gam | `m.d.f.~-is erTfrTiani karebis mowyoba k-2 (0,86*2,3) | kv.m. |  | 23.74
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.914 | 21.6984
|  | manqanebi | lari | 0.353 | 8.3802
| srf5-74 | `m.d.f~-is karis bloki (rkina-kaveuliT ) | kv.m. | 1 | 23.74
|  | sxva xarjebi | lari | 0.276 | 6.5522
37 | 9-14-5 | metaloplastmasis karis mowyoba SSm san. kvanZi და საქვაბეში (1*2,05)+(0,8*2,05)+(0,72*2,05) | kv.m. |  | 5.17
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 14.0624
| srf10.3-4 | fanjris Rirebuleba | kv.m. | 1 | 5.17
38 | 9-14-5 | metaloplastmasis ფანჯრისა და sarkmelის მოწყობა f1(0,8*1,8)+(2,68*0,6) | kv.m. |  | 2.87
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 7.8064
| srf10.3-4 | fanjris Rirebuleba | kv.m. | 1 | 2.87
39 | 9-14-5. | aluminis vitraJi kariT da fanjrebiT evro gadmoRebis | kv.m. |  | 147.24
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 400.4928
| kodi0605 | saavtomobilo amwe 3t | m/sT | 0.024 | 3.5338
| kodi0603 | eleqtrisawevela 3t | m/sT | 0.628 | 92.4667
| srf3-3 | Seminuli aluminis vitraJi kariT | kv.m. | 1 | 147.24
40 | 10-20-3gam | san. kvanZebSi HPL laminirebuli tixrebis mowyoba karebiT | kv.m. |  | 10.32
| sabazro | SromiTi resursebi | kv.m | 1 | 10.32
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.3416
| sabazro | HPL maRali wnevis laminirebuli fila | kv.m. | 1.1 | 11.352
| sabazro | fexi metalis | cali | proeqtiT | 10
| sabazro | saketi metalis | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | saxeluri metalis | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | П tipis profili | grZ.m. | proeqtiT | 29
| sabazro | amyvani kuTxe samagri metalis | cali | proeqtiT | 25
| sabazro | xraxniani Surupi plastmasis dubeliT | cali | proeqtiT | 115
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0206 | 0.21259
fasadi
41 | 46-38-2 | droebiTi SemoRobvis mowyoba wina fasadis mxares (67 grZ.m simaRle 2m) | kv.m |  | 134
|  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 0.98 | 131.32
|  | manqanebi | lari | 0.105 | 14.07
| srf1.10-1 | lursmani | kg | 0.16 | 21.44
| srf5-28 | xis dgarebi | m3 | 0.015 | 2.01
| srf5-26 | xis ficrebi III xarixi | m3 | 0.01 | 1.34
| srf5-62 | "dsp" merqanburbuSelovani fila sisq. 16mm | m2 | 1 | 134
|  | damxmare masalebi | kg | 0.17 | 22.78
42 | s.n.da w. 8-22-1 | gare inventaruli xaraCoebis mowyoba da daSla | kvm |  | 794.39
| sabazro | SromiTi danaxarjebi | kvm | 0.458 | 363.8306
|  | sxvadasxva manqanebi | lariı | 0.0023 | 1.8271
| srf1.9-93 | xaraCos liTonis detalebi | t | 0.00037 | 0.29392
| srf5-2 | xaraCos xis detalebi | kbm | 6e-05 | 0.047663
| srf5-114 | xis fenili | kvm | 0.012 | 9.5327
43 | sabazro | damcavi fardis mowyoba xaraCoebze | kv.m. |  | 794.39
| sabazro | Sromis resursi | kv.m | 1 | 794.39
| srf1.9-87 | fasadis samSeneblo mtveris damcavi farda 100 kv.m | kv.m | 1 | 794.39
44 | 10-10-3 miy. | fasadis kedelze XPS filis mowyoba | kv.m. |  | 720.44
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.714 | 514.3942
|  | manqanebi | lari | 0.0183 | 13.1841
| srf4.1-489 | XPS sisq. 3sm | kv.m. | 1 | 720.44
| sabazro | samagri diubeli kv.m_ze 4cali | cali | 4 | 2881.76
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0269 | 19.3798
45 | 15-52-2 | ფასადის კედლების დამუშავება ფაქტურული SefiTxvna ,,მიუნხენი" | kv.m. |  | 720.44
|  | SromiTi resursebi | კაც/სთ | 0.93 | 670.0092
|  | manqanebi | lari | 0.031 | 22.3336
| sabazro | miunxeni 25kg_iani 2_iani zomis | kg | 1.8 | 1296.792
| srf4.2-90 | grunti 25 kg_iani | kg | 1 | 720.44
| srf1.9-86 | salesi bade | kv.m | 1 | 720.44
| srf4.2-72 | fiTxi safasaede | კგ | 0.3 | 216.132
|  | sxva masalebi | lari | 0.001 | 0.72044
46 | 15-156-4 | fasadis SeRebva wyalenulsiss saRebaviT | kv.m. |  | 720.44
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.139 | 100.1412
|  | manqanebi | lari | 0.007 | 5.0431
| srf4.2-51 | saRebavi fasadis (silikaturi) | kg | 0.59 | 425.0596
| srf4.2-72 | safiTxni fasadis | kg | 0.12 | 86.4528
| srf4.2-90 | sagrunti fasadis | kg | 0.15 | 108.066
|  | sxva xarjebi | lari | 0.0034 | 2.4495
sagamofeno sivrcis saxuravis liTon konstruqcia
47 | 9-7-1. gam. | sagamofeno sivrcis liTon konstruqcia | tona |  | 1.6098
| sabazro | SromiTi resursebi | tona | 1 | 1.6098
|  | manqanebi | lari | 1.33 | 2.141
| srf13-35 | amwe saavtomobilo svlaze 6.3toniani | m/sT | 5.45 | 8.7732
| srf2.2-100 | milkvadrati 100X100X3 | grZ.m. | proeqtiT | 108.55
| srf2.2-63 | milkvadrati 50X30X3 | grZ.m. | proeqtiT | 143.2
| srf2.2-23 | milkvadrati 50X20X2 | grZ.m. | proeqtiT | 98.1
| srf1-13 | armatura Ø14 | grZ.m. | proeqtiT | 18
| sabazro | ankeri (liTonis gasaWedi dubeli, SaibiT) d-10mm, l-120mm | cali | proeqtiT | 28
| srf1.10-21 | eleqtrodi | kg | 2.4 | 3.8634
| srf1.10-24 | WanWiki qanCi | kg | 13.4 | 21.5708
|  | sxva xarjebi | lari | 2.78 | 4.4751
48 | 34-34-4 | arsebuli da axali liTonis konstruqciis damuSaveba da SeRebva antikoroziuli saRebaviT orjer | t |  | 1.6098
|  | Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 7.37 | 11.8639
| srf4,2-38 | antikoroziuli laqi | kg | 1.8 | 2.8976
|  | sxva masala | lari | 0.08 | 0.12878
saxuravi
49 | 12-01-034-02 | molartyvis mowyoba | მ2 |  | 105.48
| ГЭСН |  | 100 მ2 |  | 1.0548
|  | Sromis danaxarjebi | კაც/სთ | 12.94 | 13.6491
| srf10.1-1 | lursmani samSeneblo | კგ | 1.5 | 1.5822
| srf5-24 | Zelaki xis zomiT 30mm | მ3 | პროექტით | 1.49
50 | 12-8-5. | gadaxurvis mowyoba feradi profilirebuli TunuqiT | 100 მ2 |  | 1.05
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 83 | 87.15
|  | manqanebi | m/sT | 0.41 | 0.4305
| srf4.3-7 | feradi profilirebuli Tunuqi sisq. 0.5mm (koreuli) | kv.m | 120 | 126
| kodi3402 | dreli eleqtro, xelis | m/sT | 13.05 | 13.7025
| srf1.10-31 | TviTmWreli xraxni reziniT | cali | 600 | 630
| srf1.10-27 | moqloni uJangavi | kg | 1 | 1.05
|  | sxva masalebi | lari | 7.8 | 8.19
51 | 12-01-035-03 | sawvimari milis montaJi | grZ.m. |  | 14.4
| ГЭСН |  | 100 მ |  | 0.144
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 12 | 1.728
| sabazro | sawvimari milis damWeri | cali | 200 | 28.8
| srf4.3-25 | sawvimari mili | grZ.m. | 100 | 14.4
| srf1.10-10 | diubeli plastmasis budiT Ø10x50 mm | cali | 200 | 28.8
52 | 12-8-4. | საწვიმარი ღარების მონტაჟი | მ |  | 33.8
|  |  | 100 მ |  | 0.338
|  | შრომითი რესურსები | კაც/სთ | 28.6 | 9.6668
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.41 | 0.13858
| srf4.3-21 | საწვიმარი ღარი დ=100 | მ | 100 | 33.8
| srf1.10-30 | ნაჭედი | კგ | 169 | 57.122
| srf1.10-1 | ლურსმანი სამშენებლო | კგ | 3.8 | 1.2844
| srf1.10-24 | ჭანჭიკი | კგ | 3.8 | 1.2844
53 | 12-01-035-02 ГЭСН | Zabris montaJi | 1 cali |  | 4
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.18 | 0.72
| srf4.3-27 | sawvimari Zabri=100 feradi galvanizirebuli Tunuqi | cali | 1 | 4
54 | 12-01-035-01 ГЭСН | muxlis montaJi | 1 cali |  | 12
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.12 | 1.44
| srf4.3-47 | muxli 67⁰ | cali | proeqtiT | 12
55 | 10-37-1 | xis konstruqciis cecxldacva (molartyva) | kub.m. |  | 1.49
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.87 | 1.2963
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.1937
| sabazro | xanZarsawinaaRmdego xnari | kg | 10.06 | 14.9894
|  | sxva masalebi | lari | 0.1 | 0.149
sxva
56 | 15-6-9. | wina fasadis mopirkeTeba travertinis filebiT (1 sarTuli ix. proeqti) | kv.m. |  | 172.21
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 10.4 | 1790.984
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 8.6105
| srf4.1-327 | travertinis fila sisq. 20mm | kv.m. | 1 | 172.21
| srf4.1-378 | cementis xsnari m200 | kub.m. | 0.025 | 4.3053
| sabazro | samagri detalrbi | tona | proeqtiT | 0.32
|  | sxva xarjebi | lari | 0.13 | 22.3873
57 | 15-5-4. | sagamofeno sivrcis gare fasadis mopirkeTeba bazaltis filiT ix. proeqti | kv.m. |  | 24.85
| sabazro | SromiTi resursebi | kac/sT | 18.2 | 452.27
|  | manqanebi | lari | 0.05 | 1.2425
| srf4.1-285 | bazaltis fila 20mm | kv.m. | 1 | 24.85
| srf4.1-378 | cementis xsnari m200 | kub.m. | 0.035 | 0.86975
| sabazro | samagri detalrbi | tona | proeqtiT | 0.05
|  | sxva xarjebi | lari | 1.26 | 31.311
jami
liTon konstruqciis jami
samSeneblo samuSaos jami
|  | zednadebi xarjebi liTon konstruqciebze | 8%
|  | zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze | 10%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
jami

## x.1-2
#REF!
______________________________________________
ქ.ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva დანართი #1-2
civi,cxeli da sacirkulacio wylis wyalsadeni (Sida qseli)
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 16-24-2. | polipropilenis milebis mowy. d=20mm | grZ.m. |  | 14
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.43 | 20.02
|  | manqanebi | lari | 0.0257 | 0.3598
| srf2.5-7 | milis Rirebuleba d=20mm | grZ.m. | 0.929 | 13.006
|  | samgrebi | cali |  | 28
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.0457 | 0.6398
2 | 16-12-1. | plastmasis ventilebis mowyoba d=50mm-mde | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.5 | 3
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.26
| srf6-61 | ventili d=20 | cali |  | 2
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14
3 | 16-11-1gam | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali |  | 24
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.91 | 21.84
|  | manqanebi | lari | 0.12 | 2.88
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 1.68
| srf6-623 | pl. samkapi d-20/20/20 | cali | proeqtiT | 5
| srf6-397 | pl. muxli d-20 | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | quro d-20 | cali | proeqtiT | 6
| sabazro | moqnili Slangi 45 sm. | cali | proeqtiT | 3
| srf 6-476 | pl. muxli d-1/2" Sida xraxniT | cali | proeqtiT | 7
| sabazro | limonCiki | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | sapnis dispanseri | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | tualetis qaRaldis sakidi | cali | proeqtiT | 4
4 | 16-12-1. | ventili "arko" d-1/2" | cali |  | 10
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.5 | 15
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 1.3
| srf6-55 | ventili "arko" d-1/2" | cali | 1 | 196
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.7
jami
|  | zednadebi xarjebi | 12%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
I Tavis jami

## x.1-3
#REF!
______________________________________________
ქ. ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva დანართი #1-3
kanalizacia (Sida qseli)
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
Sida kanalizacia
1 | 16-6-2. | plpastm. sakanalizacio milebi Ø=100mm samSriani uxmauro mili | grZ.m. |  | 18
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.583 | 10.494
|  | manqanebi | lari | 0.0046 | 0.0828
| sabazro | mili plastm. sakanalizacio Ø=100mm samSriani uxmauro mili | grZ.m. | 1 | 18
2 | 16-6-1. | plpastmasis sakanalizac. milebi Ø=50mm | grZ.m. |  | 9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.609 | 5.481
|  | manqanebi | lari | 0.0021 | 0.0189
| sabazro | mili plastmasis sakanalizacio Ø=50mm | grZ.m. | 1 | 9
3 | 22-23-3. | plastmasis fasonuri nawilebis mowyoba | cali |  | 31
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.788 | 24.428
|  | manqanebi | lari | 0.302 | 9.362
| srf6-680 | pl. samkapi d-100/100/100 | cali | proeqtiT | 4
| sabazro | pl. samkapi d-100/50/100 | cali | proeqtiT | 3
| srf6-675 | pl. samkapi d-50/50/50 | cali | proeqtiT | 6
| srf6-437 | pl. muxli d-100 | cali | proeqtiT | 6
| srf6-435 | pl. muxli d-50 | cali | proeqtiT | 4
| sabazro | mili-gofre unitazisTvis d-100 | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | pl. gadamyvani d-100/50 | cali | proeqtiT | 3
| sabazro | revizia d-100 | cali | proeqtiT | 2
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.744
4 | 17-1-9. | trapi Ø=50mm | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.46 | 1.38
|  | manqanebi | lari | 0.02 | 0.06
| srf6-44 | trapis Rirebuleba | cali | 1 | 3
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.11 | 0.33
5 | 17-4-1. | unitazi standartuli | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.44 | 4.88
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.26
| srf6-13 | unitazis Rirebuleba | cali | 1 | 2
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 1.88
6 | 17-4-1. | unitazi SSm | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.44 | 2.44
|  | manqanebi | lari | 0.13 | 0.13
| sabazro | unitazis Rirebuleba celCasavlebi aqsesuarebiT | cali | 1 | 1
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.94 | 0.94
7 | 17-1-5. 17-3-3. | pirsabani fexiT standartuli | komp |  | 2
|  | SromiTi resursebi 2.19+0.82= | kac/sT | 3.01 | 6.02
|  | manqanebi 0.07+0.01= | lari | 0.08 | 0.16
| srf6-10 | pirsabani fexiT standartuli | komp | 1 | 2
|  | danarCeni xarjebi 0.37+0.07= | lari | 0.44 | 0.88
8 | 17-1-5. 17-3-3. | pirsabani SSm | komp |  | 1
|  | SromiTi resursebi 2.19+0.82= | kac/sT | 3.01 | 3.01
|  | manqanebi 0.07+0.01= | lari | 0.08 | 0.08
| srf6-15-16 | pirsabani SSm | komp | 1 | 1
|  | danarCeni xarjebi 0.37+0.07= | lari | 0.44 | 0.44
9 | 17-3-3. | civi da cxeli wylis Semrevis mowyobა niJarisTvis | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.82 | 2.46
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 0.03
| srf6-29 | Semrevis Rirebuleba xelsabanos | cali | proeqtiT | 3
|  | danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.21
jami
|  | zednadebi xarjebi | 12%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
I jami

## x.1-4
#REF!
______________________________________________
ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია
xarjTaRricxva დანართი #1-4
Sida el.momarageba
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
damiweba
1 | 8_472_2 8_472_3 | Senobis SigniT da gareT damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 grz/m |  | 0.19
|  | SromiTi danaxarjebi 12+39 | kac/sT | 51 | 9.69
|  | manqanebi 0.9+2.2 | l | 3.1 | 0.589
| srf1.6-62 | horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 40X4 mm | grZ/m | proeqtiT | 19
|  | glinula 10mm | grZ/m |  | 10
2 | 8_471-1 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c |  | 6
|  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.9 | 5.4
|  | manqanebi | l | 0.07 | 0.42
| sabazro | vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi d=20, L=1.50m | grZ.m | proeqtiT | 9
3 | 8-3-1. | qviSis safuZvlis mowyoba | kub.m. |  | 4.1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.8 | 3.28
|  | manqanebi | lari | 0.32 | 1.312
| srf4.1-253 | qviSa | kub.m. | 1.1 | 4.51
|  | sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.082
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | 10%
jami
|  | gegmiuri mogeba | 8%
I Tavis jami
1 |  | mTavari gamanawilebeli fari MDB
4 | 8-571-4 | el. gamanawilebeli liTonis karada 1000X600X400 | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9 | 9
|  | materialuri resursi | lari | 6.8 | 6.8
|  | manqanebi | lari | 1.85 | 1.85
| sabazro | Zalovani fari g/m 1000X600X400 IP54 | cali |  | 1
5 | 8-571-10 | el. fari 45 adg | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7 | 7
|  | materialuri resursi | lari | 0.41 | 0.41
|  | manqanebi | lari | 2.23 | 2.23
| srf8.14-357 | el. fari 45 adg | cali |  | 1
6 | 8-571-10 | el. fari 36 adg | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 7 | 7
|  | materialuri resursi | lari | 0.41 | 0.41
|  | manqanebi | lari | 2.23 | 2.23
| srf8.14-358 | el. fari 36 adg | cali |  | 1
avtomatebi
7 | 8-526-6 | avtomaturi amomrTveli 150a 3 polusa | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4 | 4
|  | materialuri resursi | lari | 3.65 | 3.65
|  | manqanebi | lari | 0.27 | 0.27
| საბაზრო | avtomaturi amomrTveli 150a 3 polusa | cali |  | 1
8 | 8-525-2 | avtomaturi amomrTveli 80a 3 polusa | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 2
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 1.78
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.06
| sabazro | avtomaturi amomrTveli 80a 3 polusa | cali |  | 1
9 | 8-525-2 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 4
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 3.56
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.12
| srf8.14-66 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali |  | 2
10 | 8-525-2 | avtomaturi amomrTveli 40a 3 polusa | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 2
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 1.78
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.06
| srf8.14-64 | avtomaturi amomrTveli 40a 3 polusa | cali |  | 1
11 | 8-525-2 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 4
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 3.56
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 0.12
| srf8.14-62 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa | cali |  | 2
12 | 8-525-2 | dif.gaJonvis rele avtomaturi amomrTvelis funqciiT 16a 2polusa | cali |  | 30
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 60
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 53.4
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 1.8
| sabazro | dif.gaJonvis rele avtomaturi amomrTvelis funqciiT 16a 2polusa | cali |  | 30
13 | 8-525-2 | dif.gaJonvis rele avtomaturi amomrTvelis funqciiT 6a 2polusa | cali |  | 27
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2 | 54
|  | materialuri resursi | lari | 1.78 | 48.06
|  | manqanebi | lari | 0.06 | 1.62
| sabazro | dif.gaJonvis rele avtomaturi amomrTvelis funqciiT 6a 2polusa | cali |  | 27
sanaTebi
14 | 8-599-1gam | sanaTi diuduri naTebiT mrgvai, LED, 30W, Savi metali, 30W/4000k | cali |  | 27
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.97 | 26.19
|  | materialuri resursi | lari | 0.382 | 10.314
|  | manqanebi | lari | 0.349 | 9.423
| sabazro | sanaTi diuduri naTebiT mrgvai, LED, 30W, Savi metali, 30W/4000k | cali |  | 27
15 | 8-603-1. | plafonis tipis sanaTi (kedlis) dioduri naTuriT 30W IP44 | cali |  | 1
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.63 | 0.63
|  | materialuri resursi | lari | 0.671 | 0.671
|  | manqanebi | lari | 0.009 | 0.009
| საბაზრო | plafonis tipis sanaTi (kedlis) dioduri naTuriT 30W IP44 | cali | 1 | 1
16 | 8-603-1. | plafonis tipis sanaTi (kedlis) dioduri naTuriT 30W IP20 | cali |  | 2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.63 | 1.26
|  | materialuri resursi | lari | 0.671 | 1.342
|  | manqanebi | lari | 0.009 | 0.018
| საბაზრო | plafonis tipis sanaTi (kedlis) dioduri naTuriT 30W IP20 | cali | 1 | 2
17 | 8-599-1gam | dioduri sanaTi mrgvali 24W | cali |  | 98
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.97 | 95.06
|  | materialuri resursi | lari | 0.382 | 37.436
|  | manqanebi | lari | 0.349 | 34.202
| srf8.14-208 | dioduri sanaTi mrgvali 24W | cali |  | 98
18 | 8-599-1gam | dioduri sanaTi mrgvali 12W | cali |  | 3
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.97 | 2.91
|  | materialuri resursi | lari | 0.382 | 1.146
|  | manqanebi | lari | 0.349 | 1.047
| srf8.14-206 | dioduri sanaTi mrgvali 12W | cali |  | 3
19 | sabazro | Treq relsi Savi feris | grZ/m |  | 26
| sabazro | Sromis resursi | grZ/m | 1 | 26
| sabazro | Treq relsi Savi feris | grZ/m | proeqtiT | 26
| sabazro | samagri detali | cali | 5 | 130
samontaJo masala da furnitura
20 | 8-591-2 | erTklaviSiani CamrTveli | cali |  | 24
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.2 | 4.8
|  | materialuri resursi | lari | 0.0825 | 1.98
|  | manqanebi | lari | 0.0005 | 0.012
| srf8.14-266 | erTklaviSiani CamrTveli | cali | proeqtiT | 24
21 | 8-591-10 | orklaviSiani CamrTveli | cali |  | 9
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.27 | 2.43
|  | materialuri resursi | lari | 0.0746 | 0.6714
|  | manqanebi | lari | 0.0004 | 0.0036
| srf8.14-267 | orklaviSiani CamrTveli | cali | proeqtiT | 9
22 | 8-591-8 | saStefselo rozeti mesame damamiweblis konturiT 220v | cali |  | 98
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.34 | 33.32
|  | materialuri resursi | lari | 0.0937 | 9.1826
|  | manqanebi | lari | 0.0113 | 1.1074
| srf8.14-235 | saStefselo rozeti mesame damamiweblis konturiT 220v | cali | proeqtiT | 98
23 | 8-414-3 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali |  | 90
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.69 | 152.1
|  | materialuri resursi | lari | 0.237 | 21.33
|  | manqanebi | lari | 0.023 | 2.07
| sabazro | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali |  | 90
24 | sabazro | samontaJo kolofi | cali |  | 131
25 | sabazro | kabelis Semkvreli 100mm | cali |  | 1500
26 | sabazro | Semkvrelis damWeri | cali |  | 2000
27 | sabazro | skopebi 5/6 | cali |  | 5000
28 | sabazro | dubel Surupi 6X35mm | cali |  | 500
29 | 20-10-1. | adgilobrivi gamwovi MBO tipis d=420 | 100kg |  | 1.75
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 6.09 | 10.6575
|  | manqanebi | man. | 0.21 | 0.21
| sabazro | gamwovi | kompl. | proeqtiT | 2
|  | danarCeni xarjebi | man. | 0.31 | 0.5425
sakabelo arxebi, milebi da kabelebi
30 | 8-400-1 | kabelis montaJi | grZ.m. |  | 10520
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.41 | 4313.2
|  | materialuri resursi | lari | 0.146 | 1535.92
|  | manqanebi | lari | 0.228 | 2398.56
31 |  | kabelebi
| srf8.3-135 | Zalovani kabeli 5X16mm² | grZ.m | proeqtiT | 170
| srf8.3-134 | Zalovani kabeli 5X10mm² | grZ.m | proeqtiT | 20
| srf8.3-132 | Zalovani kabeli 5X6mm² | grZ.m | proeqtiT | 30
| srf8.3-131 | Zalovani kabeli 5X4mm² | grZ.m | proeqtiT | 50
| srf8.3-118 | kabeli 3X2,5mm² | grZ.m | proeqtiT | 1000
| srf8.3-117 | kabeli 3X1,5mm² | grZ.m | proeqtiT | 9000
| sabazro | moqnili kabeli 3X2,5mm² | grZ.m | proeqtiT | 250
jami
|  | zednadebi xarjebi montaJze | 75%
jami
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | 8%
II Tavis jami
I da II Tavis jami
SeniSvna: sanaTebis tipi gadawydes damkveTTan SeTanxmebiT

## x1-5
#REF!
______________________________________________
ლაგოდეხის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია
lokalur xarjTaRricxva #1-5
gaTboba-gagrileba-ventilacia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
# | დასახელება | განზ | რაოდ. | მასალა |  | მონტაჟი |  | ტრანსპ. |  | სულ ჯამი(ლარი)
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. მონტაჟი | ჯამი | ერთ. ტრანსპ. | ჯამი
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=61.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=69 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=25 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=28 kW | ცალი | 1
3 | VRF სისტემის მაღალი წნევის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=19,5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=20,5 kW | ცალი | 1
4 | VRF სისტემის კასეტური ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=7,1 kW გათბობის სიმძლავრით Qh=8,0 kW | ცალი | 9
jami
| zednadebi xarjebi mowyobilobis montaJze | 68%
jami
| saxarjTaRricxvo mogeba | 8%
I Tavis jami
5 | მართვის პულტი | ცალი | 1
6 | სპილენძის მილი Ф28,6 მმ | მეტრი | 30
7 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
8 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 5
9 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 35
10 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 10
11 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 30
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28,6 მმ | მეტრი | 30
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
14 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 5
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 35
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 10
17 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 30
18 | რეფრენტი N1 | ცალი | 2
19 | რეფრენტი N2 | ცალი | 2
20 | რეფრენტი N3 | ცალი | 5
21 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 6
22 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 100
23 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 50
24 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,6 მმ | მ2 | 180
25 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9 მმ | მ2 | 180
26 | მრგვალი დიფუზორი Ф350, შავი ფერის | ცალი | 22
27 | კასეტური ფანკოილის პანელის შავად შეღებვა | ცალი | 9
28 | ჰაერის გამწოვი არხული ვენტილატორი L=4000 მ3/სთ Dp=400pa | ცალი | 1
29 | გარე ბლოკების სადგამების მოწყობა | ცალი | 2
30 | დამხმარე მასალები(სამაგრი, ფიტინგი, სახვევი და სხვა) | ცალი | 1
jami
| zednadebi xarjebi | 10%
| jami | [8 empty] | 0
| saxarjTaRricxvo mogeba | 8% | [7 empty] | 0
| II Tavis jami | [8 empty] | 0
| I da II Tavebis jamebi dRg_s garese | [8 empty] | 0

## x1-6
#REF!
______________________________________________
xarjTaRricxva დანართი #1-6
samSeneblo samuSaoebi სარინელისა და ჰიდროიზოლაციის მოწყობის სამუშაოები
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
sademontaJo samuSaoebi
1 | 46-30-2 | შენობის პერიმეტრზე ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოხსნა მოხსნა | კუბ.მ |  | 3.01
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 28.9 | 86.989
|  | manqanebi | lari | 6.28 | 18.9028
2 | 46-30-3 | შეობის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს გრუნტის ამოღება ხელით საძირკვლის კედლის გამოსაჩენად (16+21,6)*1*3 | 100m3 |  | 112.8
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 5.41 | 610.248
|  | amwe gadasatani 1 t | man/sT | 1.75 | 197.4
3 | 1-86-1 | kedlebis gamagreba inventaruli xaraCoTi | 100m3 |  | 1.128
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 39.9 | 45.0072
|  | manqanebi | lari | 0.93 | 1.049
|  | fari xis 40mm (27.07*0,04) | m3 | proeqtiT | 1.083
|  | liTonis konstruqciebi | tona | 0.02 | 0.02256
4 | 1-80-3 | გრუნტის ამოღება სადრენაჟო მილის გასაყვანად ხელით (18,1*0,1*0,6) | კუბ.მ |  | 4.34
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 2.06 | 8.9404
|  | manqanebi | lari | 0.0582 | 0.25259
5 | r25-13-5 | ბეტონის კედლის ღიობის ამოღება პერფერატორით 0,6*0,6 ც2 | kv.m. |  | 0.72
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 21.1 | 15.192
|  | მაქანები | lari | 14.7 | 10.584
6 | 46-15-2. | კედლის გასუფთავება მიწისაგან ჩამორეცხვა წყლით და შელესვა მაღალ მარკიანი წემენტის ხსნარით ნესტგამზლე მასალების გამოყენებით (კალმატრონი) | kv.m. |  | 109.8
| საბაზრო | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.93 | 102.114
| 13-276 | ცეენტის მისაყრელი ტუმბო | მნ/სთ | 0.024 | 2.6352
|  | ცემენტი ხსნარი | მ3 | 0.0268 | 2.9426
|  | კალმატრონი 2 კომპონენტიანი | კგ | პროექტით | 14.71
7 | 13-25-1 13-25-2 | სავენტილაციო ბეტონის ორმოებისა და ფუნდამეტის შელესილ კედელზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 2 ფენად სუსქით 5მმ | kv.m. |  | 117.48
|  | SromiTi resursebi (1,4+0,5)_ | kac/sT | 1.9 | 223.212
|  | manqanebi | lari | 0.21 | 24.6708
| 4-1-404 | ლინოკრომი ქვედა ფენა | მ2 | 1.15 | 135.102
| 4-1-405 | რულონური მასალა ლინოკრომი ზედა ფენა | მ3 | 1.15 | 135.102
| საბაზრო | ბიტუმის მასტიკა (პრაიმერი) | კგ | 0.35 | 41.118
| საბაზრო | აირი (გაზი) | კგ | 0.2 | 23.496
|  | სხვა ხარჯები (0,03+0,03) | ლარი | 0.06 | 7.0488
1': 8; 2': 1-84-4; 3': ქვაბულის შევსება შემოტანილი აყალო მიწით , დასველებით დატკეპნით ფენა-ფენა საშ.30სმ სიმაღით 2 მეტრამდე ხელით; 4': 100კუბ.მ; 6': 0.752 | ?
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 143 | 107.536
|  | აყალო მიწა | მ3 | 112 | 84.224
9 | სნიპ 6-1-2 | მონოლითური ბეტონის საძირკვლების მოწყობა სავენტილაციო ორმოსათვის (შენობის აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ მხარეს) 2ც | მ3 |  | 0.224
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 4.5 | 1.008
|  | მანქანები | ლარი | 0.37 | 0.37296
| საბაზრო | ბეტონი მ=200 | მ3 | 1.02 | 1.0282
| საბაზრო | ყალიბის ფარი 25მმ | მ2 | 1.61 | 0.36064
| საბაზრო | ფიცარი ჩამოგანული 40მმ მე-3 ხარისხის | მ3 | 0.0172 | 0.0038528
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.28 | 0.06272
10 | სნიპ 6-13-3 | იგივე კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით 20სმ სისქით | მ3 |  | 1.344
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 9.09 | 12.217
|  | manqanebi | lari | 1.076 | 1.4461
|  | ბეტონი მ=200 | მ3 | 1.02 | 1.3709
|  | ყალიბის ფარი 25მმ | მ2 | 2.64 | 3.5482
|  | ძელი მე-3 ხარისხის 40-60 მმ | მ3 | 0.0049 | 0.0065856
|  | ფიცარი ჩამოგანული 40მმ მე-3 ხარისხის | მ3 | 0.0549 | 0.073786
| სრფ 1-8-32 | სამშენებლო ქანჩი | ტ | 0.0032 | 0.0043008
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.49 | 0.65856
11 | 23-5-1 მიენებით | სადრენაჟე სისტემის მოწყობა შენობის აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ მხარეს და გაყვანა მიმღებ არხში გოფრირებული დ=160 მმ ქანობის დაცვით | გრძ/მ |  | 55.2
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.536 | 29.5872
|  | manqanebi | lari | 1.016 | 56.0832
| საბაზრო | მილი პერფორირებული დ=160 | გრძ/მ | პროექტით | 37.1
| სრფ2-8-77 | მილი გოფრირებული დ=160 | გრძ/მ | პროექტით | 18.1
| სრფ6-1-685 | სმკაპი 160*110*160 | ც | პროექტით | 4
| სრფ6-1-543 | მუფტა (გადასბმელი)დ=160 | ც | პროექტით | 3
| სრფ6-1-428 | მუხლი 90გრადუსიანი დ=160 | ც | პროექტით | 2
| სრფ2-8-76 | მილი გოფრირებული დ=110 | გრძ/მ | პროექტით | 7
| სრფ6-1-586 | პლასმასი ხუფი დ=100 | ცალი | პროექტით | 4
|  | sxva მასალები | lari | 0.0111 | 0.61272
12 | 11-8-3-4 | სადრენაჟო მილოიდან ფუნდამენტის კედლამდე აღალო მიწისა და ღორღის გამყოფ ზედაპირის დაბეტონება მაღალ მარკიანი ბეტონით სადრენაჟე მილის ნახევრამდე (პერფორირებულ ხვრელებამდე ბეტონში კალმატრონის დამატებით | kub.m. |  | 0.376
|  | SromiTi resursebi 29,4+11*0,46 | kac/sT | 34.46 | 12.957
|  | manqanebi 1,12+11*0,28 | lari | 4.2 | 1.5792
| საბაზრო | ბეტონი მ=200 (37,6*0,075*1,02) | მ3 | პროექტით | 2.88
| სრფ 4-1-499 | კალმატრონი 2 კომპონენტიანი | კგ | პროექტით | 29.15
|  | სხვა მასალები | ლარი | 6.1 | 2.2936
13 | 1-84-4 | შენობის პერიმეტრზე ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს ქვაბულის შევსება ხელით შემოტანილი გარეცხილი 20-40მმ-მდე ღორღით | 100მ3 |  | 0.376
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 143 | 53.768
| სრფ 4-271 | ღორღი 20-40 მმ | მ3 | 112 | 42.112
14 | s.n.da.w 27.19.1 | შენობის პერიმეტრზე ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს ბორდიურების მოწყობა | 100გრძ/მ |  | 0.38
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 74 | 28.12
|  | მანქანები | ლარი | 0.71 | 0.2698
| სრფ 4-111 | betonis bordiurebi 30X15(sm) | გრძ/მ | 100 | 38
| საბაზრო | betoni m-200 | მ3 | 3.9 | 1.482
| საბაზრო | cementis xsnari m-100 | მ3 | 0.612 | 0.23256
|  | sxva masalebi | ლარი | 9.6 | 3.648
15 | 11-8-3-4 | შენობის პერიმეტრზე ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს სარინელისა და სავენტილაციო ორმოს ძირის მოწყობა ბეტონით 10სმ სისქით | 100მ2 |  | 0.376
|  | SromiTi resursebi 29,4+(16*0,46) | kac/sT | 37.08 | 13.9421
|  | manqanebi 1,12+16*0,28 | lari | 5.6 | 2.1056
|  | ბეტონი მ=200 (37,6*0,1*1,02) | მ3 | პროექტით | 3.84
|  | სხვა მასალები | ლარი | 6.36 | 2.3914
16 | სნიპ 9-17-6 | სარდაფში სავენტილაციო ორმოს გადასახურად და ფანჯრის ღიობზე ლითონის კარკასის ცხაურის მონტაჟი მონტაჟი | tona |  | 0.098
| e1-19-2 | SromiTi resursebi | kac/sT | 62.6 | 6.1348
|  | მანქანები | ლარი | 1 | 0.098
| სრფ2,3-1 | ლითონკონსტუქციები | ტონა | 1 | 0.098
| სრფ1,8-21 | ელექტროდი | კგ | 1.04 | 0.10192
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.27244
17 | სნიპ 34-34-8 | ლითონ კონსტუქციების ანტიკოროზიული საღებავებით შეღებვა | ტონა |  | 0.098
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 33.2 | 3.2536
|  | მანქანები | ლარი | 9.61 | 0.94178
| საბაზრო | სარებავი ანტიკოროზიული | კგ | 6.1 | 0.5978
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.09 | 0.00882
18 | სნიპ 12-6-3 მიენებით | სავენტილაციო ორმოს გადახურვა ორმაგი შეფერილობის პროფნასტილით სისქით 0,47მმ (1,4*1,25*2ც) | მ2 |  | 3.5
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.429 | 1.5015
|  | manqanebi | lari | 0.0264 | 0.0924
| საბაზრო | პროფნასტილი ორმაგი შეფერილობით 0,47მმ | მ2 | 1.3 | 4.55
| საბაზრო | სახურავის რულონური თუნუქი ორმაგი შეფერილობით | მ3 | პროექტით | 0.7
| საბაზრო | სილიკონი | კგ | პროექტით | 0.3
| სრფ 1-8-31 | სჭვალი | ც | 6 | 21
|  | სხვა ხარჯები | ლარი | 0.0636 | 0.2226
19 | 8-15-1 | saproeqto san. kvanZisა და მეორე სართულზე დერეფნის gayofa blokis tixrebis mowyoba sisq. 15sm. | კუბ.მ |  | 5.85
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 3.36 | 19.656
|  | manqanebi | lari | 0.92 | 5.382
| srf4.1-38 | betonis bloki sisq.39*19*19sm | cali | 65.35 | 382.2975
| საბაზრო | qv/cementis xsnari ~m100~ | kub.m. | 0.11 | 0.6435
| სრფ1,1-13 | არმატურა დ=14 | გრძ/მ | პროექტით | 22
|  | sxva xarjebi | lari | 0.16 | 0.936
| სრფ 14.2 | ინერტული მასალების ტრანსპორტირება 18 კმ-მდე 84,2*1,6ტ+44,11*1,6ტ | ტონა |  | 202.12
| სრფ 14.1 | ბეტონის ტრანსპორტირება 18 კმ-მდე | ტონა |  | 14.98
| სრფ 14,2 | ამოღებული გრუნტის გატანა 5 კმ-დე 112,8*1,75 | ტონა |  | 197.4
jami
|  | zednadebi xarjebi | 10%
სულ
|  | გეგმიური დაგროვება | 8%
სულ