## specifikacia
specifikacia
# | s a m u S a o T a d a s a x e l e b a | ganz. | sul
1 | 2 | 3 | 4
gaTboba
1 | PKKP tipis fol. radiatori(sakid. da haergamSvebis kompleqtiT) H0,6XL0.6 | cali | 2 | 0.6 | 1.2
2 | PKKP tipis fol. radiatori(sakid. da haergamSvebis kompleqtiT) H0,6XL0.8 | cali | 5 | 0.8 | 4
3 | PKKP tipis fol. radiatori(sakid. da haergamSvebis kompleqtiT) H0.6XL1.0 | cali | 4 | 1 | 4
4 | PKKP tipis fol. radiatori(sakid. da haergamSvebis kompleqtiT) H0.6XL1.2 | cali | 1 | 1.2 | 1.2
5 | PKKP tipis fol. radiatori(sakid. da haergamSvebis kompleqtiT) H0,6XL1,4 | cali | 4 | 1.4 | 5.6
6 | radiatoris kuTxovani ventili(pirdapiri da uku) | wy. | 16 |  | 16
7 | quro gare xraxniT rk/plast d=15/20mm | cali | 32
8 | samontaJo xvrelebis mowyoba-amolesva | cali | 14
9 | minaboWkovani plastmasis milebi d=20mm | grZ.m. | 80
10 | minaboWkovani plastmasis milebi d=25mm | grZ.m. | 88
11 | minaboWkovani plastmasis milebi d=32mm | grZ.m. | 60
12 | burTuliani plastm.ventili d=25mm | cali | 7
13 | burTuliani plastm.ventili d=32mm | cali | 4
14 | plastmasis fasonuri nawilebi | cali | 300
15 | milebis Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=20 | grZ.m. | 12
16 | milebis Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=25 | grZ.m. | 12
17 | milebis Tboizolacia kauCukis SaliTiT d=32 | grZ.m. | 40
18 | sistemis hidro gamocda | erTjeradi | 1
saqvabisMmowyobiloba
19 | 32kv.t/sT-iani bunebriv airze momuSave kedlis daxuruli wvis qvabis montaJi sakvamuriT. | kompl | 1
20 | gazis Slangi maRali wnevis silikoniani | grZ.m. | 2
21 | qvabis gazis ventilTan mierTeba | wert | 1
22 | qseluri sacirkulacio tumbo q=2 t, h=6m, (an meti simZl.) d=32 mm-iani | kompl | 1
23 | safarToebeli membranuli avzi 50 litriani | kompl | 1
24 | gadasvla metalidan plastmasze 50/40mm (didi diam) | cali | 8
25 | burTuliani plastm.ventili d=20mm | cali | 4
26 | burTuliani plastm.ventili d=25mm | cali | 3
27 | meqanikuri filtri d=25mm | cali | 1
28 | meqanikuri filtri d=25mm | cali | 1
29 | Termomanometri | cali | 1
30 | rkinisa da plastmasis fasonuri nawilebi da mcire diametris ventilebi | cali | 10
Tboqseli ezoSi
31 | miwis damuSaveba xeliT kveTiT 0,7X0,25m | grZ.m. | 5
32 | gruntis ukuCayra xeliT 0,7X0,25m | grZ.m. | 5
33 | plastmasis gofrirebuli milis gayvana arxSi d=150mm | grZ.m. | 10
34 | plastmasis boWkovani milis d=32mm gatareba plastmasis gofrirebul milSi | grZ.m. | 10
35 | plastmasis da liTonis fasonuri nawilebi | cali | 20
36 | milebis Tboizolacia folgaizoliani mineraluri bambiT | m2 | 12