## Sheet1
საქონლის დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება | საერთო ღირებულება (ლარი)
უწყვეტი კვების წყარო: სიმძლავრე- არანაკლებ 600VA, არანაკლებ 360Watts; გამომავალი ძაბვა ბატარიის რეჟიმში- 230V ცვალებადობა არაუმეტეს +/-10%. გამომავალი ძაბვა კვების რეჟიმში:-30V ცვალებადობა არაუმეტეს +/-10%.ავტომატური ვოლტერაჟის რეგულატორი-სავალდებულოა;უწყვეტი კვების წყარო არ უნდა გადაირთოს ბატარიის რეჟიმში-დაბალი ზღვარი მაქსიმუმ 180V - მაქსიმალური ზღვარი მინიმუმ 270V;ბატარიის ტიპი-12 V, არანაკლებ 7Ah;ბატარიაზე მუშაობის დრო-სრულ დატვირვაზე არანაკლებ 3 წუთი;გამომავალი შემაერთებლები-არანაკლებ 2 ერთეული;გამომავალი შემაერთებლის ტიპი-CEE7/7 (დამატებით კაბელები არაა სავალდებულო) ან IEC 320 (უნდა მოყვებოდეს ორი კაბელი);შემომავალი სიხშირე-არანაკლებ 50Hz არაუმეტეს 60Hz (ცვალებადობა არა უმეტეს +/- 3Hz).განგაში-ვიზუალური LED და ხმოვანი სიგნალები.დატენვის დრო-არაუმეტესი 4 სთ;აკუმლატორის აღდგენა-არანაკლებ 90%-მდე | ცალი | 40 |  | 0