## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## nakreb
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება |  |  |  | 0 | ლარი
მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი |  |  |  | 0 | ლარი
შრომის დანახარჯი |  |  |  | 0 | ლარი
__ ___________ 2022 წელი
მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
ქ. დმანისში ავტოსადგურთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა
__________________________________________________________________________________________________________
(მშენებლობის დასახელება)
# | ხარჯთაღიცხვის ნომერი | ობიექტისს სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | სახრჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  | სამშენებლო, სამუშაოები | სამონტაჟო სამუშაოები | დანადგარი, მოწყობილობები | სხვადასხვა ხარჯები | საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | თავი I
ტერიტორიის მომზადება
თავიII
1 |  | მშენებლობის ძირითადი ობიექტი
1.1 | ლოკ. რეს. ხარჯ. #1 | სამშენებლო სამუშაოები | 0 |  |  |  | 0
| ლოკ. რეს. ხარჯ. #2 | სკვერის განათება |  | 0 |  |  | 0
|  | ჯამი | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 |  | რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 % | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ჯამი | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 |  | დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან 2% |  |  |  | 0 | 0
|  | ჯამი | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 |  | დ.ღ.გ 18 % | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | სულ ხარჯთაღრიცხვით | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 1
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1
ქ. დმანისში ავტოსადგურთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სამშენებლო სამუშაოები
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  | 0 | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  | 0 | კაც/სთ
# | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | არსებული ბაზალტის ბორდიურების დემონტაჟი | გ/მ |  | 112.3
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.785 | 88.1555
2 | სამშენებლო ნარჩენების, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | ტ |  | 9.1
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.87 | 7.917
3 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა 5 კმ მანძილზე | ტ |  | 9.1
| ტრანსპორტირება -5კმ | ტ | 1 | 9.1
სამონტაჟო სამუშაოები
დეკორატიული ღობე
4 | გრუნტის ამოღება ხელით საძირკველში | მ3 |  | 17.52
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 7.4 | 129.648
5 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა ბეტონის საძირკვლში | მ3 |  | 3.9
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 3.52 | 13.728
| ღორღი | მ3 | 1.25 | 4.875
| სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.078
6 | რ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის, ზეძირკვლის მოწყობა, ღობის ბოძებისათვის ბეტონი B-20 კლასის | მ3 |  | 35.1
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 6.66 | 233.766
| მანქანები | ლარი | 0.59 | 20.709
| ბეტონი B-20 | მ3 | 1.015 | 35.6265
| ყალიბის ფარი სისქე 25მმ | მ2 | 1.6 | 56.16
| ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი | მ3 | 0.0183 | 0.64233
| სხვა მასალები | ლარი | 0.4 | 14.04
7 | არმატურა | ტ |  | 0.7577
| არმატურა Ф12 АIII | ტ |  | 0.486
| არმატურა Ф6АI | ტ |  | 0.2717
8 | ფოლადის ფურცელით სისქე 6მმ და არმატურა Ф6АI ჩასადები დეტალების მოწყობა | ტნ |  | 0.06885
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 2.4029
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.28022
| ფოლადის ფურცელი სისქე 6 მმ | მ2 |  | 1.1
| არმატურა Ф8АI | გ/მ |  | 42.6
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 1.0465
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.22721
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.1914
9 | ფოლადის მილკვადრატებით 80X80X4 მმ ღობის საყრდენების მოწყობა | ტნ |  | 0.66243
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 23.1188
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 2.6961
| ფოლადის მილკვადრატი 80X80X4 მმ | გ/მ |  | 71
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 10.0689
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 2.186
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 1.8416
10 | ფოლადის მილკვადრატებით 40X40X3 მმ, 20X40X3 მმ დეკორატიული ღობის მოწყობა | ტნ |  | 1.1132
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 38.8503
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 4.5307
| ფოლადის მილკვადრატებით 40X40X3 მმ | გ/მ |  | 107.6
| ფოლადის მილკვადრატებით 20X40X3 მმ | გ/მ |  | 310.6
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 16.9205
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 3.6735
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 3.0947
11 | ფოლადის ფურცელით სისქე 3მმ ფოლადის საყრდენების დალუქვა | ტნ |  | 0.016721
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 0.58355
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.068052
| ფოლადის ფურცელი სისქე 3 მმ | მ2 |  | 0.71
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 0.25415
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.055178
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.046483
12 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა დაგრუნტვა | მ2 |  | 80.56
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.031 | 2.4974
| მანქანები | ლარი | 0.002 | 0.16112
| გრუნტი გამხსნელთან ერთად | კგ | 0.101 | 8.1366
13 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 80.56
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.68 | 54.7808
| მანქანები | მან/სთ | 0.0003 | 0.024168
| ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.251 | 20.2206
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 2.1751
| სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.16112
ტერიტორიის კეთილმოწყობა
14 | III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა ხელით ტერიტორიიდან, მოსწორება | მ3 |  | 71.75
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.06 | 147.805
15 | ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის შეტანა ტერიტორიაზე დატკეპვნა | მ3 |  | 45.65
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 3.16 | 144.254
| ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი | მ3 | 1.25 | 57.0625
| სხვა მასალები | ლარი | 0.01 | 0.4565
16 | ღორღის შეტანა ტერიტორიაზე დატკეპვნა | მ3 |  | 31.1
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 3.52 | 109.472
| ღორღი | მ3 | 1.25 | 38.875
| სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.622
17 | ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა 10X20 სმ ხეებთან (6 ხე) | გ/მ |  | 36
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.74 | 26.64
| მანქანები | ლარი | 0.0071 | 0.2556
| ბაზალტის ბორდიური 10X20 სმ | გ/მ | 1 | 36
| ბეტონი მ 200 | მ3 | 0.039 | 1.404
| ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.0006 | 0.0216
| სხვა მასალები | ლარი | 0.096 | 3.456
18 | საფუძვლის მოწყობა ქვიშით დეკორატიული ფილებისათვის | მ3 |  | 16
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.62 | 25.92
| ქვიშა | მ3 | 1.12 | 17.92
| სხვა მასალები | ლარი | 0.01 | 0.16
19 | ვიბროდაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქე 60მმ | მ2 |  | 307.45
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.402 | 123.5949
| მანქანები | ლარი | 0.0129 | 3.9661
| ვიბროდაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქე 60მმ | მ2 | 1 | 307.45
| ქვიშა | მ3 | 0.0005 | 0.15373
| სხვა მასალები | მ3 | 0.0006 | 0.18447
20 | შავი (გაცრილი) მიწის შეტანა ხეებთან | მ3 |  | 2.5
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.46 | 3.65
| შავი (გაცრილი) მიწა | მ3 | 1.1 | 2.75
ბანერი
21 | ასფალტის ფენის მოჭრა სანგრევი ჩაქუჩით | მ3 |  | 6.14
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.6 | 9.824
| სანგრევი ჩაქუჩი | ლარი | 0.77 | 4.7278
22 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით ბორდიურის მოსაწყობად | მ3 |  | 1.8
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.06 | 3.708
23 | ღორღის საფუძვლის მოწყობა დატკეპვნა | მ3 |  | 6.25
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 3.52 | 22
| ღორღი | მ3 | 1.25 | 7.8125
| სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 0.125
24 | ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა 15X30 სმ | გ/მ |  | 32
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.74 | 23.68
| მანქანები | ლარი | 0.0071 | 0.2272
| ბაზალტის ბორდიური 15X30 სმ | გ/მ | 1 | 32
| ბეტონი მ 200 | მ3 | 0.039 | 1.248
| ცემენტის დუღაბი | მ3 | 0.0006 | 0.0192
| სხვა მასალები | ლარი | 0.096 | 3.072
25 | საფუძვლის მოწყობა ქვიშით დეკორატიული ფილებისათვის | მ3 |  | 4.6
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.62 | 7.452
| ქვიშა | მ3 | 1.12 | 5.152
| სხვა მასალები | ლარი | 0.01 | 0.046
26 | ვიბროდაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქე 60მმ | მ2 |  | 84.75
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.402 | 34.0695
| მანქანები | ლარი | 0.0129 | 1.0933
| ვიბროდაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქე 60მმ | მ2 | 1 | 84.75
| ქვიშა | მ3 | 0.0005 | 0.042375
| სხვა მასალები | მ3 | 0.0006 | 0.05085
27 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით საყრდენის დაბეტონებაზე | მ3 |  | 1.3
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.06 | 2.678
28 | საყრდენის დაბეტონება ბეტონი B-20 კლასის | მ3 |  | 1.3
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 6.66 | 8.658
| მანქანები | ლარი | 0.59 | 0.767
| ბეტონი B-20 | მ3 | 1.015 | 1.3195
| ყალიბის ფარი სისქე 25მმ | მ2 | 1.6 | 2.08
| ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი | მ3 | 0.0183 | 0.02379
| სხვა მასალები | ლარი | 0.4 | 0.52
29 | ფოლადის ფურცელით სისქე 18მმ და არმატურა Ф16АI ჩასადები დეტალების მოწყობა | ტნ |  | 0.066786
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 2.3308
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.27182
| ფოლადის ფურცელი სისქე 18 მმ | მ2 |  | 0.49
| არმატურა Ф16АI | გ/მ |  | 1.24
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 1.0152
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.22039
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.18567
30 | ფოლადის მრგვალი მილით დ - 245X10 მმ ბანერის საყრდენის მოწყობა | ტნ |  | 0.38214
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 13.3367
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 1.5553
| ფოლადის მრგვალი მილით დ - 245X10 მმ | გ/მ |  | 6.6
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 5.8085
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 1.2611
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 1.0623
31 | ფოლადის მილკვადრატებით 70X70X4 მმ, ბანერის ჩარჩოს მოწყობა | ტნ |  | 0.32764
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 11.4347
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 1.3335
| ფოლადის მილკვადრატებით 70X70X4 მმ | გ/მ |  | 40.6
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 4.9802
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 1.0812
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.91084
32 | ფოლადის ფურცელით სისქე 3მმ ბანერის დაფის მოწყობა | ტნ |  | 0.38858
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 13.5613
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 1.5815
| ფოლადის ფურცელი სისქე 3 მმ | მ2 |  | 16.5
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 5.9063
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 1.2823
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 1.0802
33 | ფოლადის ფურცელით სისქე 12მმ სიხისტის წიბოს მოწყობა | ტნ |  | 0.01413
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 34.9 | 0.49314
| მანქანები | ლარი | 4.07 | 0.057509
| ფოლადის ფურცელი სისქე 12 მმ | მ2 |  | 0.15
| ელექტროდი | კგ | 15.2 | 0.21478
| ქანჩი | კგ | 3.3 | 0.046629
| სხვა მასალები | ლარი | 2.78 | 0.039281
34 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა დაგრუნტვა | მ2 |  | 52.15
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 0.031 | 1.6166
| მანქანები | ლარი | 0.002 | 0.1043
| გრუნტი გამხსნელთან ერთად | კგ | 0.101 | 5.2671
35 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ2 |  | 52.15
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.68 | 35.462
| მანქანები | ლარი | 0.0003 | 0.015645
| ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.251 | 13.0896
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 1.4081
| სხვა მასალები | ლარი | 0.002 | 0.1043
სკამები, სანაგვე ურნა
36 | ბეტონის სკამები ხის ძელაკებით მონტაჟი ზომები 180X40სმ (ქარხნული) | ც |  | 6
| შრომის დანახარჯი | ც | 1 | 6
| ბეტონის სკამები ხის ძელაკებით მონტაჟი ზომები 180X40სმ(ქარხნული) | ც | 1 | 6
37 | სანაგვე ურნა | ც |  | 6
| შრომის დანახარჯი | ც | 1 | 6
| სანაგვე ურნა | ც | 1 | 6
38 | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | ტ |  | 171.74
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.87 | 149.4138
39 | ზედმეტი გრუნტის გატანა 5 კმ მანძილზე | ტ |  | 171.74
| ტრანსპორტირება -5კმ | ტ | 1 | 171.74
ჯამი
მათ შორის ლითონის კონსტრუქციები
სამშენებლო სამუშაოები
| ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | %
ჯამი:
| ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე | %
| ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი

## 2
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #2
ქ. დმანისში ავტოსადგურთან ტერიტორიის კეთილმოწყობა
სკვერის განათება
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  | 0 | ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი |  |  | 0 | ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა |  |  | 0 | კაც/სთ
# | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | მასალის ღირებულება |  | ხელფასი |  | მანქანა-დანადგარები |  | ჯამი
|  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემზე | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი | ერთეული | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ჩასამელი სანათი-მიწის, მეტალის, მართკუთხედი, ჰალოგენ ნათურით 35W | კომპლ |  | 15
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.16 | 32.4
| მანქანები | ლარი | 0.85 | 12.75
2 | ელ .კაბელის მოწყობა კვეთით 2X2,5 კვ.მმ | გ/მ |  | 62
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.24 | 14.88
| ავტო ამწე 0,5 ტ | მან/სთ | 0.03 | 1.86
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 0.6014
3 | ელ .კაბელის მოწყობა კვეთით 3X4კვ.მმ | გ/მ |  | 28
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.24 | 6.72
| ავტო ამწე 0,5 ტ | მან/სთ | 0.03 | 0.84
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 0.2716
4 | ფოტო რელეს ФP 12 T IP 54 მონტაჟი | ც |  | 1
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 3.12 | 3.12
5 | გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი დიამ.32 მმ | გ/მ |  | 28
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.139 | 3.892
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 0.2716
6 | გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი დიამ.20 მმ | გ/მ |  | 62
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.139 | 8.618
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0097 | 0.6014
7 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 32ა, | ც |  | 1
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.75 | 2.75
| სხვა მასალები | ლარი | 2.18 | 2.18
8 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 15ა, | ც |  | 3
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.75 | 8.25
| სხვა მასალები | ლარი | 2.18 | 6.54
9 | მრიცხველის ყუთი გერმეტიული 300X400X170 | ც |  | 1
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.59 | 1.59
| მანქანები | ლარი | 0.06 | 0.06
| სხვა მასალები | ლარი | 0.66 | 0.66
10 | დამიწების კონტურის მოწყობა | გ/მ |  | 27
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.32 | 35.64
| მანქანები | ლარი | 0.123 | 3.321
| შედუღების აგრეგატი | მან/სთ | 0.0035 | 0.0945
ჯამი
| ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | %
ჯამი
| ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი I
თ. II განფასებით გაუთვალისწინებელი მასალები
1 | ჩასამელი სანათი-მიწის, მეტალის, მართკუთხედი, ჰალოგენ ნათურით 35W | კომპლ |  | 15
2 | ელ .კაბელი კვეთით 2X2,5 კვ.მმ | გ/მ |  | 62
3 | ელ .კაბელი კვეთით 3X4 კვ.მმ | გ/მ |  | 28
4 | ფოტო რელე ФP 12 T IP 54 | ც |  | 1
5 | გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი დიამ 32მმ, | გ/მ |  | 28
6 | გოფრირებული ცეცხლგამძლე მილი დიამ 20მმ, | ც |  | 62
7 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 32ა, | ც |  | 1
8 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 15ა, | ც |  | 3
9 | მრიცხველის ყუთი გერმეტიული 300X400X170 | ც |  | 1
10 | დამამიწებელი ელექტროდი დიამ 20მმ სიგრზე 2,5 მ | ც |  | 3
11 | ფოლადის ზოლოვანა 40X4 | გ/მ |  | 27
| ჯამი | ლარი
| სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან | %
| ჯამი | ლარი
| გეგმიური დაგროვება | %
II ჯამი
თავი III სამშენებლო სამუშაოები
1 | ასფალტის საფარის გაფრეზვა, დამტვრევა შემდგომში აღდგენით 10 სმ სისქით | მ3 |  | 3.2
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.6 | 5.12
| ფრეზი | მან/სთ | 1 | 3.2
2 | III კატეგორიის გრუნტის ამოღება არხში სადენის მოსაწყობად | მ3 |  | 4.3
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 2.06 | 8.858
3 | ქვიშის (ან გაცრილი მიწით) საფუძვლის მოწყობა | მ3 |  | 1.8
| შრომითი დანახარჯი | კაც/სთ | 1.62 | 2.916
| ქვიშა | მ3 | 1.12 | 2.016
| სხვა მასალები | ლარი | 0.01 | 0.018
4 | კაბელის მანიშნებელი ლენტა | მ |  | 70
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 0.045 | 3.15
| კაბელის მანიშნებელი ლენტა | მ | 1 | 70
5 | სანათების დაბეტონება ბეტონი B-20 კლასის | მ3 |  | 0.15
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 5.07 | 0.7605
| მანქანები | ლარი | 0.34 | 0.051
| ბეტონი B-20 კლასის | მ3 | 1.02 | 0.153
| სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 0.0375
6 | გრუნტის უკუჩაყრა, ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება | მ3 |  | 4.3
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 1.21 | 5.203
7 | ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (პირველი ფენა) | ტ |  | 0.012
| აუტოგუდრონატორი -3500ლ | მან/სთ | 0.3 | 0.0036
| თხევადი ბიტუმი | ტნ | 1.03 | 0.01236
8 | ასფალტის საფარი ქვედა ფენის დაგება მსხვილმარ- ცვლოვანი ფოროვანი, ასფალტო ბეტონის ცხელი ნარევი სისქე 6 სმ | მ2 |  | 32
| შრომითი დანახარჯი | მ2 | 0.03778 | 1.209
| ასფალტობეტონის დამგები | მან/სთ | 0.00302 | 0.09664
| სატკეპნი საგზაო თვითმავალი, გლუვი - 5 ტ | მან/სთ | 0.0037 | 0.1184
| იგივე -10 ტ | მან/სთ | 0.0111 | 0.3552
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.0023 | 0.0736
| ასფალტი მსხვილმარცვლოვანი | ტნ | 0.1395 | 4.464
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0153 | 0.4896
9 | ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (პირველი ფენა) | ტ |  | 0.012
| ავტოგუდრონატორი -3500ლ | მან/სთ | 0.3 | 0.0036
| თხევადი ბიტუმი | ტნ | 1.03 | 0.01236
10 | ასფალტის საფარი ზედა ფენის დაგება წვრილმარცვ- ლოვანი მკვრივი, ასფალტო ბეტონის ცხელი ნარევი სისქე 4 სმ | მ2 |  | 32
| შრომითი დანახარჯი | მ2 | 0.0375 | 1.2
| ასფალტობეტონის დამგები | მან/სთ | 0.00302 | 0.09664
| სატკეპნი საგზაო თვითმავალი, გლუვი - 5 ტ | მან/სთ | 0.0037 | 0.1184
| იგივე -10 ტ | მან/სთ | 0.0111 | 0.3552
| სხვა მანქანები | ლარი | 0.0023 | 0.0736
| ასფალტი წვრილმარცვლოვანი | ტნ | 0.0939 | 3.0048
| სხვა მასალები | ლარი | 0.0153 | 0.4896
ჯამი
| ტრანსპორტის ხარჯი მასალებიდან | %
ჯამი:
| ზედნადები ხარჯები | %
ჯამი
| გეგმიური დაგროვება | %
ჯამი III
I+II+III თავების ჯამი