## რიყეთი
საჭირო სამუშაოს და მასალების მოცულობები
სოფელ რიყეთში გარე განათების მოწყობა
# | სამუშაოს dasaxeleba | განზომილების ერთეული | რაოდენობა
1' | 2 | 3 | 4
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 8
| Sromis resursi | kac/sT | 16.8
2 | anZis Ziris dabetoneba BВ-15 | m3 | 1.28
| Sromis resursi | kac/sT | 1.78
| betonი В-15 | m3 | 1.31
3 | liTonis anZis damzadeba | ტ | 0.63
| Sromis resursi | kac/sT | 22.08
| sxva manqanebi | lari | 2.58
| eleqtrodi | კგ | 9.62
| liTonis mili d-127X4 | მ | 48
| liTonis mili d-51X3 | მ | 12
| foladis furceli 2mm | kv.m | 0.5
4 | anZis SeRebva | tn | 0.63
| Sromis resursi | kac/sT | 7.12
| saRebavi | kg | 6.64
| sxva masalebi | lari | 0.82
Tavi II el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 8
| Sromis resursi | kac/sT | 13.44
| LED proJeqtori 30W | c | 8
| amwe-kalaTa | manq/sT | 1.72
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 320
| Sromis resursi | kac/sT | 11.01
| amwe-kalaTa | manq/sT | 1.34
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 320
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 12
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 8
| sipCamWeri | c | 16
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.048
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.4
| manqanebi | l | 0.1
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 30X3 mm | grZ/m | 4.8
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 8
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 7.2
| manqanebi | l | 0.56
| vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi AAAა-3 16Amm | grZ.m | 8
სოფელ დანისპარაულში გარე განათების მოწყობა
# | სამუშაოს dasaxeleba | განზომილების ერთეული | რაოდენობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 21
| Sromis resursi | kac/sT | 44.1
2 | anZis Ziris dabetoneba BВ-15 | m3 | 3.36
| Sromis resursi | kac/sT | 4.67
| betonი В-15 | m3 | 3.43
3 | liTonis anZis damzadeba | ტ | 1.66
| Sromis resursi | kac/sT | 57.96
| sxva manqanebi | lari | 6.76
| eleqtrodi | კგ | 25.24
| liTonis mili d-127X4 | მ | 126
| liTonis mili d-51X3 | მ | 31.5
| foladis furceli 2mm | kv.m | 1.313
4 | anZis SeRebva | tn | 1.66
| Sromis resursi | kac/sT | 18.68
| saRebavi | kg | 17.44
| sxva masalebi | lari | 2.16
el. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 21
| Sromis resursi | kac/sT | 35.28
| LED proJeqtori 30W | c | 21
| amwe-kalaTa | manq/sT | 4.515
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 840
| Sromis resursi | kac/sT | 28.9
| amwe-kalaTa | manq/sT | 3.53
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 840
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 32
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 21
| sipCamWeri | c | 42
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.126
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.05
| manqanebi | l | 0.26
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 30X3 mm | grZ/m | 12.6
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 21
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 18.9
| manqanebi | l | 1.47
| vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi AAAა-3 16Amm | grZ.m | 21
სოფელ ბოძაურში გარე განათების მოწყობა
# | სამუშაოს dasaxeleba | განზომილების ერთეული | რაოდენობა
თავი I სამშენებლო სამუშაოები
1 | ormoebis amoReba boZebis dayenebis adgilebSi მე-4 კატეგორიის გრუნტში ხელით სიღრმით 1 მ, 40*40სმ გრუნტის ადგილზე გასწორებით | c | 21
| Sromis resursi | kac/sT | 44.1
2 | anZis Ziris dabetoneba BВ-15 | m3 | 3.36
| Sromis resursi | kac/sT | 4.67
| betonი В-15 | m3 | 3.43
3 | liTonis anZis damzadeba | ტ | 1.66
| Sromis resursi | kac/sT | 57.96
| sxva manqanebi | lari | 6.76
| eleqtrodi | კგ | 25.24
| liTonis mili d-127X4 | მ | 126
| liTonis mili d-51X3 | მ | 31.5
| foladis furceli 2mm | kv.m | 1.313
4 | anZis SeRebva | tn | 1.66
| Sromis resursi | kac/sT | 18.68
| saRebavi | kg | 17.44
| sxva masalebi | lari | 2.16
თავი IIel. samontaJo samuSaoebi
5 | sanaTebis montaJi boZebze | c | 21
| Sromis resursi | kac/sT | 35.28
| LED proJeqtori 30W | c | 21
| amwe-kalaTa | manq/sT | 4.515
6 | კაბელების მონტაჟი | grZ/m | 840
| Sromis resursi | kac/sT | 28.9
| amwe-kalaTa | manq/sT | 3.53
| kabeli SIP-ABC 2X16 | grZ/m | 840
| kabeli 2X4 ორმაგი იზოლაციით ალუმინი | grZ/m | 32
| Sualeduri საკიდი sipkabelisaTvis | c | 21
| sipCamWeri | c | 42
damiwebis konturi
7 | damiwebis konturis mowyoba horizontaluri damamiwebeliT | 100 m | 0.126
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.05
| manqanebi | l | 0.26
| horizontaluri damamiwebeli zolovani foladiT 30X3 mm | grZ/m | 12.6
8 | damiwebis eleqtrodis mowyoba | c | 21
| SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 18.9
| manqanebi | l | 1.47
| vertikaluri damamiweblebi eleqtrodi AAAა-3 16Amm | grZ.m | 21