## განყოფილებები
დანართი №1
ფასების ცხრილი
თერმომეტრები
№ | აპარატურის დასახელება | სერიული ნომერი | ინვენტარის ნომერი | მწარმოებელი | შესყიდვის განსაზღვრა | რაოდენობა | ადგილმდებარეობა | კალიბრაციის და სერვისის საჭიროება | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი 620-1661 | 160982846 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 15 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
2 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი | 4292 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 5 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
3 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი 620-1661 | 160613572 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 15 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
4 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი 620-2042 | 181729026 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
5 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი 620-1661 | 160982826 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
6 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი 620-1661 | 160531659 |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
7 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
8 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
9 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 8 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
10 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 8 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
11 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 8 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
12 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 8 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
13 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 15 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
14 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 14 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
15 | ციფრული ჰაერის თერმოჰიგრომეტრი KJM017 |  |  | VWR | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 14 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
16 | ციფრული ჰაერის თერმომეტრი REF 45109 | 200252980 |  | FISHERBAND | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 23 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
17 | ციფრული ჰაერის თერმომეტრი MN2400 |  |  | NAHITA | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 14 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
18 | ციფრული ჰაერის თერმომეტრი MN2400 |  |  | NAHITA | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 3 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
19 | ციფრული სითხის თერმომეტრი MN2400 |  |  | HANNA | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 9 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
20 | თერმომეტრი, სხეულის, ვერცხლის წყლის. 6 ცალი |  |  |  |  | 6 | ლეილა გოგინაშვილი ამბულატორია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
21 | ციფრული ჰაერის თერმომეტრი |  |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
22 | თერმომეტრი, სხეულის, ვერცხლის წყლის. |  |  |  |  | 35 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
23 | მექანიკური ჰაერის თერმომეტრი |  |  |  |  | 3 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
24 | თერმომეტრი, სხეულის, ვერცხლის წყლის. |  |  |  |  | 20 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
25 | ტაიმერი ციფრული |  |  |  | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 2 | რეფერენსი ოთახი 8 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
ჯამი (დანართი 1 - თერმო(ჰიგრო)მეტრები) | [9 empty] | 0
სასწორები
№ | აპარატურის დასახელება | სერიული ნომერი | ინვენტარის ნომერი | მწარმოებელი | შესყიდვის განსაზღვრა | რაოდენობა | ადგილ მდებარეობა | კალიბრაციის და სერვისის საჭიროება | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | ელექტრო სასწორი ZSA80 |  |  |  |  | 1 |  | წელიწადში ერთხელ |  | 0
2 | ლაბორატორიული ელექტრო სასწორი LS-EJ-320AB | S16120001 | NCDC00013542 | ISOLAB |  | 1 | რეფერენსი ოთახი 14 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
3 | ლაბორატორიული ელექტრო სასწორი CP64 | 19110182 | 1231 | sartorius | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 1 | რეფერენსი ოთახი 14 | წელიწადში ერთხელ |  | 0
4 | სასწორი ციფრული ადამიანის 180 კგ |  |  |  |  | 1 | ლეილა გოგინაშვილი ამბულატორია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
5 | სასწორი ციფრული ადამიანის 180 კგ |  |  |  | სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში | 4 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
ჯამი (დანართი 2 - სასწორები) | [9 empty] | 0
წნევის აპარატი
№ | აპარატურის დასახელება | სერიული ნომერი | ინვენტარის ნომერი | მწარმოებელი | შესყიდვის განსაზღვრა | რაოდენობა | ადგილ მდებარეობა | კალიბრაციის და სერვისის საჭიროება | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | წნევის აპარატი მექანიკური |  |  |  |  | 6 | ლეილა გოგინაშვილი ამბულატორია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
2 | წნევის აპარატი მექანიკური |  |  |  |  | 7 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
3 | წნევის აპარატი მექანიკური |  |  |  |  | 4 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
ჯამი (დანართი 3 - წნევის აპარატები) | [9 empty] | 0
პულსოქსიმეტრი
№ | აპარატურის დასახელება | სერიული ნომერი | ინვენტარის ნომერი | მწარმოებელი | შესყიდვის განსაზღვრა | რაოდენობა | ადგილ მდებარეობა | კალიბრაციის და სერვისის საჭიროება | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | პულსოქსიმეტრი GIMA | XXC00KL20184 |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
2 | პულსოქსიმეტრი GIMA | XXC00KL20183 |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
3 | პულსოქსიმეტრი GIMA | S/N XXC00KL20201 |  | GIMA OXY-5 |  | 1 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
4 | პულსოქსიმეტრი | 20040316343 |  | pulse oximeter |  | 1 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
5 | პულსოქსიმეტრი |  |  | oximeter |  | 1 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
ჯამი (დანართი 4 - პულსოქსიმეტრები) | [9 empty] | 0
გლუკომეტრი
№ | აპარატურის დასახელება | სერიული ნომერი | ინვენტარის ნომერი | მწარმოებელი | შესყიდვის განსაზღვრა | რაოდენობა | ადგილ მდებარეობა | კალიბრაციის და სერვისის საჭიროება | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | გლუკომეტრი VIVACNEK | 311Z0003619 |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
2 | გლუკომეტრი VIVACNEK | 101F1026361 |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
3 | გლუკომეტრი VIVACNEK | 101F10262E1 |  |  |  | 1 | ქეთევან ბარბაქაძე მდრ III თერაპია | წელიწადში ერთხელ |  | 0
4 | გლუკომეტრი VIVACNEK | 101F10263C8 |  |  |  | 1 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
5 | გლუკომეტრი VIVACNEK | 101F10263C9 |  |  |  | 1 | შორენა საბანაძე I თერაპიული განყოფილება | წელიწადში ერთხელ |  | 0
ჯამი (დანართი 5 - გლუკომეტრები) | [9 empty] | 0
სულ ჯამი (ლარი) | [9 empty] | 0
პრეტენდენტის დასახელება
უფლებამოსილი პირის სახელი/გვარი/ხელმოწერა