## Sheet1
დასახელება | ტექნიკური მახასიათებლები | რაოდენობა | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | წარმოშობის ქვეყანა/მწარმოებელი/მოდელი
ბულეტის ტიპის ქსელური კამერა | · არანაკლებ 4 მპ ბულეტ ტიპის ქსელური კამერა 24 საათიანი დღის ხედვის რეჟიმით. | 10
· მინიმალური განათება არანაკლებ: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
· მატრიცა არანაკლებ: 1/1.8"
· გაფართოებული დინამიკური დიაპაზონი არანაკლებ: 130DB
· აპერტურა არაუმეტეს: F1.0
· ჰორიზონტალური გაშლის კუთხე არანაკლებ: 93° და არაუმეტეს 98°
· რეზოლუცია არანაკლებ: 2688× 1520
· მაქსიმალურ რეზოლუციაზე არანაკლებ 50Hz 25 კ/წმ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
· ვიდეო კომპრესია: H.265/H.264
· ჩაშენებული მიკროფონით
· კვების მხარდაჭერა: 12 VDC ± 25%, PoE
· სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -30 °C to +60 °C
· მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა არანაკლებ: 256 GB
· პროტოკოლების მხარდაჭერა:TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
· ინტეგრირებული ვიდეო ანალიტიკის ფუნქციები: Motion detection (ადამიანის და ავტომობილის ერთმანეთისგან გარჩევის შესაძლებლობით), video tampering alarm, exception
· BLC/HLC/3D DNR/ROI/ANR
• დაცვის კლასი არანაკლებ IP67
• კამერას უნდა გააჩნდეს ONVIF პროტოკოლი (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T); ISAPI, SDK
მეხსიერების ბარათი | •არანაკლებ 64GB იანი მეხსიერების ბარათი; •ჩაწერის სიჩქარე არანაკლებ 20Mb/s; •წაკითხვის სიჩქარე არანაკლებ 90Mb/s; •სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ 0 °C ... +60 °C | 10
კვების ბლოკი | •არანაკლებ 12v 1A | 10
ქსელის კაბელი | •UTP ტიპის გარე გამოყენების ქსელის კაბელი. წვერების რაოდენობა არანაკლებ 8; •მყარი დამუშავების სპილენძი არანაკლებ Ø 0,50მმ ±0,005მმ •სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ -10 °C ... +60 °C | 500მ
ჯამი
დღგ | 18%
სულ ჯამი