## Sheet1
ტექნიკური სპეციფიკაციის ცხრილი
# | დასახელება და რაოდენობა | შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი საქონლის ტექნიკური პარამეტრები |  |  | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
1 | 2 | 3 |  |  | 4
1 | ინდუსტრიული კომუტატორი (6 ცალი) | ფორმ ფაქტორი | ინდუსტრიული კომუტატორი Rack mountable 1U, 19“ მოწყობილობის მაქსიმალური სიღრმე - 37სმ
|  | პორტები | არანაკლებ 24 ცალი 10/100/1000 RJ-45 PoE+ პორტი, და არანაკლებ 4 ცალი Gigabit Ethernet SFP პორტი. SFP-ების ტიპების მხარდაჭერა: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE- BX10, 1000BASE-BX40, 1000BASE-BX80, 100BASE-FX, 100BASE-LX10, 100BASE-EX, 100BASE-ZX, 100BASE-BX10
|  | კომუტირების წარმადობა | არანაკლებ 56 Gbps (სრული დუპლექსი) და 40 mpps (64-ბაიტიან პაკეტებზე).
|  | მახასიათებლები | მინიმუმ 16 000 MAC მისამართი, 1000 VLAN
|  | ფუნქციონალი და პროტოკოლიების მხარდაჭერა | L2 კომუტაცია | IEEE 802.1D MAC Bridges, STP IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1s Multiple Spanning-Trees IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
|  |  | Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ PoE მხარდაჭერა მინიმუმ 24 პორტზე
|  |  | უსაფრთხოება | SCP, SSHv2, SNMPv3, TACACS+, RADIUS Server/Client, MAC Address Notification, BPDU Guard, Port-Security, Private VLAN, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 802.1x, Guest VLAN, MAC Authentication Bypass, Storm Control (Unicast, Multicast, Broadcast)
|  |  | მართვა და მონიტორინგი | კონფიგურირება - CLI და HTTP/HTTPS GUI IEEE 802.1AB LLDP Ethernet OAM IEEE 802.3ah CFM (IEEE 802.1ag) Dying gasp GOOSE messaging SCADA პროტოკოლის კლასიფიკაცია Remote/Local Port Mirroring DHCP სერვერი DOM (Digital Optical Management) SNMPv2c/v3 Syslog არანაკლებ 2 dry contacts input გარე სენსორების მისაერთებლად მონიტორინგის და დიაგნოსტიკისთვის საჭირო ფუნქციების არსებობა
|  |  | მომსახურების ხარისხის მართვა (QoS) | Ingress Policing Egress Queueing/shaping 4 Egress Queue თითო ინტერფეისზე
|  | კვების ბლოკი | უნდა მოყვებოდეს 2 ცალი დუბლირებული კვების ბლოკი: 1x AC 220-240V ბლოკი 1x DC 24-60V ბლოკი უნდა იყოს ერთ მოწყობილობაში შერეული ტიპის (AC/DC) კვების ბლოკების მუშაობის მხარდაჭერა კონფიგურაცია უნდა იტვირთებოდეს და სვიჩი უნდა მუშაობდეს გამართულად თითოეულ კვების ბლოკზე დამოუკიდებლად
|  | ლიცენზია | LAN base L2 to IP Services L3
|  | სამუშაო ტემპერატურული რეჟიმი | Operating Temperature: 0C to +40C
შენიშვნა: მოცემული ცხრილის შევსებისას პრეტენედტმა უნდა მიუთითოს ზუსტი პარამეტრები, დაუშვებელია ტერმინების „მინიმუმ“, „მამქსიმუმ“, „ანალოგიური”, "უნდა იყოს", "უნდა გააჩნდეს", "უნდა მოყვებოდეს" და ა.შ. გამოყენება