## 1-1
დანართი N1
lokaluri xarjTaRricxva #1/1
xulos municipalitetis sofel qedlebSi, TxilaZiris ubanSi sasmeli wylis sistemis mowyobaze
# | Sifri | Sesasrulebeli samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | masala (lari) |  | xelfasi (lari) |  | manqana-meqanizmebi (lari) |  | sul Rirebuleba (lari)
|  |  |  | normativiT erTeulze | sul | erTeulis fasi | jami | erTeulis fasi | jami | erTeulis fasi | jami
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. saTave nagebobebis (kaptaJis) mowyoba
1 | s. n. da w. IV-2-84 1-80-4 | gruntis mosworeba-damuSaveba xeliT avzebis, wyaldamcleli da gamrecxi milebis qveS gverdze yriT | m3 |  | 1 | [6 empty] | 0
1.1 | k=1,2 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.588 | 3.588 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | sn da w IV-2-84 11.-1-6 | RorRis sfuZvelis mowyoba rezervuaris betonis safuZvelis qveS m. 400 fr.40-70mm sisqiT 10 sm. | kb.m M |  | 0.144 | [6 empty] | 0
2.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 0.50688 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 |  | manqanebi | lari | 1.06 | 0.15264 | [5 empty] | 0 | 0
2.3 | srfk3.1-258 | RorRi m 400 fr.40-70mm -10sm | kb.m M | 1.11 | 0.15984 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 |  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.00288 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | sn da w IV-2-84 6-11-1 | rezervuarebis qveS betonis filis mowyoba betoniBB-25, betonSi minarevis saxiT hidrosaizolaciod KALMATRON_D-s damatebiT | 100m3 |  | 0.001 | [6 empty] | 0
3.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 281 | 0.281 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 |  | manqanebi | lari | 33 | 0.033 | [5 empty] | 0 | 0
3.3 | sabazro. | betoni BBB-25 | m3 | 102 | 0.102 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | srfk 4-108 | yalibis fari 25mm | m2 | 71.7 | 0.0717 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | srfk 4-20 | daxerxili xe III x. 40-60mm | m3 | 1.65 | 0.00165 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.6 | srfk 1.9-24 | samSeneblo WanWiki | tn | 0.09 | 9e-05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.7 | srfk3.1-455 | hidrosaizolacio masala KALMATRON_D | kg | 500 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.8 |  | sxva maslebi | lari | 16 | 0.016 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sn da w IV-2-84 9-32-12 misadag. | wylis Semkrebi rezervuaris mowyoba-montaJi foladis 5 mm-iani furclebiT | tn |  | 0.2464 | [6 empty] | 0
4.1 | sabaz. | SromiTi danaxarji | k. sT | 150 | 36.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 |  | manqanebi | lari | 18.4 | 4.5338 | [5 empty] | 0 | 0
4.3 | srfk 1.6-34 | furclovani foladi sisq. 5 mm | kv.m | pr | 6.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 | sabaz | anjama | c |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5 | srfk 1.9-22 | eleqtrodi | kg | 24.4 | 6.0122 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 |  | sxvadasxva masalebi | l | 2.78 | 0.68499 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | naxvretebis mowyoba liTonis wyalSemSvebi milebis (d=20X2.5 mm -35c. L=0,20m) montaJiT | grZ.m |  | 7 | [6 empty] | 0
5.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 2.226 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 0.1561 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | srfk 2.1-3 | foladis mili d-20X2.5mm | grZ.m | 1 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.315 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 0.3836 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | foladis sahaero milis (d=32X3,0 mm -1c. 1,3 m sigrZis -TavSi moRunuli) montaJi | grZ.m |  | 1.3 | [6 empty] | 0
6.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 0.4134 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 0.02899 | [5 empty] | 0 | 0
6.3 | srfk 2.1-10 | foladis mili d-32X3mm | grZ.m | 1 | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.0585 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 0.07124 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-4 | foladis gamrecxi da gadamRvreli milis (d=102X4,0 mm) montaJi | grZ.m |  | 4 | [6 empty] | 0
7.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.353 | 1.412 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 |  | manqanebi | lari | 0.0351 | 0.1404 | [5 empty] | 0 | 0
7.3 | srfk 2.1-39 | foladis mili d-102X4,0mm | grZ.m | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 |  | sxva masala | lari | 0.0593 | 0.2372 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | foladis wyalgamSvebi milis (d-32X3,0 mm) montaJi | m |  | 1 | [6 empty] | 0
8.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 0.318 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 0.0223 | [5 empty] | 0 | 0
8.3 | srfk 2.1-10 | foladis mili d-32X3.0mm | m | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.4 | srfk 5-366 | foladis muxli d-32mm | c | pr | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.5 | srfk 5-478 | mufta gadamyvani (liT/plastmasi) d-32mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.6 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.045 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.7 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 0.0548 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | s. n. da w. IV-2-84 22-24-2 | Tujis d=100mm urdulis montaJi | c |  | 1 | [6 empty] | 0
9.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.67 | 1.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2 |  | sxva manqana | lari | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0
9.3 | srfk 5-277 | Tujis urduli d-100mm (KILINCVANA) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.4 |  | sxva masala | lari | 0.88 | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | s. n. da w. IV-2-84 22-24-2 | Tujis d=40mm urdulis montaJi | c |  | 1 | [6 empty] | 0
10.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.67 | 1.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2 |  | sxva manqana | lari | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0
10.3 | srfk 5-271 | Tujis urduli d-40mm (KILINC) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.4 |  | sxva masala | lari | 0.88 | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | s. n. da w. IV-2-84 22-29-3 | foladis koroziamedegi miltuCis montaJi d-110 | c |  | 2 | [6 empty] | 0
11.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.62 | 1.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 |  | manqanebi | lari | 0.41 | 0.82 | [5 empty] | 0 | 0
11.3 | srfk 5-160 | miltuCi d-110X4 (S/x) | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.4 |  | sxva masala | lari | 0.04 | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | s. n. da w. IV-2-84 22-29-3 | foladis koroziamedegi miltuCis montaJi d-32 | c |  | 2 | [6 empty] | 0
12.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.62 | 1.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.2 |  | manqanebi | lari | 0.41 | 0.82 | [5 empty] | 0 | 0
12.3 | srfk 5-163 | miltuCi d-32 | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.4 |  | sxva masala | lari | 0.04 | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | s.n. da w. IV-2-84 15-164-7 | rezervuarebis liTonis konstruqciebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva (gare nawili) | 100 m2 |  | 0.063 | [6 empty] | 0
13.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 38.8 | 2.4444 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13.2 |  | manqanebi | lari | 0.03 | 0.00189 | [5 empty] | 0 | 0
13.3 | srfk 3.2-13 | antikoroziuli saRebavi | kg | 25.1 | 1.5813 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.4 | srfk 3.2-16 | olifa | kg | 2.7 | 0.1701 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.19 | 0.01197 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | s. n. da w. IV-2-84 22-9-3 | liTonis milebis hidroizolacia bitum-zeTovani mastikiT 2 fena | km |  | 0.0063 | [6 empty] | 0
14.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 129 | 0.8127 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.2 |  | manqanebi | lari | 57.2 | 0.36036 | [5 empty] | 0 | 0
14.3 | srfk3.1-540 | bitum-zeTovani mastika | tn | 1.45 | 0.009135 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.4 |  | sxva masala | lari | 16.9 | 0.10647 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | s. n. da w. IV-2-84 1-80-3 mis. | saTave nagebobis Sevseba bunebrivi qviT adgilze mogrovebiT | m3 |  | 0.35 | [6 empty] | 0
15.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.06 | 0.721 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | s. n. da w. IV-2-84 1-81-3 | damuSavebuli gruntis ukuCayra mosworeba-datkepniT | m3 |  | 1 | [6 empty] | 0
16.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | jami `I~: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II. foladis furclebiT wyalgamanawilebeli rezervuarebis mowyoba
1 | s. n. da w. IV-2-84 1-80-4 | gruntis mosworeba-damuSaveba xeliT avzebis, wyaldamcleli da gamrecxi milebis qveS gverdze yriT | m3 |  | 0.76 | [6 empty] | 0
1.1 | k=1,2 | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.588 | 2.7269 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | sn da w IV-2-84 11.-1-6 | RorRis sfuZvelis mowyoba rezervuaris betonis safuZvelis qveS m. 400 fr.40-70mm sisqiT 10 sm. | kb.m M |  | 0.08 | [6 empty] | 0
2.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 0.2816 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 |  | sxva manqana | lari | 1.06 | 0.0848 | [5 empty] | 0 | 0
2.3 | srfk3.1-258 | RorRi m 400 fr.40-70mm -10sm | kb.m M | 1.11 | 0.0888 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 |  | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0016 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | sn da w IV-2-84 6-11-1 | rezervuarebis qveS betonis filis mowyoba betoniBB-25, betonSi minarevis saxiT hidrosaizolaciod KALMATRON_D-s damatebiT | 100m3 |  | 0.0008 | [6 empty] | 0
3.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 281 | 0.2248 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 |  | manqanebi | lari | 33 | 0.0264 | [5 empty] | 0 | 0
3.3 | sabazro. | betoni BBB-25 | m3 | 102 | 0.0816 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | srfk 4-108 | yalibis fari 25mm | m2 | 71.7 | 0.05736 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | srfk 4-20 | daxerxili xe III x. 40-60mm | m3 | 1.65 | 0.00132 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.6 | srfk 1.9-24 | samSeneblo WanWiki | tn | 0.09 | 7.2e-05 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.7 | srfk3.1-455 | hidrosaizolacio masala KALMATRON_D | kg | 500 | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.8 |  | sxva maslebi | lari | 16 | 0.0128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sn da w IV-2-84 9-32-12 misadag. | wylis gamanawilebeli rezervuarebis mowyoba-montaJi furclovani foladis 5 mm-iani furclebiT, wylis gamanawilebeli 20 mm-iani milebis, ventilebis da muftebis mowyobiT | tn |  | 0.1915 | [6 empty] | 0
4.1 | sabaz. | SromiTi danaxarji | k. sT | 150 | 28.725 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 |  | manqanebi | lari | 18.4 | 3.5236 | [5 empty] | 0 | 0
4.3 | srfk 1.6-35 | furclovani foladi sisq. 5 mm | kv.m | pr | 4.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 | srfk 2.1-3 | mili foladis d=20mm (2,5) | grZ.m | pr | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5 | srfk 5-62 | ventili civi wylis d=20 mm | c |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 |  | mufta gadamyvani (liT/plastmasi) d-20mm | c |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.7 | sabaz | anjama | c |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.8 | srfk 1.9-22 | eleqtrodi | kg | 24.4 | 4.6726 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.9 |  | sxvadasxva masalebi | l | 2.78 | 0.53237 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | foladis wyalmimRebi milis (d-32X3,0 mm) montaJi | m |  | 1 | [6 empty] | 0
5.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 0.318 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 0.0223 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | srfk 2.1-10 | foladis mili d-32X3.0mm | m | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 | srfk 5-366 | foladis muxli d-32mm | c | pr | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 | srfk 5-478 | mufta gadamyvani (liT/plastmasi) d-32mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.6 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.045 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.7 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 0.0548 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | foladis sahaero milis (d=32X3,0 mm -1c. 1,3 m sigrZis -TavSi moRunuli) montaJi | grZ.m |  | 1.3 | [6 empty] | 0
6.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 0.4134 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 0.02899 | [5 empty] | 0 | 0
6.3 | srfk 2.1-10 | foladis mili d-32X3mm | grZ.m | 1 | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.0585 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 0.07124 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-2 | foladis gamrecxi da gadamRvreli milis (d=51X3,5 mm) montaJi | grZ.m |  | 1.7 | [6 empty] | 0
7.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.345 | 0.5865 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 |  | manqanebi | lari | 0.0267 | 0.04539 | [5 empty] | 0 | 0
7.3 | srfk 2.1-22 | foladis mili d-51X3,5mm | grZ.m | 1 | 1.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 |  | foladis saWreli qva | c | 0.045 | 0.0765 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 |  | sxva masala | lari | 0.0562 | 0.09554 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | s. n. da w. IV-2-84 22-24-1 | Tujis d=50mm urdulis montaJi | c |  | 1 | [6 empty] | 0
8.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.01 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 |  | sxva manqana | lari | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0 | 0
8.3 | srfk 5-272 | urduli Tujis d-50mm (KILINCVANA) | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.4 |  | sxva masala | lari | 0.49 | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | s. n. da w. IV-2-84 22-29-1 | foladis koroziamedegi miltuCis montaJi | c |  | 2 | [6 empty] | 0
9.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.35 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2 |  | manqanebi | lari | 0.23 | 0.46 | [5 empty] | 0 | 0
9.3 | srfk 5-156 | miltuCi d-50X22 | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.4 |  | sxva masala | lari | 0.01 | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | s.n. da w. IV-2-84 15-164-7 | rezervuarebis liTonis konstruqciebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT (gare nawili) | 100 m2 |  | 0.034 | [6 empty] | 0
10.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 38.8 | 1.3192 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2 |  | manqanebi | lari | 0.03 | 0.00102 | [5 empty] | 0 | 0
10.3 | srfk 3.2-13 | antikoroziuli saRebavi | kg | 25.1 | 0.8534 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.4 | srfk 3.2-16 | olifa | kg | 2.7 | 0.0918 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.19 | 0.00646 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | s. n. da w. IV-2-84 22-9-2 | liTonis milebis hidroizolacia bitum-zeTovani mastikiT 2 fena | km |  | 0.007 | [6 empty] | 0
11.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 128 | 0.896 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 |  | manqanebi | lari | 54.6 | 0.3822 | [5 empty] | 0 | 0
11.3 | srfk 3.1-539 | bitum-zeTovani mastika | tn | 1.03 | 0.00721 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.4 |  | sxva masala | lari | 15.6 | 0.1092 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | s. n. da w. IV-2-84 1-81-3 | damuSavebuli gruntis ukuCayra mosworeba-datkepniT | m3 |  | 0.76 | [6 empty] | 0
12.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.21 | 0.9196 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | jami II: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
III. wyalmomaragebis qselis mowyoba
1 | s.n. დa w.vb IV-2-84 1-80-3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT milebis qveS | 100 m3 |  | 3.35 | [6 empty] | 0
1.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 206 | 690.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | s.n. დa w. IV-2-84 1-23-6 | III kategoriis gruntis damuSaveba eqskavatoriT wyalgayvanilobis milebis qveS | 1000 m3 |  | 0.675 | [6 empty] | 0
2.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 34 | 22.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | srfk 12-109 | eqskavatori erTcacxviani pnevmoTvlian svlaze, kovSis tevadobiT 0.15m3 | man/sT | 80.3 | 54.2025 | [5 empty] | 0 | 0
2.3 |  | sxva manqanebi | lari | 5.6 | 3.78 | [5 empty] | 0 | 0
3 | s. n. da w. IV-2-84 22-8-1 | magistraluri wyalsadenis polieTilenis milebis (PE-100 SDR 11; PN-20; 32X3.6 mm) montaJi hidravlikuri gamocdiT fasonuri nawilebis mowyobiT | km |  | 10.1 | [6 empty] | 0
3.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 95.9 | 968.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 456.52 | [5 empty] | 0 | 0
3.3 | srfk 2.5-134 | polieTilenis milebi (PE-100 SDR 11; PN 20; 32X3.6mm) Savi | m | 1010 | 10201 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | srfk 5-399 | muxli plastmasis 45 gradusiani d=32 mm | c |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | srfk 5-554 | quro gadasabmeli 32X32 mm | c |  | 102 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.6 |  | sxva masala | lari | 0.6 | 6.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | s. n. da w. IV-2-84 22-5-1 | garcmis mowyoba foladis 48 mm-iani milebiT | m |  | 65 | [6 empty] | 0
4.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 0.318 | 20.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 |  | manqanebi | lari | 0.0223 | 1.4495 | [5 empty] | 0 | 0
4.3 | srfk 2.1-19 | liTonis eleqtroSeduRebuli mili d=48×3mm | grZ.m | pr | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 |  | sxva masala | lari | 0.0548 | 3.562 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | s. n. da w. IV-2-84 22-9-2 | liTonis milebis hidroizolacia bitum-zeTovani mastikiT 2 fena | km |  | 0.065 | [6 empty] | 0
5.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 128 | 8.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 |  | manqanebi | lari | 54.6 | 3.549 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | srfk 3.1-539 | bitum-zeTovani mastika | tn | 1.03 | 0.06695 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 |  | sxva masala | lari | 15.6 | 1.014 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | s. n. da w. IV-2-84 1-81-3 | damuSavebuli gruntis miyra xeliT mosworeba-datkepniT (pirveli fena gadarCeuli fxvieri grunti milis qveS da dafarviT 10100X0.15X0.25) | m3 |  | 378.75 | [6 empty] | 0
6.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.21 | 458.2875 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | s.n. დa w. IV-2-84 1-23-1 | igive, eqskavatoriT | 1000 m3 |  | 0.6313 | [6 empty] | 0
7.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 16.2 | 10.2271 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 | srfk 12-110 | eqskavatori erTcacxviani pnevmoTvlian svlaze 0.25m3 tevadobiT | man/sT | 36.4 | 22.9793 | [5 empty] | 0 | 0
7.3 |  | sxva manqanebi | lari | 2.85 | 1.7992 | [5 empty] | 0 | 0
8 | s.n. da w. IV-2-84 22-20-2 | qselis gaSveba garecxva dezinfeqciiT qloriani kiriT | km |  | 10.1 | [6 empty] | 0
8.1 |  | SromiTi danaxarji | kac/sT | 56.7 | 572.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | sabazro | dezinfeqciuri qloriani kiris wyali | kg | 3.11 | 31.411 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3 |  | sxva masalebi | lari | 0.1 | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | jami III: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | jami I_III: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | transportirebis xarjebi masalebis Rirebulebidan |  |  | 5% | [6 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | zednadebi xarjebi |  |  | 10% | [6 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gegmiuri dagroveba |  |  | 8% | [6 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | sapensio danaricxi |  |  | 2% | [6 empty] | 0
|  | sul jami | [9 empty] | 0
|  | rezervi gauTvaliswinebel xarjebze 3% | [9 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi 18 % | [9 empty] | 0
|  | sul krebsiTi saxarjTaRricxvo Rirebuleba | [9 empty] | 0