## Sheet1
ფასების ცხრილი
სატენდერო წინადადების ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარებში დღგ-ს გათვალიწინებით
პრეტენდენტის დასახელება---------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | მოსაწოდებელი საქონლის დასახელება | ტექნიკური პოარამეტრები | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | განზ. | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ ჯამი | საგარანტიო ვადა | შენიშვნა
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ნათურა | 30ვატ. 5U-სებური .ცოკოლი E-27 ძაბვის დიაპაზონი (170-250) ვ., ნათურის სიგრძე არაუმეტეს 190მმ, სიგანე არაუმეტეს 68 მმ, მანათობელი ღეროს სიგანე (დიამეტრი)არაუმეტეს 11მმ, თეთრი ნათების 4000-4500კელვანი |  |  | ცალი | 500 |  |  |  | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ეტაპობრივად ხელშეკრულების ფარგლებში შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 10 კალენდარული დღის ვადაში, მიწოდების ადგილი ქ.სამტრედია 9 აპრილის ქ.#4
2 | ნათურა | 26ვატ. 5U-სებური.ცოკოლი E-27 ძაბვის დიაპაზონი (170-250) ვ., ნათურის სიგრძე არაუმეტეს 165მმ, სიგანე არაუმეტეს 52 მმ, მანათობელი ღეროს სიგანე არაუმეტეს (დიამეტრი) 9მმ, თეთრი ნათების 6500კელვანი |  |  | ცალი | 300
3 | დრაივერი | 30ვატ. დრაივერი, ზომები: არაუმეტეს 80x20x27 მმ შემავალი ძაბვა 85-320. გამომავალი ძაბვა 24-40. ამძრავი 900 MA. დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ამოტვიფრული ქარხნული წესით. |  |  | ცალი | 600
4 | დრაივერი | 50ვატ.დრაივერი, ზომები არაუმეტეს:85x35x30 მმ შემავალი ძაბვა 85-320 . გამომავალი ძაბვა 24-40. ამძრავი 1500 mA. დაცვა 4 KV. დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული. |  |  | ცალი | 200
5 | დრაივერი | 75ვატ. დიაპაზონი 85-320 V |  |  | ცალი | 50
6 | დრაივერი | 100ვატ. დიაპაზონი 85-320 V |  |  | ცალი | 100
7 | დენის ფილტრი | 50/60 hZ დაცვა 10 KV. IP-65 |  |  | ცალი | 400
8 | სანათი | ქუჩის დიოდური ლამპიონი LED თეთრი ნათებით 30ვატ. COB,. დრაივერით,დრაივერის მონაცემები:შემავალი ძაბვა 85 -320 . გამომავალი ძაბვა 24-40. ამძრავი 900 MA. დაცვა 4 KV. IP-65 დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული, სანათის ზომები არაუმეტეს 50x20x6 სმ ყელი-42-55მმ. ზომით სანათის კორპუსი მეტალის 3600LM, მინის საფარით, 4500კელვინი.სანათს უნდა გაჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას 380 ვოლტზე, არანაკლებს 30 სამუშაო საათის . სანათს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სერტიფიკატი. |  |  | ცალი | 800
9 | სანათი | ქუჩის დიოდური ლამპიონი LED თეთრი ნათებით წერტილოვანი 50ვატ COB,. დრაივერით,დრაივერის მონაცემები:შემავალი ძაბვა 85 -320 . გამომავალი ძაბვა 24-40. ამძრავი 1500 MA. დაცვა 4 KV. IP-65 დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული, სანათის ზომები არაუმეტეს41x16x5 სმ . სანათის კორპუსი მეტალის 4500k, მინის საფარით, სანათის სამაგრის ყელი d42-60 მმ, 4500კელვინი.სანათს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას 450 ვოლტზე, არანაკლებ 30 სამუშაო საათის . სანათს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სერტიფიკატი. |  |  | ცალი | 210
10 | სანათი | ქუჩის დიოდური ლამპიონი LED თეთრი ნათებით წერტილოვანი 75ვატ. ზომები არაუმეტეს 54x25x5სმ. 75 მანათობელი წერტილი, ლინზებით. დრაივერით,დრაივერის ძაბვის დიაპაზონი 85-285v დენის ფილტრით 10KV. სანათის კორპუსი მეტალის, მინის საფარით, 6500K. სანათს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას 320 ვოლტზე, სანათს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სერთიფიკატი. |  |  | ცალი | 100
11 | სანათი | ქუჩის დიოდური ლამპიონი LED თეთრი ნათებით წერტილოვანი 100ვატ. ზომები არაუმეტეს 52x21x5 სმ. 120 მანათობელი წერტილით გამადიდებელი ლინზებით. დრაივერით,დრაივერის მონაცემებია: შემავალი ძაბვა 85 -320 გამომავალი ძაბვა 24-40 ამძრავი 1500MA.დაცვა 4 KV. IP-65 დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული, სანათის კორპუსი მეტალის, მინის საფარით, 4500 K. სანათს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას450 ვოლტზე.არანაკლებს 30 სამუშაო საათის . სანათს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სერტიფიკატი. |  |  | ცალი | 130
12 | პროჟექტორი | პროჟექტორი დიოდური მწვანე ნათების 50ვატ. დრაივერის მონაცემები: შემავალი ძაბვა 85 -320 გამომავალი ძაბვა 24-40 ამძრავი 1500MA.დაცვა 4 KV. IP-65 დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული, პროჟექტორს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას 420 ვოლტზე |  |  | ცალი | 50
13 | პროჟექტორი | პროჟექტორი დიოდური გარდამავალი 50ვატ. 4500K დრაივერის მონაცემები: შემავალი ძაბვა 85 -320 გამომავალი ძაბვა 24-40 ამძრავი 1500MA.დაცვა 4 KV. IP-65 დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული, პროჟექტორს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შუქდიოდური ნათურის ელექტრული პარამეტრების გაზომვის ოქმი, რომელიც ადასტურებს სანათის მუშაობას 420 ვოლტზე |  |  | ცალი | 40
14 | სანათი | ლურჯი ნათების შადრევანის გერმეტული 12 ვატ. |  |  | ცალი | 20
15 | სანათი | მწვანე ნათების შადრევანის გერმეტული 12 ვატ. |  |  | ცალი | 20
16 | სანათი | წითელი ნათების შადრევანის გერმეტული 12 ვატ |  |  | ცალი | 20
17 | სანათი | ყვითელი ნათების შადრევანის გერმეტული 12 ვატ |  |  | ცალი | 20
18 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი 50 ვატ. 140 - 150 LM/ W 4500 K ზომით არანაკლებ 15სმ არაუმეტეს 20სმ |  |  | ცალი | 200
19 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 30 ვატ. 110 - 120 LM/ W 6500 K ზომით არანაკლებ 16სმ არაუმეტეს 24,5სმ |  |  | ცალი | 500
20 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 30 ვატ. 110 - 120 LM/ W 6500 K ზომით არანაკლებ14,7სმ არაუმეტეს 19,5სმ |  |  | ცალი | 100
21 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლი 30 ვატ. 110 - 120 LM/ W 6500 K ზომით არანაკლებ 13სმ არაუმეტეს 17,5სმ |  |  | ცალი | 70
22 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლი 30 ვატ. 110 - 120 LM/ W 6500 K ზომით არანაკლებ 8სმ არაუმეტეს 14,8სმ |  |  | ცალი | 30
23 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 50 ვატ. 6500 K ზომით არანაკლებ 15სმ არაუმეტეს 20სმ |  |  | ცალი | 100
24 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 50 ვატ. 6500 K ზომით არანაკლებ 11სმ არაუმეტეს 19,5სმ |  |  | ცალი | 30
25 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 50 ვატ. 6500 K ზომით არანაკლებ 18,5სმ არაუმეტეს 23სმ |  |  | ცალი | 20
26 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლით 75 ვატ. ზომით არანაკლებ 18,5სმ არაუმეტეს 23სმ |  |  | ცალი | 30
27 | ჩიპი | ლედ.სანათის გასანათებელი SMD ჩიპი ამრეკლი 100 ვატ. ზომით არანაკლებ 20,5სმ არაუმეტეს 29,5სმ |  |  | ცალი | 70
28 | ჩიპი | პროჟექტორის 50ვატ.მწვანე ნათების COB ზომები: არაუმეტეს 45X5X0,3 |  |  | ცალი | 50
29 | ჩიპი | ლედ სანათის გასანათებელი COB ჩიპი 30ვატ. ზომები: არაუმეტეს 56X40X0,3(თეთრი ნათების) |  |  | ცალი | 300
30 | ჩიპი | ლედ სანათის გასანათებელი COB ჩიპი 50ვატ. ზომები: არაუმეტეს 56X40X0,3 |  |  | ცალი | 200
31 | ლამპიონის საფარი | ლამპიონის მინის საფარი ზომით 20,5სმ X 29,5სმ |  |  | ცალი | 80
საერთო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით.
შენიშვნა: სატენდერო წინადადების ფასი უნდა ითვალისწინებდეს ყველა ხარჯს, მათ შორის საქონლის ტრანსპორტირებასა და თანამდევი მომსახურეობის ხარჯებს შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე
პრეტენდენტის ხელმოწერა: