## სანაკრებო
obieqtis dasaxeleba: tyibulis მუნიციპალიტეტის სოფელ sawireSi მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი: 39.03.35.191) სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"-ს საქმიანი ეზოს მოწყობa
mSeneblobis Rirebulebis krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
rigiTi # | xarjT. # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saerTo saxarjTaRicxvo Rirebuleba lari
1 | 2 | 3 | 8
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
1 | xarjT. #1-1 | ოფისის samSeneblo samuSaoebi | 0
2 | xarjT. #1-2 | წყალ-კანალიზაციის mowyobis samuSaoebi | 0
3 | xarjT. #1-3 | el.qselis mowyobis samuSaoebi | 0
4 | xarjT. #1-4 | ტერიტორიის კეთილმოწყობის samuSaoebi | 0
5 |  | jami | 0
6 |  | rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze - 5% | 0
7 |  | jami | 0
8 |  | Dd R g _18% | 0
9 |  | sul krebsiTi xarjTaRricxviT | 0

## შენობის მოწყობა
xarjTaRricxva #1-1
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. რკინაბეტონის კარკასის mowyoba
1 | gruntis მოჭრა და damuSaveba adgilze mosworebiT | m3 |  | 76.3
- | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0132 | 1.0072 |  | 0 |  |  |  |  | 0
- | eqskavatori 0,65 m3 | manq./sT. | 0.0295 | 2.2509 | [5 empty] | 0 | 0
- | sxvadasxva meqanizmebi | lari | 0.0021 | 0.16023 | [5 empty] | 0 | 0
სaძირკველი
2 | ღორღის (ფრაქციით 40-70 მმ) safuZvlis mowyoba, datkepniT | kub.m. |  | 36.864
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.89 | 32.809 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.37 | 13.6397 | [5 empty] | 0 | 0
| ღორღი ბუნებრივი მარკით, ფრაქცია 40-70 მმ | kub.m. | 1.15 | 42.3936 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.02 | 0.73728 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | betonis momzadeba saZirkvlebis qveS sisq. 6sm | kub.m. |  | 1.38
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.37 | 1.8906 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.283 | 0.39054 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B7,5~ | kub.m. | 1.02 | 1.4076 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.62 | 0.8556 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | mon. r/b lenturi saZirkveli betoni ~B25~ | kub.m. |  | 14.8
| SromiTi resursebi | kac/sT | 3.478 | 51.4744 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.92 | 13.616 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B25~ | kub.m. | 1.015 | 15.022 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | kv.m. | 0.703 | 10.4044 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kub.m. | 0.0114 | 0.16872 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | tona | proeq. | 0.265 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=12მმ | tona | proeq. | 0.42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.6 | 8.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | monoliTuri betonis fila 0,00 ნიშნულზე | kub.m. |  | 7.35
| SromiTi resursebi | kac/sT | 2.9 | 21.315 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betoni ~B25~ | kub.m. | 1.02 | 7.497 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.88 | 6.468 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | betonis iatakis armireba | t |  | 0.479
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.3 | 5.8917 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 1.4 | 0.6706 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura დ=12მმ | tona | proeq. | 0.479 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 7.15 | 3.4249 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | mon.rk/betonis svetebis mowyoba bet. B25 | m3 |  | 2.26
| Sromis xarji | k/sT | 19.5 | 44.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 3.21 | 7.2546 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B25~ | m3 | 1.015 | 2.2939 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 2.42 | 5.4692 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIxar 40-60mm | m3 | 0.0576 | 0.13018 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | m3 | 0.016 | 0.03616 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 2.5 | 5.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | tn |  | 0.093 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=18მმ | tn |  | 0.318 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.6 | 1.356 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | mon. r/b rigelebi betoni ~B25~ | kub.m. |  | 2.8
| SromiTi resursebi | kac/sT | 14.7 | 41.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 1.21 | 3.388 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B25~ | kub.m. | 1 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari | kv.m. | 2.46 | 6.888 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIxar 40-60mm | kub.m. | 0.016 | 0.0448 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kub.m. | 0.007 | 0.0196 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 3.3 | 9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | tona | proeq. | 0.329 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=18მმ | tona | proeq. | 0.425 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.9 | 2.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | mon. r/b gadaxurvis fila betoni ~B25~ | kub.m. |  | 9.6
| SromiTi resursebi | kac/sT | 8.4 | 80.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.81 | 7.776 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B25~ | kub.m. | 1.015 | 9.744 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25mm. | kv.m. | 1.37 | 13.152 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIx. 25-32mm-iani | kub.m. | 0.0084 | 0.08064 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIxar 40-60mm | kub.m. | 0.0256 | 0.24576 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kub.m. | 0.0026 | 0.02496 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | tona | proeq. | 0.034 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=12მმ | tona | proeq. | 1.253 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.39 | 3.744 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | mon. r/betonis parapetiს betoni ~B25~ | kub.m. |  | 0.72
| SromiTi resursebi | kac/sT | 8.54 | 6.1488 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 1.06 | 0.7632 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni ~B25~ | kub.m. | 1.015 | 0.7308 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari | kv.m. | 1.4 | 1.008 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kub.m. | 0.0145 | 0.01044 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg. | 2.5 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | tona | proeq. | 0.04165 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=10მმ | tona | proeq. | 0.031 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.74 | 0.5328 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. saxuravi
1 | saxuravis xis konstruqciebis mowyoba (nivnivebi, iribanebi, dgarebi) | m3 |  | 1.92
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 23.8 | 45.696 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | man/sT | 2.1 | 4.032 | [5 empty] | 0 | 0
| xis masala | m3 | 1.05 | 2.016 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samSeneblo lursmani | kg | 7.2 | 13.824 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| antiseptikuri da antisaxanZro pasta | kg | 1.96 | 3.7632 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| toli | m2 | 3.38 | 6.4896 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mavTuli glinula | kg | 4.38 | 8.4096 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 3.44 | 6.6048 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | molartyvis mowyoba | m2 |  | 62.7
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.242 | 15.1734 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | man/sT | 0.043 | 2.6961 | [5 empty] | 0 | 0
| xis ficari 3sm | m3 |  | 0.9405 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| lursmani | kg | 0.113 | 7.0851 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0484 | 3.0347 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | molartyvis konstruqciebis damuSaveba antiseptikuri da antisaxanZro xsnariT | m2 |  | 62.7
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0997 | 6.2512 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | man/sT | 0.003 | 0.1881 | [5 empty] | 0 | 0
| antiseptikuri da antisaxanZro pasta | kg | 0.0009 | 0.05643 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | saxuravis parapetis da sapireebis Semosva qarxnulad SeRebili Tunuqis furclebiT sisq. 0,45mm | m2 |  | 19.2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.83 | 15.936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0041 | 0.07872 | [5 empty] | 0 | 0
| qarxnulad SeRebili Tunuqis furclebis sisq. 0,45mm | m2 | 1.2 | 23.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.078 | 1.4976 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | saxuravis daxurva qarxnulad SeRebili profilirebuli Tunuqisagan sisqiT 0.45 mm | m2 |  | 62.7
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.83 | 52.041 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0041 | 0.25707 | [5 empty] | 0 | 0
| qarxnulad SeRebili profilirebuli Tunuqi sisqiT 0.45 mm | m2 | 1.2 | 75.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.078 | 4.8906 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | wyalSemkrebi Raris mowyoba | gr/m |  | 7.5
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.56 | 4.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.31 | 2.325 | [5 empty] | 0 | 0
| wyalSemkrebi Rari | m | 1.05 | 7.875 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | wyalmimRebi milebis mowyoba | gr/m |  | 7.2
| Sromis xarji | k/sT | 0.38 | 2.736 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.01 | 0.072 | [5 empty] | 0 | 0
| wyalmimRebi mili-feradi oTxkuTxedi | g.m. | 1.05 | 7.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samagri elementebi | kg | 0.2 | 1.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | feradi wyalSemkrebi Zabrebis mowyoba | cal |  | 2
| Sromis xarji | k/sT | 0.46 | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zabri feradi rulonuri Tunuqisagan | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samagri elementebi | kg | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. kedlebi
1 | kedlebis mowyoba samSeneblo blokiT | kub.m. |  | 25.2
| SromiTi resursebi | kac/sT | 3.36 | 84.672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.92 | 23.184 | [5 empty] | 0 | 0
| qv/cementis xsnari ~m100~ | kub.m. | 0.11 | 2.772 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samSeneblo bloki kedlis 39X19X30 | cali | 41.6 | 1048.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 4.032 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | blokis tixrebis mowyoba sisq. 10sm. | kv.m |  | 42
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0644 | 2.7048 | [5 empty] | 0 | 0
| samSeneblo bloki kedlis 39X19X10 | cali | 11.7409 | 493.1174 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qv/cementis xsnari ~m100~ | kub.m. | 0.005 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.0012 | 0.0504 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | fasadis lesva qv/cementis xsnariT | kv.m. |  | 124
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.93 | 115.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0268 | 3.3232 | [5 empty] | 0 | 0
| qv/cementis xsnari 1:3 | kub.m. | 0.0255 | 3.162 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xsnartumbo | m/sT | 0.024 | 2.976 | [5 empty] | 0 | 0
4 | kar-fanjrebis ferdebis lesva qv/cementis xsnariT sig. 30sm | grZ.m. |  | 49.2
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.49 | 24.108 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.018 | 0.8856 | [5 empty] | 0 | 0
| qv/cementis xsnari 1:3 | kub.m. | 0.0106 | 0.52152 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Sida kedlebis Selesva qv/cementis xsnariT | kv.m. |  | 139.62
| SromiTi resursebi 101X1,16= | kac/sT | 1.1716 | 163.5788 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.027 | 3.7697 | [5 empty] | 0 | 0
| qv/cementis xsnari( 0,26+2,12)X1,05= | kub.m. | 0.02499 | 3.4891 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xsnaris tumbo 4,1X1,15= | m/sT | 0.04715 | 6.5831 | [5 empty] | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.41886 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | kedlebze keramogranitis gakvra | kv.m. |  | 16.8
| SromiTi resursebi | kac/sT | 2.09 | 35.112 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.336 | [5 empty] | 0 | 0
| moWiquli filebi-kafeli | kv.m. | 1 | 16.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 5 | 84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.007 | 0.1176 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | kedlebis damuSaveba fiTxiT | m2 |  | 130.2
| Sromis danaxarjebi | kac-sT | 0.4998 | 65.074 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.08 | 10.416 | [5 empty] | 0 | 0
| dekoratiuli cementi | kg | 1.6 | 208.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| fiTxi | m3 | 0.027 | 3.5154 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo pva | kg | 0.15 | 19.53 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.0042 | 0.54684 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Sida kedlebis SeRebva silikoniani saRebaviT | m2 |  | 130.2
| Sromis danaxarjebi | m2 | 0.51 | 66.402 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0014 | 0.18228 | [5 empty] | 0 | 0
| silikoniani saRebavi | kg | 0.69 | 89.838 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.006 | 0.7812 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | ფასადის kedlebze (არა პარაპეტზე) izolacia XPS-is (sisqiT 30mm) mowoba | m2 |  | 84
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.741 | 62.244 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.017 | 1.428 | [5 empty] | 0 | 0
| saizolacio masala XPS სისქით 30 მმ | kv.m. | 1.01 | 84.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| palastmasis bade | kv.m. | 1.05 | 88.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 5 | 420 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.006 | 0.504 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | fasadis kedelze dekoratiuli lesvis (miunxeni) mowyoba | m2 |  | 104
| Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 104 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| dekoratiuli baTqaSi | kg | 6 | 624 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSa yviTeli | m3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo pva | kg | 0.15 | 15.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | lari | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | fasadis SeRebva fasadis silikoniani saRebaviT | kv.m. |  | 104
| SromiTi resursebi | m2 | 1 | 104 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.007 | 0.728 | [5 empty] | 0 | 0
| fasadis silkonis saRebavi | kg | 0.69 | 71.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| safiTxni | kg | 0.12 | 12.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sagrunti | kg | 0.15 | 15.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.0034 | 0.3536 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. iatakebi და ჭერები
1 | nestgamZle amstrongis Sekiduli Weris mowyoba | kv.m |  | 39.09
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.53 | 59.8077 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.043 | 1.6809 | [5 empty] | 0 | 0
| nestgamZle amstrongis Sekiduli Weri (kompleqtSi) | kv.m. | 1.05 | 41.0445 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.064 | 2.5018 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 40mm | m2 |  | 39.09
| Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 39.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0141 | 0.55117 | [5 empty] | 0 | 0
| qv/cementis xsnari 2,04+0,51X6= | m3 | 0.04 | 1.5636 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0636 | 2.4861 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | keramogranitis filebis dageba iatakze webocementze | m2 |  | 39.09
| Sromis xarji | kac/sT | 3.86 | 150.8874 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.036 | 1.4072 | [5 empty] | 0 | 0
| keramogranitis filebis Rirebuleba | m2 | 1.02 | 39.8718 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| webo-cementi | kg | 6 | 234.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.043 | 1.6809 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | keramogranitis plintusis mowyoba simaRliT 7 sm | m2 |  | 3.675
| SromiTi resursebi | m2 | 1.08 | 3.969 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0452 | 0.16611 | [5 empty] | 0 | 0
| webo-cementi | kg | 6.5 | 23.8875 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramogranitis filebi | kv.m. | 1.02 | 3.7485 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0466 | 0.17126 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. კარ-ფანჯრების mowyoba
1 | liTonis karebi - aqsesuarebiT (anjamebi,saketebi) | m2 |  | 5.46
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.11 | 6.0606 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.516 | 2.8174 | [5 empty] | 0 | 0
| liTonis kari - aqsesuarebiT (anjamebi,saketebi) | m2 | 1 | 5.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis damxmare konstruqciebi | kg | 1.56 | 8.5176 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samSeneblo WanWiki | kg | 0.06 | 0.3276 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 0.048 | 0.26208 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.054 | 0.29484 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | liTonis karebebis SeRebva zeTovani saRebaviT | m2 |  | 10.92
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 7.4256 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0003 | 0.003276 | [5 empty] | 0 | 0
| zeTovani saRebavi - antikoroziuli | kg | 0.246 | 2.6863 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| olifa | kg | 0.027 | 0.29484 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0019 | 0.020748 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | metaloplastmasis კარის montaJi | m2 |  | 1.68 | [6 empty] | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 4.5696 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metaloplastmasis კარი - feradi პროფილით | m2 |  | 1.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | metaloplastmasis fanjrebis mowyoba | kv.m. |  | 6.84
| SromiTi resursebi | kac/sT | 2.72 | 18.6048 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metaloplastmasis fanjrebi - ფერადი profiliT | kv.m. | 1 | 6.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | metaloplastmasis rafebis mowyoba | grZ.m |  | 6
| SromiTi resursebi | grZ.m | 1 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metaloplastmasis rafebis Rirebuleba | grZ.m | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | vertikaluri farda Jaluzis mowyoba -yavisferi feris | m2 |  | 7.488
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.12 | 8.3866 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| vertikaluri farda-Jaluzi (kompleqtSi) -yavisferi feris | m2 | 1 | 7.488 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Tunuqis sacremleebis siganiT 15 sm mowyoba qarxnulad damuSavebuli Tunuqisgan sisq.0,4mm | m2 |  | 6.6
| Sromis xarji | k/sT | 0.83 | 5.478 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0041 | 0.02706 | [5 empty] | 0 | 0
| qarxnulad damuSavebuli Tunuqis sisq.0,4mm Rirebuleba | m2 | 1.2 | 7.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| TviTmWreli xraxni | cali | 8 | 52.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.078 | 0.5148 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6. სხვა სამუშოაები
1 | სარინელის betonis filis mowyoba sisq. 100mm. | kub.m. |  | 2.829
| SromiTi resursebi | kac/sT | 2.9 | 8.2041 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| betoni ~B20~ | kub.m. | 1.02 | 2.8856 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.88 | 2.4895 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Senobis გარშემო sarinelis (sisqiT 10 sm) betonis filiთ მოწყობა | t |  | 0.01106
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.3 | 0.13604 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 1.4 | 0.015484 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura დ=8მმ | tn | 1 | 0.01106 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 7.15 | 0.079079 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | inventaruli xaraCoebis mowyoba da daSla | m2 |  | 96
| Sromis danaxarjebi | kac.-sT | 0.459 | 44.064 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0023 | 0.2208 | [5 empty] | 0 | 0
| xaraCos liTonis elementebi | t | 0.00035 | 0.0336 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| xaraCos xis elementebi | m3 | 9e-05 | 0.00864 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| fenilis fari | m2 | 0.034 | 3.264 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | samSeneblo nagvis datvirTva a/manqanebze | kb.m |  | 8
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.53 | 4.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | samSeneblo nagvis gatana 15km-ze | kb.m |  | 12.8 | [5 empty] | 0 | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarji (masalebis Rirebulebidan) | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarji | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0

## წყალ-კანალი
xarjTaRricxva #1-2
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | polipropilenis milebi, TboizolaciiT (sisqe 10 mm), gadamyvanebiTa, fitingebiT da samagrebiT, Ø20x2.8 | grZ.m |  | 24
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 34.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0257 | 0.6168 | [5 empty] | 0 | 0
| polipropilenis mili fitingebiT, gadamyvanebiT da samagrebiT Ø20x2.8 | grZ.m | 0.929 | 22.296 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0457 | 1.0968 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | trapi d=100mm | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.85 | 1.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | 0 | 0
| trapi d=100mm | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. |  | 3
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.19 | 6.57 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.07 | 0.21 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
| xelsabani SemreviT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventilebiT “arko”, drekadi SlangebiT, sifoniT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.37 | 1.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Camketi ventilebi wylis temperaturis 0-100ºC da wnevis 10 atm-de samuSaod, saWiro misaerTebeli fitingebiT d=20,25mm | c |  | 8
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 12.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.13 | 1.04 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
| Camketi ventili DN20 | c |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Camketi ventili DN25 | c |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| foladis miltuCi | c | 2 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | unitazi avziT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventiliT “arko”, drekadi SlangiT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. |  | 2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.66 | 7.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.28 | 0.56 | [5 empty] | 0 | 0
| unitazi avziT, sruli kompleqtaciiT (Camketi ventiliT “arko”, drekadi SlangiT, samagri elementebiT da sxva saWiro fitingebiT da masalebiT) | kompl. | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 1.24 | 2.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | gofrirebuli kanalizaciis mili d-110 mm mowyoba | m |  | 10
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 0.583 | 5.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| gofrirebuli kanalizaciis mili d-110 mm | m | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| manqanebi | man | 0.0046 | 0.046 | [5 empty] | 0 | 0
| sxva masalebi | man | 0.208 | 2.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT, da samagrebiT Ø50mm | grZ.m |  | 4
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 2.436 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0084 | [5 empty] | 0 | 0
| kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT da samagrebiT Ø50mm | grZ.m | 0.998 | 3.992 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samagri | kg | 0.14 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | kac/sT | 0.156 | 0.624 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT, da samagrebiT Ø100mm | grZ.m |  | 5
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 3.045 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0021 | 0.0105 | [5 empty] | 0 | 0
| kanalizaciis PVC mili sqelkedliani, fitingebiT da samagrebiT Ø100mm | grZ.m | 0.998 | 4.99 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samagri | kg | 0.14 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | kac/sT | 0.156 | 0.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
wylis rezervuaris mowyoba
1 | uku sarqveli da tivtiva sarqveli wylis temperaturis 0-50ºC da wnevis 10 atm-de samuSaod, misaerTebeli fitingebiT da tivtiva sarqveli | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 6.04 | 6.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.13 | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
| ukusarqveli | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| tivtiva sarqveli | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| foladis miltuCi | c | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samSeneblo WanWiki qanCiT | kg | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | wylis 1000 ლ. plastmasis orSriani avzi daTbunebiTa da montaJiT | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 14.2 | 14.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 1.08 | 1.08 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
| orSriani lurj-TeTri (pvc) avzi cilindrul-horizontaluri, sasmeli wylisTvis 1000 ლ. | ცალი |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avzis daTbuneba (folgiani zedapiris mqone minabambis ormagi SriT da ultraiisfer xsivze medegi damWimebiT) | komp. |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalaze | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gegmiuri dagroveba | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0

## ელექტრობა-სუსტი დენები
xarjTaRricxva #1-3
el.qselis da susti denebis mowyobis samuSaoebi
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
eleqtroba da el.mowyobilobebi
1 | karada avtomaturi amomrTvelebiT | c |  | 2
| Sromis danaxarji | kac/sT | 3.37 | 6.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.095 | 0.19 | [5 empty] | 0 | 0
| karada 4 adgiliani gare montaJis IP65-67 | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli MCB C 32A 2 polusa (gare ganaTebis) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli MCB C 16A 1 polusa (wylis tumbo) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis karada 6-12 adgiliani Sida montaJis | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli 10a 1 polusa (susti denebis) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa (Sida ganaTeba) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa (kondecioneri) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli 16a 2 polusa (rozetebi) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli 32a 2 polusa (gamaTboblis rozetebi) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli MCB C 32a 2 polusa (sapirfareSo-wyalgamacxeleblisTvis) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtomaturi amomrTveli MCB C 63a 2 polusa (SenobaSi Semomavali centraluri) | c |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.985 | 1.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Senobis damiwebis mowyoba (damiwebis glinula) | m |  | 4.5
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.26 | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.017 | 0.0765 | [5 empty] | 0 | 0
| damiwebis glinula 18mm galvanizirebuli | m | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.422 | 1.899 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Senobis damiwebis mowyoba (damiwebis zolovana) | m |  | 6
| Sromis danaxarji | kac/sT | 0.24 | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.018 | 0.108 | [5 empty] | 0 | 0
| zolovana 30*4 მმ | m | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| WanWiki qanCiT da sayeluriT | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.49 | 2.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | spilenZis kabelebi | grZ.m |  | 67.9612
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.05 | 3.3981 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0285 | 1.9369 | [5 empty] | 0 | 0
| spilenZis რთულად აალებადი H2XH-FE 180 tipis kabeli kveTiT 3X1,5mm2 | grZ.m | 1.03 | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0027 | 0.1835 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | spilenZis kabelebi | grZ.m |  | 985.2941
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 68.9706 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0484 | 47.6882 | [5 empty] | 0 | 0
| spilenZis რთულად აალებადი H2XH-FE 180 tipis kabeli kveTiT 3X2,5mm2 | grZ.m | 1.02 | 380 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| spilenZis რთულად აალებადი H2XH-FE 180 tipis kabeli kveTiT 3X4 mm2 | grZ.m | 1.02 | 625 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0035 | 3.4485 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | aluminis kabelebi | grZ.m |  | 137.2549
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.1 | 13.7255 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.063 | 8.6471 | [5 empty] | 0 | 0
| aluminis kabeli NAYY tipis kveTiT 3X10+6 mm2 | grZ.m | 1.02 | 140 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0049 | 0.67255 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | gofrirebuli mili d-16 cecxlgamZle | grZ.m. |  | 945
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 245.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.082 | 77.49 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.122 | 115.29 | [5 empty] | 0 | 0
| gofrirebuli mili d-20 samagriT (cecxlgamZle) | grZ.m | 1.03 | 973.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | gofrirebuli mili d-40 orSriani miwaSi Casadebi | grZ.m. |  | 140
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.26 | 36.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| materialuri resursi | lari | 0.082 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.122 | 17.08 | [5 empty] | 0 | 0
| gofrirebuli mili d-20 samagriT (cecxlgamZle) | grZ.m | 1.03 | 144.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | lampionis led sanaTis mowyoba | c |  | 24
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.55 | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.86 | 20.64 | [5 empty] | 0 | 0
| lampionis led sanaTi 100 vt; IP65-67; 4000-6500 k | c | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.1 | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Sekiduli Weris dioduri sanaTi simZlavre 18vt | c |  | 15
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 23.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.29 | 4.35 | [5 empty] | 0 | 0
| Sekiduli Weris led sanaTi wertilovani 18vt | c | 1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.58 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | gamanawilebeli kolofi gare ganaTebis lampionebisTvis | c |  | 12
| Sromis danaxarjebi | c | 1.35 | 16.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.031 | 0.372 | [5 empty] | 0 | 0
| gamanawilebeli kolofi gare montaJis IP 65-66 | c | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.291 | 3.492 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | gamanawilebeli kolofi | c |  | 10
| Sromis danaxarjebi | c | 1.35 | 13.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.031 | 0.31 | [5 empty] | 0 | 0
| gamanawilebeli kolofi Sida montaJis | c | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.291 | 2.91 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1 kvt | c |  | 3
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.28 | 6.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.2 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0
| kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1 kvt | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.55 | 1.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1,5 kvt | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.28 | 4.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.2 | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0
| kedlis eleqtro radiatori TermostatiT, simZlavre 1,5 kvt | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | CamrTveli erTklaviSiani | c |  | 4
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 2.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.011 | 0.044 | [5 empty] | 0 | 0
| erTklaviSiani CamrTveli 10a. 250v. | c |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.103 | 0.412 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | manaTobeli abra - moculobiTi asoebiT, montaJiT | komp |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | eleqtro rozeti damiwebis kontaqtiT 250v. | c |  | 15
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0113 | 0.1695 | [5 empty] | 0 | 0
| eleqtro rozeti 250v. | c | 1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0937 | 1.4055 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | ელექტრო წყალgamacxelebeli 50l (Termeqsi) | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.22 | 8.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.31 | 0.31 | [5 empty] | 0 | 0
| ელექტრო წყალgamacxelebeli 50l (Termeqsi) | komp. | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | kac/sT | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | წყლის ტუმბო მონტაჟით | kompl |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 8.22 | 8.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.31 | 0.31 | [5 empty] | 0 | 0
| წყლის ტუმბო: ერთფაზა, გარე მონტაჟის, აქაჩვა 15 მ, საიზოლაციო წყალმედეგი კარადით | komp. | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | kac/sT | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | split sistemis kondicioneri 9000 BTU | komp |  | 1 | [6 empty] | 0
| Sromis xarji | k/sT | 16.3 | 16.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 1.05 | 1.05 | [5 empty] | 0 | 0
| split sistemis kondicioneri 9000 BTU montaJiT | komp | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 5.12 | 5.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| maT Soris: mowyobiloba | [6 empty] | 0
| satransporto xarjebi masalaze | [8 empty] | 0 | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi montaJze |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
saxanZro usafrTxoeba
1 | saxanZro/dacvis paneli. | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
masala:
| saxanZro/dacvis paneli. | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | saxanZro stendi | komp |  | 1
| Sromis danaxarjebi | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
masala:
| saxanZro stendi (kompleqti moicavs: 2cali 6 kg cecxlmaqri, erTi bari, ori saTli, bagori da Zalayini) | komp | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | kvamlis deteqtori | c |  | 4
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| kvamlis da temperaturis deteqtori | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.28 | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | xelis sagangaSo Rilaki | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| xelis sagangaSo Rilaki | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | sirena cimcimiT | c |  | 2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sirena cimcimiT | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.14 | 0.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | saxanZro kabeli | grZ.m |  | 45
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.22 | 9.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0382 | 1.719 | [5 empty] | 0 | 0
| saxanZro kabeli 2X2X0,8 mm2 | grZ.m | 1 | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0658 | 2.961 |  |  |  | 0 |  |  | 0
videosameTvalyureo qseli
1 | kompiuteris qselis komutatori (switch) 24 portiani | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| masala: | [9 empty] | 0
| kompiuteris qselis komutatori (switch) 24 portiani | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | uwyveti kvebis bloki akumuliatoriT UPS 2000 W | kompl. |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kompl. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
masala:
| uwyveti kvebis bloki akumuliatoriT UPS 2kVA (2000 VA) | kompl. | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | videokamerebis montaJi da gaSveba-gamarTva | cali |  | 12
| Sromis danaxarji | cali |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| dRis da Ramis maRali garCevadobis kamera IP 4-5 MP; DC 12V, POE, IP66-67 | cali | proeqtiT | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| monitori 22-24 inCi diagonaliT | cali | proeqtiT | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| myari diski videoregistratorisaTvis 6TB | cali | proeqtiT | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 16 არხიანი NVR ქსელური ვიდეორეგისტრატორი NVR (ქსელური ვიდეო ჩამწერი) | cali | proeqtiT | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | kabelebis montaJi gofrirebul milSi gatarebiT | m |  | 1494
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.28 | 418.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0017 | 2.5398 | [5 empty] | 0 | 0
| kabeli RG-6 CAT6 | grZ.m | 1 | 1494 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| gofrirebuli mili d-20 samagriT (ultraiisfer sxiv medegi/cecxlgamZle) | grZ.m |  | 760 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.4215 | 629.721 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | sakomunikacio reki 15-U | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 1.78 | 1.78 | [5 empty] | 0 | 0
| sakomunikacio reki 15-U | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 13.7 | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | paCpaneli 24 portiani CAT6 | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| masala: | [9 empty] | 0
| paCpaneli 24 portiani CAT6 | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | patC-kordi 0.5 m | c |  | 12
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3 | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| masala: | [9 empty] | 0
| paCkordi 1 m | c | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| maT Soris: mowyobiloba | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| satransporto xarjebi masalaze | [8 empty] | 0 | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| jami | [9 empty] | 0
| mogeba | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| sul jami (ელექტრობა+სუსტი დენი): | [9 empty] | 0

## კეთილმოწყობა
xarjTaRricxva #1-4
ტერიტორიის კეთილმოწყობის samuSaoebi
# | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli, xarji |  | xelfasi |  | masala |  | manqana meqanizmebi |  | jami
|  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13
kotejis ასენიზაციის ორმოს მოწყობის samSeneblo samuSaoebi
1 | გრუნტის დამუშავება ჭის მოსაწყობად ხელით | მ3 |  | 5.2
| შრომის დანახარჯი 2.78*1.2*1.15 | კაც.სთ | 2.78 | 14.456 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | გრუნტის უკუჩაყრა | მ3 |  | 5.2
| შრომის დანახარჯი 0.99*1.2*1.15 | კაც.სთ | 0.99 | 5.148 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია | მ3 |  | 0.942
| შრომის დანახარჯი (6.42+1.97)X1,2*1.15= | კაც.სთ | 12.6 | 11.8692 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| მანქანები 0.385X1,2*1.25= | ლარი | 5.08 | 4.7854 | [5 empty] | 0 | 0
| მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია | ცალი |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| სხვადასხვა მასალა | ცალი | 7.01 | 6.6034 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | qviSa-xreSis safuZvlis mowyoba | m3 |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.78 | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-xreSi | m3 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSis transportireba | t | 1.6 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0
5 | sakanalizacio Webis anakrebi rkina/betonis filiT Tujis xufiT | ც |  | 1
| შრომის დანახარჯი 1,54*1,2*1.15= | კაც.სთ | 1.54 | 1.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| მანქანები 0,09X1,2*1.25 | ლარი | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0
| sakanalizacio Webis anakrebi rkina/betonis filiT Tujis xufiT 1,2*1,2m | ც | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
გარე საპირფარეშოს ასენიზაციის ორმოს მოწყობის samSeneblo samuSaoebi
1 | გრუნტის დამუშავება ჭის მოსაწყობად ხელით | მ3 |  | 5.2
| შრომის დანახარჯი 2.78*1.2*1.15 | კაც.სთ | 2.78 | 14.456 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | საძირკვლის მოწყობის შემგდეგ უკუ ჩაყრა და ზედნეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე | მ3 |  | 5.2
| შრომის დანახარჯი 0.99*1.2*1.15 | კაც.სთ | 0.99 | 5.148 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.5 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია | მ3 |  | 0.942
| შრომის დანახარჯი (6.42+1.97)X1,2*1.15= | კაც.სთ | 12.6 | 11.8692 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| მანქანები 0.385X1,2*1.25= | ლარი | 5.08 | 4.7854 | [5 empty] | 0 | 0
| მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ჭის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1,0მ -ანაკრები კონსტრუქცია | ცალი |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| სხვადასხვა მასალა | ცალი | 7.01 | 6.6034 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | qviSa-xreSis safuZvlis mowyoba | m3 |  | 1
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 1.78 | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa-xreSi | m3 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| qviSis transportireba | t | 1.6 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0
5 | sakanalizacio Webis Tujis luki Ø700 anakrebi rkina/betonis filiT | ც |  | 2
| შრომის დანახარჯი 1,54*1,2*1.15= | კაც.სთ | 1.54 | 3.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| მანქანები 0,09X1,2*1.25 | ლარი | 0.09 | 0.18 | [5 empty] | 0 | 0
| sakanalizacio Webis anakrebi rkina/betonis filiT Tujis xufiT 1,2*1,2m | ც | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | arsebuli miwiszeda r/betonis konstruqciebis demontaJi | kub.m. |  | 18.4
| SromiTi resursebi | kac/sT | 22 | 404.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 16.8 | 309.12 | [5 empty] | 0 | 0
2 | samSeneblo nagvis datvirTva a/manqanebze | kb.m |  | 20.24
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.64 | 12.9536 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | samSeneblo nagvis gatana 15km-ze | ტ |  | 44.528 | [5 empty] | 0 | 0
teritoriaze balastis safaris mowyoba
1 | gruntis moWra damuSaveba eqskavatoriT da adgilze mosworebiT | m3 |  | 960
- | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0132 | 12.672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
- | eqskavatori 0,65 m3 | manq./sT. | 0.0295 | 28.32 | [5 empty] | 0 | 0
- | sxvadasxva meqanizmebi | lari | 0.0021 | 2.016 | [5 empty] | 0 | 0
- | RorRi fraqcia 20-40 mm | m3 | 5e-05 | 0.048 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | RorR-balastis fenilis mowyoba tkepniT | kub.m. |  | 1800
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.15 | 270 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| balasti | kub.m. |  | 1200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| RorRi fraqcia 20-40 mm | kub.m. |  | 600 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| avtogreideri 79kvt. | m/sT | 0.0216 | 38.88 | [5 empty] | 0 | 0
| sagzao mtkep. TviTm. pnev.svlaze 18t. | m/sT | 0.0273 | 49.14 | [5 empty] | 0 | 0
| სარწყავი მანქანა | m/sT | 0.0097 | 17.46 | [5 empty] | 0 | 0
| სხვა მასალა | ლარი | 0.07 | 126 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Robis saZirkvlebi
1 | wertilovani saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba 40X60X40 sm | m3 | _ | 30
| _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 61.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Robis betonis wertilovani saZirkvlebi 40X60X40 sm | 100m3 | _ | 0.3072
| _Sromis danaxarji | k/sT | 450 | 138.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| _manqanebi | man | 37 | 11.3664 | [5 empty] | 0 | 0
| _betoni b15 | m3 | 102 | 31.3344 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 161 | 49.4592 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _xis masala | kb.m | 1.72 | 0.52838 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _sxva masalebi | lari | 28 | 8.6016 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Robis mowyoba
1 | WiSkris saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba | m3 | _ | 1.81
| _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 3.7286 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | WiSkris saZirkvlebis mowyoba | 100m3 |  | 0.02
| Sromis danaxarji | k/sT | 1460 | 29.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | man | 93 | 1.86 | [5 empty] | 0 | 0
| armatura დ=12მმ | t |  | 0.054 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=8მმ | t |  | 0.035 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _betoni b15 | m3 | 101.5 | 2.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 288 | 5.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ficari Camoganuli III ხარისხის sisq. 25-32 mm | m3 | 0.92 | 0.0184 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | man | 296 | 5.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | liTonis WiSkrebis mowyoba (kompleqtSi Sedis safexmavlo da samanqano kari-milkvadratebiT, anjamebiT, saketebiT) | t |  | 0.46362
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 53.8 | 24.9428 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| amwe savtomobile 25t. | lari | 0.35 | 0.16227 | [5 empty] | 0 | 0
| sxva manqana | lari | 18.4 | 8.5306 | [5 empty] | 0 | 0
| milkvadrati | t |  | 0.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| foladis mili d=102 mm; sisqiT 4 mm | t |  | 0.05862 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli sisqiT 3 mm | m2 |  | 0.62 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| WanWiki, sayeluri da qanCi | kg |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 24.4 | 11.3123 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.78 | 1.2889 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | liTonis WiSkrebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 10
| Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 6.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.003 | [5 empty] | 0 | 0
| zeTovani saRebavi - antikoroziuli | kg | 0.246 | 2.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.019 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | metalis Robe 2.3 m simaRlis Robe (kompleqti: samagri ZelakebiT-SeRebili, uJangavi mavTulxlarTiT da damWeri aqsesuarebiT-ix. proeqti) | 100m | _ | 6.25
| _Sromis danaxarji | k/sT | 249 | 1556.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ამწე საავტომობილო 10 ტ | man | 18.1 | 113.125 | [5 empty] | 0 | 0
| სხვა მანქანები | lari | 6 | 37.5 | [5 empty] | 0 | 0
| _metalis mza Robe (kompleqti-ix.proeqti) | m | 100 | 625 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _sxva masalebi | lari | 4 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
ganaTebis mowyobis miwis samuSaoebi
1 | tranSeas gaTxra eqskavatoriT, muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kbm | m3 |  | 49.92
| Sromis xarji | k/sT | 0.0154 | 0.76877 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eqskavatoris eqspluatacia | m/sT | 0.0726 | 3.6242 | [5 empty] | 0 | 0
2 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 8
| Sromis xarji | k/sT | 2.06 | 16.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 57.92
| Sromis xarji | k/sT | 1.21 | 70.0832 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | kabelis Cadeba TxrilSi | m |  | 520
| Sromis xarji | k/sT | 0.245 | 127.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.109 | 56.68 | [5 empty] | 0 | 0
ganaTebis svetebis saZirkvlebi
1 | wertilovani saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba 60X100X60 sm | m3 | _ | 4.32
| _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 8.8992 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | liTonis ganaTebis boZis Cabetoneba 60X100X60 sm | 100m3 | _ | 0.0432
| _Sromis danaxarji | k/sT | 450 | 19.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| _manqanebi | man | 37 | 1.5984 | [5 empty] | 0 | 0
| _betoni b15 | m3 | 102 | 4.4064 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 161 | 6.9552 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kb.m | 1.72 | 0.074304 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _sxva masalebi | lari | 28 | 1.2096 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | liTon boZis montaJi | t |  | 0.91578
| Sromis danaxarjebi | k/sT | 9.15 | 8.3794 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| foladis mili | t |  | 0.89568 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis furceli sisqiT 4 mm | m2 |  | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| liTonis kavi izolatoriT | cali |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| WanWiki, sayeluri da qanCi | kg | 7.6 | 6.9599 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=12მმ | tona |  | 0.0144 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 3.3 | 3.0221 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| manqanebi | man | 2.78 | 2.5459 | [5 empty] | 0 | 0
4 | liTonis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 33.6
| Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 22.848 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.01008 | [5 empty] | 0 | 0
| zeTovani saRebavi - antikoroziuli | kg | 0.246 | 0.9072 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| olifa | კგ | 0.027 | 0.9072 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.06384 |  |  |  | 0 |  |  | 0
wylis milis mowyobis samuSaoebi
1 | tranSeas gaTxra eqskavatoriT, muxluxa svlaze, CamCis moc. 0,25kbm | m3 |  | 30
| Sromis xarji | k/sT | 0.0154 | 0.462 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| eqskavatoris eqspluatacia | m/sT | 0.0726 | 2.178 | [5 empty] | 0 | 0
2 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 4
| Sromis xarji | k/sT | 2.06 | 8.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | gruntis ukuCayra | m3 |  | 25
| Sromis xarji | k/sT | 1.21 | 30.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | qviSis baliSis mowyoba | m3 |  | 5
| Sromis xarji | k/sT | 1.8 | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| qviSa bunebrivi Savi | m3 | 1.1 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | sasmeli wylis milebis Cadeba TxrilSi | m |  | 200
| Sromis xarji | k/sT | 0.245 | 49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.109 | 21.8 | [5 empty] | 0 | 0
6 | წყლის polipropilenis mili Ø20-25 mm | grZ.m |  | 200
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.0959 | 19.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0452 | 9.04 | [5 empty] | 0 | 0
| წყლის polipropilenis mili Ø20-25 mm | grZ.m | 1.01 | 202 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0006 | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
გარე საპირფარეშოს მოწყობა
1 | sapirfareSos monoliTuri rk/betonis filis mowyoba gruntze h=0,1m | m3 |  | 0.225
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 12.1 | 2.7225 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 1.1 | 0.2475 | [5 empty] | 0 | 0
| betoni m-250 | m3 | 1.015 | 0.22837 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 1.85 | 0.41625 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | m3 | 0.0761 | 0.017123 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| armatura დ=12მმ | t |  | 0.020025 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 1.8 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.98 | 0.2205 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | sapirfareSos kabinis liTonis elementebis montaJi da Rirebuleba | t |  | 0.19151
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 53.8 | 10.3034 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| amwe saavtomobilo 16 t. | man | 0.35 | 0.06703 | [5 empty] | 0 | 0
| sxva manqana | lari | 18.4 | 3.5238 | [5 empty] | 0 | 0
| kuTxovana 30X30X2,5 mm | t |  | 0.021515 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| milkvadrati 80X80X3 mm | t |  | 0.14423 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sveleri #10 | t |  | 0.02577 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 24.4 | 4.6729 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.78 | 0.53241 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | liTonis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 11.13
| Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 7.5684 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.003339 | [5 empty] | 0 | 0
| საღებავი ანტიკოროზიული | kg | 0.246 | 0.30051 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.30051 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.021147 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | cementis moWimvis mowyoba sisqiT 50mm | m2 |  | 2
| Sromis danaxarjebi | m2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0141 | 0.0282 | [5 empty] | 0 | 0
| cementis xsnari m100 | m3 | 0.0505 | 0.101 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0636 | 0.1272 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | keramogranitis filebis dageba | m2 |  | 2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.1046 | 6.2092 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqana | lari | 0.0452 | 0.0904 | [5 empty] | 0 | 0
| webo-cementi | kg | 5 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| keramograniti | m2 | 1.02 | 2.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 0.0466 | 0.0932 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | kedlebze sendviC-panelebis mowyoba | kv.m. |  | 11.38
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.36 | 15.4768 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0408 | 0.4643 | [5 empty] | 0 | 0
| kedlis sendviC paneli sisqiT 40 mm | kv.m. | 1.02 | 11.6076 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| profilebi, polirebuli furclisagan | m |  | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| samontaJo elementebi | kg | 0.194 | 2.2077 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.0534 | 0.60769 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | gadaxurvis mowyoba sendviC-panelebiT | kv.m. |  | 1.96
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.243 | 0.47628 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manqanebi | lari | 0.0408 | 0.079968 | [5 empty] | 0 | 0
| saxuravis sendviC paneli sisqiT 40 mm | kv.m. | 1.01 | 1.9796 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 0.0072 | 0.014112 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.0534 | 0.10466 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | metaloplastmasis karis montaJi | m2 |  | 1.47
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 3.9984 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metaloplastmasis kari TeTri feris | m2 |  | 1.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi | m2 |  | 0.24
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2.72 | 0.6528 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| metaloplastmasis fanjara - TeTri feris (გაღება გადმოკიდების კომპლექტით) | m2 |  | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
წყლის რეზერვუარის სადგამის მოწყობა
1 | wertilovani saZirkvlebisTvis gruntis damuSaveba da adgilze mosworeba 60X100X60 sm | m3 | _ | 1.152
| _Sromis danaxarji | kac-sT | 2.06 | 2.3731 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | sadgami fexebis Cabetoneba 60X80X60 sm | 100m3 | _ | 0.01152
| _Sromis danaxarji | k/sT | 450 | 5.184 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| _manqanebi | man | 37 | 0.42624 | [5 empty] | 0 | 0
| _betoni b15 | m3 | 102 | 1.175 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis fari 25-40(mm) | m2 | 161 | 1.8547 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| yalibis ficari IIIxar 40-60mm | kb.m | 1.72 | 0.019814 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _sxva masalebi | lari | 28 | 0.32256 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | liTonis sadgamis mowyoba | t |  | 0.4158
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 53.8 | 22.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| amwe savtomobile 25t. | lari | 0.35 | 0.14553 | [5 empty] | 0 | 0
| sxva manqana | lari | 18.4 | 7.6507 | [5 empty] | 0 | 0
| milkvadrati | t |  | 0.4158 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| WanWiki, sayeluri da qanCi | kg |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| eleqtrodi | kg | 24.4 | 10.1455 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masala | lari | 2.78 | 1.1559 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | liTonis WiSkrebis SeRebva antikoroziuli saRebaviT 2-jer | m2 |  | 19.008
| Sromis danaxarji | k/sT | 0.68 | 12.9254 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| sxva manqanebi | man | 0.0003 | 0.0057024 | [5 empty] | 0 | 0
| zeTovani saRebavi - antikoroziuli | kg | 0.246 | 4.676 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ოლიფა | კგ | 0.027 | 0.51322 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sxva masalebi | man | 0.0019 | 0.036115 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalaze | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0
| gegmiuri dagroveba | [9 empty] | 0
| jami | [9 empty] | 0