## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## ხარჯთაღრიცხვა
ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1
სამშენებლო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | გრუნტის ამოღება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად | მ3 | 19
2 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 11.38
3 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 18.77
4 | კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად | მ3 | 9.13
5 | კლდოვანი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 9.13
6 | კლდოვანი გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 18.26
7 | საფუძვლის მოწყობა ღორღით 20-40 მმ წერტ, საძირკვლის ქვეშ სისქით 20 სმ | მ3 | 8.81
8 | ხელის სატკეპნი მანქანის გამოყენებით ღორღის დატკეპნა (ფენა ფენა დატკეპნვის მეთოდით) | მ3 | 8.81
9 | ბეტონის მომზადება საძირკვლის ქვეშ ბეტონი B-10 კლასის | მ3 | 2.32
10 | მონოლითური რ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 9.38
11 | არმატურა A III კლასის | ტ | 1.054
12 | გრუნტის უკუჩაყრა, მოსოწრება ხელით | მ3 | 7.62
13 | გრუნტის ამოღება ხელით რკ/ბეტონის რანდ კოჭის მოსაწყობად | მ3 | 12
14 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 12
15 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 12
16 | კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით რკ/ბეტონის კოჭის მოსაწყობად | მ3 | 2.3
17 | კლდოვანი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 2.3
18 | კლდოვანი გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 4.6
19 | საფუძვლის მოწყობა ღორღით რანდ კოჭის ქვეშ სისქით 20 სმ | მ3 | 1.9
20 | ხელის სატკეპნი მანქანის გამოყენებით ღორღის დატკეპნა (ფენა ფენა დატკეპნვის მეთოდით) | მ3 | 1.9
19 | ბეტონის მომზადებ რკ/კოჭის ქვეშ ბეტონი B-10 კლასის | მ3 | 1.2
21 | მონოლითური რ/ბეტონის რანდ კოჭის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის -4.10 ნიშნულზე | მ3 | 4.75
22 | არმატურა A III კლასის | ტ | 0.546
23 | თხრილის ან ქვაბულის კედლების გამაგრება ხის ფარებით | მ3 | 75
24 | მონოლითური რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა -4.1 ნიშ. დან 0.00 ნიშ. მდე B-25 კლასის ბეტონით | მ3 | 9.9
25 | არმატურა A III კლასის | ტ | 0.812
26 | კედლის უკანა ზედაპირზე ცხელი ბითუმის მასტიკის წასმა ორჯერ | მ2 | 32.6
27 | კედლის უკანა არეს შევსება ღორღით 20-40 მმ | მ3 | 41
28 | ხელის სატკეპნი მანქანის გამოყენებით ღორღის დატკეპნა (ფენა ფენა დატკეპნვის მეთოდით) | მ3 | 41
29 | N1 მონოლითური რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 1.94
30 | არმატურა A III კლასის | ტ | 0.569
31 | მონოლითური რ/ბეტონის რიგელის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის 0.00 ნიშნულზე, +3.2 ნიშნულზე | მ3 | 7.7
32 | არმატურა A III კლასის | ტ | 1.23
33 | N2 მონოლითური რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 1.46
31 | არმატურა A III კლასის | ტ | 0.36
34 | მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა0.00 ნიშნულზე ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 9
35 | არმატურა A III კლასის | ტ | 0.733
36 | შესასვლელი მონოლითური რ/ბეტონის კიბის მოწყობა ლითონის ბადეზე, ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 1
36.1 | ლითონის ბადე უჯრედით 200X200X8 მმ | მ2 | 2.53
37 | გრუნტის ამოღება ხელით წინაფრის წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად (0.5X0.5X0.6 ) X 2 | მ3 | 0.3
38 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 0.3
39 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 0.49
40 | საფუძვლის მოწყობა ღორღით სისქით 10 სმ | მ3 | 0.06
41 | ხელის სატკეპნი მანქანის გამოყენებით ღორღის დატკეპნა (ფენა ფენა დატკეპნვის მეთოდით) | მ3 | 0.06
42 | საყრდენების დაბეტონება ბეტონი B-25 კლასის | მ3 | 0.26
43 | წინაფრის მოსაწყობად ლითონის სვეტების მოწყობა (პროექტის შესაბამისად) | ტონა | 0.058
43.1 | ლით. მილი დ=89X3 მმ | გ/მ | 9.2
44 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 2.57
45 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 2.57
კედლების მოწყობის სამუშაოები
1 | კედლების მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკით 19X19X39 (მოწყობის გეგმა იხილეთ პროექტში) | მ3 | 15.51
2 | კედლებისა და კარ-ფანჯრების მაღალხარისხოვანი შებათქაშება (იხილეთ პროექტში) | მ2 | 77.36
3 | კედლების მაღალხარისხოვანი შეფითხვა, შეღებვა წყალემულსიური საღებავით, კარ-ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით, სამღებრო ბადის გათვალისწინებით (იხილეთ პროექტში) | მ2 | 77.36
კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები
1 | დეკორატიული ლითონის შემინული კარის მოწყობა (ესკიზის შესაბამისი) | მ2 | 3.7
2 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 2.9
3 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ ფერი დამკვეთთან შეთანმხებით | მ2 | 2.9
4 | მეტალოპლასმასის ფანჯრების მონტაჟი ევრო გადმოღების მექანიზმით, მწერების საწინააღმდეგო ბადით, PVC ფანჯრის რაფით, აქსესუარების გათვალისწიენებით (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 10.2
იატაკის მოპირკეთების სამუშაოები
1 | ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით ერთი ფენა (იხილეთ პროექტში) | მ2 | 44
2 | ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 5 სმ, (იხილეთ პროექტში) | მ2 | 44
3 | იატაკზე ხაოიანი ტექნოგრანიტის ფილების დაგება (ფერები დამკვეთან შეთანხმებით) | მ2 | 44
4 | ტექნოგრანიტის ფილებით პლინტუსების მოწყობა (ფერები დამკვეთან შეთანხმებით) (იხილეთ პროექტში) | მ2 | 2.85
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
1 | ჭერში ქვაბამბის მოწყობა სისქით 10 სმ | მ2 | 44
2 | ზედა და ქვედა მხარეს, ფანერის ჭერის მოწყობა, სახურავის ხის კოჭებზე მიმაგრებით (იხილეთ პროექტში) ფანერის სისქე 10 მმ | მ2 | 88
3 | ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა ჭერის პროფილირებულ კარკასზე, იხილეთ პროექტში | მ2 | 44
4 | ჭერის მაღალხარისხოვნად დამუშავება შეფითხვა, შეღებვა წყალემურსიული საღებავით, იხილეთ პრექტში (ფილებს შორის, შოვებში გამოყენებული იქნას სამღებრო ბადე) | მ2 | 44
ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები
1 | ფასადის კედლების, ზეძირკვლის და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი შებათქაშება | მ2 | 95
2 | ფასადის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის დაშხეფება. გადალესვით (მიუხენი) შეფითხვით, შეღებვითა და ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით | მ2 | 22.5
3 | ფასადზე ფერადი თუნუქის საიდინგის ფილის მოწყობა კარ-ფანჯრების მოჩარჩოების, შეფუთვის გათვალისწინებით. ლით. კონსტრუქცია + დათბუნება XPS სისქ 3 სმ + ფერადი საიდინგის ფილა სისქით 0,5 მმ (პროექტის შესაბამისად) საიდინგის ფერი და ფაქტურა შეთანხმდეს დამკვეთთან | მ2 | 75
3.1 | კვადრატული მილები 40X30X2.5 მმ | გ/მ | 637.5
4 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 90
5 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ ფერი დამკვეთთან შეთანმხებით | მ2 | 90
6 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა | მ2 | 210
7 | ცოკოლის, კიბის საფეხურები, შუბლების გვრედულების მოპირკეთდეს ბუნებრივი მოხვეწილი ზედაპირის მქონე, დამუშავებული გრანიტის ფილებით სისქით 2 სმ, ფერი და ფაქტურა დამკვეთთან შეთანხმებით | მ2 | 12.6
სახურავის მოწყობის სამუშაოები
1 | გადახურვის ხის კონსტრუქციების მოწყობა ყველა მასალის გათვალისიწნებით (პროექტის შესაბამისად) | მ3 | 6
2 | სახურავის ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა მთლიან ფართზე | მ2 | 75
3 | სახურავის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით მთლიან ფართზე | მ2 | 75
4 | სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილირებული პროფნასტილის ფურცლებით სისქით არანაკლებ 0,50 მმ-სა, ანალოგიური ფერის და სისქის ბრტყელი თუნუქით კეხის მოწყობა | მ2 | 75
5 | სახურავის გადმოსვლების შეფუთვა თუნუქის ფურცლებით სისქით არანაკლებ 0,50 მმ-სა, | მ2 | 30
6 | შეკიდული ტიპის თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა სისქით არანაკლებ 0,5მმ-სა | გ/მ | 30
7 | თუნუქის წყალსაწრეტი მილების მოწყობა სისქით არანაკლებ 0,5მმ-სა ზომით 10X10 სმ | გ/მ | 29
8 | წყალსაწრეტი მუხლების მოწყობა | ცალი | 18
9 | ფერადი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრის დაყენება სისქით არანაკლებ 0,5 მმ- სა | ცალი | 6
10 | წინაფრის შეფუთვაწყალმედეგი ბეტოფანის ფილებით სისქით 8 მმ ჭერის პროფილირებულ კარკასზე, იხილეთ პროექტში | მ2 | 6
11 | ბეტოფანის ფილის მაღალხარისხოვნად დამუშავება შეფითხვა, შეღებვა წყალემურსიული საფასადე საღებავით, იხილეთ პრექტში (ფილებს შორის, შოვებში გამოყენებული იქნას სამღებრო ბადე) | მ2 | 6
12 | საფუძვლის მოწყობა ღორღით 20-40 მმ ბეტონის ფილის ქვეშ სისქით 10 სმ | მ3 | 3
13 | ხელის სატკეპნი მანქანის გამოყენებით ღორღის დატკეპნა (ფენა ფენა დატკეპნვის მეთოდით) | მ3 | 3
14 | ბეტონის სარინელის მოწყობა ლითონის ბადეზე B-25 კლასის ბეტონით სისქით 10 სმ (ვიბრო ლარტყის გამოყენებით) | მ3 | 3
14.1 | ლითონის ბადე უჯრედით 200X200X8 მმ | მ2 | 30
15 | ფილის ზედაპირის დამუშავება ქვიშა ჭვალვლიანი აპარატით | მ2 | 30
16 | ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა H= 90 სმ (ესკიზი შეთანმხმდეს დამკვეთთან) | გ/მ | 8
17 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 8
18 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ ფერი დამკვეთთან შეთანმხებით | მ2 | 8
19 | გარე პერიმეტრისთვის სხვადასხვა ინვერნტარის შეძენა მონტაჟი | ცალი | 2
19.1 | ხის დეკორატიული სკამის შეძენა მონტაჟი (ესკიზის შესაბამისი) | კომპლ | 1
19.2 | ნაგვის ურნას შეძენა მონტაჟი (ესკიზის შესაბამისი) | კომპლ | 1
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
lokaluri jami #1
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი | კომპლ | 1
2 | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი ხუფით | ცალი | 2
3 | მკვებავი სადენის NYY-5X6 კვ.მმ2 მოწყობა | გ/მ | 30
4 | სპილენძის ძარღვიანი სადენის NYM-3X2.5 კვ.მმ2 მოწყობა | გ/მ | 18
5 | სპილენძის ძარღვიანი სადენის NYM-3X1.5 კვ.მმ2 მოწყობა | გ/მ | 25
6 | ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ცალი | 2
7 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | ცალი | 7
8 | ჭერის სანათის მოწყობა 40 W | ცალი | 8
9 | გარე სანათის მოწყობა 40 W | ცალი | 2
10 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 25 ა | ცალი | 1
11 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 16 ა | ცალი | 3
12 | კუთხოვანა დამიწებისთვის 50X50X5მმ | ცალი | 4
13 | დამიწების ზოლოვანას მოწყობა 40X4 მმ | გრძ.მ | 25
14 | თვითქრობადი HF გოფრირებული კაბელის გასატარებელი მილის მოწყობა დ=20 მმ | გ/მ | 73
15 | სპლიტ ტიპის კონდინციონერის შეძენა მონტაჟი, მართვის პულტითა და სრული ავტომატიკით, შიდა და გარე ბლოკით BTU-24000 | კომპ. | 1
jami
SromiTi danaxarjebi
zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjebidan (araumetes 75 %)
jami:
gegmiuri dagroveba
lokaluri jami #2
lokaluri jami (#1+#2)
gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
jami
d.R.g 18%
sul jami