## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #REF! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #REF! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #REF! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #REF!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #REF!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | jami | lari |  |  |  | #REF!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #REF!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #REF!
Seadgina: /T. beriZe /

## ხარჯთაღრიცხვა
სოფელ აგარაში თამაზი თებიძის კუთვნილ მიწის ნაკვეთში ბეტონის ტიპიური სახლის მშენებლობა |  |  |  |  | #1
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1
სამშენებლო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის ქვაბულის მოსაწყობად, ზომით (1.2X1.2 H=0.7 მ) 9 ცალი | მ3 | 9.07
2 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 9.07
3 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 14.96
4 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 1.3
5 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა (1.2X1.2XH=0.7 მ) და სვეტების (0.3X0.3XH=საშ. 2.5 მ) მოწყობაB-25 კლასის ბეტონით, 9 ცალი | მ3 | 11.09
6 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.478
7 | მონოლითური რ/ბეტონის რიგელის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.3X0.3 მ) (სვეტების თავებსა და ქვედა ნაწილებში) | მ3 | 8.1
8 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.834
9 | მონოლითური რკინაბეტონის გულანების მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით ზომით (0.2X0.2 მ) | მ3 | 1.08
10 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.112
11 | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.2X0.2) | მ3 | 1.8
12 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.247
იატაკის მოწყობა
13 | იატაკის მოწყობა ხის კოჭებზე ბიჯით 1 მ (დაშიპული, გამომშრალი, მოხვეწილი ზედაპირის მქონე ხემასალისგან სისქით 5 სმ) | მ3 | 3.9
14 | ხის იატაკის დალაქვა ორჯერ, ხის წყალმედეგი ლაქით | მ2 | 53
15 | მონოლითური რ/ბეტონის კიბისა და ბაქნის მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით (ბაქნის შემთხვევაში ზომები 1.5X2მ სისქით 16 სმ) კიბის შემთხვევაში 1.2X2.5 მ საფეხურების ჩათვლით) | მ3 | 1.5
16 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.057
17 | კიბეზე ლითონის დეკორატიული მოაჯირის მოწყობა (მოაჯირის ფორმა და ესკიზი დამკვეთთან შეთანხმებით) | გ/მ | 8.8
18 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 7.92
19 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 7.92
20 | ანტიკოროზიული საღებავით დამუშავებული ლითონის წინაფრის მოწყობა ყველა მასალის გათვალისწინებით (ფორმა და ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) ქვემოდან შეიფუთოს შეფითხული, შეღებილი ბეტოფანის ფილით სისქით 8 მმ | მ2 | 3
კედლების მოწყობა, მოპირკეთება
21 | კედლებისა და ტიხრის მოწყობა მსუბუქი ბეტონის საკედლე ბლოკით (კედლის სისქით 20 სმ ) | მ3 | 22.88
22 | შიდა კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით | მ2 | 152
23 | შიდა კედლებისა და ფერდოების შეფითხვა, შეღებვა წყალემულსიური საღებავით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით (ფერი დამკეთთან შეთანხმებით) | მ2 | 152
სახურავის მოწყობის სამუშაოები
24 | ხის სასხვენო კარკასის მოწყობა (ყველა ხის მასალის ჩათვლით) | მ3 | 3.22
25 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 | 3.22
26 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 | 87
27 | სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული პროფნასტილით სისქით 0,5 მმ კეხების გათვალისწინებით (გადმოსვლებისა და გვერდულების გათვალისიწნებით) | მ2 | 100
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
28 | მაღალ ხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის შელესვა გარე კედლებზე კარ-ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 79
29 | ფასადის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის დაშხეფება. გადალესვით (მიუხენი) შეფითხვით, შეღებვითა და ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით | მ2 | 79
30 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა | მ2 | 79
კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები
31 | მდფ-ის კარების შეძენა მონტაჟი აქსესუარების გათვალისიწნებით | მ2 | 5.28
32 | ხელით შეკერილი ლითონის კარის ბლოკის შეძენა მონტაჟი (ორივე მხარეს ლითონის ფურცლოვანათი) აქსესუარების გატალისწიენბით | მ2 | 1.98
33 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 3.96
34 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 3.96
32 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა მონტაჟი | მ2 | 12.96
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
33 | თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა ჭერის პროფინირებულ კარკასზე, | მ2 | 53
34 | ჭერის დამუშავება შეფითხვა, შეღებვა წყალემურსიული საღებავით | მ2 | 53
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #1
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2
ელ სამონტაჟო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი | კომპლ | 1
2 | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი ხუფით | ცალი | 6
3 | სპილენძის ძარღვიანი სადენის NYM-3X2.5 კვ.მმ2 მოწყობა | გ/მ | 135
4 | ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ც | 5
5 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | ც | 10
6 | ჭერის სანათის მოწყობა 40 W 30X30 სმ | ც | 7
7 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 25 ა | ცალი | 1
8 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 16 ა | ცალი | 2
9 | თვითქრობადი HF გოფრირებული კაბელის გასატარებელი მილის მოწყობა დ=20 მმ | გ/მ | 135
jami
SromiTi danaxarjebi
zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjebidan (araumetes 75 %)
jami:
gegmiuri dagroveba
lokaluri jami #2
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #3
სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები (ზომით 2X 2მ)
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის ქვაბულის მოსაწყობად, ზომით (1.2X1.2 H=0.7 მ) 4ცალი | მ3 | 4.03
2 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 4.03
3 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 6.64
4 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 0.57
5 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა (1.2X1.2XH=0.7 მ) და სვეტების (0.3X0.3XH=საშ. 2.5 მ) მოწყობაB-25 კლასის ბეტონით, 4 ცალი | მ3 | 4.93
6 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.121
7 | მონოლითური რ/ბეტონის რიგელის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.3X0.3 მ) (სვეტების თავებსა და ქვედა ნაწილებში) | მ3 | 1.44
8 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.149
9 | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.2X0.2) | მ3 | 0.32
10 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.053
11 | მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის, სისქით 20 სმ ორმაგი არმატურის შრის გათვალისიწნებით | მ3 | 0.8
12 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.478
იატაკის მოწყობა
13 | მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით სისქით 4 სმ | მ2 | 4
14 | იატაკზე ხაოიანი ტექნოგრანიტის ფილების დაგება (ფერები დამკვეთან შეთანხმებით) | მ2 | 4
კედლების მოწყობა, მოპირკეთება
15 | კედლებისა და ტიხრის მოწყობა მსუბუქი ბეტონის საკედლე ბლოკით (კედლის სისქით 20 სმ ) | მ3 | 4.4
16 | შიდა კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით | მ2 | 22
17 | კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით კარ- ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით (ფერი დამკვეთთან შეთანმხებით) | მ2 | 22
სახურავის მოწყობის სამუშაოები
17 | ხის სასხვენო კარკასის მოწყობა (ყველა ხის მასალის ჩათვლით) | მ3 | 0.3
18 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 | 0.3
19 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 | 6
20 | სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული პროფნასტილით სისქით 0,5 მმ კეხების გათვალისწინებით (გადმოსვლებისა და გვერდულების გათვალისიწნებით) | მ2 | 6
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
21 | მაღალ ხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის შელესვა გარე კედლებზე კარ-ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 22
22 | ფასადის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის დაშხეფება. გადალესვით (მიუხენი) შეფითხვით, შეღებვითა და ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით | მ2 | 22
23 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა | მ2 | 22
კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები
24 | მეტალოპლასტმასის კარების შეძენა მონტაჟი აქსესუარების გათვალისიწნებით ზომით 0.9X2.2 მ | მ2 | 1.98
32 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა მონტაჟი ზომით 0.6X0.6 მ | მ2 | 0.36
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
33 | პლასტიკატის ჭერის მოწყობა ჭერის პროფინირებულ კარკასზე, | მ2 | 4
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #3
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #4
წყალ-კანალიზაციის სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სტანდარტული უნიტაზის (თავსახურით, მექანიზმით,ჩამრეცხი ავზით შლანგით, გოფრირებული მუხლით) დაყენება. ასევე ახლოს უნდა დამონტაჟდეს ტუალეტის ქაღალდის დამჭერი | კომპ. | 1
2 | ფეხიანი ხელსაბანის დაყენება (დრეკადი შლანგით,სიფონით) | კომპ. | 4
3 | შემრევი ონკანის მოწყობა ხელსაბანისთვის (ხელსაბანის შიგთავსის დეტალები დამზადებული უნდა იყოს ლატუნისგან და არ უნდა შეიცავდეს პლასტმასის დეტალებს) | კომპლ | 1
4 | წყალსადენის პოლიპროპილენის PP PN-20 ცივი წყლის მილის მოწყობა დ=20 მმ | 1000 გრ/მ | 0.02
5 | წყალსადენის პოლიპროპილენის PP PN-20 ცხელი წყლის მილის მოწყობა დ=20 მმ | 1000 გრ/მ | 0.02
6 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მოწყობა | ცალი | 10
6 | 50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა | 100 მ | 0.03
7 | 100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა | 100 მ | 0.05
8 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მოწყობა | ცალი | 5
9 | ტრაპის მონტაჟი დ=50 | ცალი | 1
10 | გოფრირებული მილის მოწყობა გარე ქსელისთვის დ=160X1,5 მმ SN 4 ჭაზე დაერთებით | 100 მ | 0.3
11 | დ=100 მმ-დან გადამყვანი დ=160 მმ- ზეგოფირებულ მილზე | ცალი | 1
12 | საკანალიზაციო მილის მოსაწყობად ექსაკავტორით V=1,0 მ3 გრუნტის მოჭრა და დატვირტით ავტო თვითმცლელებზე | 1000 მ3 | 0.0063
13 | ქვიშის საფარის მოწყობა სისქით 30 სმ | მ3 | 2.7
14 | ექსაკავტორით V=1,0 მ3 გრუნტის უკუჩაყრა | 1000 მ3 | 0.0036
15 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 4.45
16 | გრუნტის დამუშავება ხელით ჭის მოსაწყობად | მ3 | 2
17 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 2
18 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 3.3
19 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 0.1
17 | დ=1000, H=2000 მმ ჭის რგოლების მოწყობა ძირისა და გადახურვის ფილის გათვალისიწნებით | კომპლ | 1
18 | დ-600 მმ-იანი თუჯის ხუფი | კომპლ | 1
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #4
lokaluri jami (#1+#2+#3+#4)
gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
jami
d.R.g 18%
jami #1
სოფელ პირველი მაისში გიული აბულაძის კუთვნილ მიწის ნაკვეთში ბეტონის ტიპიური სახლის მშენებლობა |  |  |  |  | #2
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1
სამშენებლო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის ქვაბულის მოსაწყობად, ზომით (1.2X1.2 H=0.7 მ) 9 ცალი | მ3 | 9.07
2 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 9.07
3 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 14.96
4 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 1.3
5 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა (1.2X1.2XH=0.7 მ) და სვეტების (0.3X0.3XH=საშ. 2.5 მ) მოწყობაB-25 კლასის ბეტონით, 9 ცალი | მ3 | 11.09
6 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.478
7 | მონოლითური რ/ბეტონის რიგელის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.3X0.3 მ) (სვეტების თავებსა და ქვედა ნაწილებში) | მ3 | 8.1
8 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.834
9 | მონოლითური რკინაბეტონის გულანების მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით ზომით (0.2X0.2 მ) | მ3 | 1.08
10 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.112
11 | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.2X0.2) | მ3 | 1.8
12 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.247
იატაკის მოწყობა
13 | იატაკის მოწყობა ხის კოჭებზე ბიჯით 1 მ (დაშიპული, გამომშრალი, მოხვეწილი ზედაპირის მქონე ხემასალისგან სისქით 5 სმ) | მ3 | 3.9
14 | ხის იატაკის დალაქვა ორჯერ, ხის წყალმედეგი ლაქით | მ2 | 53
15 | მონოლითური რ/ბეტონის კიბისა და ბაქნის მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით (ბაქნის შემთხვევაში ზომები 1.5X2მ სისქით 16 სმ) კიბის შემთხვევაში 1.2X2.5 მ საფეხურების ჩათვლით) | მ3 | 1.5
16 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.057
17 | კიბეზე ლითონის დეკორატიული მოაჯირის მოწყობა (მოაჯირის ფორმა და ესკიზი დამკვეთთან შეთანხმებით) | გ/მ | 8.8
18 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 7.92
19 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 7.92
20 | ანტიკოროზიული საღებავით დამუშავებული ლითონის წინაფრის მოწყობა ყველა მასალის გათვალისწინებით (ფორმა და ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) ქვემოდან შეიფუთოს შეფითხული, შეღებილი ბეტოფანის ფილით სისქით 8 მმ | მ2 | 3
კედლების მოწყობა, მოპირკეთება
21 | კედლებისა და ტიხრის მოწყობა მსუბუქი ბეტონის საკედლე ბლოკით (კედლის სისქით 20 სმ ) | მ3 | 22.88
22 | შიდა კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით | მ2 | 152
23 | შიდა კედლებისა და ფერდოების შეფითხვა, შეღებვა წყალემულსიური საღებავით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით (ფერი დამკეთთან შეთანხმებით) | მ2 | 152
სახურავის მოწყობის სამუშაოები
24 | ხის სასხვენო კარკასის მოწყობა (ყველა ხის მასალის ჩათვლით) | მ3 | 3.22
25 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 | 3.22
26 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 | 87
27 | სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული პროფნასტილით სისქით 0,5 მმ კეხების გათვალისწინებით (გადმოსვლებისა და გვერდულების გათვალისიწნებით) | მ2 | 100
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
28 | მაღალ ხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის შელესვა გარე კედლებზე კარ-ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 79
29 | ფასადის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის დაშხეფება. გადალესვით (მიუხენი) შეფითხვით, შეღებვითა და ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით | მ2 | 79
30 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა | მ2 | 79
კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები
31 | მდფ-ის კარების შეძენა მონტაჟი აქსესუარების გათვალისიწნებით | მ2 | 5.28
32 | ხელით შეკერილი ლითონის კარის ბლოკის შეძენა მონტაჟი (ორივე მხარეს ლითონის ფურცლოვანათი) აქსესუარების გატალისწიენბით | მ2 | 1.98
33 | ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და დაგრუნტვა | მ2 | 3.96
34 | ლითონის კონსტრუუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ (პროექტის შესაბამისად) | მ2 | 3.96
32 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა მონტაჟი | მ2 | 12.96
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
33 | თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა ჭერის პროფინირებულ კარკასზე, | მ2 | 53
34 | ჭერის დამუშავება შეფითხვა, შეღებვა წყალემურსიული საღებავით | მ2 | 53
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #1
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2
ელ სამონტაჟო სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი | კომპლ | 1
2 | ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი ხუფით | ცალი | 6
3 | სპილენძის ძარღვიანი სადენის NYM-3X2.5 კვ.მმ2 მოწყობა | გ/მ | 135
4 | ჩაფლული ტიპის ორკლავიშიანი ჩამრთველის დაყენება | ც | 5
5 | ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით | ც | 10
6 | ჭერის სანათის მოწყობა 40 W 30X30 სმ | ც | 7
7 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P 25 ა | ცალი | 1
8 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 1P 16 ა | ცალი | 2
9 | თვითქრობადი HF გოფრირებული კაბელის გასატარებელი მილის მოწყობა დ=20 მმ | გ/მ | 135
jami
SromiTi danaxarjebi
zednadebi xarjebi SromiTi danaxarjebidan (araumetes 75 %)
jami:
gegmiuri dagroveba
lokaluri jami #2
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #3
სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები (ზომით 2X 2მ)
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის ქვაბულის მოსაწყობად, ზომით (1.2X1.2 H=0.7 მ) 4ცალი | მ3 | 4.03
2 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 4.03
3 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 6.64
4 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 0.57
5 | მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა (1.2X1.2XH=0.7 მ) და სვეტების (0.3X0.3XH=საშ. 2.5 მ) მოწყობაB-25 კლასის ბეტონით, 4 ცალი | მ3 | 4.93
6 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.121
7 | მონოლითური რ/ბეტონის რიგელის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.3X0.3 მ) (სვეტების თავებსა და ქვედა ნაწილებში) | მ3 | 1.44
8 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.149
9 | მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის ზომით (0.2X0.2) | მ3 | 0.32
10 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.053
11 | მონოლითური რ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონი B-25 კლასის, სისქით 20 სმ ორმაგი არმატურის შრის გათვალისიწნებით | მ3 | 0.8
12 | არმატურა A-III კლასის | ტ | 0.478
იატაკის მოწყობა
13 | მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით სისქით 4 სმ | მ2 | 4
14 | იატაკზე ხაოიანი ტექნოგრანიტის ფილების დაგება (ფერები დამკვეთან შეთანხმებით) | მ2 | 4
კედლების მოწყობა, მოპირკეთება
15 | კედლებისა და ტიხრის მოწყობა მსუბუქი ბეტონის საკედლე ბლოკით (კედლის სისქით 20 სმ ) | მ3 | 4.4
16 | შიდა კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით კარ-ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით | მ2 | 22
17 | კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით კარ- ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით (ფერი დამკვეთთან შეთანმხებით) | მ2 | 22
სახურავის მოწყობის სამუშაოები
17 | ხის სასხვენო კარკასის მოწყობა (ყველა ხის მასალის ჩათვლით) | მ3 | 0.3
18 | ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა | მ3 | 0.3
19 | ხის ელემენტების ანტისეპტირება | მ2 | 6
20 | სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული პროფნასტილით სისქით 0,5 მმ კეხების გათვალისწინებით (გადმოსვლებისა და გვერდულების გათვალისიწნებით) | მ2 | 6
ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
21 | მაღალ ხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის შელესვა გარე კედლებზე კარ-ფანჯრების ფერდოების ჩათვლით | მ2 | 22
22 | ფასადის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების მაღალხარისხოვანი ცემენტის ხსნარის დაშხეფება. გადალესვით (მიუხენი) შეფითხვით, შეღებვითა და ყველა საჭირო მასალის გამოყენებით | მ2 | 22
23 | ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა | მ2 | 22
კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები
24 | მეტალოპლასტმასის კარების შეძენა მონტაჟი აქსესუარების გათვალისიწნებით ზომით 0.9X2.2 მ | მ2 | 1.98
32 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის შეძენა მონტაჟი ზომით 0.6X0.6 მ | მ2 | 0.36
ჭერის მოწყობის სამუშაოები
33 | პლასტიკატის ჭერის მოწყობა ჭერის პროფინირებულ კარკასზე, | მ2 | 4
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #3
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #4
წყალ-კანალიზაციის სამუშაოები
## | samuSaoebis dasaxeleba | erTeul. ganzom. | saproeqto moculoba | Rirebuleba
|  |  |  | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | სტანდარტული უნიტაზის (თავსახურით, მექანიზმით,ჩამრეცხი ავზით შლანგით, გოფრირებული მუხლით) დაყენება. ასევე ახლოს უნდა დამონტაჟდეს ტუალეტის ქაღალდის დამჭერი | კომპ. | 1
2 | ფეხიანი ხელსაბანის დაყენება (დრეკადი შლანგით,სიფონით) | კომპ. | 4
3 | შემრევი ონკანის მოწყობა ხელსაბანისთვის (ხელსაბანის შიგთავსის დეტალები დამზადებული უნდა იყოს ლატუნისგან და არ უნდა შეიცავდეს პლასტმასის დეტალებს) | კომპლ | 1
4 | წყალსადენის პოლიპროპილენის PP PN-20 ცივი წყლის მილის მოწყობა დ=20 მმ | 1000 გრ/მ | 0.02
5 | წყალსადენის პოლიპროპილენის PP PN-20 ცხელი წყლის მილის მოწყობა დ=20 მმ | 1000 გრ/მ | 0.02
6 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მოწყობა | ცალი | 10
6 | 50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა | 100 მ | 0.03
7 | 100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა | 100 მ | 0.05
8 | სხვადასხვა ფასონური ნაწილების მოწყობა | ცალი | 5
9 | ტრაპის მონტაჟი დ=50 | ცალი | 1
10 | გოფრირებული მილის მოწყობა გარე ქსელისთვის დ=160X1,5 მმ SN 4 ჭაზე დაერთებით | 100 მ | 0.3
11 | დ=100 მმ-დან გადამყვანი დ=160 მმ- ზეგოფირებულ მილზე | ცალი | 1
12 | საკანალიზაციო მილის მოსაწყობად ექსაკავტორით V=1,0 მ3 გრუნტის მოჭრა და დატვირტით ავტო თვითმცლელებზე | 1000 მ3 | 0.0063
13 | ქვიშის საფარის მოწყობა სისქით 30 სმ | მ3 | 2.7
14 | ექსაკავტორით V=1,0 მ3 გრუნტის უკუჩაყრა | 1000 მ3 | 0.0036
15 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 4.45
16 | გრუნტის დამუშავება ხელით ჭის მოსაწყობად | მ3 | 2
17 | გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | მ3 | 2
18 | გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე | ტნ | 3.3
19 | ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ (დატკეპვნით) | მ3 | 0.1
17 | დ=1000, H=2000 მმ ჭის რგოლების მოწყობა ძირისა და გადახურვის ფილის გათვალისიწნებით | კომპლ | 1
18 | დ-600 მმ-იანი თუჯის ხუფი | კომპლ | 1
jami
zednadebi xarjebi -%
jami
gegmiuri dagroveba - %
lokaluri jami #4
lokaluri jami (#1+#2+#3+#4)
gauTvaliswinebeli samuSaoebi 3%
jami
d.R.g 18%
jami #2
sul jami (#1+#2)