## K
danarTi 1
nakrebi saxarjTaRricxvo gaangariSeba (jami) |  |  |  |  | 0 | aT. | lari
m/S dasabrunebeli | [5 empty] | aT. | lari
, qobuleTis municipalitetis sofelGCaisubanSi wyalsadenis sistemis mowyobaze მე-3 ეტაპი | [7 empty] | devaZe
[5 empty] | aT. Llari |  |  | devi
# | xarjTaRricxvis nomeri | samuSaos da xarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | saerTo saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoebi | danadgarebi, aveji, inventari | sxvadasxva xarjebi |  | devi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi I
1 |  | kapitaluri remontis teritoriis momzadeba
samuSaoebi da xarjebi ar aris
Tavi II
2 |  | ZiriTadi obieqtebi | - | - | - | - | -
| lrx #2 | Sida wyalsadenis sistemis mowyoba 300kbm tevadobis rezervuaridan momxmareblamde II zona | 0 |  |  |  | 0
| lrx #3 | Sida wyalsadenis sistemis mowyoba daviTaias ubanSi III zona | 0 |  |  |  | 0
|  | Tavi II jami | 0 |  |  |  | 0
|  | Tavi I-II jami | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16320
|  | rezervi gauTvaliswinebel samuSaoebze 2 % @ |  |  |  | 0 | 0
|  | jami | 0 |  |  | 0 | 0
|  | dRg 18% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6300
|  | jami | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ukan dasabrunebeli Tanxa | [7 empty] | 13200

## x1 (2)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1
qobuleTis municipalitetis sofelGCaisubanSi Sida wyalsadenis sistemis mowyobaze 300kbm tevadobis rezervuaridan momxmareblamde II zona
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 0 | aT. | lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 0 | aT. | lari
| normatiuli Sromatevadoba |  | 0 | kac/sT
# | safuZveli | samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjRaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.w.d.n 1-22-18 | IV kategoriis gruntis gaTxra eqskavatoriT gverdze gadayriT | 1000 kbm |  | 6.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 43 | 292.31 |  | 0
1.2 |  | eqskavatori | m/sT | 96.3 | 654.65 |  | 0
1.3 |  | manqanebi | lari | 4.35 | 29.57 |  | 0
2 | s.w.d.n 1-22-18 | V kategoriis gruntis gaTxra eqskavatoriT gverdze gadayriT | 1000 kbm |  | 5.562 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 43 | 239.17 |  | 0
2.2 |  | eqskavatori | m/sT | 96.3 | 535.62 |  | 0
2.3 |  | manqanebi | lari | 4.35 | 24.19 |  | 0
3 | s.n. da w. 1-80-3 | meoTxe kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 100 m³ |  | 1.36 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | k=1,2 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 387 |  | 0
4 | s.n. da w. 1-80-3 | mexuTe kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 100 m³ |  | 1.11 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | k=1,2 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 316 |  | 0
5 | s.n. da w. 1-80-3 | TxrilSi milsadenebis Ziris moSandakeba fxvieri gruntiT | 100 m³ |  | 9.1 |  | 0 | 0 | 0
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 2586.95 |  | 0
6 | s.n. da w. 22-8-3 | d=90 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 3.181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 379 |  | 0
6.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 215 |  | 0
6.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 3213 |  | 0
6.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 7 |  | 0
7 | s.n. da w. 22-8-3 | d=75 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 3.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 413 |  | 0
7.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 234 |  | 0
7.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 3507 |  | 0
7.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 7 |  | 0
8 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 2.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 246 |  | 0
8.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 116 |  | 0
8.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 2594 |  | 0
8.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 2 |  | 0
9 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis (skolis da internatisTvis) hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 49 |  | 0
9.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 25 |  | 0
9.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 473 |  | 0
9.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 1 |  | 0
10 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 39 |  | 0
10.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 18 |  | 0
10.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 408 |  | 0
10.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.24 |  | 0
11 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 48 |  | 0
11.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 23 |  | 0
11.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 505 |  | 0
11.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.3 |  | 0
12 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 47 |  | 0
12.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 22 |  | 0
12.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 493 |  | 0
12.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.29 |  | 0
13 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 3.654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 384 |  | 0
13.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 197 |  | 0
13.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 3691 |  | 0
13.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 4 |  | 0
14 | s.n. da w. 22-8-1 | d=50 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 2.531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 243 |  | 0
14.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 114 |  | 0
14.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 2556 |  | 0
14.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 2 |  | 0
15 | s.n. da w. 22-8-7 | d=250 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 323 | 204 |  | 0
15.2 |  | manqanebi | lari | 140 | 88 |  | 0
15.3 |  | polieTilenis mili P | grZ. m. | 1010 | 637 |  | 0
15.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 14.2 | 9 |  | 0
16 | s.n. da w. 22-8-4 | d=125 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 170 | 256 |  | 0
16.2 |  | manqanebi | lari | 81.5 | 123 |  | 0
16.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1520 |  | 0
16.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.48 | 5 |  | 0
17 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 87 |  | 0
17.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 41 |  | 0
17.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 921 |  | 0
17.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
18 | s.n. da w. 22-8-4 | d=110 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 170 | 31 |  | 0
18.2 |  | manqanebi | lari | 81.5 | 15 |  | 0
18.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 182 |  | 0
18.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.48 | 1 |  | 0
19 | s.n. da w. 22-8-4 | d=110 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 170 | 74 |  | 0
19.2 |  | manqanebi | lari | 81.5 | 35 |  | 0
19.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 438 |  | 0
19.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.48 | 2 |  | 0
20 | s.n. da w. 22-8-3 | d=90 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 79 |  | 0
20.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 45 |  | 0
20.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 670 |  | 0
20.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 1 |  | 0
21 | s.n. da w. 22-8-6 | d=160 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 245 | 244 |  | 0
21.2 |  | manqanebi | lari | 109 | 108 |  | 0
21.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1004 |  | 0
21.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 8.88 | 9 |  | 0
22 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 50 |  | 0
22.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 23 |  | 0
22.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 522 |  | 0
22.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.31 |  | 0
23 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 88 |  | 0
23.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 45 |  | 0
23.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 843 |  | 0
23.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 1 |  | 0
24 | s.n. da w. 22-8-1 | d=50 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12.5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 50 |  | 0
24.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 23 |  | 0
24.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 524 |  | 0
24.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.31 |  | 0
25 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 86 |  | 0
25.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 41 |  | 0
25.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 909 |  | 0
25.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
26 | s.n. da w. 22-8-4 | d=110 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 170 | 78 |  | 0
26.2 |  | manqanebi | lari | 81.5 | 37 |  | 0
26.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 465 |  | 0
26.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.48 | 2 |  | 0
27 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 71 |  | 0
27.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 33 |  | 0
27.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 744 |  | 0
27.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.44 |  | 0
28 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12.5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 10 |  | 0
28.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 5 |  | 0
28.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 108 |  | 0
28.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.06 |  | 0
29 | s.n. da w. 22-12-1 | d1500mm-iani rk/b Wa anakrebi rgolebis mowyoba | m |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 12.6 | 38 |  | 0
29.2 |  | manqanebi | lari | 5.5 | 17 |  | 0
29.3 |  | anakrebi r/b rgolebi d=1500mm simaRle 1,0 | c | 1 | 3 |  | 0
29.4 |  | betoni В15 | kub.m. | 0.3 | 0.9 |  | 0
29.5 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 6 |  | 0
30 | s.n. da w. 23-23 | r/b gadaxurvis fila plastmasis d600mm xufiT | m |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 5 |  | 0
30.2 |  | manqanebi | lari | 0.09 | 0.27 |  | 0
30.3 |  | r/b gadaxurvis fila plastmasis d600mm xufiT | c | 1 | 3 |  | 0
30.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1 | 3 |  | 0
31 | s.ndaw 16-19-1 | d=15mm, wyalmzomis montaJi | komp |  | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.68 | 1874.4 |  | 0
31.2 |  | manqanebi | l | 0.33 | 108.9 |  | 0
31.3 |  | wyalmzomi | c | 1 | 330 |  | 0
31.4 |  | ventili | c | 2 | 660 |  | 0
31.5 |  | fitingi | c | 2 | 660 |  | 0
31.6 |  | sxva masalebi | l | 1.3 | 429 |  | 0
32 | s.n.da w. 22-23-2 | dXX25 mm-ze onagiris montaJi | 10 cali |  | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 192.72 |  | 0
32.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 74.91 |  | 0
32.3 |  | onagiri | cali | 10 | 330 |  | 0
32.4 |  | ventili | cali | 10 | 330 |  | 0
32.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.27 | 74.91 |  | 0
33 | s.ndaw 16-19-3 | d=63mm, wyalmzomis montaJi | komp |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 11.2 | 44.8 |  | 0
33.2 |  | manqanebi | l | 0.91 | 3.64 |  | 0
33.3 |  | wyalmzomi | c | 1 | 4 |  | 0
33.4 |  | ventili | c | 2 | 8 |  | 0
33.5 |  | fitingi | c | 2 | 8 |  | 0
33.6 |  | sxva masalebi | l | 1.5 | 6 |  | 0
34 | s.n.da w. 22-23-2 | d=20mm-iani wnevis reguliatoris montaJi | 10 cali |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 146 |  | 0
34.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 56.75 |  | 0
34.3 |  | wnevis regulatori | cali | 10 | 250 |  | 0
34.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 31.25 |  | 0
35 | s.ndaw 16-19-1 misadagebiT | wyalmzomis,wnevi maregureblisa da ventilebis damcavi plastmasis yuTi | komp |  | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.6 | 222 |  | 0
35.2 |  | manqanebi | l | 0.03 | 11.1 |  | 0
35.3 |  | plastmasis yuTi | c | 1 | 370 |  | 0
35.4 |  | sxva masalebi | l | 1.3 | 481 |  | 0
36 | s.n.da w. 22-26-3 | saxanZro hidrantis montaJi | 1 cali |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 17.8 | 35.6 |  | 0
36.2 |  | manqanebi | lari | 12 | 24 |  | 0
36.3 |  | saxanZro hidrantis Wis Tavsafari | komp | 1 | 2 |  | 0
36.4 |  | saxanZro hidranti | cali | 1 | 2 |  | 0
36.5 |  | samkapi | cali | 1 | 2 |  | 0
36.6 |  | polieTilenis mili | grZ. m. |  | 16 |  | 0
36.7 |  | muxli 90mm 90gradusze | cali |  | 2 |  | 0
36.8 |  | dioduri quro 90mm | cali |  | 2 |  | 0
36.9 |  | miltuCaAA80mm | cali | 1 | 2 |  | 0
33.1 |  | quroA80mm | cali | 1 | 2 |  | 0
33.11 |  | betoni | kbm |  | 0.12 |  | 0
33.12 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.13 | 2.26 |  | 0
37 | s.n.da w. 22-23-3 | sxvadasxva diametrisa da wnevamedegobis diodiani samontaJo quros montaJi | 10 cali |  | 20.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 120.304 |  | 0
37.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 46.762 |  | 0
37.3 |  | quro | cali | 10 | 206 |  | 0
37.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 25.75 |  | 0
38 | s.n.da w. 22-23 | sxvadasxva diametris 135gradusze PN-10-35 muxlis montaJi | 10 cali |  | 40.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 235.936 |  | 0
38.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 91.708 |  | 0
38.3 |  | muxli | cali | 10 | 404 |  | 0
38.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 50.5 |  | 0
39 | s.n.da w. 22-23-2 | sxvadasxva diametrisa da wnevamedegobis samkapis montaJi | 10 cali |  | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 294.336 |  | 0
39.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 114.408 |  | 0
39.3 |  | samkapi | cali | 10 | 504 |  | 0
39.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 63 |  | 0
40 | s.n.da w. 22-23-2 | Siga wyalsadenis sxvadasxva diametris qselze wnevis regulatoris montaJi | 10 cali |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 5.84 |  | 0
40.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 2.27 |  | 0
40.3 |  | regulatori | cali | 10 | 10 |  | 0
40.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 1.25 |  | 0
41 | sn da w 6-26-8 | rkinabetonis monoliTuri regulatoris damcavi Wis mowyoba В30 klasis betoniT saizolacio danamatiT | 100 kub.m. |  | 0.1073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1930 | 207.09 |  | 0
41.2 |  | manqanebi | l | 101 | 10.84 |  | 0
41.3 |  | betoni В30 | kub.m. | 101.5 | 10.89 |  | 0
41.4 |  | saizolacio danamati | kg |  | 37.568 |  | 0
41.4 |  | ficari Camoganuli III x 25-32mm | kub.m. | 13.3 | 1.43 |  | 0
41.5 |  | igive III x 40-mm da zeviT | kub.m. | 11.5 | 1.23 |  | 0
41.6 |  | sxvadasxva masalebi | l | 474 | 50.86 |  | 0
41.7 |  | armatura A-III | kg |  | 1630 |  | 0
42 | s.n. da w. 23-23 | r/b gadaxurvis fila Tujis xufiT | komp |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 2 |  | 0
42.2 |  | manqanebi | lari | 0.09 | 0.09 |  | 0
42.3 |  | r/b gadaxurvis fila oTxkuTxedi Tujis xufiT | c | 1 | 1 |  | 0
42.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1 | 1 |  | 0
43 | s.ndaw 22-20-7 | milsadenebis garecxva dezinfeqciiT | 1000m |  | 26.664 |  | 0 | 0 | 0
43.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 129.8 | 3460.99 |  | 0
43.2 |  | wyali | kbm | 148 | 3946.272 |  | 0
43.3 |  | sxva masalebi | l | 0.25 | 6.7 |  | 0
44 | s.ndaw 23-1-1 | damontaJebuli milsadenis dafarva 20sm sisqis fxvieri gruntiT | 10kbm |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
44.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18 | 3600 |  | 0
45 | s.ndaw 23-1-1 | damontaJebuli milsadenis dafarva qviSiT datkepniT | 10kbm |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2185
45.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18 | 108 |  | 0 | [5 empty] | 0
45.2 |  | qviSa | kbm | 11 | 66 |  | 0 | [5 empty] | 0
46 | s.w.d.n 1-22-15 | tranSeis Sevseba datkepniT arsebuli gruntiT | 1000 kbm |  | 9.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 20 | 196.2 |  | 0
46.2 |  | eqskavatori | m/sT | 44.8 | 439.49 |  | 0
47 | 1--22-17 | zedmeti gruntis Segroveba eqskavatoriT Semdgomi datvirTviT avtoTviTmclelebze da gatana 2.5km manZilze | 1000kbm |  | 3.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 35.5 | 109.7 |  | 0
47.2 |  | eqskavatori | m/sT | 95.4 | 294.79 |  | 0
47.3 |  | sxvadasxva manqanebi | lari | 5.11 | 15.79 |  | 0
|  | avtoTviTmcelebi | tn | 2400 | 7416 |  | 0
48 | 27--7-2 | gzis moSandakeba qviSa xreSovani ( balasti) nareviT | 100 kbm |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18.9 | 75.6 |  | 0
48.2 |  | avtogreideri 108 cZ | m/sT | 2.16 | 8.64 |  | 0
48.3 |  | satkepni pnevmosvlaze 18 tn | m/sT | 2.73 | 10.92 |  | 0
48.4 |  | sarwyavi manqana 6000 l | m/sT | 0.97 | 3.88 |  | 0
48.5 |  | qviSa xreSovani narevi | kbm | 122 | 488 |  | 0
49 | sn da w 22-9-9 | wyalmdenis mimagreba 12m-ian xidze 5 adgilas milis TboizolaciiT | 1 km |  | 0.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 399 | 22.34 |  | 0
49.2 |  | manqanebi | lari | 284 | 15.9 |  | 0
49.3 |  | folgirebuli minabamba | kvm | 1400 | 78.4 |  | 0
49.4 |  | liTonis lenti 07*20mm | kvm |  | 60 |  | 0
49.5 |  | liTonis mavTuli gamomwvari | kg. |  | 25 |  | 0
49.6 |  | minalaqqsovili | m2 | 1500 | 84 |  | 0
49.7 |  | sxva masala | lari | 27.8 | 1.56 |  | 0
50 | 46-30-1 | 7sm. sisqis asfaltis safaris gaWra-damtvreva 0,4X1250 | kv.m |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.209 | 104.5 |  | 0
50.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.078 | 39 |  | 0
51 | sn da w IV-2-82 t-4 cx.27-39-1(2) | asfaltis safarisa aRdgena: 0,4X1250 | kv.m |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51.1 |  | SromiTi danaxarji (37,5+6*0,07)/1000 | kac.sT | 0.03792 | 18.96 |  | 0
51.2 |  | asfaltbetonis damgebi | manq.sT | 0.00302 | 1.51 |  | 0
51.3 |  | satkepni sagzao, TviTmavali gluvi _ 5 t | manq.sT | 0.0037 | 1.85 |  | 0
51.4 |  | igive _ 10 t | manq.sT | 0.0111 | 5.55 |  | 0
51.5 |  | sxva manqanebi | lari | 0.0023 | 1.15 |  | 0
51.6 |  | asfalti | tn | 0.1798 | 89.9 |  | 0
51.7 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.0145 | 7.25 |  | 0
52 | 27--7-2 | gzis moSandakeba-aRdgena fraqciuli RorRiT 0,40 | 100 kbm |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18.9 | 75.6 |  | 0
52.2 |  | avtogreideri 108 cZ | m/sT | 2.16 | 8.64 |  | 0
52.3 |  | satkepni pnevmosvlaze 18 tn | m/sT | 2.73 | 10.92 |  | 0
52.4 |  | sarwyavi manqana 6000 l | m/sT | 0.97 | 3.88 |  | 0
52.5 |  | fraqciuli RorRi 0,40 | kbm | 122 | 488 |  | 0
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami: | lari |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. SromiTi resursebi | lari |  |  |  | 0
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 0
|  | 3. materialuri resursebi | lari |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji masalaze | 3% |  |  |  | 0
|  | jami | l |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%) | 10% |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0
|  | gegmiuri dagroveba (araumetes 8%) | 8% |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0

## x1 (3)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #2
qobuleTis municipalitetis sofelGCaisubanSi Sida wyalsadenis sistemis mowyobaze daviTuris ubanSi III zona
| saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  | 0 | aT. | lari
| saxarjTaRricxvo xelfasi |  | 0 | aT. | lari
| normatiuli Sromatevadoba |  | 0 | kac/sT
# | safuZveli | samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjRaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.w.d.n 1-22-18 | IV kategoriis gruntis gaTxra eqskavatoriT gverdze gadayriT | 1000 kbm |  | 3.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 43 | 169.85 |  | 0
1.2 |  | eqskavatori | m/sT | 96.3 | 380.39 |  | 0
1.3 |  | manqanebi | lari | 4.35 | 17.18 |  | 0
2 | s.w.d.n 1-22-18 | V kategoriis gruntis gaTxra eqskavatoriT gverdze gadayriT | 1000 kbm |  | 3.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 43 | 138.98 |  | 0
2.2 |  | eqskavatori | m/sT | 96.3 | 311.24 |  | 0
2.3 |  | manqanebi | lari | 4.35 | 14.06 |  | 0
3 | s.n. da w. 1-80-3 | meoTxe kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 100 m³ |  | 0.65 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | k=1,2 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 185 |  | 0
4 | s.n. da w. 1-80-3 | mexuTe kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 100 m³ |  | 0.65 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | k=1,2 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 185 |  | 0
5 | s.n. da w. 1-80-3 | TxrilSi milsadenebis Ziris mowyoba fxvieri gruntiT | 100 m³ |  | 7.18 |  | 0 | 0 | 0
5.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 284.28 | 2041.13 |  | 0
6 | s.ndaw 23-1-1 | milsadenis qveS 10sm sisqis qviSis safuZvlis mowyoba datkepniT | 10kbm |  | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18 | 104.4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.2 |  | qviSa | kbm | 11 | 63.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | s.n. da w. 22-8-7 | d=250 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 323 | 107 |  | 0
7.2 |  | manqanebi | lari | 140 | 46 |  | 0
7.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 333 |  | 0
7.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 14.2 | 5 |  | 0
8 | s.n. da w. 22-8-6 | d=200 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 245 | 136 |  | 0
8.2 |  | manqanebi | lari | 109 | 60 |  | 0
8.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 560 |  | 0
8.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 8.88 | 5 |  | 0
9 | s.n. da w. 22-8-6 | d=160 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 245 | 24 |  | 0
9.2 |  | manqanebi | lari | 109 | 11 |  | 0
9.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 98 |  | 0
9.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 8.88 | 1 |  | 0
10 | s.n. da w. 22-8-3 | d=90 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 195 |  | 0
10.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 111 |  | 0
10.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1656 |  | 0
10.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 4 |  | 0
11 | s.n. da w. 22-8-3 | d=90 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 114 |  | 0
11.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 65 |  | 0
11.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 972 |  | 0
11.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 2 |  | 0
12 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 69 |  | 0
12.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 33 |  | 0
12.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 730 |  | 0
12.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.43 |  | 0
13 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 96 |  | 0
13.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 45 |  | 0
13.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1010 |  | 0
13.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
14 | s.n. da w. 22-8-3 | d=90 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 32 |  | 0
14.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 18 |  | 0
14.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 276 |  | 0
14.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 1 |  | 0
15 | s.n. da w. 22-8-3 | d=75 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 114 |  | 0
15.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 64 |  | 0
15.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 965 |  | 0
15.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 2 |  | 0
16 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.693 |  | 0 | 0 | z\ | 0 | 0
16.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 66 |  | 0
16.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 31 |  | 0
16.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 700 |  | 0
16.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.42 |  | 0
17 | s.n. da w. 22-8-3 | d=75 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobishidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 117 |  | 0
17.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 66 |  | 0
17.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 990 |  | 0
17.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 2 |  | 0
18 | s.n. da w. 22-8-1 | d=50 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 102 |  | 0
18.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 48 |  | 0
18.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1079 |  | 0
18.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
19 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobis (skolis da internatisTvis) hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 153 |  | 0
19.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 78 |  | 0
19.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1468 |  | 0
19.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 2 |  | 0
20 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 12 |  | 0
20.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 6 |  | 0
20.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 129 |  | 0
20.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.08 |  | 0
21 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 11 |  | 0
21.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 5 |  | 0
21.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 111 |  | 0
21.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.07 |  | 0
22 | s.n. da w. 22-8-1 | d=50 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 61 |  | 0
22.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 29 |  | 0
22.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 641 |  | 0
22.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.38 |  | 0
23 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 76 |  | 0
23.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 39 |  | 0
23.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 727 |  | 0
23.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 1 |  | 0
24 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 45 |  | 0
24.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 21 |  | 0
24.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 476 |  | 0
24.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.28 |  | 0
25 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 156 |  | 0
25.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 74 |  | 0
25.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1644 |  | 0
25.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
26 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis (skolis da internatisTvis) hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 143 |  | 0
26.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 73 |  | 0
26.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 1374 |  | 0
26.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 2 |  | 0
27 | s.n. da w. 22-8-3 | d=75 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 99 |  | 0
27.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 56 |  | 0
27.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 838 |  | 0
27.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 2 |  | 0
28 | s.n. da w. 22-8-1 | d=25 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 6 |  | 0
28.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 3 |  | 0
28.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 61 |  | 0
28.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.04 |  | 0
29 | s.n. da w. 22-8-3 | d=75 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 119 | 56 |  | 0
29.2 |  | manqanebi | lari | 67.5 | 32 |  | 0
29.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 478 |  | 0
29.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 1 |  | 0
30 | s.n. da w. 22-8-1 | d=50 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12.5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 88 |  | 0
30.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 41 |  | 0
30.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 923 |  | 0
30.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 1 |  | 0
31 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 40 |  | 0
31.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 19 |  | 0
31.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 418 |  | 0
31.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.25 |  | 0
32 | s.n. da w. 22-8-6 | d=160 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-16 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 245 | 71 |  | 0
32.2 |  | manqanebi | lari | 109 | 31 |  | 0
32.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 291 |  | 0
32.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 8.88 | 3 |  | 0
33 | s.n. da w. 22-8-4 | d=110 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-10 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 170 | 100 |  | 0
33.2 |  | manqanebi | lari | 81.5 | 48 |  | 0
33.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 594 |  | 0
33.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 3.48 | 2 |  | 0
34 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12.5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 6 |  | 0
34.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 3 |  | 0
34.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 65 |  | 0
34.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.04 |  | 0
35 | s.n. da w. 22-8-1 | d=40 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-20 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 6 |  | 0
35.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 3 |  | 0
35.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 63 |  | 0
35.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.04 |  | 0
36 | s.n. da w. 22-8-1 | d=32 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 95.9 | 31 |  | 0
36.2 |  | manqanebi | lari | 45.2 | 15 |  | 0
36.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 330 |  | 0
36.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.6 | 0.2 |  | 0
37 | s.n. da w. 22-8-2 | d=63 mm-iani polieTilenis wyalsadenis milebis montaJi tranSeiSi - PN-12,5 wnevamedegobis hidravlikuri gamocdiT | 1000 m |  | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 105 | 37 |  | 0
37.2 |  | manqanebi | lari | 53.8 | 19 |  | 0
37.3 |  | polieTilenis mili | grZ. m. | 1010 | 354 |  | 0
37.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.2 | 0.42 |  | 0
38 | s.n. da w. 22-12-1 | d1500mm-iani rk/b Wa anakrebi rgolebis mowyoba | m |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 12.6 | 19 |  | 0
38.2 |  | manqanebi | lari | 5.5 | 8 |  | 0
38.3 |  | anakrebi r/b rgolebi d=1500mm simaRle 1,5 | c | 1 | 1 |  | 0
38.4 |  | betoni В15 | kub.m. | 0.3 | 0.45 |  | 0
38.5 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 3 |  | 0
39 | s.n. da w. 22-12-1 | d1000mm-iani rk/b Wa anakrebi rgolebis mowyoba | m |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 12.6 | 38 |  | 0
39.2 |  | manqanebi | lari | 5.5 | 17 |  | 0
39.3 |  | anakrebi r/b rgolebi d=1000mm simaRle 1,0 | c | 1 | 3 |  | 0
39.4 |  | betoni В15 | kub.m. | 0.3 | 0.9 |  | 0
39.5 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.16 | 6 |  | 0
40 | s.n. da w. 23-23 | r/b gadaxurvis fila plastmasis d600mm xufiT | m |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 5 |  | 0
40.2 |  | manqanebi | lari | 0.09 | 0.27 |  | 0
40.3 |  | r/b gadaxurvis fila plastmasis d600mm xufiT | c | 1 | 3 |  | 0
40.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1 | 3 |  | 0
41 | s.ndaw 16-19-1 | d=15mm, wyalmzomis montaJi | komp |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.68 | 1704 |  | 0
41.2 |  | manqanebi | l | 0.33 | 99 |  | 0
41.3 |  | wyalmzomi | c | 1 | 300 |  | 0
41.4 |  | ventili | c | 2 | 600 |  | 0
41.5 |  | fitingi | c | 2 | 225 |  | 0
41.6 |  | sxva masalebi | l | 1.3 | 390 |  | 0
42 | s.n.da w. 22-23-2 | dXX25 mm-ze onagiris montaJi | 10 cali |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 175.2 |  | 0
42.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 68.1 |  | 0
42.3 |  | onagiri | cali | 10 | 300 |  | 0
42.4 |  | ventili | cali | 10 | 300 |  | 0
42.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 2.27 | 68.1 |  | 0
41 | s.ndaw 16-19-3 | d=63mm, wyalmzomis montaJi | komp |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 11.2 | 44.8 |  | 0
41.2 |  | manqanebi | l | 0.91 | 3.64 |  | 0
41.3 |  | wyalmzomi | c | 1 | 4 |  | 0
41.4 |  | ventili | c | 2 | 8 |  | 0
41.5 |  | fitingi | c | 2 | 2 |  | 0
41.6 |  | sxva masalebi | l | 1.5 | 6 |  | 0
42 | s.n.da w. 22-23-2 | d=20mm-iani wnevis reguliatoris montaJi | 10 cali |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 23.36 |  | 0
42.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 9.08 |  | 0
42.3 |  | wnevis regulatori | cali | 10 | 40 |  | 0
42.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 5 |  | 0
43 | s.ndaw 16-19-1 misadagebiT | wyalmzomis,wnevi maregureblisa da ventilebis damcavi plastmasis yuTi | komp |  | 302 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.6 | 181.2 |  | 0
43.2 |  | manqanebi | l | 0.03 | 9.06 |  | 0
43.3 |  | plastmasis yuTi | c | 1 | 302 |  | 0
43.4 |  | sxva masalebi | l | 1.3 | 392.6 |  | 0
44 | s.n.da w. 22-23-3 | sxvadasxva diametrisa da wnevamedegobis diodiani samontaJo quros montaJi | 10 cali |  | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 59.568 |  | 0
44.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 23.154 |  | 0
44.3 |  | quro | cali | 10 | 102 |  | 0
44.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 12.75 |  | 0
45 | s.n.da w. 22-23-3 | igive 25mm da 63mm-ianis | 10 cali |  | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 88.184 |  | 0
45.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 34.277 |  | 0
45.3 |  | quro | cali | 10 | 151 |  | 0
45.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 18.875 |  | 0
45 | s.n.da w. 22-23 | sxvadasxva diametris 135gradusze PN-10-35 muxlis montaJi | 10 cali |  | 20.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 119.72 |  | 0
45.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 46.535 |  | 0
45.3 |  | muxli | cali | 10 | 205 |  | 0
45.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 25.625 |  | 0
46 | s.n.da w. 22-23-2 | sxvadasxva diametrisa da wnevamedegobis samkapis montaJi | 10 cali |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 113.88 |  | 0
46.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 44.265 |  | 0
46.3 |  | samkapi | cali | 10 | 195 |  | 0
46.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 24.375 |  | 0
47 | s.n.da w. 22-23-2 | Siga wyalsadenis sxvadasxva diametris qselze wnevis regulatoris montaJi | 10 cali |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 5.84 | 2.336 |  | 0
47.2 |  | manqanebi | lari | 2.27 | 0.908 |  | 0
47.3 |  | regulatori | cali | 10 | 4 |  | 0
47.4 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 1.25 | 0.5 |  | 0
48 | s.ndaw 22-20-7 | milsadenebis garecxva dezinfeqciiT | 1000m |  | 19.395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 129.8 | 2517.47 |  | 0
48.2 |  | wyali | kbm | 148 | 2870.46 |  | 0
48.3 |  | sxva masalebi | l | 0.25 | 4.8 |  | 0
49 | s.ndaw 23-1-1 | damontaJebuli milsadenis dafarva 20sm sisqis fxvieri gruntiT | 10kbm |  | 143.6 |  | 0 | 0 | 0
49.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18 | 2584.8 |  | 0
50 | s.ndaw 23-1-1 | damontaJebuli milsadenis dafarva qviSiT datkepniT | 10kbm |  | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2185
50.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18 | 208.8 |  | 0 | [5 empty] | 0
50.2 |  | qviSa | kbm | 11 | 127.6 |  | 0 | [5 empty] | 0
51 | s.w.d.n 1-22-15 | tranSeis Sevseba datkepniT arsebuli gruntiT | 100 kbm |  | 5.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 20 | 100.68 |  | 0
51.2 |  | eqskavatori | m/sT | 44.8 | 225.52 |  | 0
52 | sn da w 22-9-9 | wyalmdenis mimagreba 12m-ian xidze 4 adgilas milis TboizolaciiT | 1 km |  | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.1 |  | Sromis danaxarji | kac/sT | 399 | 19.15 |  | 0
52.2 |  | manqanebi | lari | 284 | 13.63 |  | 0
52.3 |  | folgirebuli minabamba | kvm | 1400 | 67.2 |  | 0
52.4 |  | liTonis lenti 07*20mm | kvm |  | 48 |  | 0
52.5 |  | liTonis mavTuli gamomwvari | kg. |  | 20 |  | 0
52.6 |  | minalaqqsovili | m2 | 1500 | 72 |  | 0
52.7 |  | sxva masala | lari | 27.8 | 1.33 |  | 0
50 | 46-30-1 | 7sm. sisqis asfaltis safaris gaWra-damtvreva 0,4X1250 | kv.m |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.209 | 104.5 |  | 0
50.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.078 | 39 |  | 0
51 | sn da w IV-2-82 t-4 cx.27-39-1(2) | asfaltis safarisa aRdgena: 0,4X1250 | kv.m |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51.1 |  | SromiTi danaxarji (37,5+6*0,07)/1000 | kac.sT | 0.03792 | 18.96 |  | 0
51.2 |  | asfaltbetonis damgebi | manq.sT | 0.00302 | 1.51 |  | 0
51.3 |  | satkepni sagzao, TviTmavali gluvi _ 5 t | manq.sT | 0.0037 | 1.85 |  | 0
51.4 |  | igive _ 10 t | manq.sT | 0.0111 | 5.55 |  | 0
51.5 |  | sxva manqanebi | lari | 0.0023 | 1.15 |  | 0
51.6 |  | asfalti | tn | 0.1798 | 89.9 |  | 0
51.7 |  | sxvadasxva masalebi | lari | 0.0145 | 7.25 |  | 0
52 | 27--7-2 | gzis moSandakeba-aRdgena fraqciuli RorRiT 0,40 | 100 kbm |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.1 |  | SromiTi danaxarjebi | k/sT | 18.9 | 75.6 |  | 0
52.2 |  | avtogreideri 108 cZ | m/sT | 2.16 | 8.64 |  | 0
52.3 |  | satkepni pnevmosvlaze 18 tn | m/sT | 2.73 | 10.92 |  | 0
52.4 |  | sarwyavi manqana 6000 l | m/sT | 0.97 | 3.88 |  | 0
52.5 |  | fraqciuli RorRi 0,40 | kbm | 122 | 488 |  | 0
|  | lokalur-resursuli uwyisis jami: | lari |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. SromiTi resursebi | lari |  |  |  | 0
|  | 2. samSeneblo manqanebi | lari |  |  |  | 0
|  | 3. materialuri resursebi | lari |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji masalaze | 3% |  |  |  | 0
|  | jami | l |  |  |  | 0
|  | zednadebi xarjebi (araumetes 10%) | 10% |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0
|  | gegmiuri dagroveba (araumetes 8%) | 8% |  |  |  | 0
|  | jami: | lari |  |  |  | 0