## ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
Objective estimate
#REF!
#REF!
Sedgenilia mimdinare fasebSi
Done at current prices
N | xarjTaRricxvis N | xarjTaRricxvis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo GRirebuleba (aTasi lari)
G cost (thousand GEL)
| Cost estimate N | Cost estimate | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoebi | mowyobiloba | sxvadasxva xarjebi | sul
|  |  | Construction works | Installation works | Device | Different expenses | all
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1 | WaburRilis mowyoba
Arrange the bore
2 | 1-2 | sanitaruli Robis mowyoba
Arranging a sanitary fence
3 | 1-3 | WaburRilis el. momarageba
Bore Electric Supply
4 | 1-4 | წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
Arrangement of water supply distribution network
5 | 1-5 | saqloratoros mowyoba
Arrangement of chlorato
6 | 1-6 | სათვალთვალო ჭები
Surveillance wells
7 | 1-7 | მზის პანელის საყრდენი
The sunbathing pillar
8 | 1-8 | მზის პანელიქსელში მისაერთებელი ბლოკით
Solar Panel Line Connector
jami
Bowl
gauTvaliswinebeli xarjebi - ფიქსირებული თანხა 2 680ლარი
Unforeseen expenses
|  | jami |  |  |  |  | 0
Bowl
|  | d.R.g. - 18% | 18% |  |  |  | 0
D. Oh - 18%
|  | jami |  |  |  |  | 0
Bowl
wylis sruli qimiuri da mikrobiologiuri analizis Catareba
Complete chemical and microbiological analysis of water
Fee for three-phase accession of ENERGO PRO GEORGIA
sul jami
Total sum
ყურადღება!!! სახსრები გაუთვალისწინებელ ხარჯებზე არის დამკვეთის განკარგულებაში, გამოიყენება იმ სამუშაოებზე, რომელიც არ არის განსაზღვრული მშენებლობის ხელშეკრულებით, მათი ჩატარების აუცილებლობა გამოიკვეთება მშენებლობის პერიოდში და განისაზღვრება დამკვეთის მიერ, შესაბამისი პროექტის (აქტის) და ხარჯთაღრიცხვის შედგენის ყველა წესის და დარიცხვის დაცვით. საფუძველი: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი. მეთოდური ცნობარი (მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ) თბილისი 2015 წ.

## 1
xarjTaRricxva #1-1
Estimate # 1-1
#REF!
#REF!
WaburRilis mowyoba
Arrange the bore
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
materials
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Tavi I. burRviTi samuSaoebi
1 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod III-IV kategoriis gruntSi d-394 | 4-9-2 | 100 m |  | 0.1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 184.5 | 18.45
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 87.15 | 8.715
| manqanebi |  | lari | 0.18 | 0.018
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 2.1 | 0.21
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.015 | 0.0015
| saRaraviani satexi |  | c | 0.8 | 0.08
| sxva masala |  | lari | 18 | 1.8
2 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod V-VI kategoriis gruntSi d-394 | 4-9-3 | 100 m |  | 0.3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 364.5 | 109.35
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 177 | 53.1
| manqanebi |  | lari | 0.45 | 0.135
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 4.05 | 1.215
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.03 | 0.009
| saRaraviani satexi |  | c | 2.4 | 0.72
| sxva masala |  | lari | 30.6 | 9.18
3 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod VII kategoriis gruntSi d-394 | 4-9-4 | 100 m |  | 0.15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 601.5 | 90.225
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 303 | 45.45
| manqanebi |  | lari | 0.825 | 0.12375
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 6.9 | 1.035
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.06 | 0.009
| saRaraviani satexi |  | c | 4.5 | 0.675
| sxva masala |  | lari | 45.3 | 6.795
4 | rotoruli burRva pirdapiri garecxviT saSualod VIII kategoriis gruntSi d-394 | 4-9-5 | 100 m |  | 0.05
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 898.5 | 44.925
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 457.5 | 22.875
| manqanebi |  | lari | 1.335 | 0.06675
r e s u r s e b i
| saburRi milebi (Stangebi) |  | m | 9.9 | 0.495
| saburRi milebi damamZimebeli |  | c | 0.9 | 0.045
| saRaraviani satexi |  | c | 7.5 | 0.375
| sxva masala |  | lari | 73.5 | 3.675
8 | fol. sacavi milebis SeduReba d-273X4.5 mm | 4-33-3 | 100 m |  | 0.6
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 19 | 11.4
| SesaduRebeli manqana | sabazro | man/sT | 8.62 | 5.172
r e s u r s e b i
| fol. mili d-273/4.5mm pn8 |  | m | 100 | 60
| sxva masala |  | lari | 4.51 | 2.706
10 | fol. sacavi milebis SeduReba d-273X4mm | 4-33-3 | 100 m |  | 0.9
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 19 | 17.1
| SesaduRebeli manqana | sabazro | man/sT | 8.62 | 7.758
r e s u r s e b i
| gol. mili d-273/4mm |  | m | 100 | 90
| sxva masala |  | lari | 4.51 | 4.059
12 | sacavi milebisa da filtrebis CaSveba | 4-38-2 | m |  | 60
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.82 | 49.2
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 0.43 | 25.8
13 | WaburRilidan wylis amotumbva erliftiT | 4-40-1 | dRe/Rame |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 31.4 | 94.2
| saburRi mowyobilebis kompleqti |  | man/sT | 1.7 | 5.1
| kompresori |  | man/sT | 24 | 72
jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami Tavi I
Tavi II. samSeneblo samuSaoebi
14 | WaburRilis irgvliv IIIkat. gruntis damuSaveba | 1-80-7 | m3 |  | 0.9
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.88 | 3.492
15 | qviSa-RorRis safenis mowyoba sis: 10sm, datkepniT | 11-1-3 | m3 |  | 0.9
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.16 | 2.844
| qviSa-RorRi |  | kub.m | 1.25 | 1.125
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.009
16 | WaburRilis filtrebis Sesabamisi zomis RorRis garsacmis mowyoba | 11-1-3 | m3 |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 12.5 | 37.5
| qviSa-RorRi |  | kub.m | 1 | 3
| sxva masala |  | lari | 0.01 | 0.03
15 | WaburRilis igvliv betonis saTavisis mowyoba zom: მ-250 5.1*1.7*0.2მ | 6-1-2 | 100 m3 |  | 0.0175
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 450 | 7.875
| manqanebi |  | lari | 37 | 0.6475
r e s u r s e b i
| betoni m-250 |  | m3 | 102 | 1.785
| xis fari |  | m2 | 161 | 2.8175
| xi smasala |  | m3 | 1.72 | 0.0301
| sxva masala |  | lari | 28 | 0.49
19 | liTonis wyalsawevi specialuri milebis mowyoba d=75 mm, WaburRilSi hidravlikuri SemowmebiT | 22-8-1 | m |  | 42
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.345 | 14.49
| manqanebi |  | lari | 0.0267 | 1.1214
resursebi
| liTonis mili d-75, |  | m | 1.01 | 42.42
| sxva masala |  | lari | 0.0006 | 0.0252
| liTonis wyalsawevi specialuri milebis fasonuri naawilebi d=75 mm |  | kg |  | 15
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.345 | 5.175
| manqanebi |  | lari | 0.0267 | 0.4005
resursebi
| fasonuri detalbi |  | kg | 1.01 | 15.15
| sxva masala |  | lari | 0.0334 | 0.501
| liTonis wyalsawevi specialuri milebis gadabma flanecebiT yovel 3 metrSi d=75 mm |  | 10c |  | 1.3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.89 | 5.057
| manqanebi |  | lari | 1.51 | 1.963
resursebi
| flaneci |  | c | 10 | 13
| sxva masala |  | lari | 0.24 | 0.312
| flanecebis gadabma liTonis wyalsawevi specialuri milebze d=75 mm |  | c |  | 13
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.48 | 6.24
| manqanebi |  | lari | 0.31 | 4.03
resursebi
| flaneci |  | c | 1 | 13
| eleqtrodi |  | kg | 0.25 | 3.25
| sxva masala |  | lari | 0.02 | 0.26
| liTonis wyalsawevi specialuri milebis da WaburRilis Tavze mowyobili milebis gamorecxva dezinfeqciiT d=75 mm |  | m |  | 42
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.056 | 2.352
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.57 | 23.94
| sxva masala |  | lari | 0.001 | 0.042
| liTonis wyalsawevi specialuri milebis da WaburRilis Tavze mowyobili milebis hidroizolacia ormagi feniT d=75 mm |  | m |  | 42
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.96255 | 40.4271
| manqanebi |  | lari | 0.010925 | 0.45885
resursebi
| antikoroziuli saRebavi |  | kg | 0.29 | 12.18
| sxva masala |  | lari | 0.01334 | 0.56028
20 | WaburRilis irgvliv III kat. gruntis damuSaveba | 1-80-7 | m3 |  | 0.5
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.88 | 1.94
21 | betonis m200 wertilovani saZirkvlis mowyoba zom. 1X1X0.5m | 6-1-2 | m3 |  | 0.5
| Sr. danaxarji |  | m3 | 4.5 | 2.25
| sxva masalebi |  | lari | 0.37 | 0.185
| betoni m200 |  | m3 | 1.02 | 0.51
| xis yalibis fari |  | m2 | 1.61 | 0.805
| xis masala |  | m3 | 0.0172 | 0.0086
| sxva masalebi |  | lari | 0.28 | 0.14
| wyalmzomi kvanZis mowyoba d-100 | 16-19-4 | kvanZi |  | 1
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 15.8 | 15.8
| sxva manqana |  | lari | 1.36 | 1.36
resursebi
| wyalmzomi |  | komp | 1 | 1
| urduli d=100 mm PN25 |  | cali | 2 | 2
| filtri |  | cali | 1 | 1
| gadamyvani |  | cali | 2 | 2
| sxva masala |  | lari | 1.92 | 1.92
| liTonis milis mowyoba WaburRilis Tavze mricxvelisTvis d=100 mm, | 22-8-1 | m |  | 10
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.345 | 3.45
| manqanebi |  | lari | 0.0267 | 0.267
resursebi
| liTonis mili d-75, |  | m | 1.01 | 10.1
| sxva masala |  | lari | 0.0006 | 0.006
| gadamRvreli urdulis mowyoba d-100 PN16 | 16-19-4 | kvanZi |  | 1
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 15.8 | 15.8
| sxva manqana |  | lari | 1.36 | 1.36
resursebi
| urduli d=100 mm PN16 |  | cali | 2 | 2
| sxva masala |  | lari | 1.92 | 1.92
| vantuzi d=25mm montaJi |  | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | c | 1 | 1
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| vantuzi d=25mm |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.4 | 0.4
| manometris montaJi |  | c |  | 1
| Sromis danaxarjebi |  | c | 1 | 1
| sxva manqana |  | lari | 0.06 | 0.06
resursebi
| manometri |  | c | 1 | 1
| urduli d=25 mm |  | c | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 0.4 | 0.4
| tumbos win WaburRilSi wyasawneo milze ukusarqvelis mowyoba d-75 | 16-19-4 | kvanZi |  | 1
| Sr. danaxarjebi |  | kac/sT | 15.8 | 15.8
| sxva manqana |  | lari | 1.36 | 1.36
resursebi
| ukusarqveli- d=75 mm |  | cali | 1 | 1
| sxva masala |  | lari | 1.92 | 1.92
25 | milis izolacia folgiani minabambiT da damcavi Sris mowyoba moTuTiebuli Tunuqis furcliT 3mm | 26-15-7 miy. | m2 |  | 2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.837 | 1.674
| manqanebi |  | lari | 0.0095 | 0.019
| folgiani minabamba 50mm |  | m2 | 1.01 | 2.02
| moTuTiebuli Tunuqis furceli 3mm |  | m2 | 1.89 | 3.78
| sxva masala |  | lari | 0.0116 | 0.0232
jami
| masalis transporti | [10 empty] | 0
| jami | [10 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | [10 empty] | 0
| jami | [10 empty] | 0
| gegmiuri dagroveba | [10 empty] | 0
| jami Tavi II | [10 empty] | 0
Tavi III. mowyobilobebi
26 | WaburRilis tumbos SeZena marTvis fariTa da avtomatikiT CaSveba WaburRilSi, el kabeliT qselSi daerTebiT awevis simaRle 100 m. Q=20 m3/sT | sabazro | kompl |  | 1
| Sromis danaxarji | sabazro | kompl | 1 | 1
r e s u r s e b i
| tumbo |  | c | 1 | 1
| marTvis fari avtomatikiT |  | c | 1 | 1
| kabeli 4X3 mm2 |  | m |  | 100
jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi montaJis xelfasze
jami
gegmiuri dagroveba (mowyobilobis gareSe)
jami Tavi III
სულ ყველა თავის ჯამი
#REF!
| #REF! |  |  |  |  | #REF!

## 2
xarjTaRricxva #1-2
#REF!
sanitaruli Robis mowyoba
Sedgenilia 1984 w. s.n.w. sabaziso normebiT mimdinare fasebSi
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | 1-80-7 | m3 |  | 2.75
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 3.88 | 10.67
| gruntis ukumiyra xeliT | 1-81-3 | m3 |  | 7.2
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 1.21 | 8.712
| ორმოების მოწყობა betonis შემოღობვის ბოძებისთვის 40X340X60 sm | 11-1-11 | m3 |  | 1.83
| SromiTi resursebi | sabazro | m3 | 1 | 1.83
resursebi
| betoni m-150 |  | m3 | 1.02 | 1.8666
| sxva masala |  | lari | 0.88 | 1.6104
2 | betonis monoliTuri საძირკვლის მოწყობა | 6-26-4 | 100 m3 |  | 0.0184
| SromiTi resursebi |  | m3 | 100 | 1.84
| sxva manqanebi |  | lari | 123 | 2.2632
r e s u r s e b i
| betoni m-250 |  | m3 | 101.5 | 1.8676
| xis fari |  | m2 | 128 | 2.3552
| xis masala |  | m3 | 3.96 | 0.072864
| danarCeni xarjebi |  | lari | 209 | 3.8456
| Robis mowyoba, daWimuli mavTulbadis segmentebiT | 7-21-4. | m |  | 23
3 | SromiTi resursebi |  | kac/sT | 3.12 | 71.76
| krani 10t TviTmavali |  | manq/sT | 0.407 | 9.361
| sxva manqanebi |  | lari | 0.09 | 2.07
resursebi
| liTonis mili 60X4mm | proeqt. | t |  | 0.171
4 | glinula d-6 mm | proeqt. | t |  | 0.029
| samontaJo detalebi |  | t | 2e-05 | 0.00046
| mavTul bade |  | m2 | 1.5 | 34.5
| sxva masala |  | lari | 0.05 | 1.15
| WiSkarisa da kutikaris damzadeba | sabazro | c |  | 1
| SromiTi resursebi | sabazro | c | 1 | 1
resursebi
| liTonis mili 60.X4 | proeqt. | t |  | 0.036
5 | kuTxovana 45X45X4 | proeqt. | t |  | 0.03056
| furclovana | proeqt. | t |  | 0.003
| armatura | proeqt. | t |  | 0.0032
| glinula d-6 mm | proeqt. | t |  | 0.006
| mavTul bade |  | m2 |  | 7.14
| saketi | proeqt. | c |  | 2
| anjama |  | c |  | 6
| damzadebuli WiSkris da kutikaris mowyoba | sn da w. 7-22-8. | c |  | 1
8 | SromiTi resursebi |  | kac/sT | 7.33 | 7.33
| sxva manqanebi |  | lari | 0.04 | 0.04
resursebi
| kutikari | proeqt. | c |  | 1
| eleqtrodi |  | kg | 0.2 | 0.2
| liTonis Robis SeRebva zeTis saRebaviT | 15-164-8 miyenebiT | 100 m2 |  | 0.4
9 | Sromis danaxarji |  | kac/sT | 68 | 27.2
| sxva manqanebi |  | lari | 0.03 | 0.012
resursebi:
| zeTovani saRebavi |  | kg | 27.3 | 10.92
| sxva masalebi |  | lari | 0.19 | 0.076
jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami

## 3
xarjTaRricxva #1-3
#REF!
WaburRilis el. elomarageba
# | Sifri | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | jami
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0.4 kv. xazis specifikacia
1 | 33-107 | ლითონის ელ. საყრდენი | ცალი |  | 1
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 3.5 | 3.5
| 1912 | ავტოამწე საბურღი მოწყობილობით ელ. გადამცემი ხაზების მშენებლობისთვის | m/sT | 0.43 | 0.43
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.75 | 0.75
|  | ლითონის ელ. საყრდენი | cali |  | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.15 | 0.15
4 | 33-12-1 | თვითმზიდი იზოლირებული სადენების მონტაჟი sip16;-50; | მ |  | 200
|  | Sromis danaxarji | k/sT | 0.0842 | 16.84
| 0209 | ტრაქტორი 108ცხ.ძ. მუხლუხა სვლაზე | მ/სთ | 0.00432 | 0.864
|  | ამწე ტელესკოპური 26მ | მ/სთ | 0.00831 | 1.662
|  | ურიკა მუხლუხა სვლაზე | მ/სთ | 0.00059 | 0.118
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.00787 | 1.574
|  | თვითმზიდი იზოლირებული სადენი sip-25*4 |  |  | 250
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.00636 | 1.272
5 | 33-128-11 | traversebis da izolatorebis mowyoba | t |  | 0.1
|  | Sromis danaxarji | კ/სთ | 6.23 | 0.623
| 0209 | ტრაქტორი 108ცხ.ძ. მუხლუხა სვლაზე | მ/სთ | 1.51 | 0.151
| 0207 | მისაბმელი ტრაქტორის 6ტ | მ/სთ | 1.51 | 0.151
| 325 | სატვირთო ავტომობილი | მ/სთ | 1.51 | 0.151
|  | PA 1500Е – ankeruli momWeri | ცალი |  | 10
|  | CА 1500 – ankeruli kronSteini | ცალი |  | 10
|  | F 20.7 – metalis zolovana | მ |  | 25
|  | В 20 – xamuti zolovanas fiqsaciisaTvis | ცალი |  | 10
|  | CSL 180 – xamuti sadenisTvis | ცალი |  | 30
|  | CECT 25-150 – damcavi TavsarTi | ცალი |  | 30
|  | ES 54-14 – sadenis sakidi | ცალი |  | 10
|  | CT1S 95-25 (или CBP 2) – sadenis momWeri | ცალი |  | 10
|  | F 20.7 – metalis zolovana | მ |  | 25
|  | CTN 95 – xamuti sadenisTvis | ცალი |  | 30
Tavis jami
satransporto xarji (masalebidan)
jami
el.samontaJo samuSaoebze
zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze
zednadebi xarji xelfasidan el. samontaJo samuSaoebze
jami
gegmiuri dagroveba (mowyobilobebis Rirebulebis gamoklebiT)
jami
gauTvaliswinebeli samuSaoebi - გაუთვალისწინებელი ხარჯები 41 ლარი
jami
|  | dRg-s gadasaxadi | 18%
sul
b.a

## 4
xarjTaRricxva #1-4
#REF!
წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
Sedgenilia 1984 w. s.n.w. sabaziso normebiT mimdinare fasebSi
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. milmdenis mowyobis samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 22.14
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 0.59778
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0605 | 1.3395
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.00221 | 0.048929
1 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 51.66
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 1.3948
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0605 | 3.1254
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.00221 | 0.11417
2 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-3 | m3 |  | 11.07
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.06 | 22.8042
3 | III kat gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | m3 |  | 59.79
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 1.1958
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 2.6786
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 0.12556
4 | qviSis transportireba da milsadenis SefuTva datkepniT | 23-1-1 | m3 |  | 25.08
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 1.8 | 45.144
| qviSa |  | მ3 | 1.1 | 27.588
5 | arsebuli gruntiT tranSeis Sevseba buldozeriT 80cx.Z/. (datkepniT) | 1-22-1 | m3 |  | 47.64
| ბულდოზერი 80ცხ.ძ |  | მ/სთ | 0.00921 | 0.43876
10 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | t |  | 113.601
41 | polieTilenis milis montaJi d-110 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-10 SDR 17 PN100 | 22-8-3 | m |  | 108
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 12.852
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 7.29
resursebi
| mili PN10 SDR17 PE100 d=110 mm |  | m | 1.01 | 109.08
| sxva masala |  | lari | 0.0216 | 2.3328
26 | milebis gamorecxva d-110 mm | 22-20-1 | m |  | 108
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 6.1236
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.094 | 10.152
| sxva masala |  | lari | 0.00016 | 0.01728
41 | polieTilenis milis montaJi d-20 mm-mde hidravlikuri SemowmebiT PN-10 SDR 17 PN100 mosaxleobis daerTeba | 22-8-3 | m |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.119 | 2.38
| manqanebi |  | lari | 0.0675 | 1.35
resursebi
| mili PN10 SDR17 PE100 d=20 mm |  | m | 1.01 | 20.2
| sxva masala |  | lari | 0.00216 | 0.0432
26 | milebis gamorecxva d-20 mm | 22-20-1 | m |  | 20
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.0567 | 1.134
resursebi
| wyali |  | m3 | 0.0311 | 0.622
| sxva masala |  | lari | 6e-05 | 0.0012
47 | polieTilenis uRel-unagiras montaJi d-110mm | 22-23-2 | c |  | 1
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.584 | 0.584
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 0.151
resursebi
| uRel-unagira d-110X25mm |  | m |  | 1
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.024
45 | polieTilenis fasonuri nawilebis meqanikuri fitingebis montaJi d-20-125 mm | 22-23-1 | c |  | 3
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.389 | 1.167
| manqanebi |  | lari | 0.151 | 0.453
resursebi
| muxli 90 grdusiani d=110 mm |  | c |  | 1
| el. fuziuri quro d=110 mm |  | c |  | 2
| sxva masala |  | lari | 0.024 | 0.072
jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami

## 5
lokaluri xarjTaRricxva #1-5
#REF!
საქლორატორო ultraisfer dasxivebis teqnologia
mimdinare fasebSi 2016 wlis IV kvartlis doneze
# | ss daw | samuSaos dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | meqanizmi |  | jami
|  |  |  | norm. erT. | sul | erT. Ffasi | jami | erT. Ffasi | jami | erT. Ffasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 7-281-1 | ultra isferi dasxivebis marTvis karadis mowyoba | komp |  | 1
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 26 | 26
|  | ultra isferi dasxivebis marTvis karada | komp |  | 1
jami
satransporto xarjebi
jami
zednadebi xarjebi
jami:
gegmiuri dagroveba
sul:

## 6
lokaluri xarjTaRricxva #1-6
#REF!
სათვალთვალო ჭები
შედგენილია: 2016 წლის IV კვარტლის ფასებში
| სამუშაოს დასახელება | შიფრი | განზ. | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექ. |  | სახარჯთაRრიცხვო ჯამი
|  |  |  | ნორმ.ერთეულზე | სულ | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი
1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
wyalsadenis Wa #1
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | 4: m3; 6: 19.6
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.027; 6: 0.5292
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | 4: man/sT; 5: 0.0605; 6: 1.1858
| სხვა მასალები |  | 4: ლარი; 5: 0.00221; 6: 0.043316
2 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | 4: m3; 6: 8
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.027; 6: 0.216
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | 4: man/sT; 5: 0.0605; 6: 0.484
| სხვა მასალები |  | 4: ლარი; 5: 0.00221; 6: 0.01768
3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-3 | 4: m3; 6: 2
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 2.06; 6: 4.12
4 | III kat gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | 4: m3; 6: 29.6
| Sr. danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.02; 6: 0.592
| eqskavatori 0.5m3 |  | 4: m/sT; 5: 0.0448; 6: 1.3261
| sxva manqanebi |  | 4: m3; 5: 0.0021; 6: 0.06216
5 | tranSeis Sevseba balastiT datkepvniT meqanizmiT | 1-31-3 | 4: m3; 6: 21.11
| buldozeri 80 cx.Z. |  | 4: m/sT; 5: 0.01418; 6: 0.29934
r e s u r s e b i
| balasti |  | 4: m3; 5: 1.1; 6: 23.221
6 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | 4: t; 6: 56.24
7 | RorRis fenilis mowyoba ჭის ZirSi 20-sm | 6-31-2 | 4: m3; 6: 0.87
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.71; 6: 1.4877
| sxva manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.531; 6: 0.46197
resursebi
| RorRi 16-32 mm |  | 4: kub.m; 5: 1.03; 6: 0.8961
| sxva masala |  | 4: lari; 5: 0.0384; 6: 0.033408
8 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2.0 m, h=1.7m, ZroTi da gadaxurvis filiT Tujis xufiT | 23-12-6 | 4: m3; 6: 5.7
| SromiTi resursebi |  | 4: kac/sT; 5: 8.16; 6: 46.512
| sxva manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.263; 6: 1.4991
| rk/b Wa d=2000mm, h-2m rgoli |  | 4: c; 6: 2
r/betoni saxuravi fila | bar: 4; 6
თუჯის ხუფი | bar: 6
rk/b Wis Ziris | bar: 4; 6
| მეტონი მ-100 |  | 4: მ3; 5: 0.09; 6: 0.513
| danarCeni xarjebi |  | 4: lari; 5: 4.28; 6: 24.396
9 | Wis gare zedapiris hidroizolacia biTumis mastikiT 2 fena | 23-11-7 | 4: m2; 6: 11.3
| Sr. danaxarji |  | 4: k/sT; 5: 0.213; 6: 2.4069
| manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.0698; 6: 14.8
| bitumi |  | 4: t; 5: 0.00032; 6: 0.003616
| benzini |  | 4: t; 5: 0.00072; 6: 0.008136
| bitumis mastika |  | 4: t; 5: 0.00265; 6: 0.029945
10 | Cobalbis mowyoba kedelSi d250mm | 16-23-2 | 4: c; 6: 2
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.42; 6: 6.84
| manqanebi |  | 4: l; 5: 0.01; 6: 0.02
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 13.6; 6: 27.2
11 | Cobalbis mowyoba kedelSi d150mm | 16-23-2 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.42; 6: 3.42
| manqanebi |  | 4: l; 5: 0.01; 6: 0.01
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 13.6; 6: 13.6
12 | urduli Tujis PN16 d200mm SeZena da montaJi | 22-24-6 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.54; 6: 3.54
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 1.53; 6: 1.53
urduli Tujis PN16 d200mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 1.36; 6: 1.36
13 | urduli Tujis PN16 d100mm SeZena da montaJi | 22-24-3 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.7; 6: 1.7
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 0.06; 6: 0.06
urduli Tujis PN16 d100mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.88; 6: 0.88
14 | უკუსარქველის PN16 d200mm SeZena da montaJi | 22-24-6 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.54; 6: 3.54
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 1.53; 6: 1.53
sademontaJo quro PN16 d200mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 1.36; 6: 1.36
15 | უკუსარქველის PN16 d100mm SeZena da montaJi | 22-24-3 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.7; 6: 1.7
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 0.06; 6: 0.06
sademontaJo quro PN16 d100mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.88; 6: 0.88
16 | miltuCa adaptoris (ფლანეციs) SeZena da montaJi d-219 | 22-29-6 | 4: c; 6: 2
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.25; 6: 2.5
| manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.85; 6: 1.7
resursebi
| ფლანეცი დ-219 მმ |  | 4: c; 5: 6; 6: 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.14; 6: 0.28
17 | miltuCa adaptoris (ფლანეციs) SeZena da montaJi d-100 | 22-29-3 | 4: c; 6: 2
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.62; 6: 1.24
| manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.41; 6: 0.82
resursebi
| ფლანეცი დ-100 მმ |  | 4: c; 5: 6; 6: 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.04; 6: 0.08
ჭა #2
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | 4: m3; 6: 19.6
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.027; 6: 0.5292
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | 4: man/sT; 5: 0.0605; 6: 1.1858
| სხვა მასალები |  | 4: ლარი; 5: 0.00221; 6: 0.043316
2 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | 4: m3; 6: 8
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.027; 6: 0.216
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | 4: man/sT; 5: 0.0605; 6: 0.484
| სხვა მასალები |  | 4: ლარი; 5: 0.00221; 6: 0.01768
3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-3 | 4: m3; 6: 2
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 2.06; 6: 4.12
4 | III kat gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | 4: m3; 6: 29.6
| Sr. danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.02; 6: 0.592
| eqskavatori 0.5m3 |  | 4: m/sT; 5: 0.0448; 6: 1.3261
| sxva manqanebi |  | 4: m3; 5: 0.0021; 6: 0.06216
5 | tranSeis Sevseba balastiT datkepvniT meqanizmiT | 1-31-3 | 4: m3; 6: 21.11
| buldozeri 80 cx.Z. |  | 4: m/sT; 5: 0.01418; 6: 0.29934
r e s u r s e b i
| balasti |  | 4: m3; 5: 1.1; 6: 23.221
6 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | 4: t; 6: 56.24
7 | RorRis fenilis mowyoba ჭის ZirSi 20-sm | 6-31-2 | 4: m3; 6: 0.87
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.71; 6: 1.4877
| sxva manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.531; 6: 0.46197
resursebi
| RorRi 16-32 mm |  | 4: kub.m; 5: 1.03; 6: 0.8961
| sxva masala |  | 4: lari; 5: 0.0384; 6: 0.033408
8 | wyalsadenis anakrebi rk/b Wis mowyoba d=2.0 m, h=1.7m, ZroTi da gadaxurvis filiT Tujis xufiT | 23-12-6 | 4: m3; 6: 5.7
| SromiTi resursebi |  | 4: kac/sT; 5: 8.16; 6: 46.512
| sxva manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.263; 6: 1.4991
| rk/b Wa d=2000mm, h-2m rgoli |  | 4: c; 6: 2
r/betoni saxuravi fila | bar: 4; 6
თუჯის ხუფი | bar: 6
rk/b Wis Ziris | bar: 4; 6
| მეტონი მ-100 |  | 4: მ3; 5: 0.09; 6: 0.513
| danarCeni xarjebi |  | 4: lari; 5: 4.28; 6: 24.396
9 | Wis gare zedapiris hidroizolacia biTumis mastikiT 2 fena | 23-11-7 | 4: m2; 6: 11.3
| Sr. danaxarji |  | 4: k/sT; 5: 0.213; 6: 2.4069
| manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.0698; 6: 14.8
| bitumi |  | 4: t; 5: 0.00032; 6: 0.003616
| benzini |  | 4: t; 5: 0.00072; 6: 0.008136
| bitumis mastika |  | 4: t; 5: 0.00265; 6: 0.029945
10 | Cobalbis mowyoba kedelSi d250mm | 16-23-2 | 4: c; 6: 3
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.42; 6: 10.26
| manqanebi |  | 4: l; 5: 0.01; 6: 0.03
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 13.6; 6: 40.8
12 | urduli Tujis PN16 d200mm SeZena da montaJi | 22-24-6 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.54; 6: 3.54
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 1.53; 6: 1.53
urduli Tujis PN16 d200mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 1.36; 6: 1.36
13 | სადემონტაჟო წურო PN16 d200mm SeZena da montaJi | 22-24-6 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.54; 6: 3.54
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 1.53; 6: 1.53
sademontaJo quro PN16 d200mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 1.36; 6: 1.36
14 | miltuCa adaptoris (ფლანეციs) SeZena da montaJi d-219 | 22-29-6 | 4: c; 6: 6
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 1.25; 6: 7.5
| manqanebi |  | 4: lari; 5: 0.85; 6: 5.1
resursebi
| ფლანეცი დ-219 მმ |  | 4: c; 5: 6; 6: 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.14; 6: 0.84
15 | liTonis samkapisd200mm SeZena da montaJi | 22-24-3 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 3.54; 6: 3.54
| sxva manqanebi |  | 4: l; 5: 1.53; 6: 1.53
liTonis samkapi d200mm | bar: 4 to 6
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 1.36; 6: 1.36
16 | liTonis samkapis antikoroziuli izoliacia lakiT | 15-166-3 | bar: 4 to 13
| Sromis danaxarji |  | 4: kac/sT; 5: 0.376; 6: 0.376
| laki |  | 4: kg; 5: 0.06; 6: 0.06
| sxva masalebi |  | 4: l; 5: 0.006; 6: 0.006
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯები
ჯამი
ზედნადები ხარჯები
ჯამი
გეგმიური დაგროვება
ჯამი

## 7
lokaluri xarjTaRricxva #1-5
#REF!
მზის პანელების საყრდენი
# | samuSaos dasaxeleba | Sifri | ganz. erT. | norma er-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. milmdenis mowyobis samuSaoebi
1 | III kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 17
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 0.459
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0605 | 1.0285
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.00221 | 0.03757
2 | IV kat. gruntis damuSaveba eqskavatoris kovSiT 0.5m3 nawilobriv datvirTviT | 1-22-16 | m3 |  | 19
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 0.027 | 0.513
| eqskavatori CamCis moc. 0,5-m3, |  | man/sT | 0.0605 | 1.1495
| სხვა მასალები |  | ლარი | 0.00221 | 0.04199
3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT tranSeaSi | 1-80-3 | m3 |  | 10.25
| Sromis danaxarji |  | kac/sT | 2.06 | 21.115
4 | III kat gruntis datvirTva eqskavatoriT avtoTviTmclelze | 1-22-15 | m3 |  | 46.25
| Sr. danaxarji |  | kac/sT | 0.02 | 0.925
| eqskavatori 0.5m3 |  | m/sT | 0.0448 | 2.072
| sxva manqanebi |  | m3 | 0.0021 | 0.097125
5 | arsebuli gruntiT tranSeis Sevseba buldozeriT 80cx.Z/. (datkepniT) | 1-22-1 | m3 |  | 40.62
| ბულდოზერი 80ცხ.ძ |  | მ/სთ | 0.00921 | 0.37411
6 | zedmeti gruntis gatana saSualod 10-km-ze | srf | t |  | 77.178
7 | datkepnili qviSa-RorRiani Senarevis baliSi sisqiT 20 sm | 8-3-2 | m3 |  | 0.45
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 0.89 | 0.4005
| manqanebi |  | lari | 0.37 | 0.1665
| qviSa-RorRiani |  | m3 | 1.15 | 0.5175
| sxva masalebi |  | lari | 0.02 | 0.009
8 | ბეტონის საფუძვლის B7,5 მოწყობა მზის პანელის საყრდენისთვის | 6-1-1 | m3 |  | 0.23
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 1.37 | 0.3151
| manqanebi |  | lari | 0.283 | 0.06509
| betoni |  | m3 | 1.02 | 0.2346
| sxva masalebi |  | lari | 0.62 | 0.1426
9 | მონოლითური რკინაბეტონის B20 საძირკვლის მოწყობა მზის პანელის საყრდენისთვის | 6-26-4 | m3 |  | 5.63
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 8.01 | 45.0963
| manqanebi |  | lari | 1.23 | 6.9249
| betoni |  | m3 | 1.015 | 5.7145
| armatura AI |  | kg | proeqtiT | 10
| armatura AIII |  | kg | proeqtiT | 200
| fari ficris, yalibis |  | m2 | 1.28 | 7.2064
| ficari Camoganuli III xarisxis, 25-32 mm |  | m3 | 0.0063 | 0.035469
| igive, 40 mm |  | m3 | 0.0309 | 0.17397
| Zeli III xarisxis, sisqiT 40-60 mm |  | m3 | 0.0024 | 0.013512
| sxva masalebi |  | lari | 2.09 | 11.7667
10 | saZirkvlis izolacia 2 fena cxeli bitumiT | 8-4-7 | m2 |  | 15
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 0.336 | 5.04
| sxva manqana |  | l | 0.15 | 2.25
| bitumis mastika |  | t | 0.0024 | 0.036
| sxva masalebi |  | l | 0.228 | 3.42
11 | მზის პანელის sayrdenis შეძენა და montaJi |  | t |  | 2
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 21.8 | 43.6
| amwe saavtomobilo 10t |  | manq/sT | 0.29 | 0.58
| amwe pnevmoborbliani 25t |  | manq/sT | 3.62 | 7.24
| amwe koSkura 8t |  | manq/sT | 0.66 | 1.32
| amwe muxluxa 63t |  | manq/sT | 1.4 | 2.8
| amwe muxluxa 25t |  | manq/sT | 0.23 | 0.46
| manqanebi |  | l | 1.76 | 3.52
| konstruqciebi |  | t | 1 | 2
| samontaJo konstruqciebi |  | kg | 3.7 | 7.4
| eleqtrodi |  | kg | 2.3 | 4.6
| WanWiki |  | kg | 1.6 | 3.2
| sxva masalebi |  | l | 2.78 | 5.56
12 | yvela liTonkonstruqciebis SeRebva antikoroziuli laqiT |  | m2 |  | 30
| normatiuli Sromatevadoba |  | kac/sT | 0.321 | 9.63
| manqanebi |  | l | 0.1 | 3
| antikoroziuli laqi |  | kg | 0.1 | 3
| sxva masalebi |  | l | 0.0047 | 0.141
jami
masalis transporti
jami
zednadebi xarjebi
jami
gegmiuri dagroveba
jami

## 8
lokaluri xarjTaRricxva #1-8
#REF!
მზის პანელებით ელ. მომარაგება
mimdinare fasebSi 2016 wlis IV kvartlis doneze
# | ss daw | samuSaos dasaxeleba | ganz. | raodenoba |  | masala |  | xelfasi |  | meqanizmi |  | jami
|  |  |  | norm. erT. | sul | erT. Ffasi | jami | erT. Ffasi | jami | erT. Ffasi | jami
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | საბ | მზის პანელები | c |  | 16 | 520 | 8320 | 50 | 800 |  |  | 9120
2 | საბ | მზის პანელების marTvis sistemა და eleqtro ქსელში მისაერთებელი ბლოკი 5 კილოვატზე აკუმლატორით სრული კომპლექტაციით შეძენა და მონტაჟი | კომ |  | 1
3 | საბ | მზის პანელების აქსესუარები და სპეც კაბელები ბუნიკებით კომპლექტი | კომ |  | 1
jami
satransporto xarjebi 5%
jami
zednadebi xarjebi 10%
jami:
gegmiuri dagroveba 8%
sul: