## Metekhi
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-1
q. kaspSi metexis quCis (2 monakveTi) sakanalizacio qselis reabilitacia
N | Sifri | samuSaos dasaxeleba | ganz. erT. | norma erT-ze | raode-noba | masalebi |  | xelfasi (l) |  | manq.meq-zmebi (l) |  | sul
[6 empty] | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | erT.fasi | jami | (lari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
mosamzadebeli samuSaoebi
1 | 1-18-6 | III-kategoriis gruntis damuSaveba Webis da TxrilisaTvis eskavatoriT (V-0.25 m3) datvirTva a/TviTmclelze | მ3 |  | 1035
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | კაც/სთ | 0.0376 | 38.916
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | კაც/სთ | 0.1078 | 111.573
|  | eqskavatori CamCis tevadobiT 0,25 m3 | მ/ს | 0.0862 | 89.217
2 | 1-164-3 | III kategoriis gruntis damuSaveba xeliT | m3 |  | 44
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 2.48 | 109.12
3 | 1-166-2 miy. | gruntis datvirTva a/manqanaze xeliT | m3 |  | 44
|  | Sromis danaxarji | kac/sT | 1.21 | 53.24
4 |  | gruntis gatana nayarSi 10 km-ze (1079X1.9=2050.1tn) | tn |  | 2050.1
5 | 23-1-1 | qviSis baliSis mowyoba milebis qveS sisqiT 10 sm, datkepniT k=1,1 | m3 |  | 17.2727
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 1.02 | 17.6182
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.279 | 4.8191
|  | sxva manqanebi | lari | 0.846 | 14.6127
materialuri resursebi
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 19
6 | 22-11-6 | gofrirebuli plastmasis milis Cawyoba TxrilSi d-200mm, SN-8 | m |  | 264
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.286 | 75.504
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.08407 | 22.1945
|  | amwe muxluxa svlaze tvirTamweobiT 16 tn-mde | man/sT | 0.0031 | 0.8184
|  | sxva manqanebi | lari | 0.01323 | 3.4927
materialuri resursebi
|  | plastmasis mili d-200 mm | m | 1.01 | 266.64
|  | sxva masalebi | lari | 0.00131 | 0.34584
7 | 22-11-3, | plastmasis milis Cawyoba TxrilSi mosaxleobis ezoebamde Tavisi fasonuri nawilebiT d-100mm | m |  | 114
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.194 | 22.116
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.02638 | 3.0073
|  | amwe muxluxa svlaze tvirTamweobiT 16 tn-mde | man/sT | 0.00032 | 0.03648
|  | sxva manqanebi | lari | 0.00443 | 0.50502
materialuri resursebi
|  | plastmasis mili d-100 mm | m | 1.01 | 115.14
|  | sxva masalebi | lari | 0.00017 | 0.01938
8 | 23-1-1 | milebis dafarva qviSis feniT sisqiT (milis zeviT) 20sm, datkepna k=1,1 | m3 |  | 57.2727
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 1.02 | 58.4182
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.279 | 15.9791
|  | sxva manqanebi | lari | 0.846 | 48.4527
materialuri resursebi
|  | qviSa | m3 | 1.1 | 63
|  | jami | lari
saTvalTvalo Webis mowyoba
1 | 8-3-3 | qviSa-xreSovani mosamzadebeli fena Webis qveS k-1.22 | m3 |  | 2.623
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.85 | 2.2295
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.18 | 0.47213
|  | sxva manqanebi | lari | 0.56 | 1.4689
materialuri resursebi
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.22 | 3.2
|  | sxva masalebi | lari | 0.04 | 0.10492
2 | 23-17-1 | Wis Zirisa da arxuli nawilis mowyoba monoliTuri betoniT B-20; F-100; W-6 | m3 |  | 13
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 8.053 | 104.689
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.542 | 7.046
|  | sxva manqanebi | lari | 0.1644 | 2.1372
materialuri resursebi
|  | betoni B-20 | m3 |  | 6.7
|  | xis masala | m3 | 0.0076 | 0.0988
|  | rk/betonis rgoli d=1000mm, h=0,9m ( KЦ 10-9) | c |  | 18
|  | sxva masalebi | lari | 0.5344 | 6.9472
4 | 7-13-1 miy. | saTvalTvalo Wis gadaxurva Tujis xufiT Tavis CarCoTi | c |  | 11
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 2.06 | 22.66
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.4606 | 5.0666
|  | amwe muxluxa svlaze tvirTamweobiT 16 tn-mde | man/sT | 0.236 | 2.596
|  | sxva manqanebi | lari | 0.6812 | 7.4932
materialuri resursebi
|  | anakrebi rk/betonis fila Tujis CarCo-xufiT | c | 1 | 11
|  | sxva masalebi | lari | 0.6944 | 7.6384
5 | 24-44-1 | rk/betonis rgolebis d-1.0m gadaWra. c-8 | m |  | 30
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0746 | 2.238
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.3307 | 9.921
|  | xerxi | m/s | 0.1354 | 4.062
|  | sxva manqanebi | lari | 0.1085 | 3.255
6 | 8-4-7 | saTvalTvalo Webis rgolebis Seglesva bitumiT (or jeradi) | m2 |  | 68
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.212 | 14.416
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.007 | 0.476
|  | sxva manqanebi | lari | 0.0212 | 1.4416
materialuri resursebi
|  | bitum-zeTovani mastika | tn | 0.0024 | 0.1632
|  | sxva masalebi | lari | 0.0396 | 2.6928
7 | 46-34-3 | rk/betonis rgolebis kedelSi xvrelebis amotexva d-200mm. d-150mm. d-100mm | m3 |  | 0.8
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 24.35 | 19.48
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 12.35 | 9.88
|  | sxva manqanebi | lari | 37.45 | 29.96
8 | 46-8-3 miy. | amotexili nawilis Secementeba qviSa-cementis xsnariT | m3 |  | 0.7
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 24.61 | 17.227
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.56 | 0.392
|  | sxva manqanebi | lari | 1.69 | 1.352
materialuri resursebi
|  | qviSa-cementis xsnari m-25 | m3 | 1.015 | 0.7105
|  | sxva masalebi | lari | 1.96 | 1.372
9 | 8-3-3 miy. | Txrilis amovseba qviSa-xreSovani nareviT datkepniT k-1.22 | m3 |  | 787.7049
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.85 | 669.5492
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.18 | 141.7869
|  | sxva manqanebi | lari | 0.56 | 441.1148
materialuri resursebi
|  | qviSa-xreSovani narevi | m3 | 1.22 | 961
|  | sxva masalebi | lari | 0.04 | 31.5082
10 | 24-44-1 | gadakveTis adgilebze wylis milebis d-50-25mm gadaWra da moxvevebis mowyoba saerTo sigrZiT L=12m | m |  | 12
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.0746 | 0.8952
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | kac/sT | 0.3307 | 3.9684
|  | xerxi | m/s | 0.1354 | 1.6248
|  | sxva manqanebi | lari | 0.1085 | 1.302
11 | 27-14-2 | gzis savali nawilis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT fraqciiT (0-70)mm sisqiT 12 sm SemdgomSi misi satkepniT Semkvriveba. | მ3 |  | 198.4
|  | muSa-mSeneblebis Sromis danaxarji | კაც/სთ | 0.144 | 28.5696
|  | memanqaneebis Sromis danaxarji | კაც/სთ | 0.041 | 8.1344
|  | avtogreideri 79 kvt | მ/ს | 0.0155 | 3.0752
|  | satkepni sagzao 16 t | მ/ს | 0.0164 | 3.2538
|  | mosarwyavi manqana 6000 l | მ/ს | 0.0091 | 1.8054
materialuri resursebi
|  | qviSa-xreSovani narevi | მ3 | 1.22 | 242.048
|  | wyali | მ3 | 0.07 | 13.888
|  | jami | lari
|  | yvela Tavebis jami | lari
|  | transportirebis xarji masalis Rirebulebidan | %
|  | jami | lari
|  | zednadebi xarjebi | %
|  | jami | lari
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | %
|  | jami | lari
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi | %
|  | jami | lari
|  | dRg | %
|  | sul xarjTaRricxviT | lari