## Sheet1
Sps ,,engurhesis” mier #2 hidroagregatis hermetiuli karisa da damcavi gisosebis kap. SekeTebis
xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | ganz | raod | masalebi |  | xelfasi |  | sul jami larebSi
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | sul jami lareb Si
1 | komunikaciis qselis (haeris, el.ganaTebis) miyvana | g/m | 120
2 | ventilaciis sistemis mowyoba | g/m | 30
3 | tvirTis Casatanad da amosatanad Tokis gorgolaWis montaJi | komp | 1
4 | hermetiuli karis demontaJi | cali | 1
5 | hermetiuli karis dazianebuli adgilebis aRdgena daduRebiT, xexva-polireba | kv.m | 0.5
6 | xaraCos mowyoba | cali | 1
7 | b-40 (m-500) klasis armirebuli betonis daSla sangrevi CaquCiT CarCos gaswvriv | kub.m | 1.2
8 | daSlili betonis amotana xeliT Tokze mibmuli vedros saSualebiT 10 m siRrmidan da xeliT gadatana 120 g/m manZilze | kub.m | 1.2
9 | liTonis CarCos momzadeba SesaduReblad da SeduReba polireba | kv.m | 0.4
10 | moryeuli cali saankero WanWikis demontaJi | cali | 15
11 | saankero da sacementacio burRilebis mowyoba CarCos mTel perimetrze sigrZiT 0.5m d-42mm | adgili | 40
12 | axali ankeris dayeneba CarCos irgvliv cementaciiT d-32 mm, l-0.5 m. | cali | 30
13 | cementacia cementis xsnariT | g/m | 15
14 | sacementacio burRilis likvidacia qviSa cementis xsnariT | cali | 10
15 | b-40 (m-500) klasis armirebuli betonis damzadeba xeliT mitana 120m-ze da mowodeba Tokze mibmuli vedroTi 10m simaRlidan, gatana 15 m. da Casxma CarCos irgvliv vibratoris gamoyenebiT | kub.m | 1.2
16 | amortizebuli d-42 mm armaturis badisgan damzadebuli gisosebis demontaJi da amotana xeliT 10m siRrmidan | kv.m | 3
17 | f-42 mm armaturis badis mosawyobad moednis burRva - siRrmiT 0.5m d-42 mm | adgili | 30
18 | f-42 mm armaturis badis mosawyobad ankeris (zomiT d-32mm, l-0.5m) dayeneba cementaciiT | cali | 20
19 | f-42 mm armaturisgan badis damzadeba biji 25sm*25sm, samiarusiani (3*3m/kv) | kv.m | 9
20 | armaturis badis montaJi saankero WanWikebze | wertili | 20
21 | b-40 (m-500) klasis betonis damzadeba, vedroebiT Catana 10 m siRrmeSi | kub.m | 3
22 | samSeneblo masalebis (cementis, qviSa-RorRis narevis (Sereuli), armaturis da sxva) Ctana xeliT 80 m. manZilze | tona | 14
23 | hermokaris montaJi,SemamWidroebeli rezinis gamocvla da karis hermetulobis aRdgena | komp | 1
24 | komunikaciis qselis, (haerisa da el. ganaTebis qseli, ventilaciis sistemis, gorgolaWis) demontaJi | komp | 1
25 | xaraCos demontaJi da daSlili xaraCos amotana da gatana xeliT | cali | 1
jami
satranporto xarji masalebidan
jami
zednadebi xarjebi - -- %
jami:
gegmiuri mogeba --- %
jami:
dRg 18 %
sul jami