## დეფექტური
Tsu-s II korpusis gaTbobis sistema
defeqturi aqti
|  | ganzomileba | raodenoba | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
| s a m u S a o s | [6 empty] | meqanizmebi
# | dasaxeleba |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
|  |  |  | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. gaTbobis sistemis mowyobis samuSaoebi:
a) demontaJi:
1 | foladis paneluri radiatorebis demontaJi | cali | 805
2 | foladis milebis d=125-150mm demontaJi | g/m | 143
3 | foladis milebis d=65-100mm demontaJi | g/m | 323
4 | foladis milebis d=50mm demontaJi | g/m | 7
5 | polimeruli milebis d=63-110mm demontaJi | g/m | 605
6 | polimeruli milebis d=20-50mm demontaJi | g/m | 8800
b) samontaJo samuSaoebi:
1 | sxvadasxva warmadobis tumboebis montaJi woniT 0.1tn-mde
| tumbo avtomatiT G=18.5-20.0m3/sT H=8.2-8m | cali | 4
| tumbo avtomatiT G=14.6m3/sT H=7m | cali | 2
| tumbo avtomatiT G=11.5-12m3/sT H=6.5-7m | cali | 4
| tumbo avtomatiT G=9.8m3/sT H=7.5m | cali | 2
| tumbo avtomatiT G=6.7m3/sT H=5m | cali | 2
2 | dasadgmeli fankoilis montaJi Q=3.9kvt-iani | cali | 2
3 | foladis paneluri radiatorebis montaJi 1.2m-mde ventilebTan erTad
| paneluri radiatori, 600X1100 PKKP-22 | cali | 167 | [7 empty] | >34 კგ | სერთიფიკატი : GOST CE წყლის მოცულობა ლ/მ -6.0 (600*1000)
| paneluri radiatori, 600X1000 PKKP-22 | cali | 124 | [7 empty] | >30.40კგ
| paneluri radiatoris, 600X900 PKKP-22 | cali | 50 | [7 empty] | >28 კგ
| paneluri radiatoris, 600X800 PKKP-22 | cali | 44 | [7 empty] | >24.70კგ
| paneluri radiatoris, 600X700 PKKP-22 | cali | 8 | [7 empty] | >22.50კგ
| paneluri radiatoris, 600X600 PKKP-22 | cali | 11 | [7 empty] | >19 კგ
| paneluri radiatoris, 600X500 PKKP-22 | cali | 5 | [7 empty] | >16.50 კგ
| radiatoris ventilid=15mm (mimw. Da uku) | cali | 818
4 | foladis paneluri radiatorebis montaJi 1.2m-ze metis ventilebTan erTad
| paneluri radiatori, 600X1600 PKKP-22 | cali | 70 | [7 empty] | >48 კგ
| paneluri radiatori, 600X1400 PKKP-22 | cali | 142 | [7 empty] | >42კგ
| paneluri radiatoris, 600X1200 PKKP-22 | cali | 184 | [7 empty] | >36 კგ
| radiatoris ventilid=15mm (mimw. da uku) | cali | 792
| damcleli onkani d=25mm | cali | 8
| damcleli onkani d=20mm | cali | 154
| damcleli onkani d=15mm | cali | 11
5 | burTuliani ventilebis d=15-25mm montaJi milgayvanilobaze.
| ventili d=25mm. | cali | 20
| ventili d=20mm. | cali | 308
| ventili d=15mm. | cali | 22
6 | rkinis sakvalTis (urduli) d=100-125mm montaJi
| rkinis sakvalTi d=100mm | cali | 2
| rkinis sakvalTi d=125mm | cali | 4
7 | rkinis ventilebis d=65-80mm montaJi milgayvanilobaze.
| ventili d=65mm. | cali | 22
| ventili d=80mm. | cali | 5
8 | rkinis ventilebis d=20-50mm montaJi milgayvanilobaze.
| ventili d=20mm. | cali | 8
| ventili d=32mm. | cali | 2
| ventili d=50mm. | cali | 9
9 | rkinis ukusarqvelebis d=32-65mm montaJi milgayvanilobaze.
| ukusarqveli d=32mm. | cali | 1
| ukusarqveli d=50mm. | cali | 4
| ukusarqveli d=65mm. | cali | 10
10 | manometris montaJi | cali | 8
11 | manometris ventilis d=20mm montaJi | cali | 16
12 | avtomaturi haerSemkrebis d=150mm montaJi | cali | 18
13 | avtomaturi haergamSvebis montaJi | cali | 16
14 | foladis savarcxelas d=150mm montaJi | cali | 14
15 | foladis milis d=125-150mm montaJi
| foladis mili d=125mm | g/m | 125
| foladis mili d=150mm | g/m | 18
16 | foladis milis d=80-100mm montaJi
| foladis mili d=80mm | g/m | 6
| foladis mili d=100mm | g/m | 300
17 | foladis milis d=65mm montaJi | g/m | 17
18 | foladis milis d=50mm montaJi | g/m | 7
19 | foladis miltuCis d=100-125mm montaJi
| foladis miltuCi d=100mm | cali | 8
| foladis miltuCi d=125mm | cali | 4
20 | foladis muxlis d=125-150mm montaJi
| foladis muxlid=125mm | c | 8
| foladis muxli d=150mm | c | 4
21 | foladis muxlis d=125-15mm montaJi | c | 18
22 | polimeruli milebis montaJi, diametriT 110mm. | g/m | 25
23 | polimeruli milebis montaJi d=75-90mm.
| polimeruli mili d=75mm. | g/m | 130
| polimeruli mili d=90mm. | g/m | 55
24 | polimeruli milebis montaJi d=65mm. | g/m | 395
25 | polimeruli milebis montaJi d=40-50mm.
| polimeruli mili d=40mm. | g/m | 490
| polimeruli mili d=50mm. | g/m | 400
26 | polimeruli milebis montaJi d=32mm. | g/m | 670
27 | polimeruli milebis montaJi d=25mm. | g/m | 4235
28 | polimeruli milebis montaJi d=20mm. | g/m | 3005
29 | plastmasis fasonuri nawilebi | cali | 1500
30 | foladis milebis antikoroziuli SeRebva | m2 | 175
31 | foladis milebis Tboizolacia folgiani mina bambiT (175.0m2) | m3 | 8.75
32 | foladis milebis Tboizolacia SaliTebiT | m2 | 343.3
| SaliTa d=110mm | cali | 12.5
| SaliTa d=90mm | cali | 27.5
| SaliTa d=75mm | cali | 65
| SaliTa d=63mm | cali | 197.5
| SaliTa d=50mm | cali | 200
| SaliTa d=40mm | cali | 205
| SaliTa d=32mm | cali | 205
| SaliTa d=25mm | cali | 287.5
| SaliTa d=20mm | cali | 50
jami I Tavis:
| satransporto xarjebi: | % | 3
jami:
| zednadebi xarjebi mowyobilobebze xelfasidan: | % | 68
| zednadebi xarjebi: | % | 12
jami:
| gegmiuri dagroveba: | % | 8
sul jami I Tavis:
II. Tboqselis rekonstruqcia:
1 | asfaltis safaris ayra sisq. 10sm | m3 | 5.5
2 | III kat.gruntis damuSaveba TxrilSi xeliT | m3 | 80
3 | arxis saxuravis moxsna | cali | 17.5
4 | foladis milebis d=150mm demontaJi | g/m | 90
5 | foladis milis d=150mm montaJi | g/m | 100
6 | foladis muxlis d=150mm montaJi | c | 4
7 | foladis milebis antikoroziuli SeRebva | m2 | 50
8 | foladis milebis Tboizolacia folgiani mina bambiT (50.0m2) | m3 | 2.5
9 | kanalizaciis gofrirebuli milebis d=250mm montaJi | g/m | 100
10 | arxze arsebuli saxuravis dafareba | cali | 17.5
11 | III kat.gruntis ukan Cayra xeliT | m3 | 30
12 | asfaltis safaris mowyoba sisq. 10sm | m2 | 55
jami II Tavis:
| satransporto xarjebi: | % | 3
jami:
| zednadebi xarjebi: | % | 10
jami:
| gegmiuri dagroveba: | % | 8
sul jami II Tavis:
jami I+II Tavis:
| gauTvaliswinebeli xarjebi | % | 5
jami:
| d R g | % | 18
jami: