## კრებსითი
sasazRvro seqtori ,,Warali"
krebsiTi defeqturi
# | dasaxeleba |  | sul Rirebuleba
1 | 2 |  | 3
1 | არსებული შენობების დემონტაჟი
1 | სამშენებლო სამუშაოები
2 | eleqtro-samontaJo samuSaoebi
3 | gaTboba-gagrilebis samuSaoebi
4 | ventilaciis samuSaoebi
5 | saqvabe
6 | wyalsaden-kanalizaciis samuSaoebi
7 | სუსტი დენები
8 | sajinibo (samSeneblo, wyalsaden-kanalizacia)
9 | gare sapirfareSo (samSeneblo, wyalsaden-kanalizacia)
10 | avtofarexi, saqvabe, sageneratoro (samSeneblo samuSaoebi)
11 | voileri
12 | teritoriis keTilmowyoba
13 | სადროშე
jami
| დროებითი შენობა | 0.7%
ჯამი
| masalis transportireba | %
jami
| gauTvaliswinebeli xarji | 5%
jami
| dRg | 18%
sul jami

## დემონტაჟი
sasazRvro seqtori ,,Warali"
Senobebis sademontaJo samuSaoebis
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
sademontaJo samuSaoebi
1 | or sarTuliani aguris Senoba-nagebobis daSla, samSeneblo nagvis datvirTva avtoTviTmclelebze | m3 | 1500
2 | betonis saZirkvlis daSla da avtoTviTmclelze datvirTva | m3 | 300
3 | samSeneblo nagvis transportireba 5 km-ze | t | 3300
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
sul jami

## სამშენებლო
sasazRvro seqtori ,,Warali"
ადმინისტრაციული შენობა
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I samSenebelo samuSaoebi
1 | monoliTuri rk/betonis filis mowyoba +3,10 ნიშნულზე m-300 betoniT | m3 | 54
| armatura A500C Ø12 | t | 0.139
| armatura A500C Ø10 | t | 0.139
| armatura A240C Ø8 | t | 0.122
| armatura A240C Ø6 | t | 0.0126
2 | monoliTuri rk/betonis svetebis mowyoba betoniT m-300 | m3 | 1.96
| armatura A500C Ø18 | t | 0.208
| armatura A240C Ø6 | t | 0.029
3 | monoliTuri rk/betonis sartyelis mowyoba m-300 betoniT | m3 | 2.2
| armatura A500C Ø10 | t | 0.0712
| armatura A240C Ø8 | t | 0.0121
| armatura A240C Ø6 | t | 0.0353
4 | Casatanebeli detalebis dayeneba | t | 0.041
5 | saxuravis liTonis konstruqciebis damzadeba montaJi | t | 0.611
15 | სახურავის liTonis konstruqciebis damzadeba montaJi | t | 0
| Sromis danaxarji | kac/sT | #REF! |  |  | 30 | #REF! |  |  | #REF!
| sxva manqana | lari | #REF! |  |  |  |  | 3.2 | #REF! | #REF!
| amwe | manq/sT | #REF! |  |  |  |  | 22.69 | #REF! | #REF!
| liT.konstruqciebi | t | 0 | 1750 | 0 |  |  |  |  | 0
| samontaJo elementi | kg | #REF! | 2.8 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| eleqtrodi | kg | #REF! | 4.25 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| WanWiki | kg | #REF! | 2.8 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| sxva masala | lari | #REF! | 3.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
6 | liTonis konstruqciebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | t | 0.611
7 | xis konstruqciebis mowyoba da damuSaveba antiseptikuri xsnariT | m3 | 15.5
8 | saxuravis xis konstruqciis cecxldacva | m3 | 15.5
9 | gare kedlebi აშენება ბლოკით sisqiT 30 sm | m2 | 185
10 | blokis kedlis aSeneba sisqiT 10 sm | m2 | 311
11 | kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT Riobebis gamoklebiT | m2 | 1101
12 | ferdoebis Selesva qv.cementis xsnariT | m | 300
13 | kedlebis damuSaveba brizgiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 720
14 | kafelis mowyoba svel wertilSi da samzareuloSi | m2 | 210
15 | saxuravze pemzis fenilis mowyoba 6sm-350m2 | m3 | 21
16 | iatakze qviSa-cementis moWimvis mowyoba sisq 40 mm | m2 | 330
17 | keramogranitis filebis mowyoba webo-cementis xsnarze | m2 | 295
18 | keramogranitis plintusebis mowyoba simaRliT 7 sm | m | 300
19 | metlaxis filebis mowyoba webo-cementis xsnarze (svel wertilebSi da samzareuloSi) | m2 | 30
20 | amstrongis Weris montaJi | m2 | 300
21 | plastmasis maRali xarisxis Sekiduli Weris montaJi profilebiT (svel wertilebSi) | m2 | 30
22 | cokolis bazaltis qviT 2 sm. -iani filebiT mopirkeTeba 0.5 m. simaRleze (qudiT) | m2 | 50
23 | gare kibeebis bazaltiT mopirkeTeba 3sm | kv.m. | 25
2.saxuravi
1 | saxuravis Seficvra 3sm sisqis ficriT | m2 | 460
2 | ficris antiseptireba | m2 | 460
3 | saxuravis mowyoba feradi profilirebuli Tunuqis furcliT aranakleb 0.55mm | m2 | 460
4 | feradi Tunuqis furceli kexisTvis aranakleb 0.55mm | m2 | 50
5 | feradi Tunuqis furceli SublisTvis aranakleb 0.55mm | m2 | 150
6 | feradi izoaluminis fanjrebis mowyoba | m2 | 5.5
7 | feradi metaloplastmasis fanjris montaJi 90X220-1c | m2 | 2.56
8 | metaloplastmasis rafis montaJi siganiT 800X25sm 24 ც., 130X25sm-1c | grZ.m | 20.5
41 | metaloplastmasis rafis montaJi siganiT 130X25sm-1c | m2
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | #REF! |  |  | 7.8 | #REF! |  |  | #REF!
| sxva manqana | lari | #REF! |  |  |  |  | 3.2 | #REF! | #REF!
| metaloplastmasis rafa | m | #REF! | 24 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| alebastri | kg | #REF! | 0.45 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| samSeneblo qanCi | m2 | #REF! | 7 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| kiris xsnari 1:3 | m3 | #REF! | 114 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| sxva masala | lari | #REF! | 3.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
9 | liTonis sarkmlis mowyoba | m2 | 0.49
10 | liTonis სარკმელის SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 1.078
12 | mdf-is karis mowyoba (900X2200) (mowyobilobiT) 15 c. | m2 | 30
13 | liTonis კარის mowyoba | m2 | 1.26
14 | liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 2.772
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
sul jami

## ელექტროობა
sasazRvro seqtori ,,Warali"
eleqtro-samontaJo samuSaoebis
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I eleqtro-samontaJo samuSaoebi
kabelebi
1 | kabeli NAYY-J 3X50+1X25 mm2 gayvana (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | m | 150
2 | kabeli NAYY-J 3X16+1X10 mm2 | m | 350
3 | kabeli NYY-J 5X16 mm2 gayvana | m | 50
4 | kabeli NYY-J 5X2,5 mm2 gayvana | m | 30
5 | kabeli NYM-J 5X4 mm2 gayvana | m | 40
6 | kabeli NYM-J 3X2.5 mm2 gayvana | m | 1300
7 | kabeli NYM-J 3X1.5 mm2 gayvana | m | 300
8 | kabeli NYM-J 2X1.5 mm2 gayvana | m | 300
samontaJo masala
1 | sainst. Ggofr. Mmili Ø 50mm (wiTeli) | m | 400
2 | sainst. Ggofr. Mmili Ø 40mm (wiTeli) | m | 40
3 | sainst. GliTonis Mmili Ø 20mm | m | 50
4 | sainst. Ggofr. Mmili Ø 25mm | m | 200
5 | sainst. Ggofr. Mmili Ø 16mm | m | 200
6 | ganmaStoebeli yuTi | cali | 60
7 | rkinis sak. Aarxi perforirebuli 100X60X1,0m | m | 15
8 | rkinis sak. Aarxis 100X60X1,0m Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) | komp. | 10
9 | rkinis sak. Aarxi perforirebuli 200X60X1,0m | m | 15
10 | rkinis sak. Aarxis 200X60X1,0m Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) | komp. | 10
11 | samontaJo masala (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | komp | 5
mTavari gamanawilebeli fari MDB
1 | Zalovani fari g/m 1200X400X250 IP 54 | komp | 1
2 | samfaza salteebis sistema L1, L2, L3, 125 a | komp | 1
3 | damiweba neitralis salteebis sistema 100 a | komp | 1
4 | avtomaturi amomrTveli 125a 3 polusa | cali | 1
5 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali | 1
6 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa | cali | 1
7 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa | cali | 3
8 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | cali | 1
9 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa | cali | 2
10 | avtomaturi amomrTveli 2a 1 polusa | cali | 2
11 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 1
12 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 1
13 | kontaqtori 3P/ 4.0 kW/230VAC | cali | 1
14 | fotorele | cali | 1
15 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJeblad) | cali | 3
16 | ganmuxtveli B klasis 3P+N+PE 400v/100ka | cali | 1
gamanawilebeli fari DB 0.1
1 | karada S/m 2X6 modulze | komp | 1
2 | erTwvera kabeli (Savi) 2,5 mm2 | m | 2
3 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 5
4 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa | cali | 1
5 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | cali | 5
gamanawilebeli fari DB 1.1
1 | karada S/m 4X12 modulze | komp | 1
2 | erTwvera kabeli (Savi) 6 mm2 | m | 3
3 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 30
4 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa | cali | 2
5 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | cali | 23
6 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa | cali | 2
7 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa | cali | 1
gamanawilebeli fari DB 1.2
1 | karada გ/m 2X12 modulze | komp | 1
2 | erTwvera kabeli (Savi) 4 mm2 | m | 3
3 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 8
4 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | cali | 6
5 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT | cali | 6
6 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220, 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | cali | 6
7 | Zravis dacvis avtomati 1.6-2.5 A | c | 1
8 | Zravis dacvis avtomati 2.5-4.0 A | c | 3
9 | Zravis dacvis avtomati 4.0-6.3 A | c | 2
10 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa | cali | 2
11 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa | cali | 1
furnitura
1 | erTklaviSiani CamrTvelis mowyoba | cali | 32
2 | orklaviSiani CamrTvelis mowyoba | cali | 6
3 | saStefselo rozetebis montaJi damamiwebeli kontaqtiT | cali | 111
4 | orklaviSiani gadamrTvelis mowyoba | cali | 4
sanaTebi
1 | Weris Cafluli sanaTi LED naTebiT 7 W montaJi (san.kvanZSi) | cali | 12
2 | kedlis sanaTi LED naTebiT W montaJi (san.kvanZi, Sesasvleli) | cali | 5
3 | zedapiruli sanaTi LED naTebiT 9 W montaJi (oTaxi) | cali | 19
4 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTebiT 60W (avtosadgomi) | cali | 7
5 | amstrongis tipis Weris sanaTi LED naTebiT 33W (derefani,oTaxi) | cali | 44
damiweba
1 | damiwebis glinula Ø=10 mm | m | 50
2 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | cali | 3
3 | damiwebis Stangaze glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 2
4 | damiwebis Stangaze ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | cali | 1
jami
| zednadebi xarjebi montajze | %
jami
Tavi II. gare eleqtro ganaTeba, qseli
miwis samuSaoebi
1 | tranSeis gaTxra xeliT qselis mosawyobad | m3 | 128
2 | ormos amoReba boZebisTvis (H=1,0m) | m3 | 4.5
3 | qviSis fenis mowyoba | m3 | 40
4 | gruntis uku Cayra | m3 | 81.7
5 | gruntis gatana 15km-ze | m3 | 46.3
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
eleqtro-samontaJo samuSaoebi
1 | gare ganaTebis sanaTi LED naTebiT 100 W boZiT 3.5 m (ezos perimetri) | cali | 27
2 | damiwebis glinula d=6mm galvanizebuli | m | 9
3 | damiwebis Rero | cali | 27
jami
| zednadebi xarjebi montajze | %
jami
Tavi III danadgarebi
1 | dizel-generatori 40 kva simZlavris, mayuCi kabiniT da avtomatikis blokiT | komp. | 1
jami
| zednadebi xarji montaJze | %
jami
sul jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami:

## გათბობა
sasazRvro seqtori ,,Warali"
გათბობa-gagrilebis sistemis mowyobis
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
თავი I. gaTbobis mowyobis samuSaoebi
1 | paneluri radiatori 600X2000 | c | 2
2 | paneluri radiatori 600X1500 | c | 1
3 | paneluri radiatori 600X1400 | c | 4
4 | paneluri radiatori 600X1200 | c | 8
5 | paneluri radiatori 600X1100 | c | 1
6 | paneluri radiatori 600X1000 | c | 7
7 | didi pirsaxocsaSrobi | c | 4
8 | paneluri radiatoris mimwodebeli da uku magistralis maregulirebeli ventilis mowyoba | cali | 46
9 | didi pirsaxocsaSrobis maregulirebeli ventilis montaJi | c | 8
10 | polipropilenis folgiani milis gayvana d=32 (kauCukis TboizolaciiT 13 mm) | m | 100
11 | polipropilenis folgiani milis gayvana d=25 (kauCukis TboizolaciiT 13 mm) | m | 86
12 | polipropilenis folgiani milis gayvana d=20 (kauCukis TboizolaciiT 13 mm) | m | 64
13 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=32 | cali | 4
14 | polipropilenis fasonuri nawilebi:
| polipropilenis samkapi 32X25X32 | cali | 4
| polipropilenis samkapi 32X20X32 | cali | 28
| polipropilenis samkapi 25X20X25 | cali | 30
| polipropilenis muxli d=32 900 | cali | 14
| polipropilenis muxli d=25 900 | cali | 8
| polipropilenis muxli d=20 900 | cali | 70
| polipropilenis gadamyvani 32X25 | cali | 6
| polipropilenis gadamyvani 25X20 | cali | 8
| polipropilenis gadasabmeli quro d=32 | cali | 24
| polipropilenis gadasabmeli quro d=25 | cali | 20
| polipropilenis gadasabmeli quro d=20 | cali | 14
| polipropilenis quro gare xraxniT 90 d=20 | cali | 52
| polipropilenis milis samagri d=32 | cali | 30
| polipropilenis milis samagri d=25 | cali | 20
15 | kedlis gaxvreta gaTbobis milebisTvis | adg. | 25
16 | split sistemis kondicioneris fasonuri nawilebi | komp. | 2
jami:
| zednadebi xarji | %
jami:
Tavi II. danadgarebi
1 | split sistemis kondicioneri 12000 BTU | komp. | 2
jami
| zednadebi xarji montaJze | %
jami
sul jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami

## ვებტილაცია
sasazRvro seqtori ,,Warali"
ვენტილაციის სისტემის მოწყობა
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | gamwovi sistema #1 arxuli ventilatori L=700 m3/sT dp=200pa. filtriT, avtomatikiT, or siCqariani samzareulos | komp | 1
2 | samzareulos gamwovi qolga zomebiT 1200X700X50 | komp | 1
3 | gare samontaJo qolga | komp | 1
4 | gamwovi sistemis haersatari moT. Txelf. foladisagan δ=0.6 mm | m | 15
jami
| zednadebi xarjebi samontaJo samuSaoebze | %
jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami:

## საქვაბე
sasazRvro seqtori ,,Warali"
saqvabis sistemebis mowyobis samuSaoebis
defeqturi
# | სამუშაოების დასახელება | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. saqvabis mowyobis samuSaoebi
1 | kanalizaciis gofrirebuli sqelkedliani milis gayvana d=300 | m | 26
2 | Termometri | cali | 10
3 | manometri | cali | 11
4 | sakvamle milis mowyoba d=250 H=15m | komp. | 1
5 | foladis gamanawilebeli koleqtori d=150 | komp. | 1
6 | foladis Semkrebi koleqtori d=150 | komp. | 1
7 | foladis milis gayvana d=80 | m | 30
8 | foladis milis gayvana d=100 | m | 6
9 | polipropilenis folgiani milis gayvana d=50 (TboizolaciiT) | m | 50
10 | polipropilenis folgiani milis gayvana d=32 (TboizolaciiT) | m | 32
11 | fasonuri nawilebi:
| polipropilenis muxli d=32 45° | cali | 10
| polipropilenis muxli d=50 90° | cali | 8
| polipropilenis muxli d=32 90° | cali | 20
| polipropilenis quro d=50 | cali | 4
| polipropilenis quro d=32 | cali | 20
| avtomaturi haergamSvebi | cali | 5
| amerikanka d=32 | cali | 6
| plastmasis ukusarqveli d=20 | cali | 1
12 | foladis muxli d=50 | cali | 12
13 | foladis ventilebis mowyoba d=50 | cali | 3
14 | foladis ventilebis mowyoba d=32 | cali | 9
15 | plastmasis ventilebis mowyoba d=50 | cali | 2
16 | plastmasis ventilebis mowyoba d=20 (damclelisaTvis) | cali | 5
17 | plastmasis ventilebis mowyoba d=32 | cali | 4
18 | foladis ukusarqvelis mowyoba d=50 | cali | 1
19 | foladis ukusarqvelis mowyoba d=32 | cali | 3
20 | wylis filtri d=50 | cali | 1
21 | wylis filtri d=32 | cali | 1
22 | damcveli sarqveli | cali | 1
23 | plastmasis ventilebis mowyoba d=20 (damclelisaTvis) | cali | 2
24 | saqvabeSi foladis milebis antikoroziuli saRebavis ori feniT SeRebva da Tboizolacia | m2 | 30
jami:
| zednadebi xarji | %
jami:
| gegmiuri mogeba | %
jami:
Tavi II danadgarebi
1 | qvabi wyalgamaTbobeli 200 kvt. | komp | 1
2 | gazze momuSave sanTura 200 kvt. | komp | 1
3 | safarToebeli avzi 300 litriani | cali | 1
4 | sacirkulacio tumbo Q=12.00 m3/sT H=8.0m | komp | 1
5 | sacirkulacio tumbo Q=2,50 m3/sT H=15.0m | komp | 1
6 | sacirkulacio tumbo Q=2.50 m3/sT H=15.0m | komp | 1
7 | sacirkulacio tumbo Q=5.00 m3/sT H=8.0m | komp | 1
8 | cxeli wylis sacirkulacio tumbo Q=1.00 m3/sT H=8.0m | komp. | 1
9 | cxeli wylis moculobiTi boileri moculobiT 1000 litri | komp. | 1
jami:
| zednadebi xarji montaJze | %
jami:
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami:
sul jami:

## წყალსადენ-კანალიზაცია
sasazRvro seqtori ,,Warali"
wyalsaden-kanalizacia
defeqturi
# | s a m u S a o e b i s d a s a x e l e b a | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I. Aadministraciuli Senobis Sida kanalizaciis mowyobis samuSaoebi
1 | kanalizaciis milis gayvana d=50 | m | 17.5
2 | kanalizaciis fasonuri nawilebi:
| samkapi 50X50 90° | cali | 2
| samkapi 50X50 45° | cali | 1
| gaSlili muxli 150*45° | cali
| gaSlili muxli 100*45° | cali | 12
| gaSlili muxli 50*45° | cali | 4
| milis samagro 100mm | cali | 7
| muxli 50*90° | cali | 10
| gadamyvani 150*100 | cali | 2
| gadamyvani 100*50 | cali | 4
| xufi 100mm | cali | 4
| xufi 50mm | cali | 6
3 | xelsabanis montaJi sifoniT | komp. | 5
4 | Turquli jamis mowyoba | komp. | 2
5 | trapis mowyoba d=100 | cali | 4
6 | unitazis mowyoba sifoniT | komp. | 2
7 | samzareulos niJara montaJi sifoniT | komp. | 2
2. civi wyalsadenis mowyobis samuSaoebi
1 | plastmasis wyalsadenis milis mowyoba Ø32*4.4mm PN 20 | m | 22
2 | plastmasis wyalsadenis milis mowyoba Ø25*3.5mm PN 20 | m | 30
3 | plastmasis wyalsadenis milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 | m | 22
4 | ventilis mowyoba d=25 (qromirebuli grZeli) | cali | 2
5 | ventilis mowyoba d=20 (qromirebuli grZeli) | cali | 1
6 | ventilis mowyoba d=20 | cali | 2
7 | arkos ventili 1/2-1/2 (unitazi, caSa, sarecxi manqana) | cali | 6
8 | ventili 1/2-3/8 1/2-1/2 pirsabani, niJara, saSxape) | cali | 10
9 | civi wylis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 107
| samagri metalis StiriT d=20mm | cali | 18
| samkapi 32/25/32mm | cali | 2
| samkapi 32/20/32mm | cali | 3
| samkapi 25 mm | cali | 1
| samkapi 25/20/25mm | cali | 8
| samkapi 20 mm | cali | 3
| quro 32 mm | cali | 3
| quro 25 mm | cali | 3
| quro 20 mm | cali | 7
| xufi xraxniani 20 mm | cali | 16
| 20 1/2" samontaJo muxli S/x dubli (saSxapesTvis) | cali | 4
| muxli Sida xraxniT 20 1/2" | cali | 12
| muxli 90° d=32 | cali | 6
| muxli 90° d=25 | cali | 3
| muxli 90° d=20 | cali | 13
| gadamyvani 32-25mm | cali | 1
| gadamyvani 35-20mm | cali | 4
10 | civi da cxeli wylis Semrevi xelsabanisTvis | komp. | 5
11 | civi da cxeli wylis Semrevi samzareulos niJarisTvis | komp. | 1
12 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesaTvis | komp. | 4
13 | rezinis Slangi sarecxi manqanisTvis L-50სმ | cali | 2
14 | rezinis Slangi unitazisTvis L-50სმ | cali | 2
15 | rezinis Slangi Turquli CaSasTvis L-50სმ | cali | 2
3. cxeli wyalsadenis mowyobis samuSaoebi
1 | minaboWkovani milis mowyoba Ø32*4.4mm PN 20 TboizolaciiT (kauCukis 35/13mm) | m | 22
2 | minaboWkovani milis mowyoba Ø25*3.5mm PN 20 TboizolaciiT (kauCukis 28/13mm) | m | 23
3 | minaboWkovani milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 TboizolaciiT (kauCukis 22/13mm) | m | 64
4 | ventilis mowyoba(qromirebuli grZeli)d=20 | cali | 3
5 | ventili 1/2-3/8 1/2-1/2 (pirsabani, niJara,saSxape) | cali | 10
6 | cxeli wylis fasonuri nawilebi: | cali | 71
| samagri metalis StiriT d=20mm | cali | 4
| samkapi 32/25/32mm | cali | 4
| samkapi 32/20/32mm | cali | 2
| samkapi 20 mm | cali | 4
| quro 32 mm | cali | 3
| quro 25 mm | cali | 6
| quro 20 mm | cali | 7
| xufi xraxniani 20 mm | cali | 10
| muxli Sida xraxniT 20 1/2" | cali | 6
| muxli 90° d=32 | cali | 6
| muxli 90° d=20 | cali | 17
| gadamyvani 32-25mm | cali | 1
| gadamyvani 35-20mm | cali | 1
4. ventilaciis milebis gayvana
1 | kanalizaciis milis Txelkedlianis gayvana d=100 | m | 10.5
2 | ventilaciis fasonuri nawilebis mowyoba | cali | 15
| samagri metalis StiriT d=100mm | cali | 5
| samkapi 100X100 90° | cali | 2
| muxli 90° d=100 | cali | 8
jami
| zednadebi xarji | %
jami:
| gegmiuri mogeba | %
jami:
5. danadgarebi
1 | sayofacxovrebo Camketi ventilatori | cali | 6
jami
| zednadebi xarji montaJze | %
jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami: (administraciuli Senoba)
Tavi II. administraciuli Senobis gare wyalsaden-kanalizacia
1. gare kanalizaciis mowyobis samuSaoebi
1 | kanalizaciis gofrirebuli sqelkedliani milis gayvana d=150 | m | 131
2 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT | m3 | 168.84
3 | wvrilmarcvlovani xreSis fenis mowyoba datkepvniT sisqiT 10 sm | m3 | 31
2. gare wyalsadenis mowyobis samuSaoebi
1 | gruntis ukuCayra | m3 | 24.52
2 | gofrirebuli garcmis mili 150mm | m | 9
3 | gofrirebuli garcmis mili 100mm | m | 25
4 | polieTilenis milis gayvana d=40 TboizolaciiT (kauCukis 42/13mm) | m | 112
5 | minaboWkovani milis mowyoba Ø32*4.4mm PN 20 | m | 25
6 | minaboWkovani milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 TboizolaciiT (kauCukis 22/13mm) | m | 34
7 | gare wyalsadenis fasonuri nawilebi | cali | 16
| polieTilenis მუხლი 40მმ 900 | cali | 1
| polieTilenis მუხლი 40მმ 450 | cali | 3
| მუხლი 32მმ 450 | cali | 2
| მუხლი 20მმ 450 | cali | 1
| მუხლი 32მმ 900 | cali | 2
| mუხლი 20მმ 900 | cali | 5
| polieTilenis samkapi Ø40mm 900 | cali | 1
| gadamyvani 40/32მმ | cali | 1
8 | ventilis mowyoba d=40 | cali | 2
9 | milebis Tavze qviSis sagebis mowyoba xeliT, fenovani datkepvniT | m3 | 11.64
11 | arsebul septiqTan mierTeba | adgili | 1
jami
| zednadebi xarji | %
jami:
| gegmiuri mogeba | %
jami:
3. danadgarebi
1 | wylis avzi 3 toniani | komp.
2 | sasmel sameurneo tumbo avtomatizirebuli avzisTvis Q=1m3³/sT, H=20m | komp.
3 | gamanawilebeli Wa | c
jami
| zednadebi xarji montaJze | %
jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami:
sul jami

## სუსტი დენები
sasazRvro seqtori ,,Warali"
susti denebis sistemis mowyobis samuSaoebis
defeqturi
# | s a m u S a o e b i s d a s a x e l e b a | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I susti denebi
1 | kompiuteruli qselis roზeti F faceplate with RJ45 cat5e UTP | ც | 5
2 | satelefono qselis roseti faceplate with RJ45 cat5e UTP | ც | 5
3 | kompiuteruli qselis kabeli UTP CAT5E სპილენძის | მ | 500
4 | ტელევიზიის როზეტი | ც | 3
5 | ტელევიზიის 70 Om (ომიანი) კაბელი RCA დაბოლოვებით | მ | 400
6 | ლითონის მილი 80მმ | მ | 6
jami:
| zednadebi xarji montaJze | %
jami
| gegmiuri mogeba (danadgarebis Rirebulebis gamoklebiT) | %
jami:

## საჯინიბო
sasazRvro seqtori ,,Warali"
sajinibo
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I samSenebelo samuSaoebi
1 | Casatanebeli detalebis dayeneba | t | 0.0595
| armatura A500C Ø12 | t | 0.0086
| liTonis furceli -12მმ | t | 0.0509
| WanWiki Ø16 | t | 0.02261
2 | saxuravis liTonis konstruqciebis damzadeba montaJi | t | 0.69
3 | liTonis konstruqciebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | t | 0.69
4 | xis konstruqciebis mowyoba da damuSaveba antiseptikuri xsnariT | m3 | 7
5 | saxuravis xis konstruqciis cecxldacva | m3 | 7
6 | saxuravis Seficvra 3sm sisqis ficriT | m2 | 160
7 | ficris antiseptireba | m2 | 160
8 | saxuravis mowyoba პროფილირებული ფერადი თუნუქის ფურცელი არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 160
9 | ფერადი თუნუქის ფურცელი კეხისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 25
10 | ფერადი თუნუქის ფურცელი შუბლისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 15
11 | gare kedlebi აშენება სახიხრე ბლოკით sisqiT 20 sm | m3 | 10.63
12 | Sida tixrebi kedlebi აშენება სახიხრე ბლოკით sisqiT 20 sm | m3 | 8.16
13 | Sida xis tixrebis mowyoba | kv.m. | 170
14 | gare kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | 70
15 | gare kedlebis damuSaveba dabrizgva da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 69
16 | Sida tixrebis lesva | m2 | 200
17 | kedlebis damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 200
18 | saxuravis mowyoba ფერადი პროფილირებული თუნუქის ფურცელი არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 160
19 | ფერადი თუნუქის ფურცელი კეხისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 25
20 | ფერადი თუნუქის ფურცელი შუბლისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 15
21 | metaloplastmasis ფანჯრის montaJi 70*120-10c | m2 | 3
22 | metaloplastmasis karis montaJi | m2 | 16
jami
| zednadebi xarji | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami
Tavi II. Sida wyalsaden-kanalizacia
1.Sida kanalizacia
1 | kanalizaciis milis gayvana d=100 | m | 7
2 | kanalizaciis milis gayvana d=50 | m | 1
3 | kanalizaciis fasonuri nawilebi: | cali | 4
| gaSlili muxli 100*45° | cali | 2
| gadamyvani 100*50 | cali | 1
| xufi 50mm | cali | 1
4 | xelsabanis montaJi sifoniT | komp. | 1
2.civi wyalsadeni
1 | plastmasis wyalsadenis milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 TboizolaciiT | m | 4
2 | არკოს ventili 1/2-3/8 1/2-1/2 (პირსაბანი, საშხაპე) | cali | 1
3 | civi wylis fasonuri nawilebi:
| samagri metalis StiriT d=20mm | cali | 1
| muxli Sida xraxniT 20 1/2" | cali | 1
| muxli 90° d=20 | cali | 1
| quro 20 mm | cali | 1
| xufi xraxniani 20 mm | cali | 1
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami
sul jami
maT Soris

## გარე საპირფარეშო
sasazRvro seqtori ,,Warali"
გარე საპირფარეშო
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I samSenebelo samuSaoebi
1 | ჰიდროიზოლაცია | მ2 | 9.5
2 | gare kedlebis damuSaveba brizgiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 25
3 | metlaxis filebis mowyoba | m2 | 6.2
4 | kafelis mowyoba svel wertilSi da samzareuloSi | m2 | 26
5 | saxuravis Seficvra 3sm sisqis ficriT | m2 | 13
6 | ficris antiseptireba | m2 | 13
7 | saxuravis mowyoba ფერადი პროფილირებული თუნუქის ფურცელი არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 13
8 | ფერადი თუნუქის ფურცელი შუბლისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 6
9 | metaloplastmasis karis montaJi 70*210-2c | m2 | 2.94
jami
| zednadebi xarji | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami:
Tavi II. wyalsaden-kanalizacia
1.Sida kanalizacia
1 | xelsabanis montaJi sifoniT | komp. | 2
2 | trapis mowyoba d=50 | cali | 2
3 | Turquli CaSa mowyoba კომპლექტში | komp. | 2
2. civi wyalsadenis mowyobis samuSaoebi
1 | plastmasis wyalsadenis milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 TboizolaciiT | m | 9
2 | ventilis mowyoba d=20 (qromirebuli grZeli) | cali | 1
3 | arkos ventili 1/2-1/2 (unitazi, CaSa) | cali | 2
4 | ventili 1/2-3/8 1/2-1/2 (pirsabani, saSxape) | cali | 4
5 | civi wylis fasonuri nawilebi:
| samagri metalis StiriT d=20mm | cali | 6
| samontaJo muxli Sida xraxniT dubli 20 1/2" (saSxapisTvis) | cali | 2
| muxli Sida xraxniT 20 1/2" | cali | 4
| muxli 90° d=20 | cali | 8
| samkapi 20 mm | cali | 5
| quro 20 mm | cali | 3
| xufi xraxniani 20 mm | cali | 6
6 | civi da cxeli wylis Semrevi xelsabanisTvis | komp. | 2
7 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesTvis | komp. | 2
8 | rezinis Slangi Turquli CaSasTvis L-50სმ | cali | 2
3. cxeli wyalsadenis mowyobis samuSaoebi
1 | minaboWkovani milis mowyoba Ø20*2.9mm PN 20 TboizolaciiT | m | 8
2 | ventilis mowyoba(qromirebuli grZeli)d=20 | cali | 1
3 | ventili 1/2-3/8 1/2-1/2 (pirsabani,saSxape) | cali | 4
4 | cxeli wylis fasonuri nawilebi:
| samagri metalis StiriT d=20mm | cali | 4
| muxli Sida xraxniT 20 1/2" | cali | 2
| samkapi 20 mm | cali | 3
| quro 20 mm | cali | 3
| xufi xraxniani 20 mm | cali | 4
4. ventilacia
1 | kanalizaciis milis Txelkedlianis gayvana d=100 | m | 4.5
2 | ventilaciis fasonuri nawilebi:
| samagri metalis StiriT d=100mm | cali | 2
| samkapi 100X100 90° | cali | 1
| muxli 90° d=100 | cali | 2
3 | sayofacxovrebo Camketi ventilatori | cali | 2
jami
| zednadebi xarji | %
jami:
| gegmiuri mogeba | %
jami
sul jami

## ავტოფ,საქვ, საგენერატ.
sasazRvro seqtori ,,Warali"
ავტოფარეხი, საქვაბე, საგენერატორო
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Tavi I samSenebelo samuSaoebi
1 | sakedle bloki sisqiT 20 sm | m3 | 8.16
2 | gare kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | m2 | 5
3 | gare kedlebis damuSaveba brizgiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 140
4 | Sida tixrebis lesva | m2 | 90
5 | kedlebis damuSaveba fiTxiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 90
6 | ფერადი თუნუქის ფურცელი შუბლისთვის არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 30
7 | liTonis კარის mowyoba | m2 | 5.3
8 | liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 11.66
9 | liTonis ცხაურის mowyoba | m2 | 7.3
10 | liTonis ცხაურის SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 16.06
jami
| zednadebi xarji | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami

## ვოილერი
sasazRvro seqtori ,,Warali"
voileri
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | xis konstruqciebis mowyoba da damuSaveba antiseptikuri xsnariT | m3 | 0.13
2 | saxuravis xis konstruqciis cecxldacva | m3 | 0.3
3 | fasadis kedlebis damuSaveba da SeRebva ufero SxefiT | kv.m. | 15
4 | fasadis kedlebis damuSaveba brizgiT da Rebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 15
5 | kedlebis kafelis mowyoba | m2 | 18
6 | saxuravis Seficvra 3sm sisqis ficriT | m2 | 38
7 | ficris antiseptireba | m2 | 38
8 | saxuravis mowyoba ფერადი პროფილირებული თუნუქის ფურცელი არანაკლებ 0.55 მმ | m2 | 41
9 | liTonis gisosis mowyoba | m2 | 13.6
10 | liTonis gisosis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 29.92
11 | liTonis კარის mowyoba | m2 | 8.1
12 | liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 17.82
jami
| zednadebi xarji | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami

## ტერიტორიის კეთილმოწყობა
sasazRvro seqtori ,,Warali"
teritoriis keTilmowyoba
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT a/TviTmclelze datvirTviT da gatana 20km-ze | m3 | 450
2 | RorRis safaris mowyoba 20 სმ | m3 | 350
3 | bazaltis bordiuris mowyoba (betonis safuZvelze) | m | 140
4 | liTonis Robe | m | 320
5 | cokolis mowyoba rkina betoniT მ- 300 RobisTvis | m3 | 40
| armatura a-1 | t | 0.2
| armatura a-3 | t | 1
6 | ცენტრალური და სათადარიგო ჭიშკარი - ლითონის გისოსის ორ ფრთიანი 400 სმ. X 180 სმ.-2c SerebviT | m2 | 14.4
7 | teritoriis dabetoneba rkina betoniT m-300 (15 sm. sisqis) movertaloteba (500m2) | m3 | 75
| armatura a-III f-8 mm | t | 2.2
8 | ცენტრალური კარი ცალფრთიანი (ლიTონის გისოსის) - 100 სმ.X 180 სმ-2c SeRebviT | m2 | 3.6
jami
| zednadebi xarjebi | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami

## სადროშე
sasazRvro seqtori ,,Warali"
სადროშე
defeqturi
# | samuSaoebis dasaxeleba | ganz. | moculoba | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT da datvirTva avtoTviTmclelze | m3 | 0.36
2 | gruntis ukuCayra buldozeriT | m3 | 0.072
3 | zedmeti gruntis transportireba 20 km-ze | t | 0.4608
4 | betonis momzadeba betoni m-100 | m3 | 0.1
5 | monoliTuri rk/betonis wertilovani saZirkvlis mowyoba betoniT m-300 | m3 | 1.5
| armatura A500C Ø12 | t | 0.0182
6 | liTonis konstruqciebis damzadeba montaJi | t | 0.318
7 | liTonis konstruqciebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | t | 0.318
jami
| zednadebi xarji | %
jami
| gegmiuri mogeba | %
jami