## x1
ქ. ბათუმში, meliqiSvilis q. #30 სახლის ეზოს გარე განათების მოწყობა
# | safuZveli | samuSaos dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjT-aRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeulze | saproeqto monacemebze | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 8-406-2 | gofrirebuli milis gayvana kedelze kabelis gasatareblad | 100 m |  | 0.8
1.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 52 | 41.6
1.2 |  | manqanebi | l | 26.6 | 21.28
1.3 | 115-323 | gofrirebuli mili d-16 mm | m |  | 80
2 | s.n.daw 8-409-3 | kabelis Setaceba milSi | m |  | 82
2.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.07 | 5.74
2.2 |  | manqanebi | l | 0.05 | 4.1
2.3 |  | kabeli 3X1,5 kv.mm | m |  | 10
2.4 |  | kabeli 2X2,5 kv.mm | m |  | 2
2.5 |  | kabeli vvg 2X4 kv. mm | m |  | 70
3 | s.n.daw 8_609-1 | gare ganaTebis sanaTis montaJi kronSteinze | c |  | 1
3.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 2.55 | 2.55
3.2 |  | manqanebi | l | 0.86 | 0.86
3.3 |  | gare ganaTebis dioduri sanaTi 50 vt | c |  | 1
3.4 |  | kronSteini | c | 1 | 1
4 | s.n.daw 8-524-1 | el.karadis dadgma | c |  | 1
4.1 |  | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 6 | 6
4.2 |  | manqanebi | l | 0.73 | 0.73
4.3 | 98-248 | el.karada | c |  | 1
4.4 | 109-47 | 1 p. avtom. CamrTveli 10 a | c |  | 1
5 | saxelSekrulebo | fotoreles montaJi | c |  | 1
5.1 |  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 2 | 2
5.2 | 111-149 | fotorele | c |  | 1
6 | s.n.daw 8-153-21 | kabelis boloebis CakeTeba | c |  | 3
|  | ჯამი | ლარი
|  | ზედნადები ხარჯების ელ. სამუშაოებზე | 75%
|  | ჯამი | ლარი
|  | გეგმიური დაგროვება | 8%
|  | ჯამი | ლარი
|  | დღგ | 18%
|  | სულ ჯამი | ლარი
*შენიშვნა: 1. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ. 2. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით. 3. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის გათვალისწინებით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებედოს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო (საპროექტო) ფასს.
საპროექტო ღირებულება: 1400,00 ლარი