## x1
ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის ქ. №4 სახლის ეზოს გარე განათების მოწყობა
# | საფუძველი | სამუშაოს დასახელება | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |  | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
|  |  |  | განზომილების ერთეულზე | საპროექტო მონაცემებზე | განზომილების ერთეულზე | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ს.ნ და წ 1-80-7 | ორმოს ამოთხრა ხელით განათების ბოძისთვის | კბმ |  | 0.3
1.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 3.88 | 1.164
2 | ს.ნ და წ 33-622 | ორფრთიანი განათების ბოძის მონტაჟი | ც |  | 1
2.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 8.4 | 8.4
2.3 |  | მანქანები | ლ | 3.3 | 3.3
2.4 |  | ორფრთიანი განათების ბოძი | ც |  | 1
3 | ს.ნ და წ 6-1-2 | საყრდენის საძირკვლის დაბეტონება | კბმ |  | 0.25
3.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 4.5 | 1.125
3.2 |  | მანქანები | ლ | 0.37 | 0.0925
3.3 |  | ბეტონი | კბმ | 1.02 | 0.255
4 | ს.ნ და წ 8-471-4 8-472-5 | განათების ბოძის დამიწება | ც |  | 1
4.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 1.01 | 1.01
4.2 |  | მანქანები | ლ | 0.07 | 0.07
4.1 |  | გლინულა , d-8 მმ | მ | 1 | 1
4.3 |  | არმატურა a-III კლასის, d-18 მმ | მ | 1 | 1
5 | ს.ნ დ წ 8_370_2 | გარე განათების სანათის მონტჟი საყრდენზე | ც |  | 2
4.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 2 | 4
4.2 |  | მანქანები | ლ | 2.2 | 4.4
4.3 |  | გარე განათების დიოდური სანათი ნათურით | ც |  | 2
6 | 8-406-2 | გოფრირებული მილის გაყვანა კედელზე კაბელის გასატარებლად | მ |  | 22
6.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.52 | 11.44
6.2 |  | მანქანები | ლ | 0.26 | 5.72
6.3 |  | გოფრირებული მილი d-16მმ | მ |  | 22
7 | ს.ნ დ წ 8-409-3 | კაბელის შეტაცება მილში | მ |  | 26
7.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.07 | 1.82
7.2 |  | მანქანები | ლ | 0.05 | 1.3
7.1 |  | kabeli vvg 2X4 kv. mm | m |  | 12
7.3 |  | სადენი 2X2,5 კვმმ | მ |  | 4
7.2 |  | სადენი 3X1,5 კვმმ | მ |  | 10
8 | ს.ნ და წ 8-365-2 | სადენის გადაგდება განათების ბოძებს შორის | ც |  | 1
8.1 |  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 2 | 2
8.2 |  | მანქანები | ლ | 1.95 | 1.95
8.3 |  | კაბელი СИП-2X16 კვმმ | მ |  | 30
8.4 |  | მხვრეტავი დამჭერები | ც |  | 2
8.5 |  | დამაბოლოებელი | ც |  | 2
9 | ს.ნ დ წ 8-153-21 | კაბელის ბოლოების ჩაკეთება | ც |  | 2
|  | ჯამი | ლარი
|  | ზედნადები ხარჯების სამშ. სამუშაოებზე | 10%
|  | ჯამი | ლარი
|  | ზედნადები ხარჯების ელ. სამუშაოებზე | 75%
|  | ჯამი | ლარი
|  | გეგმიური დაგროვება | 8%
|  | ჯამი | ლარი
|  | რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე | 3%
|  | ჯამი | ლარი
|  | დღგ | 18%
|  | სულ ჯამი | ლარი
*შენიშვნა: 1. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ. 2. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით. 3. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის გათვალისწინებით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებედოს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო (საპროექტო) ფასს.
საპროექტო ღირებულება: 1250,00 ლარი