## კრებსითი
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
N | ობიექტის დასახელება | თანხა
1 | სოფ: ნადარბაზევი | 400
2 | სოფ: თერგვისი | 400
3 | სოფ: კირბალი | 400
4 | სოფ: ყელქცეული | 400
| ცხინვალის მაგისტრალი | 4500
| ჯამი | 6100

## ნადარბაზევი
გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. nadarbazevis გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების
xarjTaRricxva
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli resursi |  | masala |  | xelfasi |  | manqana- meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-7 | ormos damuSaveba III jgufis yamirSi xeliT sayrdenebisaTvis | m3 |  | 2.64
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 3.88 | 10.2432 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 1-81-3 | III jgufis yamiris Cayra TxrilSi da ormoSi xeliT, datkepniT | m3 |  | 1.2
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.21 | 1.452 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 33-7-1 miyenebiT | liTonis anZis dayeneba H=(9)7,3 m, D=127 mm t= 4 mm | tn | 0.11 | 0.66
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 23.1 | 15.246 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| srf14.p.294 | amwe traqtorze 5t | manq/sT | 3.98 | 2.6268 | [5 empty] | 0 | 0
| srf14.p.8 | traqtori 96 kvt | manq/sT | 0.76 | 0.5016 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva manqana | lari | 2.16 | 1.4256 | [5 empty] | 0 | 0
| 2,1p.128 | liTonis anZis Rirebuleba | t | 1 | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.26 | 0.1716 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 6-1-2 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 0.24 | 1.44
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 4.5 | 6.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.5328 | [5 empty] | 0 | 0
| srf 4.1.p.340 | betoni m200 | m3 | 1.02 | 1.4688 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 5.1.p138 | yaliobis fari | m2 | 1.61 | 2.3184 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 4.1.p.22 | yalibis ficari III xar. 40mm da meti | m3 | 0.0172 | 0.024768 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.28 | 0.4032 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 34-33-7. miyenebiT | anZis SeRebva da danomvra - 6 cali | tn |  | 0.66
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 23.7 | 15.642 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 6.31 | 4.1646 | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.p.16 | olifa | kg | 1.1 | 0.726 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2.p.78 | surinji | kg | 3 | 1.98 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.0132 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 15-156-2 miyenebiT | anZis fundamentis SeRebva ასფალტო-ფისოვანი saRebaviT -6 cali | m2 |  | 4.3
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.197 | 0.8471 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.006 | 0.0258 | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.p.38 | ასფალტო-ფისოვანი saRebavi | kg | 0.45 | 1.935 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0013 | 0.00559 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili I | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-594-1 | sanaTebis montaJi naTuriT | c |  | 75
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.03 | 77.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.62 | 121.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.584 | 43.8 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 8-364-1 | liTonis erTmklava kronSteinis montaJi | c |  | 75
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1 | 75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.1 | 82.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-524-9 | gare ganaTebis karadis montaJi | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 8.54 | 8.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba sayrdenebze gazomviT | c |  | 12
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 16.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.84 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba karadebze gazomviT | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 8-402-1 | mkvebavi el. kabelis montaJi kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 75
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.14 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0515 | 3.8625 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0328 | 2.46 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 8-148-1 | TviTmzidi sadenis montaJi aqsesuarebiT | g.m. |  | 2850
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.13 | 370.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0043 | 12.255 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0514 | 146.49 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi xelfasze | lari | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
III. masalebi
2 | srf 8,2-65 | TviTmzidi izolirebuli sadeni kveTiT 2х16 mm2 | g.m. |  | 2850 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | srf 8,3-35 | spilenZis sadeni CamomyvanebisaTvis kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sabazro | liTonis erTmklava kronSteini L=1,5 m H=1,0 m | c |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | gare ganaTebis karada(normatiuli cxrilis monacemebiT) | c |  | 1
| srf 8.15-285 | ganaTebis karada 500X300X210 1,0mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf8.15-56 | avtomaturi gamTiSveli 3 polusa 63a | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 8.15-124 | kontaqtori 63a 30-35kv | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| invoisi | GSM-სისტემის მართვის კარადის მოწყობა | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | invoisi | metalis 30 W LED sanaTi | c |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sabazro | TviTmzidi izolirebuli sadenebi aqsesuarebiT normatiuli cxrilis monacemebiT | komp |  | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | mTliani Rirebuleba (sul nawili I-III) | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  | 3% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | dRg 18% | lari | 18% | [7 empty] | 0
|  | jami | lari | [8 empty] | 0
| meriis dafinanseba | teqnikuri pirobis aReba ფაზა - ნოლი 220 ვ |  |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | lari | [8 empty] | 400

## თერგვისი
გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. თერგვისის გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების
xarjTaRricxva
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli resursi |  | masala |  | xelfasi |  | manqana- meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. samSeneblo samuSaoebi
1 | 1-80-7 | ormos damuSaveba III jgufis yamirSi xeliT sayrdenebisaTvis | m3 |  | 0.44
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 3.88 | 1.7072 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 1-81-3 | III jgufis yamiris Cayra TxrilSi da ormoSi xeliT, datkepniT | m3 |  | 0.2
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.21 | 0.242 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 33-7-1 miyenebiT | liTonis anZis dayeneba H=(9)7,3 m, D=127 mm t= 4 mm | tn | 0.11 | 0.11
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 23.1 | 2.541 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| srf14.p.294 | amwe traqtorze 5t | manq/sT | 3.98 | 0.4378 | [5 empty] | 0 | 0
| srf14.p.8 | traqtori 96 kvt | manq/sT | 0.76 | 0.0836 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sxva manqana | lari | 2.16 | 0.2376 | [5 empty] | 0 | 0
| 2,1p.128 | liTonis anZis Rirebuleba | t | 1 | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.26 | 0.0286 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 6-1-2 | anZis Ziris dabetoneba M-200 | m3 | 0.24 | 0.24
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 4.5 | 1.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.37 | 0.0888 | [5 empty] | 0 | 0
| srf 4.1.p.340 | betoni m200 | m3 | 1.02 | 0.2448 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 5.1.p138 | yaliobis fari | m2 | 1.61 | 0.3864 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 4.1.p.22 | yalibis ficari III xar. 40mm da meti | m3 | 0.0172 | 0.004128 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.28 | 0.0672 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 34-33-7. miyenebiT | anZis SeRebva da danomvra - 1 cali | tn |  | 0.11
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 23.7 | 2.607 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 6.31 | 0.6941 | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.p.16 | olifa | kg | 1.1 | 0.121 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4.2.p.78 | surinji | kg | 3 | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.02 | 0.0022 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 15-156-2 miyenebiT | anZis fundamentis SeRebva ასფალტო-ფისოვანი saRebaviT -1 cali | m2 |  | 0.716
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.197 | 0.14105 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.006 | 0.004296 | [5 empty] | 0 | 0
| 4.2.p.38 | ასფალტო-ფისოვანი saRebavi | kg | 0.45 | 0.3222 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masalebi | lari | 0.0013 | 0.0009308 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili I | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-594-1 | sanaTebis montaJi naTuriT | c |  | 55
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.03 | 56.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.62 | 89.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.584 | 32.12 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 8-364-1 | liTonis erTmklava kronSteinis montaJi | c |  | 55
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1 | 55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.1 | 60.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-524-9 | gare ganaTebis karadis montaJi | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 8.54 | 8.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba sayrdenebze gazomviT | c |  | 10
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba karadebze gazomviT | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 8-402-1 | mkvebavi el. kabelis montaJi kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 55
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.14 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0515 | 2.8325 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0328 | 1.804 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 8-148-1 | TviTmzidi sadenis montaJi aqsesuarebiT | g.m. |  | 2950
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.13 | 383.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0043 | 12.685 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0514 | 151.63 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi xelfasze | lari | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
III. masalebi
2 | srf 8,2-65 | TviTmzidi izolirebuli sadeni kveTiT 2х16 mm2 | g.m. |  | 2950 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | srf 8,3-35 | spilenZis sadeni CamomyvanebisaTvis kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sabazro | liTonis erTmklava kronSteini L=1,5 m H=1,0 m | c |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | gare ganaTebis karada(normatiuli cxrilis monacemebiT) | c |  | 1
| srf 8.15-285 | ganaTebis karada 500X300X210 1,0mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf8.15-56 | avtomaturi gamTiSveli 3 polusa 63a | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 8.15-124 | kontaqtori 63a 30-35kv | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| invoisi | GSM-სისტემის მართვის კარადის მოწყობა | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | invoisi | metalis 30 W LED sanaTi | c |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sabazro | TviTmzidi izolirebuli sadenebi aqsesuarebiT normatiuli cxrilis monacemebiT | komp |  | 3.95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | mTliani Rirebuleba (sul nawili I-III) | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  | 3% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | dRg 18% | lari | 18% | [7 empty] | 0
|  | jami | lari | [8 empty] | 0
| meriis dafinanseba | teqnikuri pirobis aReba ფაზა - ნოლი 220 ვ |  |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | lari | [8 empty] | 400

## კირბალი
გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. თერგვისის გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების
xarjTaRricxva
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli resursi |  | masala |  | xelfasi |  | manqana- meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-594-1 | sanaTebis montaJi naTuriT | c |  | 66
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.03 | 67.98 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.62 | 106.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.584 | 38.544 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 8-364-1 | liTonis erTmklava kronSteinis montaJi | c |  | 66
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1 | 66 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.1 | 72.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-524-9 | gare ganaTebis karadis montaJi | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 8.54 | 8.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba sayrdenebze gazomviT | c |  | 10
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba karadebze gazomviT | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 8-402-1 | mkvebavi el. kabelis montaJi kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 66
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.14 | 9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0515 | 3.399 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0328 | 2.1648 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 8-148-1 | TviTmzidi sadenis montaJi aqsesuarebiT | g.m. |  | 2620
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.13 | 340.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0043 | 11.266 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0514 | 134.668 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi xelfasze | lari | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II. masalebi
2 | srf 8,2-65 | TviTmzidi izolirebuli sadeni kveTiT 2х16 mm2 | g.m. |  | 2620 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | srf 8,3-35 | spilenZis sadeni CamomyvanebisaTvis kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sabazro | liTonis erTmklava kronSteini L=1,5 m H=1,0 m | c |  | 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | gare ganaTebis karada(normatiuli cxrilis monacemebiT) | c |  | 1
| srf 8.15-285 | ganaTebis karada 500X300X210 1,0mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf8.15-56 | avtomaturi gamTiSveli 3 polusa 63a | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 8.15-124 | kontaqtori 63a 30-35kv | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| invoisi | GSM-სისტემის მართვის კარადის მოწყობა | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | invoisi | metalis 30 W LED sanaTi | c |  | 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sabazro | TviTmzidi izolirebuli sadenebi aqsesuarebiT normatiuli cxrilis monacemebiT | komp |  | 5.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | mTliani Rirebuleba (sul nawili I-III) | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  | 3% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | dRg 18% | lari | 18% | [7 empty] | 0
|  | jami | lari | [8 empty] | 0
| meriis dafinanseba | teqnikuri pirobis aReba ფაზა - ნოლი 220 ვ |  |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | lari | [8 empty] | 400

## ყელქცეული
გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყელქცეულში გარე განათების მოწყობის და სამუშაოების
xarjTaRricxva
# | safuZveli | samuSaoebis, resursebis dasaxeleba | ganz. erT. | normatiuli resursi |  | masala |  | xelfasi |  | manqana- meqanizmebi |  | jami
|  |  |  | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul | erTeuli | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. samontaJo samuSaoebi
1 | 8-594-1 | sanaTebis montaJi naTuriT | c |  | 42
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1.03 | 43.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.62 | 68.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.584 | 24.528 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 8-364-1 | liTonis erTmklava kronSteinis montaJi | c |  | 42
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 1 | 42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.1 | 46.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-524-9 | gare ganaTebis karadis montaJi | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 8.54 | 8.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba sayrdenebze gazomviT | c |  | 10
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 8-471-1 | damiwebis konturis mowyoba karadebze gazomviT | c |  | 1
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 1.4 | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 8-402-1 | mkvebavi el. kabelis montaJi kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 65
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.14 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0515 | 3.3475 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0328 | 2.132 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 8-148-1 | TviTmzidi sadenis montaJi aqsesuarebiT | g.m. |  | 1850
|  | normatiuli Sromatevadoba | kac/sT | 0.13 | 240.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | materialuri resursebi | lari | 0.0043 | 7.955 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | manqanebi | lari | 0.0514 | 95.09 | [5 empty] | 0 | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | satransporto xarji | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi xelfasze | lari | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
II. masalebi
2 | srf 8,2-65 | TviTmzidi izolirebuli sadeni kveTiT 2х16 mm2 | g.m. |  | 1850 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | srf 8,3-35 | spilenZis sadeni CamomyvanebisaTvis kveTiT 2X2,5 mm2 | g.m. |  | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | sabazro | liTonis erTmklava kronSteini L=1,5 m H=1,0 m | c |  | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | gare ganaTebis karada(normatiuli cxrilis monacemebiT) | c |  | 1
| srf 8.15-285 | ganaTebis karada 500X300X210 1,0mm | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf8.15-56 | avtomaturi gamTiSveli 3 polusa 63a | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| srf 8.15-124 | kontaqtori 63a 30-35kv | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| invoisi | GSM-სისტემის მართვის კარადის მოწყობა | c |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | invoisi | metalis 30 W LED sanaTi | c |  | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | sabazro | TviTmzidi izolirebuli sadenebi aqsesuarebiT normatiuli cxrilis monacemebiT | komp |  | 5.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | satransporto xarji 3% | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba 8% | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sul nawili II | lari |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | mTliani Rirebuleba (sul nawili I-III) | lari |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | gauTvaliswinebeli xarjebi 3% |  | 3% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | dRg 18% | lari | 18% | [7 empty] | 0
|  | jami | lari | [8 empty] | 0
| meriis dafinanseba | teqnikuri pirobis aReba ფაზა - ნოლი 220 ვ |  |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | lari | [8 empty] | 400

## ცხინვალის მაგისტრალი
გორის რაიონისცხინვალის გზის გარე განათების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა
# | სამუშაოების ჩამონათვალი | განზომილების ერთეული | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტის ხარჯი |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Iთავი
1 | ქუჩის დიოდური ,,ლედ" სანათი 100 ვტ. მონტ. | ცალი | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | სადენი სიპი მონტაჟი სიპი 4/16 მმ | გრ/მ | 2550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | სადენი სპილენძის ძარღვით 2/2.5 მმ მონტაჟი | გრ/მ | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | სადენის სიპ 4/16 მმ დამჭიმი მოწყობილობა | ცალი | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | სადენის სიპ 4/16 მმ დამჭერის მოწყობილობა | ცალი | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ქუჩის სანათის მიერთება მაგ. ხაზზე ჩამჭერი მოწყობილობით 4/16 | ცალი | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ჯიესემ მართვის ელ. კარადა ზომებით 500*400*215 | კომპლ. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები ხარჯი ელ.სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასზე | [8 empty] | 0
| I თავი: ჯამი | [8 empty] | 0
IIთავი
| ბოძის მოსაწყობათ ორმოს ამოთხრა (0.7*0,7*1,5*70) | მ3 | 51.45 | [5 empty] | 0 | 0
| ბოძის მოსაწყობათ ორმოს ამოთხრა ხელით | მ3 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| mili foladis, d =127×4 mm. (70ც* 11,5 მ) | მეტრი | 805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | mili foladis, d = 50×2,5 mm, (70ც* 2 მ) | მეტრი | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ბეტონი მ200 (0,5*0,5*0,8*2) | მ3 | 51.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ (1 ბოძი 2,36 მ2) | კგ | 41.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები ხარჯი | [8 empty] | 0
| II თავი: ჯამი | [8 empty] | 0
| I+II ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი: | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ელ. მრიცხველის შეძენა აბონენტად აყვანა 30 კვმ/დე | ლარი | 4500 | 1 | [5 empty] | 4500
| ჯამი | [8 empty] | 4500