## მოცულობები
maniakeTis sajaro skolis Senobis sardafis kedlebis (ori mxare) gamoSenebaze da saniaRvre arxis mowyobze Sesasrulebeli samuSaoebis da gamosayenebeli masalebis moculobebi
# | esasrulebeli samuSaoebis da gamosayenebeli masalebis dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli |  | raodenoba
1 | 2 | 3 | 5 | 4
I. sardafis gamoSeneba
1 | sardafis kedlebis liTonis furclovani moCarCoebis daSla | 100 kv.m M |  | 1
1.1 | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 8.2 | 8.2
1.2 | sxva manqana | lari | 0.5 | 0.5
2 | sardafis kedlebis xis SemoWedvis daSla | 100 kv.m M |  | 1
2.1 | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 25.7 | 25.7
2.2 | sxva manqana | lari | 5.8 | 5.8
3 | gruntis damuSaveba xeliT a/TviTmclelebze datvirTviT, nawilobriv adgilze dayriT | 100 m3 |  | 0.0955
3.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 236.9 | 22.624
4 | gruntis gatana zidviT 3 km. | m3 |  | 7
4.1 | zidva 3 km-ze | tn | 1.6 | 11.2
5 | momasworebeli fenis da safuZvlis mowyoba RorRiT m 400 fr.40-70mm -10sm | kb.m M |  | 1.36
5.1 | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 4.7872
5.2 | sxva manqana | lari | 1.06 | 1.4416
5.3 | RorRi m. 400 fr. 40-70mm | kb.m M | 1.11 | 1.5096
5.4 | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0272
6 | saZirkvlebis da zeZirkvelis mowyoba В_20 betoniT sadrenaJe milis mowyobiT | 100kb.m M |  | 0.0938
6.1 | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 286 | 26.8268
6.2 | sxva manqana | lari | 76 | 7.1288
6.3 | betoni В-20 | kb.m M | 102 | 9.5676
6.4 | yalibis fari 25-40 mm | kv.m | 80.3 | 7.5321
6.5 | xis ficari 3x.40mm da meti | kb.m M | 0.39 | 0.036582
6.6 | plastmasis mili d=100mm | grZ.m | pr. | 3
6.7 | sxva masala | lari | 13 | 1.2194
7 | kedlebis amoSeneba standartuli pemza betonis sakedle blokebiT 39X19X19sm | m3 |  | 18.7
7.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 3.36 | 62.832
7.2 | manqanebi | man/sT | 0.92 | 17.204
7.3 | cementis duRabi 1:3 | m3 | 0.11 | 2.057
7.4 | betonis pemza blokebi standartuli 39X19X19sm | c | 62.5 | 1168.75
7.5 | sxva masalebi | lari | 0.16 | 2.992
8 | metaloplastmasis fanjrebis (ormagi miniT, TeTri, sisq. 5,2sm) mowyoba | 100m2 |  | 0.04
8.1 | SromiTi danaxarji | k. sT | 193 | 7.72
8.2 | manqanebi | l | 27.2 | 1.088
8.3 | aluminis fanjrebi (Termo sistema) | kv.m | 100 | 4
8.4 | sxva masala | lari | 18.1 | 0.724
9 | liTonis karebis mowyoba | 100m2 |  | 0.0264
9.1 | SromiTi danaxarji | k. sT | 101 | 2.6664
9.2 | manqanebi | l | 12.9 | 0.34056
9.3 | aluminis karis bloki vitraJiT | kv.m | 100 | 2.64
9.4 | sxvadasxva masalebi | lari | 1.32 | 0.034848
10 | xis karkasis mowyoba amoSenebul betonis kedlebze | kv.m |  | 93.4
10.1 | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 0.227 | 21.2018
10.2 | sxva manqana | lari | 0.0276 | 2.5778
10.3 | wiwvovani jiSis xis Zelakebi I x. 40 × 60 mm | kb.m M | pr | 0.43
10.4 | lursmani samSeneblo | kg | 0.07 | 6.538
10.5 | ლურსმანი betonis `დუპელი~ 60-100mm | kg |  | 3.1
10.6 | sxva masala | lari | 0.0444 | 4.147
11 | fasadis kedlebis moCarCoeba metaloprofiliT (adgilobrivi warmoebis) sisqiT 0,4mm simaRliT aranakleb 2,7 sm karnizis, karnizis Sublis da kedlebis gadanaSverebis mowyobiT gluvi feradi metalopr. furclebiT | 100kv.m |  | 0.934
11.1 | SromiTi danaxarji | kv.m | 70 | 65.38
11.2 | samSeneblo manqanebi | l | 3.5 | 3.269
11.3 | metaloprofilis furclebi arsebuli | kv.m |  | 116.75
11.4 | sxvadasxva masalebi | l | 8.16 | 7.6214
12 | WanWiki 1 kv.m _ 6c | c |  | 561
13 | fanjrebis da karebis ferdoebis moCarCoeba feradi Tunuqis 0,4 mm -iani furclebiT fanjris sacremleebis mowyobiT | grZ.m |  | 22
II. saniaRvre arxi
1 | gruntis damuSaveba eqskavatoriT datvirთviT a/vtoTviTmclelze | 1000 m3 |  | 0.00573
1.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 60.8 | 0.34838
1.2 | eqskavatori ,,hiundai" erTcacxviani pnevmoTvlian svlaze 0.15m3 tevadobiT | man/sT | 143 | 0.81939
1.3 | sxva manqanebi | lari | 6.89 | 0.03948
2 | gruntis gatana zidviT 3 km. | m3 |  | 5.73
2.1 | zidva 3 km-ze | tn | 1.6 | 9.168
3 | momasworebeli fenis da safuZvlis mowyoba RorRiT m 400 fr.40-70mm -10sm | kb.m M |  | 1.27
3.1 | Sromis danaxarjebi | kac. sT | 3.52 | 4.4704
3.2 | sxva manqana | lari | 1.06 | 1.3462
3.3 | RorRi m. 400 fr. 40-70mm | kb.m M | 1.11 | 1.4097
3.4 | sxva masala | lari | 0.02 | 0.0254
4 | monoliTuri r. betonis kiuvetebis Ziris da kedlebis mowyoba В_20 betoniT | kb.m M |  | 2.83
4.1 | Sromis danaxarjebi | kac.sT | 8.44 | 23.8852
4.2 | sxva manqana | lari | 1.1 | 3.113
4.3 | betoni В_20 | kb.m M | 1.015 | 2.8725
4.4 | yalibi ficaris 25-40mm | kv.m | 1.84 | 5.2072
4.5 | ficari 40 mm da meti x. III wiwvovani | kb.m M | 0.0425 | 0.12028
4.6 | eleqtrodi Э-42 | tn | 0.0001 | 0.000283
4.7 | samSeneblo qanCi | tn | 0.00025 | 0.0059713
4.8 | sxva masala | lari | 0.46 | 1.3018
5 | armatura Ф 12 А-III | tn |  | 0.1635
6 | armatura Ф 10 А-III | tn |  | 0.0593
7 | gruntis damuSaveba xeliT gofrirebuli milebis qveS (15X0,6X0,3)m. | 100 m3 |  | 0.027
7.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 236.9 | 6.3963
8 | d - 150 mm-iani SN -8 gofrirebuli milebis mowyoba | grZ.m. |  | 15
8.1 | SromiTi danaxarjebi | kac/sT | 0.245 | 3.675
8.2 | manqanebi | man/sT | 0.109 | 1.635
8.3 | d -150 mm-iani SN -8 gofrirebuli mili | grZ. m. |  | 15
8.4 | sxvadasxva masalebi | lari | 0.00888 | 0.1332
9 | damuSavebuli gruntis ukuCayra mosworeba-datkepniT | 100 m3 |  | 0.027
9.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 121 | 3.267
10 | samSeneblo nagvis datvirTva xeliT a/TviTmclelebze | 100 m3 |  | 0.035
10.1 | SromiTi danaxarji | kac/sT | 121 | 4.235
11 | samSeneblo nagvis gatana zidviT 3 km. | m3 |  | 3.5
11.1 | zidva 3 km-ze | tn | 1.6 | 5.6

## gare kan. (hidden)
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/3
xulos municipalitetis sofel riyeTis sabavSvo baRisaTvis administraciuli Senobis rekonstruqcia - remonti
wyalgayvaniloba kanalizacia
saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | #VALUE! | lari
saxarjTaRricxvo xelfasi |  |  |  | #VALUE! | lari
normatiuli Sromatevadoba |  |  |  | #VALUE! | kac/sT
Sedgenilia: 2013 wlis IV kvartlis doneze 1 a.S.S. $=1,7 lari
# | safuZveli | samuSaoTa dasaxeleba | ganzomilebis erTeuli | raodenoba |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba
|  |  |  | ganzomilebis erTeuli | saproeqto monacemebi | ganzomilebis erTeulze | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis minaboWkovani wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 32 mm-mde | grZ/m |  | 30 |  | 189.1304
1.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.6 | 4.6 | 16.56
1.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.8 | 3.2 | 5.76
1.3 |  | mili minaboWkovani d-32 | grZ/m | 1.01 | 30.3 | 4.1 | 124.23
1.4 |  | fitingi d-32 mm | cali |  | 13 | 0.8 | 10.4
1.5 |  | ventili pl d-32 | cali |  | 3 | 10.2 | 30.6
1.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.49389 | 3.2 | 1.5804
2 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis armirebuli wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT 25 mm-mde | grZ/m |  | 24 |  | 120.9204
2.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 2.88 | 4.6 | 13.248
2.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.44 | 3.2 | 4.608
2.3 |  | milgayvaniloba d-25 | grZ/m | 1.01 | 24.24 | 2.5 | 60.6
2.4 |  | fitingi d-25 mm | cali |  | 12 | 0.6 | 7.2
2.5 |  | ventili pl d-25 | cali |  | 4 | 8.5 | 34
2.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.39511 | 3.2 | 1.2644
3 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 22-8-2 | plasamasis wyalgayvanilobis milebis gayvana diametriT20 mm-mde | grZ/m |  | 32 |  | 106.0378
3.1 | k-1,15 | SromiTi resursebi 0,105X1,15 | kac\sT | 0.12 | 3.84 | 4.6 | 17.664
3.2 |  | manqanebi 0,0538X1,15 | lari | 0.06 | 1.92 | 3.2 | 6.144
3.3 |  | milgayvaniloba d-20 | grZ/m | 1.01 | 32.32 | 1.7 | 54.944
3.4 |  | fitingi d-20mm | cali |  | 13 | 0.4 | 5.2
3.5 |  | ventili pl d-20mm | cali |  | 3 | 6.8 | 20.4
3.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.0163 | 0.52682 | 3.2 | 1.6858
4 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | ukusarqveli d-25mm | c |  | 1 |  | 20.748
4.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
4.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
4.3 |  | ukusarqveli d25mm | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
4.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
5 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | wyalmzomi | c |  | 1 |  | 38.748
5.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
5.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
5.3 |  | wyalmzomi | grZ/m | 1 | 1 | 30 | 30
5.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
6 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 20-8-4 | manometri | c |  | 1 |  | 20.748
6.1 |  | SromiTi resursebi | kac\sT | 1.54 | 1.54 | 4.6 | 7.084
6.2 |  | manqanebi | man/sT | 0.03 | 0.03 | 3.2 | 0.096
6.3 |  | manometri | grZ/m | 1 | 1 | 12 | 12
6.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.49 | 0.49 | 3.2 | 1.568
7 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.22 | milsadenebis hidravlikuri gamocda | grZ/m |  | 86 |  | 35.5146
7.1 |  | SromiTi resursebi 0,0516X1,15 | kac\sT | 0.06 | 5.16 | 4.6 | 23.736
7.2 |  | sxva masalebi | lari | 0.0428 | 3.6808 | 3.2 | 11.7786
8 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 18.8-2 | plasmasis wylis avzis da el.tivtivas (SefuTviT)mowyoba tevadobioT v-1.0 m3 | kompl. |  | 1 |  | 566.31
8.1 |  | SromiTi resursebi 16,6X1,15 | kac\sT | 19.09 | 19.09 | 4.6 | 87.814
8.2 |  | manqanebi | lari | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 1.44
8.3 |  | avzi plasmasis (SefuTviT) | kompl | 1 | 1 | 430 | 430
8.4 |  | tivtiva | c |  | 1 | 42 | 42
8.5 |  | sxva masalebi | lari | 1.58 | 1.58 | 3.2 | 5.056
9 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 10 |  | 49.68
9.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 7.6 | 4.6 | 34.96
9.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 4.6 | 3.2 | 14.72
kanalizacia
10 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-2 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 100 mm | grZ/m |  | 22 |  | 264.7176
10.1 |  | SromiTi resursebi 0,583X1,15 | kac\sT | 0.67 | 14.74 | 4.6 | 67.804
10.2 |  | manqanebi 0,0046X1,15 | lari | 0.001 | 0.022 | 3.2 | 0.0704
10.3 |  | milgayvaniloba 100 | g\m | 1 | 22 | 5.1 | 112.2
10.4 |  | fasonuri nawilebi d-100 | cali |  | 14 | 5 | 70
10.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.208 | 4.576 | 3.2 | 14.6432
11 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 16.6-1 | plastmasis sakanalizacio milis gayvana diametriT 50 mm | grZ/m |  | 20 |  | 224.448
11.1 |  | SromiTi resursebi 0,609X1,15 | kac\sT | 0.7 | 14 | 4.6 | 64.4
11.2 |  | manqanebi 0,0021X1,15 | lari | 0.001 | 0.02 | 3.2 | 0.064
11.3 |  | milgayvaniloba d-50 | g\m | 1 | 20 | 4 | 80
11.4 |  | fasonuri nawilebi d-50 | cali |  | 20 | 3.5 | 70
11.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.156 | 3.12 | 3.2 | 9.984
12 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | sabavSvo unitazis mowyoba | kompl. |  | 4 |  | 537.248
12.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 16.8 | 4.6 | 77.28
12.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 1.28 | 3.2 | 4.096
12.3 |  | unitazi sabavSvo | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
12.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 4.96 | 3.2 | 15.872
13 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sabavSvo xelsabanis dayeneba | kompl. |  | 4 |  | 762.24
13.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 31.52 | 4.6 | 144.992
13.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.16 | 3.2 | 0.512
13.3 |  | sabavSvo xelsabanis mowyobiloba | kompl | 1 | 4 | 110 | 440
13.4 |  | onkani | c | 1 | 4 | 25 | 100
13.5 |  | Stuceri | c | 2 | 8 | 9 | 72
13.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 1.48 | 3.2 | 4.736
14 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17.4-4 | unitazi didebisaTvis | kompl. |  | 1 |  | 154.312
14.1 |  | SromiTi resursebi 3,66X1,15 | kac\sT | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 19.32
14.2 |  | manqanebi 0,28X1,15 | lari | 0.32 | 0.32 | 3.2 | 1.024
14.3 |  | unitazi | kompl | 1 | 1 | 130 | 130
14.4 |  | sxva masalebi | lari | 1.24 | 1.24 | 3.2 | 3.968
15 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | xelsabani didebisaTvis | kompl. |  | 2 |  | 401.12
15.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 15.76 | 4.6 | 72.496
15.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.08 | 3.2 | 0.256
15.3 |  | xelsabani | kompl | 1 | 2 | 120 | 240
15.4 |  | onkani | c | 1 | 2 | 25 | 50
15.5 |  | Stuceri | c | 2 | 4 | 9 | 36
15.6 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.74 | 3.2 | 2.368
16 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx. 17-1-6 | sarecxelas montaJi | kompl. |  | 1 |  | 152.56
16.1 |  | SromiTi resursebi 6,86X1,15 | kac\sT | 7.88 | 7.88 | 4.6 | 36.248
16.2 |  | manqanebi 0,04X1,15 | lari | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 0.128
16.3 |  | sarecxelas montaJi | kompl | 1 | 1 | 90 | 90
16.4 |  | onkani | c | 1 | 1 | 25 | 25
16.5 |  | sxva masalebi | lari | 0.37 | 0.37 | 3.2 | 1.184
17 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | trapebis montaJi d-50mm | cali |  | 7 |  | 125.013
17.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 3.703 | 4.6 | 17.0338
17.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.161 | 3.2 | 0.5152
17.3 |  | trapi 50mm | cali | 1 | 7 | 15 | 105
17.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.77 | 3.2 | 2.464
18 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | Semrevi duSis | cali |  | 2 |  | 154.6512
18.1 |  | SromiTi resursebi misad | kac\sT | 1.5 | 3 | 4.6 | 13.8
18.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.046 | 3.2 | 0.1472
18.3 |  | Semrevi duSis | cali | 1 | 2 | 70 | 140
18.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.22 | 3.2 | 0.704
19 | s.n. da w. IV-2-82t-3 cx.17-1-9 | el.titanis montaJi | cali |  | 3 |  | 908.577
19.1 |  | SromiTi resursebi0,46X1,15 | kac\sT | 0.529 | 1.587 | 4.6 | 7.3002
19.2 |  | manqanebi 0,02X1,15 | lari | 0.023 | 0.069 | 3.2 | 0.2208
19.3 |  | titani | cali | 1 | 3 | 300 | 900
19.4 |  | sxva masalebi | lari | 0.11 | 0.33 | 3.2 | 1.056
20 | s.n. da w. IV-2-82 t-8 cx. 46-18-3 | kedlebSi gayvanilobisaTvis naxvretebis mowyoba | c |  | 8 |  | 39.744
20.1 |  | SromiTi danaxarji 0,66X1,15 | kac/sT | 0.76 | 6.08 | 4.6 | 27.968
20.2 |  | manqanebi 0,4X1,15 | lari | 0.46 | 3.68 | 3.2 | 11.776
|  | lokalur-resursuli jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | SromiTi danaxarji | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | manqanebi da materialuri resursebi | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | transportis xarji 2% |  |  |  |  | #VALUE!
|  | jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | zednadebi xarjebi 10,0 % | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | jami | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | gegmiuri dagroveba 8,0 % | lari |  |  |  | #VALUE!
|  | sul xarjTaRricxviT | lari |  |  |  | #VALUE!
Seadgina: /T. beriZe /